ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

MISSIONS DE CONTROLEUR TECHNIQUE POUR LE PARTENARIAT D'INNOVATION DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE QUARTIERS DE COURTES PEINES

ANNEXE 3 du Cahier des clauses particulieres (ccp)

DESCRIPTIF DU DOSSIER D’OFFRE DES PARTENAIREs D’INNOVATION

# TRAME DES LIVRABLES DE L’OFFRE DU PARTENAIRE D’INNOVATION

Les livrables de la phase offre seront présentés sous forme d’un mémoire technique de 50 pages maximum au format A4 portrait (le soumissionnaire est libre d’intégrer tous les schémas, croquis et extraits de plans permettant d’illustrer ses propos) et d’un livret graphique au format A3 paysage.

Les composantes de ces documents sont indiquées ci-dessous :

## Partie 1 – Valeur technique

## Sous-critère 1 – méthodologie du partenariat d’innovation en phase R&D

## (intégré au mémoire technique format A4)

Le partenariat d’innovation vise à rechercher, concevoir et développer des procédés innovants favorisant la standardisation de bâtiments pénitentiaires pour courtes peines tout en respectant les axes d’innovation et en garantissant des performances élevées. La démarche de standardisation s’inscrit dans une perspective de déploiement, à l’échelle de la France, d’un programme modulable et adaptable, offrant une rapidité de construction sans compromis sur la qualité des bâtiments et la sobriété foncière.

Afin de répondre aux enjeux du partenariat d’innovation en phase 1 R&D, le soumissionnaire détaillera la méthodologie proposée :

- Méthode de travail au sein du groupement précisant la maitrise et le pilotage de la coordination du groupement et de la production des livrables (description de la constitution du « groupe projet » avec le nom et le rôle des personnes mobilisées au sein des cotraitants et sous-traitants éventuels, y compris le BIM Manager, modalités de fonctionnement du groupement pour optimiser la collaboration entre les « concepteurs » et les « constructeurs » …)

Le candidat mettra en annexe de l’offre finale, le protocole BIM, qui constitue la note retraçant la compréhension du cahier des charges BIM annexé au CCAP et les éventuelles adaptations et modifications qui sembleraient nécessaires au projet standardisé QCP et à leurs applications par site. Le protocole BIM sera remis suivant les indications listées à l’Annexe 5.6 Protocole BIM du CCAP.

- Modalités de fonctionnement du partenariat entre le maître d‘ouvrage, l’administration pénitentiaire et le groupement (interlocuteur principal, réunion de coordination, groupes de travail, support de communication, maquette 3D, visites de site de production…) ainsi que l’association de l’administration pénitentiaire dans les étapes clés du développement du projet.

Le candidat prendra en compte la disponibilité maximale de l’administration pénitentiaire : un chargé d’opération pourra participer à hauteur de deux jours par semaine, une chefferie pourra orienter les décisions durant une demi-journée par semaine, sachant que l’arbitrage final se fera lors de la validation de chaque fin d’étape (APS, APD, prototype, Dossier final), un délai de prévenance de 3 semaines est nécessaire pour la présence d’un expert métier à une réunion thématique.

Le candidat précisera la liste des livrables remis au titre de l’Étape 1 – Premier de série APS et Standardisation et modularité de la Phase 1 R&D.

En complément, une liste exhaustive des connaissances antérieures du groupement est à renseigner dans le cadre de réponse 1 – Liste des connaissances antérieures du groupement dont l’objectif est de pouvoir distinguer lors du l’exécution du partenariat d’innovation, le cas échéant, les connaissances antérieures au marché et celles issues des Résultats issus de la Phase 1 R&D faisant l’objet d’une clause de propriété intellectuelle prévue au CCAP du marché.

## Sous-critère 2 - qualité de l’offre au regard des attentes fonctionnelles, techniques (y compris modularité), environnementales et architecturales exprimées dans le programme technique et fonctionnel

En vue de la phase 1 – R&D et notamment sa partie « Recherche », sans pour autant se substituer à cette première phase du partenariat d’innovation, il est demandé au soumissionnaire d’élaborer les principes d’un projet modulable et standardisé, conceptuel, satisfaisant les axes de l’innovation fixé dans le CCAP. Les objectifs performanciels, qui traduisent l’expression de besoins du maître d’ouvrage, se trouvent dans le programme fonctionnel et technique générique des Quartiers pour Courtes Peines (QCP).

Le soumissionnaire produira les pièces suivantes :

- QCP type de 200 places (intégré au livret graphique format A3) : Afin d’apprécier en particulier le fonctionnement du QCP et l’ergonomie des espaces, il est demandé au soumissionnaire d’élaborer un concept de QCP de 200 places, avec la forme qu’il jugera la plus pertinente, en R+2 maximum :

- Plan masse, échelle 1/500ème, y compris l’enceinte du QCP, en indiquant les différents accès et les rayons de girations des véhicules de livraisons et de secours incendie ;

- Indication de l’emprise au sol nécessaire en m² (y compris l’enceinte du QCP) ;

- Plans de niveaux (hors aménagement intérieur), échelle 1/200ème, avec indication des accès, des flux (détenu, personnel, logistique, intervention), des noms des locaux et de la charte graphique par aplats de couleur conformément au programme fonctionnel (possibilité d’intégrer une échelle graphique pour l’impression au format A3) ;

- Façades du QCP, sans matérialité étant précisé que les matériaux seront adaptés en fonction des sites, échelle 1/200ème, (possibilité d’intégrer une échelle graphique pour l’impression au format A3) ;

- Plans et coupes significatives, échelle 1/20ème, d’une cellule avec circulation et d’une salle d’activité (possibilité d’intégrer une échelle graphique pour l’impression au format A3).

Le tableau des surfaces sera complété obligatoirement pour un QCP type de 200 places. Pour les calibrages 100, 150 et 250 places, seules les surfaces des zones fonctionnelles seront à remplir. Les onglets du document B1.21 - Cadre de rendu tableau de surface sont à remplir par le soumissionnaire.

- Modularité du concept : démonstration de l’adaptation du concept à des QCP de 100 à 250 places, avec des formes variées.

(intégré au livret graphique format A3) : Il est demandé au soumissionnaire de développer les montages suivants sous formes d’axonométries éclatées avec aplats de couleurs par espaces, indication des flux (détenu, personnel, logistique et intervention) et des accès :

- 2 formes de QCP de 100 places (en R+2 maximum) ;

- 1 forme de QCP de 150 places (en R+2 maximum) ;

- 2 formes de QCP de 200 places (en R+2 maximum) en ce inclue la forme développée en 1.

- 1 forme de QCP de 250 places (en R+2 maximum).

Réaliser une matrice d’analyse pour chaque forme : Avantages / Inconvénients sur chaque forme (fonctionnement - emprise au sol / compacité - coût) et indiquer si le concept est compatible avec une réalisation en R+3.

Pour chaque combinaison, le soumissionnaire indiquera l’emprise au sol nécessaire en m² jusqu’à l’enceinte du QCP inclue. Le soumissionnaire cotera les dimensions de l’emprise de chaque combinaison (longueur ; largeur) en indiquant la position de la PEP. A noter, qu’il est recherché une sobriété foncière.

- Note d’intention technique (intégré au mémoire technique format A4) permettant d’apprécier les modes constructifs retenus par le soumissionnaire et le niveau des prestations et des performances. Pour chaque thématique suivante, le soumissionnaire précisera comment son concept peut s’adapter à une pluralité de sites en vue de la massification (respect de la règlementation d’urbanisme, qualité d’insertion architecturale, urbaine et paysagère, variété de zones climatiques et sismiques, contraintes de sites exposés à la corrosion marine, contraintes d’accès, contrainte d’emprise au sol disponible, toute autre contrainte identifiée par le soumissionnaire)

- les fondations : compatibilité du concept au regard de la variété de type de sol de différents sites ;

- le clos-couvert :

- le gros-œuvre et les éléments préfabriqués ;

- la nature des façades, de l’étanchéité, des menuiseries extérieures et des protections solaires ;

- le niveau d’isolement thermique ;

- le niveau d’isolement acoustique ;

- le second œuvre :

- les solutions de cloisonnement intérieur et les types de revêtements intérieurs (murs, plafonds, sols, menuiseries intérieures) ;

- les équipements techniques :

- les solutions techniques de chauffage, de ventilation, de rafraichissement et de désenfumage ;

- les installations de courants forts et courants faibles ;

- les installations de plomberie ;

- la part de construction traditionnelle, d’éléments préfabriqués 2D/3D (modules) ;

- la pérennité des bâtiments (en particulier la pérennité des façades et les dégradations intérieures et extérieures en milieu pénitentiaire), l’entretien aisé, la facilité d’intervention pour le mainteneur et la maîtrise des coûts d’exploitation et de maintenance des ouvrages ;

- Zones de chalandises préférentielles : indication des zones de chalandises préférentielles le cas échéant

- Note d’intention environnementale (intégré au mémoire technique format A4) permettant au soumissionnaire d’indiquer comment il répond aux objectifs de performance environnementale et d’exploitation-maintenance du programme et en particulier la stratégie mise en œuvre et les moyens déployés pour l’ensemble des thématiques développées ci-dessous.

Pour chaque thématique, le soumissionnaire précisera comment son concept peut s’adapter à une pluralité de sites en vue de la massification (respect de la règlementation d’urbanisme, qualité d’insertion architecturale, urbaine et paysagère, variété de zones climatiques et sismiques, contraintes de sols, contraintes de sites exposés à la corrosion marine, contraintes d’accès, contrainte d’emprise au sol disponible, toute autre contrainte identifiée par le soumissionnaire).

Il précisera la façon dont sont pris en compte les éléments suivants :

- l’approche bioclimatique globale, l’exploitation des éléments du climat, le traitement des espaces extérieurs, et la stratégie retenue pour limiter l’imperméabilisation du site ;

- la limitation de l’empreinte carbone de la construction du projet et de son exploitation en précisant les axes de réduction de l’impact des matériaux et des choix d’énergie ;

- la performance énergétique tenant compte des spécificités climatiques locales, en précisant les stratégies retenues en matière d’enveloppe (isolation, étanchéité à l’air, surfaces vitrées et protections solaires par orientation) et de systèmes (chauffage, ventilation, production ECS, éclairage), le tout en cohérence avec l’approche bioclimatique précitée ;

- la robustesse et la résilience du projet face au changement climatique et sa démarche de lutte contre les surchauffes, avec un recours minimal à la climatisation et/ou au rafraichissement actif, en tenant compte des spécificités climatiques locales ;

- le respect du confort et la qualité sanitaire des espaces avec description des solutions architecturales et techniques pressenties.

Le tableau de rendu QEB sera complété obligatoirement pour un QCP type. L’onglet « phase offre » du document 5- Cadre de rendu QEB est à remplir par le soumissionnaire.

## Partie 2 – Valeur délais

Sous-critère 1 : délais de la phase R&D et cohérence de l’enchaînement des missions (intégré au livret graphique format A3)

Présentation des délais de réalisation de la phase 1 - Recherche et Développement sous la forme d’un calendrier dont les délais seront contractuels et renseignés dans l’AE, avec possibilité d’adaptation des étapes prévues dans le CCAP du partenariat d’innovation, depuis la signature du contrat jusqu’à l’approbation de la dernière étape de la phase 1.

Pour mémoire, le délai prévisionnel estimatif de la phase 1 R&D est de 5 mois. Il inclut la remise du dossier final synthétisé et les délais de validation de la maîtrise d’ouvrage de 15 jours calendaires exclusivement pour les étapes 1 à 4 (hors délais de validation du dossier final synthétisé).

Sous-critère 2 : délais de massification, par site – qui s’entend comme le délai global depuis les études jusqu’à la réception et cohérence de l’enchaînement des tâches 
(intégré au livret graphique format A3)

Calendrier de la phase 2-Acquisition sous forme d’un planning type comportant les délais d’études et de travaux envisagés par type de QCP de la commande du site jusqu’à la réception en indiquant les dates jalons (validations de la maîtrise d’ouvrage de 15 jours ouvrés suivant CCAP Chapitre 3 Phase acquisition - délai d’OPR d’une durée de deux mois minimum (Délai à ajuster en phase de R&D), dépôt des demandes d’autorisations administratives (les autorisations administratives doivent être obtenues avant ordre de service de préfabrication et/ou travaux préparatoires sur site), réunions avec les utilisateurs (réunions thématiques associant l’administration pénitentiaire, listées p15/67 de l’A.3.1_Annexe5 CCBIM), réception des portes et du mobilier RIEP (ou équivalent), mises en production en usine. Le délai d’instruction pour les autorisations administratives à prendre en compte est 4 mois pour les autorisations de travaux (dont 1 mois de déclaration préalable pour l’enceinte).

## Partie 3 – Valeur prix (intégré au mémoire technique format A4)

Sous-critère 1 : prix ferme phase 1-Recherche & Développement apprécié au regard du montant du prix global et forfaitaire mentionné dans l’acte d’engagement

Le soumissionnaire détaillera son prix global et forfaitaire de la phase 1 R&D par étape et y intègrera la réalisation du prototype décrit dans l’annexe 1 au CCAP Méthode d’exécution de la phase 1.

En complément, le document 2-DPGF Phase 1 R&D est à compléter par le soumissionnaire.

Sous-critère 2 : coûts cibles à la place par type de QCP apprécié au regard du montant total figurant au détail quantitatif estimatif de l’offre.

Coût cible : le soumissionnaire produit une estimation du coût de conception et de réalisation selon le cadre de décomposition fixé par la maîtrise d’ouvrage pour le QCP type de 100, 150, 200, 250 places, hors travaux de viabilisation et fondations profondes. Le soumissionnaire indiquera l’estimation d’un coût cible à la place par type de QCP et complétera le DQE associé.

Le document 3- Coût cible à la place et DQE à compléter par le soumissionnaire en SDP. Les surfaces renseignées dans le tableau de surfaces fonctionnelles (cadres n°41, 42, 43, 44) et celle du tableau de coûts cibles (cadre n°3) seront cohérentes.

Cette estimation doit être basée sur le strict respect des prescriptions programmatiques dans la zone de France métropolitaine la plus climatiquement défavorable.

Les coûts de VRD à prendre en compte s'arrêtent au droit de la clôture délimitant l’emprise foncière du QCP.

Sous-critère 3 : cohérence des coûts cibles du candidat en phase 2 - Acquisition, à la fois pour la conception et pour la construction

Ce sous-critère sera analysé par appréciation de la cohérence financière entre les coûts-cibles indiqués au cadre de décomposition fixé par le maître d’ouvrage, et les livrables produits au titre des trois sous-critères de la Valeur technique.

## Partie 4 – La part de l’exécution du marché que le candidat s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans étant entendu que cette part ne peut être inférieure à 20 % du montant du marché (phase 1 et phase 2 dont le montant estimé est issu du Détail Quantitatif Estimé des coûts cibles de l’offre) conformément aux articles L. 2171-8 et R. 2171-23 du Code de la commande publique

A renseigner dans l’ANNEXE 4 – Part affectée aux petites et moyennes entreprises ou artisans du CCAP complétée par le soumissionnaire

# Format des documents remis

Les rendus devront être établis selon les prescriptions suivantes :

- Les pièces seront numérotées (indication du numéro sur page de garde) conformément à la numérotation indiquée dans la liste des pièces.

- Les fichiers seront organisés en suivant strictement, pour l’organisation des répertoires et sous-répertoires, la liste des documents demandés.

- Tous les plans de masse et plans de niveaux feront apparaître les codes et noms des locaux. Les codes couleur à utiliser par zone fonctionnelle sont indiqués

- Tous les rendus numériques seront également transmis en format natif, composés de fichiers non compressés sous format :

  - MICROSOFT WORD 2010 ou versions antérieures,

  - MICROSOFT EXCEL 2010 ou versions antérieures,

  - MICROSOFT PROJECT 2010 ou versions antérieures,

  - AUTOCAD 2013 ou versions antérieures : ces fichiers AUTOCAD comprendront l’ensemble des fichiers *.DWG.

Les fichiers AUTOCAD devront contenir un calque intitulé « surfaces utiles » contenant les polylignes fermées des différents locaux, avec indication des surfaces et code local de ces derniers. Ils comprendront un fichier INDEX.TXT contenant la liste des fichiers remis avec explicitation de leur contenu, et, pour les fichiers AUTOCAD, un glossaire des noms des calques utilisés.

Par ailleurs, tous les documents seront également fournis sous format *.PDF, chaque document ayant une taille inférieure à 4 Mo, sauf cas particulier (pièces graphiques et présentations powerpoint).

# Charte graphique

## Codes couleurs par zones fonctionnelles :

|  | ZONE FONCTIONNELLE | Code Autocad | Code CMJN (en %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cyan | Magenta | Jaune | Noir |
| D 1 | Les portes d'entrée principale (PEP) et logistique (PEL) | rose 211 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| D 2 | Les postes protégés | rose 211 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| D 3 | Greffe et administration | bleu 131 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| D 4 | Les quartiers d'hébergement | vert 81 | 38 | 0 | 50 | 0 |
| D 5 | Les espaces socio-éducatifs, culturels, cultuels et sportifs communs – P.I.P.R. | vert 86 | 75 | 0 | 100 | 20 |
| D 6 | Les ateliers | vert 86 | 75 | 0 | 100 | 20 |
| D 7 | L'unité sanitaire | vert 101 | 50 | 0 | 38 | 0 |
| D 8 | Accueil familles, Parloirs familles, Parloirs familiaux et Unités de vie familiale | Orange 31 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| D 9 | Parloirs avocats | Orange 31 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| D 10 | Locaux du personnel | bleu 151 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| D 11 | Le PREJ | bleu 151 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| D 12 | Locaux fonctionnels restauration, blanchisserie, boulangerie | gris 254 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| D 13 | Locaux techniques, maintenance, garages | blanc 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D 14 | Circulations accessibles aux détenus | Vert 61 | 13 | 0 | 50 | 0 |
| D 15 | Circulations réservées aux personnels | rose 21 | 0 | 50 | 38 | 0 |
| D 16 | Autres espaces | blanc 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Charte graphique des flux et accès