## Notice et chapitrage CCTP (hidden)
Présent Onglet Excel à masquer avant l'envoi
Notice DPGF | Correspondance avec les chapitres du CCTP | Sommaire CCTP
Les cases jaune sont à supprimer / compléter / dupliquer pour ventiler le chiffrage - et repasser en blanc |  | 1 | Définition du projet | 4
Il est évidemment possible de rajouter toutes les lignes utiles au projet | Pour mettre à jour la colonne C du DPGF, il faut : - Mettre la table des matières du Word à jour (CtrlA+F9) - Copier le sommaire du Word (sélection puis Ctrl+V) - Faire clic droit dans l'excel au niveau de la case K5 (en orange) puis collage spécial - Cliquer sur coller avec liaison - Cliquer sur texte - Cliquer sur OK Les numérotations de la colonne C de l'onglet DPGF se mettront à jour Après tests, la mise à jour auto ne marche pas avec toutes les versions de Word. En ce cas, simplement en fin de rédaction de CCTP Word, après mise à jour de la table des matières, copier le sommaire comme indiqué | 1.1 | Description | 4
Les intitulés des postes sont plus simples que précédemment, le CCTP devant assurer la description technique |  | 1.2 | Organisation des travaux | 6
Une correspondance est mise en place avec les § du CCTP Cf. tableau ci-contre et colonnes C & D |  | 1.3 | Intervenants | 6
Ces colonnes peuvent être supprimées si jugé non pertinent |  | 1.4 | Délais | 7
En revanche, si elle est maintenue, en vérifier la conformité pour ne pas s'exposer à des réclamations |  | 1.5 | Cadre applicable | 7
Il est possible de sous-chapitrer les postes, par exemple par bâtiment, ou décliner le DPGF sur plusieurs onglets |  | 2 | Connaissance du site | 7
La présentation des MPCA et matériaux plombés est une proposition. Il est aussi possible de présenter avec un poste MPC global, un poste métrologie complète global, et des postes de retrait par matériau. Par exemple si on n'a aucune idée des regroupements qui seront proposés par les entreprises. C'est en général moins précis pour analyser les chiffrages, mais possible et plus simple en conception |  | 2.1 | Ouvrages à déconstruire | 8
|  | 2.2 | Réseaux existants | 11
|  | 2.2.1 | Réseaux d’assainissement | 11
|  | 2.2.2 | Réseaux ENEDIS | 11
Dans la colonne C des textes comme #N/A ou #REF peuvent apparaitre. Cela veut dire que vous avez supprimé le paragraphe du CCTP et donc la ligne de la DPGF est aussi à supprimer |  | 2.2.3 | GRDF | 12
|  | 2.2.4 | Eau potable | 13
Notice DQE - BPU |  | 2.2.5 | Le réseau SFR | 14
Le DQE doit être renseigné avec des quantités forcément hypothétiques d'une dérive envisageable | Si les titres des chapitres sont modifiés, le lien ne se fait plus donc éviter autant que faire se peut de modifier les titres de chapitre si on veut bénéficier de l'automatisation de la correspondance entre le CCTP et la DPGF | 2.2.6 | Groupe froid du centre commercial | 15
Le DQE doit être adapté : ne garder que les lignes sur des points incertains, propres au projet |  | 2.2.7 | Repérage des réseaux du cinéma | 16
Le DQE doit correspondre aux découvertes jugées possibles ou probables. Il est possible d'ajouter des lignes |  | 3 | Contraintes de l’opération | 16
Les lignes laissée en blanc peuvent être laissées assez classiquement - arbitrer pour les lignes en jaune |  | 3.1 | Contraintes liées au contexte de l’opération | 16
Le BPU doit être créé après finalisation complète du DQE : |  | 3.2 | Contraintes liées aux caractéristiques des Ouvrages et à leur environnement immédiat | 17
Copier l'onglet puis supprimer les colonnes E & G |  | 3.2.1 | Contraintes liées à l’environnement du site | 17
Modifier le titre en indiquant Bordereau des Prix Unitaires (BPU) | Les cases qui restent en #N/A en fin de rédaction indiquent qu'il n'y a plus de chapitre CCTP associé à la ligne de la DPGF. Voir si la ligne doit être supprimée ou si un lien doit être recréé, en le saisissant manuellement | 3.2.2 | Contraintes bâtimentaires | 17
Supprimer les lignes correspondant à la somme du DQE |  | 3.3 | Contraintes liées à l’organisation de l’Opération | 17
|  | 3.4 | Horaires de chantier | 17
Notice verrouillage documents financiers |  | 3.5 | Points d’arrêt et réception des travaux | 17
Si on souhaite que l'entreprise ne puisse pas modifier le contenu, on peut verrouiller les cases hors colonne I : |  | 4 | Préparation de chantier, études d’exécution et encadrement du chantier | 18
Sélectionner la colonne I (DPGF) E et F (DQE) E (BPU) ou les cases par postes (Ctrl + clic) |  | 4.1 | Réunions – encadrement | 18
Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, cliquez sur la petite flèche pour ouvrir Format de cellule | En cas de CCTP modifié avec des § créés ou modification de l'ordre des chapitres, la correspondance avec le CCTP en colonne C doit être faite manuellement pour les paragraphes crées | 4.2 | Plans et procédures d’exécution | 18
Sous l'onglet Protection, décochez la case Verrouillée, puis cliquez sur OK pour fermer la fenêtre pop-up |  | 5 | Travaux préparatoires et installations de chantier | 20
Puis clic droit sur l'onglet DPGF et choisir Protéger la feuille. Mettre en mot de passe le numéro IFS du projet |  | 5.1 | Travaux préparatoires | 20
À faire juste avant l'envoi le cas échéant, une fois les éléments validés |  | 5.1.1 | Constat initial | 20
|  | 5.1.2 | Réseaux | 21
|  | 5.1.3 | Sécurisation | 21
|  | 5.1.4 | Protections et déposes préalables | 22
|  | 5.2 | Installations de chantier | 22
|  | 5.2.1 | Spécificités liées la mise en place des cantonnements | 22
|  | 5.2.2 | Raccordement en fluides et énergies | 22
|  | 5.2.3 | Clôture de chantier et signalisation | 23
|  | 5.3 | Garde et surveillance de chantier | 27
|  | 5.4 | Débroussaillage | 27
|  | 5.5 | Moyens d’accès | 27
|  | 6 | Travaux de curage | 28
|  | 6.1 | Objectifs des travaux de curage | 28
|  | 6.2 | Matériaux à curer | 29
|  | 7 | Travaux de désamiantage | 32
|  | 7.1 | Objectifs des travaux de désamiantage | 32
|  | 7.2 | Matériaux amiantés | 32
|  | 7.2.1 | Liste des MPCA à retirer | 32
|  | 7.2.2 | Investigations concomitantes aux travaux | 33
|  | 7.2.3 | Particularités des MPCA à traiter | 34
|  | 7.3 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires au désamiantage | 34
|  | 7.4 | Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet | 34
|  | 8 | Travaux de gestion du risque plomb | 38
|  | 8.1 | Objectifs des travaux de gestion du plomb | 38
|  | 8.2 | Matériaux contenant du plomb | 38
|  | 8.2.1 | Liste des matériaux plombés à retirer | 38
|  | 8.2.2 | Investigations concomitantes aux travaux | 41
|  | 8.3 | Détection d’une contamination suite aux lingettes initiales | 41
|  | 8.4 | Moyens de protections minimaux associés aux techniques pressenties | 42
|  | 8.4.1 | Gestion du risque en démontage de supports plombés | 42
|  | 8.4.2 | Cas du chalumage | 43
|  | 8.4.3 | Déplombage par retrait de substrat plombé | 44
|  | 8.5 | Cas d’une installation de décontamination déportée | 45
|  | 8.6 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires | 45
|  | 9 | Déconstruction | 46
|  | 9.1 | Principe général et phasage | 46
|  | 9.2 | Protections préalables | 48
|  | 9.3 | Désolidarisations et écrêtage manuel des superstructures | 49
|  | 9.4 | Démolition par écrêtage mécanisé | 49
|  | 9.5 | Démolition mécanique des superstructures | 50
|  | 9.6 | Démolition des infrastructures | 51
|  | 9.7 | Tri et concassage hors site | 52
|  | 9.8 | Autres contrôles | 53
|  | 10 | Gestion des PEMD | 53
|  | 10.1 | Principe | 53
|  | 10.2 | Réemploi / Réutilisation | 54
|  | 10.3 | Recyclage | 54
|  | 11 | Remblaiement, compactage, nivellement | 55
|  | 11.1 | Remblaiement | 55
|  | 11.1.1 | Objectifs du remblaiement – nivellement | 55
|  | 11.1.2 | Utilisation des matériaux du site | 55
|  | 11.1.3 | Qualité des matériaux d’apport | 56
|  | 11.1.4 | Mise en œuvre | 56
|  | 11.2 | Nivellement du site | 57
|  | 12 | Remise en état du site et restitution | 58
|  | 12.1 | Clôturage définitif | 58
|  | 12.2 | Protection des ouvrages mitoyens découverts | 58
|  | 12.2.1 | Création d’une toiture terrasse | 59
|  | 12.2.2 | Couvertines zinc sur tête de mur | 60
|  | 12.2.3 | Reprises de maçonnerie | 60
|  | 12.2.4 | Enduit monocouche hydrofuge | 61
|  | 12.2.5 | Étanchéité des murs enterrés | 62
|  | 12.3 | Remises en état | 63
|  | 12.4 | Repli final et documentation | 63

## SYNTHESE
Synthèse
Curage, désamiantage et démolition du Parking d'Interêt Régional Est et du Cinéma Les 39 Marches à Sevran (93)
GRAND PARIS AMENAGEMENT
Désignation
TF | Curage, désamiantage, déplombage intégral et démolition partielle du PIR Est | 0
TO | Curage, désamiantage, déplombage et démolition totale du Cinéma des 39 Marches | 0
TOTAL | TOTAL TF + TO | 0
DQE | DQE | 0
TOTAL | TOTAL DPGF + DQE | 0

## TF DPGF PIR EST
Tranche Ferme - Document contractuel
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Curage, désamiantage et démolition du Parking d'Interêt Régional Est et du Cinéma Les 39 Marches à Sevran (93)
GRAND PARIS AMENAGEMENT
Référence DPGF | Correspondance § CCTP. Le CCTP est toutefois applicable dans son intégralité et les correspondances sont indicatives |  | Désignation |  | Unité | Quantité | Financier
1 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
1.01 | - | 9.1 | Établissement du plan de retrait ou d'encapsulage (PRE), y compris stratégie d'échantillonnage |  | forfait | 1 |  | 0
1.02 | - | 9.2 | Établissement du mode opératoire de déplombage |  | forfait | 1 |  | 0
1.03 | 4.1 | 8.1 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires pour la durée du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
1.04 | 4.2 | 9.3 à 9.11, 8.2 | Documents à fournir |  | forfait | 1 |  | 0
1.05 | 11.2 | 9.11.3 | Plan géomètre initial et final, avec calcul de différentiel de cubatures |  | forfait | 1 |  | 0
1.06 | 4.2 | - | Notes de calcul et méthodologies de travaux |  | forfait | 1 |  | 0
1.07 | 4.2 5.1 | 8.2.2 | Constat d'huissier avant et après travaux et Participation au référé préventif |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 1 | 0
2 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
2.01 | 5.2.1 | 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 | Installations de chantier - Aménagement de la base-vie et entretien - amenée du matériel - aménagement et entretien du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.02 | 5.2.3 | 1.2 | Clôtures des abords du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.03 | 5.2.3 5.1 | 1.2 | Protections, signalisation et aménagements des abords du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.04 | 5.2.1 | 1.3 | Nettoyage quotidien du chantier et de ses acces, des voiries et trottoirs environnants |  | forfait | 1 |  | 0
2.05 | 5.2.2 | 1.5, 9.5 | Énergie et fluide - Raccordements (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Contrôle des installations avec PV, consommations |  | forfait | 1 |  | 0
2.06 | 5.2.2 | 1.5, 9.5 | Amenée / repli, mise en œuvre et location d'un groupe électrogène |  | forfait | 1 |  | 0
2.07 | 5.2.3 | 1.2 | Clôturage périphérique du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.08 | 5.2.3 | 1.4 | Gestion des emprises sur le domaine public, y compris charges afférentes |  | forfait | 1 |  | 0
2.09 | 5.2.3 3.2 | 1.6, 1.7 | Aménagement des circulations interne sur le site - flux des matériels, matériaux, déchets, opérateurs, occupants, usagers |  | forfait | 1 |  | 0
2.1 | 5.2.3 | - | Gestion de l'accès au chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.11 | 5.2.3 | - | Panneaux de chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.12 | 5.1 | 8.2.6.2 | Vérification de la mise hors tension et hors charge de l'ensemble des réseaux |  | forfait | 1 |  | 0
2.13 | 5.1 | 8.2.6.2 | Consignation électrique générale au TGBT / Consignation électrique partielle, compris PV. Consignation réseau d'eau |  | forfait | 1 |  | 0
2.14 | 5.1 | 8.2.6.2 | Mise en sécurité des réseaux inactifs par soufflage, vidange |  | forfait | 1 |  | 0
2.15 | 5.1 | 8.2.6.2 | Bouchonnage des réseaux gravitaires enterrés, y compris repérages et photographie |  | forfait | 1 |  | 0
2.16 | 5.1 | 8.2.6.2 | Marquage, piquetage, signalisation et protection des réseaux actifs |  | forfait | 1 |  | 0
2.17 | 5.1 | - | Marquage des matériaux dangereux (amiante / plomb / autre) |  | forfait | 1 |  | 0
2.18 | 5.1 | - | Sécurisation : gestion des nuisibles / désinfection / nettoyage |  | forfait | 1 |  | 0
2.19 | 5.1 | - | Dépose de mobiliers urbains |  | forfait | 1 |  | 0
2.2 |  | 1.8 | Aménagement spécifique des vestiaires pour la gestion du plomb |  | forfait | 1 |  | 0
2.21 | 5.3 | - | Garde et surveillance de chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.22 | 5.4 | - | Débroussaillage |  | forfait | 1 |  | 0
2.23 | 5.5 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyens d'accès aux zones de travaux (échafaudages) |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 2 | 0
3 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE NETTOYAGE ET CURAGE |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
3.01 | - | 3, 4 | Dépose préalable et tri de l'ensemble des matériels et équipements polluants tels que extincteurs, luminaires, réseaux, compresseurs, CTA, DEEE, emballages, etc. |  | forfait | 1 |  | 0
3.02 | 6.1 6.2 | 2 | Travaux de curage des éléments, mobiliers et matériaux nécessaire à la réalisation des travaux de retrait de matériaux dangereux |  | forfait | 1 |  | 0
3.03 | 6.1 6.2 | 2 | Travaux de curage de l'ensemble des matériaux non inertes après traitements des matériaux dangereux |  | forfait | 1 |  | 0
Les postes de curage s'entendent hors dépose en conservation des PEMD pour réemploi | [5 empty] | SOUS-TOTAL n° | 3 | 0
4 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
4.01 | 7.3 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyen d'accès |  | forfait | 1 |  | 0
4.02 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Plaques fibreuses | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.03 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.04 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.05 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.06 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.07 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Conduit de fluide | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.08 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.09 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.1 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.11 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.12 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Résidu de coffrage perdu | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.13 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.14 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.15 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.16 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.17 | 7 | 3.1, 3.2, 3.7 | Travaux de retrait des conduits enterrés | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.18 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.19 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.2 | - | 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 | Réalisation des prélèvements d'air et d'eau et des analyses META de surveillance générale (base-vie, périphérie site, etc.) pendant toute la durée des travaux |  | forfait | 1 |  | 0
4.21 | - | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 à 7.8, 9.4 | Conditionnement en big bag, stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des déchets amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté) |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 4 | 0
5 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE GESTION DES MATÉRIAUX PLOMBÉS |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
5.01 | 8.6 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyen d'accès |  | forfait | 1 |  | 0
5.02 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Passerelle extérieure | Retrait selon le processus retenu**, y compris moyens de protections collectives et conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.03 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Peintures sur voirie | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
5.04 |  | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.05 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Garde-corps | Retrait selon le processus retenu**, y compris moyens de protections collectives et conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.06 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Descente EP | Retrait selon le processus retenu**, y compris moyens de protections collectives et conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.07 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Poteaux luminaires | Retrait selon le processus retenu**, y compris moyens de protections collectives et conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.05 | - | 6.3, 6.5 | Réalisation des prélèvements lingettes pendant toute la durée des travaux (base-vie, test efficacité décontamination, etc.) |  | forfait | 1 |  | 0
5.06 | - | 6.3, 6.5 | Réalisation des prélèvements plomb d'air pendant toute la durée des travaux (évaluation processus, surveillance, VLEP, etc.) |  | forfait | 1 |  | 0
5.07 | - | 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 9.4 | Conditionnement en big bag, stockage temporaire, transport et élimination des déchets plombés en filière agréée (selon valeurs sur lixiviats) |  | forfait | 1 |  | 0
5.08 | 8.4 | 6, 6.6.4 | Procédure de libération, dont nettoyage final par décontamination avec respect des points d'arrêts, mesures lingettes, déconfinement et repli des installations techniques |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 5 | 0
6 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | DÉCONSTRUCTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
6.01 | 9.2 | 5.1, 5.2 | Mise en place des protections préalables |  | forfait | 1 |  | 0
6.02 | 9 | 5.3 | Mise en place des dispositifs d'atténuation des nuisances (bruit, poussières) |  | forfait | 1 |  | 0
6.03 | 9.3 | 5.1, 5.2 | Désolidarisations et écrêtage manuel des superstructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.04 | 9.4 | 5.1, 5.2 | Démolition par écrêtage mécanisé |  | forfait | 1 |  | 0
6.05 | 9.5 | 5.1, 5.2 | Démolition mécanique des superstructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.06 | 9.6 | 5.1, 5.2 | Démolition des infrastructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.07 | - | 5.1, 5.2 | Préparation, broyage, déferraillage et concassage hors site - granulométrie 0 - 31.5 mm |  | forfait | 1 |  | 0
6.08 | - | 5.1, 5.2 | Analyses ISDI des bétons avant évacuation |  | forfait | 1 |  | 0
6.09 | 9 | 7, 9.7 | Chargement et évacuation des déchets |  | forfait | 1 |  | 0
6.1 | 9.8 | 5.3, 8.2 | Réalisation des contrôles des nuisances |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 6 | 0
7 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
7.01 | 10.2 | 7, 7.1, 9.7, 9.8 | Dispositions applicables au réemploi Y compris recherche et démarchage de filière, gestion du stockage, dépose en conservation, organisation du mode de cession, traçabilité | Selon diagnostic PEMD et proposition de l'entreprise | forfait | 1 |  | 0
7.02 | 10.3 | 7, 7.1, 9.7, 9.8 | Dispositions applicables au recyclage Y compris adaption du mode de déconstruction, transport et traitement, compris conditions de mise à disposition des contenants et reprise des matériaux par éco-organisme | Bois | forfait | 1 |  | 0
7.03 |  |  |  | Déchets végétaux | forfait | 1 |  | 0
7.04 |  |  |  | Plastique | forfait | 1 |  | 0
7.05 |  |  |  | Bétons et déchets inertes | forfait | 1 |  | 0
7.06 |  |  |  | Isolants en laine minérale /laine de verre et dalles de faux-plafond | forfait | 1 |  | 0
7.07 |  |  |  | Enrobés | forfait | 1 |  | 0
7.08 |  |  |  | Métaux | forfait | 1 |  | 0
7.09 |  |  |  | Verre plat blanc | forfait | 1 |  | 0
7.1 |  |  |  | Autre verre | forfait | 1 |  | 0
7.11 |  |  |  | Papier, carton | forfait | 1 |  | 0
7.12 |  |  |  | Textiles, moquettes | forfait | 1 |  | 0
7.13 | - | 5.3.3 | Gestion des bétons issus de la déconstruction sur site / hors site en vue de leur revalorisation |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 7 | 0
8 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | REMBLAIEMENT, COMPACTAGE, NIVELLEMENT |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
8.01 | 11.1 | 5.4 | Remblaiement du site et compactage avec matériaux du site |  | forfait | 1 |  | 0
8.02 | 11.1 | 5.4 | Essais de portance dynaplaque des surfaces remblayées |  | forfait | 1 |  | 0
8.03 | 11.2 | 5.4 | Nivellement et réglage de l'ensemble des surfaces du site |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 8 | 0
9 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
9.01 | 12.1 | - | Clôturage définitif |  | forfait | 1 |  | 0
9.02 | 12.2.1 | - | Création d'une toiture terrasse au-dessus des locaux conservés du cinéma |  | forfait | 1 |  | 0
9.03 | 12.2.2 |  | Protection des ouvrages mitoyens découverts - Pose de couvertines zinc sur tête de mur |  | forfait | 1
9.04 | 12.2.3 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - mitoyenneté XXX - reprises de maçonnerie |  | forfait | 1 |  | 0
9.05 | 12.2.4 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - enduit monocouche hydrofuge |  | forfait | 1 |  | 0
9.06 | 12.2.5 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - étanchéité des murs enterrés |  | forfait | 1 |  | 0
9.07 | 12.3 | - | Remise en état et nettoyage final du site |  | forfait | 1 |  | 0
9.08 | 12.4 | 9.11 | Repli final |  | forfait | 1 |  | 0
9.09 | 12.4 | 9.11 | Documentation à produire dont relevé géomètre final |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 9 | 0
[5 empty] | TOTAL € HT |  | 0
TOTAL DPGF - TRANCHE FERME |  |  |  |  | TVA € |  | 0
[5 empty] | TOTAL € TTC |  | 0
* : les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
** pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projections et toutes surfaces potentiellement contaminés,3 jusqu'à obtenir la décontamination du substrat
RÉCAPITULATIF - Tranche Ferme
|  | Code | Phase |  | Montant HT €
|  | 1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | 0
|  | 2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | 0
|  | 3 | TRAVAUX DE NETTOYAGE ET CURAGE |  | 0
|  | 4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | 0
|  | 5 | TRAVAUX DE GESTION DES MATÉRIAUX PLOMBÉS |  | 0
|  | 6 | DÉCONSTRUCTION |  | 0
|  | 7 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | 0
|  | 8 | REMBLAIEMENT, COMPACTAGE, NIVELLEMENT |  | 0
|  | 9 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | 0
|  | Total - Tranche ferme |  |  | 0

## TO DPGF CINEMA
Tranche Optionnelle - Document contractuel
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
Curage, désamiantage et démolition du Parking d'Interêt Régional Est et du Cinéma Les 39 Marches à Sevran (93)
GRAND PARIS AMENAGEMENT
Référence DPGF | Correspondance § CCTP. Le CCTP est toutefois applicable dans son intégralité et les correspondances sont indicatives |  | Désignation |  | Unité | Quantité | Financier
1 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
1.01 | - | 9.1 | Établissement du plan de retrait ou d'encapsulage (PRE), y compris stratégie d'échantillonnage |  | forfait | 1 |  | 0
1.02 | - | 9.2 | Établissement du mode opératoire de déplombage |  | forfait | 1 |  | 0
1.03 | 4.1 | 8.1 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires pour la durée du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
1.04 | 4.2 | 9.3 à 9.11, 8.2 | Documents à fournir |  | forfait | 1 |  | 0
1.05 | 11.2 | 9.11.3 | Plan géomètre initial et final, avec calcul de différentiel de cubatures |  | forfait | 1 |  | 0
1.05 | 4.2 | - | Notes de calcul et méthodologies de travaux |  | forfait | 1 |  | 0
1.06 | 2.2.7 | - | Repérage réseau |  | forfait | 1 |  | 0
1.07 | 4.2 5.1 | 8.2.2 | Constat d'huissier avant et après travaux et Participation au référé préventif |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 1 | 0
2 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
2.01 | 5.2.1 | 1.1, 1.6, 1.7, 1.8 | Installations de chantier - Aménagement de la base-vie et entretien - amenée du matériel - aménagement et entretien du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.02 | 5.2.3 | 1.2 | Clôtures des abords du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.03 | 5.2.3 5.1 | 1.2 | Protections, signalisation et aménagements des abords du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.04 | 5.2.1 | 1.3 | Nettoyage quotidien du chantier et de ses acces, des voiries et trottoirs environnants |  | forfait | 1 |  | 0
2.05 | 5.2.2 | 1.5, 9.5 | Énergie et fluide - Raccordements (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Contrôle des installations avec PV, consommations |  | forfait | 1 |  | 0
2.06 | 5.2.2 | 1.5, 9.5 | Amenée / repli, mise en œuvre et location d'un groupe électrogène |  | forfait | 1 |  | 0
2.07 | 5.2.3 | 1.2 | Clôturage périphérique du chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.08 | 5.2.3 | 1.4 | Gestion des emprises sur le domaine public, y compris charges afférentes |  | forfait | 1 |  | 0
2.09 | 5.2.3 3.2 | 1.6, 1.7 | Aménagement des circulations interne sur le site - flux des matériels, matériaux, déchets, opérateurs, occupants, usagers |  | forfait | 1 |  | 0
2.1 | 5.2.3 | - | Gestion de l'accès au chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.11 | 5.2.3 | - | Panneaux de chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.12 | 5.1 | 8.2.6.2 | Vérification de la mise hors tension et hors charge de l'ensemble des réseaux |  | forfait | 1 |  | 0
2.13 | 5.1 | 8.2.6.2 | Mise en sécurité des réseaux inactifs par soufflage, vidange |  | forfait | 1 |  | 0
2.14 | 5.1 | 8.2.6.2 | Bouchonnage des réseaux gravitaires enterrés, y compris repérages et photographie |  | forfait | 1 |  | 0
2.15 | 5.1 | 8.2.6.2 | Marquage, piquetage, signalisation et protection des réseaux actifs |  | forfait | 1 |  | 0
2.16 | 5.1 | - | Marquage des matériaux dangereux (amiante / plomb / autre) |  | forfait | 1 |  | 0
2.17 | 5.1 | - | Sécurisation : gestion des nuisibles / désinfection / nettoyage |  | forfait | 1 |  | 0
2.18 | 5.1 | - | Dépose de mobiliers urbains |  | forfait | 1 |  | 0
2.19 |  | 1.8 | Aménagement spécifique des vestiaires pour la gestion du plomb |  | forfait | 1 |  | 0
2.2 | 5.3 | - | Garde et surveillance de chantier |  | forfait | 1 |  | 0
2.21 | 5.4 | - | Débroussaillage |  | forfait | 1 |  | 0
2.22 | 5.5 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyens d'accès aux zones de travaux (échafaudages) |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 2 | 0
3 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE NETTOYAGE ET CURAGE |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
3.01 | - | 3, 4 | Dépose préalable et tri de l'ensemble des matériels et équipements polluants tels que extincteurs, luminaires, réseaux, compresseurs, CTA, DEEE, emballages, etc. |  | forfait | 1 |  | 0
3.02 | 6.1 6.2 | 2 | Travaux de curage des éléments, mobiliers et matériaux nécessaire à la réalisation des travaux de retrait de matériaux dangereux |  | forfait | 1 |  | 0
3.03 | 6.1 6.2 | 2 | Travaux de curage de l'ensemble des matériaux non inertes après traitements des matériaux dangereux |  | forfait | 1 |  | 0
Les postes de curage s'entendent hors dépose en conservation des PEMD pour réemploi | [5 empty] | SOUS-TOTAL n° | 3 | 0
4 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
4.01 | 7.3 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyen d'accès |  | forfait | 1 |  | 0
4.02 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Conduit de fluide | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.03 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.04 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.05 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.06 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.07 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Enveloppes de calorifuge | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.08 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.09 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.1 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.11 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.12 | 7 | 3.1, 3.2 | Travaux de retrait de MPCA Joints de bride | Mise en place des moyens de protection collectives* | forfait | 1 |  | 0
4.13 |  | 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 9.4 |  | Retrait selon le processus retenu**, y compris conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
4.14 | - | 6.1, 6.5, 6.6 |  | Métrologie de zone phase chantier : mesures environnementales et de surveillance | forfait | 1 |  | 0
4.15 | - | 6.1, 6.2, 6.6 |  | Métrologie de zone : mesures d'état initial, de première restitution et de fin de chantier | forfait | 1 |  | 0
4.16 | - | 6.6.4 |  | Procédure de libération, dont décontamination, déconfinement, repli | forfait | 1 |  | 0
4.17 | - | 6.1, 6.2, 6.5, 6.6 | Réalisation des prélèvements d'air et d'eau et des analyses META de surveillance générale (base-vie, périphérie site, etc.) pendant toute la durée des travaux |  | forfait | 1 |  | 0
4.18 | - | 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 à 7.8, 9.4 | Conditionnement en big bag, stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des déchets amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté) |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 4 | 0
5 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | TRAVAUX DE GESTION DES MATÉRIAUX PLOMBÉS |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
5.01 | 8.6 | 8.2.6.3, 9.6 | Moyen d'accès |  | forfait | 1 |  | 0
5.02 | 8 | 4.1, 4.2, 4.3 4.4, 4.5, 4.6 | Travaux de retrait de matériau plombé Bâti gaine d'extraction | Retrait selon le processus retenu**, y compris moyens de protections collectives et conditionnement des déchets | forfait | 1 |  | 0
5.03 | - | 6.3, 6.5 | Réalisation des prélèvements lingettes pendant toute la durée des travaux (base-vie, test efficacité décontamination, etc.) |  | forfait | 1 |  | 0
5.04 | - | 6.3, 6.5 | Réalisation des prélèvements plomb d'air pendant toute la durée des travaux (évaluation processus, surveillance, VLEP, etc.) |  | forfait | 1 |  | 0
5.05 | - | 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 9.4 | Conditionnement en big bag, stockage temporaire, transport et élimination des déchets plombés en filière agréée (selon valeurs sur lixiviats) |  | forfait | 1 |  | 0
5.06 | 8.4 | 6, 6.6.4 | Procédure de libération, dont nettoyage final par décontamination avec respect des points d'arrêts, mesures lingettes, déconfinement et repli des installations techniques |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 5 | 0
6 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | DÉCONSTRUCTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
6.01 | 9.2 | 5.1, 5.2 | Mise en place des protections préalables |  | forfait | 1 |  | 0
6.02 | 9 | 5.3 | Mise en place des dispositifs d'atténuation des nuisances (bruit, poussières) |  | forfait | 1 |  | 0
6.03 | 9.3 | 5.1, 5.2 | Désolidarisations et écrêtage manuel des superstructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.04 | 9.4 | 5.1, 5.2 | Démolition par écrêtage mécanisé |  | forfait | 1 |  | 0
6.05 | 9.5 | 5.1, 5.2 | Démolition mécanique des superstructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.06 | 9.6 | 5.1, 5.2 | Démolition des infrastructures |  | forfait | 1 |  | 0
6.07 | - | 5.1, 5.2 | Préparation, broyage, déferraillage et concassage hors site - granulométrie 0 - 31.5 mm |  | forfait | 1 |  | 0
6.08 | - | 5.1, 5.2 | Analyses ISDI des bétons avant évacuation |  | forfait | 1 |  | 0
6.09 | 9 | 7, 9.7 | Chargement et évacuation des déchets |  | forfait | 1 |  | 0
6.1 | 9.8 | 5.3, 8.2 | Réalisation des contrôles des nuisances |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 6 | 0
7 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
7.01 | 10.2 | 7, 7.1, 9.7, 9.8 | Dispositions applicables au réemploi Y compris recherche et démarchage de filière, gestion du stockage, dépose en conservation, organisation du mode de cession, traçabilité | Selon diagnostic PEMD et proposition de l'entreprise | forfait | 1 |  | 0
7.02 | 10.3 | 7, 7.1, 9.7, 9.8 | Dispositions applicables au recyclage Y compris adaption du mode de déconstruction, transport et traitement, compris conditions de mise à disposition des contenants et reprise des matériaux par éco-organisme | Bois | forfait | 1 |  | 0
7.03 |  |  |  | Déchets végétaux | forfait | 1 |  | 0
7.04 |  |  |  | Plastique | forfait | 1 |  | 0
7.05 |  |  |  | Bétons et déchets inertes | forfait | 1 |  | 0
7.06 |  |  |  | Isolants en laine minérale /laine de verre et dalles de faux-plafond | forfait | 1 |  | 0
7.07 |  |  |  | Enrobés | forfait | 1 |  | 0
7.08 |  |  |  | Métaux | forfait | 1 |  | 0
7.09 |  |  |  | Verre plat blanc | forfait | 1 |  | 0
7.1 |  |  |  | Autre verre | forfait | 1 |  | 0
7.11 |  |  |  | Papier, carton | forfait | 1 |  | 0
7.12 |  |  |  | Textiles, moquettes | forfait | 1 |  | 0
7.13 | - | 5.3.3 | Gestion des bétons issus de la déconstruction sur site / hors site en vue de leur revalorisation |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 7 | 0
8 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | REMBLAIEMENT, COMPACTAGE, NIVELLEMENT |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
8.01 | 11.1 | 5.4 | Remblaiement du site et compactage avec matériaux du site |  | forfait | 1 |  | 0
8.02 | 11.1 | 5.4 | Essais de portance dynaplaque des surfaces remblayées |  | forfait | 1 |  | 0
8.03 | 11.2 | 5.4 | Nivellement et réglage de l'ensemble des surfaces du site |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 8 | 0
9 | § CCTP | § CCTP Annexe 1 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
9.01 | 12.1 | - | Clôturage définitif |  | forfait | 1 |  | 0
9.02 | 12.2.1 | - | Création d'une toiture terrasse au-dessus des locaux conservés du cinéma |  | forfait | 1 |  | 0
9.03 | 12.2.2 |  | Protection des ouvrages mitoyens découverts - Pose de couvertines zinc sur tête de mur |  | forfait | 1 |  | 0
9.04 | 12.2.3 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - reprises de maçonnerie |  | forfait | 1 |  | 0
9.05 | 12.2.4 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - enduit monocouche hydrofuge |  | forfait | 1 |  | 0
9.06 | 12.2.5 | - | Protection des ouvrages mitoyens découverts - étanchéité des murs enterrés |  | forfait | 1 |  | 0
9.07 | 12.3 | - | Remise en état et nettoyage final du site |  | forfait | 1 |  | 0
9.08 | 12.4 | 9.11 | Repli final |  | forfait | 1 |  | 0
9.09 | 12.4 | 9.11 | Documentation à produire dont relevé géomètre final |  | forfait | 1 |  | 0
[6 empty] | SOUS-TOTAL n° | 9 | 0
[5 empty] | TOTAL € HT |  | 0
TOTAL DPGF - TRANCHE OPTIONNELLE |  |  |  |  | TVA € |  | 0
[5 empty] | TOTAL € TTC |  | 0
* : les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
** pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projections et toutes surfaces potentiellement contaminés,3 jusqu'à obtenir la décontamination du substrat
RÉCAPITULATIF - Tranche Optionnelle
|  | Code | Phase |  | Montant HT €
|  | 1 | ÉTUDES D'EXÉCUTION |  | 0
|  | 2 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  | 0
|  | 3 | TRAVAUX DE NETTOYAGE ET CURAGE |  | 0
|  | 4 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA |  | 0
|  | 5 | TRAVAUX DE GESTION DES MATÉRIAUX PLOMBÉS |  | 0
|  | 6 | DÉCONSTRUCTION |  | 0
|  | 7 | GESTION DES PEMD en filière de réemploi ou recyclage spécifique |  | 0
|  | 8 | REMBLAIEMENT, COMPACTAGE, NIVELLEMENT |  | 0
|  | 9 | REMISE EN ÉTAT DU SITE ET RESTITUTION |  | 0
|  | Total - Tranche optionnelle |  |  | 0

## BPU
Tranche Ferme et Tranche Optionnelle - Document non contractuel
Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
Curage, désamiantage et démolition du Parking d'Interêt Régional Est et du Cinéma Les 39 Marches à Sevran (93)
GRAND PARIS AMENAGEMENT
Code | Désignation des postes activés en cas de découverte | Unité | Financier
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES | Unité | P.U. HT €
1.01 | Établissement d'un plan de retrait ou d'un avenant au plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO puis aux organismes de tutelle, selon § 9.1 de l'annexe 1 du CCTP. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un PIC. Fourniture du RFT | unité
1.02 | Protection complémentaire de réseaux à conserver pendant la démolition | ml
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION | Unité | P.U. HT €
2.01 | Complément de clôturage de type bac acier de hauteur 2 m, sur plot béton, avec jambe de force tous les 4 m et selon § 1.2 et 1.4 de l'annexe 1 du CCTP | ml
2.02 | Gardiennage en dehors des horaires de chantier (nuits, week-ends, et jours fériés), par une personne disposant d’un profil d’agent de prévention urbaine par une société spécialisée et des agents titulaires de l’autorisation d’exercer (CNAPS) | semaine
2.03 | Mise en œuvre et repli d'étaiements (surface <500 m²) H< 6m (hauteur du plancher) | forfait* amené / repli
2.04 |  | semaine
2.05 | Tarif pour mobilisation d'une équipe nuit courte si demandé en préparation de chantier (applicable aux postes 2.x - coefficients cumulables) | coef
2.06 | Tarif pour mobilisation d'une équipe le samedi ou jour fériés en préparation de chantier (applicable aux postes 2.x - coefficients cumulables) | coef
§ 1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux poste Installation de chantier ci-dessus
3 | MÉTROLOGIE ET ANALYSES | Unité | P.U. HT €
3.01 | Réalisation de mesures des HAP sur étanchéité bitumineuse | unité
3.02 | Suivi du bruit du chantier par pose de capteurs, selon le § 5.3.1 de l'annexe 1 du CCTP | semaine pour un capteur
3.03 | Suivi vibratoire du chantier par pose de capteurs, selon le § 5.3.2 de l'annexe 1 du CCTP | semaine pour un capteur
§ 6 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux poste Métrologie ci-dessus, compris accréditation des mesures, déplacement, entrée en zone, SA < 0,3 pour les mesures du code de la santé publique et < 1 pour les mesures du code du travail, fourniture des bordereaux complets
4 | TRANSPORT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS | Unité | P.U. HT €
4.01 | Chargement, transport et évacuation de matériaux amiantés ou plombés en ISDD | tonne
4.02 | Chargement, transport et évacuation de gravats de déconstruction en ISDD | tonne
4.03 | Chargement, transport et évacuation de gravats de déconstruction en ISDND | tonne
§ 7 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes Déchets ci-dessus, compris fourniture des CAP, BSD et BSDD ou BSDA
5 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS | Unité | P.U. HT €
5.01 | Conduit en amiante ciment enterré, selon § 3.7 de l'annexe 1 du CCTP | ml < 5ml
5.02 |  | ml supplémentaire entre 5 et 20 ml
5.03 |  | m² supplémentaire > 20ml
5.04 | Tarif pour mobilisation d'une équipe nuit courte si demandé en retrait (coefficients cumulables - applicables aux postes 5.x ou 6.x concernés) | coef
5.05 | Tarif pour mobilisation d'une équipe le samedi ou jour fériés en retrait (coefficients cumulables - applicables aux postes 5.x ou 6.x concernés) | coef
L'ensemble des postes amiante s'entendent selon § 3 de l'annexe 1 du CCTP et y compris solement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage rouge nécessaire, tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'œuvre, outillage, tests, contrôles, astreinte, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, participations aux contrôles visuels, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des MPCA : installation des matériels par zone (poste 3), métrologie (poste 4) et transport et évacuation des déchets (poste 5)
6 | TRAVAUX DE GESTION DU PLOMB | Unité | P.U. HT €
6.01 | Retrait de canalisations plombées ou présentant de la peinture plombifère | ml
L'ensemble des postes plomb s'entendent selon le § 4 de l'annexe 1 du CCTP et y compris solement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage plomb nécessaire, tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'œuvre, outillage, tests, contrôles, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, participations aux contrôles visuels, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des matériaux plombés : installation des matériels par zone (poste 3), métrologie (poste 4) et transport et évacuation des déchets (poste 5)
7 | GESTION DES CONTAMINANTS | Unité | P.U. HT €
7.01 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : groupe froid, climatiseur, moteur | unité
7.02 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : chaudière | unité
7.03 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : transformateur, y compris démontage, manutention, évacuation et destruction des matériaux et huiles | unité
7.04 | Prise en charge et évacuation conforme des DFCI | unité
7.05 | Prise en charge de liquides contaminés devant être évacués en déchets en conditionnement adéquat et destination spécifique en ISDD | unité
8 | CONFORTEMENT | Unité | P.U. HT €
8.01 | Mise en place de fissuromètres y compris relevé hebdomadaire | unité
8.02 | Mise en place de cibles de surveillance des déplacements y compris relevé hebdomadaire | unité
9 | DÉCONSTRUCTION | Unité | P.U. HT €
9.01 | Mise en place d'une protection pour réceptionner les chutes de gravats : tôles métallique d'épaisseur > 20 mm ou matériau d'apport meuble > 30 cm | m²
9.02 | Mise en place d'un écran de protection pare-gravats, y compris gestion et charges afférentes aux emprises voiries | forfait amené / repli
9.03 |  | jour
9.04 | Plus-value pour mise en exutoire adapté de déchets de murs béton avec enduit plâtreux en cas de pack ISDI orientant en ISDI+ ou comblement de carrière | tonne
9.05 | Plus-value pour mise en exutoire adapté de déchets de murs béton avec enduit plâtreux en cas de pack ISDI orientant en ISDND | tonne
9.06 | Plus-value pour écrêtage en remplacement de la déconstruction mécanique | m² de plancher
§ 5 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes Déconstruction ci-dessus
10 | RÉEMPLOI, RÉUTILISATION | Unité | P.U. HT €
10.01 | Recherche de filières réemploi/réutilisation (unité par type de PEM) | unité
10.02 | Rédaction de notes méthodologiques de dépose minutieuse - conditionnement - transport (unité par type de PEM) | unité
10.03 | Test de dépose pour validation du réemploi du gisement (unité par type de PEM) | unité
10.04 | Dépose sélective en conservation de menuiserie vitrée | unité
10.05 | Conditionnement et transport de menuiserie vitrée | unité
10.06 | Dépose sélective en conservation de porte intérieure | unité
10.07 | Conditionnement et transport de porte intérieure | unité
10.08 | Dépose sélective en conservation de sol - moquette / dalle thermoplastique / linoléum | m²
10.09 | Conditionnement et transport de sol - moquette / dalle thermoplastique / linoléum | m²
10.1 | Dépose sélective en conservation de sol - carrelage / faïence | m²
10.11 | Conditionnement et transport de sol - carrelage / faïence | m²
10.12 | Dépose sélective en conservation d'élément de plomberie en faïence : lavabo / WC / urinoir | unité
10.13 | Conditionnement et transport d'élément de plomberie en faïence : lavabo / WC / urinoir | unité
10.14 | Dépose sélective en conservation de BAES et luminaire LED | unité
10.15 | Conditionnement et transport de BAES et luminaire LED | unité
10.16 | Zone logistique de stockage / conditionnement / revente pour la gestion circulaire des PEMD d'une surface <100 m² | Forfait pour organisation, installation, repli
10.17 |  | Mois pour utilisation, entretien, location
§ 7.1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes réemploi, réutilisation ci-dessus. L'application des prix unitaires est subordonnée à la présentation des plans cotés à l'échelle et reportages photographiques exhaustifs des éléments réemployés et à la mise en cohérence technique et organisationnelle des actions validée par le MOE. Les montants comprennent la documentation et notamment la traçabilité complète des éléments : certificat de cession, fiche de traçabilité réemploi, BSD, RCD, calculs des taux de valorisation ou recyclage
11 | RECYCLAGE DES BÉTONS | Unité | P.U. HT €
11.01 | Analyses et essais ISDI des bétons avant concassage | unité
11.02 | Essais GTR des bétons concassés conformément à la norme NF EN 206+A2/CN | unité
§ 7.1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes réemploi, réutilisation ci-dessus. L'application des prix unitaires est subordonnée à la présentation des plans cotés à l'échelle et reportages photographiques exhaustifs des éléments réemployés et à la mise en cohérence technique et organisationnelle des actions validée par le MOE. Les montants comprennent la documentation et notamment la traçabilité complète des éléments : certificat de cession, fiche de traçabilité réemploi, BSD, RCD, calculs des taux de valorisation ou recyclage
12 | REMBLAIEMENT, NIVELLEMENT | Unité | P.U. HT €
12.01 | Apport de matériaux de remblais sains sur site pour utilisation en remblais, y compris traçabilité complète, analyses chimiques par tranche de 100 m³ pour démontrer le caractère inerte de ces matériaux et rapports d'essais indiquant la classe GTR | m³
12.02 | Calcul des cubatures par relevé géomètre avant et après remblaiement / nivellement | unité
§ 5.4 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes remblaiement, nivellement ci-dessus, pour ce qui concerne la sécurisation des terrassements
13 | RESTITUTION | Unité | P.U. HT €
13.01 | Installation d'un portail plein à deux vantaux de hauteur 2 m et largeur 5 m | unité
13.02 | Clôture définitive pleine de 2 m de haut sur profilé bois scellé sur plot béton de masse ≥ 350 kg | ml
13.03 | Mise en place de bloc d'enrochement de poids ≥ 1 500 kg | unité
13.03 | Mise en place d'un dallage béton armé pour circulation piéton | m²
13.04 | Passage caméra dans les réseaux EU-EV-EP conservés | ml
13.05 | Fourniture et pose de drains perforés enrobés d’un massif drainant en cailloux de classe D et de granulométrie 6/20 enrobés dans un géotextile non tissé de 180 g/m² | ml
|  | TOTAL € HT | 0
| TOTAL BPU | TVA € | 0
|  | TOTAL € TTC | 0
Note générale : les postes du BPU / DQE sont indépendants des postes de la DPGF. Ils ne peuvent être activés qu'en cas de découverte fortuite non anticipable ou modification du programme de travaux voulue par le MO. Un changement de méthodologie souhaité par le titulaire non motivé par une découverte technique non anticipable démontrée ne saurait donner lieu à l'enclenchement des postes du BPU / DQE. L'activation des postes du BPU / DQE n'est possible qu'après présentation des quantités par le titulaire, analyse critique de la cohérence des postes et des quantités par le MOE, mise en cohérence par le titulaire, puis validation par le MOE et le MO. Le contenu des prix unitaires inclut toutes les dépenses de main d'œuvre, d'encadrement, de matériels, fournitures et consommables, transports et déplacements nécessaires à l'exécution des travaux. Il inclut également tous les frais fixes, frais de consommations, de base vie, de stockage, transports, déplacements et taxes nécessaires à l'exécution des travaux. Les quantitatifs proposés par le titulaire doivent être justifiés sur plans cotés à l'échelle, reportages photographiques, bons de pesés et rapports d'analyses. Le MOE pourra procéder à la vérification sur site des justificatifs présentés par le titulaire et demander la mise en cohérence des quantités à payer en cas de divergence constatée. Le titulaire doit anticiper le fait que toute action non démontrable par présentation des justificatifs adéquats ne pourra faire l'objet de l'application du BPU / DQE.
RÉCAPITULATIF - BPU
Code | Phase |  | Montant HT €
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES |  | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION |  | 0
3 | MÉTROLOGIE ET ANALYSES |  | 0
4 | TRANSPORT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS |  | 0
5 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS |  | 0
6 | TRAVAUX DE GESTION DU PLOMB |  | 0
7 | GESTION DES CONTAMINANTS |  | 0
8 | CONFORTEMENT |  | 0
9 | DÉCONSTRUCTION |  | 0
10 | RÉEMPLOI, RÉUTILISATION |  | 0
11 | RECYCLAGE DES BÉTONS |  | 0
12 | REMBLAIEMENT, NIVELLEMENT |  | 0
13 | RESTITUTION |  | 0
Total BPU |  |  | 0

## DQE
Tranche Ferme et Tranche Optionnelle - Document non contractuel
Détail Quantitatif Estimatif (DQE)
Curage, désamiantage et démolition du Parking d'Interêt Régional Est et du Cinéma Les 39 Marches à Sevran (93)
GRAND PARIS AMENAGEMENT
Code | Désignation des postes activés en cas de découverte | Unité | Quantité | Financier
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
1.01 | Établissement d'un plan de retrait ou d'un avenant au plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE et MO puis aux organismes de tutelle, selon § 9.1 de l'annexe 1 du CCTP. Établissement et diffusion du PPSPS ou de sa mise à jour. Y compris documents à fournir : présentation des CAP, BSDA, DICT, préalablement au démarrage des travaux. Établissement des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un PIC. Fourniture du RFT | unité | 1 | 0 | 0
1.02 | Protection complémentaire de réseaux à conserver pendant la démolition | ml | 30 | 0 | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
2.01 | Complément de clôturage de type bac acier de hauteur 2 m, sur plot béton, avec jambe de force tous les 4 m et selon § 1.2 et 1.4 de l'annexe 1 du CCTP | ml | 1 | 0 | 0
2.02 | Gardiennage en dehors des horaires de chantier (nuits, week-ends, et jours fériés), par une personne disposant d’un profil d’agent de prévention urbaine par une société spécialisée et des agents titulaires de l’autorisation d’exercer (CNAPS) | semaine | 1 | 0 | 0
2.03 | Mise en œuvre et repli d'étaiements (surface <500 m²) H< 6m (hauteur du plancher) | forfait* amené / repli | 1 | 0 | 0
2.04 |  | semaine | 1 | 0 | 0
2.05 | Tarif pour mobilisation d'une équipe nuit courte si demandé en préparation de chantier (applicable aux postes 2.x - coefficients cumulables) | coef | pm | 0 | -
2.06 | Tarif pour mobilisation d'une équipe le samedi ou jour fériés en préparation de chantier (applicable aux postes 2.x - coefficients cumulables) | coef | pm | 0 | -
§ 1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux poste Installation de chantier ci-dessus
3 | MÉTROLOGIE ET ANALYSES | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
3.01 | Réalisation de mesures des HAP sur étanchéité bitumineuse | unité | 1 | 0 | 0
3.02 | Suivi du bruit du chantier par pose de capteurs, selon le § 5.3.1 de l'annexe 1 du CCTP | semaine pour un capteur | 10 | 0 | 0
3.03 | Suivi vibratoire du chantier par pose de capteurs, selon le § 5.3.2 de l'annexe 1 du CCTP | semaine pour un capteur | 10 | 0 | 0
§ 6 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux poste Métrologie ci-dessus, compris accréditation des mesures, déplacement, entrée en zone, SA < 0,3 pour les mesures du code de la santé publique et < 1 pour les mesures du code du travail, fourniture des bordereaux complets
4 | TRANSPORT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
4.01 | Chargement, transport et évacuation de matériaux amiantés ou plombés en ISDD | tonne | 4 | 0 | 0
4.02 | Chargement, transport et évacuation de gravats de déconstruction en ISDD | tonne | 100 | 0 | 0
4.03 | Chargement, transport et évacuation de gravats de déconstruction en ISDND | tonne | 100 | 0 | 0
§ 7 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes Déchets ci-dessus, compris fourniture des CAP, BSD et BSDD ou BSDA
5 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
5.01 | Conduit en amiante ciment enterré, selon § 3.7 de l'annexe 1 du CCTP | ml < 5ml | 5 | 0 | 0
5.02 |  | ml supplémentaire entre 5 et 20 ml | 20 | 0 | 0
5.03 |  | m² supplémentaire > 20ml | 25 | 0 | 0
5.04 | Tarif pour mobilisation d'une équipe nuit courte si demandé en retrait (coefficients cumulables - applicables aux postes 5.x ou 6.x concernés) | coef | pm | 0 | -
5.05 | Tarif pour mobilisation d'une équipe le samedi ou jour fériés en retrait (coefficients cumulables - applicables aux postes 5.x ou 6.x concernés) | coef | pm | 0 | -
L'ensemble des postes amiante s'entendent selon § 3 de l'annexe 1 du CCTP et y compris solement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage rouge nécessaire, tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'œuvre, outillage, tests, contrôles, astreinte, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, participations aux contrôles visuels, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des MPCA : installation des matériels par zone (poste 3), métrologie (poste 4) et transport et évacuation des déchets (poste 5)
6 | TRAVAUX DE GESTION DU PLOMB | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
6.01 | Retrait de canalisations plombées ou présentant de la peinture plombifère | ml | 30 | 0 | 0
L'ensemble des postes plomb s'entendent selon le § 4 de l'annexe 1 du CCTP et y compris solement, calfeutrement, confinement statique (simple ou double peau selon processus) et dynamique de la zone de travail conformément au processus retenu, curage plomb nécessaire, tous moyens d'abaissement de l'empoussièrement utiles (sédimentation continue, aspiration à la source, etc.), présence aux réunions, nettoyage des surfaces préalable aux travaux, main d'œuvre, outillage, tests, contrôles, retrait total du matériau y compris projections, conditionnement des déchets, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement en horaires décalés, procédure de libérations de zone avec nettoyage final, autocontrôles, participations aux contrôles visuels, repli des matériels, etc. Mais hors postes moins directement corrélés aux dimensions des matériaux plombés : installation des matériels par zone (poste 3), métrologie (poste 4) et transport et évacuation des déchets (poste 5)
7 | GESTION DES CONTAMINANTS | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
7.01 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : groupe froid, climatiseur, moteur | unité | 5 | 0 | 0
7.02 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : chaudière | unité | 1 | 0 | 0
7.03 | Prise en charge et évacuation conforme des installations contenant des produits dangereux et/ou polluants : transformateur, y compris démontage, manutention, évacuation et destruction des matériaux et huiles | unité | 1 | 0 | 0
7.04 | Prise en charge et évacuation conforme des DFCI | unité | 5 | 0 | 0
7.05 | Prise en charge de liquides contaminés devant être évacués en déchets en conditionnement adéquat et destination spécifique en ISDD | unité | 1 | 0 | 0
8 | CONFORTEMENT | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
8.01 | Mise en place de fissuromètres y compris relevé hebdomadaire | unité | 1 | 0 | 0
8.02 | Mise en place de cibles de surveillance des déplacements y compris relevé hebdomadaire | unité | 1 | 0 | 0
9 | DÉCONSTRUCTION | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
9.01 | Mise en place d'une protection pour réceptionner les chutes de gravats : tôles métallique d'épaisseur > 20 mm ou matériau d'apport meuble > 30 cm | m² | 20 | 0 | 0
9.02 | Mise en place d'un écran de protection pare-gravats, y compris gestion et charges afférentes aux emprises voiries | forfait amené / repli | 1 | 0 | 0
9.03 |  | jour | 5 | 0 | 0
9.04 | Plus-value pour mise en exutoire adapté de déchets de murs béton avec enduit plâtreux en cas de pack ISDI orientant en ISDI+ ou comblement de carrière | tonne | 1 | 0 | 0
9.05 | Plus-value pour mise en exutoire adapté de déchets de murs béton avec enduit plâtreux en cas de pack ISDI orientant en ISDND | tonne | 1 | 0 | 0
9.06 | Plus-value pour écrêtage en remplacement de la déconstruction mécanique | m² de plancher | 500 | 0 | 0
§ 5 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes Déconstruction ci-dessus
10 | RÉEMPLOI, RÉUTILISATION | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
10.01 | Recherche de filières réemploi/réutilisation (unité par type de PEM) | unité | 1 | 0 | 0
10.02 | Rédaction de notes méthodologiques de dépose minutieuse - conditionnement - transport (unité par type de PEM) | unité | 1 | 0 | 0
10.03 | Test de dépose pour validation du réemploi du gisement (unité par type de PEM) | unité | 1 | 0 | 0
10.04 | Dépose sélective en conservation de menuiserie vitrée | unité | 10 | 0 | 0
10.05 | Conditionnement et transport de menuiserie vitrée | unité | 10 | 0 | 0
10.06 | Dépose sélective en conservation de porte intérieure | unité | 10 | 0 | 0
10.07 | Conditionnement et transport de porte intérieure | unité | 10 | 0 | 0
10.08 | Dépose sélective en conservation de sol - moquette / dalle thermoplastique / linoléum | m² | 100 | 0 | 0
10.09 | Conditionnement et transport de sol - moquette / dalle thermoplastique / linoléum | m² | 100 | 0 | 0
10.1 | Dépose sélective en conservation de sol - carrelage / faïence | m² | 20 | 0 | 0
10.11 | Conditionnement et transport de sol - carrelage / faïence | m² | 20 | 0 | 0
10.12 | Dépose sélective en conservation d'élément de plomberie en faïence : lavabo / WC / urinoir | unité | 10 | 0 | 0
10.13 | Conditionnement et transport d'élément de plomberie en faïence : lavabo / WC / urinoir | unité | 10 | 0 | 0
10.14 | Dépose sélective en conservation de BAES et luminaire LED | unité | 20 | 0 | 0
10.15 | Conditionnement et transport de BAES et luminaire LED | unité | 20 | 0 | 0
10.16 | Zone logistique de stockage / conditionnement / revente pour la gestion circulaire des PEMD d'une surface <100 m² | Forfait pour organisation, installation, repli | 1 | 0 | 0
10.17 |  | Mois pour utilisation, entretien, location | 6 | 0 | 0
§ 7.1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes réemploi, réutilisation ci-dessus. L'application des prix unitaires est subordonnée à la présentation des plans cotés à l'échelle et reportages photographiques exhaustifs des éléments réemployés et à la mise en cohérence technique et organisationnelle des actions validée par le MOE. Les montants comprennent la documentation et notamment la traçabilité complète des éléments : certificat de cession, fiche de traçabilité réemploi, BSD, RCD, calculs des taux de valorisation ou recyclage
11 | RECYCLAGE DES BÉTONS | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
11.01 | Analyses et essais ISDI des bétons avant concassage | unité | 1 | 0 | 0
11.02 | Essais GTR des bétons concassés conformément à la norme NF EN 206+A2/CN | unité | 1 | 0 | 0
§ 7.1 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes réemploi, réutilisation ci-dessus. L'application des prix unitaires est subordonnée à la présentation des plans cotés à l'échelle et reportages photographiques exhaustifs des éléments réemployés et à la mise en cohérence technique et organisationnelle des actions validée par le MOE. Les montants comprennent la documentation et notamment la traçabilité complète des éléments : certificat de cession, fiche de traçabilité réemploi, BSD, RCD, calculs des taux de valorisation ou recyclage
12 | REMBLAIEMENT, NIVELLEMENT | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
12.01 | Apport de matériaux de remblais sains sur site pour utilisation en remblais, y compris traçabilité complète, analyses chimiques par tranche de 100 m³ pour démontrer le caractère inerte de ces matériaux et rapports d'essais indiquant la classe GTR | m³ | 100 | 0 | 0
12.02 | Calcul des cubatures par relevé géomètre avant et après remblaiement / nivellement | unité | 1 | 0 | 0
§ 5.4 de l'annexe 1 du CCTP applicable aux postes remblaiement, nivellement ci-dessus, pour ce qui concerne la sécurisation des terrassements
13 | RESTITUTION | Unité | Quantité | P.U. HT € | Montant HT €
13.01 | Installation d'un portail plein à deux vantaux de hauteur 2 m et largeur 5 m | unité | 1 | 0 | 0
13.02 | Clôture définitive pleine de 2 m de haut sur profilé bois scellé sur plot béton de masse ≥ 350 kg | ml | 100 | 0 | 0
13.03 | Mise en place de bloc d'enrochement de poids ≥ 1 500 kg | unité | 5 | 0 | 0
13.03 | Mise en place d'un dallage béton armé pour circulation piéton | m² | 30 | 0 | 0
13.04 | Passage caméra dans les réseaux EU-EV-EP conservés | ml | 30 | 0 | 0
13.05 | Fourniture et pose de drains perforés enrobés d’un massif drainant en cailloux de classe D et de granulométrie 6/20 enrobés dans un géotextile non tissé de 180 g/m² | ml | 20 | 0 | 0
|  | TOTAL € HT | 0
| TOTAL DQE | TVA € | 0
|  | TOTAL € TTC | 0
Note générale : les postes du BPU / DQE sont indépendants des postes de la DPGF. Ils ne peuvent être activés qu'en cas de découverte fortuite non anticipable ou modification du programme de travaux voulue par le MO. Un changement de méthodologie souhaité par le titulaire non motivé par une découverte technique non anticipable démontrée ne saurait donner lieu à l'enclenchement des postes du BPU / DQE. L'activation des postes du BPU / DQE n'est possible qu'après présentation des quantités par le titulaire, analyse critique de la cohérence des postes et des quantités par le MOE, mise en cohérence par le titulaire, puis validation par le MOE et le MO. Le contenu des prix unitaires inclut toutes les dépenses de main d'œuvre, d'encadrement, de matériels, fournitures et consommables, transports et déplacements nécessaires à l'exécution des travaux. Il inclut également tous les frais fixes, frais de consommations, de base vie, de stockage, transports, déplacements et taxes nécessaires à l'exécution des travaux. Les quantitatifs proposés par le titulaire doivent être justifiés sur plans cotés à l'échelle, reportages photographiques, bons de pesés et rapports d'analyses. Le MOE pourra procéder à la vérification sur site des justificatifs présentés par le titulaire et demander la mise en cohérence des quantités à payer en cas de divergence constatée. Le titulaire doit anticiper le fait que toute action non démontrable par présentation des justificatifs adéquats ne pourra faire l'objet de l'application du BPU / DQE.
RÉCAPITULATIF - DQE
Code | Phase |  | Montant HT €
1 | PRESTATIONS PRÉPARATOIRES |  | 0
2 | INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX DE PRÉPARATION |  | 0
3 | MÉTROLOGIE ET ANALYSES |  | 0
4 | TRANSPORT ET ÉVACUATION DES DÉCHETS |  | 0
5 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA ET MATÉRIAUX CONTAMINÉS |  | 0
6 | TRAVAUX DE GESTION DU PLOMB |  | 0
7 | GESTION DES CONTAMINANTS |  | 0
8 | CONFORTEMENT |  | 0
9 | DÉCONSTRUCTION |  | 0
10 | RÉEMPLOI, RÉUTILISATION |  | 0
11 | RECYCLAGE DES BÉTONS |  | 0
12 | REMBLAIEMENT, NIVELLEMENT |  | 0
13 | RESTITUTION |  | 0
Total DQE |  |  | 0

## Base de recherche (hidden)
1 | Définition du projet
1.1 | Description
1.2 | Organisation des travaux
1.3 | Intervenants
1.4 | Délais
1.5 | Cadre applicable
2 | Connaissance du site
2.1 | Ouvrages à déconstruire
2.2 | Espaces extérieurs à déconstruire
2.3 | Réseaux existants
3 | Contraintes de l’opération
3.1 | Contraintes liées au contexte de l’opération
3.2 | Contraintes liées aux caractéristiques des Ouvrages et à leur environnement immédiat
3.2.1 | Contraintes liées à l’environnement du site
3.2.2 | Contraintes bâtimentaires
3.3 | Contraintes liées à l’organisation de l’Opération
3.4 | Horaires de chantier
3.5 | Points d’arrêt et réception des travaux
4 | Préparation de chantier, études d’exécution et encadrement du chantier
4.1 | Réunions – encadrement
4.2 | Plans et procédures d’exécution
5 | Travaux préparatoires et installations de chantier
5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1 | Constat initial
5.1.2 | Réseaux
5.1.3 | Sécurisation
5.1.4 | Protections et déposes préalables
5.2 | Installations de chantier
5.2.1 | Spécificités liées la mise en place des cantonnements
5.2.2 | Raccordement en fluides et énergies
5.2.3 | Clôture de chantier et signalisation
5.3 | Garde et surveillance de chantier
5.4 | Débroussaillage
5.5 | Moyens d’accès
6 | Travaux de curage
6.1 | Objectifs des travaux de curage
6.2 | Traitement préalable des surfaces contaminées
6.3 | Matériaux à curer
7 | Travaux de désamiantage
7.1 | Objectifs des travaux de désamiantage
7.2 | Matériaux amiantés
7.2.1 | Liste des MPCA à retirer
7.2.2 | Investigations concomitantes aux travaux
7.2.3 | Particularités des MPCA à traiter
7.2.4 | prise en compte de Surfaces contaminées
7.3 | Schémas de principe d’intervention
7.4 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires au désamiantage
7.5 | Méthodologies suggérées dans le cadre du présent projet
8 | Travaux de gestion du risque plomb
8.1 | Objectifs des travaux de gestion du plomb
8.2 | Matériaux contenant du plomb
8.2.1 | Liste des matériaux plombés à retirer
8.2.2 | Surfaces contaminées
8.2.3 | Investigations concomitantes aux travaux
8.2.4 | Particularités des matériaux plombés à traiter
8.3 | Moyens de protections minimaux associés aux techniques pressenties
8.3.1 | Gestion du risque en démontage de supports plombés
8.3.2 | Intervention en milieu à risque de contamination plomb (curage, démontage)
8.3.3 | Gestion du risque plomb en démolition mécanique
8.3.4 | Déplombage par curage et démolition intérieure d’éléments plombés
8.3.5 | Cas du chalumage
8.3.6 | Déplombage par retrait de substrat plombé
8.3.1 | Cas d’une charpente plombée à désolidariser pour évacuation
8.4 | Schémas de principe d’intervention plomb
8.5 | Moyens d’accès et de manutention nécessaires
9 | Gestion des autres contaminants du bâtiment
9.1 | HAP, HCT et autres composés hydrocarburés (enrobés)
9.2 | HAP, HCT et autres composés hydrocarburés (étanchéités)
9.3 | Polluants des constituants du bâtiment
9.4 | Polluants des équipements bâtimentaires
9.5 | Moyens de protection associés
10 | Travaux de confortements provisoires
10.1 | Objet des travaux de confortement
10.2 | Confortement de bâtiments par ouvrages provisoires
10.3 | Confortement de murs de soutènement ou murs contre terre par ouvrages provisoires
10.4 | Confortement de murs de soutènement ou murs contre terre par remblaiement
10.5 | Surveillance des fissures
10.6 | Surveillance des déplacements
11 | Déconstruction
11.1 | Principe général et phasage
11.2 | Protections préalables
11.3 | Désolidarisations et écrêtage manuel des superstructures
11.4 | Désolidarisations des superstructures par sciage
11.5 | Démolition par écrêtage mécanisé
11.6 | Démolition mécanique des superstructures
11.7 | Démolition des infrastructures
11.8 | Démolition des ouvrages extérieurs
11.9 | Autres ouvrages
11.9.1 | Cuves enterrées
11.9.2 | Autre ouvrages (cheminées, éléments de process, etc.)
11.1 | Tri et concassage hors site
11.11 | Tri et concassage sur site
11.12 | Autres contrôles
12 | Gestion des PEMD
12.1 | Principe
12.2 | Réemploi / Réutilisation
12.3 | Recyclage
12.4 | Cas des bétons issus de la déconstruction
12.4.1 | Bétons concassés sur site en vue de leur réutilisation en GR
12.4.2 | Bétons concassés sur site en vue de leur réutilisation en GBR
12.4.3 | Bétons concassés hors site en vue de leur réutilisation en GR
12.4.4 | Bétons concassés hors site en vue de leur réutilisation en GBR
13 | Gestion de terres polluées
13.1 | Données d’entrée
13.2 | Excavations de terres et remblais pollués et stockage provisoire
13.3 | Analyses de restitution
13.4 | Transport et évacuation des matériaux contaminés
14 | Remblaiement, compactage, nivellement
14.1 | Remblaiement
14.1.1 | Objectifs du remblaiement – nivellement
14.1.2 | Utilisation des matériaux du site
14.1.3 | Qualité des matériaux d’apport
14.1.4 | Mise en œuvre
14.2 | Nivellement du site
15 | Remise en état du site et restitution
15.1 | Clôturage définitif
15.2 | Protection des ouvrages mitoyens découverts
15.2.1 | Reprise de tête de mur
15.2.2 | Repose de rive de couverture
15.2.3 | Couvertines zinc sur tête de mur
15.2.4 | Reprises de maçonnerie
15.2.5 | Enduit monocouche hydrofuge
15.2.6 | Étanchéité des murs enterrés
15.3 | Remises en état
15.4 | Enherbement
15.5 | Repli final et documentation