## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
NUMERO | DESIGNATION DES TRAVAUX | QUANTITE |  | PRIX | DEPENSE
|  |  |  | DE L'UNITE | PAR ARTICLE
DES PRIX | A EXECUTER |  |  | (H.T.) | (H.T.)
I - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE CHANTIER
101 | Installation de chantier | 1 | Ft |  | 0
102 | Plan de récolement | 1 | Ft |  | 0
103 | Essai de plaque | 10 | u |  | 0
| I - MISE EN PLACE ET ORGANISATION DE CHANTIER......... |  |  |  | 0
II - TRAVAUX DE VOIRIE
201 | Décapage de terre végétale sur 0,2m, y compris évacuation ou stockage sur chantier | 1000 | m² |  | 0
202 | Terrassement en déblai y compris évacuation des matériaux | 1000 | m3 |  | 0
203 | Géotextile | 1000 | m² |  | 0
204 | Graves 0/80 sur 0,40m sous chaussée | 400 | m3 |  | 0
205 | Graves 0/31,5 sur 0,15m sous chaussée | 150 | m3 |  | 0
206 | Purge et remblai graves 0/100 si nécessaire | 50 | m² |  | 0
207 | Fourniture et pose bordure type P1 | 155 | ml |  | 0
208 | Fourniture et mise en œuvre dalles stabilisatrices avec remplissage gravillons 6/10 | 575 | m2 |  | 0
209 | Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/10 150kg/m² | 420 | m2 |  | 0
210 | Refection trottoir en résine | 1 | ft |  | 0
211 | Nettoyage entretien fin de chantier | 1 | ft |  | 0
| II - TRAVAUX DE VOIRIE...........................................… |  |  |  | 0
NUMERO | DESIGNATION DES TRAVAUX | QUANTITE |  | PRIX | DEPENSE
|  |  |  | DE L'UNITE | PAR ARTICLE
DES PRIX | A EXECUTER |  |  | (H.T.) | (H.T.)
III - TERRASSEMENTS RESEAUX
301.1 | Terrassement en Tranchée
301.1.1 | Armoire de distribution | 15 | ml |  | 0
301.1.2 | Borne de recharge | 35 | ml |  | 0
301.1.3 | Contrôle d'accès solution 1 | 50 | ml |  | 0
301.1.4 | Contrôle d'accès solution 2 | 30 | ml |  | 0
301.2 | Sable 0/4
301.2.1 | Armoire de distribution | 15 | ml |  | 0
301.2.2 | Borne de recharge | 35 | ml |  | 0
301.2.3 | Contrôle d'accès solution 1 | 50 | ml |  | 0
301.2.4 | Contrôle d'accès solution 2 | 30 | ml |  | 0
301.3 | GNT de carrière 0/31.5
301.3.1 | Armoire de distribution | 15 | ml |  | 0
301.3.2 | Borne de recharge | 35 | ml |  | 0
301.3.3 | Contrôle d'accès solution 1 | 50 | ml |  | 0
301.3.4 | Contrôle d'accès solution 2 | 30 | ml |  | 0
301.4 | Fourreaux TPC Annelés Ø40 + grillage avertisseur
301.4.1 | Contrôle d'accès solution 1 | 20 | ml |  | 0
301.4.2 | Contrôle d'accès solution 2 | 20 | ml |  | 0
301.5 | Fourreaux TPC Annelés Ø63 + grillage avertisseur
301.5.1 | Contrôle d'accès solution 1 | 60 | ml |  | 0
301.5.2 | Contrôle d'accès solution 2 | 30 | ml |  | 0
301.6 | Fourreaux TPC Annelés Ø90 + grillage avertisseur
301.6.1 | Armoire de distribution | 8 | ml |  | 0
301.6.2 | Contrôle d'accès solution 1 | 80 | ml |  | 0
301.6.3 | Contrôle d'accès solution 2 | 50 | ml |  | 0
301.7 | Fourreaux TPC Annelés Ø110 + grillage avertisseur
301.7.1 | Armoire de distribution | 13 | ml |  | 0
301.7.2 | Borne de recharge | 51 | ml |  | 0
301.8 | Terrassement complémentaire pour fondation
301.8.1 | Armoire de distribution | 0.5 | m3 |  | 0
301.8.2 | Borne de recharge | 0.4 | m3 |  | 0
301.8.3 | Contrôle d'accès solution 1 | 1.55 | m3 |  | 0
301.8.4 | Contrôle d'accès solution 2 | 2 | m3 |  | 0
301.8.5 | Eclairage | 1.4 | m3 |  | 0
301.9 | Massif de fondation
301.9.1 | Armoire de distribution | 0.5 | m3 |  | 0
301.9.2 | Borne de recharge | 0.4 | m3 |  | 0
301.9.3 | Contrôle d'accès solution 1 | 1.55 | m3 |  | 0
301.9.4 | Contrôle d'accès solution 2 | 2 | m3 |  | 0
301.9.5 | Eclairage | 1.4 | m3 |  | 0
302 | Regard de branchement électrique | 2 | u |  | 0
| III - TERRASSEMENTS RESEAUX ...................................... |  |  |  | 0
NUMERO | DESIGNATION DES TRAVAUX | QUANTITE |  | PRIX | DEPENSE
|  |  |  | DE L'UNITE | PAR ARTICLE
DES PRIX | A EXECUTER |  |  | (H.T.) | (H.T.)
IV - BORNE DE RECHARGE
401.1 | Borne de recharge 14.8kw | 2 | u |  | 0
401.2 | Modem 4G | 1 | u |  | 0
401.3 | Kit iso 15118 HW READY | 2 | ml |  | 0
401.4 | Smart DLM | 2 | ml |  | 0
401.5 | Pose de l'ensemble des équipements | 1 | ft |  | 0
401.6 | Alimentation et raccordement de l'ensemble | 1 | ft |  | 0
401.7 | Mise en service | 1 | ft |  | 0
| TOTAL BORNE 14.8KW |  |  |  | 0
V - AMENAGEMENTS
501 | Fourniture et pose d'une cloture rigide panneaux soudés h 2.00m | 15 | ml |  | 0
502 | Eclairage solaire
502.1 | Fourniture de candélabre solaire | 4 | u |  | 0
502.2 | Arceau de sécurité | 4 | u |  | 0
502.3 | Pose de l'ensemble des équipements | 1 | ft |  | 0
502.4 | Mise en service | 1 | ft |  | 0
| TOTAL Eclairage solaire |  |  |  | 0
503 | Contrôle d'accès solution 1
503.1 | Borne d'accès | 1 | u |  | 0
503.2 | Borne de sortie | 1 | u |  | 0
503.3 | mat + caméra lecteur de plaque | 2 | u |  | 0
503.4 | Barrière automatique | 1 | u |  | 0
503.5 | Boucle de détection | 3 | u |  | 0
503.6 | Unité de gestion | 1 | u |  | 0
503.7 | Logiciel | 1 | u |  | 0
503.8 | Boitier de renvoi téléphonique | 1 | u |  | 0
503.9 | Panneau lumineux | 1 | u |  | 0
503.1 | Feux de signalisation bicolore | 2 | u |  | 0
504 | Installation
504.1 | Pose de l'ensemble des équipements | 1 | ft |  | 0
504.2 | Alimentation et raccordement de l'ensemble | 1 | ft |  | 0
504.3 | Mise en service | 1 | ft |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES SOLUTION 1 |  |  |  | 0
503var | Contrôle d'accès solution 2
503.1var | Borne d'accès | 1 | u |  | 0
503.2var | Borne de sortie | 1 | u |  | 0
503.3var | mat + caméra lecteur de plaque | 2 | u |  | 0
503.4var | Barrière automatique | 1 | u |  | 0
503.5var | Boucle de détection | 3 | u |  | 0
503.6var | Unité de gestion | 1 | u |  | 0
503.7var | Logiciel | 1 | u |  | 0
503.8var | Boitier de renvoi téléphonique | 1 | u |  | 0
503.9var | Portail coulissant autoporté motorisé option | 1 | u |  | 0
504var | Installation
504.1var | Pose de l'ensemble des équipements avec option | 1 | ft |  | 0
504.2var | Alimentation et raccordement de l'ensemble | 1 | ft |  | 0
504.3var | Mise en service | 1 | ft |  | 0
| CONTRÔLE D'ACCES SOLUTION 2 |  |  |  | 0
505 | Armoire electrique 36Kva
505.1 | Armoire générale courant forts (AGCFO) | 1 | u |  | 0
505.2 | Armoire générale courant faibles (AGCFA) | 1 | u |  | 0
505.3 | Pose des armoires | 1 | ft |  | 0
505.4 | Mise à la terre des armoires | 1 | ft |  | 0
505.5 | Alimentation et raccordement des armoires | 1 | ft |  | 0
505.6 | Mise en service | 1 | ft |  | 0
| ARMOIRE ELECTRIQUE |  |  |  | 0
506 | Fourniture et plantation d'arbre (Acer) en 18/20 y compris tuteurage | 16 | u |  | 0
507 | Fosse de plantation 2x1.5x1m | 16 | u |  | 0
| Total plantations |  |  |  | 0
508 | Signalisation verticale Parking PMR y compris mats | 1 | u |  | 0
509 | Contrat de maintenace et de dépannage annuel | 1 | ft |  | 0
RECAPITULATIF TRAVAUX DE VIABILISATION
Travaux ht |  | HT |  | TVA | TTC
Contôle Accès 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Contôle Accès 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Contôle Accès 2 + option portail coulissant |  | 0 |  | 0 | 0

## Métré
Déblai terrassement
covadis à -0,2 | 250
ss chaussé 0,35*1000 | 350
Ss trottoir 0,2x430 | 86
Total | 686
Arrondi | 700
Libellé | Longueur | Largeur | Volume | Sable | STV | Mat extrait
Gravitaire
2 réseaux collecte | 157 | 1.5 | 353.25 | 35.325 | 216.675 | 101.25
2 réseaux de brchts | 48 | 1.2 | 69.12 | 8.64 | 30.24 | 30.24
1 réseau de collecte | 54 | 0.8 | 51.84 | 6.48 | 36.12 | 9.24
1 réseau de brcht | 56 | 0.7 | 47.04 | 5.88 | 20.58 | 20.58
Secs
1 réseaux | 85 | 0.6 | 51 | 15.3 | 14.28 | 21.42
2 réseaux | 95 | 0.8 | 76 | 22.8 | 21.28 | 31.92
3 réseaux | 87 | 1 | 87 | 26.1 | 24.36 | 36.54
|  | TOTAL | 735.25 | 120.525 | 363.535 | 251.19