## PdGarde
Travaux de Remplacement Complet
MAITRISE D’OUVRAGE
REGION DE GENDARMERIE AUVERGNE RHÔNE ALPES 36 BOULEVARD DE L'OUEST 69580 SATHONAY CAMP
MAITRISE D’OEUVRE
ACCEO LYON
18, Chemin des Cuers
Bâtiment l'Australien
69570 DARDILLY
TEL : 04 26 03 04 20
Site – CASERNE FROBERT
CLERMONT FERRAND
Rue du Torpilleur Sirocco
63000 CLERMONT FERRAND
Auteur- S. QUIROGA
Date d’édition du rapport – 11/12/2025
Indice – A
Version – V16 du 16/02/2024
Annexe 1 au Cahier des Clauses Techniques et Particulières
Fiches « Valeur Technique de l’Offre »
- un onglet pour les travaux de remplacement

## Valeur technique à compléter
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais MOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Elec
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - Délais RC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Armoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Porte Cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Portes Palières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Téléalarme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - MOD_Habillage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nb Appareils RC Hydr.
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Type Appareil | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | Elec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Equipements Spécifiques_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ligne Contrôle à ne pas imprimer - RC_Options | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Annexe 1 Valeur Technique & Environnementale de l'Offre soumise * | Appareil N°1 | Appareil N°2 | Appareil N°3 | Appareil N°4 | Appareil N°5 | Appareil N°6 | Appareil N°7 | Appareil N°8 | Appareil N°9 | Appareil N°10 | Appareil N°11 | Appareil N°12 | Appareil N°13 | Appareil N°14 | Appareil N°15 | Appareil N°16 | Appareil N°17 | Appareil N°18 | Appareil N°19 | Appareil N°20 | Appareil N°21 | Appareil N°22 |  | Note Maxi. Possible
| Bâtiment 27 n° CQK07 | Bâtiment 33 n° CQK10 | Bâtiment 41 n° CQK11 | Bâtiment 43 n° CQK12 | Bâtiment 49 n° CQK13 | Bâtiment 53 n° CQK14 | Bâtiment 55 n° CQK15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commentaires détaillés du candidat
Démarche Environnementale du prestataire
- % de véhicules hybrid ou électriques dans la flotte du prestataire | [22 empty] | … | 5
- L'entreprise fourni t'elle un taux de recyclage du matériel installé ? | [22 empty] | à détailler SVP dans le mémoire technique | 3
- L'entreprise est-elle labellisée EcoVADIS ? | [22 empty] | à joindre dans le mémoire technique | 3
- Le candidat a-t-il engagé une démarche pour le réemploi du matériel dans le cadre de son activité S.A.V (Economie Circulaire) | [22 empty] | à détailler dans le mémoire technique | 3
14
Moyens humains
1- Partie Travaux
- Nombre de monteur(s) ou technicien(s) affecté(s) en permanence sur le site | [22 empty] | … | 5
- Chef d'Equipe Travaux affecté en permanence sur le site (Nom & Expérience dans commentaires) | [22 empty] | … | 3
- Identification du Responsable du Chantier (Nom, expérience dans le poste, zone d'intervention, … dans commentaires) | [22 empty] | … | 3
- L'entreprise a-t-elle réalisé une visite du site pour préparer son offre ? | [22 empty] | Preuves dans le mémoire technique | 3
- Fourniture d'une liste de références similaires sur la même zone ? | [22 empty] | à joindre dans le mémoire technique | 3
- % de sous-traitance du chantier (détaillez dans commentaires) | [22 empty] | … | -
2- Partie Maintenance
- Personne(s) responsable(s) du pilotage du contrat de Maintenance | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Effectif du personnel encadrant prévu | [22 empty] | … | -
- Organisation & couverture géographique de(s) l'agence(s) en charge de ces appareils | [22 empty] | joindre une présentation de(s) l'agence(s) locale(s) concernée(s) | -
- Effectif de techniciens prévus pour le respect des délais prévus au contrat | [22 empty] | … | -
- Quantité d'appareils dans la tournée du technicien prévu pour l'entretien de ces appareils ? | [22 empty] | … | -
- Effectif de techniciens prévus pour la réalisation des réparations | [22 empty] | … | -
- Nombre d'Heures annuelles prévues pour la réalisation de la maintenance préventive contractuelle sur l'ensemble des appareils concernés | [22 empty] | … | -
- Effectif de techniciens prévus en dehors des heures d'ouverture (astreinte après 18h et pendant les week-ends et les jours fériés) | [22 empty] | … | -
- Habilitation Electrique des techniciens en cours de validité ? | [22 empty] | détaillez si besoin | -
- Attestation de Compétences Amiante - Sous-Section 4 des techniciens en cours de validité ? | [22 empty] | détaillez si besoin | -
17
Délais & Planning Prévisionnel
- Un planning détaillé (par phase et/ou par appareil) a été fourni avec l'offre | [22 empty] | à joindre dans le mémoire technique | 3
- Le planning proposé prends t'il en compte les besoins exprimés au CCTP/CCGP ? | [22 empty] | … | 3
En Rénovation : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 0
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 0
En Remplacement Complet : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
- Délai d'approvisionnement (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 5
- Délai d'indisponibilité pour les utilisateurs (en nbr de semaines) / par appareil | [22 empty] | … | 5
16
Moyens Matériels
1- Partie Travaux
- Un mémoire technique détaillé est-il joint à l'offre ? | [22 empty] | joindre à l'offre (documentation, précisions, …) | 3
- L'offre de l'entreprise est-elle complète (DPGF + Annexes) ? | [23 empty] | 3
2- Partie Maintenance
- Methodologie de prise en charge des demandes d'intervention depuis la réception de l'appel jusqu'à l'intervention sur site | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Effectif du Centre d'Appel vers lequel sont dirigés les appels de dépannage et de désincarcération | [22 empty] | … | -
- Moyens de communication des techniciens en charge du dépannage et de la désincarcération | [22 empty] | … | -
- Outil de GMAO & Portail informatique Clients | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Gestion locale/nationale du stock de pièces détachées | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Méthologie proposée pour le suivi de la levée des réserves Maintenance et/ou Réglementaires dans les délais contractuels | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
- Maintenance prédictive si demandé au cahier des charges (faisabilité, déploiement, installation, matériel) | [22 empty] | Détails à donner au sein du mémoire technique | -
6
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Rénovation(s)
-> Armoire de Manoeuvre
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Consommation Horaire en kWh | [22 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [22 empty] | …
- Mode Veille prévu ? | [22 empty] | …
- Régénération d'energie prévue ? | [22 empty] | …
-> Machine de Traction
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [22 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [22 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [22 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [22 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [22 empty] | …
-> Centrale Hydraulique
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Système anti-dérive | [22 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [22 empty] | précisez SVP
-> Porte Cabine
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | …
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [22 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [22 empty] | …
-> Portes Palières
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [22 empty] | précisez SVP
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 (précisez la catégorie en commentaires) | [22 empty] | …
- Degré de protection au feu des portes palières | [22 empty] | …
-> Téléalarme
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [22 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [22 empty] | …
-> Habillage Cabine
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [22 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [22 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [22 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [22 empty] | …
- Autres Indications | [22 empty] | …
0
Détail du Matériel prévu pour les travaux à réaliser | Partie Remplacement Complet
-> Appareil(s) Neuf(s)
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type d'Appareil (Sans Machinerie / Avec Machinerie) | [22 empty] | … | 5
- Vitesse Nominale en m/s | [22 empty] | …
- Charge Nominale Cabine en Kg | [22 empty] | …
- Dimensions de la Cabine (Larg. x Prof. x Haut. en mm) | [22 empty] | …
- Gestion des appareils | [22 empty] | précisez SVP
- Fonctionnement Manœuvre | [22 empty] | …
- Classement VDI de l'appareil (base 630kg - 5 niv. - 1m/s - Habitation) | [22 empty] | …
- Nbr de Porte(s) de Cabine | [22 empty] | … | 5
- Type d'Accès à la Cabine | [22 empty] | précisez si nécessaire
- Nbr de Portes Palières | [22 empty] | …
- Passage Libre - Largeur en mm | [22 empty] | …
- Passage Libre - Hauteur en mm | [22 empty] | …
- Réserves Réduites - Haut de Gaine ? | [22 empty] | précisez SVP
- Réserves Réduites - Cuvette ? | [22 empty] | précisez SVP
- Contrepoids parachuté prévu ? | [22 empty] | … | 5
- Guides Cabine & Contrepoids massifs ? | [22 empty] | …
- Type de coulisseaux Cabine & Contrepoids ? | [22 empty] | …
- Manœuvre - Mode Veille prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - Régénération d'energie prévue ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
-> Equipement(s) spécifiques prévu(s)
- Cabine : Ecran Cabine connecté prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Cabine - Trappe Evacuation & Echelle de Secours prévues : | [22 empty] | …
- Cabine : Interphonie Cabine / PCS prévue ? | [22 empty] | …
- Cabine - Réservation / Service Liftier : | [22 empty] | …
- Manœuvre - Service Indépendant : | [22 empty] | …
- Manœuvre : Système de Supervision prévu ? | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Manœuvre - NON-STOP INCENDIE / N.D.N.S : | [22 empty] | …
- Manœuvre - Courant de Secours (AES) : | [22 empty] | …
- Option N°1 : ??? | [22 empty] | précisez SVP
- Option N°2 : ???? | [22 empty] | précisez SVP
- Option N°3 : ???? | [22 empty] | précisez SVP
-> Définitions détaillées - Technique & Esthétique
-> Habillage Cabine
- Détail du Matériau prévu pour les parois (Stratifié, Inox, Lacobel, …) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Détail du Revêtement de Sol de Cabine (Stratifié, Granit, Inox, …) | [22 empty] | …
- Détail du Revêtement de Plafond de Cabine (Alu laqué, Inox, …) | [22 empty] | …
- Type d'éclairage de Cabine prévu | [22 empty] | …
- Si parois Inox - détaillez le type d'Inox proposé | [22 empty] | …
- Autres Indications | [22 empty] | …
-> Commandes & Signalisation - Cabine & Palières
- Boite à boutons Cabine - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Installation de la Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Type Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Nombre de Boite à boutons Cabine : | [22 empty] | …
- Finition Boite à Boutons Cabine | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
- Boites à boutons Palières - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Boites à boutons Palières : | [22 empty] | …
- Finition Boites à Boutons Palières | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
- Indicateurs Paliers - Modèle | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre
- Type Indicateurs Paliers : | [22 empty] | …
- Finition Indicateurs Paliers | [22 empty] | …
- Conformité EN 81-71 | [22 empty] | …
-> Armoire de Manoeuvre
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Position du Panneau de Commande | [22 empty] | précisez SVP
- Consommation Horaire en kWh | [22 empty] | …
- Type de sélection (Alti. Absolue / Boucle Fermée / Boucle Ouverte / Autre) | [22 empty] | …
- Manœuvre de Rappel à demeure sur site : | [22 empty] | …
- Outil de dépannage et de programmation déverrouillé à demeure sur l'appareil : | [22 empty] | …
- Manœuvre de désincarsération automatique en cas de coupure de courant : | [22 empty] | …
-> Machine de Traction
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Type de Machine (Gearless / Treuil / Autre) | [22 empty] | …
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Technologie du Moteur (Synchrone / Asynchrone / Autre) | [22 empty] | …
- Type de Cables de traction de la cabine (Cables Acier, Courroies, Autres) | [22 empty] | …
- Nombre de cables de traction | [22 empty] | …
- Nombre de démarrages par heure maximal (120 / 180 / 240) | [22 empty] | …
-> Centrale Hydraulique
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 0
- Puissance du moteur en kW | [22 empty] | …
- Refroidisseur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Rechauffeur d'Huile prévu ? | [22 empty] | …
- Système anti-dérive | [22 empty] | précisez SVP
- Système contre la chute libre et/ou la vitesse excessive | [22 empty] | précisez SVP
-> Porte(s) Cabine
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Nombre de cycles prévu par an maximum | [22 empty] | …
- Performance : Temps d'Ouverture (Min et Max) - en sec. | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux, colonnes et fronton | [22 empty] | …
-> Portes Palières
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière au Niv. Principal | [22 empty] | précisez SVP
- Finition des Vantaux et encadrement (ou façade) palière aux autres étages | [22 empty] | précisez SVP
- Nombre de Vantaux | [22 empty] | …
- Cinématique | [22 empty] | …
- Seuil Inox ou Aluminium | [22 empty] | …
- Conformité à l'EN 81-71 | [22 empty] | précisez SVP
- Degré de protection au feu des portes palières | [22 empty] | …
- Reprise des finitions Palières | [22 empty] | à détailler dans le mémoire technique
-> Téléalarme
- Marque & Modèle (détaillez en commentaires) | [22 empty] | joindre la documentation technique/commerciale à l'offre | 5
- Type de Technologie (Ouverte / Propriétaire) | [22 empty] | …
- Communication par GSM (4G avec technologie VoLTE) | [22 empty] | …
56
* Chaque case vide de cette annexe doit être renseignée et sert de notation technique à l'offre ;
Les informations figurant dans cette annexe sont contractuelles ;
L'offre doit-être, à minima, conforme en tous points au CCGP/CCTP.
Le report au mémoire technique est recommandé. Ce dernier doit apporter des détails.