## Lot N°04 CHAUFFAGE
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH2 | ***
1 | GENERALITES |  |  |  |  | CH3 | ***
1.1 | Objectif du descriptif |  |  |  |  | CH4 | ***
1.2 | Documents à fournir avec l’offre des prix |  |  |  |  | ART | 000-F674
1.2.1 | Mention CEE fiche chaudière Biomasse collective BAT-TH-157 à compléter
A renseigner OBLIGATOIREMENT
Chaudières pour granulés
Marque :
Modèle :
Puissance nominale (kW) :
Efficacité énergétique saisonnière :
Installation d'un régulateur
Marque :
Modèle :
Classe :
Chargement des chaudières
Manuelle : OUI NON
Automatique : OUI NON - Si Oui Volume Silo (L) :
Niveau des émissions saisonnières
Emissions saisonnières de particules en mg/Nm :
Emissions saisonnières de CO en mg/Nm³ :
Emissions saisonnières de NOx en mg/Nm³ :
Emissions saisonnières de composés organiques en mg/Nm³ :
Surface chauffée du bâtiment (m²) =
1.3 | Avant-propos |  |  |  |  | ART | 000-F675
1.4 | Normes et règlements |  |  |  |  | ART | 000-F676
1.5 | Documents à fournir |  |  |  |  | ART | 000-F677
1.5.1 | Avant l'exécution | ens |  |  |  | ART | 000-F678
1.5.2 | Pendant l'exécution | ens |  |  |  | ART | 000-F679
1.5.3 | Avant réception | ens |  |  |  | ART | 000-F680
1.6 | Contrôles et essais |  |  |  |  | CH5 | ***
1.6.1 | Chauffage | ens |  |  |  | ART | 000-F681
1.6.2 | Formation du personnel d'exploitation | ens |  |  |  | ART | 000-F682
1.7 | Réception | ens |  |  |  | ART | 000-F683
1.8 | Garanties
1.9 | Réservation, Percement, Rebouchage | ens |  |  |  | STOT
1.10 | Matériels
1.11 | Coordination | ens |  |  |  | CH5 | ***
| Total GÉNÉRALITES |  |  |  | 0 | STOT
2 | SPÉCIFICITÉSTECHNIQUES |  |  |  |  | CH3 | ***
2.1 | Spécificités techniques Chauffage |  |  |  |  | CH4 | ***
| Total SPÉCIFICITÉSTECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | CHAUFFAGE |  |  |  |  | CH3 | ***
3.1 | Travaux de dépose / Adaptation
3.1.1 | Travaux de dépose chauffage liés à la création de la chaufferie biomasse et du silo
| Consignation des réseaux | ens
| Dépose des émetteurs de chaleur | ens
| Dépose des réseaux de chauffage | ens
3.2 | Local chaufferie
3.2.1 | Identification et signalétique
| Signalétique chaufferie suivant CCTP | ens
| Schéma de principe plastifié / pupitre chaufferie | ens
| Mise en peinture conventionnelle | ens
3.2.2 | Ventilation basse
| Dimensionnement Grille VB | ens
3.2.3 | Ventilation haute
| Dimensionnement Conduit VH | ens
| Conduit de Ventilation Haute | ml
3.2.4 | Robinet de puisage
| Robinet de puisage avec raccord au nez | u
3.2.5 | Siphon de sol
| Réseau PVC HTA en VS pour reprise siphon de sol jusqu'au collecteur existant Réseau EU/EV en VS | ml
3.3 | Energie Biomasse
3.3.1 | Combustible
| Qualité du combustible | PM
3.3.2 | Raccords de remplissage / retour d'air soufflé
| Embout de remplissage | u
| Embout d'aspiration | u
| Rallonges et accessoires de pose | ens
| Étiquetage extérieur des raccords | ens
| Manchette filtrante | u
3.3.3 | Système d'aspiration des pellets
| Coffret RS4 | u
| Manchons de protection | u
| Plaques anti feu | u
| Plaque avec colliers Coupe Feu | u
| Pyramides de répartition des granulés | u
| Sondes d'aspiration | u
| Tuyauteries de sondes d'aspiration | ml
3.3.4 | Local Silo
| Réception des granulés par fond incliné avec des surfaces lisses | ens
| Bavette de protection | ens
| Planchéiage de la porte du silo avec trappe de visualisation | ens
3.3.5 | Essais et mise en service
Livraison granulés 6 m³ pour essais et mise en service
3.4 | Production de chaleur
3.4.1 | Chaudières pour granulés
| Chaudière automatique dito CCTP | u
| Régulateur Chaudières | u
| Mise en service Constructeur + formation | ens
3.4.2 | Équipements des chaudières
| Groupe Élévation du retour dito CCTP | ens
| Compteur de calories y compris intégrateur Gtciable | u
| Sondes de température | u
| Pressostat manque d'eau | u
| Vanne d'isolement DN | u
| Vanne réglage de débit DN | u
| Vanne de vidange | u
| Clapet de non retour DN | u
| Soupape de sécurité + entonnoir | u
| Thermomètre - Manomètre | ens
3.4.3 | Ballons accumulateurs d'énergie
| Stockage d'énergie marque________Type ________ | u
| Accessoires connexes dito CCTP | ens
3.4.4 | Évacuation des produits de combustion
Générateur 1
| Carneau acier inox DN | ens
| Conduit acier inox double peau DN______ compris support, fixation et élément finition haute marque__________ Série________ | ml
| Pot de purge condensat, raccordement sur EU | ens
| Générateur 2 |  |  |  |  | STOT
| Carneau acier inox DN | ens
| Conduit acier inox double peau DN______ compris support, fixation et élément finition haute marque__________ Série________ | ml |  |  |  | CH3 | ***
| Pot de purge condensat, raccordement sur EU | ens |  |  |  | ART | Q02-A007
3.5 | Distribution en chaufferie BIOMASSE
3.5.1 | Équipements hydrauliques
| Panoplie primaire dito CCTP | ens
| Thermomètre - Manomètre | ens
| Clapet de non retour DN | u
| Sondes de température | u
| Vanne de vidange et purge | u
| Vannes d'isolement | u
| Vannes d'équilibrage | u
| Séparateurs d'air | u
3.5.2 | Distribution réseaux primaire Biomasse
| Bouteille de découplage Interface Biomasse / Gaz / panoplies départs | ens
| Tuyauterie acier qualité chauffage DN | ml
| Tuyauterie acier qualité chauffage DN | ml
| Tuyauterie acier qualité chauffage DN | ml
| Tuyauterie acier qualité chauffage DN | ml
| Tuyauterie acier qualité chauffage DN | ml
| Calorifuge + finition externe suivant CCTP | ens
| Coquille calorifuge accessoires et vannes | ens
| Support et fixations | ens
3.5.3 | Remplissage et traitement Eau Froide
| Alimentation et remplissage Eau Froide dito CCTP | ens
| Adoucisseur Eau Froide | ens
| Accessoires et options associés à prévoir dito CCTP | ens
| Analyse d'eau | ens
3.5.4 | Équipements hydrauliques chaufferie biomasse
| Vases d'expansion | u
| Pot d'introduction | u
| Clarificateur magnétqiue | u
| Raccordement vidange vers EU | ens
| Séparateurs d'air | u
3.5.5 | Équipements Electriques
Armoire électrique
| Armoire protections et commandes | ens
| Distribution électrique compris chemins de câbles et goulottes | ens
| Alarme technique chaufferie | ens
Canalisations
| Canalisations | ens
| Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) | ens
3.6 | Distribution en chaufferie GAZ
3.6.1 | Principe | PM
3.6.2 | Compteur de calories y compris intégrateur Gtciable
| Compteurs d'énergie sur les départs existants en chaufferie GAZ y cps sondes et intégrateur | u
| Adaptation hydraulique | ens
| Reprise calorifugeage | ens
3.7 | GTB
| Automate de régulation REGIN | ens
| Module d'extension | ens
| Accessoires de câblage et raccordement | ens
| Total CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°04 CHAUFFAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
[5 empty] | 0 | TOTHT
20 |  |  |  |  | 0 | TVA
[5 empty] | 0 | TOTTTC
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Création d'une chaufferie bois sur le site de l'IUT de VANNES
Lot N°04 - CHAUFFAGE
DCE chaufferie
25/03/2026