## Lot N°05 ELECTRICITE
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| ELECTRICITE |  |  |  |  | CH2 | ***
1 | GENERALITES |  |  |  |  | CH3 | ***
1.1 | Objectif du descriptif | PM |  |  |  | CH4 | ***
1.2 | Pièces jointes | PM |  |  |  | ART | 000-F674
1.3 | Contenu des prix | PM |  |  |  | ART | 000-F675
1.4 | Normes et règlements | PM |  |  |  | ART | 000-F676
1.5 | Etudes d'exécution |  |  |  |  | ART | 000-F677
| Plans et études d'exécution | ens |  |  |  | ART | 000-F678
1.6 | Pièces à fournir par l'entreprise |  |  |  |  | CH5 | ***
1.6.1 | Avant le commencement des travaux | ens
1.6.2 | En cours de travaux | ens
1.6.2 | À la fin des travaux | ens
1.7 | Responsabilités | PM |  |  |  | CH5 | ***
1.8 | Qualité et origine des matériaux | PM |  |  |  | ART | 000-F683
1.9 | Contacts avec les services publics / privés | PM
1.10 | Organisation du chantier, délais, pénalités | PM |  |  |  | STOT
1.11 | Contrôles et essais
| Contrôle de conformité en cours et en fin de chantier | ens
| Essais de fonctionnement | ens
| Contrôle technique des ouvrages | ens
| Consuel | ens
1.12 | Réception | PM |  |  |  | CH5 | ***
1.13 | Garantie de l'entreprise | PM |  |  |  | CH5 | ***
1.14 | Gestion du chantier | PM |  |  |  | CH5 | ***
1.15 | Formation du personnel d'exploitation | ens |  |  |  | CH5 | ***
| Total GÉNÉRALITES |  |  |  | 0 | STOT
2 | SPÉCIFICITÉSTECHNIQUES |  |  |  |  | CH3 | ***
2.1 | Electricité | PM |  |  |  | CH4 | ***
2.2 | Courants Faibles et cablage polyvalent | PM |  |  |  | CH4 | ***
| Total SPÉCIFICITÉSTECHNIQUES |  |  |  | 0 | STOT
3 | CONSISTANCE DES TRAVAUX |  |  |  |  | CH3 | ***
3.1 | Classement du bâtiment | PM
3.2 | Etendue des prestations | PM
3.3 | Limites de prestation | PM
| Total CONSISTANCE DES TRAVAUX |  |  |  | 0 | STOT
4 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  |  |  |  | CH3 | ***
4.1 | Description générale des travaux | PM
4.2 | Installations provisoires de chantier
4.2.1 | Coffrets de chantier
| Coffret de chantier | ens
| Alimentation coffret | ens
| Mise à la terre des installations | ens
| Contrôle des installations par un organisme agréé | ens
4.2.2 | Éclairage de chantier
| Éclairage normal | ens
| Câblage éclairage normal | ens
| Éclairage de sécurité | ens
| Câblage éclairage de sécurité | ens
4.2.3 | Protection des ouvrages | ens
4.3 | Origine des installations
4.3.1 | Alimentation Chaufferie Biomasse
| Bilan de puissance | ens
| Modification TGBT (protection, alimentation, …) | ens
| Liaisons équipotentielles principales | ens
| Liaisons équipotentielles secondaires | ens
| Coffret de coupure extérieur | u
| Chemin de câbles CFO (type dalle) | ml
| Accessoires (fixation, mise à la terre, couvercle...) | ens
| Gaines et conduits divers | ens
canalisation à détailler
| …. | ml
| …. | ml
| …. | ml
| …. | ml
| Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) | ens
4.4 | Tableaux électriques
4.4.1 | Généralités | PM
4.4.2 | TGBT ou TD
Intervention ponctuelle pour :
| Isoler les circuits des zones de travaux | ens
| Supprimer les protections devenues inutiles | ens
| Ajouter les protections et comptages des nouveaux équipements | ens
4.4.3 | Schémas électriques
| Mettre à jour les schémas électriques des armoires concernées | ens
4.5 | Appareillages CFO et CFA
4.5.1 | Détecteurs de présence | u
4.5.2 | Appareillages (à détailler)
| PC | u
| INTER | u
….
….
….
4.5.3 | Eclairage de sécurité
| Bloc de balisage BAES étanche | u
| BAPI | u
4.5.4 | Coffret de coupure chaufferie | u
4.5.5 | Travaux courants Faibles
| Origine des installations | PM
| Chemin de câbles CFA (type Dalle) | ml
| Liaisons | ens
| Brassage des liaisons | ens
| Prise RJ45 | u
| Mise en service, contrôles, essais | ens
| Marquage de l'installation | ens
4.5.6 / 4.5.7 | Travaux sécurité incendie
| Déclencheurs manuels DM | u
| Diffuseurs sonores DS | u
| Canalisations et raccordements | ens
| Installation et mise en service | ens
| Mise à jour du dossier SSI | ens
4.6 | Eclairage
4.6.1 | Généralités | PM
4.6.2 | Etude d'éclairement | ens
4.6.3 | Appareillage d'éclairage
| Type A | u
| Type B | u
| Chemin de câbles CFO (type dalle) | ml
| Accessoires (fixation, mise à la terre, couvercle...) | ens
| Gaines et conduits divers | ens
| Canalisations et raccordements | ens
4.7 | Canalisations
| Intégré dans les différents postes | PM
4.8 | Distribution Force
| Chemin de câbles CFO (type dalle) | ml
| Accessoires (fixation, mise à la terre, couvercle...) | ens
| Gaines et conduits divers | ens
canalisation à détailler
| …. | ml
| …. | ml
| …. | ml
| …. | ml
| Accessoires de câblage et raccordement (boîtes dérivation, wagos, colliers…) | ens
4.9 | PSE obligatoire
| Réalisation des plans d’évacuation et d’intervention en intégrant la création de la chaufferie bois et de son silo | ens
| Total INSTALLATIONS ELECTRIQUES HORS PSE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°05 ELECTRICITE HORS PSE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
| Montant HT du Lot N°05 ELECTRICITE AVEC PSE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD
Création d'une chaufferie bois sur le site de l'IUT de VANNES
Lot N°05 - ELECTRICITE
DCE chaufferie
25/03/2026