## NZEREKORE
ETUDE DANS LES SERVICES D'URGENCES DES STRUCTURES SANITAIRES DE LABE , FARANAH, NZEREKORE ET SIGUIRI
1- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE RENOVATION DU SERVICE D'URGENCE DE NZEREKORE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Lot 1 | TRAVAUX PRELIMINAIRE-FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier
| Clôture provisoire | Fft | 1 |  | 0
| Débroussaillage - Préparation du terrain | Fft | 1 |  | 0
| Installation du matériel et équipements de chantier | Ffait | 1 |  | 0
| Bureau de chantier et aménagements intérieurs | Ffait | 1 |  | 0
| Branchement provisoir aux Sociétés des eaux de guinée (SEG) et électricité de guinée (EDG) | Ffait | 1 |  | 0
1.3 | Fonctionnement du chantier
| Exploitation des installations de chantier, Fourniture des matières consommables | Ffait | 1 |  | 0
1.4 | Repliement du chantier
| Evacuation du chantier et mise à disposition | Ffait | 1 |  | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX PRELIMINAIRE |  |  |  | 0
A | SERVICE D'URGENCE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
LOT 2 | DEPOSE-DEMOLITION-DECAPAGE-NETTOYAGE-GROS ŒUVRES
2.1 | DEPOSE
2.1.1 | Dépose de Fénêtres | u | 8 |  | 0
2.1.2 | Dépose de Portes | u | 12 |  | 0
2.1.3 | Dépose Total de la toiture du Pavillon | m² | 0 |  | 0
2.1.4 | Dépose Total du faux plafond du Pavillon | m² | 385 |  | 0
2.3 | DECAPAGE
2.3.1 | Décapage partiel de l'enduit | fit | 1 |  | 0
2.3.2 | Décapage des carreaux existants | m² | 385 |  | 0
2.3.3 | Ponçage de la peinture | Ens | 1 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE
1.2.9 | Transport des gravats à la décharge publique | Ens | 1 |  | 0
| Sous total démolition dépose et décapage |  |  |  | 0
2.5 | GROS-OEUVRES
2.5.1.1 | Fouilles en puits pour semelle isolées | m3 | 4.608 |  | 0
2.5.1.1 | Fouilles en rigole pour le soubassement | m3 | 19.2 |  | 0
2.5.1.2 | Remblai autour de la fondation provenant des fouilles | m3 | 5.04 |  | 0
2.5.1.3 | Remblais d'apport en terre latéritique compacté sous dallage | m3 | 108.9264 |  | 0
|  | SOUS TOTAL TERRASSEMENT |  |  | 0
2.5.2 | BETON ET MURS EN INFRASTRUCTURES (FONDATION)
2.5.2.2.1 | Béton de propreté, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1.6 |  | 0
2.5.2.2.2 | Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0.8 |  | 0
2.5.2.2.2.1 | Soubassement en agglos plein de 20 x 20 x 40 cm | m² | 74.8 |  | 0
2.5.2.2.2.2 | Perrons en agglos pleins de 15 x 20 x 40 cm | m² | 2 |  | 0
2.5.2.2.3 | Béton armé chaînages bas, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions de pose | m3 | 5.04 |  | 0
2.5.2.2.4 | Béton de sol faiblement armé dosé à 300 kg/m3 (ep:10cm) | m3 | 17.6 |  | 0
2.5.2.2.4.1 | Lit de sable de 3 cm d'épaisseur ( sous le dallage ) | m3 | 5.28 |  | 0
2.5.2.2.4.2 | Film polyane | m² | 176 |  | 0
2.5.2.3.1 | Béton armé pour souches de poteaux, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 1.2 |  | 0
ELEVATION
2.5.2.3 | Béton armé en élevation
2.5.2.3.1 | Béton armé pour Poteaux dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 4 |  | 0
2.5.2.3.2 | Béton armé pour allege dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0.44 |  | 0
2.5.2.3.3 | Béton armé pour Linteaux-chainage dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 2.52 |  | 0
2.5.2.3.4 | Béton armé pour chainage haut dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 5.04 |  | 0
2.5.2.3.5 | Béton armé pour paillasse dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0.768 |  | 0
2.5.2.3.6 | Béton armé pour rampe dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 0.88 |  | 0
2.5.3 | MACONNERIES-ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT
2.5.3.1 | Elévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm pour murs | m² | 336 |  | 0
2.5.3.2.1 | Enduits sur murs intérieurs ép.=1,5 cm | m² | 672 |  | 0
2.5.3.2.2 | Enduits sur murs extérieurs et soubassement ép.=2 cm | m² | 420 |  | 0
2.5.3.2.3 | Fourniture et pose des claustras au niveau de la salle d'attente accompagnants y/c toutes sujétions | m² | 39.6 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 2 |  |  | 0
Lot 3 | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND
3.1 | Charpente metallique pour la zone d'extention y compris toutes sujétions de pose | m² | 208 |  | 0
3.2 | COUVERTURE METALLIQUE
3.2.1 | Couverture pour la zone d'extention toutes sujétions 7/10ème en tole bac alu zinc | m² | 208 |  | 0
| Remplacement de certaines feuilles de tôle et faux plafond de rive détériorée. | ens | 1 |  | 0
3.3 | FAUX- PLAFOND
3.3.1 | Fourniture et pose de Faux plafond interieur en contre-plaqué de 9mm | m² | 495 |  | 0
| Fourniture et pose de Faux plafond de rive avec des grille de ventillation en tôle bac 7/10eme y/c toutes sujétions | ml | 136.5 |  | 0
3.4 | GOUTTIERE
3..4.1 | Fourniture et pose des Gouttière en tôle bac 7/10eme | ml | 109.2 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 3 |  |  | 0
Lot 4 | REVETEMENTS SCELLES
4.1 | Carreaux sol mâte 60 x 60 cm épmin=9mm | m² | 495 |  | 0
4.2 | Carreaux sol antidérapants mate 60 x 60 cm épmin=9mm | m² | 66 |  | 0
4.3 | Carreaux plinthes épmin=9mm | ml | 506 |  | 0
4.4 | Carreaux faïences 30 x 60 cm épmin=9mm | m² | 165 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 4 |  |  | 0
Lot 5 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1 | Réseaux de distribution intérieure d'eau potable (AEP)
5.1.1 | Conduite en tuyau PPR
| Fourniture,transport,canalisation et pose des tuyaux Ø 16, Ø 20,Ø 25, Ø 32,,,y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
5.1.2 | Robineterie et accessoire
| Fourniture,transport et pose des accessoires de raccordement et des robinets (coudes,tés,manchon,reducteur embour,robinet de puisage ,robinet d'arret,robinet d'équerre clapet anti retour,,,) y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
5.2 | Evacuation intérieure d'eau usées et eaux-vannes (EU/EV)
5.2.1 | Conduite en tuyau PVC
| Fourniture,transport,canalisation et pose des tuyaux Ø 63, Ø 100,Ø 25, Ø110,,,y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
5.2.2 | Accessoires
| Fourniture,transport et pose des accessoires de raccordement (coudes,tés,manchon,reducteur embour,,,,) y compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
5.3 | Appareils sanitaires
5.3.1 | Lavabo individuel simple | u | 9 |  | 0
5.3.2 | Vidoir | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Lavabo de travaille | u | 10 |  | 0
5.3.3 | WC | u | 8 |  | 0
5.3.4 | Siphon de sol | u | 12 |  | 0
5.3.4 | Robinet de puisage | u | 2 |  | 0
5.4 | Accessoires
5.4.1 | Miroire pour lavabo | u | 8 |  | 0
5.4.2 | Porte-savon | u | 8 |  | 0
5.4.3 | Porte-serviettes | u | 8 |  | 0
5.4.4 | Porte-balai et balai | u | 8 |  | 0
5.4.5 | Broche pour WC | u | 8 |  | 0
5.4.6 | Porte de papiers hygiéniques | u | 8 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 5 |  |  | 0
Lot 6 | ELECTRICITE COURANT FORT - ELECTRICITE SOLAIRE - SECURITE INCENDIE
6.1 | CANALISATION
6.1.1 | Conduits ICD orange N° 13 | rlx | 20 |  | 0
6.1.2 | Conduits ICD gris N° 25 | rlx | 5 |  | 0
6.1.3 | Conduits ICD orange N° 11 | rlx | 20 |  | 0
6.1.4 | Boite de dérrivation enc.16/16 | u | 10 |  | 0
6.1.5 | Boitiers ronds | u | 180 |  | 0
6.1.6 | Coffret 90 départs | u | 2 |  | 0
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6.2 | CABLERIE
6.2.1 | U1000 R2V 3G1.5 câble rigide | rlx | 15 |  | 0
6.2.2 | U1000 R2V 3G2.5 câble rigide | rlx | 10 |  | 0
6.2.3 | U1000 R2V 3G4 câble rigide | rlx | 4 |  | 0
6.2.4 | U1000 R2V 3G16 câble rigide | rlx | 4 |  | 0
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6.3 | APPAREILLAGE
6.3.1 | Interrupteurs simple allumage Legrand | u | 40 |  | 0
6.3.2 | Interrupteurs SA Etanche Legrand | u | 15 |  | 0
6.3.3 | Intervas et viens Mosaic 45 | u | 10 |  | 0
6.3.4 | Dismatic | u | 15 |  | 0
6.3.5 | Prise 2P+T 16A Legrand | u | 75 |  | 0
6.3.6 | Prise ondulée 16A Legrand | u | 26 |  | 0
6.3.7 | Prise TV | u | 4 |  | 0
6.3.8 | Disjoncteur Gérnéral 4P 125A | u | 1 |  | 0
6.3.9 | Disjoncteur diff.4P 40A 300mA | u | 1 |  | 0
6.3.10 | Disjoncteur diff.4P 20A 30mA | u | 2 |  | 0
6.3.11 | Disjoncteur diff.4P 63A 30mA | u | 1 |  | 0
6.3.12 | Disj. DPN 1P+N C10A AC | u | 12 |  | 0
6.3.13 | Disj. DPN 1P+N C16A AC | u | 11 |  | 0
6.3.14 | Disj. DPN 1P+N C 20A AC | u | 17 |  | 0
6.3.15 | Disj. DPN 1P+N C 32A AC | u | 1 |  | 0
6.3.16 | Répariteur 4P 125A | u | 2 |  | 0
6.3.17 | Parafoudre T112,5KA CT1 4P40A | u | 1 |  | 0
6.3.18 | Peigne électrique | barette | 2 |  | 0
6.3.19 | Borniers 32mm² | barette | 2 |  | 0
6.3.20 | Dominos 16mm² | barette | 15 |  | 0
6.3.21 | Dominos 25mm² | barette | 15 |  | 0
6.3.22 | Colle à papier | u | 10 |  | 0
6.3.23 | Colle à scotch | u | 10 |  | 0
6.3.24 | Ensemble de mise à la terre et equipontentialité | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6.4 | LUMINAIRES
6.4.1 | Lampe Led 60 x 60 30W | u | 85 |  | 0
6.4.2 | Lampe Hublot Etanche planfonnier 18W | u | 14 |  | 0
6.4.3 | Lampe Hublot Etanche Mural 18W | u | 6 |  | 0
6.4.4 | BAES | u | 3 |  | 0
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6.5 | CLIMATISATION-VENTILATION
6.5.1 | Climatiseur spilt 9000 Btu | u | 0 |  | 0
6.5.3 | Tuyauterie évacuation de condensateur | ens | 0 |  | 0
6.5.4 | Extracteurs | u | 4 |  | 0
| Fourniture et pose des Brasseurs d'aires | u | 20 |  | 0
6.5.5 | Equipements complémentaires | ens | 1 |  | 0
| SOUS-TOTAL |  |  |  | 0
6.6 | INCENDIES
6.6.1 | Centrale de détection d'incendie | u | 1 |  | 0
6.6.2 | Détecteur optique de fumée | u | 21 |  | 0
6.6.3 | Socle pour détecteur | u | 21 |  | 0
6.6.4 | Sirène interne | u | 2 |  | 0
6.6.5 | BAES | u | 16 |  | 0
6.6.6 | Indicateur d'action | u | 16 |  | 0
6.6.7 | Declencheur manuel | u | 2 |  | 0
6.6.8 | Cable incendie 2x08mm2 | u | 3 |  | 0
6.6.9 | Goulottes | u | 1 |  | 0
6.6.10 | Instincteur | u | 4 |  | 0
6.6.11 | Installation et paramétrage | ens | 1 |  | 0
6.6.12 | Sens d'évacuation | fft | 1 |  | 0
6.6.13 | Plan d'évacuation et consigne de sécurité | fft | 1 |  | 0
6.6.14 | Pictogramme /signaletique | fft | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL 11 |  |  |  | 0
|  | SOUS TOTAL 6 |  |  | 0
Lot 7 | MENUISERIES METALLIQUES
7.1 | Grille antivole pour fénêtre , Dimensions : (150x150) cm | u | 27 |  | 0
7.2 | Grille antivole pour fénêtre Dimensions : (0,80x0,60) cm | u | 10 |  | 0
7.3 | Grille antivol pour porte Dimensions : (150x250) cm | u | 2 |  | 0
7.4 | Grille antivol pour porte Dimensions : (130x250) cm | u | 1 |  | 0
7.5 | Garde corps en inox au tour de la rampe et terrasse | ml | 0 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 7 |  |  | 0
Lot 8 | MENUISERIES EN ALUMINIUM VITRE
8.1 | Fenêtre |  |  |  | 0
8.2 | Fenêtre en alu vitrée Dimensions : (200x120) cm | u | 2 |  | 0
8.3 | Fenêtre en alu vitrée Dimensions : (150x150) cm | u | 27 |  | 0
8.4 | Fenêtre en alu vitrée Dimensions : (0,80x0,60) cm | u | 10 |  | 0
8.5 | Porte |  |  |  | 0
8.6 | Porte en alu vitrée Dimensions : (150x250) cm | u | 2 |  | 0
8.7 | Porte en alu vitrée Dimensions : (130x250) cm | u | 1 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 8 |  |  | 0
Lot 9 | MENUISERIES BOIS
9.1 | Portes double battant en bois massif Dimensions:120x220 cm vas et viens | u | 7 |  | 0
9.2 | Portes simple en bois massif Dimensions:100x220 cm | u | 2 |  | 0
9.3 | Portes simple en bois massif Dimensions:90x220 cm | u | 8 |  | 0
9.4 | Portes en bois isoplane Dimensions:70x220 cm | u | 5 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 9 |  |  | 0
Lot 10 | PEINTURE
10.1 | Préparation des surfaces murs et baies ( Ponçage, soufflage , Masticage,...) | m² | 1189.482 |  | 0
10.2 | Peinture Glycéro sur bois | m² | 97.482 |  | 0
10.3 | Peinture Glycéro sur métal | m² | 285.2 |  | 0
10.4 | Peinture vinylique sur murs intérieurs | m² | 672 |  | 0
10.5 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | m² | 420 |  | 0
|  | SOUS TOTAL 10 |  |  | 0
| MONTANT TOTAL URGENCE |  |  |  | 0
C | AMENAGEMENT EXTERIEUR
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
LOT 11 | AMENAGEMENT EXTERIEURS-VRD
11.1 | Amenagement exterieur (Espace vert,Bordure Correction partielle du reseau VRD, pavés autobloquant pour parking ambulance ) | ens | 1 |  | 0
11.2 | Château d'eau (Revision du reseaux de branchement d'eau en ensemble) | U | 1 |  | 0
11.3 | Mise en etat des toilettes exterieures | ens | 1 |  | 0
11.4 | Construction d'un bloc de toilette de 2 cabines pour les accompagnants | ens | 1 |  | 0
11.5 | Curage et remise en etat de la fosse septique existante | ens | 1 |  | 0
11.6 | Construction d'un puits perdu pour l'élimination des déchets sanitaires. | u | 1 |  | 0
11.7 | Fourniture et pose des bancs en béton armé dans les espaces accompagnant | ens | 1 |  | 0
11.8 | Construction du local batterie y compris toutes sujétion | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
LOT 12 | DIVERS
12.1 | Fourniture et pose de signalitique interieure, exterieure , plaques d'identification et d'orientation | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF GENERAL
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total | Montant en Euro
1 | SERVICE D'URGENCE DE NZEREKORE | U | 1 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GENERAL TRAVAUX |  |  |  | 0 | 0

## BATIMENTS (hidden)
PROJET DE RENOVATION ET D'EXTENSION DU CENTRE DE SANTE DE KASSAPO
BORDEREAU DES PRIX
Préambule
Le bordereau des prix devra être examiné conjointement avec les autres documents du marché, à savoir les instructions aux soumissionnaires, le règlement particulier de l’appel d’offres, le cahier des clauses administratives particulières, les conditions du marché, le cahier des prescriptions techniques particulières et les plans.
N° | DÉSIGNATION | PRIX EN CHIFFRES | PRIX EN LETTRE
PRIX N° 0 : FRAIS GÉNÉRAUX
Installation Démolition Fonctionnement et repliement de chantier, études et essais
Ce forfait prend en compte toutes les charges de chantier relatives aux études essais et contrôle, aux installations,aux démolition au nettoyage de l’emprise,à la sécurisation, aux déplacements éventuels et au repliement.
Ce prix comprend notamment :
La préparation des installations, y compris le débroussaillement, l'abattage d'arbres ,clôtures provisoire et les terrassements,
Les études géotechnique du sol, hydrologique, topographique, de Beton Armé (BA), Construction Metallique (CM) et des lots techniques, contrôle des échantillons, la reprographie et la photographie
L'aménagement des surfaces au sol pour le stockage des matériaux, le stationnement des engins et des véhicules, la construction ou location des bureaux ou bâtiments de chantier,
L'aménagement ou la construction des voies d'accès à la base et leur entretien,
Le repliement des installations et matériels en fin de chantier,
Les frais de gardiennage et la remise en état des sites.
Le forfait d'installation de chantier sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait pour la clôture provisoire sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait pour une partie démolie et déposée sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait pour le bureau sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait pour les études sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait d'échantillonnage, essais et contrôles sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait pour le fonctionnement du chantier sera payé (hors taxes) à :……
Le forfait du repliement du chantier sera payé (hors taxes) à :…
PRIX N°I : TERRASSEMENT
Implantation du bâtiment :
Ce prix rémunère au forfait: l'ensemble des travaux d'implantation du bâtiment, y compris toutes sujétions conformément au CPT.
Le forfait sera payé (hors taxes) à :…………………………
II.1,II.2 Fouilles:
Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution des fouilles :(en masses, en puits et en rigole) pour fondations d’ouvrage en terrain de toutes natures.
Ce prix comprend: l’extraction manuelle des remblais de terre, leur évacuation ou mise en œuvre à proximité conformément aux instructions de l’Ingénieur, le compactage éventuel des fonds de fouille.
Ce prix s’applique au mètre cube de fouille, calculé géométriquement entre la surface du terrain avant exécution de la fouille et le fond de la fouille.
Le mètre cube de fouille en puits sera payé (hors taxes) à : ………………….
Le mètre cube de fouille en rigole sera payé (hors taxes) à : ………………….
II.3,II.4 Remblais :
Ce prix rémunère au mètre cube l’exécution des remblais avec des matériaux d’emprunt ou des remblais déjà prélevés sur place, au tour de la fondation, au fond de fouilles et leur mise en œuvre comprend :
L’extraction des matériaux d’emprunt au niveau de la carrière (latérite, sable bloc concassé) ; ou
Le prélèvement des matériaux de remblai sur place, le transport éventuel ; L’épandage, l’arrosage et le compactage.
Ce prix s’applique au mètre cube de remblai compacté conformément au CPT.
·Le mètre cube de remblai d'apport compacté sera payé (hors taxes) à :…………
·Le mètre cube de remblai provenant de la fouille sera payé (hors taxes) à :…………
·Le mètre cube de remblai de bloc sera payé (hors taxes) à :…………
PRIX N°II : GROS-OEUVRES
II.1 BETON ET MURS EN INFRASTRUCTURES (FONDATION)
II.1.1 Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sous ouvrage en fondation :
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 150 kg de ciment par m3.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau et du ciment, le malaxage, la mise en place du coffrage conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre cube des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre cube sera payé (hors taxes) à :……………...…….
II.1.2 Semelle isolée en béton armé dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ….……………..
II.1.3 Poteaux souches en béton armé dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ….……………..
II.1.4 Chainage bas en béton armé dosé à 350 kg/m3.
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ……..……..
II.1.5 Soubassement en agglos pleins de 20 cm
Ce prix rémunère la fourniture des agrégats (sable et gravier), du ciment, de l’eau, la confection et la pose des agglos y compris toutes sujétions
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :………………………..
II.1.6 Perronen agglos pleins de 15 cm
Ce prix rémunère la fourniture des agrégats (sable et gravier), du ciment, de l’eau, la confection et la pose des agglos y compris toutes sujétions
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :………………………..
II.1.7 Dallage de sol (béton de sol) armé de 10 cm d’épais dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 300 kg de ciment par m3.
Il comprend la fourniture, le transport :du filme polyane (200 µ) et son étalage sur le lit de sable, des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le malaxage et la mise en place conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de sable qui sera payé hors taxes à…………..
. Le mètre carré du film polyane sera payé (hors taxes) à :….
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à…………..
II.1.8 Béton armé pour Rampe dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture ,le terrassement et la mise en œuvre de la Rampe en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la préparation du sol da'asise à travers les fouille,la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· le mètre carré de srface exécuté sera payé hors taxes à ……..……..
II.1.9 Revers d'eau en béton armé dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du revers d'eau en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à…………..
II.2 Elévation
II.2.1 Béton armé en élévation
II.2.1.1 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteau
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du poteau en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
·mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ….…
II.2.1.2 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteau
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de linteau en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à …………..
II.2.1.3 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour appuit fénêtre
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de l'appuit fénêtre en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ……………..
II.2.1.4 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poutre
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de poutre en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à …………..
II.2.1.5 Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour chaînage haut
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du mur voile en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à …………..
II.2.1.6 Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre de cage d'ascenseur en béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ….……………..
II.2.1.7 Béton armé pour consol dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à ………..
II.2.1.8 Béton armé pour paillasse cuisine dosé à 350 kg/m3
Ce prix rémunère au mètre cube, la fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 kg de ciment par m3 conformément au CPT.
Il comprend la fourniture et le transport des agrégats, de l’eau, du ciment, le fer à béton, les fils d’attache, le coffrage et le décoffrage. Y compris toutes sujétions et aléas
Les quantités prises en compte seront déterminées par :
· mètre cube de béton qui sera payé hors taxes à …………..
· mètre carré de coffrage qui sera payé hors taxes à …….....
· kilogramme de ferraillage qui sera payé hors taxes à ……..
II.2.2 Maçonnerie en élévation
II .2.2.1 Agglos creux de (15x20x40 cm) en ciment pour mur
Ce prix rémunère la fourniture des agrégats (sable et gravier), du ciment, de l’eau, la confection et la pose des agglos 15 creux,blocs d'épaisseur 15cm pour les murs y compris toutes sujétions
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :………………..
II.2.2.1' Agglos creux de (10x20x40 cm) en ciment pour murs toilettes internes
Ce prix rémunère la fourniture des agrégats (sable et gravier), du ciment, de l’eau, la confection et la pose des agglos 15 creux,blocs d'épaisseur 15cm pour accrotère y compris toutes sujétions
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :………………..
II.2.2.1'' Agglos plein de (10x20x40 cm) en ciment pour appui paillasse
Ce prix rémunère la fourniture des agrégats (sable et gravier), du ciment, de l’eau, la confection et la pose des agglos 10 pleins y compris toutes sujétions
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :………………..
II.2.2.2 Enduits sur murs intérieur,
Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’enduits dosés à raison de 350 – 400 kg de ciment par m3 de sable sec.
Il comprend les fournitures et la mise en œuvre ainsi que le montage et le démontage des échafaudages conformément au CPT.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à : ………………
II.2.2.3 Enduits sur murs extérieur,
Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’enduits dosés à raison de 350 – 400 kg de ciment par m3 de sable sec.
Il comprend les fournitures et la mise en œuvre ainsi que le montage et le démontage des échafaudages conformément au CPT.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à : ………………
II.2.2.3' Enduits sur poteaux et poutre,
Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’enduits dosés à raison de 350 – 400 kg de ciment par m3 de sable sec.
Il comprend les fournitures et la mise en œuvre ainsi que le montage et le démontage des échafaudages conformément au CPT.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à : ………………
II.2.2.3'' Enduits étanche sur murs et dalle
Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d’enduits étanche sur murs et dalle dosés à raison de 350 – 400 kg de ciment par m3 de sable sec.
Il comprend les fournitures et la mise en œuvre ainsi que le montage et le démontage des échafaudages conformément au CPT.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à : ………………
PRIX N° III : CHARPENTE COUVERTURE FAUX-PLAFOND-ET
III.1 Charpente métallique:
Ce prix rémunère au mètre carré de la fourniture et la pose de la charpente métallique en profilé type C ,tube rectanglaire ou en GI y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Il prend en compte l’assemblage des GI , de barres en C ou des tubes rectanglaire et les lièrnes en tige galvanisés de diamètre 12 mm ou les platines.
Ce prix s’applique au mètre carré.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à : ………………
III.2 Couverture en tôles bac:
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de tôles en tuiles pré laqué (épaisseur = 6/10ème),bande de de rive metallique goutière en tôles ép. 6/l0è y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Il prend en compte la pose de la couverture, des bandes de rives et des gouttières.
Ce prix s’applique au mètre carré ou au mètre linéaire
· Le mètre carré de couverture sera payé (hors taxes) à : …..…
· Le mètre carré de bande de rive sera payé (hors taxes) à : …
· Le mètre linéaire de faitière sera payé (hors taxes) à : …
III.3 Faux-plafond:
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des faux-plafond en : ( contre-Pla-qué ) y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique : au mètre carré, en mètre linéaire et en unité du type considéré.
·Le mètre carré de contre-plaqué sera payé (hors taxes) à : ………….……
·Le mètre carré de faux plafond en PVC sera payé (hors taxes) à :..………..
4.4: Etanchéité:
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de l’étanchéité bicouche élastomère dans les salles d’eaux, et balcons y/compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique au mètre carré du type considéré.
Le mètre carré sera payé (hors taxes) à :……………………
PRIX N° IV: REVÊTEMENT SCELLÉ
VI.1-VI.2 Carreaux sols Grés-cérame :
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carreaux sol grés cérame et anti dérapant y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique au mètre carré.
Le mètre carré de carreau gré cerame sera payé (hors taxes) à : ….
Le mètre carré anti dérapant sera payé (hors taxes) à : …………….
III.3 Carreaux plinthes:
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose des carreaux plinthes y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique au mètre linéaire.
Le mètre linéaire de carreau plinthe sera payé (hors taxes) à :………..
III.4 Carreaux Faïences:
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carreaux faïence y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique au mètre carré.
Le mètre carré de carreau faience sera payé (hors taxes) à :…………..
III .5 Chape lisse :
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des chape et chape bouchardée y compris toutes autres sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique au mètre carré.
Le mètre carré de chape lisse sera payé (hors taxes) à : ….
Le mètre carré de chape bouchardée sera payé (hors taxes) à : …………….
PRIX N° V: PLOMBERIE –SANITAIRE
X.1- Resseau de distribution intérieure d'eaux potables (AEP)
Tube polypropylène de Randon PPR
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PPR y compris tous raccords, colliers de fixations et toutes sujétions d'installations et de raccordement: diamètres (25/16.6.32/21.2,40/26,6 ; 50/33,2) conformément au CPT.
Ce prix s’applique en mètre linéaire considéré :
·Le mètre linéaire de DN 20 /16.5 sera payé (hors taxes) à………
·Le mètre linéaire de DN 25 /16.5 sera payé (hors taxes) à………
·Le mètre linéaire de DN 32 /21.12 sera payé (hors taxes) à…..…
·Le mètre linéaire de DN 40 /26.6 sera payé (hors taxes) à…….…
·Le mètre linéaire de DN 50 /33.2 sera payé (hors taxes) à…….…
Robinetterie et accessoires
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de vanne, accessoires, manchons, raccords anti bélier et le Clapet anti retour y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité de chaque appareil considéré:
·L’unité de DN25 sera payée (hors taxes) à : …………………..………
·L’unité de DN32 sera payée (hors taxes) à : …………………….…….
·L’unité de DN40 sera payée (hors taxes) à : …………………….…….
·L’unité de DN50 sera payée (hors taxes) à : …………………….…….
·L’unité d’anti bélier avec vanne d’arrêt sera payée (hors taxes) à : …
·L’unité de clapet anti retour DN50 sera payée (hors taxes) à : ...……
X.2 Réseau d'évacuation des: Eaux Usées; Eaux vannes; Eaux pluviales et condensats
7.2.1 Tuyauterie en PVC
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de tuyaux en PVC série assainissement y compris tous raccords, coudes, bouchons de dégorgement, té de dégorgement, colliers de fixation et toutes sujétions : (D50.D75 ; D100;D110) conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité et mètre linéaire de l’élément considéré:
·Le mètre linéaire de PVC 63 sera payé (hors taxes) à…………
·Le mètre linéaire de PVC 100 sera payé (hors taxes) à………
·Le mètre linéaire de PVC 110 sera payé (hors taxes) à…….
·L’unité de siphon de sol sera payé (hors taxes) à : ………
V.3 -V.4 -Appareils sanitaires et accessoires
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des appareils sanitaires et accessoires tel que : (WC à l’anglaise, lavabo simple, Miroir, porte savon, porte serviette, évier, bond de sol….) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité de chaque appareil considéré.
·L’unité de WC à l’anglaise sera payé (hors taxes) à : ………
·L’unité de WC à l’anglaise pour handicapé sera payé (hors taxes) à : ………
·L’unité de WC Turque sera payé (hors taxes) à : ………
·L’unité de Lavabo simple sera payé (hors taxes) à :…………..
·L’unité de Lavabo double sera payé (hors taxes) à :…………..
·L’unité d'urinoire sera payé (hors taxes) à :…………..
·L’unité de robinet de puisage sera payé (hors taxes) à :…………..
· L’unité de Receveur et colonne de douche sera payé (hors taxes) à :…....
·L’unité d’Evier complet sera payé (hors taxes) à : ………….
·L’unité de Porte-balai et balai sera payé (hors taxes) à : ………
·L’unité de Distributeur de papier hygiénique sera payé (hors taxes) à :.
·L’unité de Porte savon sera payé (hors taxes) à : ……………
·L’unité de Porte serviette sera payé (hors taxes) à : ………………
·L’unité de Miroir 60x60cm sera payé (hors taxes) à : ……………
·L’unité de tablette céramique sera payé (hors taxes) à : ………..
Surpresseur avec réservoir mono vessie
Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'un sur presseur avec réservoir mono vessie de 1,5 CV monté sur chassie, y compris toutes sujétions
Ce prix s’applique à l’unité considéré.
L’unité de pose de sur presseur sera payé (hors taxes) à : ……………..
V.5 -Reservoir d’eau
Ce prix rémunère la fourniture et mise en place des réservoirs en cuves plastique de 5000 litres , fabriqué en polyéthylène durable, non nuisible pour l’environnement. Equipé d'un robinet permettant de le remplir ainsi que d'un ensemble d'alimentation comprenant un flotteur mécanique et trop plein, d'un robinet bas permettant son de vidange du réservoir
Ce prix s’applique à l’unité considéré.
L’unité de pose du réservoir de 5000 litres sera payé (hors taxes) à : ……
PRIX N° VI: 'ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE , CLIMATISATION :
VI.1 Canalisation
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la canalisation :( Conduits ICD de: 13 mm, 25mm, 32mm, 50mm…) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique en rouleau et en mètre linéaire selon le bésoin :
Le rouleau de conduit (gaine ) 13 mm considéré sera payé (hors taxes) à :…...…….
Le rouleau de conduit (gaine ) 25 mm considéré sera payé (hors taxes) à :…...…….
Le rouleau de conduit (gaine ) 32mm considéré sera payé (hors taxes) à :…...…….
Le mètre linéaire de gaine considéré sera payé (hors taxes) à :….
Coffret répartiteur de ( 48) module encastré équipé et pré cablé
Ce prix rémunère la fourniture et la pose du coffret répartiteur de :(24; 36 et 48) modules encastré équipé et précâblé (composition voir schema unifilaire et le DQE) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
L'unité du coffret répartiteur de 48 départs sera payé (hors taxes) à :……….
Boite de dérivation Boitiers
Ce prix rémunère la fourniture et la pose desboites dérivation et boitier y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
L'unité de boite dérivation sera payé (hors taxes) à :….
L'unité de boitiers rond sera payé (hors taxes) à :….
Parafoudre modulaire 3P+N 40A 5KA
Ce prix rémunère la fourniture et la pose du Parafoudre modulaire 3P+N 40A 5KA y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
L'unité de Parafoudre modulaire sera payée (hors taxes) à :……….
VI.2 Câblerie
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la câblérie :( Câble de: U 1000 R2V 3G1.5 mm2, U 1000 R2V 3G2.5 mm2, U 1000 R2V 3G4 mm2, U 1000 R2V 5G25 mm2, terre 10mm2 en Cuivre V/J, coaxial…) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique en rouleau et en mètre linéaire selon le bésoin :
Le rouleau de câble considéré sera payé (hors taxes) à :…...…….
Le mètre linéaire de câble considéré sera payé (hors taxes) à :….
VI.3 Appareillage
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des appareils électrique (intérrupteurs: SA, SA V-V, DA, DA V-V, bipolaire; du bouton poussoir; de dismatic; des prises; de boite de et accéssoirs…) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité considérée :
L’unité d'intérrupteur considéré sera payée (hors taxes)………...……
L’unité de bouton poussoir sera payée (hors taxes)………;…….……
L’unité de dismatic sera payée (hors taxes)…………………..………
L’unité de prise considéré sera payée (hors taxes)…………..………
L’unité d'accéssoir sera payée (hors taxes)……………….…………..
VI.4 Luminaire
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des luminaires ( Réglette fluorescente étanche (2x36W),Réglette fluorescente normal (2x28W), Globe plafonniers normal, Globe plafonniers à étanche, Bloc autonome d'eclairage de sécurité (BAES); Lampes économiques 18W …) y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité considérée :…………………………
L’unité de luminaire considérée sera payée (hors taxes) à……
VI.5: Climatisation:
Ce prix rémunère en unité, la fourniture et la pose des climatiseurs split de 9000BTU et de 12000BTU, 18000BTU et des climatiseurs Armoires de 240000BTU, et y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Ce prix s’applique à l’unité considéré :
L’unité de clim Split de 9 000BTU sera payé (hors taxes)…………..
L’unité de clim Split de 12 000BTU sera payé (hors taxes)………..
L’unité de clim Split de 18 000BTU sera payé (hors taxes)………..
VI.5: Mise à la terre:
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de la Mise à la terre y compris: tranchée, piquet de terre, Câble de terre en Cuivre nu 35mm2 , manchon, accessoires de soudure des piquets de terre et toutes sujetions conformément au CPT.
Ce prix s’applique par niveau en ensemble :……………
L’ensemble des travaux sera payé (hors taxes)………..
VI.6:SECURITE INCENDIE:
Ce prix rémunère la fourniture et la pose :de l'instecteur permettant d'intervenir et sauver les habitans du dit ouvrage en cas dincendie y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
L'unité d'instecteur de classe ABC DE 6kg sera payée (hors taxes) à………
PRIX N° VII : Menuiserie Métallique
IX.1 Portes métalliques:
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose des portes métallique avec grille à l’intérieure y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique à l'unité considéré en fonction du type et de la dimension.
L’unité de chaque porte sera payée (hors taxes) à :……….. ….
Fénêtres métalliques
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des fénêtres ét imposte métalliques persiennées fix e avec cadremétallique galvanisé , ainsi que les travaux de ferronnerie et quincaillerie y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par métré carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique à l'unité considéré en fonction du type et de la dimension.
L’unité de chaque fenêtre sera payée (hors taxes) à : ……
Gard-corps
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des garde-corps méallique fix avec cadre métallique galvanisé ( main courant de l’escalier, garde-corps ), ainsi que les travaux de ferronnerie et quincaillerie y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par métré carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique à l'unité considéré en fonction du type et de la dimension.
le mètre linéaire gard-corps sera payée (hors taxes) à : …………
PRIX N° VIII : Menuiserie Alu Vitré
IX.1 Portes Vitré:
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose des portes vitrées avec gcadre en alluminiumà y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par mètre carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique au mètre carré en fonction du type et de la dimension.
le mètre carré de vitre sera payée (hors taxes) à :……….. ….
Fénêtres métalliques
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des fénêtres ét imposte vitrés fix avec cadre en aluminium , ainsi que les travaux de ferronnerie et quincaillerie y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par métré carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique au mètre carré considéré en fonction du type et de la dimension.
Le mètre carré de fenêtre sera payée (hors taxes) à : ……
PRIX N° VIII : MENUISERIE BOIS
Portes en bois massif
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des portes en bois massif de fabrication industrièlle et quincaillerie y compris toutes sujétions de pose conformément au CPT.
Les quantités prises en compte seront déterminées par métré carré des plans d’exécution ou à défaut par attachements contradictoires.
Ce prix s’applique à l'unité considéré en fonction du type et de la dimension.
L’unité de chaque porte sera payée (hors taxes) à : ……….….
PRIX N° IX: PEINTURE OU REVÊTEMENT MINCE.
IX.2-IX.3-IX.4 'Peinture à glycérophtalique sur menuiserie bois et métallique (portes & barreaudages et charpente): Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre de la Peinture glycérophtalique.
Il comprend l’achat, le transport de la Peinture acrylique, du matériel de travail, des diluants et toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré peinture.
·Le mètre carré peinture glycéro sur menuiserie bois sera payé (hors taxes) à :……
·Le mètre carré peinture glycéro sur métallique sera payé (hors taxes) à :………..
·Le mètre carré peinture anti rouille sur charpente sera payé (hors taxes) à :………..
IX.4 'Peinture vinylique sur murs intérieur
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de peinture acrylique.
Il comprend : l’achat, le transport d'acrylique lavable, du matériel de travail, colorant et toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré de peinture acrylique réalisée.
Le mètre carré d'acrylique appliqué sera payé (hors taxes) à :……………..
'IX.5 'Peinture vinylique sur murs extérieur :
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de peinture acrylique.
Il comprend l’achat, le transport d'acrylique lavable, du matériel de travail, colorant et toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré de peinture acrylique réalisée.
Le mètre carré d'acrylique appliqué sera payé (hors taxes) à :…..
'IX.5 'Peinture vinylique s sur faux plafond:
Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de peinture acrylique.
Il comprend l’achat, le transport d'acrylique lavable, du matériel de travail, colorant et toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré de peinture acrylique réalisée.
Le mètre carré d'acrylique appliqué sera payé (hors taxes) à :……………..

## LOG DIRECTEUR (hidden)
PROJET DE CONSTRUCTION DE L'INSPECTION REGIONALE DES IMPÖTS
2 - DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DU LOGEMENT DURECTEUR
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total
II | TERRASSEMENTS
II.1 | Fouilles en trou pour semelle isolées | m3 | 28.35 | 220000 | 6237000
II.2 | Fouilles en rigole pour le soubassement | m3 | 44.667 | 150000 | 6700050
II.3 | Remblai autour de la fondation provenant des fouilles | m3 | 7.1568 | 75000 | 536760
II.4 | Remblais d'apport en terre latéritique compacté sous dallage | m3 | 86.4392 | 90000 | 7779523.5
|  | SOUS TOTAL 2 |  |  | 21253333.5
III | FONDATIONS
III.1 | BETON ET MURS EN INFRASTRUCTURES
III.1.1 | Béton de propreté, dosé à 150 kg/m3 | m3 | 5.1398 | 936000 | 4810806
III.1.2 | Béton armé pour semelles isolées, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 8.505 | 3600000 | 30618000
III.1.3 | Béton armé pour souches de poteaux, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 1.596 | 3600000 | 5745600
III.1.4 | Béton armé chaînages bas, dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions de pose | m3 | 5.9556 | 3600000 | 21440160
III.2 | Soubassement en agglomérés pleins de ciment ép. 20 cm
III.2.1 | Soubassement en agglos plein de 20 x 20 x 40 cm | m² | 126.5565 | 265000 | 33537472.5
III.3 | DALLAGE DE SOL
III.3.1 | Lit de sable de 3 cm d'épaisseur ( sous le dallage ) | m3 | 5.7626 | 225000 | 1296587.25
III.3.2 | Film polyane | m² | 192.087 | 10000 | 1920870
III.3.3 | Béton de sol faiblement armé dosé à 300 kg/m3 (ep:10cm) | m3 | 19.2087 | 1800000 | 34575660
|  | SOUS TOTAL 3 |  |  | 133945155.75
IV | ELEVATION
IV.1 | Béton armé en élévation
IV.1.1 | Béton armé pour Poteaux dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 7.749 | 3600000 | 27896400
IV.1.2 | Béton armé pour poutre dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 5.0232 | 3600000 | 18083520
IV.1.3 | Béton armé pour Linteaux-chainage dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 1.2962 | 3600000 | 4666410
IV.1.3 | Béton armé pour Auvent et Appuis fenètre dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 1.4774 | 3600000 | 5318460
IV.1.3 | Béton armé pour chainage rampant dosé à 350 kg/m3 y/c toutes sujétions | m3 | 3.9476 | 3600000 | 14211288
IV.2 | MACONNERIES
IV.2.1 | Elévation en agglos creux de 15 x 20 x 40 cm pour murs | m² | 272.5485 | 150000 | 40882275
IV.3 | ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT
IV.3.1 | Enduits sur murs intérieurs ép.=1,5 cm | m² | 255.675 | 55000 | 14062125
IV.3.2 | Enduits sur murs extérieurs ép.=2,5 cm | m² | 137.82 | 65000 | 8958300
|  | SOUS TOTAL 4 |  |  | 134078778
V | CHARPENTE - COUVERTURE - FAUX PLAFOND
V.1 | CHARPENTE METALLIQUE
V.1.1 | Fourniture et pose de la charpente en profilé type tube rectangulaire (60/40 mm) | m² | 211.512 | 280000 | 59223360
V.1.2 | Accessoires de fixation y/c toutes sujétion de pose | fft | 1 | 3500000 | 3500000
V.2 | COUVERTURE METALLIQUE
V.2.1 | Couverture en tôles bacs en acier traité alu zinc pré laqué 6/10ème | m² | 211.512 | 165000 | 34899480
V.2.2 | Couvre bandeau métallique | ml | 37.5 | 74250 | 2784375
V.3 | FAUX- PLAFOND
V.3.1 | Faux plafond en Amstrong, posé sur ossature métallique | m² | 189.777 | 350000 | 66421950
|  | SOUS TOTAL 5 |  |  | 166829165
VI | REVETEMENTS SCELLES
VI.1 | Carreaux sol en grès cérame 60 x 60 cm | m² | 113.946 | 220000 | 25068120
VI.2 | Carreaux sol antidérapants 30 x 30 cm | m² | 46.6725 | 230000 | 10734675
VI.3 | Carreaux plinthes grès cérame 30 X 10 cm | ml | 99.8802 | 45000 | 4494609
VI.4 | Carreaux faïences grès cérame 20 X 20 cm | m² | 22.365 | 180000 | 4025700
VI.5 | Revetements en dallettes 150 x 150 cm | m² | 18.585 | 150000 | 2787750
|  | SOUS TOTAL 6 |  |  | 47110854
VII | PLOMBERIE - SANITAIRE
VII.1 | Réseaux de distribution intérieure d'eau potable (AEP)
VII.1.1 | Conduite en tuyau PPR
| Fourniture,transport,canalisation et pose des tuyaux Ø 16, Ø 20,Ø 25, Ø 32,,,y compris toutes sujétions | ens | 1 | 7500000 | 7500000
VII.1.2 | Robinetterie et accessoire
| Fourniture,transport et pose des accessoires de raccordement et des robinets (coudes,tés,manchon,reducteur embour,robinet de puisage ,robinet d'arret,robinet d'équerre clapet anti retour,,,) y compris toutes sujétions | ens | 1 | 1000000 | 1000000
VII.2 | Evacuation intérieure d'eau usées et eaux-vannes (EU/EV)
VII.2.1 | Conduite en tuyau PVC
| Fourniture,transport,canalisation et pose des tuyaux Ø 63, Ø 100,Ø 25, Ø110,,,y compris toutes sujétions | ens | 1 | 12500000 | 12500000
VII.2.2 | Accessoires
| Fourniture,transport et pose des accessoires de raccordement (coudes,tés,manchon,reducteur embourre,,,,) y compris toutes sujétions | ens | 1 | 1500000 | 1500000
VII.3 | Appareils sanitaires
VII.3.1 | Lavabo individuel simple | u | 2 | 600000 | 1200000
VII.3.2 | WC | u | 2 | 775000 | 1550000
VII.3.3 | Siphon de sol | u | 3 | 150000 | 450000
VII.4 | Accessoires
VII.4.1 | Porte-savon | u | 2 | 15000 | 30000
VII.4.2 | Porte-serviettes | u | 2 | 60000 | 120000
VII.4.3 | Porte-balai et balai | u | 2 | 50000 | 100000
VII.4.4 | Broche pour WC | u | 2 | 45000 | 90000
VII.4.5 | Porte de papiers hygiéniques | u | 2 | 50000 | 100000
|  | SOUS TOTAL 7 |  |  | 26140000
VIII | ELECTRICITE COURANT FORT - ELECTRICITE SOLAIRE - SECURITE INCENDIE
VIII.1 | CANALISATION
VIII.1.1 | Gaine flexible 20mm² | rlx 50m | 15 | 250000 | 3750000
VIII.1.2 | Gaine flexible 25mm² | rlx 50m | 1 | 350000 | 350000
VIII.1.3 | Boite de dérrivation enc.16/16 | u | 12 | 20000 | 240000
VIII.1.4 | Boite de dérrivation apparent | u | 1 | 20000 | 20000
VIII.1.5 | Boitiers rond | u | 50 | 5000 | 250000
VIII.1.6 | Coffret 72 départs | u | 1 | 1200000 | 1200000
VIII.2 | CABLERIE
VIII.2.1 | Câble U1000 R2V 3G1.5 | rlx100m | 4 | 850000 | 3400000
VIII.2.2 | Câble U1000 R2V 3G2.5 | rlx100m | 3 | 1200000 | 3600000
VIII.2.3 | Câble U1000 R2V 3G4 | m | 30 | 1500000 | 45000000
VIII.2.4 | Câble U1000 R2V 5G10 | m | 30 | 100000 | 3000000
VIII.3 | APPAREILLAGE |  |  |  | 0
VIII.3.1 | Interrupteurs SA | u | 1 | 20000 | 20000
VIII.3.2 | Interrupteurs vv | u | 14 | 20000 | 280000
VIII.3.3 | Intrrupteur étanche | u | 3 | 30000 | 90000
VIII.3.4 | Prise 2P+T 16A | u | 32 | 20000 | 640000
VIII.3.5 | Prise 2P+T 20A | u | 2 | 20000 | 40000
VIII.3.6 | Combine ou dismatic | u | 4 | 80000 | 320000
VIII.3.7 | Disjoncteur 4P 25A | u | 1 | 300000 | 300000
VIII.3.8 | Disjoncteur 4P 50A | u | 1 | 250000 | 250000
VIII.3.9 | Disjoncteur diff.4P 20A 300mA | u | 1 | 250000 | 250000
VIII.3.10 | Disjoncteur diff.4P 32A 300mA | u | 1 | 250000 | 250000
VIII.3.11 | Disjoncteur diff.4P 25A 30mA | u | 1 | 70000 | 70000
VIII.3.12 | Disj. DPN 1P+N C10A AC | u | 8 | 70000 | 560000
VIII.3.13 | Disj. DPN 1P+N C 16A AC | u | 10 | 70000 | 700000
VIII.3.14 | Disj. DPN 1P+N C20A AC |  | 3 | 70000 | 210000
VIII.3.15 | Répartiteur 4P 100A | u | 1 | 300000 | 300000
VIII.3.16 | Parafoudre T2 40KA CT1 4P440V | u | 1 | 2000000 | 2000000
VIII.3.17 | Peigne électrique | barette | 8 | 60000 | 480000
VIII.3.18 | Borniers 32mm² | barette | 8 | 15000 | 120000
VIII.3.19 | Dominos 16mm² | barette | 20 | 10000 | 200000
VIII.3.20 | Dominos 25mm² | barette | 25 | 15000 | 375000
VIII.3.21 | Colle à papier | u | 8 | 10000 | 80000
VIII.3.22 | colle à scotch | u | 10 | 5000 | 50000
VIII.4 | LUMINAIRE |  |  |  | 0
VIII.4.1 | Globe plafonniers normal 3X7W | u | 16 | 100000 | 1600000
VIII.4.2 | Lustre | u | 1 | 2500000 | 2500000
VIII.4.3 | Applique sanitaire (linolite) | u | 2 | 120000 | 240000
VIII.4.4 | Globe étanche | u | 2 | 100000 | 200000
VIII.4.5 | Lampes économiques 18W | u | 56 | 30000 | 1680000
VIII.5 | CLIMATISATION |  |  |  | 0
VIII.5.1 | Climatiseur spilt 9000 Btu | u | 4 | 4500000 | 18000000
VIII.5.2 | Climatiseur spilt 18000 Btu |  | 2 | 6000000 | 12000000
VIII.6 | MISE A LA TERRE |  |  |  | 0
VIII.6.1 | Mise à la terre en ensemble | ens | 1 | 3500000 | 3500000
|  | SOUS TOTAL 8 |  |  | 108115000
IX | MENUISERIES
IX.1 | MENUISERIES METALLIQUES
IX.1.1 | Porte métallique Dimensions : (300x220) cm | u | 1 | 4620000 | 4620000
IX.1.1 | Garde corps métallique de hauteur H=1m | ml | 4.8 | 700000 | 3360000
IX.2 | MENUISERIES EN ALUMINIUM VITRE
IX.2.3 | Fenêtre en alu vitrée Dimensions : (150x120 cm) | u | 7 | 3135000 | 21945000
IX.2.5 | Imposte fixe en alu vitré Dimensions : (100x70 cm) | u | 2 | 665000 | 1330000
IX.3 | MENUISERIES BOIS
IX.3.1 | Portes en bois P01 Dimensions:150x220 cm | u | 1 | 2970000 | 2970000
IX.3.1 | Portes en bois P02 Dimensions:90x220 cm | u | 4 | 1782000 | 7128000
IX.3.1 | Portes en bois P03 Dimensions:70x220 cm | u | 6 | 1386000 | 8316000
|  | SOUS TOTAL 9 |  |  | 49669000
X | PEINTURE
X.1 | Préparation des surfaces murs et baies ( Ponçage, soufflage , Masticage,...) | m² | 393.495 | 15000 | 5902425
X.2 | Peinture Glycéro sur bois | m² | 42.966 | 45000 | 1933470
X.3 | Peinture Glycéro sur métal | m² | 22.8 | 35000 | 798000
X.4 | Peinture vinylique sur murs intérieurs | m² | 255.675 | 35000 | 8948625
X.5 | Peinture vinylique sur murs extérieurs | m² | 137.82 | 35000 | 4823700
|  | SOUS TOTAL 10 |  |  | 22406220
| MONTANT TOTAL |  |  |  | 709547506.25