## Récap. général
Affaire :
Remises aux normes des installations électriques
Site MA Nevers
Maître d'ouvrage :
MINISTERE DE LA JUSTICE
Liste des lots : | Total HT en € | TVA | Total TVA en € | Total TTC en €
Lot N°01 CFO CFA | 0 | 20 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 CFO CFA
| U | Quantité | Quantité entreprise | Total en €
ETUDES PREPARATOIRES |  |  |  |  | CH4
Études, plans d’exécution, notes de calculs | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-D547
Formations du personnel d’exploitation | Ft | 1 |  | 0 | ART | 000-D553
Prestations attendues sur l’installation actuelle |  |  |  |  | CH5
Constat contradictoire et repérage des installations existantes | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-E549
Dépose | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-E551
Total ETUDES PREPARATOIRES |  |  |  | 0 | STOT
COURANTS FAIBLES ET SURETE |  |  |  |  | CH3
PRESCRIPTIONS INSTALLATIONS FUTURES |  |  |  |  | CH4
Installation VDI |  |  |  |  | CH5
Descriptif du matériel |  |  |  |  | CH6
Fourniture et pose baies SR- 42u - 800 x 800 | u | 3 |  | 0 | ART | 000-B121
Fourniture et pose baies RG- 42u - 800 x 1000 | u | 3 |  | 0 | ART | 000-A932
Fourniture et pose baies serveurs - 42u - 800x1000 | PM |  |  |  | ART | CVE-A983
Le matériel actif |  |  |  |  | CH6
Fourniture et pose de Tiroirs optiques | u | 22 |  | 0 | ART | 000-A933
Fourniture, pose et raccordement Switches cœur système - DLINK 3630Xstack-28PC | u | 2 |  | 0 | ART | 000-B616
Fourniture et pose de Switches sous répartiteur | u | 8 |  | 0 | ART | 000-A934
Panneaux de brassage équipé | u | 8 |  | 0 | ART | 000-A935
Panneaux passe-câbles | u | 8 |  | 0 | ART | 000-A936
Les points d’accès |  |  |  |  | CH6
Goulottes | ml | 405 |  | 0 | ART | 000-B103
Connecteur rj45 | u | 161 |  | 0 | ART | 000-B104
Plastron | u | 161 |  | 0 | ART | 000-B105
Le câblage |  |  |  |  | CH6
Cordons optiques | u | 264 |  | 0 | ART | 000-C463
Fibres optiques multimodes OM4 | ml | 880 |  | 0 | ART | 000-A937
Câbles 4 paires torsadées de catégorie 6a S/FTP | ml | 11270 |  | 0 | ART | 000-A938
Cordons de brassage S/FTPinformatique de type PACTHSEE | u | 161 |  | 0 | ART | 000-A939
Cordons de brassage S/FTP informatique poste de travail | u | 161 |  | 0
Système de distribution multimédia |  |  |  |  | CH5
Matériel |  |  |  |  | CH6
Fourniture et pose des antennes et paraboles | Ens | 1 |  | 0 | ART | CVE-B238
Liaison coaxial antennes vers LTB2 | ml | 30 |  | 0 | ART | CVE-B239
Émetteur et récepteur optique | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B226
Distributeur TV sur RJ45 (TV-LAN) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B227
Station de filtrage et d’amplificateur programmable | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B228
Transmodulateur | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B229
Encodeur modulateur DVB-T | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B230
Câbles Balun | u | 79 |  | 0 | ART | CVE-B237
Clés antennes hertziennes/UHF | u | 79 |  | 0 | ART | CVE-B231
Câblage de distribution des PAV | ml | 5530 |  | 0
Sûreté Active |  |  |  |  | CH5
Alarmes de sûreté |  |  |  |  | CH6
Prescriptions techniques |  |  |  |  | CH6
Logiciel de Gestion des alarmes | u | 1 |  | 0 | ART | 000-A954
Module d'extension - Centrale Intrusion - Galaxy | u | 5 |  | 0 | ART | 000-E303
Centrale Intrusion - Galaxy | u | 1 |  | 0 | ART | 000-E302
Détecteur d'ouverture | u | 8 |  | 0 | ART | 000-B576
Fourniture, pose et raccordement de pédale anti-agression | u | 1 |  | 0 | ART | 000-B578
Fourniture, pose et raccordement de coup de poing d'alarme | u | 34 |  | 0 | ART | 000-B579
Suppression coup de poing d'alarme | u | 42 |  | 0
Le câblage | ml | 1200 |  | 0 | ART | 000-B029
Postes d’exploitation |  |  |  |  | CH6
Descriptif du matériel |  |  |  |  | CH6
Extension KVM - Alten CE820 | u | 1 |  | 0 | ART | 000-B618
Fourniture, pose, raccordement et paramétrage Serveurs applicatifs | u | 1 |  | 0 | ART | 000-A964
Fourniture, pose, raccordement et paramétrage Serveurs NTP | u | 1 |  | 0 | ART | 000-F164
Pc d’exploitation optiplex 9020 | u | 1 |  | 0 | ART | 000-A966
Ecrans 24’’ - NEC | u | 2 |  | 0 | ART | 000-A967
Interphonie |  |  |  |  | CH6
Description du matériel |  |  |  |  | CH6
Le serveur de données | u | 1 |  | 0 | ART | 000-B571
Logiciel d'enregistrement | u | 1 |  | 0 | ART | 000-B624
Programmation serveur d'interphonie | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-B623
Poste interphonie de cellule pour bureau surveillant | u | 1 |  | 0
Platine de cellule | u | 76 |  | 0 | ART | 000-B621
Platine de cellules PMR | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B249
Fourniture et pose de voyant hublot | u | 77 |  | 0 | ART | CVE-B251
Câbles 4 paires torsadées de catégorie 6a S/FTP | ml | 5390 |  | 0 | ART | CVE-A985
Fourniture et pose d'un PC de gestion des historiques | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B248
Fourniture et pose Ecrans 24’’ | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B247
Fourniture et pose de Switches sous répartiteur (y compris bandeaux de brassage) | u | 4 |  | 0 | ART | CVE-A984
Installation incendie |  |  |  |  | CH5
Détecteurs optique de fumée | u | 1 |  | 0 | ART | 000-C856
Dépose et repose détecteurs existants | u | 2 |  | 0
Indicateurs d’actions | u | 1 |  | 0 | ART | 000-A783
Câble 1 paire 9/10 SYS 1 C2 rouge | ml | 30 |  | 0 | ART | M-C&C-4
Paramétrage et mise en service de l’installation | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-D650
Total COURANTS FAIBLES ET SURETE |  |  |  | 0 | STOT
COURANTS FORTS |  |  |  |  | CH3
AGBT
Fourniture et pose de disjoncteur NSX160B micrologic | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose de disjoncteur IC60L calibre 63A | u | 1 |  | 0
TGBT |  |  |  |  | CH5
TGBT MA | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B302
TGS | u | 1 |  | 0
Extension TD ondulé existant (R+1) | Ens | 1 |  | 0
COUPURE D'URGENCE (Y compris câblage - télécommande et Boitier Coup de Point AU avec voyants) | u | 4 |  | 0 | ART | CVE-B305
Distribution électrique |  |  |  |  | CH5
Câblage issue de l'onduleur en câble R02V - C2
- TD Ondulé existant (R+1) | ml | 70 |  | 0
Câblage issue de l'AGBT en câble R02V - C2
- TGBT MA | ml | 40 |  | 0
- TGS | ml | 25 |  | 0
Câblage divisionnaire (issue du TGBT à créer) - en câble R02V - C2
- TD Ondulé video (R+1) | ml | 40 |  | 0
- TD Eclairage extérieur (RDC) | ml | 20 |  | 0
- TD Salle de classe (RDC) | ml | 50 |  | 0
- TD Cuisine (RDC) | ml | 95 |  | 0
- TD Commande éclairage (RDC) | ml | 30 |  | 0
- TD Transfo (Sous-sol) | ml | 30 |  | 0
- TD Buanderie (RDC) | ml | 95 |  | 0
- TD Atelier (RDC) | ml | 70 |  | 0
- TD Parloir (RDC) | ml | 30 |  | 0
- TD Bureau (R+1) | ml | 35 |  | 0
- TD Bureau (R+2) | ml | 40 |  | 0
- TD QSL (RDC) | ml | 95 |  | 0
- TD Détention (RDC) | ml | 30 |  | 0
- TD Détention (R+1) | ml | 35 |  | 0
- TD Détention (R+2) | ml | 40 |  | 0
- TD Logement (R+2) | ml | 45 |  | 0
DISTRIBUTION GENERALE
Armoires et coffrets conservés |  |  |  |  | ART | CVE-B306
- TD Ondulé video (R+1) | PM
- TD Eclairage extérieur (RDC) | PM
- TD Salle de classe (RDC) | PM
TD et coffrets remplacés |  |  |  |  | CH6
- Pupitre commande de l’éclairage (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B307
- TD Transfo (sous-sol) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D217
- TD cuisine (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B309
- TD Buanderie (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B310
- TD Atelier (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B311
- Extension du TD ondulé vidéo (R+1) | Ens | 1 |  | 0 | ART | CVE-B304
- TD QSL (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D216
- TD Logement (R+2) | u | 1 |  | 0
TD à créer |  |  |  |  | ART | CVE-B313
- TD Détention (RDC) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B314
- TD Détention (R+1) | u | 1 |  | 0
- TD Détention (R+2) | u | 1 |  | 0
- TD Bureaux (R+1) | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B312
- TD Bureaux (R+2) | u | 1 |  | 0
Tableautin de cellules |  |  |  |  | ART | CVE-B315
- Tableautin cellules | u | 77 |  | 0
TD à supprimer
- TD à supprimer | u | 6 |  | 0
Chemins de câbles |  |  |  |  | ART | CVE-B318
- Chemin de câble CFO | ml | 435 |  | 0
- Chemin de câble Cfa | ml | 452 |  | 0
Câblage & alimentations électriques (en câble CCA1 - C1 par défaut) |  |  |  |  | ART | CVE-B319
Eclairage | ml | 5190 |  | 0
Eclairage de sécurité | ml | 1740 |  | 0
Prises de courant | ml | 11640 |  | 0
Alimentations coffrets cellules | Ens | 1 |  | 0
Alimentations spcécialisé (en CCA1 - C1) | Ens | 1 |  | 0
Alimentations spécialisé et petites forces (forfait linéaire en R02V- C2) | Ens | 1 |  | 0
EQUIPEMENTS |  |  |  |  | CH5
Éclairage |  |  |  |  | CH6
Type 1 : Réglette Circulation zone de détention Anti-vandale | u | 80 |  | 0 | ART | CVE-B328
Type 2 : Pavé Led bureaux et assimilés | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B326
Type 3 : Hublot anti-vandale pour cellules | u | 77 |  | 0 | ART | CVE-B325
Type 4 : Down light 20W Circulation du personnel et box | u | 15 |  | 0 | ART | CVE-B324
Type 5 : Plafonnier étanche pour Locaux Techniques | u | 96 |  | 0 | ART | CVE-B323
Type 6 : Appliques anti-vandale pour lavabo + PC | u | 77 |  | 0
Interrupteur ou VV Antivandale | u | 77 |  | 0
Interrupteur ou VV MOSAIC | u | 73 |  | 0
Interrupteur ou VV PLEXO | u | 35 |  | 0
Eclairage de sécurité |  |  |  |  | CH6 | ***
BAES EV | u | 86 |  | 0
BAES A | PM
Grille EV/A | u | 86 |  | 0
BAPI | u | 1 |  | 0
Prises de courant et forces motrices
PC Antivandale | u | 385 |  | 0
PC PLEXO | u | 62 |  | 0
PC 230V normal MOSAIC (PC simple et PCO poste de travail) | u | 217 |  | 0
PC 230V rouges MOSAIC | u | 109 |  | 0
PC 380V | u | 3 |  | 0
Total COURANTS FORTS |  |  |  | 0 | STOT
GROS OEUVRE - TRAVAUX INDUITS |  |  |  |  | CH3
VRD | PM |  |  |  | CH4
Création et aménagement locaux techniques |  |  |  |  | CH4
LT SR
Devoiement de réseau RIA au sous sol | Ens | 1 |  | 0
Cloisons en plaques de plâtre hydrofuge CF2H | m² | 30 |  | 0 | ART | 000-C006
Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h | u | 1 |  | 0
Fourniture et pose de digicode | u | 1 |  | 0
Serrure électronique à béquille contrôlée | u | 1 |  | 0
SAS parloir et douches attentes détenus
Faux-plafond en plaque de plâtre hydrofuge CF2H | m² | 12 |  | 0
Dépose et repose équipements existants au plafond | Ens | 1 |  | 0
Aménagemement LTB2 au R+1
Dépose portes existantes | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-B211
Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h | u | 1 |  | 0 | ART | 000-C368
Fourniture et pose de digicode | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D090
Serrure électronique à béquille contrôlée | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D091
Faux-plafond en plaque de plâtre CF2H | m² | 12 |  | 0
Dépose et repose équipements au plafonds | Ens | 1 |  | 0
Aménagemement Local TGBT MA
Fourniture et pose de bloc-porte bois un vantail coupe-feu 1h | u | 1 |  | 0 | ART | 000-C368
Fourniture et pose de digicode | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D090
Serrure électronique à béquille contrôlée | u | 1 |  | 0 | ART | CVE-D091
Aménagemement bureau surveillant
Dépose chassis vitrée | u | 2 |  | 0
Imposte en plaques de plâtre | m² | 4 |  | 0 | ART | 000-C006
Fourniture et pose de châssis vitrée | u | 2 |  | 0
Peinture Locaux techniques créés et aménagés |  |  |  |  | CH5
Mise en peinture plafond | m² | 36 |  | 0 | ART | 000-D557
Mise en peinture des sols | Ens | 24 |  | 0 | ART | 000-D750
Mise en peinture des murs (intérieurs et extérieur) | m² | 96 |  | 0
Peinture travaux suite intervention dans les locaux
Mise en peinture des murs isuite intervention dans les locaux | Ens | 1 |  | 0 | ART | 000-D556
Percement dallage
Percements, carrotage | Ens | 1 |  | 0
Chauffage |  |  |  |  | CH5
Dépose chauffage | Ens | 1 |  | 0 | ART | CVE-D757
CVC |  |  |  |  | CH5
Fourniture, pose et raccordement Unité intérieure (y compris réseau) | u | 2 |  | 0 | ART | MBR-A064
Unité extérieure | u | 2 |  | 0 | ART | MBR-A065
Raccordements frigorifiques | ens | 2 |  | 0 | ART | MBR-A029
Raccordements électriques | ens | 2 |  | 0 | ART | MBR-A030
Télécommande | u | 2 |  | 0
Extracteur pour local TGBT | u | 1 |  | 0
Total GROS OEUVRE - TRAVAUX INDUITS |  |  |  | 0 | STOT
Montant HT du Lot N°01 CFO CFA |  |  |  | 0 | TOTHT
TVA 20% |  |  |  | 0 | TVA
Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Remises aux normes des installations électriques Site MA Nevers - 13 Bis Rue Paul Vaillant-Couturier
MINISTERE DE LA JUSTICE - 72 A rue d'Auxonne
Lot N°01 CFO Cfa