## LOT N°02
CRÉATION D'UNE BASE ELSP AU SEIN DE LA MAISON CENTRALE DE POISSY
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS – DEPARTEMENT DES AFFAIRES IMMOBILLIERES
DCE IND.B
DPGF
LOT N°02 : ÉLECTRICITÉ CFO - CFA - SÛRETÉ
Le CCTP et les documents graphiques se complètent. Tous les ouvrages figurés sur ces documents sont à réaliser en y incluant toutes les sujétions de réalisation. Les définitions d'ouvrages seront obligatoirement vérifiées et complétées par les entrepreneurs. L'entreprise reste responsable de ses quantités et portera les corrections nécessaires sur le présent bordereau.
ART | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE MOE | QTE | PRIX UNITAIRE | TOTAL
N° |  |  | À titre indicatif | ENTREPRISE | en Euros HT | en Euros HT
2 | SYNTHÈSE | PM | - | - | - | -
3 | TRAVAUX DE CONSIGNATIONS ET DE DÉPOSE DES ÉQUIPEMENTS DANS LE GARAGE EXISTANT
3.1 | TRAVAUX DE CONSIGNATIONS | ens | 1
3.2 | TRAVAUX DE DÉPOSE | ens | 1
4 | TRAVAUX DE CONSIGNATION, SUPPRESSION DE LA PROTECTION DE TÊTE ET DE LA LIAISON « TD GARAGE » EXISTANTES, IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES MOYENS DE CHEMINEMENTS EXISTANTS ENTRE LE BÂTIMENT DE LA PEP ET LA NOUVELLE BASE ELSP
| Repérage et identification du TGBT PCI dans lequel est actuellement installé la protection TD GARAGE | ens | 1
Repérage et identification du câble de liaison entre ce TGBT PCI et le TD GARAGE existant, y compris identification des moyens de cheminements existants
Consignation de la protection TD GARAGE en TGBT PCI
Décâblage, la dépose et la mise en déchetterie de la protection TD GARAGE
Décâblage, la dépose et la mise en déchetterie des câbles de liaison existants entre le TGBT PCI et le TD GARAGE
Installation d’obturateurs dans le TGBT PCI en lieu et place de l’ancienne protection TD GARAGE
Remise en service du TGBT PCI
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES – COURANT FORT
5.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
5.1.1 | COFFRETS TERMINAUX | u | 1
5.1.2 | ÉCLAIRAGE
5.1.2.1 | ÉCLAIRAGE NORMAL | ens | 1
5.1.2.2 | ÉCLAIRAGE DE SECURITE | ens | 1
5.1.3 | ALIMENTATION PROVISOIRE CHANTIER | ens | 1
5.1.4 | CÂBLAGE
5.1.4.1 | COFFRETS TERMINAUX | ens | 1
5.1.4.2 | ÉCLAIRAGE NORMAL ET DE SECURITE | ens | 1
5.2 | RÉSEAU DE TERRE
5.2.1 | TERRE GÉNÉRALE | ens | 1
5.2.2 | BARRETTE DE COUPURE ET CONDUCTEURS VERS ÉQUIPEMENTS
5.2.2.1 | BARRETTE DE COUPURE | u | 1
5.2.2.2 | CONDUCTEUR PRINCIPAL ENTRE LA BARRETTE DE COUPURE ET LE TD | ens | 1
5.2.2.3 | CONDUCTEUR DE PROTECTION INFORMATIQUE | ens | 1
5.2.3 | LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES | ens | 1
5.3 | ALIMENTATION GÉNÉRALE
5.3.1 | INTERVENTION SUR LE TGBT PEP POUR INTÉGRATION DE LA PROTECTION DE TÊTE DU TD BASE ELSP
5.3.1.1 | PRISE DE RDV EN AMONT POUR CONSIGNATION SUR UN TEMPS DONNE | ens | 1
5.3.1.2 | CONSIGNATION DU TGBT PEP
5.3.1.3 | CONTROLE DE LA PROTECTION DE TETE DU TGBT PEP – REMPLACEMENT EN CAS DE NECESSITE
5.3.1.4 | INSTALLATION DE LA PROTECTION DE TETE DEDIEE AU TD BASE ELSP ET REMISE EN SERVICE DU TGBT PEP
5.3.2 | CÂBLE D’ALIMENTATION PRINCIPAL – ALIMENTATION DU TD DE LA NOUVELLE BASE ELSP | ml | 22
5.3.3 | MISE À JOUR DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU TGBT PEP | ens | 1
5.4 | TABLEAU ÉLECTRIQUE DIVISIONNAIRE (TD) | ens | 1
5.5 | COUPURE D’URGENCE
5.5.1 | ARRÊT D’URGENCE GÉNÉRAL TD | u | 1
5.5.2 | ARRÊT D’URGENCE VENTILATION | u | 1
5.5.3 | CÂBLAGE DES ARRÊTS D’URGENCE | ens | 1
5.6 | CHEMINEMENTS
5.6.1 | IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES MOYENS DE CHEMINEMENTS EXISTANTS ENTRE LE BÂTIMENT DE LA PEP ET LA NOUVELLE BASE ELSP | ens | 1
5.6.2 | UTILISATION DES MOYENS DE CHEMINEMENTS EXISTANTS ENTRE LA BASE ELSP ET LE PCI POUR LE PASSAGE DES CÂBLES CFO ET CFA | PM | - | - | - | -
5.6.3 | BESOINS EN RÉSERVATIONS, SAIGNÉES, PERCEMENTS ET REBOUCHAGES
5.6.3.1 | BESOINS EN RESERVATIONS (POUTRES, VOILES ET DALLES) | PM | - | - | - | -
5.6.3.2 | SAIGNEES POUR ENCASTREMENTS DES EQUIPEMENTS CFO ET CFA | ens | 1
5.6.3.3 | PERCEMENTS POUR EQUIPEMENTS EXTERIEURS | ens | 1
5.6.3.4 | TRAVAUX EN CLOISONS LEGERES | ens | 1
5.6.4 | ÉQUIPEMENTS POUR LA DISTRIBUTION
5.6.4.1 | DISTRIBUTION EN ENCASTRE SOUS GAINES ADAPTEES (TYPE ICTA …) | ens | 1
5.6.4.2 | DISTRIBUTION EN APPARENT SOUS TUBES (TYPE IRL…) | ens | 1
5.6.4.3 | DISTRIBUTION SOUS GOULOTTE PVC 2 COMPARTIMENTS | ml | 45
5.6.5 | CHEMINS DE CÂBLES
5.6.5.1 | DISTRIBUTION POUR LE COURANT FORT – CHEMIN DE CABLE DE TYPE TÔLE PERFORÉE | ml | 20
5.6.5.2 | DISTRIBUTION POUR LE COURANT FORT EN ARMURERIE – CHEMIN DE CABLE DE TYPE TÔLE PERFORÉE CAPOTÉ | ml | 20
5.6.5.3 | DISTRIBUTION POUR LE COURANT FAIBLE – CHEMIN DE CABLE DE TYPE TÔLE PERFORÉE | ml | 20
5.6.5.4 | DISTRIBUTION POUR LE COURANT FAIBLE EN ARMURERIE – CHEMIN DE CABLE DE TYPE TÔLE PERFORÉE | ml | 20
5.6.5.5 | MISE A LA TERRE DES CHEMINS DE CABLES | ens | 1
5.6.6 | BOITE DE DÉRIVATION
5.6.6.1 | BOITES DE DERIVATIONS POUR LES CIRCUITS ECLAIRAGE, PRISES DE COURANT ET FORCE | ens | 1
5.6.6.2 | BOITES DE DERIVATIONS POUR LES CIRCUITS DE SECURITE | ens | 1
5.6.7 | GOULOTTE MÉTALLIQUE POUR DISTRIBUTION EN FAÇADE EXTÉRIEURE | ml | 30
5.7 | DISTRIBUTION SECONDAIRE – CÂBLAGE DEPUIS LE TD
5.7.1 | DISTRIBUTION EN 3G1,5MM² POUR LES APPAREILS D’ECLAIRAGES ET LES COMMANDES D’ECLAIRAGES | ml | 300
5.7.2 | DISTRIBUTION EN 3G2,5MM² POUR LES PRISES DE COURANT | ml | 550
5.7.3 | DISTRIBUTION EN 5G1,5MM² POUR LES APPAREILS D’ECLAIRAGE A DETECTION INTEGREE, DES DETECTEURS DE PRESENCE ET DES BLOCS SECOURS | ml | 190
5.7.4 | ALIMENTATIONS SPECIALISEES
5.7.4.1 | ONDULEUR
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de l’onduleur dédié à la baie SÛRETÉ | ens | 1
5.7.4.2 | POSTES DE TRAVAILS PT1 ET PT2
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution des prises de courants des PT1 en 3G2,5mm² | ens | 5
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution des prises de courants des PT2 en 3G2,5mm² | ens | 2
5.7.4.3 | BAIE INFORMATIQUE - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour la distribution du PDU 6 prises dans la baie VDI en 3G2,5mm² | ens | 1
5.7.4.4 | ALIMENTATIONS ÉQUIPEMENTS DENY, TRAKA ET AUTRES
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du coffret 48V DENY | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du système biométrie Traka pour l’armoire à clés | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du système biométrie Traka pour l’armurerie | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du système biométrie Traka pour l’armoire forte armes | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du système Traka pour l’armoire forte armes | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de l’armoire à clés | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation du commutateur interphone | ens | 1
5.7.4.5 | STORES - Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation des stores (200W Mono+T par unité) | ens | 3
5.7.4.6 | BESOINS CVC
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de l’unité extérieure pour la base ELSP (3,2kW Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation des cassettes de clim. (100W Mono+T par unité) | ens | 5
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation de l’unité extérieure pour le local électrique (700W Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation d’une cassette split en local électrique (100W Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation d’un déshumidificateur (200W Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type CR1-C1 pour l’alimentation d’un extracteur (200W Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation d’un ballon ECS en armurerie (2kW Mono+T) | ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des câbles de type FR-N1X1G1 pour l’alimentation d’un ballon ECS en salle de repos (2kW Mono+T) | ens | 1
5.8 | APPAREILS D’ÉCLAIRAGE
5.8.1 | LUMINAIRE TYPE 1 – SPOT LED | u | 4
5.8.2 | LUMINAIRE TYPE 2 – DOWNLIGHT LED | u | 8
5.8.3 | LUMINAIRE TYPE 3 – PAVÉ LED 600X600 | u | 10
5.8.4 | LUMINAIRE TYPE 4 – HUBLOT LED | u | 1
5.8.5 | LUMINAIRE TYPE 5 – APPLIQUE MURALE LED À DÉTECTION INTÉGRÉE | u | 1
5.9 | COMMANDES DES APPAREILS D’ÉCLAIRAGE
5.9.1 | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TYPE 1 – SANITAIRES, ARMRURERIE, SAS ARMURERIE ET SALLE DE RANGEMENT ÉQUIPEMENTS | u | 5
5.9.2 | DÉTECTEUR DE PRÉSENCE TYPE 2 - CIRCULATION | u | 1
5.9.3 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE | u | 2
5.9.4 | INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ÉTANCHE À VOYANT | u | 1
5.10 | COMMANDES ET LIAISON MOTEUR/COMMANDE DES stores
5.10.1 | COMMANDE DES STORES MOTORISÉS | u | 3
5.10.2 | LIAISON MOTEUR / COMMANDE DES STORES MOTORISÉS | ens | 3
5.11 | APPAREILLAGES
5.11.1 | PRISES DE COURANT
5.11.1.1 | PRISE DE COURANT 2P+T 10/16A | u | 32
5.11.1.2 | PRISE DE COURANT ETANCHE 2P+T 16A | u | 7
5.11.2 | SORTIES DE CÂBLES 10/16A MONO+T | u | 2
5.11.3 | POSTES DE TRAVAIL
5.11.3.1 | POSTES DE TRAVAIL PT1 (4 PC + 4 RJ45) | u | 5
5.11.3.2 | POSTES DE TRAVAIL PT2 (4 PC + 6 RJ45) | u | 2
5.12 | HUBLOT DE SIGNALISATION DE PRÉSENCE | u | 1
5.13 | ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
5.13.1 | BLOC SECOURS TYPE BAES | u | 7
5.13.2 | BLOC AUTONOME PORTABLE D’INTERVENTION (BAPI) | u | 1
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES – COURANT FAIBLE ET SÛRETÉ
6.1 | RÉSEAU INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
6.1.1 | BAIES INFORMATIQUES
6.1.1.1 | BAIE DE BRASSAGE VDI
6.1.1.1.1 | Enveloppe 19’’ 12U | u | 1
6.1.1.1.2 | Tiroir optique | u | 1
6.1.1.1.3 | Bandeau 24 ports + noyaux RJ45 cat.6a | u | 2
6.1.1.1.4 | Panneaux passes-câbles | u | 3
6.1.1.1.5 | Tablettes fixes | u | 1
6.1.1.1.6 | Bandeau PDU 6 prises 10/16A 2P+T | u | 1
6.1.1.2 | BAIE DE BRASSAGE SÛRETÉ
6.1.1.2.1 | Enveloppe 19’’ 18U | u | 1
6.1.1.2.2 | Tiroir optique | u | 1
6.1.1.2.3 | Bandeau 24 ports + noyaux RJ45 cat.6a | u | 3
6.1.1.2.4 | Panneaux passes-câbles | u | 4
6.1.1.2.5 | Tablettes fixes | u | 2
6.1.1.2.6 | Bandeau PDU 9 prises 10/16A 2P+T rouges | u | 1
6.1.1.2.7 | Onduleur rackable 3kVA | u | 1
6.1.2 | CORDON DE BRASSAGE | u | 66
6.1.3 | SORTIES DE CÂBLES RJ45 CATÉGORIE 7 SFTP
6.1.3.1 | PRISES RJ45 BADGEUSE ET POSTE PBW (BORNE WIFI) | u | 2
6.1.3.2 | SORTIES DE CÂBLES RJ45 CATÉGORIE 7 SFTP | u | 2
6.1.4 | CÂBLAGE
6.1.4.1 | ROCADES FIBRE OPTIQUE
6.1.4.1.1 | Raccordement entre la baie de brassage en PEP et le coffret de brassage VDI – Fibre optique OM4 6 brins | ml | 25
6.1.4.1.2 | Raccordement entre la baie de brassage en PEP et le coffret de brassage SÛRETÉ – Fibre optique OM4 12 brins | ml | 25
6.1.4.2 | RACCORDEMENT ENTRE LA BAIE DE BRASSAGE VDI ET LES POINTS TERMINAUX – CABLE CUIVRE CAT.7 SFTP | ml | 420
6.1.4.3 | RACCORDEMENT ENTRE LA BAIE DE BRASSAGE SÛRETÉ ET LES POINTS TERMINAUX – CABLE CUIVRE CAT.7 SFTP | ml | 970
6.1.5 | MARQUAGE ET ÉTIQUETAGE | ens | 1
6.1.6 | RECETTAGE CUIVRE
6.1.6.1 | CONTROLE VISUEL | ens | 1
6.1.6.2 | CONTROLE DE TRANSMISSION HAUTE FREQUENCE
6.1.7 | RECETTAGE FIBRE OPTIQUE | ens | 1
6.2 | SYSTÈME TRAKA
6.2.1 | ORDINATEUR DE GESTION TRAKA | ens | 1
6.2.2 | CÂBLAGE POUR LES BESOINS TRAKA | PM | À intégrer dans le poste 6.1.5.4
6.2.3 | CONTACT DE PORTE ET CÂBLAGE POUR LES EFFETS SAS
6.2.3.1 | CONTACT DE PORTES | u | 3
6.2.3.2 | CABLAGE | ens | 1
6.2.4 | RACCORDEMENTS, PARAMÉTRAGES ET MISE EN SERVICE | ens | 1
6.3 | SYSTÈME DENY
6.3.1 | CÂBLAGE POUR LES BESOINS DENY | PM | À intégrer dans le poste 6.1.5.4
6.3.2 | ALIMENTATION 48V | u | 1
6.3.3 | RACCORDEMENTS, PARAMÉTRAGES ET MISE EN SERVICE | ens | 1
6.4 | SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE
6.4.1 | PRISE DE RDV AUPRÈS DU SERVICE INFORMATIQUE DU CENTRE PÉNITENCIER | ens | 1
6.4.2 | ÉCRAN DE VISIONNAGE DES IMAGES ET LICENCES COMPLÉMENTAIRES
6.4.2.1 | ÉCRAN DE VISIONNAGE DES IMAGES + SOURIS + CLAVIER | ens | 2
6.4.2.2 | LICENCES COMPLÉMENTAIRES CAMÉRAS | ens | 1
6.4.3 | CAMÉRA DÔME | u | 10
6.4.4 | CÂBLAGE | PM | À intégrer dans le poste 6.1.5.4
6.4.5 | PARAMÉTRAGE ET MISE EN SERVICE | ens | 1
6.5 | CONTRÔLE D’ACCÈS ET VIDÉOPHONIE
6.5.1 | ALIMENTATION RACK 24V 24A | u | 1
6.5.2 | ORDINATEUR ET LOGICIELS
6.5.2.1 | ORDINATEUR POUR INTEGRATION LOGICIEL (A INSTALLER AU PCI) | ens | 1
6.5.2.2 | LOGICIEL SERVEUR | u | 1
6.5.2.3 | LOGICIEL DE SUPERVISION | u | 1
6.5.3 | LECTEUR DE CARTE + ÉCRAN TACTILE POUR ACCÈS À LA BASE ELSP | u | 1
6.5.4 | CARTE D'ACCÈS | u | 20
6.5.5 | PLATINE D’APPEL | u | 1
6.5.6 | POSTE DE RÉCEPTION D’APPEL | u | 4
6.5.7 | BOUTON D’OUVERTURE DE PORTE | u | 3
6.5.8 | CÂBLAGE | PM | À intégrer dans le poste 6.1.5.4
6.5.9 | PARAMÉTRAGE ET MISE SERVICE | ens | 1
6.6 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
6.6.1 | DÉTECTEUR AUTOMATIQUE DE FUMÉE | u | 4
6.6.2 | INDICATEUR D’ACTION | u | 2
6.6.3 | DIFFUSEUR SONORE | u | 2
6.6.4 | DIFFUSEUR LUMINEUX | u | 3
6.6.5 | DÉCLENCHEUR MANUEL | u | 1
6.6.6 | CÂBLAGE SSI | ens | 1
6.6.7 | REPÉRAGE | ens | 1
6.6.8 | PARAMÉTRAGE ET MISE EN SERVICE | ens | 1
7 | DOCUMENTS D’EXÉCUTION, ESSAIS, AUTOCONTRÔLES ET DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS
7.1 | ÉTUDES, NOTES DE CALCULS, SCHÉMAS ET PLANS D’EXÉCUTIONS | ens | 1
7.2 | ESSAIS ET AUTOCONTRÔLE | ens | 1
7.3 | CONSUEL | u | 1
7.4 | DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE) | ens | 1
Total Travaux en Euros HT
TVA 20%
Total Travaux en Euros TTC
8 | OPTION : CRÉATION D’UN COFFRET D’EXTENSION DU TGBT PEP
8.1 | COFFRET MÉTALLIQUE EXTENSION TGBT PEP | ens | 1
8.2 | CÂBLE DE LIAISON ENTRE LE TGBT PEP ET LE COFFRET EXTENSION | ml | 5
Total Option en Euros HT
TVA 20%
Total Option en Euros TTC