# CAHIER DES CHARGES –

| # Intitulé de la mission | # Travaux de Reconstruction du Marché Urbain de Jérémie - Zone de gestion de déchets - Bloc sanitaire - Voiries et réseaux divers (VRD) zone 01 - 2 pergolas pour espace de détaillants |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Ville de Jérémie |
| # Pays | Haïti |
| # Durée estimée des travaux | # 4 mois |
| # Période d’achèvement des travaux prévisionnelle | # Septembre 2026 |

SOMMAIRE DU DOCUMENT

Acronymes	3

I.	Contexte et justification du besoin	4

1.	Eléments d’information concernant le secteur concerné	4

2.	Le programme Urbayiti	4

3.	Nature des travaux de reconstruction du marché urbain de Jérémie	6

4.	Les acteurs du projet	6

5.	Le contexte sécuritaire	7

II.	Description de la mission	8

1.	Le projet du marché du centre urbain	8

2.	Localisation du projet	9

3.	Aménagement global	9

4.	Accessibilité	10

5.	Sécurité	10

6.	Paysagisme et environnement	10

7.	Programme architectural 	11

8.	Paysagisme et environnement	18

III.	Calendrier des livrables	18

IV.	Lieu, Durée et Modalités d’exécution	19

V.	Réunions de chantier et comptes rendus : MoE, AMO et entreprise(s)	19

VI.	Suivi et contrôle du comité technique	19

VII.	Informations pratiques	20

1.	Base vie	20

2.	Sécurisation du site de travaux	20

3.	Equipement de protection individuelle	20

4.	Salaire et assurance	20

5.	Gestion des employés journaliers	20

VIII.	Expertises et profils demandés	20

Annexe 1 – Format de présentation des profils d’expertise	23

Acronymes

ACI, 	American Concrete Institute

AISC, 	American Steel Code

AISI, 	American Iron and Steel Institute

AMO, 	Assistance à la maitrise d’ouvrage

APD, 	Avant-Projet Détaillé

ASCE,	The American Society of Civil Engineers

ATLD,	Agences Techniques Locales Départementales

CIAT, 	Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire

CNBH, 	Code National du Bâtiment d’Haïti

DUE, 	Délégation Union Européenne

EDH, 	Electricité d’Haiti

EF, 	Expertise France

IBC, 	International Building Code

MICT, 	Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales

PAEEV, Projet d’Aménagement, d’Extension et d’Embellissement de la Ville

PMR, 	Personnes à Mobilité Réduite

VRD, 	Voiries et réseaux divers

- Contexte et justification du besoin

Eléments d’information concernant le secteur concerné

Avec une population urbaine mondiale estimée à 54 % en 2014, et prévue à 60 % en 2030, l'urbanisation est un enjeu de développement crucial pris en compte par l'Agenda 2030 pour le développement durable, avec notamment l’objectif spécifique de rendre "les villes et les établissements humains" ouverts à tous, sûrs, résilients et durables.

Le contexte urbain haïtien est en pleine transition d’une dominante rurale vers une dominante urbaine, avec une croissance des villes extrêmement rapide, tant en population qu'en surface. 57,3 % de la population totale habite désormais en ville, et 24 % vit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (ZMPP), qui connait un accroissement extraordinaire. Sur 20 000 hectares de terres qui se sont urbanisées depuis le séisme de 2010 dans le pays, 75 % sont dans la ZMPP ; le département de l'Ouest concentrant 78 % des migrants internes.

Pour autant les enjeux d’urbanisation rapide concernent également d’autres communes du pays. Aux Cayes et à Jérémie, l’étalement urbain prend la forme de quartiers précaires sur des zones à risques (inondations, éboulements…) et sans sécurité foncière. Le séisme de 2010, et l'ouragan Matthew en 2016 ont mis en exergue les défis majeurs auxquels ses villes sont confrontées : manque de logements adéquats, d’équipements et de services urbains, taux de chômage élevé, problèmes fonciers, dégradation environnementale et insécurité croissante.

L’impact sur l’économie locale et les pertes de moyens de subsistance ont une conséquence directe sur les budgets des autorités locales, qui font face à d’importants problèmes de ressources propres. Outre des travaux structurants, il est prioritaire d’assurer une gouvernance urbaine de qualité permettant une planification stratégique tenant compte des risques potentiels et une application effective des outils, lois et règlements pour garantir un développement urbain territorial équilibré.

Le programme Urbayiti

Le programme Urbayiti - Gouvernance urbaine et villes résilientes est un programme de l’Etat haïtien, financé par l’Union européenne co-financé et mis en œuvre par Expertise France, visant à contribuer au développement économique et social d’Haïti et à la résilience des populations urbaines à travers l’amélioration de la gestion et de la qualité de vie des villes.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- OS1 – le renforcement de la gouvernance du secteur, aux niveaux national et local : structuration légale et institutionnelle du secteur, renforcement de capacités des acteurs, participation effective des citoyens et citoyennes et de la société civile à la vie urbaine ;

- OS2 – le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines : l'amélioration de l'accès aux services de base, la réduction des vulnérabilités économiques et sociales et l'atténuation des risques naturels permettront d'atteindre ce deuxième objectif dans les zones ciblées (Port-au-Prince, Jérémie et Les Cayes).

Le programme renforce la gouvernance du secteur urbain en intervenant à trois échelles :

- nationale pour des actions stratégiques, normatives et de développement des capacités;

- métropolitaine ou départementale pour des actions stratégiques, de formation et d’études ;

- locale pour la réalisation d’opérations d’aménagement et de renforcement des capacités (Port-au-Prince, Jérémie, Les Cayes).

Le programme Urbayiti appuie, simultanément, le Secrétariat technique du Comité interministériel à l’Aménagement du territoire (ST-CIAT) dans une démarche d’expérimentation et de réflexion visant à développer une politique nationale de la Ville ainsi que le Ministère des Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTC) à réformer le cadre réglementaire et à optimiser les outils existants , et de manière concertée le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), les mairies de Port-au-Prince, des Cayes et Jérémie pour une meilleure gouvernance urbaine, tenant compte des questions environnementales et de la gestion de risques (déchets, mobilité, eaux).

Dans ce contexte, Expertise France met en œuvre la composante d’appui à la gestion urbaine au niveau local et à la réalisation d’opérations municipales en appui au MICT et aux mairies de Port-au-Prince, de Jérémie et des Cayes.

Dans le cadre du processus de décentralisation en cours, le MICT met en place les programmes de modernisation des administrations communales (PMAC) et d’amélioration des finances municipales (PRAFIPUM) pour renforcer les compétences des collectivités territoriales. En sus, des actions spécifiques de renforcement de la maîtrise d’ouvrage communale ont été réalisées avec l’appui d’Expertise France : réalisation de PAEEV, équipements des services, élaboration d’un guide sur la maîtrise d’ouvrage locale, formation, etc.

## Les plus grands défis à relever dans le cadre du programme sont les suivants :

- la gestion urbaine locale - la capacité des acteurs locaux à gérer leur territoire est un enjeu central : planification urbaine, règlementation/plan de zonage, contrôle pour faire respecter cette réglementation (délivrance des permis de construire) et enfin maîtrise d’ouvrage municipale (mise en œuvre de projets, réalisation d’équipements).

- les aménagements urbains et opérations municipales (construction d’équipements publics éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs, aménagement d’espaces publics, réhabilitation et protection du patrimoine, etc.) sont des questions qui concernent différents secteurs et donc différents acteurs (ministères/directions départementales, etc.). Expertise France, à travers le programme Urbayiti, appuie l’élaboration de Plan d'Aménagement, d’Extension et d’Embellissement des villes (PAEEV) des Cayes et de Jérémie.

- la maîtrise d’ouvrage - les communes passent de nombreux marchés mais en général pour des activités d’apaisement social ou l’organisation des fêtes patronales.

Dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’aménagement urbain, la mairie de Jérémie a identifié l’amélioration des infrastructures de marchés comme un projet prioritaire, sur la base de son PAEEV, à l’issue d’un processus participatif et en cohérence avec les ressources disponibles.

Nature des travaux de reconstruction du marché urbain de Jérémie

En appui à la mairie de Jérémie, Expertise France assurera la réalisation des opérations d’aménagement depuis l’élaboration des études techniques jusqu’à la réception définitive des ouvrages.

Expertise France lance une consultation pour recruter une ou plusieurs entreprises pour la réalisation des travaux de la réhabilitation du marché urbain de Jérémie.

L’opération d’aménagement se fera en plusieurs phases :

- Phase 1 : démolition des trois halles existantes et nettoyage du site de construction ;

- Phase 2 : VRD et construction des espaces suivants :

    - 1 Halle de vente avec administration

    - 2 Espaces de vente pour les détaillants

    - 2 Blocs sanitaires

- 1 Zone de tri de déchets

Les ouvrages prévus sont les suivants :

Le marché de travaux correspond au phasage du programme architectural.

Lot 1

Bloc Sanitaire // Zone de tri de déchets // 2 Pergolas pour zone de vente sur zones 1 et 4 // VRD zone 1

Lot 2 :

Hall de vente // Bloc Sanitaire // VRD zone 2

Ce lot est déjà en cours d’exécution

Lot 3 :

VRD zones 3 et 4

Ce lot est déjà en cours d’exécution

Le marché en cours de relance concerne le lot 1 :

- Zone de gestion de déchets _ zone 1

- VRD _ zone 1

- 2 pergolas pour espace de détaillants _ zones 1 et 4

- Bloc sanitaire _ zone 1

Les acteurs du projet

Les acteurs directs du projet sont les suivants :

- La mairie de Jérémie agit en tant que maître d’ouvrage. Elle porte le projet, définit les objectifs et exprime ses besoins, en s’appuyant sur l’expertise technique des prestataires pour la réalisation des opérations de travaux.

- Expertise France : en tant que bailleur délégué de la DUE et maitre d’ouvrage délégué, l’Agence assure la bonne gestion des fonds et est responsable de la mise en œuvre les activités du projet. A ce titre, elle joue le rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la mairie de Jérémie.

Expertise France appui la maitrise d’ouvrage dans sa relation avec le maître d’œuvre notamment dans la définition des besoins et appréciation du caractère réalisable des objectifs (d’un point de vue technique notamment). Expertise France passera le marché pour la construction des infrastructures pour le compte de la mairie et s’assurera de leur bonne exécution depuis la phase de conception jusqu’à la remise finale des ouvrages aux mairies.

- Le maître d’œuvre est l’entité retenue par le « maître d’ouvrage délégué » / « bailleur délégué » pour la réalisation de la mission dans les conditions de délais, de qualité et de coûts fixées par ce dernier conformément à un contrat. Il conçoit les plans, organise, coordonne, supervise, les différents corps de métier qui travaillent et livre le projet une fois terminé. Il est chargé du bon déroulement des travaux.

- L’entrepreneur est celui qui prend en charge la réalisation des travaux. Selon le mode de réalisation du projet, il peut y avoir plus d’un entrepreneur. Il doit aussi :

- respecter les délais afin de finaliser les travaux au 30 septembre 2026 au plus tard;

- réaliser un ouvrage de qualité suivant le contrôle de la qualité de son travail et par l’enregistrement de ses « données qualité » (recueil), dans le respect de ses obligations contractuelles en terme de délais et de budget ;

- gérer les coûts, les échéanciers et assurer la qualité du travail de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ;

- superviser les travaux en assurant une présence sur place ;

- répondre aux obligations établies par les documents contractuels ainsi que les normes en vigueur ;

- assurer l'intégrité et la sécurité de l'ouvrage et de son environnement lorsque les travaux sont effectués.

- Le comité technique assure le suivi technique auprès du maître d’œuvre et des entreprises. Créé de manière ad hoc, il est composé de :

  - un cadre technique de la mairie (de manière préférentielle, directeur des travaux ou le directeur des équipements collectifs) ;

  - un cadre technique du MICT (de manière préférentielle un cadre de la sous-direction urbanisme et équipement collectif) ;

  - un cadre technique des ATLDs (agence technique locale départementale) ;

  - l’Ingénieur territorial affecté par la délégation ;

  - des représentants d’EF.

L’entrepreneur se conformera aux instructions qui lui sont données par le maître d’œuvre et Expertise France concernant : le programme des travaux, les délais, l’ordre d’urgence et les modalités d’exécution des travaux.

Le contexte sécuritaire

Sur le plan politique, la situation est incertaine. Depuis 2018, en l’absence de la tenue d’élections générales, les mandats électoraux sont caducs. Un gouvernement de transition a été mis en place en mai 2024.

La situation sécuritaire s’est beaucoup dégradée en Haïti, notamment en raison de la recrudescence de violences entre groupes armés à Port-au-Prince, aboutissant à un état d’urgence entre mars et mai 2024. En outre, des manifestations ont régulièrement lieu, notamment dans la capitale et dans les villes du sud, donnant lieu à des heurts. Les villes du Sud sont coupées de Port-au-Prince pour l’approvisionnement.

La dégradation des conditions économiques du pays (inflation à 20 % et dépréciation de la gourde), ainsi que les troubles politiques, ont fortement impacté la sécurité alimentaire d’Haïti, pays très exposé aux catastrophes naturelles, notamment à cause de sa topographie (nombreux bassins versants et zones inondables) et d’un environnement dégradé (moins de 2 % de couverture forestière).

L’entreprise sera en charge d’assurer sa propre sécurité. Ce site apportera aux soumissionnaires quelques informations sur le contexte de sécurité : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/haiti/

- Description de la mission

- Le projet du marché du centre urbain

La ville de Jérémie, surnommée « la cité des poètes », est le chef-lieu du département de la Grande-Anse. La commune est située à l’extrême ouest du pays, sur la rive nord de la péninsule de Tiburon - appelée également la Presqu’île du Sud - et au nord du massif de la Hotte. Jérémie regroupe l’ensemble des services publics et l’administration décentralisée du département. La ville bénéficie d’une activité agricole sur son territoire et joue le rôle de plaque tournante de la production agricole venue du département. La ville de Jérémie est également le premier marché du département qui alimente l’ensemble des marchés des sections communales et des communes voisines.

Le site du marché a été endommagé lors du passage du cyclone Matthew. L’état des structures est préoccupant. Les marchands n’utilisent plus une grande partie de la surface de peur que les structures restantes s’effondrent. De nombreux vendeurs se sont installés dans les rues avoisinantes et à l’extérieur de l’abris. Cette extension du marché actuel ne respecte pas les limites spatiales prévues dans le PAEEV et va au-delà des limites sécures, il s’étend dans la ville sans contrôle.

Le but est donc de prévoir un marché accessible à tous et pour tous. Les vendeurs doivent pouvoir mener leurs activités économiques dans un site sécure, aménagé et comprenant les services de base (approvisionnement en eau et assainissement, électricité, gestion des déchets). Il est question d’optimiser l’utilisation de l’espace et réduire la surface actuelle du marché sans impacter les activités habituelles des commerçants.

Le programme de construction propose un marché ouvert et qui qui améliore la sécurité, la santé et l'environnement où le marché est actuellement situé. L’analyse socio-économique du marché a permis de mieux comprendre la communauté présente, les opérateurs, leurs besoins, leurs attentes et le profil dominant du public. Cette dernière a permis de projeter les lignes directives d’amélioration tout en répondant aux besoins spécifiques des principaux usagers du marché du centre urbain de Jérémie. De plus, cette analyse traite des normes urbaines qui affectent aujourd’hui le marché et les normes de construction applicables au projet, notamment les normes parasismiques et para-cycloniques.

Ce Cahier des Charges Techniques présente les prescriptions techniques, générales et détaillées, pour l'exécution des travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le document doit être lu en conjonction avec tous les autres documents de projet, en particulier les dessins, les rapports descriptifs, la décomposition du prix global et les notes de calcul. « Ce Cahier est complémentaire des dossiers d'exécution ».

- La localisation du projet

Le site du marché du centre urbain de Jérémie est localisé sur le littoral de la ville de Jérémie, et est directement relié à la mer. Il se positionne sur les roches à un niveau surélevé par rapport à la mer (+6,00). Cependant, nous notons que malgré la proximité géographique, le site n’est pas directement connecté à la mer avec un risque faible de submersion marine.

La localisation du site du projet.

Plan de masse du Marché : En vert, à gauche, sur le plan la superficie totale de l’emprise de la zone ` 3'951 m2

- Aménagement global

L’objectif du projet est de construire un marché accessible à tous, afin de soutenir et de préserver, dans la mesure du possible, l’activité économique et commerciale du marché de Jérémie.

Dans ce contexte, le programme d’aménagement global du site revêt une importance particulière. Les éléments architecturaux sont définis de manière à viser une simplicité géométrique et volumétrique dont le but est de s’adapter aux contextes urbains et aux contraintes spécifiques prenant en considération la réalité du site.

La proposition occupera la totalité du site. Les bâtiments existants sur le côté nord de l'avenue Simón Duvalier seront maintenus, y compris la rénovation et l'achèvement du côté nord, ainsi que les deux entrées existantes du site de part et d'autre de cette rangée de bâtiments.

Derrière ces bâtiments, une nouvelle voie de desserte sera construite, le long de laquelle les véhicules approvisionnant le marché pourront circuler, et il y aura même une zone de chargement et de déchargement pour eux. Cette route permettra également d'accéder à la zone de gestion des déchets, ainsi qu'au parking situé à côté du ruisseau, à l'ouest de la parcelle, où se trouvent le parking pour des motos et le parking privé pour les travailleurs du marché et l'administration.

- Accessibilité

Le local du marché centre urbain de Jérémie a deux (2) accès existants depuis l'avenue Simon Duvalier. L'approvisionnement du marché, ainsi que l'accès à la zone de gestion des déchets et au parking se feront à partir de cette route.

Dans la mesure du possible, le programme sera déployé dans le sens Est-Ouest, de manière à ce que pratiquement tous les espaces du marché soient accessibles depuis une voie de desserte aménagée à proximité de l’avenue.

- Sécurité

La structure du marché est ouverte, vitale, conçue de manière à contenir un nombre élevé d’espaces de vente et à accueillir le maximum de clients. Il confère donc un espace de circulation fluide qui permet une évacuation rapide de la fumée et réduit la vitesse de la propagation du feu en cas d’incendie.

Les portes de sorties permettent une évacuation rapide des occupants, et des halls sont conçus de manière à conférer une bonne ventilation et un bon éclairage naturel.

- Paysagisme et environnement

La conception de la structure respecte l’environnement et intègre les qualités environnementales du site grâce à une orientation Nord- Sud favorisant l’accessibilité maximale à la lumière naturelle, aux vues extérieures ainsi qu’à une ventilation creusée.

Elle a été adaptée de façon que ses ouvertures soient maximales au niveau de toutes les façades. La ventilation naturelle est donc assurée car il y a un dégagement du nord au sud perpendiculaire à la direction moyenne du vent. Cependant, toutes les façades sont protégées de la pluie et des rayons du soleil par des porte-à-faux (dalle de lamier).

Des aménagements paysagers sont prévus afin de maximiser l’ombrage des espaces de circulation extérieure et minimiser leur impact visuel. Dans cette perspective, des espaces verts sont prévues à des endroits bien déterminés comme les zones de détente et tout le long de l’axe longitudinal. La végétation de l’espace extérieur suscite une attention spéciale en accord avec le climat haïtien.

Utilisation d’un pavage filtrant et des jardins de pluie sur les espaces extérieurs : sur la zone de stationnement (dalle verts ou adoquin), sur l’espace détente et circulation extérieure (adoquin) pour faciliter l’écoulement des eaux au niveau de la nappe phréatique et minimiser les risques de stagnation.

Les bâtiments utilisent l’énergie passive afin de garantir la durabilité des mécanismes tels l’énergie électrique provenant de l’EDH, l’énergie solaire.

MARCHE CENTRE VILLE DE JEREMIE, Grand’Anse

- Programme architectural

En vue de définir l’aménagement global et le programme des superficies, la proposition favorise une disposition des espaces efficaces, pratique et flexible dans le respect du programme, ainsi que l’interaction et la compatibilité des activités afin de faciliter un fonctionnement global cohérent et intégré du marché.

Le programme architectural se compose donc de 3 phases subdivisées comme suit :

  - Travaux en cours : « Lot2 »

- Hall de vente + administration

- VRD 2

- Bloc sanitaires (Femme et Homme)

  - Travaux en cours : « Lot 3 »

- VRD 3 et 4

  - Travaux faisant l’objet de cette consultation (Lot 1) :

- Zone de gestion de déchets

- VRD 1

- Pergola 1_zone 1 pour espace de vente détaillant

- Pergola 2 zone_4 pour espace de vente détaillant

- Bloc sanitaires (Femme et Homme)

Programme architectural – PLAN DE PHASE

Bloc sanitaires

L’organisation des blocs sanitaires tient compte des besoins spécifiques des femmes (taille des blocs, espace pour bébé) ainsi que les aspects sécuritaires. Les blocs comportent un système d’entretien simple due aux systèmes classiques (matériel adapté à un passage d’une quantité importante d’utilisateurs). La surface est de 132,34 m².

Ils sont composés de deux ailes de desserte (1 pour les filles et 1 pour les hommes), dont le programme architectural différencie l'espace douche de l'espace toilette, et qui comprend dans les deux cas un espace bain-douche adapté aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un espace commun avec des lavabos.

Bloc hommes :

- 2 toilettes classiques sans lavabo

- 8 urinoirs

- 1 toilettes PMR avec 1 lavabo

- 4 lavabos

- Espace technique

Bloc femmes :

- 8 toilettes classiques sans lavabo

- 1 toilettes PMR avec 1 lavabo

- 8 lavabos

- 2 douches

- 4 plateformes pour les bébés

Au niveau de la fondation, on trouve des semelles isolées en béton armé, des socles de fondation reliées par des poutres de libage en béton armé, un mur de soubassement en maçonnerie de blocs surmonté de la dalle de parquet.

En élévation, les façades sont construites en maçonnerie de blocs de 20cm armé et les cloisons en maçonnerie de blocs 10cm armé et un treillis de blocs donnant de l´intimité aux espaces intérieurs du bâtiment.

Les toitures sont faites d’une charpente métallique à quatre pentes recouvertes de tôle trapézoïdales.

Pour la finition, il est prévu de crépir et de peinturer les murs en bloc. Les parquets et les murs de cloison seront recouverts de céramique.

Bloc sanitaire

Lieux de gestion de déchets

Pour remédier à la problématique des déchets, dans un premier temps, il est prévu de procéder au nettoyage et à la collecte journalière des déchets.

L’espace de tri de déchets d’une superficie de 93.83 m2 ; comprend huit (8) unités de compostage pour la fraction des déchets organiques, des poubelles et de vannes de décharge.

La structure est faite en maçonnerie de blocs de béton, des poteaux et des poutres en béton armé.

La toiture est faite d’une charpente métallique à un versant, avec ferme en treillis réalisées avec profilés laminés de type L ancrés aux poutres périmétrales en béton armé, solives avec profilés galvanisés en Z, tout compris (matériaux, soudures, éléments d’ancrage, contreventement de la structure, moyens de levage auxiliaires, main d’œuvre, etc.).

La charpente est recouverte de tôles galvanisées, résistant au vent jusqu'à 240 km/h ou 150 MPH (cyclone de type 4) et aux tremblements de terre : PGA 2% en 50 ans est de 0.37g ou 3.63m/S2. Vitesse moyenne VS30 entre 200.9 et 276.5 m/s.

Les caractéristiques du sol avec les fondations ainsi que les alimentations en eau et électricité sont décrites dans le cadre de devis.

Pour la finition, il est prévu de crépir et de peinturer les murs de façade en bloc. Le parquet sera recouvert d'un revêtement en résine d’époxy.

La structure comprend deux portes coulissantes dans les façades Nord et Est, et deux portes en acier à double battants dans la façade Est.

Structure de gestion de déchets

Construction de deux pergolas

Construction de deux pergolas à vocation d’espace de vente réservés au marché détaillants, respectivement sur la zone 1 et la zone 4.

L’implantation sera précisée lors de la phase d’exécution des travaux. Ces espaces seront constitués d’une pergola métallique de quatre côtés, sans distribution intérieure, de surface utile 1098 m2.

La pergola 2, sous le même principe et système constructive a une surface utile de 810m2

Les plans et détails spécifiques sont annexés à ce cahier des charges.

Au niveau de la fondation, on trouve des semelles isolées surmontées de socles reliées par des longrines en béton armé, sur lesquelles repose la dalle du parquet en béton balayé strié.

Les façades sont constituées de colonnes d’acier faites de pièces simples de profilés laminés à chaud des séries HSS8X8X1/4. Les profils galvanisés seront à privilégier.

La toiture est constituée d’un treillis métallique fait de profilés d’aciers L1 1/2X1/8’’ et barres d’armatures de renforcement #3 et # 4 et des étriers d’armature de #2 grades 40. Avec un revêtement de toiture en plaques de tôle nervurée trapézoïdale d’une épaisseur de 0,5 à 0,8 mm, hauteur des nerves / frettes de 40mm, pour un ensemble qui garantit l’étanchéité à l’intérieur du marché.

PERGOLAS 1 ET 2 :

VRD – Zone 1

TERRASSEMENT (REMBLAIS ET DEBLAIS)

DEBLAIE Déblaiement pour nivellement en terrain rocheux, pour donner au terrain la cote prévue pour la plateforme, avec utilisation de moyens mécaniques, chargement dans le camion et évacuation. Le prix comprend aussi le transport des matériaux excavés.

MARQUAGE AU SOL/SIGNALISATION

MARQUAGE AU SOL Application mécanique avec une machine autopropulsée de peinture plastique pour extérieure, à base de résines acryliques, couleur jaune, finition satinée, texture lisse, pour marque routière longitudinale continue, de 15 cm de largeur, pour bords de chaussée. On vérifiera que le support est sec, propre, ferme et libre d'huiles, de graisses ou de tout reste de saleté qui pourrait interférer dans l'adhérence de la peinture.

INSTALLATION ELECTRIQUE

LAMPADAIRES SOLAIRES AUTONOMES Approvisionnement et assemblage de lampadaires solaires autonomes constitués d'un mât de 5 à 6 m préfabriqué, d'un module photovoltaïque de 150W, batteries de 12V, 2*98Ah, étanches type gel dans une cage métallique ou en béton selon le matériau qui présente le meilleur avantage technique et financier. La hauteur totale du mât doit permettre le positionnement du foyer du luminaire à 6 m au-dessus du sol selon qu'il sera planté dans le sol (béton) ou posé sur socle (métal) et de placer facilement le module solaire et les batteries. L'ensemble mât, module solaire, batteries et luminaire doit pouvoir résister aux vents d'ouragan de catégorie IV qui commencent à devenir fréquents dans la région. Cet article comprend la fourniture du matériel, le transport, la main d'oeuvre et toutes sujétions de mise en œuvre.

POMPES IMMERGÉES Fournir et installer au niveau du réservoir, deux pompes immergées électriques définies aux plans, de puissance de 1HP minimum, 110/220 Volts, monophasées ou équivalents tel qu’indiqué dans les plans. Elles transféreront l’eau dans les châteaux d’eau ainsi que les appareils sanitaires. Les pompes seront de marque agréée par la supervision. Le débit, la pression, la longueur et la hauteur de refoulement sont des spécifications à tenir en compte pour choisir ces pompes avec précision pour un fonctionnement optimal du système d’approvisionnement d’eau. Cependant, les pompes doivent avoir un variateur de vitesse, un débit unitaire minimum de 7m3/h et une pression de 40 m.c.d.e. Les pompes seront équipées des dispositifs de sécurité tel que, des interrupteurs flottants au niveau du réservoir et des sondes de contrôle au niveau des châteaux d’eau. Il y aura un tableau électrique pour alimentation et contrôle alimenté par toutes les sources d’alimentation électrique (par l’EDH, le groupe électrogène et le système de batteries) y compris protections, pressostats, bouton d’arrêt, démarrage et fonctionnement automatique pour chaque pompe, pilote de signalisation et compteur d’heures de fonctionnement.

RESEAU ELECTRIQUE , PRISES ET LAMPES Fournir et installer un réseau électrique sur la zone 1. Le bloc sanitaire et la pergola sur la zone 1 sont desservis en prises électriques et lampes. La pergola sur la zone 4 est pourvue en lampe mais ne contient pas de prise électrique. Sur les pergolas : les lampes seront adaptées à la structure métallique. Le modèle sera proposé par l’entreprise et validé par la maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage. Le projet prévoit : - pergola zone 1 : 28 lampes et 100 prises - pergola zone 4 : 28 lampes - bloc sanitaire : 6 lampes, 2 luminaires de sortie d’urgence et 6 prises - local tri déchets : 3 lampes et 2 prises

INSTALLATION HYDRAULIQUE ET SANITAIRE

Décanteur (0.8*0.8*0.8) Construction d'un décanteur avec blocs de béton à l’emplacement validé et indiqué par l’AMO. (Assistance à la maitrise d’ouvrage).

RESERVOIR D'EAU - CITERNE ENTERREE Construction d'une citerne de 60 m3 à l’emplacement validé et indiqué par l’AMO.

RESEAUX ALIMENTATION ET DISTRIBUTION Prévoir la mise en place d’une double alimentation : - Alimentation en eau pluviale : Les eaux pluviales des toitures de la pergola zone 1 et du bloc sanitaire seront raccordées au réservoir en zone 1. Les eaux de pluie de la pergola zone 4 seront envoyées dans le réservoir en cours de construction sur la zone 2. - Alimentation en eau DINEPA : Un réseau sera posé depuis la future attente DINEPA au réservoir Un réseau sera posé depuis la future attente DINEPA pour alimenter le bloc sanitaire L’entreprise posera un réseau de distribution depuis le réservoir vers les châteaux d’eau sur le toit du bloc sanitaire. Des filtres avec un système de by-pass seront placés à la sortie des châteaux d’eaux avant l’arrivée aux points d’eau dans le bloc sanitaire. Voir le plan VRD 03 R1 Eaux potables.

FOSSE SEPTIQUE (3m*4m*2.5) Fourniture et mise en œuvre d´une fosse septique en béton armé de capacité 30m3. Les caractéristiques structurelles de son compartiment sont indiquées dans les plans. La fosse sera positionnée à l’emplacement validé et indiqué par l’AMO.

GRILLES, CANAL Grille métalliques canal préfabriquées, selon plan.

Grillage métallique regard de visite (60X60)

Couvercle en béton pour les regards de visite (60X60), épaisseur de 10 cm armés

CANAL 0,5x0,4m Canal en maçonnerie de blocs de béton armés destiné à collecter et à évacuer les différentes eaux. Fourniture et mise en œuvre de mur avec blocs de béton armés de 40x20x15cm de résistance à la compression 14MPa, remplis au béton dosé à 250 kg de CPA/m3, armature verticale barres d’acier #4 @0,60m et horizontale #3 @0,40m, épaisseur de la base du canal est de 10 cm armés avec des barres d´acier 3/8´´ grade 60. tout compris (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.) voir cctp

CANAL 0,5x0,4m A CIEL OUVERT Canal en maçonnerie de blocs de béton armés destiné à collecter et à évacuer les différentes eaux. Fourniture et mise en œuvre de mur avec blocs de béton armés de 40x20x15cm de résistance à la compression 14MPa, remplis au béton dosé à 250 kg de CPA/m3, armature verticale barres d’acier #4 @0,60m et horizontale #3 @0,40m, épaisseur de la base du canal est de 10 cm armés avec des barres d´acier 3/8´´ grade 60. Tout compris (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.) voir cctp

CANAL 0,5x0,4m SOUTERRAIN Canal en maçonnerie de blocs de béton armés destiné à collecter et à évacuer les différentes eaux. Fourniture et mise en œuvre de mur avec bloc de béton armés de 40x20x15cm et résistance à la compression 14MPa, remplis au béton dosé à 250 kg de CPA/m3, armature verticale barres d’acier #4 @0,60m et horizontale #3 @0,40m, épaisseur de la base du canal est de 10 cm armés avec des barres d´acier 3/8´´ grade 60. épaisseur de la dalle doit être soumis par la supervision et le ferraillage. cet item comprend (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.) voir cctp

TRAVAUX CIVILS

MUR EN GABIONS Fourniture et mise en œuvre d'un mur en gabions constitué par des paniers faits de fils galvanisés, remplis de pierres et montés les uns sur les autres, longueur selon plan fourni en phase EXE et hauteur variant de 1 à 3 mètres. Le déblaiement du terrain est à prévoir ainsi que le décapage de la terre végétale jusqu'à une profondeur de 300mm et ceci jusqu'aux limites de l'espace public. Remblais en tout venant de rivière ou de carrière mise en place par couche de 20 cm d'épaisseur convenablement arrosé et compacté à 95% sous mur y compris fourniture, transport, chargement et déchargement.

CLOTURE EN MACONNERIE DE BLOCS ARMÉS Fourniture et mise en œuvre d´une clôture en murs de blocs de béton de 40x20x20cm et résistance à la compression 16MPa, réalisation de colonnes placées à chaque 3m et chaînages horizontaux, avec des barres #4 longitudinales et des cadres avec des barres #3 @0,15m. y compris la fondation avec des semelles isolées, maçonnerie de blocs 40x40x20 cm et les éléments de soutien, fixation, étaiement nécessaires à la stabilité et l'huile de décoffrage pour éviter l'adhérence du béton au coffrage. Les parois doivent être crépis, enduits et peints d'une couleur VERT CARRUAGE. Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

PORTAIL D’ACCES COULISSANT DE TYPE PE 02 Barrière d'accès en ferronnerie avec rail de guidage en acier brut de 70X60 mm. Elle est faite de cadre constitué d'un tube d'acier galvanisé de 50X76.2 mm et d'une tôle d´acier d´épaisseur de 1/8´´ mm fixé aux profilés d'acier galvanisé carrés de 50X50 mm. Tout peint selon les directives de la supervision. Y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre.

CLOTURE METALLIQUE - BARREAUDEE LINEATOIRE (h=2.20m) Fourniture et mise en œuvre d´une clôture barreaudée linéatoire, réalisée avec profiles d´acier lourd carré verticale de 38.1X38.1 mm, d'épaisseur 3/16´´ implantées de manière linéaire espacés de 9cm. Les profilés sont soudés à la verticale bordée par un cadre en acier galvanisé de 76.2X50mm. Caractéristiques des profilés et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de menuiserie. Voir plans et détails de la menuiserie. Tout compris (matériaux, fabrication d’armatures, matériels accessoires, main d’œuvre, etc.) Conforme aux prescrits de la fiche technique dans le CCTP.

UNITE DE COMPOSTAGE Fût plastique certifié contact alimentaire. Coloris blanc avec couvercle noir, Capacité 100L, Hauteur 650 mm - Poids 4,10 kg, Pehd -40 à +90°C, Adapté à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération, ...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides. Y compris toutes fournitures et sujétions de mise en œuvre.

REVETEMENT DE SOL

REVÊTEMENT ADOQUINS DE FORMAT HEXAGONAL PREFABRIQUES EN BETON Bicouche comprimé R.0.13m. Revêtement continu et homogène de couleur grise nuancée selon plans. Ce carreau bicouche comprimé présente une épaisseur de 9 centimètres. On le pose sur un lit de sable compacté de 7 centimètres d’épaisseur, étendu à son tour sur un fonçage à sec à base de gravillon de 5cm d'épaisseur.

REVÊTEMENT ADOQUINS DE FORMAT RECTANGULAIRE PREFABRIQUES EN BETON Bicouche comprimé R.0.13m. Revêtement continu et homogène de couleur rouge selon plans. Ce carreau bicouche comprimé présente une épaisseur de 9 centimètres. On le pose sur un lit de sable compacté de 7 centimètres d’épaisseur, étendu à son tour sur un fonçage à sec à base de gravillon de 5cm d'épaisseur.

REVÊTEMENT DE GAZON Sur tous les espaces jardinières et fosses d'arbres (sur 50cm minimum dans les espaces plantés). Y compris une couche de 10 cm de terre végétale purement organique et une couverture de sol formant un tapis vert de gazons pour l’aménagement paysager.

CANIVEAU EN BETON 30x10 Caniveau au niveau de la chaussée et en bordure de trottoir pour recueillir les eaux de surface. Cet item comprend la fondation, les matériaux, le coffrage, décoffrage, finition, la main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre. Il sera en béton dosé à 350 kg par mètre cube conforme aux spécifications techniques.

CANIVEAU EN BETON 60x20 Caniveau au niveau de la chaussée et en bordure de trottoir pour recueillir les eaux de surface. Cet item comprend la fondation, les matériaux, le coffrage, décoffrage, finition, la main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre. Il sera en béton dosé à 350 kg par mètre cube conforme aux spécifications techniques.

AMENAGEMENT PAYSAGER

PLANTATION ARBRES VARIES Arbres variés selon prescriptions (hauteur minimum 2.5m). Avec excavation manuelle des fosses, fourniture et mise en place des terres végétales et plantation d´arbres avec des mottes de racines. Y compris l'arrosage et l´entretien pour les trois premiers mois.

PLANTATION DE PLANTES ORNEMENTALES, BUISSONS ET ARBUSTES Plantation de plantes ornementales, buissons et arbustes comprenant les travaux de plantation, l'apport de terre végétale y compris l'arrosage et l'entretien des trois (3) premiers mois.

PGES - Plan de Gestion Environnemental et Social

Inclure l’élaboration et la mise en œuvre d’un PGES afin de permettre le suivi et l’application des mesures environnementales et sociales.

Ce document inclura sans s´y limiter :

  - La description sommaire de la situation sur le plan social ;

  - L´impact environnemental sur la mise en œuvre du projet ;

  - Installations de chantier ;

  - Santé et accidents (achat des EPI) ;

  - Approvisionnement en eau ;

  - Mesures d´hygiène / amélioration des conditions sanitaires ;

  - Suivi / supervision du Plan de Gestion Environnemental et Social et renforcement / assistance technique.

Un système de suivi et d surveillance devra être inclus pour la mise en œuvre des mesures pour réduire l’impact négatif sur l’environnement, la sécurité et la santé.

- Système structurel

La structure des différents bâtiments répond aux critères parasismiques et para-cycloniques. Il est également le produit d’une analyse des avantages et inconvénients intégrant les impacts sur l’aménagement, la disponibilité des matériaux, le délai d’exécution et le coût.

Codes et normes :

L’analyse structurelle a été faite conformément aux normes internationales parasismiques et para cycloniques reconnues en Haïti, en prenant en considération le document d'orientation émis par le MTPTC : « MTPTC Règles Calcul Surcharges Usage Vent Parasismique », et les codes et normes standards admis en Haïti par le MTPTC tels que :

  - CNBH, Ed. Janvier 2013, code général ;

  - IBC 2021, code général ;

  - ASCE 7-10, charges et applications ;

  - ACI 318-14, béton ;

  - MSJC 2008 (TMAS 402-602, ACI 530, ASCE 5-6), bloc ;

  - AISC 360-16 acier lourd, parasismique ;

  - AISI S230-07, acier léger.

Charges admissibles :

Surcharges de vent : selon les « Règles de calcul intérimaire pour les bâtiments en Haïti » et le CNBH.

Utiliser les surcharges d’exploitation spécifiées pour un bâtiment public, selon ces mêmes règles et codes.

- Calendrier des livrables

| No | DESIGNATION | Délais de soumission |
| --- | --- | --- |
| 1. | VRD 1 | To+ 3 mois |
| 2. | Pergola 1 | To+ 4 mois |
| 3. | Pergola 2 | To+ 4 mois |
| 4. | Zone des gestion des déchets | To+ 2 mois |
| 5. | Bloc sanitaire | To +2 mois |

Il est précisé que :

- Les délais mentionnés pour chaque mission dans le présent CCTP sont donnés à titre indicatif ;

- En raison du caractère itératif de la démarche, les activités ne suivent pas un séquencement chronologique strict et pourront être menées concomitamment, avec des interactions entre elles.

- Une équipe pluridisciplinaire souple et adaptable est indispensable à la conduite des missions.

En conséquence, l’offre méthodologique des candidats explicitera l’organisation des missions et justifiera le planning détaillé du déroulement de chaque mission avec ses différentes composantes et leur articulation. Le calendrier devra prendre en compte les caractéristiques météorologiques d’Haïti.

Au final, le prestataire déterminera dans chaque ordre de mission le délai contractuel d’exécution de la mission, en s’appuyant sur ces différents éléments.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Lieux d’exécution des travaux : Jérémie, Grand’Anse

  - Démarrage des travaux : mai 2026

  - Durée prévisionnelle d’exécution des travaux : 4 mois à compter de l’OS, sans reconduction expresse

- Réunion de chantiers et compte rendu : MoE, AMO et entreprise(s)

Une réunion de chantier sera organisée sur site avec une fréquence hebdomadaire. Cette réunion permettra de faire un suivi détaillé de l’avancement des travaux. Toutefois, Expertise France se réserve le droit de convoquer une réunion inopinée si cela est jugé nécessaire.

Un compte rendu (suivant le modèle fourni) sera remis par la maitrise d’œuvre par mail aux participants de la réunion de chantier au maximum 4 jours après chaque réunion de chantier.

- Suivi et contrôle du comité technique

En cas de désaccord entre le MoE et l’entreprise, EF se réserve le droit de commanditer un contrôle externe.

L’entreprise participera à la réunion de chantier avec le comité technique organisée sur une fréquence bimensuelle.

L’entreprise devra transmettre au comité de suivi des travaux des rapports mensuels comprenant :

- Les attachements et situation des prestations exécutés et contrôlés par le représentant d’Expertise France ;

- Les décomptes des travaux ;

- Les comptes rendus des réunions de chantier ;

- Un compte-rendu de la réalisation technique et financière du chantier.

- Informations pratiques

La visite de site est nécessaire et obligatoire dans le cadre de cette consultation.

- Base vie

L’attributaire du contrat mettra en place les installations de chantier inclus une toilette de chantier, un dépôt et un bureau de chantier incluant un accès internet. Les frais de consommation et de maintenance de tous les équipements de la base vie (entretien, réparation, ménage, etc.) sont réputés intégrés dans les prix rémunérant les installations de chantier.

Le terrain accueillant les installations de chantier, et préalablement mis à disposition par les autorités locales, seront préparés par l’attributaire à ses frais (débroussaillage, décapage, réalisation de la plateforme…).

- Sécurisation du site de travaux

La situation générale prévalant dans le pays et les spécificités du projet font que les aspects sécuritaires revêtent un caractère primordial pour la réussite de cette activité. Les besoins de sécurisation du site et de l’accès au site devront être identifiés, pris en compte par l’entreprise lors de l’élaboration de son offre et seront de la responsabilité de l’entreprise.

Par ailleurs, les besoins de détournement de la voie durant le temps des travaux devront également être identifiés et si besoin des propositions devront être prises en compte par l’entreprise et comprises dans son offre.

- Equipement de protection individuelle

L’entreprise doit fournir l’ensemble des EPI nécessaires à la sécurité des ouvriers et visiteurs amenés à se trouver sur le site du chantier.

- Salaire et Assurance

L’entreprise se doit de payer en temps et en heure ses ouvriers afin d’éviter tout retard lié à un mécontentement social.

Les salaires devront suivre au minimum le salaire minimal incluant les assurances type OFATMA.

- Gestion des employés journaliers

L’entreprise doit être en capacité de gérer un « système d’embauche sociale » lié à la zone en cohérence avec le système mis en place par les entreprises déjà sur site. Il devra organiser des roulements de recrutements équitables des employés journaliers : en prenant contact avec les représentants locaux pour faire tourner les journaliers de manière équitables.

- Expertises et profils demandés

Le prestataire doit être une entreprise de travaux constituée depuis au moins cinq ans avec une expertise avérée en matière de réhabilitation et de construction de bâtiments publics et de VRD et ayant réalisé des expériences similaires, mettra au point l’organigramme selon les besoins et la répartition géographique des sites du projet concerné par la mission.

La mission du prestataire sera placée sous la responsabilité d’un chef de mission qui sera l’interlocuteur principal d’Expertise France. Le personnel clé de la mission sera spécifiquement composée comme suit :

- Un chef de mission qui devra avoir les qualifications minimales suivantes :

- Diplôme supérieur en ingénierie, urbanisme, architecture ou domaines connexes de niveau Bac+5 ou équivalent

- Justifier d’une expérience professionnelle de 15 ans dans le domaine de l’urbanisme, du développement urbain et des bâtiments publics

- Justifier d’au moins 2 expériences dans la conduite de missions d’appui de même nature (réhabilitation et construction d’équipements publics, notamment des marchés) ;

- Justifier d’au moins 3 références dans des opérations de réhabilitation ou construction de bâtiments publics.

- Une expérience en Haïti ou dans la région caribéenne serait un atout ;

- La maîtrise de la langue française (parlé et écrit) est obligatoire. La maîtrise de la langue créole est appréciée.

Par ailleurs, les expertises suivantes seront nécessaires à la réalisation de la mission :

- Génie civil responsable des calculs, justifiant d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins ;

- Ingénierie en voirie et réseaux divers, justifiant d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins et disposant d’expériences spécifiques sur les réseaux hydrauliques (voirie, drainage, eau potable et incendie, sanitaires et eaux usées de bâtiments) ;

- Ingénierie en électricité et éclairage publics, justifiant d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins ;

- Environnementalisme, incluant des compétences dans la prise en compte des changements climatiques et des risques naturels avec expérience en montage et suivi de Plan de Gestion Environnemental et Social, justifiant d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans au moins ;

- Développement économique local, secteur informel, financement des équipements publics et analyse économique et financière des projets ;

- Un ensemble de techniciens spécialisés : maçons, électricien, plombier, menuisier, conducteurs d’engins, installateur de chambre froide etc.

- Expertise en planification locale participative et accompagnement social des populations et ayant une compétence sur la prise en compte des enjeux de genre.

Les compétences d’un spécialiste donné peuvent couvrir plusieurs expertises différentes.

Un équilibre entre expertise locale et expertise internationale sera recherché et apprécié dans le cadre de l’évaluation des offres. Une place particulière des experts nationaux dans les fonctions d’experts clés sera particulièrement ménagée.

Seules seront prises en compte dans l’évaluation de l’expérience des experts clés, les références incluant les contacts e-mail et téléphoniques du client ou bénéficiaire final pour le compte duquel elles ont été réalisées. Les curriculums vitae doivent être présentés conformément au modèle figurant en annexe du dossier d’appel d’offres.

Le prestataire pourra au besoin proposer d’autres expertises complémentaires en fonction de la nature des activités prévues et des compétences à mettre en œuvre pour la réalisation de la mission. Le prestataire indiquera clairement la spécialité et la durée d’intervention de chacun.

Les agents mobilisés par le prestataire pour la surveillance et le contrôle des travaux, comme ci-dessus définis, doivent avoir les qualifications professionnelles et expériences requises dans le contrôle des travaux dans les règles de l’art.

En cas de remplacement d’un expert pour une raison acceptable par Expertise France, le nouvel expert proposé aura au moins le même profil et l'expérience que l’expert remplacé en 1 semaine.

Moyens logistiques et fonctionnement de la mission

Il est entendu que le prestataire prend en charge tous les frais de fonctionnement et de la logistique nécessaire pour la réalisation complète de ses prestations, dans les délais définis. Il devra doter ses experts de tous les moyens logistiques ainsi que du matériel de contrôle requis devant leur permettre de mener à bien leur mission.

Le prestataire devra, à cet effet, mettre à la disposition de ses experts, des véhicules adaptés au terrain et en parfait état de marche.

Le prestataire devra prévoir des bureaux de chantier incluant les fournitures nécessaires et une connexion internet sur le site du projet et à sa charge.

Annexe 1 – Format de présentation des profils d’expertise

# CURRICULUM VITAE

Rôle proposé dans le projet :

- Nom de famille:

- Prénoms:

- Date de naissance:

- Nationalité:

- Etat civil:

- Formation :

| Institution (Date de – Date à) | Diplôme(s) / Certificats obtenus |
| --- | --- |

- Compétences linguistiques: (1 – excellent; 5 – basique)

| Langue | Lu | Parlé | Ecrit |
| --- | --- | --- | --- |

- Adhésion à des corps professionnels:

- Autres compétences:

- Situation présente:

- Ancienneté auprès de l’employeur:

- Qualifications principales (pertinentes pour le projet):

- Expérience spécifique dans la région:

| Pays | Date début – Date fin |
| --- | --- |

- Expérience professionnelle

| Dates début et fin | Lieu | Employeur et personne de référence (nom & coordonnées) | Poste | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Autres informations pertinentes (p. ex. références de publication)

ANNEXE 1 : Cahiers de clauses techniques particulieres

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES(CCTP)

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU MARCHÉ CENTRE URBAIN DE JEREMIE

Zone de gestion des déchets, bloc sanitaire, VRD zone 1, 2 pergolas pour espace de détaillant

FEVRIER 2026

# ACRONYMES

ACI, 		American Concrete Institute

AISC, 		American Steel Code

AISI, 		American Iron and Steel Institute

ASCE,		The American Society of Civil Engineers

ATLD,		Agences Techniques Locales Départementales

CNBH, 	Code National du Bâtiment d’Haïti

DINEPA, 	Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement

EDH		Electricité d’Haiti

EF, 		Expertise France

IBC, 		International Building Code

PAEEV, 	Projet d’Aménagement, d’Extension et d’Embellissement de la Ville

PMR, 		Personnes à Mobilité Réduite

Sommaire

ACRONYMES	1

CHAPITRE 1 : GENERALITE	3

CHAPITRE 2 – CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES (CCT)	12

0.00 Travaux préparatoires	14

0.01 	Mobilisation-Facilités temporaires	14

1.00 Terrassement	14

1.01	Implantation et piquetage	14

1.02	Excavation - Fouille - Fonçage	15

1.03	Remblai structurel	16

1.04	Couche de gravillon sous dalle parquet	16

2.00	Travaux structurels en béton armé – Maçonneries	17

2.01	Béton de propreté	22

2.02	Béton armé semelles isolées de fondation	22

2.03	Béton armé semelles filantes de fondation	22

2.04	Béton armé socle de fondation	22

2.05	Béton armé longrine	22

2.06	Béton armé poutre de libage	23

2.07	Béton armé des dalles Parquet	23

2.08	Béton armé pour colonnes	23

2.09 Béton armé pour poutres	23

2.10 	Maçonnerie de blocs pour séparation des espaces de vente	23

2.11  	Mur en béton armé	24

2.12      Mur de soubassement	24

2.13 	Cloison (murs en bloc 20cm)	24

2.14 	Cloison (mur en bloc 15cm)	24

2.15 	Treillis en maçonnerie de blocs	24

2.16	Treillis Rainures	24

3.00	Toiture (tôle)	24

3.01	Pose tôles	24

3.02	Gouttière	25

3.03	Tuyau de descente	25

3.04	Brise soleil - Purlin	25

4.00	Travaux de finition	25

4.01	Peinture	25

4.02	Application de peintures Acrylique	26

4.03	Marquage au sol	26

4.04	Carrelage mural et faïence	26

4.05	Carrelage céramique au sol	26

5.0	INSTALLATIONS GÉNÉRALES	27

5.01  Installation électrique	27

5.02 Installation hydraulique et sanitaire	29

5.03 Installation système contre incendie : Extincteur	33

6.00  Menuiserie : ouvertures (fenêtres, portes)	33

6.01 	Fenêtres	33

6.02	Portes	33

6.03	 Clôture métallique	34

7.0	Travaux civils	34

7.01  Mur en gabions	34

7.02	Mur de soutènement	35

7.03	Clôture en maçonnerie de blocs	35

7.04	Portail d´accès en acier soudes de type PE02	36

7.05	Bancs en béton	36

8.0	Revêtement de sol	36

8.01	Gravier roulé	36

8.02	Revêtement Adoquin Format Hexagonal Préfabriqué Béton	36

8.03	Inspection :	37

8.04	Mise en place des pavés :	37

8.05	Acceptation des travaux	37

8.06	Brique rectangulaire en béton sur trottoir	37

8.07	Plantation de gazon dur	38

8.08	Bordure de trottoir en béton	38

8.09	Caniveau en béton	38

09.00 	Aménagement paysager	38

09.01  Plantation arbres variés	38

09.02  Plantation plantes ornementales, buissons et arbustes	38

10.00 	Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)	39

10.01 Intérêts de l’approche	39

10.02 	Approche méthodologique d’analyse des impacts	39

# CHAPITRE 1 : GENERALITE

#### ANTECEDENTS

La ville Jérémie, surnommée « la cité des poètes », est le chef-lieu du département de la Grande-Anse. La commune est située à l’extrême ouest du pays, sur la rive nord de la péninsule de Tiburon - appelée également la Presqu’île du Sud - et au nord du massif de la Hotte.

Jérémie regroupe l’ensemble des services publics et l’administration décentralisée du département. La ville bénéficie d’une activité agricole sur son territoire et joue le rôle de plaque tournante de la production agricole venue du département. La ville de Jérémie est également le premier marché du département qui alimente l’ensemble des marchés des sections communales et des communes voisines.

Le site du projet possède une capacité de vendeurs surpassée depuis longtemps. De nombreux vendeurs se sont installés dans les rues avoisinantes, et à l’extérieur de l’abris car ce dernier présente des dommages structurels très graves et préoccupants. L’extension du marché actuel ne respecte pas les limites spatiales prévues dans le PAEEV et va au-delà des limites sécures, il s’étend dans la ville sans contrôle.

Ce projet de réhabilitation urbaine a pour objectif central de maintenir l’activité économique et commerciale du marché de Jérémie, dans la mesure du possible, tout au long des travaux Le but est donc de prévoir un marché accessible à tous et pour tous. Les vendeurs doivent pouvoir mener leurs activités économiques dans un site sécure, aménagé et comprenant les services de base (approvisionnement en eau et assainissement, électricité, gestion des déchets). Il est question d’optimiser l’utilisation de l’espace et réduire la surface actuelle du marché sans impacter les activités habituelles des commerçants.

Il propose un marché ouvert et vital, mais qui améliore la sécurité, la santé et l'environnement où le marché est actuellement situé. L’analyse socio-économique de la zone permet de mieux comprendre la communauté présente, ses besoins, ses attentes et le profil dominant du public bénéficiaire. Cette dernière permet de projeter les lignes directives d’amélioration tout en répondant aux besoins spécifiques des principaux usagers du marché du centre urbain de Jérémie. De plus, cette analyse traite des normes urbaines qui affectent aujourd’hui le marché et les normes de construction applicables au projet, notamment les normes parasismiques et para-cycloniques.

Ce Cahier des clauses techniques particulières présente les prescriptions techniques, générales et détaillées, pour l'exécution des travaux nécessaires à la mise en œuvre du projet. Le document doit être lu conjointement avec tous les autres documents de projet, en particulier les dessins, les rapports descriptifs, la décomposition du prix global et les notes de calcul. Ce Cahier est complémentaire des dossiers d'exécution.

#### LOCALISATION DU PROJET

Le site du marché du centre urbain de Jérémie est localisé sur le littoral de la ville de Jérémie et est directement relié à la mer. Il se positionne sur les roches à un niveau surélevé par rapport à la mer (+6,00M). Cependant, nous notons que malgré la proximité géographique, le site n’est pas connecté à la mer.

La localisation du site du projet.

#### AMENAGEMENT GLOBAL

L’objectif du projet étant de construire un marché accessible à tous et pour tous, de manière à maintenir l’activité économique et commerciale du marché de Jérémie, dans la mesure du possible, le programme d’aménagement global du site est d’une importance particulière.

L’ensemble vise une simplicité géométrique et volumétrique dont le but est de s’adapter aux contextes urbains et aux contraintes spécifiques prenant en considération la réalité du site. Le programme de l’aménagement du site est conçu en différents éléments architecturaux ayant chacun des fonctions distinctes, mais avec une interrelation fonctionnelle.

La proposition occupera la totalité du site. Les bâtiments existants sur le côté nord de l'avenue Simón Duvalier seront maintenus, y compris la rénovation et l'achèvement du côté nord, ainsi que les deux entrées existantes du site de part et d'autre de cette rangée de bâtiments.

Derrière ces bâtiments, une nouvelle voie de desserte sera construite, le long de laquelle les véhicules approvisionnant le marché pourront circuler, et il y aura aussi une zone de chargement et de déchargement pour eux. Cette route permettra également d'accéder à la zone de gestion des déchets, ainsi qu'au parking situé à côté du ruisseau, à l'ouest de la parcelle, où se trouvent le parking pour des motos et le parking privé pour les travailleurs du marché et l'administration.

Aménagement global de l’espace disponible

#### ACCESSIBILITE

Le local du marché centre urbain de Jérémie a deux (2) accès existants depuis l'avenue Simon Duvalier. L'approvisionnement du marché, ainsi que l'accès à la zone de gestion des déchets et au parking se feront à partir de cette route.

Le programme sera distribué dans le sens Est-Ouest, de manière à ce que pratiquement tous les espaces du marché soient accessibles depuis une voie de desserte aménagée à proximité de l’avenue.

#### SECURITE

La structure du marché est ouverte, vitale, conçue de manière à contenir un nombre élevé d’espaces de vente et à accueillir le maximum de clients. Il confère donc un espace de circulation fluide qui permet une évacuation rapide de la fumée et réduit la vitesse de la propagation du feu en cas d’incendie.

Les portes de sorties permettent une évacuation rapide des occupants, et des halls sont conçus de manière à conférer une bonne ventilation et un bon éclairage naturel.

#### Paysagisme et environnement

La conception de la structure respecte l’environnement et intègre les qualités environnementales du site grâce à une orientation Nord- Sud favorisant l’accessibilité maximale à la lumière naturelle, aux vues extérieures ainsi qu’à une ventilation creusée.

Elle a été adaptée de façon que ses ouvertures soient maximales au niveau de toutes les façades. La ventilation naturelle est donc assurée car il y a un dégagement du nord au sud perpendiculaire à la direction moyenne du vent. Cependant, toutes les façades sont protégées de la pluie et des rayons du soleil par des porte-à-faux (dalle de lamier).

Des aménagements paysagers sont prévus afin de maximiser l’ombrage des espaces de circulation et minimiser leur impact visuel. Dans cette perspective, des espaces verts sont prévus à des endroits bien déterminés comme les zones de détente et tout le long de l’axe longitudinal. La végétation de l’espace extérieur suscite une attention spéciale en accord avec le climat haïtien (chaleur, pluies intenses, saison cyclonique etc).

Utilisation d’un pavage filtrant et des jardins de pluie sur les espaces extérieurs : sur la zone de stationnement (dalle verts ou adoquin), sur l’espace détente et circulation extérieure (adoquin) pour faciliter l’écoulement des eaux au niveau de la nappe phréatique et minimiser les risques de stagnation.

Les bâtiments utilisent l’énergie passive afin de garantir la durabilité des mécanismes tels l’énergie électrique provenant de l’EDH, l’énergie solaire.

MARCHE CENTRE VILLE DE JEREMIE, Grand’Anse

#### PROGRAMME ARCHITECTURAL

En vue de définir l’aménagement global et le programme des superficies, la proposition favorise une disposition des espaces efficaces, pratique et flexible dans le respect du programme, ainsi que l’interaction et la compatibilité des activités afin de faciliter un fonctionnement global cohérent et intégré du marché.

Le marché lui-même sera constitué :

  - Une halle de superficie totale de 2 184 m2 à l'Est du site. Elle est constituée d’une partie rectangulaire avec R+1 additionnée d’une branche avec RDC sans séparation (mezzanine) niveau 1 de 277 mètres carrés. Selon l'approche communautaire, la structure envisage différents espaces de vente situés sous les pergolas susmentionnées.

  - Sous cette pergola se trouvera également les étals des vendeurs du marché. Cette pergola contiendra aussi un bloc sanitaire pour hommes et femmes ainsi que 2 pièces multifonction de 20m2 chacune pour lesquelles le comité de gestion définira les utilisations (bureau, stockage, vestiaires etc).

Le programme architectural se compose de 3 phases subdivisées comme suit :

  - Travaux en cours : « Lot2 » :

- Hall de vente + séparation de 2 pièces multifonction (bureau et dépôt)

- VRD 2

- Bloc sanitaires extérieur (Femme et Homme)

  - Travaux en cours : « Lot 3 »

- VRD 3 et 4

  - Travaux faisant l’objet de cette consultation « Lot 1 »:

- Zone de gestion de déchets

- VRD 1

- Pergola 1_zone 1 pour espace de vente détaillant

- Pergola 2 zone_4 pour espace de vente détaillant

- Bloc sanitaires extérieur (Femme et Homme)

Programme architectural – PLAN DE PHASE

Blocs sanitaires

L’organisation des blocs sanitaires tient compte des besoins spécifiques des femmes (taille des blocs, espace pour bébé) ainsi que les aspects sécuritaires. Les blocs comportent un système d’entretien simple due aux systèmes classiques (matériel adapté à un passage d’une quantité importante d’utilisateurs).

Ils sont composés de deux ailes de desserte (1 pour les filles et 1 pour les hommes), dont le programme architectural différencie l'espace douche de l'espace toilette, et qui comprend dans les deux cas un espace bain-douche adapté aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un espace commun avec des lavabos.

Bloc hommes :

- 2 toilettes classiques sans lavabo

- 4 urinoirs

- 1 toilettes PMR avec 1 lavabo

- 4 lavabos

- 1 douches

Bloc femmes :

- 8 toilettes classiques sans lavabo

- 1 toilettes PMR avec 1 lavabo

- 8 lavabos

- 2 douches

Au niveau de la fondation, on trouve des semelles isolées en béton armé, des socles de fondation reliées par des poutres de libage en béton armé, un mur de soubassement en maçonnerie de blocs surmonté de la dalle de parquet.

En élévation, les façades sont construites en maçonnerie de blocs de 20cm armé et les cloisons en maçonnerie de blocs 10cm armé et un treillis de blocs donnant de l´intimité aux espaces intérieurs du bâtiment.

Les toitures sont faites d’une charpente métallique à quatre pentes recouvertes de tôle trapézoïdales.

Pour la finition, il est prévu de crépir et de peinturer les murs en bloc. Les parquets et les murs de cloison seront recouverts de céramique.

Bloc sanitaire extérieur

Lieux de gestion de déchets

Pour remédier à la problématique des déchets, dans un premier temps, il est prévu de procéder au nettoyage et à la collecte journalière des déchets.

L’espace de tri de déchets d’une superficie de 93.83 m2 ; comprend huit (8) unités de compostage (exterieures) pour la fraction des déchets organiques, des poubelles et de vannes de décharge (6).

La structure est faite en maçonnerie de blocs de béton, des poteaux et des poutres en béton armé.

La toiture est faite d’une charpente métallique à un versant, avec ferme en treillis réalisées avec profilés laminés de type L ancrés aux poutres périmétrales en béton armé, solives avec profilés galvanisés en Z, tout compris (matériaux, soudures, éléments d’ancrage, contreventement de la structure, moyens de levage auxiliaires, main d’œuvre, etc.). La charpente est recouverte de tôles galvanisées, résistant au vent jusqu'à 240 km/h ou 150 MPH (cyclone de type 4) et aux tremblements de terre : PGA 2% en 50 ans est de 0.37g ou 3.63m/S2. Vitesse moyenne VS30 entre 200.9 et 276.5 m/s.

Pour la finition, il est prévu de crépir et de peinturer les murs de façade en bloc. Le parquet sera recouvert d'un revêtement en résine d’époxy.

La structure comprend deux portes enroulantes dans les façades Nord et Est, et deux portes en acier à double battants dans la façade Est.

Un espace technique (électricité, batteries et control du système solaire) est aussi prévue avec 2 grand portes métalliques de sécurisés. Le parquet sera recouvert d'un revêtement en résine d’époxy.

Structure de gestion de déchets

Construction de deux pergolas

Construction d’une structure métallique type pergolas couverte : une pergola a niveau du lot 1 zone 1. L’espace réservé au marché détaillant est constitué d’une pergola métallique de quatre coté, sans distribution intérieur de surface utile 1098 m2 chacune. L’acier galvanisé ou corten sera privilégié.

La pergola 2, sous le même principe et système constructive a une surface utile de 810m2

Au niveau de la fondation, on trouve des semelles isolées surmontées de socles reliées par des longrines en béton armé, sur lesquelles repose la dalle du parquet en béton balayé strié. Les façades sont constituées de colonnes d’acier faites de pièces simples de profilés laminés à chaud des séries HSS8X8X1/4.

La toiture est constituée d’un treillis métallique fait de profilés d’aciers L1 1/2X1/8’’ et barres d’armatures de renforcement #3 et # 4 et des étriers d’armature de #2 grades 40. Avec un revêtement de toiture en plaques de tôle nervurée trapézoïdale d’une épaisseur de 0,5 a0,8 mm, hauteur des nerves / frettes de 40mm, pour un ensemble qui garantit l’étanchéité à l’intérieur du marché.

PERGOLAS 1 ET 2 :

#### Système structurel

La structure des différents bâtiments répond aux critères parasismiques et para-cycloniques. Il est également le produit d’une analyse des avantages et inconvénients intégrant les impacts sur l’aménagement, la disponibilité des matériaux, le délai d’exécution et le coût.

Codes et normes :

L’analyse structurelle a été faite conformément aux normes internationales parasismiques et para cycloniques reconnues en Haïti, en prenant en considération le document d'orientation émis par le MTPTC : « MTPTC Règles Calcul Surcharges Usage Vent Parasismique », et les codes et normes standards admis en Haïti par le MTPTC tels que :

  - CNBH, Ed. Janvier 2013, code général ;

  - IBC 2021, code général ;

  - ASCE 7-10, charges et applications ;

  - ACI 318-14, béton ;

  - MSJC 2008 (TMAS 402-602, ACI 530, ASCE 5-6), bloc ;

  - AISC 360-16 acier lourd, parasismique ;

  - AISI S230-07, acier léger.

Charges admissibles :

Surcharges de vent : selon les « Règles de calcul intérimaire pour les bâtiments en Haïti » et le CNBH.

Utiliser les surcharges d’exploitation spécifiées pour un bâtiment public, selon ces mêmes règles et codes.

# CHAPITRE 2 – CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES (CCT)

Ce présent Cahier de Prescriptions Techniques (CCT) a pour objet les travaux de réhabilitation du marché centre urbain de Jérémie dans le département de Grand’Anse. Les travaux sont financés par l’Expertise France au travers du programme URBAYITI avec l’accompagnement du gouvernement haïtien.

#### Contrôle architectural et technique

L'Entrepreneur sera soumis au contrôle architectural et technique d'un Ingénieur ou d'une firme d'Ingénieurs, ci-après dénommé le Superviseur pour l'ensemble des travaux de son entreprise.

Le planning de l´opération et l´augmentation pour les travaux devront impérativement tenir compte de :

La réalisation de tous les essais des installations et équipements liés à la sécurité.

Effectuer les essais et vérifications de leurs installations suivant les règles imposées aux D.T.U. et les règles professionnelles, au fur et à mesure de l’avancement et avant réception des travaux. Ces vérifications et essais seront consignés dans un procès-verbal qui sera transmis au Maître d’Ouvrage.

Communiquer en temps utile au Maître d’Ouvrage les études (plans et note de calcul) et procès-verbaux des matériaux utilisés.

Pendant la durée des travaux, le Superviseur, ou son représentant, aura libre accès au siège de l’Entrepreneur ainsi qu’au chantier. Il pourra prélever, aussi souvent que nécessaire, des échantillons de matériaux et d’équipements destinés à être mis en œuvre, aux fins d’examen. Il vérifiera la conformité des ouvrages aux croquis et plans visés ainsi qu’au présent cahier des charges. Il procédera également à la réception des fouilles, ainsi qu’aux réceptions provisoires et définitives des différents ouvrages.

L'Entrepreneur devra mettre à la disposition du Superviseur et de ses collaborateurs un Cahier de Chantier dans lequel seront soigneusement consignées leurs observations et leurs recommandations, ainsi que les modifications apportées en cours d'exécution.

#### Réception et contrôle des matériaux et fournitures

Tous les matériaux et fournitures doivent être neufs et conformes aux normes en vigueur selon le CNBH (code national du bâtiment haïtien). Tous les matériaux, sans que cette liste soit limitative : sable, gravier, cailloux, ciment, eau de gâchage, acier pour béton, bois et toutes les fournitures sont soumis à l'agrément de la Supervision.

En plus des essais réguliers pour vérifier la qualité des matériaux et leur bonne mise en œuvre, des essais de réception de matériaux et matériels et des contrôles de mise en œuvre seront aussi exécutés.

Ces essais de réception et de contrôle seront exécutés aux frais de l'Entrepreneur ainsi que la totalité des essais de sol, de béton et d'étanchéité. Les résultats des essais seront communiqués à toutes les parties concernées.

Tout lot rebuté devra être enlever du chantier aux frais de l'Entrepreneur dans un délai fixé par le Superviseur. Au cas où les essais révèlent une quelconque défectuosité, il reviendra à l'Entrepreneur de prendre en charge les frais relatifs à la réalisation des dits essais.

L'Entrepreneur ne pourra tirer argument des résultats des essais de réception des matériaux et des fournitures pour se soustraire aux conséquences du Cahier de Chantier si les essais de contrôle d’exécution des travaux font apparaitre certaines défectuosités des matériaux non décelées à la réception de ceux-ci.

L'Entrepreneur, ne pourra, en aucun cas, se prévaloir du refus d'agrément par le Superviseur par suite de mauvaise condition d'exécution pour demander une majoration quelconque sur les prix forfaitaires de son marché.

Pendant toute la période de construction, l'Entrepreneur donnera toutes les facilités aux représentants du Maitre de l'Ouvrage et du Superviseur, dûment habilités pour permettre le contrôle des travaux ainsi que pour effectuer tout essai jugé utile.

#### Échantillonnage

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Superviseur trois (3) échantillons des matériaux et fournitures, pour lesquels il en est demande. Il ne pourra approvisionner le chantier en matériaux, encore moins les mettre en œuvre, qu'après l'acceptation du Superviseur.

Les échantillons proposés devront permettre de se faire une idée exacte des caractéristiques, couleur, texture, fini, etc. du matériau ou du matériel en question.

Après approbation, un (1) échantillon sera retourné à l'Entrepreneur, et les deux (2) autres seront conservés par le Superviseur pour servir de base de vérification, pour la réception des matériaux.

Les échantillons pourront, sur demande, être remis à l'Entrepreneur pour être installés, pourvu qu'il soit possible de les identifier jusqu'à la réception définitive des travaux.

II pourra être réclamé de l'Entrepreneur fournisse des catalogues et des prospectus décrivant les matériaux et les matériels qu'il se propose d'utiliser.

Tous les envois de l'Entrepreneur devront comporter clairement les références au projet, les noms et adresses du sous-traitant, fournisseur ou vendeur, l'indication du produit et des plans ou dessins ou il en fait état.

L'Entrepreneur devra présenter, à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés.

#### Modifications

L'Entrepreneur ne pourra proposer de produits différents de ceux demandés que si ces derniers sont rendus indisponibles pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur : grèves, banqueroute de fournisseurs, arrêt de fabrication ou cas de force majeure.

L'Entrepreneur devra toutefois fournir la preuve qu'il avait passé les commandes moins de dix (10) jours après la signature du contrat et présenter sa requête dans un délai de dix (10) jours après qu'il aura acquis la certitude de ne pas pouvoir obtenir le produit exigé. II fournira à l’appui de sa demande toutes les pièces pouvant permettre au Superviseur une analyse complète du produit proposé en alternative.

Les modifications ou travaux complémentaires réclamés par le Superviseur et approuvés par le Maitre de l'Ouvrage donneront lieu à une rémunération. Le pourcentage de majoration pour frais généraux et bénéfices ne pourra en aucun cas dépasser trente pour cent (30%) des dépenses réellement engagées.

#### Obligations diverses de l’entrepreneur

- L'Entrepreneur sera responsable de faire toutes les vérifications tant au niveau technique que structurel nécessaires au bon déroulement du projet et d'en aviser le Superviseur immédiatement et par écrit, pour toutes informations complémentaires.

- L'Entrepreneur sera responsable d'obtenir les résultats des analyses de sols d'une institution nationalement reconnue.

- L'Entrepreneur devra consulter les plans d'architecture, de structure, de plomberie et 
d'électricité et se conformer aux spécifications techniques.

- L'Entrepreneur sera tenu de solliciter et d’obtenir lui-même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer ; dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté du Maitre de l'Ouvrage.

- L'Entrepreneur est supposé avoir vérifié toutes les dimensions et reste responsable de la coordination des différents corps d'état. II ne devra jamais mesurer à l'échelle les cotes sur les dessins, seules les cotes indiquées doivent être prises en compte. Les cas de discordance seront soumis à l'attention du Superviseur et l'Entrepreneur ne pourra jamais se prévaloir d'erreurs sur les plans et dessins.

- Les dimensions réelles devront être mesurées sur le chantier avant fabrication et installation des éléments tels que portes, fenêtres, etc.

- L’Entrepreneur sera responsable de l’exécution de tous les travaux et de la bonne marche du chantier.

- L’Entrepreneur fera son affaire de tout déchargement, manutention et montage de ses matériaux, matériel ou ouvrage préfabriqué, échafaudages, etc.

- Le trait de niveau sera tracé et entretenu par l'Entrepreneur.

- Il exécutera tous les scellements, percements, raccords et calfeutrements nécessités par les travaux et réservera dans les parties en béton armé les trous, passages, niches, trémies, etc., aucun percement n'étant admis après coup dans les ouvrages en Béton Armé.

- Pendant toute la durée des travaux, il devra garantir à ses frais les matériaux approvisionnés et les ouvrages de tous vols, dégradation ou destruction de toute nature.

- A la réception provisoire, les ouvrages devront être livrés absolument propres et nets et les terrains débarrassés de gravois et déchets de toute nature, aplanis, et les pentes réglées de manière à éviter la stagnation des eaux.

## 0.00 Travaux préparatoires

### 0.01 	Mobilisation-Facilités temporaires

La remise du terrain sera faite par le Maître de l’Ouvrage à l'Entrepreneur.

L'Entrepreneur qui est réputé avoir pris connaissance des lieux avant la passation du marché prendra possession du terrain dans l'état où il le trouvera.

L'Entrepreneur, dans le cadre de ce marché, aura la charge de réaliser des installations de chantier en considérant ce qui est prévu dans les rubriques du projet.

L'Entrepreneur soumettra à l’Ingénieur le Plan Général des Installations du Chantier. Ces installations ne pourront être organisées qu’aux endroits dûment agréés par le Maître d’Œuvre, celui-ci se chargeant d’obtenir l’accord préalable des autorités locales. L'Entrepreneur devra notamment tenir compte des besoins de l’Administration (bureaux et laboratoire) et des installations à prévoir pour la Mission de Contrôle.  Pour chacune de ces installations, l'Entrepreneur remettra des plans détaillés. Il ne pourra exécuter le montage de ces installations tant qu’il n’aura pas reçu l’accord écrit de la supervision. Il rendra en fin de chantier tout le terrain dans le même état dans lequel ils ont été mis à sa disposition, hormis ceux où se trouvent implantés les ouvrages réalisés dans le cadre des présents travaux.

## 1.00 Terrassement

L’Entrepreneur devra réaliser l'ensemble des opérations de terrassement permettant de préparer le site : travaux de fouilles, tranchées, enlèvement de la terre, transport des déchets et autres actions antérieures à une construction, un aménagement ou une transformation de l'espace extérieur.

Les travaux de terrassement représentent l'étape préalable au renforcement de l’ouvrage. À cet effet, différents engins et des matériaux spécifiques doivent être employés. Autrement dit, les travaux de terrassement de terrain consistent à préparer le sol en creusant en profondeur et en déplaçant les quantités importantes de terre ou de roche pour mettre le sol à niveau et permettre la réalisation des ouvrages.

  - Implantation et piquetage

L'Entrepreneur devra matérialiser l’implantation des bâtiments par des piquets périmétral constituant de bois 2x4’’ et des lattes 2x2’’ manufacturé formant des chaises de manières continue, dont la base des piquets sera faite en béton. L’implantation doit être établir en dehors de l'emprise, les encoches et marques nécessaires à la détermination des contours des ouvrages. Le marquage des axes des éléments porteurs devra résulter d’une implantation au théodolite ou station total, et sera clairement différencié de celui de toutes autres lignes du tracé.

Le niveau de référence des ouvrages devra être matérialisé sur le terrain par un trait horizontal gravé sur des témoins posés sur des repères fixes et stables (fiches bétonnées dans le sol, ou scellées dans la maçonnerie).

L'Entrepreneur devra assurer la conservation des piquets, des chaises, des repères ainsi que leur rétablissement ou leur remplacement, s'ils venaient à être endommagés. La vérification de toute implantation par le Superviseur n’enlève pas la responsabilité de l’Entrepreneur, quant à son exactitude et quant aux conséquences fâcheuses qui pourraient résulter d’une erreur dont elle serait entachée.

  - Excavation - Fouille - Fonçage

Excavation

Pour l’excavation, il a été prévu de faire une excavation en tenant compte des différentes couches qui nécessitent d’être supplantées. La totalité des volumes de terrassements est à la charge de l’entrepreneur.

Les fouilles pour les éléments de structure horizontaux en infrastructure (longrines, semelles isolées, etc.) et les réseaux (regards, puisards, pompes de relevage, passage des canalisations enterrées) seront réalisés à l’aide d’engins traditionnels sans difficultés particulières, à l’exception d’explosifs.

Ils seront descendus aux côtés nécessaires pour permettre le raccordement avec les concessionnaires, les fluides et réseaux existants ou projetés.

Fonds de fouilles dressés horizontalement comportant une légère pente de 2 à 5 %, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux.

Purge des zones à portance insuffisante, comprenant extraction des matériaux et enlèvement, fourniture et transport de matériaux de substitution et mise en place.

Curage de toute poche d'argile molle ou de marne très altérée éventuellement rencontrée lors de l'ouverture des fouilles.

Les anomalies du sol telles que points durs ou terrains inconsistants seront à remplacer par du béton maigre.   (Voir REMBLAI ci-suit)

Fouilles

Les fouilles s’entendent en excavation de terrain de toutes natures, à toutes profondeurs nécessaires pour atteindre le niveau d’assise des fondations. Elles comprennent :

- Le maintien à sec des fouilles pendant les travaux, par tous les moyens appropriés ;

- Le réglage et le dressement des fonds et des parois aux côtés fixées par les plans et coupes.

- Compte tenu :

- Des profondeurs et largeurs nécessaires aux différents types d’ouvrage se trouvant en fondation ;

- De la démolition des masses compactes telles que maçonneries et ouvrages rencontrés dans les fouilles ;

- De la protection des plantations existantes, sont considérées comme fouilles pour fondations, les travaux de terrassement qui ont pour objet le creusement de l’excavation dans laquelle sont construites les parties d’un ouvrage prenant directement appui sur le sol.

Sont considérées comme fouilles pour fondations, les travaux de terrassement qui ont pour objet le creusement de l’excavation dans laquelle sont construites les parties d’un ouvrage prenant directement appui sur le sol.

Dans le cas de terrain en pente de déclivité supérieure à 2%, on établira les fonds de fouilles suivant des redans pour prévenir tout risque de glissement.

Les fonds de fouilles seront dressés horizontalement, arrosés et damés. Il est strictement interdit de remblayer des fouilles descendues trop bas, mêmes en les damant soigneusement. Si la surface de l’assiette subit, du fait de l’Entrepreneur, des altérations que le Superviseur estime de nature à compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais les travaux supplémentaires qui en résulteront.

- Finition des Fouilles

La finition du fond de fouilles et des parois est exécutée juste avant l’exécution du fonçage en gravier et de la coulée du béton de propreté là où il est nécessaire, quelle que soit la nature du terrain.

- Fouilles en présence d’eau

Dans le cas de sols perméables nécessitant des épuisements pour l’exécution des fouilles, ceux-ci sont poursuivis pendant toute la durée des travaux de fondation. Les épuisements doivent être conduits de façon à ne pas compromettre la tenue des talus ou des ouvrages voisins.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter le soulèvement éventuel de l’ouvrage après arrêt du pompage.

Dans le cas des fouilles exécutées sans épuisement dans des sols sensibles et à teneur en eau se rapprochant de la limite de liquidité, les fondations ne sont exécutées qu’après assainissement du fond de fouilles.

- Précautions contre les affouillements

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer la protection des fondations contre les affouillements, pendant et après l’exécution de celles-ci.

- Arrivée d’eau

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions d’évacuation nécessaires, en cas de présence d’eau au cours des travaux de fondations.

Au cours ou après terminaison des travaux, l’action de l’eau ne doit exercer ni affouillement, ni érosion, ni mise en charge imprévue des ouvrages pouvant compromettre leur stabilité.

Fonçage

Le fonçage à sec sera effectué par compactage de galets de rivière ou gravillon sur une épaisseur de 20cm (minimum) sur toute la surface du fond des fouilles, après humidification préalable du sol.

Pré consolidation des sols de fondations

Compactage convenablement arrosé et compacté à 95%, 4 tours à la plaque vibrante.

A défaut, les matériaux épandus sont traités comme des remblais méthodiquement compactés.

  - Remblai structurel

Le remblai sera fait exclusivement avec des matériaux propres pour utilisation, c’est-à-dire, non argileux, ne comprenant ni roches, ni blocs de béton ou maçonnerie, ni matière végétale putrescible telle que souches, racines ou tous autres déchets jugés indésirables par le Superviseur.

Les surfaces remblayées seront parfaitement dressées, pilonnées et compactées pour que le niveau des sols bruts soient obtenus.

Le remblai en contact avec les bâtiments sera mis en place que lorsque le Superviseur en donnera l’ordre. Le coefficient de foisonnement est de 1.2

L’épaisseur de la couche de remblai structurel devant supporter des constructions ou dallages, sera comprise entre 20 et 30 cm. Elle sera compactée mécaniquement à 95%, arrosées et pilonnées avec soin, (au moins trois tours de plaque vibrante) jusqu’à refus afin d’obtenir un bon compactage et d’éviter des tassements ultérieurs. Les terres excédentaires devront être transportées hors des limites du chantier, aux frais de l’Entrepreneur.

Notant qu´une partie du volume de sol enlevé lors du décapage pourra être réutilisé pour le remblaiement de certaines surfaces, après l´approbation de la supervision.

  - Couche de gravillon sous dalle parquet

La couche de gravillons sert à préparer le sol pour la pose de la dalle de parquet, cette dernière a pour vocation de créer une couche séparatrice entre la dalle et le support et donc de limiter les fissurations de la dalle.

Lors de la pose sur lit de gravillons sur une hauteur de 20 cm sous la dalle en béton, il est recommandé d'entourer la surface de la terrasse d'une bordure, car le lit de gravillons pourrait sinon déborder sur les côtés de la dalle. Pour ce faire, utilisez des bordures de pierre ou collez fermement la rangée extérieure de la dalle. La couche de gravier devra être bien plate, compactée environ trois fois avec une plaque vibrante ou un rouleau vibrant.

- Travaux structurels en béton armé – Maçonneries

  - Provenance, qualité et préparation des matériaux

###### Provenance des matériaux

Les matériaux seront autant que possible d’origine locale. Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts de la région ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation en toute saison. Il devra s’assurer de leur transport, de leur mise en dépôt dans les limites du chantier.

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient de ces matériaux.

###### Approvisionnement en eau de chantier

Un contrôle sur la qualité de l’eau provenant du puits existant devra être exécuté par l’Entrepreneur. Au cas où cette eau serait polluée, l’Entrepreneur devra fournir de l’eau de qualité, requise pour la construction, durant toute la durée de l‘exécution des travaux.

###### Agrégats pour mortiers et bétons

Les granulats ont les qualités requises notamment en ce qui concerne leur propreté, leur dureté, leur forme, leur granulométrie et leur neutralité chimique vis-à-vis du ciment conformément à la norme ASTM C33.

Les agrégats pour mortier et béton devront provenir de roches dures et inertes, sans actions sur les liants et inaltérables à l’air et à l’eau. Les matériaux gypseux et schisteux sont à éviter. Ces agrégats devront être débarrassés par lavage de tout détritus organiques ou terreux et criblés avec soin.

Les sables pour utilisation devront provenir de carrières et d’usines de concassage et doivent être agréer par le Superviseur. Ils seront fins, graveleux, crissant sous la main et ne s’y attachant pas.  Ils ne devront pas contenir plus de 5% en poids d’éléments traversant le tamis à mailles de 0,2 mm.  La granulométrie maximale pour les travaux d’enduisage, chapes et rejointoiements est de 2.5 mm et à 5 mm pour les autres emplois.

Pour la fabrication du béton, les graviers seront du gravier concassé de diamètre maximum spécifier suivant les plans. Ils devront répondre aux conditions et tolérance de résistance, de forme et de propreté et devront tous être approuver par le superviseur.

###### Ciments

Tous les ciments doivent être certifiés par le fabricant, conforme aux exigences de la dernière édition ASTM C150. Les certificats de conformité du fabricant doivent être soumis à la supervision.

Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel classe CEM type II 42,5. L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis à l’agrément du Superviseur.

Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d’une manière apparente la classe du liant. Les emballages seront en bon état au moment de l’emploi et les liants ne seront pas altérés par l’humidité.

L’Entrepreneur devra effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments. Il disposera toujours d’un stock de ciment lui assurant une semaine de bétonnage, et conforme à son programme d’avancement des travaux. Le Superviseur pourra de son côté, sans qu’il en résulte aucune atténuation de la responsabilité de l’Entrepreneur, faire toute vérification qu’il jugera nécessaire et rejeter tout ciment qui ne sera pas du CPA 325 ou qui en sera une contrefaçon.

En cas des structures exposés á l’ambiance marine (proximité de la mer) la prescription est d’utiliser CEM type III ou alternativement un dosage spécifique pour l’ambiance saline avec ciment type II 42,5 :

| Sable | 490 | Kg |
| --- | --- | --- |
| Gravier <15 mm | 720 | Kg |
| Ciment | 350 | Kg |
| Eau | 130 | Litres |

Enrobage minimum de 4cm

###### Eau de Gâchage

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et, le cas échéant, au lavage des agrégats devront être exempte d’impuretés préjudiciables à la qualité des bétons et mortiers. Elle ne devra pas contenir :

- De matières en suspension au-delà de 2 gr. par litre

- De sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr. par litre.

###### Aciers pour bétons

L’acier utilisé répond aux normes ASTM 615 de grade 60. Les armatures doivent être de la dimension, de la longueur et de la forme indiquées sur les dessins et aucune modification ne doit être introduite sauf autorisation de la supervision.

Tous les dimensionnements des aciers seront « standard » et non « écono ». Voir le tableau des armatures indiquées dans les plans de structure.

Les aciers seront ronds, crénelés et répondant aux normes spécifiées. Ils seront de grade 60. Les recouvrements, les espacements, la mise en place des armatures seront conformes aux Notes Générales de Structure.

Spécifications : L’acier montre : La provenance de l’Acier / Diamètre de l’Acier / Grade de l’Acier

###### Fils à ligaturer

Les aciers seront utilisés parfaitement propres, sans trace de rouille, peinture ou graisse. S’il n’y pas une indication contraire, les assemblages d’armatures se feront par le fil à ligaturer.

Les aciers seront entreposés sur le chantier à plus de 15 cm au-dessus du sol sur une surface plane, pour empêcher leur déformation. L’Entrepreneur ne devra pas entreposer du matériel sur les armatures en place et ne devra pas les déplacer pendant la mise en œuvre du béton.

###### Agglomérés (Blocs de ciment)

Les agglomérés doivent être de dimension standard et provenir du même fournisseur, et ceci devra être valider par la supervision. Les agglomères à utiliser doivent répondre à la dernière édition de la norme ASTM C90-02.

Les deux faces visibles des agglomérés devront être planes et sans fissuration ni détérioration ; celles destinées à être enduites seront suffisamment rugueuses pour assurer l’adhérence de l’enduit. La hauteur des agglomérés ne sera pas inférieure à 19 cm.

Les agglomérés devront être dosés à 250 kg de ciment minimum, comprimés et vibrés. Ils devront présenter une résistance à la compression d’au moins 14 MPa. Les agglomérés non vibrés ne seront pas acceptés.

###### Composition des mortiers et bétons

La granulométrie du béton Q 350 sera proposée par l’Entrepreneur à la suite d’essais effectués par ses soins, à ses frais et approuver par le Superviseur. Elle sera déterminée en fonction de la densité des éléments à bétonner. Les compositions des mortiers à employer seront les suivantes :

| A | Type | Utilisation | Dosage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mortiers |  |  |
| 1 | Mortier Q 250 | Pour maçonnerie d’agglomérés | 1 ː3ː 0.5 |
| 2 | Mortier Q 400 A | Pour crépis et enduit des plafonds | 1 ː3ː 0.5 |
| 3 | Mortier Q 400 B | Pour enduit de jointoiement | 1 ː3ː 2ː2 |
| 4 | Mortier Q 400C | Pour remplissage des alvéoles d’agglomérés | 1 ː3ː 2ː2 |
| B | Bétons |  |  |
| 1 | Béton Q 150 | Pour propreté | 0.5ː 2ː3 ː0.5 |
| 2 | Béton Q 350 | Pour dalles, rampe, escaliers, poteaux, chaînages, semelles et poutres | 1ː2ː 3ː 0.5 |

###### Etudes et contrôle du béton

L'Entrepreneur devra procéder aux épreuves d'étude et de convenance, en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives au délai d'exécution, quel que soit les résultats des dites épreuves. Dans le cadre du support technique convenu entre le LNBTP, en qualité de Consultant et le Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur devra fournir au laboratoire les éprouvettes pour la mise au point des formules de composition des bétons (épreuves d'études) et leurs vérifications sur les prélèvements en provenance du chantier (béton témoins et épreuve de convenance). Le transport des éprouvettes de convenance au laboratoire agréé sera effectué aux soins et aux frais de l’Entrepreneur.

Les éprouvettes prismatiques pour essais de traction par flexion auront une section de cent (100) centimètres carrés et cinquante (50) centimètres de longueur.

Les éprouvettes cylindriques pour essais de compression auront une section circulaire de seize (16) centimètres de diamètre et une hauteur de trente-deux (32) centimètres.

###### Epreuves d’études

Tous les bétons à l'exception des bétons de propreté seront soumis aux épreuves d'étude dans le cadre de l'étude de composition de béton. La durée maximum pour les éprouvettes soumises à la compression est 6 à 7 jours et 12 à 28 jours. Dans le cas où les résultats de l'épreuve d'étude ne satisferont pas aux conditions requises, l'Entrepreneur devra présenter un nouveau béton d'étude qui sera soumis aux mêmes essais.

Le nombre minimum des éprouvettes à prélever par l’Entrepreneur et le rythme minimum des prélèvements seront les suivants :

- Essai de résistance à la compression à 7 jours : 3 cylindres par journée de coulage ;

- Essai de résistance à la compression à 28 jours : 6 cylindres par journée de coulage ;

- Essai de résistance du béton frais : 1 cône A.S.T.M., toutes les 2 heures de bétonnage.

Un soin particulier sera apporté à la confection, à la conservation et au transport des éprouvettes.

###### Epreuves de convenance

Tous les bétons, à l'exception des bétons de propreté, seront soumis à l'épreuve de convenance. Il sera exécuté sur le chantier un béton témoin avec des éprouvettes d'un nombre égal à celui de l'épreuve d'étude. L’Entrepreneur pourra être autorisé à démarrer la fabrication du béton si la résistance trouvée à 7 jours est au moins égale à 80% de la résistance exigée à 28 jours. Si les résistances à 28 jours ne sont pas au moins égales à celles requises, il appartiendra à l’Entrepreneur de présenter un nouveau béton témoin après avoir apporté à ses installations et/ou à son stockage les améliorations nécessaires.

###### Epreuves de contrôle

L'épreuve de contrôle est à la charge de l’Entrepreneur et comprendra des essais de résistances et des essais de mesure de consistance du béton frais en nombre suffisant, par journée de bétonnage, ou par partie d'ouvrage.

- Essais à la compression à 7 jours : 6 cylindres

- Essais à la compression à 28 jours : 6 cylindres

- Essais d’affaissement : 1 par 2 heures de bétonnage.

Si les résultats à 7 jours sont insuffisants, soit des résistances inférieures à 70% du résultat attendu à 28 jours, on devra modifier la composition ou le mode de fabrication des bétons ; les dépenses résultant de ces modifications resteront à la charge de l’Entrepreneur ainsi que la démolition et l’évacuation des parties défectueuses.

Si les résultats à 28 jours sont insuffisants, le Consultant pourra prescrire des essais non destructifs pour apprécier la résistance et porter des jugements et corrections nécessaires suivant l’utilité du batiment. Les dépenses résultant de ces modifications demeurent à la charge de l’Entrepreneur.

###### Autres essais

La qualité du béton sera en outre vérifiée par des contrôles de béton frais sur :

- La teneur en eau;

- La densité;

- Le dosage des constituants.

Si certaines zones de l'ouvrage paraissent d'une exécution douteuse le Superviseur pourra prescrire des sondages entraînants, le cas échéant, la démolition et la réexécution ou le renforcement aux frais de l'Entrepreneur.

Le Consultant pourra prescrire autant de fois qu'il le juge nécessaire la mesure de la teneur en eau des sables en vue d'ajuster la teneur en eau des bétons.

###### Emmagasinage des matériaux

Le ciment et les agrégats seront emmagasinés de façon à éviter leur détérioration et l’introduction de matières étrangères.

Les matériaux détériorés ou endommagés devront être évacués du chantier aux frais de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur demeure entièrement responsable des matériaux emmagasinés, même si le Maître de l’Ouvrage met à sa disposition un local à cet effet.

  - Mode d’exécution des travaux

###### Mise en place des armatures

La forme, la section et l’emplacement prévus pour les armatures devront être conformes en tous points aux dessins d’exécution et aux Notes de Structures Générales.

Elles seront maintenues en place durant le bétonnage par des cales, des armatures de montage et autres pièces d’écartement. En ce qui concerne l‘enrobage des armatures, elles seront recouvertes de 40mm à 80mm de béton (à vérifier sur les plans), dépendant des surfaces. Elles seront exécutées suivant les spécifications des Notes Générales de Structure et les Plans de Structure.

Avant coulage du béton, les armatures seront débarrassées de rouilles (écaillées et détachées), boue, peinture, graisse, et tous autres substances nuisibles à l’adhérence du béton.

Aucun bétonnage n’aura lieu avant vérification des armatures par le Superviseur, qui devra être informé au moins 48 heures à l’avance.

Néanmoins, l’Entrepreneur est tenu de procéder lui-même à une réception préalable des armatures.

###### Coffrage et décoffrage

Les éléments de coffrage seront en métal ou en bois d’épaisseur nécessaire, droites, non gondolées, rigidifié par des solives.

Ils devront être posés d’aplomb et présenter en tout point les orientations nécessaires pour réaliser avec une précision rigoureuse les formes prévues, les surfaces en contact avec le béton parfaitement dressées et nivelées. Les côtes de niveau correspondront exactement aux indications des plans.

Ils seront convenablement étayés et entretoisés et suffisamment résistants pour empêcher toutes déformations ou tassements lors du coulage du béton ou après, sous l’effet des charges qu’ils auront à supporter, jusqu’au décintrement. Ils devront en outre, être suffisamment serrés pour éviter toute perte de laitance.

Ils seront construits de façon à être facilement démontés et que le démoulage du béton se produise sans aucun dommage. Les surfaces en contact avec le béton devront être convenablement nettoyées et huilées avant tout réutilisation.

On ne devra pas toucher aux coffrages avant que le béton n’ait fait prise. Les faces verticales et horizontales pourront être décoffrées quarante-huit (48) heures après le coulage dépendant de l’ouvrage. Néanmoins, des étais devront être laissés sous les poutres et dalles de plancher (et en porte-à-faux) pendant une période minimum de vingt et un (10) jours après mise en œuvre.

Les ouvrages pour lesquels les formes prévues ne seraient pas obtenues seront repris par l’Entrepreneur à ses frais.

Avant le coulage du béton, les coffrages seront soumis à l’agrément du Superviseur, sans que pour cela la responsabilité de l’Entrepreneur s’en trouve atténuée

###### Fabrication et Mise en Œuvre des bétons

Le type des appareils de fabrication mécanique des bétons devra être approuvé par la Supervision. Il en sera de même du mode de vibration des différents éléments d’ouvrages.

Avant tout commencement d’exécution, le Superviseur devra approuver le programme de bétonnage des différents ouvrages et le plan des installations.

Les éléments des ouvrages devant présenter un caractère d’étanchéité seront coulés sans interruption.

L’Entrepreneur préviendra le Superviseur trois (3) jours à l’avance des périodes de coulage. Toutes les mesures d’humidification ou d’isolation seront prises en compte pour assurer la protection et la conservation des bétons.

Le contrôle de la plasticité sera réalisé dans les conditions prescrites. La fabrication et la mise en œuvre des bétons se feront de la manière suivante :

Préparation du matériel et des espaces à bétonner

Les bétons de 30MPA seront fabriqués mécaniquement. Il devra être possible de faire varier leur composition à volonté et dans d’exactes proportions.

Le matériel de malaxage et de transport du béton devra être absolument propre.

Malaxage

Le béton sera malaxé jusqu’à ce que les matériaux soient uniformément répartis et il sera déchargé complètement avant que le malaxeur soit rechargé.

Les constituants du béton seront introduits dans l’appareil de fabrication dans l’ordre suivant : granulats moyens, ciment, sable puis eau. L’Entrepreneur ne pourra procéder différemment que s’il est démontré qu’il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton.

Transport

Le béton sera transporté jusqu’à son lieu de mise en place par des méthodes propres à éviter la ségrégation et la perte des matériaux. Tout matériel tel que, les chutes de déversement, pompes, transporteurs pneumatiques, devront être bien attache afin d’éviter tout ségrégation.

Mise en place

Le béton sera déposé le plus près possible de sa destination finale de façon à éviter la ségrégation imputable à des manutentions répétées.

Tout béton sur lequel sera constaté un début de prise au moment de la mise en œuvre sera rejeté. Le béton « ré mélangé » ne sera pas utilisé.

Le béton ne devra pas tomber d’une hauteur supérieure à 1,50 m.

Le Superviseur pourra s’opposer à la mise en place du béton si les conditions atmosphériques sont défavorables.

Le bétonnage se poursuivra de façon continue jusqu’au coulage complet de l’élément ou de la partie considérée.

Vibrage

Les bétons armés seront en principe serrés par vibration soit dans la masse (pervibration), soit sur les coffrages, soit en surface. Les procédés de vibration seront dans chaque cas soumis à l’agrément du Superviseur.

On devra particulièrement veiller au nettoyage et au traitement des coffrages avant le bétonnage.

Les produits employés ne doivent pas laisser de trace sur les parements de béton, ne doivent pas couler sur les surfaces verticales ou inclinées des coffrages. Ils doivent permettre des reprises ultérieures de béton ou l’application d’enduit et divers revêtements.

On devra veiller à ce que le béton soit bien introduit autour de toutes les barres d’armatures, des objets encastrés, et dans les coins des coffrages, sans ségrégation des matériaux, ni remontée excessive de laitance en surface. Les aciers seront enrobés de 20mm à 80mm de béton, suivant les spécifications des Notes Générales de Structure et des Plans de Structure.

Cure

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une dessiccation trop rapide du béton.

Pendant au moins sept jours consécutifs après la mise en œuvre, le béton sera maintenu humide et à l’abri du soleil. Il sera recouvert d’une bâche, ou couche de sable, ou autres éléments et arrosé plusieurs fois par jour pendant les sept premiers jours et au moins une fois par jour consécutivement.

Ragréage

L’Entrepreneur devra effectuer, après démoulage, le nettoyage de toutes les bavures et tous les ragréages nécessaires pour une meilleure finition.

Les parties présentant des nids d’abeilles et toutes autres surfaces défectueuses seront décapés à angle droit de la surface et traites soigneusement.

  - Béton de propreté

Béton pour préparation de la base des semelles isolées et la base des poutres de libage de résistance à la compression de 21 MPa conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des Coupes des fondations.

Caractéristiques de béton, et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de structure. Voir plans et détails de structure. Tout compris (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.)

  - Béton armé semelles isolées de fondation

Les semelles isolées en béton armé de 30MPa prévues en fondations seront posées sur le fonçage du gravillon, d´épaisseur 20 cm. Cet item comprend les matériaux, la main-d’œuvre et toutes sujétions selon les spécifications des Notes Générales de Structure et des plans de structure. La dimension des semelles est définie dans les plans de Coupes des Fondations et les plans de structure.

  - Béton armé semelles filantes de fondation

Les semelles filantes en béton armé de 30MPa prévues en fondations seront posées sur du gravillon pour créer la forme définit aux plans.

Cet item, comprenant les matériaux, la main-d’œuvre et toutes sujétions aura un béton dosé voir plan, selon les spécifications des Notes Générales de Structure et des plans de structure. La dimension précise des semelles est définie dans les plans de Coupes des Fondations et les plans de structure.

  - Béton armé socle de fondation

Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour socle de fondation, résistance à la compression 30MPa, tout compris (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.).

Béton banché finition brute lisse (apparent), avec surfaces totalement homogènes (sans aspérités, bulles d'air, nids d’abeilles, fissures ou autres imperfections, les ragréages ne sont pas permis) et arrêtes biseautées (2cm à 45º).

Caractéristiques de béton et d’armatures, et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de structure. Voir plans et détails de structure.

  - Béton armé longrine

Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour longrines, résistance à la compression 30MPa, tout compris (matériaux, coffrage, fabrication d’armatures, matériel accessoire, main d’œuvre, etc.).

Béton banché finition brute lisse (apparent), avec surfaces totalement homogènes (sans aspérités, bulles d'air, nids d’abeilles, fissures ou autres imperfections, les ragréages ne sont pas permis) et arrêtes biseautées (2cm à 45º).

Caractéristiques de béton et d’armatures, et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de structure. Voir plans et détails de structure.

  - Béton armé poutre de libage

Les poutres de libage en béton armé, prévues en fondations, seront réalisées après la mise en place des semelles. Cet item, comprenant les matériaux, la main-d’œuvre et toutes sujétions comprises, aura un béton dosé de 30 MPa, pour un dimensionnement conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des Coupes des fondations.

  - Béton armé des dalles Parquet

Les planchers inférieurs seront construits en dalles monolithiques de 15 cm (large plaque de béton) servant de plancher qui repose sur une couche de fonçage à sec à base de gravillon de 5 cm d'épaisseur.

Le béton sera de résistance à la compression de 25 MPa conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des fondations.

Les dimensions précises des éléments structurels (aciers, étriers…) sont définies dans les plans de Coupes des Fondations et les plans de structure.

Cependant, certaines procédures doivent être respectées :

- Nivellement du lit de concassé (gravillon) de 5 cm d'épaisseur, et du remblai structurel, là où il est nécessaire.

- Construction du coffrage au niveau des bordures bien retenu avec des tasseaux de bois 2x4 et/ou des butées.

- La dalle doit avoir une finition avec une truelle mécanique (hélicoptère) avec une tolérance de perte de mortier de 0.1 à 0.5 cm.

  - Béton armé pour colonnes

Le béton des colonnes doit être de résistance à la compression de 30 MPa et armé suivant les détails des spécifications techniques des Plans de Structure. Les armatures seront calculées pour obtenir la meilleure résistance en fonction des charges.

Notant que des plaques métalliques sont boulonnées dans l’une des faces des colonnes en béton armé qui devront supporter la charpente métallique de la toiture.

Fourniture et mise en œuvre du béton armé : Béton banché finition brute lisse (apparent), avec surfaces totalement homogènes (sans aspérités, bulles d'air, nids d’abeilles, fissures ou autres imperfections, les ragréages ne sont pas permis) et arrêtes biseautées (2cm à 45º).

Caractéristiques des armatures, et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de structure. Voir plans et détails de structure.

### 2.09 Béton armé pour poutres

Le béton des poutres doit être de résistance à la compression de 30 MPa et armé suivant les détails des spécifications techniques des Plans de Structure. Les armatures seront calculées pour obtenir la meilleure résistance en fonction des charges.

Fourniture et mise en œuvre du béton armé : Béton banché finition brute lisse (apparent), avec surfaces totalement homogènes (sans aspérités, bulles d'air, nids d’abeilles, fissures ou autres imperfections, les ragréages ne sont pas permis) et arrêtes biseautées (2cm à 45º).

Caractéristiques des armatures, et spécifications techniques de mise en œuvre, conformes aux plans de structure. Voir plans et détails de structure.

### 2.10 	Maçonnerie de blocs pour séparation des espaces de vente

Murs de blocs de béton de 40x20x15cm de résistance à la compression B40 (16MPa). Posés avec du mortier de ciment industriel, armés de barres d’acier #4 @0,40m. Avec des joints de 10mm d’épaisseur. Ils sont de 50cm de hauteur surmontée d’un petit tablier en dalle de béton armé de 10cm d’épaisseur (ferraillage triangulaire avec acier 3/8).

La mise en œuvre des travaux doit être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

Cet unité sera revisé sur le chantier. D’accord avec le comité de gestion du Marché cet unité sera fait ou NON.

### 2.11  	Mur en béton armé

Le béton des murs sera dosé à 30Mpa.  Le dosage minimum d’acier de résistance sera vu plans. Les armatures sont calculées pour obtenir la meilleure résistance en fonction des charges.

### 2.12      Mur de soubassement

Les murs de soubassement sont faits en blocs de béton de 40x20x30cm de résistance à la compression 16MPa, rempli au mortier dosé à 250Kg de CPA/m3, armé verticalement de barres d’acier #3 @0,40m.

Les blocs devront être posés de façon rectiligne, bien dressée, bien d’aplomb et présenter une apparence uniforme.

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

### 2.13 	Cloison (murs en bloc 20cm)

Les murs extérieurs et certaines cloisons seront faits de blocs de béton de 40x20x20cm de résistance à la compression 14MPa, rempli au mortier dosé à 250Kg de CPA/m3, armée verticalement de barres d’acier #4 @0,60m et horizontalement de barres d’acier #3 @0,40m.

Les blocs devront être posés de façon rectiligne, bien dressée, bien d’aplomb et présenter une apparence uniforme.

Les façades seront recouvertes d’une couche de crépissage surmontée d’une couche d’enduit lissé. L’épaisseur totale des couches doit être de 30mm.

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

### 2.14 	Cloison (mur en bloc 15cm)

Les cloisons seront faites de blocs de béton de 40x20x15cm de résistance à la compression 14MPa, rempli au mortier dosé à 250Kg de CPA/m3, armées verticalement de barres d’acier #4 @0,60m et horizontalement de barres d’acier #3 @0,40m.

Les blocs devront être posés de façon rectiligne, bien dressée, bien d’aplomb et présenter une apparence uniforme.

Les façades seront recouvertes d’une couche de crépissage surmonté d’une couche d’enduit lissé. L’épaisseur totale des couches doit être de 30mm

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

### 2.15 	Treillis en maçonnerie de blocs

Claustrât sont fait en treillis de blocs de béton de 20 X 20cm de résistance à la compression de 14MPa, pour protéger et garder une intimité aux couloirs. Avec joints horizontaux et verticaux de 10 mm d'épaisseur, joint creux, pose avec du mortier de ciment industriel, couleur grise. Voir plans et détails de structure.

### 2.16	Treillis Rainures

Façade composée de treillis rainures, faits en profilés d’acier galvanisés verticales, de 2.60 m de haut placés tous les 10cm. Fixés mécaniquement en haut et en bas à un profil tubulaire de dimension de 80X40mm, d’épaisseur 3/16’’.

Une couche de Rustconventer doit être installée avant l’application du minium et de la Peinture (couleur à définir par la supervision).

- Toiture (tôle)

  - Pose tôles

La couverture sera faite de tôles nervurées trapézoïdales d’une épaisseur de 0,8 mm/21GA minimum, hauteur des nervures / frettes de 30mm, visée avec fixations mécaniques spéciales aux solives, pour en ensemble qui garantit l’étanchéité à l’intérieur du bâtiment, résistant au vent jusqu´à 240 km/h ou 150 MPH (cyclone de type 4) et aux tremblements de terre : PGA 2% en 50 ans est de 0,37g ou 3,63m/s2. Vitesse moyenne VS30 entre 200,9 et 276,5 m/s.

Fabrication, manutention, installation

L’Entrepreneur devra consulter les plans d’architecture et les plans de détail et se conformer aux spécifications.

L'Entrepreneur devra vérifier les dimensions exactes au chantier avant la fabrication qui ne devra avoir lieu qu'après approbation des dessins d'atelier par le Superviseur.

  - Gouttière

Mise en œuvre de la gouttière en zinc / acier galvanisé de dimension de 30x15 cm pour la canalisation des eaux pluviales, drainage de la toiture, frettes de 40mm, visé avec fixations mécaniques spéciales aux solives, pour en ensemble qui garantit l’étanchéité à l’intérieur du bâtiment avec une pente minimum de 0,1%., tout compris (faitières et arêtiers avec pièces spéciales de la couleur de la gouttière et du même fournisseur, etc.)

La gouttière doit être installer de manière qu’aucune fuite d’eau puisse pénétrer le marché.

Les eaux pluviales des toitures de la pergola zone 1 et du bloc sanitaire seront raccordées au réservoir en zone 1 tandis que les eaux de pluie de la pergola zone 4 seront envoyées dans le réservoir en cours de construction sur le lot 2.

  - Tuyau de descente

Tuyaux de descente d’eau en métal galvanisé de 160 mm de diamètre et 1/8´´ d’épaisseur. Ce produit cylindrique permet l’évacuation de l’eau pluviale de la gouttière vers le réservoir et se raccorde facilement l´un à l’autre.  Les extrémités sont dotées d’un métal déployé en vue de limiter la pollution des eaux. Voir les plan et détails spécifiques.

  - Brise soleil - Purlin

Les sections sont en Z, toutes laminées avec une bride large et une bride étroite. Conçu conformément à la norme BS EN 1993-1-3 et formé à partir d'acier galvanisé à chaud selon BS EN 10346 avec limite d'élasticité minimale de 450 N/mm² et Z275 revêtement galvanisé, ces brides sont proportionnées de manière à ce que deux sections de même taille puissent être chevauchées. Ils sont fixés sur une structure faite de profil tubulaire 60 X 60mm.

Le recouvrement avec ces sections en Z 100mm de hauteur sur des supports intérieurs de la toiture à plusieurs travées produisent une ligne structurellement continue de pannes ou de poutres sur toute la longueur de la façade de toiture.

## 4.00	Travaux de finition

  - Peinture

Les surfaces à peindre devront être, au préalable soigneusement lavées, sablées et brossées avant application des couches de peintures. Deux (2) couches de primer en blanc doit être appliquer avant l’application de la peinture générale.

Qualité et provenance des matériaux

Les peinture à appliquer doivent être de la peinture semi-gloss et approuver par la supervision. Les couleurs seront celles exigées par le Maître de l’Ouvrage.

La mise en œuvre devra prévoir (Voir plans) :

1.	Peintures résines (époxy) au sol sur béton

2.	Peinture Acrylique sur maçonneries :

- Couche d’impression

- Couches de finition (2)

- Couleur à choisir par la supervision carte RAL

3.	Peinture sur métaux ferreux (Ral 7022) :

- Rust converter

- Couche antirouille

- Couche de finition

- Couleur à choisir par la supervision carte RAL

  - Application de peintures Acrylique

PEINTURE ACRYLIQUE. Pose de peinture acrylique d’intérieur/extérieur semi-gloss 100% « acrylic enamel » ou équivalent pour murs enduits, les murs en béton arme, les poutres et les colonnes en béton armé et les cloisons appliquée en quatre couches, compris l’application de deux couches de scellant (couleur à définir par la supervision, à l’intérieur et à l'extérieur) et deux couches de primer. Application suivant la technique préconisée par le fabricant. Tout compris, ponçage toutes fournitures et sujétions comprises telles, échafaudage, et autres.

Toutes les surfaces extérieures seront revêtues d’une peinture acrylique. Inclus les murs de clôture si les en y a.

Les surfaces murales comprises dans les blocs sanitaires seront peintes avec une peinture à l’huile mate, couleur à définir par la supervision.

Les surfaces de plafond en béton seront revêtues de peinture acrylique. Les parties inaccessibles après installation devront être peintes avant installation.

  - Marquage au sol

Application mécanique avec une machine autopropulseuse de peinture à base de résines acryliques, couleur à choisir par la supervision, finition satiné, texture lisse, de 15 cm de largeur pour marquer les points de vente, les zones de stationnement et la signalétique.

Numéro de 40 cm marqué sur chaque point de vente.

Longueur mesurée selon Plan général, on doit s’assurer que le support est sec, propre, dépourvu de graisses et/ou de toute saleté qui pourrait interférer dans l'adhérence de la peinture.

  - Carrelage mural et faïence

Fourniture et pose de carreaux de faïence scellés au support par un mortier colle adapter conforme aux spécifications du fabricant. Les joints seront définis en utilisant des épaisseurs de 1mm.

La prestation comprend le traçage, le calibrage, les coupes, les chutes, la façon des joints de finition, le traitement des arrêtes et le nettoyage après installation. Collage des joints au mortier de ciment blanc.

Caractéristiques :

•	Dimensions : 20 x 20 cm.

•	Ciment colle bénéficiant d'un avis technique.

•	Couleur au choix du Maître d’Ouvrage dans la gamme du fabricant.

•	La céramique sera installée à une hauteur de 1.50m sur les panneaux des cabines de toilette et sur toute la portée des murs dans les douches.

•	Des bordures métalliques doivent être placées aux angles saillants des murs en céramique.

Localisation : Murs des toilettes et douche, toute hauteur selon le plan.

  - Carrelage céramique au sol

Fourniture et mise en œuvre de carrelage grés cérame 20x40 ou 40x40cm, de classement minium U4P4E3C0, scellé ou collé au mortier de ciment et jointoyé sur les sols.

Caractéristiques et mise en œuvre :

•	Antidérapant pieds nus/surface humide sur toute la surface.

•	Echantillon à soumettre à l’approbation de la supervision et le Maître d’Œuvre.

•	Pose droite

Localisation : bloc sanitaire, toutes surfaces selon plan.

- INSTALLATIONS GÉNÉRALES

### 5.01  Installation électrique

Les travaux électriques consistent à l'installation d’un système électrique complet, extérieur et intérieur. L'entrepreneur en électricité doit fournir le contrôle, la main d’œuvre, les matériaux, l'équipement et tous les autres éléments nécessaires pour compléter les systèmes. L'entrepreneur doit fournir et installer le nombre d'éléments de l'équipement comme indiqué sur les dessins et tel que requis pour compléter les systèmes. Le travail doit être livré complet et en état de marche.

Tout appareil, équipement, matériau, travail, non mentionné sur les plans mais mentionné dans le cahier de charges, ou vice versa, tous les accessoires nécessaires pour rendre le travail complet et parfait à tous les égards, même s’ils ne sont pas particulièrement spécifiés, devront être fournis et installés par l’entrepreneur sans frais additionnel pour le propriétaire.

Les détails mineurs non mentionnés ou spécifiés mais nécessaires à l’installation doivent être inclus dans l’estimation de l’entrepreneur.

Deux systèmes d’approvisionnement en électricité sont prévus :

- EDH.

- Système solaire avec des panneaux solaires et inverseurs hybrides.

Les deux systèmes seront capables d’alimenter les bâtiments à 100% de leur capacité. Le système solaire avec batteries assurera l’alimentation en électricité en cas de coupure du courant EDH.

###### 5.01.01	Approvisionnement EDH

De manière générale, l'énergie est obtenue à travers le système public d'alimentation national (EDH) à la tension normalisée et la fréquence de 60 Hz avec le neutre profondément enterré. Les conducteurs seront branchés jusqu'au local technique.

Une fois le réseau public réalisé, un branchement sera mis en place et connecté au Cadre General de Basse Tension (CGBT).

Cette énergie sera acheminée à partir d'un transformateur de 25 kVA, distribué par le système électrique comprenant le filage, le câblage, pose sectionale, panel braker à travers des tuyauteries EMT visibles sous la tôle. Le circuit électrique des halls de vente, alimentés par des fils #12 et #10 sous des conduites apparentes en tuyaux EMT de diamètre ½ pouces. L’ensemble des panneaux électriques situés dans la salle technique d’où partent les circuits électriques comprend : Tableau de distribution de 20 circuits, 125 A, 2P, 4 tableaux de distribution (TD1, TD2, TD3, TD4) qui alimentent les circuits d’éclairage et des prises des Halls, des Blocs sanitaires, de l’administration et de l’espace de tri de déchets. Incluant les travaux de mise à la terre.

Le système éclairage comprend lampes LED de 30watt placés à un faisceau de 120 degrés, lampes cloches de 150 watts placées à un angle de 120 degrés.

Voir Plan et détails des installations électriques.

###### 5.01.02	Système solaire avec panneaux solaires et inverseurs hybrides

1. Objet des travaux

Le présent lot a pour objet la fourniture, l’installation, le raccordement et la mise en service d’un système photovoltaïque autonome destiné à assurer l’alimentation électrique du Marché Public.

L’installation devra alimenter principalement :

le hall principal du marché (environ 1000 m²)

deux pergolas extérieures

deux blocs sanitaires comportant chacun 16 WC

l’ensemble des luminaires et prises nécessaires au fonctionnement normal du marché.

Le système devra être conçu pour un fonctionnement en site isolé, avec stockage d’énergie par batteries.

2. Consommation de référence

La consommation journalière estimée du marché est de l’ordre de :

60 kWh/jour

Cette estimation comprend principalement :

l’éclairage du hall principal

l’éclairage des deux pergolas extérieures

l’éclairage et les équipements électriques des blocs sanitaires.

3. Générateur photovoltaïque

Le générateur photovoltaïque devra présenter les caractéristiques suivantes :

puissance installée : environ 18 kWc

nombre de modules : 36 modules photovoltaïques

puissance unitaire minimale : 500 Wc

technologie : silicium monocristallin haute efficacité.

Les modules devront présenter :

rendement ≥ 20 %

cadre aluminium anodisé

verre trempé haute résistance

certification IEC correspondante.

Les modules seront installés sur une structure métallique galvanisée ou aluminium, résistante à la corrosion et adaptée aux conditions climatiques locales.

La surface totale nécessaire pour l’installation du champ photovoltaïque est estimée à :

environ 110 m²

Les modules seront organisés en 3 chaînes (strings) de 12 modules.

4. Production énergétique

Compte tenu des conditions d’ensoleillement en Haiti, la production journalière moyenne attendue du système photovoltaïque est estimée entre :

75 et 90 kWh par jour.

Cette production permettra de couvrir la consommation du marché et d’assurer la recharge du système de stockage.

5. Système de stockage par batteries

Le stockage d’énergie sera assuré par batteries lithium fer phosphate (LiFePO₄).

Le système de stockage devra présenter les caractéristiques suivantes :

nombre de batteries : 15 batteries

tension nominale unitaire : 48 V

capacité unitaire : 200 Ah

capacité énergétique unitaire : ≈ 9,6 kWh

Capacité totale nominale :≈ 144 kWh

Les batteries devront présenter :

profondeur de décharge admissible ≥ 80 %

durée de vie minimale ≥ 6000 cycles

système BMS intégré

protection contre surcharge, décharge profonde et surchauffe.

Le système devra garantir une autonomie minimale de deux jours, sur la base d’une consommation journalière de 60 kWh.

Les batteries seront installées dans un local technique ventilé et protégé de l’humidité.

6. Onduleur

L’installation devra être équipée d’un onduleur hybride permettant la gestion du générateur photovoltaïque et du système de stockage.

Caractéristiques minimales :

puissance nominale : 12 à 15 kW

rendement ≥ 95 %

fonctionnement en site isolé (off-grid)

gestion automatique des batteries

interface de communication avec le BMS.

L’onduleur devra permettre le raccordement d’un groupe électrogène de secours.

7. Protections électriques

L’installation devra comporter l’ensemble des protections nécessaires :

Protection DC

sectionneurs DC

fusibles DC

parafoudres DC type II.

Protection AC

disjoncteurs de protection

parafoudres AC type II

dispositifs différentiels.

8. Mise à la terre et protection contre la foudre

Toutes les structures métalliques, modules photovoltaïques, coffrets électriques, onduleurs et batteries devront être reliés à un réseau de mise à la terre commun.

La résistance de la prise de terre devra être :

≤ 10 Ω

Des parafoudres devront être installés :

côté DC du générateur photovoltaïque

côté AC du tableau général.

Une liaison équipotentielle devra être réalisée entre l’ensemble des équipements.

9. Câblage

Les câbles utilisés devront être :

adaptés aux installations photovoltaïques

résistants aux UV pour les parties extérieures

protégés contre les contraintes mécaniques.

Les sections minimales recommandées sont :

Câbles DC (strings)
≥ 6 mm² cuivre

Câbles DC champ photovoltaïque – onduleur
≥ 10 mm² cuivre

Câbles AC sortie onduleur – tableau général
≥ 16 mm² cuivre (à ajuster selon distance).

10. Mise en service et essais

L’entreprise devra assurer :

la mise en service complète de l’installation

les essais de fonctionnement

la vérification des performances du système.

Un dossier technique devra être remis comprenant :

schéma unifilaire

fiches techniques des équipements

manuel d’exploitation et de maintenance.

11. Formation

Une formation de base devra être dispensée au personnel local afin de permettre :

l’exploitation du système

les opérations de maintenance simples.

Résumé technique du système

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Puissance photovoltaïque | 18 kWc |
| Nombre de panneaux | 36 |
| Production journalière | 75–90 kWh |
| Batteries | LiFePO₄ |
| Nombre de batteries | 15 |
| Capacité totale | 144 kWh |
| Onduleur | 12–15 kW |
| Surface panneaux | ~110 m² |
| Consommation estimée | 60 kWh/jour |
| SCHEMA UNIFILAIRE DU SYSTÈME : SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE 36 modules mono-cristallin 500 Wc String 1 (12 modules) ───────┐ │ String 2 (12 modules) ───────┤ │ String 3 (12 modules) ───────┘ │ DC Combiner │ Protections DC │ Onduleur hybride 12–15 kW │ Cadre AC │ ────────────── RESEAU DU MARCHE ────────────── │ │ │ │ │ │ Halle principal Pergola 1 Pergola 2 Luminaire LED Luminaire LED Luminiaire LED │ Blocs sanitaires Luminaire │ Banque de battteries LiFePO4 ~140 kWh (≈15 batteriieas 48V – 200Ah) │ EDH |  |

###### 5.01.03	 Tableau de distribution électrique

L’ensemble des tableaux électriques situés dans la salle technique d’où partent les circuits électriques et comprenant notamment :1 Tableau principal de distribution (TO) 20 circuits, 125 A, 2 p, 4 tableaux de distribution, TD1, TD2, TD3 et TD4 qui alimentant les circuits d'éclairage et de prises du Pergola 1, bloc sanitaire extérieur, et espace déchet.

###### 5.01.04 	Circuit électrique

Constitué de fils # 12 et 10 multiple THWN sous conduits apparent en tuyau EMT de diamètres 1/2 pouces.   Ils partent des différents tableaux de distribution et alimentent l’éclairage, les prises des espaces du Hall 1, bloc sanitaire intérieur, administrations et déchet. Les longueurs respectives sont approximativement de 700 pieds pour le # 12 et 120 pieds pour le # 10

###### 5.01.05	Lampes

L’ampoule doit être de style LED moderne de couleur blanche T=2400k avec le corps en verre et un type de finition calide. Sa température sera de 2400 kelvins avec une durée de vie moyenne 30000 heures et un flux lumineux de 3000 lumens et aussi une puissance de 30 watts et 220 volts. Elle sera de dimensionne ainsi (7.2x7.2x24) cm avec un poids de 350 grammes et le type de culot est E27. La dispersion de la lumière émise par la lampe doit constituer un faisceau de 120 degrés à partir du centre de la source lumineuse.

Ce modèle de lampe est valable pour l’éclairage des espaces du bloc sanitaire intérieur, de l’administration, de l’espace de déchet et en dessous des dalles en porte à faux. Modèle de lampe à valider par la supervision.

Sur les pergolas : les lampes seront adaptées à la structure métallique. Le modèle sera proposé par l’entreprise et validé par la maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage.

Voir plans et détails des plans d´ installations.

###### 5.01.06	Prises

Les prises électriques seront fixées au mur et poteaux en béton armé. Les prises électriques de courant délivrent une tension de 100-127 Volts (V), d’ampérage 15A et fréquence comprise entre 50 et 60 Hz. Les prises électriques sont monophasées, c'est-à-dire qu'elles ne disposent que d'une seule phase. Elles doivent être recouvertes de cache prise de type standard à définir par la supervision.

Voir plans et détails des plans d´ installations.

###### 5.01.10	Pompes Submergées

L’Entrepreneur doit fournir et installer une pompe électrique de 1HP minimum, 110/220 Volts, monophasés ou équivalents tel qu’indiquées dans les plans.

Elle transférera l’eau dans les châteaux d’eau. Elle sera de marque agréée par le Maître d’œuvre. Le débit, la pression, la longueur et la hauteur de refoulement sont des spécifications à tenir en compte pour choisir ces pompes avec précision pour un fonctionnement optimal du système d’approvisionnement d’eau.

La pompe sera équipée des dispositifs de sécurité tel que, des interrupteurs flottants au niveau du réservoir et des vannes de control au niveau des châteaux d’eau. Il y aura un tableau électrique pour alimentation et contrôle de toutes les sources électriques du batiment. Y compris démarrage et fonctionnement automatique pour chaque pompe, pilots de signalisation et compteur d’heures de fonctionnement.

Les conduites de distribution et de refoulement seront des tuyaux SCH40 de 2".

Cependant, les pompes doivent avoir un variateur de vitesse, un débit unitaire minimum de 2l/s et une pression de 40 m.c.d.

### 5.02 Installation hydraulique et sanitaire

- Généralité

Les travaux consistent à fournir et à installer un système de plomberie tel que décrit dans les présentes spécifications et indiqué sur les plans. Tous travaux ou matériels, non spécifiquement mentionnés mais nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble seront exécutés ou installés par l’Entrepreneur.

Les travaux comprennent principalement :

- La fourniture et l’installation des systèmes complets de distribution d’eau incluant la tuyauterie et tous les accessoires y compris robinets et vannes.

- La fourniture et l’installation du système de pompage.

- La fourniture et l’installation des réseaux d’évacuation et de ventilation des eaux usées.

- La fourniture et l’installation des réseaux complets d’évacuation d’eau pluviale et eau du réseau DINEPA reliées aux réservoirs y compris tous les accessoires nécessaires.

- Fabrication et installation de toutes les gouttières et colonnes de descente d’eau principale pour le drainage de l’eau de pluie y compris les accessoires nécessaires.

- Eau potable

b.1. Approvisionnement

L’approvisionnement en eau potable sera fait par la collecte des eaux pluviales, et des eaux provenant de la DINEPA.

L’entrepreneur doit prévoir des attentes de connexion aux branchements publics de la DINEPA. Le branchement depuis le réseau public se connectera directement au réservoir. La capacité du réservoir d’eau potable est de 60m3.

- Les eaux usées - Collecte

Tous les sanitaires seront connectés au réseau d’assainissement des eaux usées par des tuyaux de PVC SCH40 de triple couche de diamètre standard.

Le réseau sera apparent dans les descentes verticales jusqu’à la dalle des bâtiments afin de rendre plus facile la maintenance. Attaché aux murs par des clamps de dimensions compatibles aux tuyauteries. Une fois arrivé à la dalle, le réseau sera enterré selon plans et dimensionné en accord avec le nombre d’appareils sanitaires ciblés.

Canalisation des eaux usées

La collecte des eaux usées sera conduite aux collecteurs principaux par tuyaux de PVC SCH40, avec une pente minimum de 1.5%, en accord avec le CNBH et avec les diamètres appropriés au numéro d’appareils de sanitaires à chaque ligne de canalisation.

Au bout des tuyaux de descente, il faut prévoir des coudes, des raccords avec les dimensions appropriées aux diamètres des tuyaux afin d’assurer un accès facile pour la maintenance.

Le réseau d’évacuation des eaux usées comptera une ventilation primaire et secondaire afin d’éviter les problèmes de mauvaises odeurs selon le schéma ci-dessous (figure 1.13.2 du CNBH).

Appareils sanitaires

Tous les appareils endommagés au cours du transport ou durant la construction seront remplacés aux frais de l’Entrepreneur.

Aux endroits indiqués sur les plans, l’Entrepreneur installera les appareils suivant conformément aux spécifications suivantes :

Les Water Closet (W.C.) seront en porcelaine vitrifiée, de deux (2) pièces avec réservoir de 3/6 litres avec abattant double, mécanisme silencieux à bouton poussoir sur réservoir et cuvette sur pied avec sortie verticale.

Lave mains collectifs

Les points de lavage des mains sont constitués d’une rampe fait de blocs de béton (40X20X15cm) armés de barres d’acier (Ø1/2) a chaque alvéole. La dalle de la rampe est dotée de bordures périmétrales en béton arme surélevés de 15cm avec bords supérieur arrondis et des points d’évacuation d’eau. Toutes les parois doivent être revêtues de céramique de qualité et de couleur à valider par la supervision. Plusieurs robinets sont suspendus à cette rampe.

Voir les spécifications du plan de détails pour les informations supplémentaires.

Robinetterie

Les robinets des lavabos seront chromés garantis anticorrosion et du même diamètre que les tuyauteries sur lesquelles ils seront installés. Ils doivent être facilement démontables au moyen de raccords et proviendront du même fabricant. Tous les robinets seront munis d’une étiquette de fabrication.

Toutes les vannes doivent être placées d’une manière accessible. L’Entrepreneur doit fournir un tableau encadré indiquant le numéro, la location et la fonction de chaque vanne.

Les vannes seront placées sur les différentes lignes d’alimentation à chaque niveau du bâtiment et auront le diamètre du tuyau d’entrée. Ces vannes seront placées dans les gaines. Des vannes seront installées aussi sur les différentes lignes de refoulement.

Décanteur

Dans le cadre du projet, un décanteur de 0.8m X 0.8m X0.8m sera utilisé entre les réservoirs et la tuyauterie des eaux pluviales en vue de débarrasser l’eau de la présence éventuelle de sable ou de particules polluants. C’est un dispositif qui permettra d’améliorer la qualité de l’eau afin de la rendre utilisable par la population.

Il sera fait de maçonnerie de blocs armé constitué de blocs 20 X 40 x 15cm et des barres d’acier Ø1/2. Les parois doivent être soigneusement crépis et vêtus d’une couche d’enduisage faite d’une chape de béton hydrofuge (Imperméable).

Réservoir d’eau / Citerne enterrée

L’entrepreneur doit construire un réservoir (voir détails plans pour dimensionnement) qui sera destiné à recevoir l’eau de la DINEPA et/ou des camions et/ou du système de captage des eaux de pluie provenant des toitures. Les réservoirs seront munis d’un trop-plein de 4" raccordé à la ligne de décharge placé à l’intersection des lignes de pente. La ligne d’aspiration de 1" sera munie de tous les accessoires nécessaires (flotteur etc.). Un tuyau d’aération muni d’une courbe et d’une crépine sera placé sur chaque dalle.

Fosse septique

La collecte des eaux usées sera connectée à la fosse septique. Il y aura une fosse septique (enterrée) en maçonnerie de blocs 20cm, contenant deux compartiments, pour répondre à la demande pour la liquéfaction partielle des matières polluantes concentrées dans les eaux usées ainsi que la rétention des matières solides et des déchets flottants. (Voir détails plans pour le dimensionnement). Des tranchées d’infiltration seront localisées à la partie basse du terrain pour être traitée avant d’être évacuée sur le terrain du site. L’évacuation de la fosse septique se fera éloignée de tous les points de captage ou réservoir d’eau. (Voir plans d’exécution)

Installation des tuyaux

Les conduites placées dans les gaines (alimentation, distribution, drains E.V., drains E.U.) seront fixées à l’aide de supports métalliques en forme de collier. Ces derniers doivent être en fer noir ou galvanisé.

Les conduites enterrées seront placées à une profondeur de 60 cm sur un lit de sable fin de 10 cm d’épaisseur. Le remblaiement au-dessus de la canalisation comportera 20 cm de sable fin puis 40 cm de terre placée par couche de 20 cm, arrosées et pilonnées. Le cintrage des tuyaux est prohibé.

Les tuyaux passant dans les gaines seront fixés à l’aide de support métalliques, crochets ou toute autre attache similaire agréée par l’Ingénieur. Pour les canalisations d’évacuation (E.V. et E. U. et E.P.), il faut prévoir une pente de 2 à 3 cm par mètre en tranchée et une pente min. de 1.00 cm par mètre dans les dalles.

Toutes les tranchées, entailles et percements dans la maçonnerie ou le béton nécessaires à l’installation de tuyaux doivent être pratiqués à l’aplomb des corps creux en évitant soigneusement les nervures.

Les conduites pour eau sous pression seront du type SCH40 et les conduites des eaux vannes, eaux usées et eau pluviale seront du type DWG courants sur le marché haïtien.

Test

Il sera procédé à des essais sous pression des canalisations d’alimentation enterrées avant qu’elles soient enterrés, les joints seront laissés à découvert sur une longueur de 1.20 mètre de part et d’autre. Si des fuites se manifestent lors de la mise en service, l’Entrepreneur sera tenu pour responsable et devra supporter les frais de réparation ou de remplacement.

Grilles / Regard

Fourniture et mise en œuvre de la construction des regards, pose des avaloires, siphon, cunettes, grilles de surface et toutes les connections au réseau d'assainissement. Section et spécificités selon plans et cahier des charges.

Regard de visite d'éléments fabriqués en béton massif, de dimension 60 X 60cm et de hauteur utile intérieur variant, de valeur minimale 0.60cm constitué de :

- dallage de 12 cm d'épaisseur en béton armé C35/45, légèrement renforcé avec un treillis électro soudé ST 35 100x100 mm en acier FE E 500 ;

- base fabriquée en béton massif, de 60X60 cm, avec deux orifices de 12 cm de diamètre pour connexion de collecteurs, de 10 cm de diamètre intérieur, avec assemblage rigide emboîté avec joint en caoutchouc, selon NF EN 1917, résistance à la compression supérieure à 250 kg/cm² ;

- cône asymétrique préfabriqué en béton massif, avec assemblage rigide emboîté avec joint en caoutchouc, selon NF EN 1917, de 100 à 60 cm de diamètre intérieur et 60 cm d'hauteur, résistance à la compression supérieure à 250 kg/cm² et dalle autour de la bouche du cône de 150x150 cm et 20 cm d'épaisseur en béton massif C30/37 (X0(F) ; D20 ; S2 ; Cl 0,4) ;

- avec fermeture de couvercle carré avec blocage et cadre en fonte classe D-400 selon NF EN 124.

On vérifiera que l'emplacement correspond à celui du Projet.

Canal

Réalisation des tranchées de canal rectangulaire à ciel ouvert, recouvert ou souterrain. De dimension 50 X 40cm, ils sont faits de mur de bloc de béton de 40x20x15cm de résistance à la compression 14MPa, rempli au mortier dosé à 250 kg de CPA/m3, armés verticalement de barres d’acier #4 @0,60m et horizontalement de barres d’acier #3 @0,40m.

L’épaisseur de la dalle de béton armé à la base du canal est de 10 cm et est affectée d’une pente longitudinale de 1%, armée avec des barres d´acier 3/8´´ grade 60, horizontale et verticale chaque 12cm.

Les parois doivent être recouvertes d’une couche de crépissage surmonté d’une couche d’enduit étanche et bien lisse. L’épaisseur totale des couches doit être de 30mm.

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

- Réseau eaux pluviales

Système de captage de l'eau de pluie selon les spécifications et les plans d'exécution y compris réseaux enterrés vers le système d'égouts depuis les avaloirs et cunettes de surface.

Captage

La collecte des eaux de pluie à partir de la toiture se fait à travers des gouttières dans lesquelles il faudra installer une crépine démontable avant la descente pour éliminer les insectes, feuilles et autres débris, la descente se fera par des tuyaux qui seront connectes au réservoirs (voir Plan).

Canalisation et collecte des eaux de pluie

Les eaux de pluie dans les espaces extérieurs sont prévues de s’infiltrer à travers les joints des adoquin et le supplément d’eau se déversera dans les caniveaux pour être éventuellement drainer vers les canaux d’évacuation. La collecte des eaux de pluie sera indépendante du réseau d’assainissement.

Les eaux pluviales des toitures de la pergola zone 1 et du bloc sanitaire seront raccordées au réservoir en zone 1 tandis que les eaux de pluie de la pergola zone 4 seront envoyées dans le réservoir en cours de construction sur le lot 2.

### 5.03 Installation système contre incendie : Extincteur

Il est prévu une protection avec des extincteurs de Co2 de 3,5 kg et de poudre chimique sec polyvalent 6 kg (PQS).  Ils seront placés à une hauteur de 1.50m au-dessus du niveau du parquet fini dans des aires visibles et faciles d'accès.

Le contractant qui fera cette installation effectuera la formation du personnel pour le client lequel se chargera de la maintenance de ces équipements afin qu'ils soient à tout moment en état de fonctionnement optimal en cas de sinistre.

## 6.00  Menuiserie : ouvertures (fenêtres, portes)

Ce chapitre s’applique aux portes, grilles et fenêtres de nature et de construction différentes. L’Entrepreneur devra consulter les tableaux des ouvertures et les plans de détails et se conformer aux spécifications.

### 6.01 	Fenêtres

Les fenêtres des façades sont de 4 types. Ossatures métalliques de type profilé d’acier de 1 ½’’ selon les plans avec cornières traité d’une couche d’anti rouille puis vernis en couleur á définir par la supervision habillée avec La fixation à la maçonnerie se fait par des chevilles.

L’Entrepreneur s’assurera que toutes les ouvertures fabriquées et mise en place ne présentent aucun défaut dû à leur confection, leur manutention, leur entreposage et/ou leur montage. Il sera responsable de leur réception et devra les soumettre au contrôle préalable de la Supervision qui pourra rejeter les défectueuses ou exiger leur réparation.

### 6.02	Portes

Les portes et huisserie en métal seront munies de toutes les entailles en vue de recevoir la quincaillerie encastrée et seront exécutées suivant les dimensionnements prévus. Elles seront entaillées pour recevoir des paumelles, une serrure et un verrou, puis rabotées en vue d’un fonctionnement convenable.

Les portes de tous types (selon plan) devront être entreposées à plat sur une surface de niveau dans un endroit sec et bien ventilé. Elles seront protégées convenablement pour être tenue propres, sans que la circulation de l’air soit empêchée. Il faut procéder à l’application de peinture anti rouille et peinture acrylique mate, à deux couches (couleur à définir par la Supervision).

Tableau récapitulatif des critères correspondants aux différentes ouvertures :

| Code | Nᶱ Porte | Largeur (cm) | Hauteur (cm) | Matériaux | Poignée | Ouverture | Serrure | Localisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.01 | P01 | 90 | 203 | Tôle d’acier | Béquille | 1 Battant | Clé | Voir plan |
| 7.02 | P02 | 80 | 170 | Tôle d’acier | Béquille | 1 Battant | Clé | Voir plan |
| 7.03 | P03 | 90 | 185 | Métallique | Fixe | Coulissant | Clé | Voir plan |
| 7.04 | P04 | 200 | 257 | Métallique | Béquille | 2 Battants | Clé | Voir plan |
| 7.05 | P05 | 410 | 257 | Métallique | Fixe | Enroulant | Clé | Voir plan |
| 7.06 | PE01 | 200 | 220 | Barre d’acier | Béquille | 2 Battants | Clé | Voir plan |
| 7.07 | PE02 | 650 | 220 | Tôle d’acier | Fixe | Roulant | Clé | Voir plan |
| 7.08 | F01 | 200 | 217 | Tôle plate | Béquille | 2 Battants | Clé | Voir plan |
| 7.09 | F02 | 280 | 217 | Tôle plate – Lamelles aluminium | Fixe | 1 Battant | Clé | Voir plan |
| 7.10 | F03 | 100 | 217 | Tôle plate | Fixe | 1 Battant | Clé | Voir plan |

### 6.03	 Clôture métallique

Mise en œuvre d´une clôture barreaudée linéaire de 2.20 mètres de hauteur, réalisée en tiges d´acier carré verticale de 38.1X38.1 mm, implantées de manière linéaire espacés de 9cm.  Les barres sont soudées à la verticale bordée par un cadre en acier galvanisé de 76.2X50mm.  Encastrés dans une fondation suivant les spécificités dans les plans et soudés aléatoirement de part et d’autre au profile transversale. Une clôture acier, pour séduire. Robuste d’abord dans sa conception grâce à la résistance élevée des profils acier et, ensuite qualitative dans ses allures. Une teinte assurée de durer dans le temps grâce à ce procédé ingénieux.  Y compris accessoires, matériaux et main d´œuvre.

- Travaux civils

### 7.01  Mur en gabions

Les cages sont fabriquées avec des panneaux de treillis en acier électro-soudé et un matériau en acier, qui ont tous deux une résistance maximale à la déformation et à la corrosion. De dimensions 2 X 0.5 X 1 mètres. L'union entre les différentes pièces est réalisée au moyen d'agrafes à haute résistance garantissant l'indéformabilité des cages. Pour le relief nous utilisons une granulométrie comprise entre 50 et 70 millimètres en bas, et 130 à 150 millimètres en haut.

Les travaux comprennent toutes les prestations telles qu’elles figurent au bordereau des prix unitaires. L’entreprise aura à sa charge toutes fournitures et travaux pour l’entier et parfait achèvement des ouvrages.

Les prestations de l’entreprise comprennent en particulier la fourniture, le transport, le façonnage et l’installation des matériaux et tous les travaux nécessaires pour l’exécution des ouvrages, y compris la fourniture des cages de gabion, les cailloux de remplissage et le géotextile si ces nécessaires.

Tous les travaux seront exécutés suivant les normes et les plans, décrets, arrêtés et règlements en vigueur. Le remplissage des cages sera réalisé selon les deux modes ci-après :

- Remplissage des cages selon le mode « opus incertum », c'est-à-dire que les pierres seront disposées en vrac et de façon aléatoire dans les cages. Les pierres auront une morphologie compacte proche de la sphère afin de permettre un agencement permettant un remplissage maximal des cages.

- Remplissage des cages avec appareillement manuel des Pierre sur les parements vus. Les pierres auront une morphologie de type « plaquette » afin de donner l’apparence de murs en pierre sèche.

  - Mur de soutènement

Les murs de soutènement sont faits en blocs de béton à bancher de 40x20x30cm de résistance à la compression 16MPa, remplis au mortier dosé à 250 kg de CPA/m3, armés verticalement et horizontalement par des barres d’acier #4 @0,40m. Le mortier de remplissage doit être fluide pour assurer un bon remplissage, et il faudra mettre des barbacanes de 100 à 150mm pour assurer le drainage. Voir plan de structure pour les détails de fondation.

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

Illustration mur de soutènement

  - Clôture en maçonnerie de blocs

Les clôtures en maçonnerie de blocs seront faites en murs de blocs de béton de 40x20x20cm de résistance à la compression 16MPa. Des colonnes en béton armé seront placées à chaque 2.5m, chaînages horizontaux, avec des barres #4 longitudinales et des cadres avec des barres #3 @0,15m (Voir plan pour les détails de ferraillage). La fondation sera faite avec des semelles isolées en béton armé (voir plan de structure).

Ces travaux doivent être effectués selon les détails des normes CBNH du MTPTC.

Nettoyage et préparation de la surface d'appui.

Implantation

Assise de la première rangée sur couche de mortier. Mise en place et à l'aplomb des mires de référence. Tendu des cordeaux entre les mires. Mise en place des pièces par rangées à niveau. Réalisation de tous les travaux nécessaires pour la résolution des ouvertures.

On protégera l'ouvrage récemment exécuté de la pluie et des températures élevées. On évitera l'agissement sur l'élément d'actions mécaniques non prévues dans le calcul.

Clôture en maçonnerie de blocs

  - Portail d´accès en acier soudes de type PE02

Mise en œuvre d´´un portail composé d'un cadre de porte en acier galvanisé de 50x76.2 mm et de tôle d'acier. Le tout peint. Avec des montants et traverses de 50x50x3mm ; tôle de remplissage façonné par une finition bien sculptée à justifier par la supervision.

L'entrepreneur réalisera et soumettra les dessins détaillés et les dessins de fabrication des panneaux selon le devis et les dessins d'exécution en collaboration avec la personne responsable.

  - Bancs en béton

Construction de bancs en blocs de béton de 40x20x20cm de résistance à la compression 10MPa, rempli au mortier dosé à 250 kg de CPA/m3. Sur lesquels repose l’assise du banc faite en béton armé de haute performance de 50mm d’épaisseur.

La fondation est constituée de semelle filante en béton armé de résistance à la compression 20MPa posée sur un fonçage à sec à base de gravillon de 10cms d'épaisseur.

Sur toutes les faces est appliquée une couche d’enduit de lissage dans toutes les faces.

- Revêtement de sol

  - Gravier roulé

Mise en place d’une couche de gravier de type quartz propre roulé, lavé et calibré issu de carrières agréées par la supervision. L'emploi de gravier latéritique ou de gravier de quartz contenant des impuretés de latérite ou débris de roche ne sera pas autorisé. Le gravier sera calibré entre 2 et 4 mm de diamètre.

  - Revêtement Adoquin Format Hexagonal Préfabriqué Béton

Bicouche comprimé R.0.13m. Revêtement continu et homogène de couleur grise nuancée selon plans (à préciser par la supervision). Ce carreau bicouche comprimé a une épaisseur de 9 centimètres. On le pose sur un lit de sable compacté 5 centimètres d’épaisseur, étendu à son tour sur un fonçage à sec à base de gravillon de 5cm d'épaisseur.

Pavage avec adoquin

  - Inspection :

Avertir la supervision et le maitre d’ouvrages avant le début de l’installation des pavés pour acceptation de la préparation

Fournir les essais de laboratoire attestant le degré de compactage de la fondation granulaire.

  - Mise en place des pavés :

Les pavés doivent être posés selon les motifs indiqués aux plans.

Les pavés doivent être déposés manuellement ou mécaniquement et ceci, sans compression, sur un lit de pose non compacté.

Seuls les pavés complets peuvent être utilisés le long des bordures, au début et à la fin du revêtement et dans les coins. Lorsqu’une taille est nécessaire, elle doit être préférablement pratiquée avec une scie, de façon à obtenir des coupes nettes et franches. La poussière et les résidus provenant du sciage doivent être isolés de la surface déjà pavée pour éviter de tacher les pavés.

Les pavés déposés sur le lit de pose doivent être aplanis selon le niveau et le profil stipulé aux plans.

Immédiatement après la mise en place des pavés, l’Entrepreneur doit passer une plaque vibrante à au moins trois (3) reprises dans différentes directions, sur toute la surface du pavage. La plaque vibrante doit avoir une fréquence de vibration de 50 à 100 Hz et produire une force effective de 50 à 75kN/m2.

Les pavés endommagés lors du compactage doivent être enlevés et remplacés.

  - Acceptation des travaux

La supervision doit procéder à la vérification de l’état de la surface, tous les pavés endommagés doivent être remplacés.

Le niveau du pavage atteint au terme des travaux doit être ± 5mm par rapport au niveau demandé aux plans. Dans les sections de pavage adjacentes aux éléments de drainage (tête de puisard, regard d’égout, etc.) et aux bordures, la tolérance est de 0 mm à + 5mm. À moins de spécifications contraires aux plans et devis, aucun pavé ne doit être plus haut ni plus bas de 2 mm comparativement aux pavés adjacents

  - Brique rectangulaire en béton sur trottoir

Pavé bicouche comprimé 10x20cm, continu et homogène. Ce carreau bicouche comprimé présente une épaisseur de 9 centimètres. On le pose sur un lit de sable compacté de 5 centimètres d’épaisseur, lui-même étendu sur un fonçage à sec à base de gravillon de 5cm d'épaisseur.

Localisation : Voir plan de revêtements de sol pour les détails d’emplacement.

Brique rectangulaire sur trottoir

  - Plantation de gazon dur

La plantation de gazon dur doit former une couverture de tapis vert sur une couche de 10 cm de terre végétale purement organique.

Les graines pour l’engazonnement seront impérativement pures et exemptes de toute graine étrangère, auront une bonne faculté germinative (grain de 1ère année), seront bien constituées dans toutes leurs parties, seront indemnes de toute maladie parasitaire ou cryptogamique, seront garanties avec absence de cuscute. La variété de gazon de mer devra être résistante nécessitant peu d’arrosage et d’entretien. La dose de semis sera de 30g/m².

Plantation sur tous les espaces mentionnés dans le plan.

  - Bordure de trottoir en béton

Les bordures et bordurettes seront de béton de 15 cm de largeur et de 20 cm d’épaisseur. Le béton dosé à 250kg/m3 sera posées sur un béton à consistance légèrement plastique puis affermies à l’aide d’un outil dont la masse est en rapport avec celles des bordures. Les éléments consécutifs de bordures ou bordurettes devront se raccorder sans présenter de ressaut.

Le nez de la bordure ou de la bordurette épousera exactement les alignements droits et courbes du projet et sera dressé en suivant exactement les déclivités que présente le profil en long imposé.

  - Caniveau en béton

Les caniveaux sont faits en béton armé (béton B25 - C25/30). Le projet comprend deux gabarits de caniveau de dimensions : 30X10cm et 60X20cm. Ils sont posés sur une chape de béton de propreté de classe C12/15, d’une épaisseur minimale de 10 cm. L’ors de la mise en œuvre le béton doit être encore à l’état plastique et assis au marteau de paveur.

Les joints doivent être compris entre 10 et 15 millimètres et sont jointoyés au mortier de ciment M30, réappuyés et lissés à la truelle. Le remplissage du vide existant entre le caniveau et les parois de la fouille sera réalisé à l'aide de gravois et ne donnera pas lieu à plus-value.

Localisation : Voir plan de revêtements de sol pour les détails d’emplacement.

## 09.00 	Aménagement paysager

Les divers travaux d'aménagement sont tel que : la plantation des arbres et des plantes ornementales, ainsi que des arbustes (fourniture des arbres, plantes ornementales, creusement du pontet ; pralinage du plant ; mise en place du plant ; remblaiement de la fosse par terre végétale ; tuteurage ; protection contre les rongeurs par manchon rigide fendu type PROTECTRONC ou équivalent ; et entretien.

### 09.01  Plantation arbres variés

Les plantes seront de 1er choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse ni gerçure. Ils seront disposés à intervalles adéquats pour assurer un bon couvert végétal.

### 09.02  Plantation plantes ornementales, buissons et arbustes

Plantation de plants bien formés qui peuvent s’adapter dans la zone et au sol. Les plantes seront de 1er choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes maladies, sans mousse ni gerçure.

Type de plante à définir par la supervision en accord avec le maitre d’ouvrage

Caractéristiques :

-	Plantés en pleine terre ou dans une fosse de 2x2m remplie de terre végétale.

-	Les plantes tiges seront pourvues de leur bourgeon terminal dans l’axe du tronc ;

-	Les arbres solitaires auront une large couronne ;

-	Le rapport hauteur du tronc sur la hauteur du houppier sera de l’ordre 1/3 – 2/3, pour les arbres tiges.

-	La ramification devra être suffisante pour donner à l’arbre une couronne régulière.

-	Arbres tiges : d’une taille correcte (2m minimum), correspondant à leur catégorie spécifiée ci-après et devront avoir une croissance régulière. Le chevelu racinaire sur les racines principales sera abondant et en bon état.

Type d’arbres à définir par la supervision en accord avec le maitre d’ouvrage.

## 10.00 	Programme de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)

L’objectif global du PGES est de décrire l’ensemble du contexte en termes d’enjeux et des mesures qui seront prises pour assurer la conformité aux exigences légales nationales applicables en matière environnementale et sociale ainsi qu’aux exigences du système de sauvegarde.  Étant donné que le programme de réhabilitation couvre plusieurs secteurs et différentes zones géographiques, il a été décidé de produire des PGES en se focalisant sur les impacts par type d’activité.

### 10.01 Intérêts de l’approche

Les enjeux sont mieux identifiés par secteur en tenant compte de la nature et la consistance des travaux ;

Les mesures d’atténuations sont mieux identifiées et les aspects les plus importants peuvent être intégrés dans les clauses des DAO ;

Le renforcement de capacités au niveau des maitres d’ouvrages est mieux ciblé et le suivi est plus aisé ;

Les travaux dont la localisation se fera ultérieurement peuvent faire l’objet d’évaluation ultérieure sans remettre en cause l’instruction du programme.

### 10.02 	Approche méthodologique d’analyse des impacts

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement est faite sur toute la durée de vie du projet (pendant la réalisation des principaux aménagements et réhabilitation et durant leur exploitation). Le processus d’analyse des répercussions environnementales suit les étapes suivantes :

Identification des impacts : L’identification des impacts liés à la réalisation du projet est basée sur l’analyse des relations possibles entre le milieu récepteur et les équipements à implanter ou les aménagements à réaliser. Cette analyse permet de mettre en relation les sources d’impacts associées au projet et les composantes de l’environnement (milieu récepteur) susceptibles d’être affectées. L’approche matricielle qui permet de mettre en évidence les interactions entre les activités à mener et les composantes de l’environnement a été utilisée pour identifier les impacts. Elle présente, sous forme résumée, les caractéristiques essentielles des impacts sur l’environnement des activités planifiées dans le cadre du projet.

Sources et récepteurs d’impacts : Les sources d’impacts se définissent comme l’ensemble des activités susceptibles d’occasionner des incidences environnementales dans le cadre de la mise en œuvre des différentes composantes du projet. Les récepteurs d’impacts (ou composantes du milieu) susceptibles d’être affectés par le projet correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude, c’est-à-dire ceux susceptibles d’être modifiés de façon significative par les activités (ou sources d’impacts) liées au projet.

L’analyse des impacts négatifs est faite en deux volets : (i) les impacts généraux qui concernent l’ensemble des composantes impliquant des travaux de génie civil ; (ii) les impacts spécifiques à des composantes qui nécessitent un suivi particulier. Cette approche permet de scinder les mesures générales qui seront indiquées dans le cahier de charge des entreprises des mesures spécifiques selon les types de travaux sur lesquels des ressources et des mesures particulières doivent être prises.

Source: Own calculations based on World bank / World development indicators