## Mise en sécurité Magny
ART. | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | Prix Unit. | TOTAL HT.
|  |  |  | EUROS | EUROS
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DANS LE CADRE SCHEMA DIRECTEUR DE SECURITE INCENDIE (SDSI) DES BATIMENTS PRINCIPAL, MIMOSAS ET CAMPANULE – HOPITAL NOVO - SITE DE MAGNY-EN-VEXIN.
LOT 2 : ELECTRICITE - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens |  |  | 0
| Dossier DOE | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Généralités |  |  |  |  | 0
29 | ELECTRICITE CFO - CFA
29.1 | Installation provisoire de chantier
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Fourniture et pose coffrets de chantier y compris alimentation depuis colonne de distribution | U |  |  | 0
| Fourniture et pose des éclairages étanches | U |  |  | 0
| Bloc de sécurité de balisage | U |  |  | 0
| Câblage luminaire R2V 3G1,5 | Ml |  |  | 0
| Câblage éclairage de sécurité R2V 5G1.5 | Ml |  |  | 0
Sous-total H.T. Installation provisoire de chantier |  |  |  |  | 0
29.2 | Neutralisation et Dépose
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Mise hors service des zones concernées par les travaux et débornage et dépose des installations existantes | Ens |  |  | 0
| Remise en fonctionnement de l'installation de sécurité incendie existante après démolition (neutralisation, rebouclage, paramètrage ect..) | Ens |  |  | 0
| Dépose des gaines têtes de lit dans les chambres 301 et 308, avec consignation et neutralisation du câblage depuis son origine, y compris la dépose des accessoires. Les prises des fluides médicaux seront consignées par le lot 3. | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Neutralisation et Dépose |  |  |  |  | 0
29.4 | Tableau Général Sécurité (TGS)
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Déplacement du TGS comprenant la dépose, la repose ainsi que les raccordements amont et aval. | Ens |  |  | 0
| Le remaniement des départs en fonction des nouvelles puissances des moteurs de désenfumage remplacés sur le bâtiment Mimosas et le bâtiment principal | Ens |  |  | 0
| Alimentation du TGS depuis le GE en câble CR1-C1 | ml |  |  | 0
| Alimentation du TGS depuis le TGBT en câble CR1-C1 | ml |  |  | 0
Sous-total H.T. Tableau Général Sécurité (TGS) |  |  |  |  | 0
29.5 | Alimentation des nouveaux moteurs de désenfumage
Fournitrue et mise en œuvre des câbles de distribution série CR1-C1 :
Bâtiment Principal :
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°1 VHDE 1 : 3 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°2 VHDE 2 : 3,5 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°2 VHDE 3 : 2,2 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°4 VHDS01 : 0,25 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°5 VHDS02 : 2 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°6 VHDS03 : 2 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°7 VHDS04 : 2 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°8 Passerelle : 1,1 kW TRI+T | ml |  |  | 0
Bâtiment MIMOSAS :
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°1 SAM : 1 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°2 VSD01 : 1,5 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°3 VSD02 : 1,5 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du nouveau moteur de désenfumage n°4 VSD03 : 1,5 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°5 VED01 : 2,2 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Alimentation du moteur de désenfumage conservé n°6 VED02 : 1,1 kW TRI+T | ml |  |  | 0
| Chemin de cable capoté en toiture terrasse du batiment Mimosas | ml |  |  | 0
| Percements et calfeutrements | ens |  |  | 0
| Fourreaux | ens |  |  | 0
| Repérages de toutes les liaisons électriques | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Alimentation des nouveaux moteurs de désenfumage |  |  |  |  | 0
29.6 | Contrôle d’accès au RDC bâtiment principal
Fourniture, pose et raccordements des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujetions :
| Création d’un contrôle d’accès sur la porte du service imagerie (clavier à code + DM déporté au poste de soins des urgences au RDC). Porte à verrouiller en dehors du service 18h-->7h. | Ens |  |  | 0 | 4
Sous-total H.T. Contrôle d’accès au RDC bâtiment principal |  |  |  |  | 0
29.7 | Travaux divers – Électricité courant fort
| - Alimentation des équipement centraux SSI des 3 bâtiments depuis le TGS y compris adjonction de départs approprié. | Ens |  |  | 0
| - L’alimentation électrique de sécurité 24V ou 48V pour les moteurs de réarmement des équipements de désenfumage (volets, clapets, trappes…). | PM
| - Les commandes de réarmement et les liaisons de ces DAS qui seront placées en gaine technique par zone de de mise en sécurité. | PM
| - Travaux d’éclairage normal et de sécurité, avec création de prises de courant 2P+T 10/16 A du local VTP SSI au RDC du bâtiment principal. | Ens |  |  | 0
| - Travaux d’éclairage normal et de sécurité, avec création de prises de courant 2P+T 10/16 A du local VTP SSI SSI au RDC du bâtiment Mimosas. | Ens |  |  | 0
| - Travaux d’éclairage normal et de sécurité, avec création de prises de courant 2P+T 10/16 A du local VTP SSI VTP SSI au RDC du bâtiment MAS Lumières. | Ens |  |  | 0
| - Travaux d’éclairage normal du local de stockage créé au R+3 du bâtiment MAS Lumières. | Ens |  |  | 0
| - Remaniement de l’éclairage des circulations et salons fermés aux niveaux RDC, R+1 et R+2 du bâtiment Campanules. | Ens |  |  | 0
| - Remaniement de l’éclairage du bureau qui sera encloisonné au RDC du bâtiment Mimosas. | Ens |  |  | 0
| - Remaniement de l’éclairage de la salle à manger qui sera encloisonnée au R+1 du bâtiment Mimosas. | Ens |  |  | 0
| - Création de l’éclairage du nouveau local créé au R+2 pour les chariots de réchauffage du bâtiment Mimosas. | Ens |  |  | 0
| - Déplacement des prises triphasées existante pour les chariots de réchauffage vers le fond du local, à la suite de la reconfiguration du local au R+2 du bâtiment Mimosas. | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Travaux divers – Électricité courant fort |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. ELECTRICITE CFO - CFA |  |  |  |  | 0
30 | SSI
30.1 | Système de Sécurité Incendie "bâtiment principal"
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Centrale Catégorie A Equipement d'alarme type 1 | Ens |  |  | 0
| Module déportés | U |  |  | 0
| Boitier déporté adressable | U |  |  | 0
| Elément terminal | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée adressable | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée thermique | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel adressable | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Sirène | U |  |  | 0
| Sirène (AGS) | U |  |  | 0
| Flash lumineux à LED | U |  |  | 0
| Tableau de report SSI | U |  |  | 0
| Câble SYT1 | Ml |  |  | 0
| Câble CR1 C1 | Ml |  |  | 0
| Commande par ZMS réarmement, alimentation et transfo 12V | Ens |  |  | 0
| Raccordement des portes asservis | Ens |  |  | 0
| Raccordement des fermes portes asservis | SO |  |  | 0
| Raccordement des CCF | U |  |  | 0
| Asservissement arrêt CTA | SO
| Asservissement déverrouillage des portes contrôlées au rez-de-chaussée du bâtiment principal, côté service radiologie, ainsi qu’au R+1, côté gauche. | Ens |  |  | 0
| Asservissement volets DSF, réarmement | Ens |  |  | 0
| Asservissement moteur DSF, réarmement et arrêt pompier | Ens |  |  | 0
| Asservissement non stop ascenseur | Ens |  |  | 0
| AES | U |  |  | 0
| Dépose du matériels SSI existant (DI,DM, AGS…) | Ens |  |  | 0
| Schéma et plans SSI | Ens |  |  | 0
| Essais, mise en service, programmation | Ens |  |  | 0
| Dossier d'identité | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Système de Sécurité Incendie "bâtiment principal" |  |  |  |  | 0
30.1 | Système de Sécurité Incendie "bâtiment Mimosas"
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Centrale Catégorie A Equipement d'alarme type 1 | Ens |  |  | 0
| Module déportés | U |  |  | 0
| Boitier déporté adressable | U |  |  | 0
| Elément terminal | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée adressable | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée thermique | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel adressable | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Sirène | U |  |  | 0
| Sirène (AGS) | U |  |  | 0
| Flash lumineux à LED | U |  |  | 0
| Tableau de report SSI | U |  |  | 0
| Câble SYT1 | Ml |  |  | 0
| Câble CR1 C1 | Ml |  |  | 0
| Commande par ZMS réarmement, alimentation et transfo 12V | Ens |  |  | 0
| Raccordement des portes asservis | Ens |  |  | 0
| Raccordement des fermes portes asservis | Ens |  |  | 0
| Raccordement des CCF | Ens |  |  | 0
| Asservissement arrêt CTA | So |  |  | 0
| Asservissement déverrouillage des IS | So |  |  | 0
| Asservissement volets DSF, réarmement | Ens |  |  | 0
| Asservissement moteur DSF, réarmement et arrêt pompier | Ens |  |  | 0
| Asservissement non stop ascenseur | Ens |  |  | 0
| AES | U |  |  | 0
| Dépose du matériels SSI existant (DI,DM, AGS…) | Ens |  |  | 0
| Schéma et plans SSI | Ens |  |  | 0
| Essais, mise en service, programmation | Ens |  |  | 0
| Dossier d'identité | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Système de Sécurité Incendie "bâtiment Mimosas" |  |  |  |  | 0
30.1 | Système de Sécurité Incendie "bâtiment MAS des Lumières
Fourniture, pose et raccordement des équipements tels que décrits au CCTP, y compris toutes sujétions :
| Centrale Catégorie A Equipement d'alarme type 1 | Ens |  |  | 0
| Module déportés | U |  |  | 0
| Boitier déporté adressable | U |  |  | 0
| Elément terminal | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée adressable | U |  |  | 0
| Détecteur de fumée thermique | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel adressable | U |  |  | 0
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
| Indicateur d'action | U |  |  | 0
| Sirène | U |  |  | 0
| Sirène (AGS) | U |  |  | 0
| Flash lumineux à LED | U |  |  | 0
| Tableau de report SSI | U |  |  | 0
| Câble SYT1 | Ml |  |  | 0
| Câble CR1 C1 | Ml |  |  | 0
| Commande par ZMS réarmement, alimentation et transfo 12V | Ens |  |  | 0
| Raccordement des portes asservis | Ens |  |  | 0
| Raccordement des fermes portes asservis | Ens |  |  | 0
| Raccordement des CCF | Ens |  |  | 0
| Asservissement arrêt CTA | SO |  |  | 0
| Asservissement déverrouillage des IS | SO
| Asservissement volets DSF, réarmement | SO
| Asservissement moteur DSF, réarmement et arrêt pompier | Ens |  |  | 0
| Asservissement non stop ascenseur | Ens |  |  | 0
| AES | U |  |  | 0
| Dépose du matériels SSI existant (DI,DM, AGS…) | Ens |  |  | 0
| Schéma et plans SSI | Ens |  |  | 0
| Essais, mise en service, programmation | Ens |  |  | 0
| Dossier d'identité | Ens |  |  | 0
Sous-total H.T. Système de Sécurité Incendie "bâtiment MAS des Lumières |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. SSI |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. LOT 2 : ELECTRICITE - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) |  |  |  |  | 0