## Détection incendie
DETECTION INCENDIE
ST GERMAIN
Nom des Equipements | Références commerciales | Qtes
ELS CFA SMSI UGA DIFFUSEUR LUMINEUX | IQ8L-W | 99
ELS CFA SDI DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | IQ8L-MCP | 157
ELS CFA SDI DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | IQ8L-MCPW | 1
ELS CFA SDI DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | IQ8L-MCP-W | 7
ELS CFA SMSI UGA DIFFUSEUR SONORE | IQ8S-RB | 259
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE | QUADO | 484
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE | QUADO-W | 14
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE | QUADO+OIW | 1
ELS CFA SMSI DISPOSITIF DE FERMETURE DE PORTE COUPE-FEU | VENT-PCF | 125
ELS CFA SMSI DIC OU RELAIS ASSOCIATIF | DIC | 1
ELS CFA SMSI MODULE DEPORTE | MD4L | 20
ELS CFA SMSI MODULE DEPORTE | MD8L | 2
ELS CFASMSI CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE | CMSI 8000 | 2
ELS CFA SMSI DAS DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE | DAC-OUV | 2
ELS CFA SDI DETECTEUR DE CHALEUR THERMOSTATIQUE | QUAD TM | 53
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE | 6500RS | 17
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE | 6500 | 24
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE | OSI-SP-01 | 9
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE | OSI-90 | 11
ELS CFA SMSI UGA RESISTANCE DE FIN DE LIGNE | RFL | 49
ELS CFA SDI INDICATEUR D'ACTION | IA2000 | 113
ELS CFA SDI DETECTEUR DE CHALEUR THERMOVELOCIMETRIQUE | QUAD TD | 2
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE REFLEX | 6500RS | 41
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE LINEAIRE REFLEX | OSI-SP-01 | 2
ELS CFA SDI DISPOSITIF E-S | TRANSPONDER | 33
ELS CFA SDI DISPOSITIF E-S | TRANSPONDER-W | 5
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE PAR ASPIRATION | FAAST LT EB 1 | 2
ELS CFA SDI DETECTEUR DE FUMEE PAR ASPIRATION | FAAST LT EB 2 | 1
ELS CFA SMSI UGA DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX | IQ8SL-RB | 4
ELS CFA SDI EQUIPEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE | 24V 2A | 30
ELS CFA SSI EN VTP | VTP SSI | 4
ELS CFA SDI EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION | FLEXES | 2
ELS CFA SDI EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION | IQ8 CONTROL | 1
ELS CFA SMSI UGA DIFFUSEUR SONORE A MESSAGE PARLE | IQ8S-MB | 4
ELS CFA SMSI ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE | AES 48V 6A | 1
ELS CFA SMSI ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE | AES 48V 12A | 1
ST OUEN
Nom des Equipements | Références commerciales | Qtes
Equipement d'alarme Type 4 | MERLIN GER | 1
DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE |  | 3
AES |  | 1

## Désenfumage
Désenfumage
DESENFUMAGE
| Nom des Equipements | Qtes
BAT DES LOGES
| SKYDOME COMMANDE PAR TIREZ-LACHEZ A CARTOUCHE CO2 | 3
| OUVRANT DE FACADE A COMMANDE PNEUMATIQUE O/F | 2
| TREUILS | 3
BAT MURIER
| SKYDOME A COMMANDE PNEUMATIQUE EN O/F PAR TREUIL | 2
| OUVRANT DE FACADE A COMMANDE PNEUMATIQUE O/F | 2
BAT CHIMAY
| SKYDOME A COMMANDE PNEUMATIQUE EN O/F PAR TREUIL | 2
| OUVRANT DE FACADE A COMMANDE PNEUMATIQUE O/F | 1
BAT PERRET
| SKYDOME A COMMANDE PNEUMATIQUE EN O/F PAR TREUIL | 1
| OUVRANT DE FACADE A COMMANDE PNEUMATIQUE O/F | 3
BAT PALAIS DES ETUDES
| SKYDOME A COMMANDE PNEUMATIQUE EN O/F PAR TREUIL | 1
| OUVRANT DE FACADE A COMMANDE PNEUMATIQUE O/F | 3
ST OUEN

## Synthèse équipements
Inventaires ENSBA
Matériels | Quantités
SDI | 3
CMSI | 3
REPORTS | 165
INDICATEURS D'ACTION | 113
DM | 165
DAI OPTIQUES | 499
DAI THERMIQUE | 55
LINEAIRES | 102
AES | 32
UAE | 1
MODULES DEPORTE | 22
DIFUSEURS SONORES / LUMINEUX | 366
PCF / VENTOUSES | 125
EXUTOIRES / OUVRANTS | 21