## DPGF - Maintenance préventive
LOT 1 – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES INSTALLATIONS SSI, DE DESENFUMAGES ET DAS
NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………
DPGF - Part forfaitaire | Quantité | MONTANT ANNUEL HT | TX TVA | MONTANT ANNUEL TTC
Les états des lieux/inventaires en début et fin de marché | 1
Les essais fonctionnels et la maintenance préventive.
Maintenance préventive SSI en place et ses composants - semestrielle | 2
Maintenance des ventilateurs d'extraction et de soufflage désenfumage - annuelle | 1
Maintenance des coffrets de relayage et armoires de commande désenfumage - annuelle | 1
Maintenance des volets de désenfumage et exutoires (naturel et mécanique) - annuelle | 1
Maintenance des centrales en réseau et l'UAE (Unité d'Aide à l'Exploitation) - annuelle | 1
Essai l'ensemble des détecteurs automatiques d'incendie (DAI) – 1 essai par zone - semestriel | 2
Essai des indicateurs d'action (IA) - semestriel | 2
Essai des déclencheurs manuels (DM) - semestriel | 2
Essai des équipements d'alarme (diffuseurs sonores et lumineux) - semestriel | 2
Essai de déclenchement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) - semestriel | 2
Essai avec validation des scénarios des zones de mise en sécurité incendie (ZMS) - annuel | 1
Mesures de débit, pression et vitesse des systèmes de désenfumage mécanique - annuelle | 1
Vérification avec test de batteries des alimentations électriques de sécurité (AES) - semestriel | 2
Sauvegarde annuelle des paramétrages et programmations des centrales - annuelle | 1
Forfait annuel pour la maintenance dépannage, corrective dans la mesure où les fournitures des pièces de rechange et des consommables sont inférieurs à 200€ HT, dans la limite de 200 pièces annuelles. | 1
Forfait annuel pour les prestations d’assistance lors des contrôles techniques réglementaires. | 1
Forfait annuel pour la fourniture des rapports et tous types de documents prévus dans le présent CCTP ainsi que leur mise à jour | 1
Forfait annuel pour les interventions urgentes pour mesures conservatoires | 1
TOTAL

## BPU - Maintenance currative
Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.) LOT 1 – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES INSTALLATIONS SSI, DE DESENFUMAGES ET DAS
NOM DU CANDIDAT : ……………………………………………………
TRAVAUX ANNEXES
N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire en € HT | Tx TVA | Prix unitaire en € TTC
DEPLACEMENT POUR LES DEPANNAGES ET EXPERTISES
1 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 journée
2 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1 journée
3 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 nuit
4 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1nuit
5 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) EN WEEK-END ET JOURS FERIES | 1/2 journée
6 | SUPPORT TECHNIQUE : UN INGENIEUR EN WEEK-END ET JOURS FERIES | 1/2 journée
7 | ASSISTANCE TECHNIQUE A LA COMMISSION DE SECURITE | 1/2 journée
8 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ORGANISME AGREE | 1/2 journée
9 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'AMO | 1/2 journée
EQUIPEMENT ET MATERIEL
N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire en € HT | Tx TVA | Prix unitaire en € TTC
10 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 A PILE | U
11 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 RADIO A PILE | U
12 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 RADIO A PILE ADRESSABLE | U
13 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 : DM RADIO | U
14 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 : SIRENE RADIO | U
15 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 FILAIRE - 4 BOUCLES | U
16 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 FILAIRE - 2 BOUCLES | U
17 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 - DM FILAIRE | U
18 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 - SIRENES FILAIRE | U
19 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 3 : BAAS TYPE MA ME (message) | U
20 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 3 : BAAS TYPE MA FL (flash) | U
21 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 3 : BAAS TYPE MA | U
22 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE SA | U
23 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE SA FL (flash) | U
24 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE SA ME (message) | U
25 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE PR 2 BOUCLES | U
26 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE PR 4 BOUCLES | U
27 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 2B : BAAS TYPE PR 8 BOUCLES | U
28 | CMSI CONV DE CATEGORIE B EQUIPE DE 8 FONCTIONS TYPE B | U
29 | CMSI CONV DE CATEGORIE B EQUIPE DE 16 FONCTIONS TYPE B | U
30 | CMSI ADRESSABLE DE CATEGORIE B EQUIPE DE 16 FONCTIONS TYPE B | U
31 | DIFFUSEUR A MESSAGE PRE ENREGISTRE TYPE 2a | U
32 | DIFFUSEUR SONORE TYPE 2a | U
33 | DIFFUSEUR LUMINEUX TYPE 2a | U
34 | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX TYPE 2a | U
35 | COMBINE ECS/CMSI 4 FONCTIONS | U
36 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION CONV 4 ZONES | U
37 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION CONV 8 ZONES | U
38 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION ADRESSABLE 128 POINTS | U
39 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION ADRESSABLE 256 POINTS | U
40 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION ADRESSABLE 512 POINTS | U
41 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION ADRESSABLE 1024 POINTS | U
42 | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE TYPE A 8 FONCTIONS | U
43 | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE TYPE A | U
44 | TABLEAU DE REPORT DE CONFORT | U
45 | TABLEAU DE REPORT D EXPLOITATION | U
46 | MODULE DEPORTE 4 VOIES | U
47 | MODULE DEPORTE RELAIS | U
48 | CRÉATION D'UNE US POUR LE CMSI | Forfait
49 | DETECTEUR OPTIQUE CONVENTIONNEL | U
50 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE CONVENTIONNEL | U
51 | DETECTEUR THERMOSTATIQUE CONVENTIONNEL | U
52 | DETECTEUR OPTIQUE FUMEE CONVENTIONNEL | U
53 | DETECTEUR OPTIQUE ADRESSABLE | U
54 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE ADRESSABLE | U
55 | DETECTEUR THERMOSTATIQUE ADRESSABLE | U
56 | SOCLE POUR DETECTEUR CONVENTIONNEL | U
57 | SOCLE POUR DETECTEUR ADRESSABLE | U
58 | INDICATEUR D ACTION SAILLIE LUMINEUX | U
59 | INDICATEUR D ACTION ENCASTRE LUMINEUX | U
60 | INDICATEUR D ACTION ETANCHE LUMINEUX | U
61 | DEPOSE DE DETECTEUR IONIQUE AVEC FOURNITURE D UN ATTESTATION DE PRISE EN CHARCHE DES DFCI PAR ORGANISME DECLARE A L ASN | U
62 | DETECTEUR OPTIQUE LINEAIRE 50m | U
63 | DETECTEUR OPTIQUE LINEAIRE 100m | U
64 | REFLECTEUR CATADRIOPTIQUE | U
65 | ORGANE INTERMEDIAIRE | U
66 | RECONDITIONNEMENT D UN DETECTEUR | U
67 | BOITIER DE TELECOMMANDE | U
68 | DECLENCHEUR MANUEL A MEMBRANE ET LED | U
69 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE AVEC MEMBRANE | U
70 | DECLENCHEUR MANUEL ETANCHE IP55 | U
71 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE ETANCHE | U
72 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE A LED ETANCHE | U
73 | COFFRET DE PROTECTION DE BOITIER BRIS DE GLACE | U
74 | 10 CLES DE REARMEMENT POUR DECLENCHEURS MANUELS | U
75 | CLAPET DE PROTECTION AVEC 2 CLIPS DE PLOMBAGE | U
76 | DIFFUSEUR SONORE | U
77 | DIFFUSEUR LUMINEUX | U
78 | DIFFUSEUR SONORE A MESSAGE | U
79 | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX | U
80 | PANNEAU LUMINEUX | U
81 | CENTRALE DE DESENFUMAGE 16 ZONES | U
82 | CENTRALE DE DESENFUMAGE LCD | U
83 | BOITIER D'ETAGE | U
84 | DETECTEUR OPTIQUE CONVENTIONNEL | U
85 | SOCLE POUR DETECTEUR | U
86 | DECLENCHEUR MANUEL DE DÉSENFUMAGE | U
87 | FERME PORTE AUTOMATIQUE 24 V | U
88 | VENTOUSE 24 V BOITIER METALLIQUE | U
89 | VENTOUSE 48 V BOITIER METALLIQUE | U
90 | CONTRE - PLAQUE AVEC AMORTISSEUR | U
91 | CONTRE - PLAQUE AVEC BRAS ORIENTABLE | U
92 | BATTERIE 6 V 10 A / H | U
93 | BATTERIE 12 V 1,2 A / H | U
94 | BATTERIE 12 V 2 A / H | U
95 | BATTERIE 12 V 6 A / H | U
96 | BATTERIE 12 V 6,5 A / H | U
97 | BATTERIE 12 V 7 A / H | U
98 | BATTERIE 12 V 10 A / H | U
99 | BATTERIE 12 V 12 A / H | U
100 | BATTERIE 12 V 15 A / H | U
101 | BATTERIE 12 V 24 A / H | U
102 | BATTERIE 12 V 38 A / H | U
103 | BATTERIE 12 V 65 A / H | U
104 | BATTERIE 12V 1.3 AH EN BAC V0 | U
105 | BATTERIE NICD 12V 0.6AH | U
106 | BATTERIE NICD 12V 1.2AH | U
107 | BATTERIE 48V 3A | U
108 | BATTERIE 48V 6A | U
109 | BATTERIE 48V 8A | U
110 | BATTERIE 48V 16A | U
111 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 24 V 2 A | U
112 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 24 V 4 A | U
113 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 24 V 8 A | U
114 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 24 V 16 A | U
115 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 48 V 2 A | U
116 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 48 V 4 A | U
117 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 56 V 4 A | U
118 | COFFRET D ALIMENTATION SECOURU 48 V 8 A | U
119 | DISJONCTEUR 220 V 10 A | U
120 | DISJONCTEUR 220 V 16 A | U
121 | CABLE 1 PAIRE 8/10 TYPE SYT1 | ml
122 | CABLE 1 PAIRE 9/10 TYPE CR1 | ml
123 | CABLE 2 PAIRES 9/10 TYPE CR1 | ml
124 | CABLE 2 X 1,5 mm TYPE CR1 | ml
125 | CABLE 2 X 2,5 mm TYPE CR1 | ml
126 | ML DE TUBE IRL 16 MM | ml
127 | ML DE TUBE IRL 20 MM | ml
128 | ML DE TUBE IRL 25 MM | ml
129 | ML DE TUBE IRL 32 MM | ml
130 | ML DE TUBE IRL 40 MM | ml
131 | ML MOULURE PLASTIQUE 20 X 12,5 | ml
132 | ML MOULURE PLASTIQUE 32 X 12,5 | ml
133 | ML MOULURE PLASTIQUE 32 X 20 | ml
134 | AUTOCONTRÔLES | Forfait
135 | CREATION ET MISE A JOUR DE PLAN D IMPLANTATION | Forfait
136 | FORFAIT MODIFICATION DE PROGRAMMATION | Forfait
137 | MECANISME DE CCF 48 V EMISSION DC ET FC | U
138 | MODULE ELECTROMAGNETIQUE 24 V RUPTURE | U
139 | MODULE ELECTROMAGNETIQUE 24 V EMISSION | U
140 | MODULE ELECTROMAGNETIQUE 48 V RUPTURE | U
141 | MODULE ELECTROMAGNETIQUE 48 V EMISSION | U
142 | COFFRET DE COMMANDE MONOZONE | U
143 | COFFRET DE COMMANDE MODULAIRES 2 cartes | U
144 | COFFRET DE RELAYAGE 16A à 30A 1 VITESSE TRIPHASE 400V | U
145 | COFFRET DE RELAYAGE 16A à 30A 2 VITESSES TRIPHASE 400V | U
146 | COFFRET DE RELAYAGE 30A à 63A 1 VITESSE TRIPHASE 400V | U
147 | COFFRET DE RELAYAGE 30A à 63A 2 VITESSES TRIPHASE 400V | U
148 | VOLET A VENTELLES ALUMINIUM ELECTRIQUE 1 M² | U
149 | VOLET A VENTELLES ALUMINIUM ELECTRIQUE 2 M² | U
150 | VOLET A VENTELLES ALUMINIUM PNEUMATIQUE 1 M² | U
151 | VOLET A VENTELLES ALUMINIUM PNEUMATIQUE 2 M² | U
152 | VOLET A PORTILLON EMISSION CF 1H 20 dm² | U
153 | VOLET A PORTILLON EMISSION CF 1H 40 dm² | U
154 | VOLET A PORTILLON EMISSION CF 1H 60 dm² | U
155 | GRILLE D HABILLAGE ALU ANODISE NATUREL 250 X 250 | U
156 | SAFTAIR-DOF 315R | U
157 | SAFTAIR-DOF 450R | U
158 | SAFTAIR-DOF 400R | U
159 | SAFTAIR-DOF 450R | U
160 | SAFTAIRDOF 560R | U
161 | SAFTAIR-VRD 800 | U
162 | SAFTAIR-DOF 500R | U
163 | SAFTAIR-DOF 450R | U
164 | SAFTAIR-DOF 200R | U
165 | SAFTAIR-DOF 355R | U
166 | SAFTAIR-DOF 250R | U
167 | SAFTAIR-THF 28 | U
168 | SAFTAIR-THF 36 | U
169 | SAFTAIR-THF 63 | U
170 | SAFTAIR-VRD 500 | U
171 | SAFTAIR-DOS 315 R | U
172 | SAFTAIR-DOS 400 R | U
173 | SAFTAIR-DOS 450 R | U
174 | SAFTAIR-DOS 250 R | U
175 | CLAPET ISONE VRFI FDP | U
176 | 1 VENTAIL | U
177 | CAMELEONE | U
178 | 2 VENTAUX | U
179 | VANTONE | U
180 | VRFI-DES | U
181 | ELEMENTS DEPORTES | U
182 | DETECTEUR OPTIQUE | U
183 | DETECTEUR OPTIQUE PLENUM | U
184 | DETECTEUR LINEAIRE | U
185 | DETECTEUR MULTIPOINT PAR ASPIRATION | U
186 | Diffuseur sonore et lumineux alarme incendie | U
187 | Diffuseur sonore alarme incendie | U
188 | UGCIS système central | U
189 | UGCIS élément d'ouverture de porte | U
190 | Déclencheur manuel | U
191 | Issue de secours boitier vert | U
192 | Contact de signalisation / sécurité | U
193 | Porte asservie DI (N.O.) | U
194 | Porte à ouverture auto sur présence | U
195 | INTERPHONE POMPIER | U
196 | DISPOSITIF APPEL PRIORITAIRE | U
197 | POSTETAU | U
198 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF31/35 DIM 600x600/ | U
199 | ASPIRATION 1 CADRE | U
200 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF315 DIM | U
201 | 415x415/REFOULEMENT 2 CADRES | U
202 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF31/35 DIM 600x600/ | U
203 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF355 DIM | U
204 | 465x465/REFOULEMENT 2CADRES | U
205 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF40/45 DIM | U
206 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF400 DIM | U
207 | 520x520/REFOULEMENT 2 CADRES | U
208 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF40/45 DIM | U
209 | 750x750/ASPIRATION 1CADRE | U
210 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF450 DIM | U
211 | 580x580/REFOULEMENT 2 CADRES | U
212 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF50/56 DIM | U
213 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF500 | U
214 | DIM650x650/REFOULEMENT 2 CADRES | U
215 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF50/56 DIM | U
216 | 950x950/ASPIRATION 1 CADRE | U
217 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF560 DIM 730x730 | U
218 | REFOULEMENT 2 CADRES | U
219 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF63/71 DIM | U
220 | 1300x1300/ASPIRATION 1 CADRE | U
221 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF710 DIM | U
222 | 910x910/REFOULEMENT 2 CADRES | U
223 | MANCHETTE SOUPLE M0 - DOF20/25 DIM 450x450/ | U
224 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOS250 DIM | U
225 | 330x330/REFOULEMENT SANS CADRE | U
226 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF31/35 DIM 600x600/ | U
227 | MANCHETTE SOUPLE M0 - DOS315 DIM | U
228 | 415x415/REFOULEMENT SANS CADRE | U
229 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF40/45 DIM | U
230 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOS400 DIM 520x520 / | U
231 | REFOULEMENT SANS CADRE | U
232 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOF40/45 DIM | U
233 | MANCHETTE SOUPLE M0-DOS450 DIM | U
234 | 580x580/REFOULEMENT SANS CADRE | U
235 | WAGO 3 x 1.5 / 2.5 mm² | U
236 | WAGO 5 x 1.5 / 2.5 mm² | U
237 | Coefficient de majoration du prix de pièce non listée ci-dessus (sur frais justifiés) | Pourcentage

## DQE
Lot n°1 : MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES SSI, DESENFUMAGE ET DAS DQE
Pouvoir adjudicateur : Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Nom du candidat :
Forfait main d'œuvre y compris déplacement
Réf. BPU | Pièce | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | TVA | Prix total € TTC
1 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 journée | 0 | 0 |  | 0
2 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1 journée | 0 | 0 |  | 0
8 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ORGANISME AGREE | 1/2 journée | 0 | 0 |  | 0
9 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'AMO | 1/2 journée | 0 | 0 |  | 0
EQUIPEMENT ET MATERIEL
Réf. BPU | Pièce | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | TVA | Prix total € TTC
10 | EQUIPEMENT D ALARME TYPE 4 A PILE | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | CMSI CONV DE CATEGORIE B EQUIPE DE 8 FONCTIONS TYPE B | 1 | 0 | 0 |  | 0
34 | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX TYPE 2a | 1 | 0 | 0 |  | 0
36 | EQUIPEMENT DE CONTRÔLE ET DE SIGNALISATION CONV 4 ZONES | 1 | 0 | 0 |  | 0
42 | CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE TYPE A 8 FONCTIONS | 1 | 0 | 0 |  | 0
49 | DETECTEUR OPTIQUE CONVENTIONNEL | 1 | 0 | 0 |  | 0
87 | FERME PORTE AUTOMATIQUE 24 V | 1 | 0 | 0 |  | 0
115 | ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE 48 V 2 A | 1 | 0 | 0 |  | 0
86 | DECLENCHEUR MANUEL DE DÉSENFUMAGE | 1 | 0 | 0 |  | 0
192 | Contact de signalisation / sécurité | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 |  | 0