## DPGF - Maintenance préventive
LOT 2 – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES INSTALLATIONS MOYENS DE SECOURS DE : DESENFUMAGE, EXTINCTEURS ET ÉCLAIRAGE DE SECURITE
N° | PRESTATIONS PART FORFAITAIRE - DPGF | Quantité/an | MONTANT ANNUEL HT | TX TVA | MONTANT ANNUEL TTC
1 | Les états des lieux/inventaires en début et fin de marché. | 1
Les essais fonctionnels et la maintenance préventive.
2 | Extincteurs – contrôle visuel, pesée, pression - vérification annuelle | 1
3 | Extincteurs – évision complète, vidange, essais, remplacement joints - vérification annuelle | 1
4 | RIA – vérification visuel, déroulement, pression, état tuyaux - vérification annuelle | 1
5 | RIA – révision complète, essai en pression, remplacement joints - vérification annuelle | 1
6 | Bouches d'incendie / Poteaux – révision accessibilité, pression, débit - vérification annuelle | 1
7 | BAES – essai coupure secteur - vérification semestrielle | 2
8 | BAES – vérification d'autonomie d'1h - vérification annuelle | 1
9 | BAES – remplacement batteries (lissé sur 4 ans) - vérification annuelle | 1
10 | BAEH / Éclairage d'ambiance – état, propreté, fixation - vérification annuelle | 1
11 | Plans d'évacuation, d'intervention et consignes – présence, lisibilité, conformité - vérification annuelle | 1
12 | Signalisation de sécurité – présence, état, visibilité - vérification annuelle | 1
13 | Forfait annuel pour les prestations d’assistance lors des contrôles techniques réglementaires | 1
14 | Forfait annuel pour la maintenance corrective dans la mesure où les fournitures des pièces de rechange et des consommables sont inférieurs à 200€ HT, dans la limite de 200 pièces annuelles. | 1
15 | Forfait annuel pour la fourniture des rapports et documents prévus dans le présent CCTP ainsi que leur mise à jour. | 1
16 | Forfait annuel pour garantir les interventions urgentes pour mesures conservatoires. | 1
TOTAL

## BPU - Maintenance corrective
LOT 2 – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES INSTALLATIONS MOYENS DE SECOURS DE : DESENFUMAGE, EXTINCTEURS ET ÉCLAIRAGE DE SECURITE
N° | BPU - Part à commande | Unité | MONTANT ANNUEL HT | TX TVA | MONTANT ANNUEL TTC
DEPLACEMENT POUR LES DEPANNAGES ET EXPERTISES
1 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 journée
2 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1 journée
3 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 nuit
4 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1nuit
5 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) EN WEEK-END ET JOURS FERIES | 1/2 journée
6 | SUPPORT TECHNIQUE : UN INGENIEUR EN WEEK-END ET JOURS FERIES | 1/2 journée
7 | ASSISTANCE TECHNIQUE A LA COMMISSION DE SECURITE | 1/2 journée
8 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ORGANISME AGREE | 1/2 journée
9 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'AMO | 1/2 journée
ECLAIRAGE DE SECURITE
14 | Installation de Grille de protection anti vandalisme Grille de protection IK10 BAES et LSC | Forfait
15 | Fourniture, pose et raccordement BAES 45 lumens SATI à led | Forfait
16 | Fourniture, pose et raccordement BAES 45 lumens étanche SATI à led | Forfait
17 | Fourniture, pose et raccordement BAEH 8 lumens SATI à led | Forfait
18 | Fourniture, pose et raccordement BAEH 8 lumens étanche SATI à led | Forfait
19 | Fourniture, pose et raccordement BAES/BAEH 45/8 lumens SATI à led | Forfait
20 | Fourniture, pose et raccordement BAES/BAEH 45/8 lumens étanche SATI à led | Forfait
21 | Fourniture, pose et raccordement BAPI | Forfait
22 | Remplacement ou mise en œuvre d'une liaison électrique (U : le mètre linéaire) - 2 G / 1,5 mm² CR1 | ml
23 | Remplacement ou mise en œuvre d'une liaison électrique (U : le mètre linéaire) - 3 G / 1,5 mm² CR1 | ml
24 | Remplacement ou mise en œuvre d'une liaison électrique (U : le mètre linéaire) - 5 G / 1,5 mm² CR1 | ml
25 | Fourniture, pose et raccordement télécommande BAES | Forfait
26 | Fourniture, pose et raccordement télécommande BAES/BAEH | Forfait
27 | Fourniture, pose et raccordement LSC d'évacuation | Forfait
28 | Fourniture, pose et raccordement LSC d'ambiance | Forfait
29 | Fourniture, pose et raccordement Source centrale 230V~ 1000VA pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 230V~ - autonomie 1h | Forfait
30 | Batterie de remplacement BAES | Unité
31 | Batterie de remplacement BAEH | Unité
32 | Essais fonctionnels et essais d’autonomie réglementaire BAES complémentaire | Unité
33 | Étiquetage réglementaire BAES | Unité
34 | Réalisation du DOE des installations | Unité
EXTINCTEURS
35 | Fourniture extincteur neuf – Eau pulvérisée 6L | Unité
36 | Fourniture extincteur neuf – Poudre ABC 6kg | Unité
37 | Fourniture extincteur neuf – CO₂ 5kg | Unité
38 | Rechargement extincteur – Eau pulvérisée | Unité
39 | Rechargement extincteur – Poudre ABC | Unité
40 | Rechargement extincteur – CO₂ | Unité
41 | Joint étanchéité | U
42 | Scellé | U
43 | Sparklet –80g | U
44 | Sparklet +80g | U
45 | Percuteur | U
46 | Tube plongeur | U
47 | Diffuseur | U
48 | Lance complète | U
49 | Goupille de sécurité | U
50 | Tromblon CO2 | U
51 | Tête Extincteur | U
52 | Ecrou de tête | U
53 | Crochet mural EP/ABC/CO2 | U
54 | Guérite pour protection extincteur | U
55 | Protection extincteur (flexible) | U
56 | Protection extincteur (rigide) | U
57 | Etiquette classe de feu | U
58 | Absorbant ou Sable | U
59 | Plaque de signalisation | U
60 | Housse de protection | U
61 | Recharge Complète et remise en service EP 6L | Forfait
62 | Recharge Complète et remise en service EP 9L | Forfait
63 | Recharge Complète et remise en service ABC 6Kg | Forfait
64 | Recharge Complète et remise en service ABC 9Kg | Forfait
65 | Remplacement ou mise en place EP 6L | Forfait
66 | Remplacement ou mise en place EP 9L | Forfait
67 | Remplacement ou mise en place CO2 2kg | Forfait
68 | Remplacement ou mise en place CO2 5kg | Forfait
69 | Remplacement ou mise en place ABC 6Kg | Forfait
70 | Remplacement ou mise en place ABC 9Kg | Forfait
71 | Remplacement ou mise en place d'un bac à sable complet (Bac, sable, pelle/seau + panneau et fixation) de 100 L | Forfait
72 | Bac à sable tôle 100L | U
73 | Bac à sable polyéthilène 100L | U
74 | Couvercle pour bac à sable tôle | U
75 | Pelle incendie | U
76 | Seau incendie 10L avec support mural | U
77 | Plaque de signalisation | U
RIA
78 | Remplacement flexible RIA | Unité
79 | Remplacement dévidoir RIA | Unité
80 | Remplacement lance RIA | Unité
CONSIGNES, PLANS D'INTERVENTION ET D'EVACUATION
81 | Modifications et fourniture d'un plan d'intervention A2 (remplacement avec mise à disposition du fichier source par le maître d'ouvrage) y compris cadre aluminium + fixation | Forfait
82 | Création d'un plan d'intervention A2 (relevé sur site, élaboration, mise sur support, impression, mise à disposition du fichier source pour le maître d'ouvrage) | Forfait
83 | Modifications et fourniture d'un plan d'évacuation A3 (remplacement avec mise à disposition du fichier source par le maître d'ouvrage) y compris cadre aluminium + fixation | Forfait
84 | Création d'un plan d'évacuation A3 (relevé sur site, élaboration, mise sur support, impression, mise à disposition du fichier source pour le maître d'ouvrage) | Forfait
85 | Modifications et fourniture d'un plan d'évacuation A4 (remplacement avec mise à disposition du fichier source par le maître d'ouvrage) y compris cadre aluminium + fixation | Forfait
86 | Création d'un plan d'évacuation A4 (relevé sur site, élaboration, mise sur support, impression, mise à disposition du fichier source pour le maître d'ouvrage) | Forfait
87 | Impression d'un plan A2 existant | Unité
88 | Impression d'un plan A3 existant | U
89 | Impression d'un plan A4 existan | U
90 | Cadre A2 | U
91 | Cadre A3 | U
92 | Cadre A4 | U
93 | Consignes de sécurité adaptées au classement de l'établissement | U
94 | Registre de sécurité | U
95 | Coffret métallique pour registre de sécurité | U
96 | Classeur Carnet d’entretien Registre Incendie | U
97 | Fourniture d'une boite à clé type pompiers pour clé vanne de gaz | U
98 | Fourniture d'une clé de vanne de gaz - 4 fonctions - type pompiers | U
99 | Coefficient de majoration du prix de pièces non listées ci-dessus (sur frais justifiés) | Pourcentage

## DQE
LOT 2 – MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURRATIVE DES INSTALLATIONS MOYENS DE SECOURS DE : DESENFUMAGE, EXTINCTEURS ET ÉCLAIRAGE DE SECURITE DGE
Pouvoir adjudicateur : Ecole nationale supérieure des beaux-arts
Nom du candidat :
Forfait main d'œuvre y compris déplacement
Réf. BPU | Pièce | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | TVA | Prix total € TTC
1 | INTERVENTION : UN TECHNICIEN (DEPANNAGE/MISE EN SERVICE…) | 1 journée | 0 | 0 |  | 0
2 | AUDIT TECHNIQUE : UN INGENIEUR | 1 journée | 0 | 0 |  | 0
8 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'ORGANISME AGREE | 1/2 journée | 0 | 0 |  | 0
9 | ASSISTANCE TECHNIQUE A L'AMO | 1/2 journée | 0 | 0 |  | 0
EQUIPEMENT ET MATERIEL
Réf. BPU | Pièce | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total € HT | TVA | Prix total € TTC
13 | Fourniture, pose et raccordement BAES 45 lumens SATI à led | 20 | 0 | 0 |  | 0
14 | Fourniture, pose et raccordement BAEH 8 lumens SATI à led | 20 | 0 | 0 |  | 0
35 | Fourniture extincteur neuf – Eau pulvérisée 6L | 20 | 0 | 0 |  | 0
36 | Fourniture extincteur neuf – Poudre ABC 6kg | 20 | 0 | 0 |  | 0
16 | Rechargement extincteur – Poudre ABC | 20 | 0 | 0 |  | 0
17 | Remplacement flexible RIA | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | Modifications et fourniture d'un plan d'intervention A2 (remplacement avec mise à disposition du fichier source par le maître d'ouvrage) y compris cadre aluminium + fixation | 30 | 0 | 0 |  | 0
88 | Impression d'un plan A3 existant | 30 | 0 | 0 |  | 0
19 | Classeur Carnet d’entretien Registre Incendie | 1 | 0 | 0 |  | 0
|  | TOTAL |  | 0 |  | 0