## Feuil1
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
CASES A REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE |  |  |  | Date: xx/xx/2026
Libellé | Unité | Quantité | Prix unitaire HT / Prix forfaitaire HT | Sous total HT (quantité x prix unitaire)
Dépose des installations existantes
Dépose des câbles provisoires T1 et protection (hors câble TD911 conservé) | Forfait | 1 |  | 0
Dépose des chemins de câbles et supports inutiles | Forfait | 1 |  | 0
Nouveau cheminement du cable conservé (Compliment du chemain de cable, mise à la terre, tirage et stockage) | Forfait | 1 |  | 0
Fourniture et pose des chemins de câbles neufs
Chemins de câbles intérieurs (salle de traitement d’eau) ( avec la mise à la terre) | Forfait | 1 |  | 0
Fourniture et pose des câbles de puissance et de contrôle
Fourniture, pose et tirage Liaison 1 – Câble 5G35 mm² (TD910) | m | 120 |  | 0
Fourniture, pose et tirage Liaison 2 – Câble U1000 R2V 2x1,5 mm² (BAES) | m | 120 |  | 0
Fourniture, pose et tirage Liaison 3 – Câbles Alu 4x95 mm²+1x25 (TD911) | m | 120 |  | 0
Fourniture, pose et tirage Liaison 4 – Câble 5G1,5 mm² (Arrêt d’urgence) | m | 120 |  | 0
Fourniture, pose et tirage Liaison 5 – Câbles Cu 4x95 mm²+1x25 (TD912) | m | 120 |  | 0
Équipements TGBT T7
Fourniture tiroirs Schneider OKKEN type POLYFAST | U | 3 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement disjoncteurs et protections associées côté TGBT | U | 3 |  | 0
Fourniture, pose et raccordement des compteurs d’énergie | U | 3 |  | 0
Raccordements, essais et mise en service
Raccordement côté tableaux TD910, TD911, TD912 | U | 3 |  | 0
Essais, mesures et vérifications | Forfait | 1 |  | 0
Mise en service générale | Forfait | 1 |  | 0
DIVERS
Etudes d'exécution | Forfait | 1 |  | 0
la manutention et la location d’engins nécessaires | Forfait | 1 |  | 0
Le balisage du chantier | Forfait | 1 |  | 0
Le nettoyage du chantier | Forfait | 1 |  | 0
Le repérage des câbles installés | Forfait | 1 |  | 0
Fourniture du DOE | Forfait | 1 |  | 0
TOTAL HT DPGF |  |  |  | 0
Fait à Le : Signature de l'entreprise