## AJG
Localisation | Nom | Type | Dimension | Qté
Local CTA + GF | CTA R+1 R+1H R+2 P3 | Courroie | XPA 1107 | 2
Local CTA + GF | CTA R+1 R+1H R+2 P3 | Filtre reprise | 592x592x48 M6 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+1H R+2 P3 | Filtre air neuf | 592x592x48 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Courroie | XPA 1107 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Filtre reprise | 592x592x48 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Courroie | XPA 1120 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Filtre air neuf | 592x285x48 G4 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Filtre air neuf | 592x592x48 G4 | 1
Local CTA + GF | CTA R+1 R+2 P2 | Filtre absolu | 592x592x292 P25 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Filtre air neuf | 592x592x48 G4 | 2
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Filtre air neuf absolu | 592x287x287 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Filtre air neuf absolu | 592x592x292 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Courroie | XPA 1207 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Courroie | XPA 1482 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Filtre reprise | 592x287x48 F7 | 1
Local CTA + GF | CTA RDC P2 P3 | Filtre reprise | 592x592x48 M6 | 1
Local CTA + GF | Groupe froid | Courroie | SPA 1750 | 3
Local CTA + GF | Groupe froid | Filtre | 600X500X48 G4 | 10
Local réunion | CTA R+1 P1 | Filtre air neuf | 592x287x48 M6 | 1
Local réunion | CTA R+1 P1 | Filtre reprise | 592x287x48 M6 | 1
Local réunion | CTA R+1 P1 | Courroie | XPA 1007 | 1
Local réunion | CTA R+1 P1 | Courroie | XPA 1030 | 1
Local réunion | CTA RDC P1 | Filtre air neuf | 592x592x48 G4 | 2
Local réunion | CTA RDC P1 | Filtre air neuf absolu | 592x287x287 F7 | 1
Local réunion | CTA RDC P1 | Filtre air neuf absolu | 592x592x287 F7 | 1
Local réunion | CTA RDC P1 | Filtre reprise | 592x287x48 F7 | 1
Local réunion | CTA RDC P1 | Filtre reprise | 592x592x48 M6 | 1
Local réunion | CTA R+2 P1 | Filtre air neuf | 592x287x48 M6 | 1
Local réunion | CTA R+2 P1 | Courroie | XPA 1007 | 1
Local réunion | CTA R+2 P1 | Filtre reprise | 592x287x48 M6 | 1
Local réunion | CTA R+2 P1 | Courroie | XPA 957 | 1

## MRV
Localisation | Nom | Type | Dimension | Qté
CTA BAT D | CTA BAT D | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 3
CTA BAT C DF | CTA BAT C DF | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 3
CTA LABO BAT C | CTA LABO BAT C | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 2
CTA LABO BAT C | CTA LABO BAT C | Aeropleat G4 | 287x592x47mm | 2
CTA LABO BAT C | CTA LABO BAT C | Standard FLO F7 | 590x590x250mm | 2
CTA LABO BAT C | CTA LABO BAT C | Standard FLO F7 | 284x590x250mm | 2
CTA LABO C-B | CTA LABO C-B | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 2
CTA LABO C-B | CTA LABO C-B | Standard FLO F7 | 590x590x250mm | 2
CTA LABO C-D | CTA LABO C-D | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 2
CTA LABO C-D | CTA LABO C-D | Standard FLO F7 | 590x590x250mm | 2
CTA B DF | CTA B DF | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 3
CTA LABO BAT B | CTA LABO BAT B | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 4
CTA LABO BAT B | CTA LABO BAT B | Standard FLO F7 | 590x590x250mm | 2
CTA A-D DF | CTA A-D DF | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 6
CTA A-D DF | CTA A-D DF | Aeropleat G4 | 287x592x47mm | 6
CTA A-B DF | CTA A-B DF | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 6
CTA AMPHI 1 | CTA AMPHI 1 | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 1
CTA AMPHI 2 | CTA AMPHI 2 | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 1
CTA AMPHI 3 | CTA AMPHI 3 | Aeropleat G4 | 592x592x47mm | 1
RECYCLEURS CIAT SALLE SERVEURS | RECYCLEURS CIAT SALLE SERVEURS | Ecopleat Basic F7 | 400x995x47mm | 4

## ECA
FILTRE CTA ET AEG ESPACE CLEMENT ADER
DESIGNATION | G4 592X592X48 | G4 592X287X48 | F7 POCHE 592X592X292 | F7 POCHE 592X287X292 | G4 MINI-PLI 680X610X45 | G4 MINI-PLI 680X433X45 | G4 MINI-PLI 680X423X45
CTA A BUREAU bat | 4 |  | 2
CTA B salles coul.CF rdc | 8 |  | 4
CTA C Fab.composite rdc | 1 | 1 | 1 | 1
CTA D essais micro R+1 |  | 1 |  | 1
CTA E passerelle r+1 | 4 |  | 2
CTA F salle hall d'essais rdc | 4 | 4 | 2 | 2
CTA G hall rdc | 4 |  | 2
CTA H Métrologie r+1 |  | 1 |  | 1
CTA I mic | 4 |  | 4
CTA J mic salle sims |  | 1 |  | 1
CTA PCI | 2 | 2 | 1 | 1
AEG 1 COULOIR PCI |  |  |  |  | 4
AEG 2 COULOIR PCI |  |  |  |  | 4
AEG 3 COULOIR PCI |  |  |  |  | 4
AEG 4 COULOIR PCI |  |  |  |  | 4
AEG 1 PP01 |  |  |  |  | 4
AEG2 PP01 |  |  |  |  | 4
AEG 1PP02 |  |  |  |  | 4
AEG 2 PPO2 |  |  |  |  | 4
AEG TR1 | [5 empty] | 3
AEF TR2 | [5 empty] | 3
AEGTR3 | [6 empty] | 2
TOTAL | 29 | 10 | 18 | 7 | 32 | 6 | 2

## ECA VC
ventilo convecteur ciat major ECA
local | tubes -C.O | nbre | taille filtre
entrée ECA RDC | 2 tubes chaud | 2 | mini pli g4 925 x 220 x 20
local batterie PP01 RDC | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 1175 x 170
local batterie PP02 RDC | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 1175 x 170
TGBT utililité RDC | 2 tubes froid | 2 | g4 mini pli 1130 x 255 x 48
sr02 RDC | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
sr04 RDC | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
sr01 RDC | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
MIC couloir technique RDC | 4 tubes | 1 | g4 mini pli 1130 x 255 x 48
MIC 7b FR 015 RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 1175 x 170
MIC 7C FR 021 RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 1175 x 170
MIC 7CD FR 030 RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 1175 x 170
salle réunion CRITT 010 RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 770 x 170
Bureau accueil CRITT RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 625 x 225
Couloir CRITT RDC | 4 tubes | 2 | fil tendu 625 x 225
pc sécurité RDC | 4 tubes | 1 | fil tendu 770 x 170
stockage mic 14 r+1 | 4 tubes | 1 | fil tendu 770 x 170
Couloir ICA R+1 | change over | 2 | fil tendu 625 x 225
sr 11 r+1 | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
sr12 r+1 | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
salle réunion ica AR 1001 r+1 | 4 tubes | 2 | fil tendu 770 x 170
salle clément ader r+1 | 4 tubes | 4 | fil tendu 970x 170
salle de réunion ica 25 r+2 | 4 tubes | 1 | fil tendu 770 x 170
Couloir bureau R+2 | change over | 2 | fil tendu 625 x 225
sr21 r+2 | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170
sr22 r+2 | 2 tubes froid | 1 | fil tendu 770 x 170