## Inventaire GE
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Consultation n°APHPSU26-012 du 07/04/2026
Annexe 1 : Caractéristiques des groupes électrogènes
Site | Nom / Localisation |  | Nombre de Groupes | Marque moteur | Type moteur | N° moteur | Puissance moteur | Marque alternateur | Type alternateur | N° alternateur | Puissance | Automates | Mise en service | Liquide de refroidissement |  | Observations
[14 empty] | Capacité circuit BT | Capacité circuit HT
Tenon | TNN - AMPERE |  | 1 | MTU | 16V4000G21 | NC* | 1480 KW | Leroy Somer | LSA 512S55 | NC* | 1850 KVA | 1 automate | 2005 | 250 | 300
| TNN - JOLIOT |  | 1 | Mitsubishi | S16N-PTA | NC* | 1000 KW | AC Generator | AA 50L8 | NC* | 1250 KVA | 1 automate | 1990 |  | 400
| TNN - CENTRALE GE MEYNIEL |  | 1 | MTU GE1 | 12V4000G63E | 526105929 | 1440 KW | Leroy Somer | LSA 512S55 | 603 710-3 | 1800 KVA | 1 automate Kaerys par groupe et 1 automate kaerys commun | 2011 | 250 | 300
|  |  | 1 | MTU GE2 | 12V4000G63E | 526105928 | 1440 KW | Leroy Somer | LSA 512S55 | 603 710-2 | 1800 KVA |  |  | 250 | 300
|  |  | 1 | MTU GE3 | 12V4000G63E | 526105927 | 1440 KW | Leroy Somer | LSA 512S55 | 603 710-1 | 1800 KVA |  |  | 250 | 300
Saint Antoine | TERRASSE N° 22 |  | 2 | Cummins | KTA 50 | 33117708 |  | Alsthom | AA 50 M4 | 363 404-1 | 1000 KVA |  |  |  | GE1 1400 / GE2 1400
|  |  | 2 | Cummins | KTA 50 | 33122702 |  | Alsthom | AA 50 l8 | 160757-1 | 1250 KVA |  |  |  | GE3 1600 / GE4 1500
| TERRASSE N° 23 |  | 2 | Mitsubishi | STU R-PTA | D0584 |  | Leroy Somer | LSA 501M7C 65/4 | 232984-1 | 1325 KVA |  |  |  | GE5 1000 / GE6 1000
Armand Trousseau | Liste A | CENTRALE GE CHIGOT (sous-sol) | 1 | Detroit diesel | FPE EF 16205 | 12 E0009886 |  | Kohler | NC* | NC* | 1000 KVA |  | 1992-06-20 |  | 300 | Désarmement et dépose prévus fin juillet 2027. A prendre en charge jusuq'au mois de Juin 2027
|  |  | 1 | Detroit diesel | FPE EF 16205 | 12 E0009867 |  | Kohler | NC* | 290059 | 1000 KVA |  | 1992-06-20 |  | 300
|  | GROUPE SECOURS ONDULEURS (parking sous-sol bâtiment Chigot) | 1 | Deutz | NC | 1000727 |  | Atlas copco | NC* | 1064672 | 140 KVA |  | 2004-11-26 |  | 60
|  | CENTRALE GE MATERNITE (sous-sol Salat-Baroux) | 1 | Volvo penta | TAD1640GE | 2016003786 |  | Marelli | MJB355SA fab 14-10-2005 | NC* | 515 KVA |  | 2007-07-01 |  | 120
|  |  | 1 | Volvo penta | TAD1640GE | 2016004795 |  | Marelli | MJB355SA fab 14-10-2005 | NC* | 515 KVA |  | 2007-07-01 |  | 120
| Liste B | CENTRALE GE "IDEAL" | 1 | Caterpillar | NC* | NC* | 1400 KW | NC* | NC* | NC* | 1750 KVA |  | 2027-05-01 | NC* | NC* | Mise en service en mai 2027. A prendre en charge dans le contrat à partir du 01/06/2027
|  |  | 1 | Caterpillar | NC* | NC* | 1400 KW | NC* | NC* | NC* | 1750 KVA |  | 2027-05-01 | NC* | NC*
|  |  | 1 | Caterpillar | NC* | NC* | 1400 KW | NC* | NC* | NC* | 1750 KVA |  | 2027-05-01 | NC* | NC*
Rothschild | CENTRALE GE (rez-de-jardin bâtiment Santerre) |  | 1 | SDMO | V12 Mitsubichi MT20 | NC* |  | Partner | Leroy somer | T154009003296 | 1425 KVA |  | 2009 | 250 | 1500
|  |  | 1 | SDMO | V12 Mitsubichi MT20 | NC* |  | Partner | Leroy somer | T154009003297 | 1425 KVA |  | 2009 | 250 | 1500
La Roche Guyon | GE SECOURS HOPITAL |  | 1 | Caterpillar | C9 | S9X07739 | 231 KW | Eneria | R2475L4 |  | 250 KVA |  | 2026-04-15 |  | 120