## BPU COMMUN
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Bordereau de Prix Unitaires Commun
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
N° de Ligne | Libellé | Unité | Prix unitaire € HT
GE-C1 | Analyse de liquide de refroidissement | Unité
GE-C2 | Analyse de fioul | Unité
GE-C3 | Huile bidon 20 litres huile 15w40 | Unité
GE-C4 | Bidon 20 litres liquide de refroidissement moteur standard | Unité
GE-C5 | Bidon 20 litres liquide de refroidissement moteur CUMMINS (avec aditif DCA) | Unité
GE-C6 | Chargeur batterie 24V - 8A avec repport de défaut en alim stabilisé | Unité
GE-C7 | Chargeur batterie 24V - 10A avec repport de défaut en alim stabilisé | Unité
GE-C8 | Chargeur batterie 24V - 20A avec repport de défaut en alim stabilisé | Unité
GE-C9 | Chargeur batterie 24V - 12A avec repport de défaut à transformateur | Unité
GE-C10 | Chargeur batterie 24V - 18A avec repport de défaut à transformateur | Unité
GE-C11 | Cuve fuel 3000 litres (vide) transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service | 3 jours
GE-C12 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'une cuve fuel 3000 litres (vide) | Jour
GE-C13 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 2000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE-C14 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 2000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
GE-C15 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 1000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE-C16 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 1000kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
GE-C17 | GE mobile transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 1600kva (hors gasoil mais avec nourrice) | 3 jours
GE-C18 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un GE mobile 1600kva (hors gasoil mais avec nourrice) | Jour
GE-C19 | Banc de charge transport aller retour / mise à disposition / raccordement / mise en service / 1000kw (avec 50m de cable) | 3 jours
GE-C20 | Prix par jour supplémentaire au-dela du forfait 3 jours d'un banc de charge 1000kw (avec 50m de cable) | Jour
GE-C21 | Contrôle des valeurs d’émission des gaz d’échappement et de la conformité de la vitesse d'éjection des gaz pour chaque groupe (5m/s), sur un acces de plein pied aux trappes de visite | Ensemble
GE-C22 | Piquage pour sonde après turbo / sortie moteur pour analyse des gaz | Ensemble
GE-C23 | Circulateur de Préchauffage Magna 32-40 ou équivalent | Unité
GE-C24 | Module de préchauffage préchauffage avec pompe circulation intégré de 3KW | Unité
GE-C25 | Résistance De Préchauffage THERMOPLONGEUR 3 | Unité
GE-C26 | Module de préchauffage préchauffage avec pompe circulation intégré de 2KW TopStart | Unité
GE-C27 | Module de préchauffage préchauffage avec pompe circulation intégré de 3KW | Unité
GE-C28 | Servo Moteur Volet D'Air | Unité
GE-C29 | Jauge fuel CF4 500L | Unité
GE-C30 | Détecteur de fuite AFRISO | Unité
GE-C31 | Indicateur jauge cuve fioul AFRISO -VARIOFOX | Unité
GE-C32 | Indicateur jauge cuve fioul BAMOWIZ | Unité
GE-C33 | Sonde de niveau cuve fioul AFRISO - DMU | Unité
GE-C34 | Sonde de niveau cuve fioul BAMOWIZ - INTERNIV | Unité
GE-C35 | Purge Automatique Compresseur D'Air | Unité
GE-C36 | Soupape D'Air Comprimé Bouteilles D'Air | Unité
GE-C37 | Jeu de 2 Bouteilles D'Air Comprimer Sur Châssis 200L | Unité
GE-C38 | Groupe Compresseur ERVOR CG05 - 30B | Unité
GE-C39 | Thermoplongeur de préchauffage 9KW MTU | Unité
GE-C40 | Monture De Niveau de Vase D'Expansion | Unité
GE-C41 | Durit Eau Moteur Diam 45 Lg 250mm | Unité
GE-C42 | Durit Eau Moteur Diam 60 Lg 250mm | Unité
GE-C43 | Durit Eau Moteur Diam 75 Lg 300mm | Unité
GE-C44 | Durit Eau Moteur Diam 90 Lg 300mm | Unité
GE-C45 | Durit Eau Moteur Diam 120 Lg 300mm | Unité
GE-C46 | Durit Eau Moteur Diam 140 Lg 300mm | Unité
GE-C47 | Flexible 30cm avec raccords | Unité
GE-C48 | Flexible 60cm avec raccords | Unité
GE-C49 | Flexible 100cm avec raccords | Unité
GE-C50 | Flexible 150cm avec raccords | Unité
GE-C51 | Flexible 200cm avec raccords | Unité
GE-C52 | Flexible 250cm avec raccords | Unité
GE-C53 | Dilatoflex DN 100 | Unité
GE-C54 | Dilatoflex DN 125 | Unité
2 - Tarification Horaire et frais fixe
N° de Ligne | Libellé | Unité | Prix unitaire € HT
GE-C55 | Forfait déplacement | Unité
GE-C56 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE-C57 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE-C58 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE-C59 | Taux horaire diéséliste Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE-C60 | Taux horaire diéséliste Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE-C61 | Taux horaire diéséliste Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE-C62 | Taux horaire diéséliste Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE-C63 | Taux horaire diéséliste Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE-C64 | Taux horaire diéséliste Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
GE-C65 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE-C66 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE-C67 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE-C68 | Taux horaire électromécanicien Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE-C69 | Taux horaire électromécanicien Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE-C70 | Taux horaire électromécanicien Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE-C71 | Taux horaire électromécanicien Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE-C72 | Taux horaire électromécanicien Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE-C73 | Taux horaire électromécanicien Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
GE-C74 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 6 h / 8 h. | Heure
GE-C75 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
GE-C76 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 17 h / 21 h. | Heure
GE-C77 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour ouvré 21 h / 6 h. | Heure
GE-C78 | Taux horaire programmeur / automaticien Samedi 6 h / 21 h. | Heure
GE-C79 | Taux horaire programmeur / automaticien Samedi 21 h / 6 h. | Heure
GE-C80 | Taux horaire programmeur / automaticien Dimanche 6 h / 21 h. | Heure
GE-C81 | Taux horaire programmeur / automaticien Dimanche 21 h / 6 h. | Heure
GE-C82 | Taux horaire programmeur / automaticien Jour férié 6 h / 21 h. | Heure
GE-C83 | Taux horaire ingénieurie (étude, suivi dossier DC4) Jour ouvré 8 h / 17 h. | Heure
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15

## BPU DE SAT
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Bordereau de Prix Unitaires Saint Antoine
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
|  |  | a - Cummins avec alternateur puissance 1000kva | b - Cummins avec alternateur puissance 1250kva | c - Mitsubishi avec alternateur puissance 1325kva
N° d'article | Libellé | Unité | a - Prix Unitaire € HT | b - Prix Unitaire € HT | c - Prix Unitaire € HT
GE - SAT1 | Filtre Gasoil | Unité
GE - SAT2 | Kit Démarreur A27 Gali En Remplacement D' Un A25 | Ensemble
GE - SAT3 | Démarreur Électrique | Unité
GE - SAT4 | Relais De Démarrage Démarreur Électrique | Unité
GE - SAT5 | Filtre Air Moteur | Unité
GE - SAT6 | Filtre Huile | Unité
GE - SAT7 | Filtre Huile By-Pass | Unité
GE - SAT8 | Filtre À Huile Secondaire | Unité
GE - SAT9 | Filtre À Eau | Unité
GE - SAT10 | Sonde Alarme De Température Eau | Unité
GE - SAT11 | Sonde Alarme De Température Huile | Unité
GE - SAT12 | Thermostat De Commande Préchauffage | Unité
GE - SAT13 | Pick-Up Magnétique | Unité
GE - SAT14 | Pompe Fuel De Transfert Cuve Principale Vers Journalier | Unité
GE - SAT15 | Module De Base APM802 | Unité
GE - SAT16 | Module De Régulation APM802 | Unité
GE - SAT17 | IHM-TACTIL APM802 | Unité
GE - SAT18 | Carte d'extension APM403-BIO8 entrée | Unité
GE - SAT19 | Carte d'extension APM403-BIO8 sortie | Unité
GE - SAT20 | Relais d'automatisme | Unité
GE - SAT21 | Flashage carte APM802 | Unité
GE - SAT22 | Pochette de Joint Haut | Unité
GE - SAT23 | Chemise | Unité
GE - SAT24 | Kit Segment | Unité
GE - SAT25 | Coussinet De Bielle | Unité
GE - SAT26 | Injecteur Echange Standard | Unité
GE - SAT27 | Injecteur E/S Kta 50G3 | Unité
GE - SAT28 | Pompe À Eau E/S | Unité
GE - SAT29 | Calorstat E/S | Unité
GE - SAT30 | Turbo E/S | Unité
GE - SAT31 | Joint De Trappe De Visite | Unité
GE - SAT32 | Electro-Arrêt Moteur | Unité
GE - SAT33 | Actuator Moteur | Unité
GE - SAT34 | Remplacement en échange standard des injecteurs | Par groupe
GE - SAT35 | Jeu de Batteries Démarrage Électrique | Ensemble
GE - SAT36 | Jeu de Batteries Relayage | Ensemble
GE - SAT37 | Forfait Révision 4000H Ou 8 Ans Moteur Cummins compris pièces et main d'œuvre | Ensemble
GE - SAT38 | Forfait Révision 6000H Ou 12 Ans Moteur Cummins compris pièces et main d'œuvre | Ensemble
GE - SAT39 | Forfait Révision 7500H Ou 15 Ans Moteur Cummins compris pièces et main d'œuvre | Ensemble
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15

## BPU DE TNN
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Bordereau de Prix Unitaires Tenon
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
|  |  | a - MTU 16V4000G21 avec alternateur 1800kva | b - MITSUBISHI S16N-PTA avec alternateur AC GENERATOR AA 50L8 | c - MTU 12V4000G63 avec alternateur LS 512S55 + centrale de pilotage
N° d'article | Libellé | Unité | a - Prix Unitaire € HT | b - Prix Unitaire € HT | c - Prix Unitaire € HT
GE - TNN1 | Filtre Gasoil | Unité
GE - TNN2 | Démarreur Électrique | Unité
GE - TNN3 | Filtre Air Moteur | Unité
GE - TNN4 | Filtre Huile | Unité
GE - TNN5 | Sonde Alarme de Température Eau | Unité
GE - TNN6 | Sonde Alarme de Température Huile | Unité
GE - TNN7 | Thermostat de Commande Préchauffage | Unité
GE - TNN8 | Pick-Up Magnétique | Unité
GE - TNN9 | Pompe Fuel De Transfert Cuve Principale Vers Journalier | Unité
GE - TNN10 | Module de Base Kerys | Unité
GE - TNN11 | Module de Régulation Kerys | Unité
GE - TNN12 | IHM-TACTIL Kerys | Unité
GE - TNN13 | Carte d'extension Kerys entrée | Unité
GE - TNN14 | Carte d'extension Kerys sortie | Unité
GE - TNN15 | Relais d'automatisme | Unité
GE - TNN16 | Flashage carte | Unité
GE - TNN17 | Pochette de Joint Haut | Unité
GE - TNN18 | Chemise | Unité
GE - TNN19 | Kit Segment | Unité
GE - TNN20 | Coussinet De Bielle | Unité
GE - TNN21 | Injecteur Echange Standard | Unité
GE - TNN22 | Pompe À Eau E/S | Unité
GE - TNN23 | Calorstat E/S | Unité
GE - TNN24 | Turbo E/S | Unité
GE - TNN25 | Joint de Trappe de Visite | Unité
GE - TNN26 | Remplacement en échange standard des injecteurs | Par groupe
GE - TNN27 | Jeu de batteries démarrage électrique | Ensemble
GE - TNN28 | Jeu de batteries de relayage | Ensemble
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15

## BPU DE TRS
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Bordereau de Prix Unitaires Trousseau
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
|  |  | a - Detroit Diesel avec alternateur de 1000 kVA | b - Deutz avec alternateur puissance 140 kva | c - Volvo penta avec alternateur puissance 515 kva | d - Caterpillar avec alternateur puissance 1750 kva
N° d'article | Libellé | Unité | a - Prix Unitaire € HT | b - Prix Unitaire € HT | c - Prix Unitaire € HT | d - Prix Unitaire € HT
GE - TRS1 | Filtre Gasoil | Unité
GE - TRS2 | Démarreur Électrique | Unité
GE - TRS3 | Relais De Démarrage Démarreur Électrique | Unité
GE - TRS4 | Filtre Air Moteur | Unité
GE - TRS5 | Filtre Huile | Unité
GE - TRS6 | Filtre À Huile Secondaire | Unité
GE - TRS7 | Filtre À Eau | Unité
GE - TRS8 | Sonde Alarme De Température Eau | Unité
GE - TRS9 | Sonde Alarme De Température Huile | Unité
GE - TRS10 | Thermostat De Commande Préchauffage | Unité
GE - TRS11 | Pick-Up Magnétique | Unité
GE - TRS12 | Pompe Fuel De Transfert Cuve Principale Vers Journalier | Unité
GE - TRS13 | Module de Base Kerys | Unité
GE - TRS14 | Module de Régulation Kerys | Unité
GE - TRS15 | IHM-TACTIL Kerys | Unité
GE - TRS16 | IHM-TACTIL GENSYS | Unité
GE - TRS17 | Carte d'extension Kerys entrée | Unité
GE - TRS18 | Carte d'extension Kerys sortie | Unité
GE - TRS19 | Relais d'automatisme | Unité
GE - TRS20 | Flashage carte | Unité
GE - TRS21 | Joint cache culbuteur pour 1 cylindre | Unité
GE - TRS22 | Joint injecteur pour 1 cylindre | Unité
GE - TRS23 | Chemise | Unité
GE - TRS24 | Kit Segment | Unité
GE - TRS25 | Coussinet De Bielle | Unité
GE - TRS26 | Injecteur Echange Standard | Unité
GE - TRS27 | Pompe À Eau E/S | Unité
GE - TRS28 | Calorstat E/S | Unité
GE - TRS29 | Turbo E/S | Unité
GE - TRS30 | Joint de Trappe de Visite | Unité
GE - TRS31 | Remplacement en échange standard des injecteurs | Par groupe
GE - TRS32 | Jeu de batteries démarrage électrique | Ensemble
GE - TRS33 | Jeu de batteries de relayage | Ensemble
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15

## BPU DE RTH
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Bordereau de Prix Unitaires Rothschild
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
a - SDMO / Mitsubishi avec alternateur puissance 1425kva
N° d'article | Libellé | Unité | a - Prix Unitaire € HT
GE - RTH1 | Filtre Gasoil | Unité
GE - RTH2 | Démarreur Électrique | Unité
GE - RTH3 | Relais de Démarrage Démarreur Électrique | Unité
GE - RTH4 | Filtre Air Moteur | Unité
GE - RTH5 | Filtre Huile | Unité
GE - RTH6 | Filtre Huile By-Pass | Unité
GE - RTH7 | Moteur Électrique Aero | Unité
GE - RTH8 | Sonde Alarme De Température Eau | Unité
GE - RTH9 | Sonde Alarme De Température Huile | Unité
GE - RTH10 | Thermostat De Commande Préchauffage | Unité
GE - RTH11 | Pick-Up Magnétique | Unité
GE - RTH12 | Pompe Fuel De Transfert Cuve Principale Vers Journalier | Unité
GE - RTH13 | Diris | Unité
GE - RTH14 | Pochette De Joint Haut | Unité
GE - RTH15 | Chemise | Unité
GE - RTH16 | Kit Segment | Unité
GE - RTH17 | Coussinet De Bielle | Unité
GE - RTH18 | Injecteur Echange Standard | Unité
GE - RTH19 | Pompe Injection Ou Pt En Échange Standard | Unité
GE - RTH20 | Pompe À Eau E/S | Unité
GE - RTH21 | Calorstat E/S | Unité
GE - RTH22 | Turbo E/S | Unité
GE - RTH23 | Joint de Trappe de Visite | Unité
GE - RTH24 | Remplacement en échange standard des injecteurs | Par groupe
GE - RTH25 | Jeu de batteries démarrage électrique | Ensemble
GE - RTH26 | Jeu de batteries de relayage | Ensemble
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15

## BPU DE LRG
Maintenance des groupes électrogènes de la Rive Droite - Sites de Saint-Antoine – Tenon - Trousseau – Rothschild – La Roche Guyon du Groupe hospitalo-universitaire AP-HP. Sorbonne Université
Bordereau de Prix Unitaires La Roche Guyon
Consultation n° APHPSU26-012 du 07/04/2026
Toutes les lignes de ce bordereau doivent être renseignées
1 - Prestation Forfaitaire Fourniture et Main d'Œuvre (Fourniture, Main d' œuvre, Déplacement et Livraison)
Caterpillar C9 - 250 KVA
N° d'article | Libellé | Unité | a - Prix Unitaire € HT
GE - LRG1 | Filtre Gasoil | Unité
GE - LRG2 | Démarreur Électrique | Unité
GE - LRG3 | Relais de Démarrage Démarreur Électrique | Unité
GE - LRG4 | Filtre Air Moteur | Unité
GE - LRG5 | Filtre à huile | Unité
GE - LRG6 | Filtre à huile secondaire | Unité
GE - LRG7 | Sonde Alarme De Température Eau | Unité
GE - LRG8 | Sonde Alarme De Température Huile | Unité
GE - LRG9 | Thermostat De Commande Préchauffage | Unité
GE - LRG10 | Pick-Up Magnétique | Unité
GE - LRG11 | Pompe Fuel De Transfert Cuve Principale Vers Journalier | Unité
GE - LRG12 | Joint cache culbuteur pour 1 cylindre | Unité
GE - LRG13 | Joint injecteur pour 1 cylindre | Unité
GE - LRG14 | Chemise | Unité
GE - LRG15 | Kit Segment | Unité
GE - LRG16 | Coussinet De Bielle | Unité
GE - LRG17 | Pompe À Eau E/S | Unité
GE - LRG18 | Calorstat E/S | Unité
GE - LRG19 | Turbo E/S | Unité
GE - LRG20 | Jeu de batterie démarrage électrique | Ensemble
GE - LRG21 | Jeu de batterie relayage | Ensemble
GE - LRG22 | Remplacement en échange standard des injecteurs | Par groupe
Coefficient k au titre du déboursé des pièces détachées :
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 0 et 1 499 € HT : | 1.22
| Pour les fournitures dont le montant compris entre 1500 et 4 999 € HT : | 1.18
| Pour les fournitures dont le montant supérieur à 5 000 € HT : | 1.15