## PdG
MARCHE PUBLIC DE SERVICES
OPERATION
Accord-cadre de fournitures et de maintenances hydauliques et hydro-électriques pour les équipements eau et assainissement de la CCI Amiens-Picardie
Breilly II
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Pouvoir adjudicateur
Etablissement public de l'Etat
JANVIER 2026 - VERSION 3

## Liste
Réf. Prix | Quantité | SITE | OUVRAGE | SOUS-OUVRAGE | EQUIPEMENT | MARQUE (Marque indiquée à titre de référence, les équivalences sont acceptées, sauf lorsque la pièce doit être strictement compatible avec un équipement existant) | N° SERIE | TYPE | PUISSANCE INSTALLEE en kW | AUTRES CARACTERISTIQUES | DATE D'INSTALLATION | OBSERVATIONS | Prix unitaire (€HT)
CAPTAGE DE BREILLY I : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRI_00 | 1 | BREILLY I |  | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe de forage
BRI_01 | 1 | BREILLY I |  | Unité de forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
BRI_02 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal
BRI_03 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Anti-bélier | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 40 bars
BRI_04 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S550
BRI_05 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Pompe n°1 | GRUNDFOS |  | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_06 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°1 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_07 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Pompe n°2 | GRUNDFOS | 200206A6 | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304
BRI_08 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°2 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_09 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Chloration | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 16 bars |  | Injection chlore au refoulement
BRI_10 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°1 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2018 | Variateur 90 kW
BRI_11 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°2 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2017 | Variateur 90 kW
BRI_12 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | JUMO | 987882-003 | 4390 - 242 |  | Régulation (Automatisation de démarrage des pompes 1 et 2) Etendue de mesure : 0 - 20 mCE | 2004
BRI_13 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Détecteur de niveau résistif | BAMO |  |  |  | compris relais amplificateur | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_14 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Mesure de pression | DANFOSS |  |  |  | compris transmetteur | 2004
BRI_15 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Local d'exploitation | Convecteur |  |  |  | 1
BRI_16 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal
BRI_17 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Anti-bélier | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 40 bars
BRI_18 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Captage | Pompe n°3 | GRUNDFOS | 200206A6 | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_19 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°3 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_20 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Captage | Pompe n°4 |  |  |  | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2020
BRI_21 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°4 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_22 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Chloration | Surpresseur d'eau | GRUNDFOS | 96447696 / 96446922?? | CR3-17 | 1.5 | Q 3 m3/h HMT 82,8 mCE Centrifuge multicellulaire verticale | 2004 | CRI-3?
BRI_23 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°3 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA |  | Variateur 75 kW | 2004
BRI_24 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°4 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2020 | Variateur 90 kW
BRI_25 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | JUMO | 689935-003 | 4390 - 242 |  | Régulation (Automatisation de démarrage des pompes 3 et 4) Etendue de mesure : 0 - 20 mCE | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_26 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Niveau bas Puits n°2 |  |  |  |  | Sécurité | 2004
BRI_27 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Captage | Pompe n°5 | GRUNDFOS | 15A21912 | SP 46-12 | 18.5 | Q 46 m3/h HMT 105 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_28 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°5 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_29 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA |  | Variateur 75 kW | 2004
BRI_30 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | HITEC |  | CP5210 |  | Régulation (Automatisation de démarrage de la pompe 5) | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_31 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Instrumentation | Niveau bas Puits n°3 |  |  |  |  | Sécurité | 2004
BRI_32 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Transmetteur de pression | DANFOSS
CAPTAGE DE BREILLY II : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRII_00 | 1 | BREILLY II |  | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe de forage
BRII_01 | 1 | BREILLY II |  | Unité de forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
BRII_02 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Pompe n°1 (A) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_03 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°1 (A) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | Variateur 110 kW | 2019
BRII_04 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | Inconnu |  | Analogique 4-20 mA |  |  | 2019 | Profondeur forage env 30 m
BRII_05 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Pompe n°2 (B) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_06 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°2 (B) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  |  | 2019 | Variateur 110 kW
BRII_07 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  | HYDROFORT |  | 1 500 L | 2019 | Montage horizontal
BRII_08 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Anti-bélier | Manomètre |  |  | 0-16b |  |  | 2019
BRII_09 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Manomètre | CITEC |  | 0-16b |  |  | 2019 | sur refoulement toute pompe
BRII_10 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Chloration | Surpresseur d'eau | GRUNDFOS |  |  | Voir plaque |  | 2019 | eau motrice chlore
BRII_11 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Chloration | Manomètre | CITEC |  | 0-40b |  |  | 2019 | amont/aval surpresseur d'eau
BRII_12 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Onduleur | EATON |  | PS800 |  |  | 2019
BRII_13 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Local électrique | Extracteur d'air chaud | France Air |  |  | Inconnu |  | 2019
BRII_14 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Pompe n°3 (C) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_15 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°3 (C) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE | 110 |  | 2019
BRII_16 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | Inconnu |  | Analogique 4-20 mA |  |  | 2019 | Profondeur forage env 30 m
BRII_17 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Pompe n°4 (D) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_18 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°4 (D) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE | 110 |  | 2019
BRII_19 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  | HYDROFORT |  | 1 500 L | 2019 | Montage horizontal
BRII_20 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Anti-bélier | Manomètre |  |  | 0-16b |  |  | 2019
BRII_21 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Manomètre | CITEC |  | 0-16b |  |  | 2019 | sur refoulement toute pompe
BRII_22 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Local électrique | Extracteur d'air chaud | France Air |  |  | Inconnu |  | 2019
CAPTAGE DE LONGPRE : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
LO_00 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°1
LO_01 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°2
LO_02 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°3
LO_03 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°4
LO_04 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°5
LO_05 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe n°6
LO_06 | 1 | LONGPRE |  | Unité de forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
LO_07 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 1 | Pompe n°1 - groupe | KSB/ABB | 1-T11-646193 / 9973154249-000100-01 | UPA 250B-250/5E / ?? | 110 | Dia ref : 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2902 tr/mn
LO_08 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°2 - groupe | XYLEM (FLYGT-LOWARA) | 20211011 - 00127 |  | 93 | INOX AISI304 Dia ref 400 mm | 2021 | Pompe verticale centrifuge immergée - pompe de forage / Moteur 2915 tr/mn
LO_09 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - groupe | GUINARD / E.Electric Company Belgium | ? / 202002651001 | ? / MOV110B4T250PI-IE3 | 110 | Moteur IP23 / 610 kg Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1480 tr/mn - B5 - 660/600/550 - arbre 75*140 mm - Montage V1 - Roulements 7317 + 6317
LO_10 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - groupe | GUINARD / Atelier d'Orléans (Compagnie Générale d'Electricité) |  |  | 110 | Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1460 tr/mn
LO_11 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°5 - groupe | KSB |  |  | 90 | Dia ref 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2915 tr/mn
LO_12 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - groupe | GUINARD / Leroy Somer | ? / 122601/01 | ? / P200LP-T | 55 | Dia ref 300 mm | Moteur 1994 | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 2950 tr/mn - Roulements 6313 C3 + 6212ZC3
LO_13 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | Instrumentation | Capteur de pression | inconnu |  | Pressostat |  | sur refoulement pompes n°2,3 et 4 |  | 3 capteurs dont 1 HS
LO_14 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Variateur de fréquence pompe n°4 | DANFOSS | 003304H305 | VLT AQUADRIVE FC202N132 | 110/132
LO_15 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Variateur de fréquence pompe n°5 | DANFOSS | 010009H161 | VLT AQUADRIVE FC202N110 | 90/110 |  | 2021
LO_16 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°2 |  |  |  | 93
LO_17 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°3 |  |  |  | 110
LO_18 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°6 | LEROY-SOMER |  | DIGISTART STV 2313 | 55
LO_19 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Ballon n°1 | CHARLATTE | 2000SV1347 | Catégorie IV - 10/15 bars |  | 2 000 L | 2016 | Montage vertical
LO_20 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Ballon n°2 | CHARLATTE | 2000SV1348 | Catégorie IV - 10/15 bars |  | 2 000 L | 2016 | Montage vertical
LO_21 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Compresseur d'air | Creyssensac/Leroy-Somer | 204236 / 90179 | CV 70 / Moteur LS90L3 | 2.2 | Gonflage vessie ballon |  | bi-cylindre en V / Entrainement par courroie
LO_22 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL |  | S550
LO_23 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Filtre de sortie variateurs | DANFOSS | 000159-091 | MCC 101 - 130B3185 |  |  |  | pour VF Danfoss 90 et 100 kW
LO_24 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Ventilation | Extraction mécanique | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |  |  | Renouvellement air du local puits 2
LO_25 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Ventilation | Extraction mécanique | CASALS | inconnu | inconnu | inconnu |  |  | Renouvellement air du local puits 1
POSTE DE RELEVEMENT BOASSO GLOBAL : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRBG_00 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe
PRBG_01 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pompe n°1 | FLYGT | 0780134 | CP 3152.181 | 9 | IP68 |  | Profondeur : 6 m
PRBG_02 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pompe n°2 | FLYGT | 0780015 | CP 3152.181 | 9 | IP68
PRBG_03 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Panier de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L
PRBG_04 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Electricité | Télésurveillance | SOFREL |  | S510
PRBG_05 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Instrumentation | Niveau (Poire) | [6 empty] | 3 poires
POSTE DE RELEVEMENT YNSECT : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRYN_00 | 1 | PRYN | YNSECT | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe
PRYN_01 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Poste préfabriqué | [6 empty] | PR préfabriqué WATERLIFT 1400 Polyester armé fibre de verre Profondeur 5,75 m
PRYN_02 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pompe n°1 | GRUNDFOS | 9922744010000001 | SLV.80.100.60.2.51D.C.Z | 6 | Qmax 96 m3/h - HMTmax 26,5 mCE 1 pompe 54 m3/h HMT 12,5 mCE 2 pompes : Q 82 m3/h - HMT 17 mCE dont Hgéo 9 mCE | 2019 | Fonctionnement 1 pompe 55 m3/h Fonctionnement 2 pompes en parallèle 80 m3/h
PRYN_03 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pompe n°2 | GRUNDFOS | 9922744010000002 | SLV.80.100.60.2.51D.C.Z | 6 | Qmax 96 m3/h - HMTmax 26,5 mCE 1 pompe 54 m3/h HMT 12,5 mCE 2 pompes : Q 82 m3/h - HMT 17 mCE dont Hgéo 9 mCE | 2019 | Fonctionnement 1 pompe 55 m3/h Fonctionnement 2 pompes en parallèle 80 m3/h
PRYN_04 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Panier de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L | 2019
PRYN_05 | 1 | PRYN | YNSECT | Electricité | Télésurveillance | SOFREL |  | S550 |  |  | 2019 | Carte GSM 3 intégrée en 2021 avec modification automatisme et câblage instrumentation
PRYN_06 | 1 | PRYN | YNSECT | Instrumentation | Niveau (Poire) | [5 empty] | 2019 | 3 poires
PRYN_07 | 1 | PRYN | YNSECT | Instrumentation | Transmetteur de pression immergé (capteur) | WIKA |  | LS-10 |  |  | 2019 | Mesure de niveau
STATION D'EPURATION : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
STEPBT_00 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe de relèvement en tête
STEPBT_01 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe vidange BT
STEPBT_02 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur 1 hydroéjecteur
STEPBT_03 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
STEPBT_04 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur le tamis rotatif
STEPBT_05 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Unité de forfait de diagnostic sur le compacteur à déchets
STEPBT_06 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Automatisme | Télésurveillance | Sofrel S510 |  |  |  | compris programmation | 2021
STEPBT_07 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Matières de vidange | Filtre de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L
STEPBT_08 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°1 | KSB | 9971845890/200 | KRT.F 100-254/11 4 UG - S | 11.8 | Q 130 m3/h HMT 12 mCE dont géo 3,1 m | 2017 | Plaque signalétique
STEPBT_09 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°2 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 249 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 12 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_10 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°3 | SULZER |  | XFP100C-CB1.2-PE29/4-D01*10 | 2.9 |  | 2021
STEPBT_11 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°4 | SULZER |  | XFP100C-CB1.2-PE29/4-D01*10 | 2.9 |  | 2021
STEPBT_12 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US Pompe PR tête | Milltronics |  | SIEMENS HYDRORANGER |  |  |  | Compris affichage déporté
STEPBT_13 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Poire de niveau Pompe PR tête | E&H
STEPBT_14 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US bassin tampon | Milltronics | [5 empty] | Compris affichage déporté
STEPBT_15 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Poire de niveau bassin tampon
STEPBT_16 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | mesure pH bassin tampon | [6 empty] | Hors service
STEPBT_17 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Tamis rotatif | ANDRITZ |  | GIRAPAC GP 2500 type 4 | 0.55 | Matériau : inox 316L Dia 628 mm Longueur 2 507 mm Maille 2 mm | 2002 | Intervention programmé en 2023 pour panier rotatif compris arbre principal
STEPBT_18 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Motoréducteur Tamis rotatif | Sew-Usocome |  | SA67p/T DRN80MK4/Z/DH | 0.55 |  | 2022
STEPBT_19 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Compacteur à déchets | ANDRITZ |  | ROTOPRESS | 0.55 | Matériau : inox 316L Longueur 3,15 m | 2022
STEPBT_20 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Motoréducteur Compacteur à déchets | Sew-Eurodrive |  | FAF47/DR2S71M4/DH | 0.55 |  | 2018 | Usinage arbre entrainement de la vis en 2019
STEPBT_21 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Agitation | Hydroéjecteur n°1 | KSB |  | AMAJET. VX 100-260/114 UG | 11.8 | avec aspiration d'air Q 160 m3/h | 2023
STEPBT_22 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Agitation | Hydroéjecteur n°2 | KSB |  | AMAJET. VX 100-260/114 UG | 11.8 | avec aspiration d'air Q 160 m3/h | 2002 | A l'arrêt
STEPBT_23 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°5 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002 | Profondeur BT : 5 m
STEPBT_24 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_25 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°6 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_26 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°6 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_27 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°7 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_28 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°7 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_29 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le dégrilleur
STEPBT_30 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Canal de comptage | Sonde US |  |  |  |  | Comptage type venturi
STEPBT_31 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Dégrillage | Dégrilleur |  |  |  | 0.18 | Courbe maille 15 mm Largeur 40 cm Profondeur (Arase canal) 90 cm |  | Secours si tamis en panne
STEPDES_00 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le classificateur
STEPDES_01 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le racleur de surface
STEPDES_02 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Unité de forfait de diagnostic sur l'aéroflot
STEPDES_03 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Extraction des sables | Compresseur à palette | BECKER | C3758124 | DT4.25K | 1.1 | Q 25 m3/h P 1 bar | 2022
STEPDES_04 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Classificateur | EMO |  | OMEGA CS ?? | 0.25 | Matériau : inox 304L | 2010
STEPDES_05 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Moteur | NORD REDUCTEUR | 32211000 /13915727 | SK 71S/4 | 0.25 |  | 2011
STEPDES_06 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Racleur de surface | COMEORN |  | bras de raclage diamétral Génie Civil dia 5,4 m |  | bras en tube carré de 80 mm 2 racles articulées entièrement relevable avec bavettes néoprène sur 3 côtés Boulonnerie A4 | 2014
STEPDES_07 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Racleur de surface | COMEORN |  | Trémie de récupération des flottants |  | Largeur 500 mm en inox 316L Sortie DN150 Raccordement par manchon sur tube existant Boulonnerie A4 | 2014
STEPDES_08 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Réducteur | SEW USOCOME | 05.1936348601.0001.14 | SA77 R37 DFR63M4 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | 1270 Nm tr/mn 1320/0,25
STEPDES_09 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Moteur | SEW USOCOME | 05.1971967701.0001.14 | SA77 R37 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | tr/mn 1320/1620
STEPDES_10 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Aéroflot |  |  | F321K+L | 2.2 |  | 2019
STEPDES_11 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Moteur aéroflot |  |  |  | 2.2 |  | 2019
STEPDEC_00 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Unité de forfait de diagnostic sur le pont racleur (Entrainement)
STEPDEC_01 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Unité de forfait de diagnostic sur le pont racleur (Pivot central)
STEPDEC_02 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe à boues primaires
STEPDEC_03 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pont racleur dia 19,5 m | COMEORN |  | radial | 0.5 | Largeur de passerelle 0,83 m Plancher en caillebotis résine polyester garde-corps alu qualité marine Boulonnerie A4 avec bague en PE Matériau : inox 316L | 2006
STEPDEC_04 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Motoréducteur | Sew-Usocome |  | R67 |  |  | 2006 | Double réducteur
STEPDEC_05 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Tirant tube Dia 60 mm | COMEORN |  | Long moyenne 3 m |  |  | 2006
STEPDEC_06 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Lame de fond | COMEORN |  | Haut. 200 mm |  | avec bavette caoutchouc | 2006
STEPDEC_07 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Clifford | COMEORN |  | Diamètre 2,40 m Hauteur 1 m |  | Tôle ép. 2 mm avec plats raidisseurs sup. et inférieurs Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2006
STEPDEC_08 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Lame déversoir | COMEORN |  | Haut. 250 mm Cranté haut. 40 mm |  | avec crapaud au pas de 500 mm | 2006
STEPDEC_09 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pompe n°1 boues primaires | SULZER |  | XFP 80C CB 1.4 PE 22/4C50 | 2.2 | Roue fonte 175 mm Coulisseau ABS/FLYGT DN80 compris | 2025 | Poste accolée au décanteur
STEPDEC_10 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pompe n°2 boues primaires | SULZER |  | XFP 80C CB 1.4 PE 22/4C50 | 2.2 | Roue fonte 175 mm Coulisseau ABS/FLYGT DN80 compris | 2016 | Poste accolée au décanteur
STEPSILO_00 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Unité de forfait de diagnostic sur l'agitateur
STEPSILO_01 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Agitation | Agitateur | FLYGT |  | S 4650 | 5.5 |  | 2017
STEPFB_00 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPFB_01 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°1 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct | 2017
STEPFB_02 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°2 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct | 2017
STEPFB_03 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°3 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct
STEPFB_04 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Instrumentation | Mesure de niveau US
STEPFB_05 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Instrumentation | Poires de niveau PR STEP
STEPBA_00 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Unité de forfait de diagnostic sur 1 agitateur
STEPBA_01 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Unité de forfait de diagnostic sur 1 turbine (Motoréducteur)
STEPBA_02 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°1 | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ | 5.5 | Dia hélice 580 mm Poids : 150 kg | 2022
STEPBA_03 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°2 | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ | 5.5 | Dia hélice 580 mm Poids : 150 kg | Moteur 2018 Hélice 2013
STEPBA_04 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 Rotor | Inconnu |  |  |  |  | 2024
STEPBA_05 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 moteur | E. Electric Company |  | 200L-4 V1 | 30 |  |  | Roulement 6312 C3
STEPBA_06 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 : jupe | Inconnu
STEPBA_07 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 Rotor | Inconnu
STEPBA_08 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 moteur | E. Electric Company |  | 200L-4 V1 | 30 |  |  | Roulement 6312 C3
STEPBA_09 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 : jupe | Inconnu
STEPBA_10 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Cuve avec rétention | Plastique de l'Aisne | [5 empty] | compris instrumentation
STEPBA_11 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Pompe doseuse n°1 | MILTON ROY | série G
STEPBA_12 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Pompe doseuse n°2 | MILTON ROY | série G
STEPBA_13 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Détection de niveau |  |  |  |  | 2 capteurs de position
STEPCLA_00 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le pont racleur (Entrainement)
STEPCLA_01 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le pont racleur (Pivot central)
STEPCLA_02 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Unité de forfait de diagnostic sur le racleur du dégazeur (Motoréducteur)
STEPCLA_03 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Pont racleur sucé Génie Civil dia 25 m | COMEORN |  | radial |  | Largeur de passerelle 0,83 m Plancher en caillebotis résine polyester garde-corps alu qualité marine Portillon d'accès sur charnière à ressort et verrou manuel alu qualité marine Boulonnerie A4 avec bague en PE Matériau : inox 316L | 2012
STEPCLA_04 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Motoréducteur | SEW USOCOME |  | R77 à arbre sortant | 0.25 |  | 2012
STEPCLA_05 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Lame de surface et récupération des flottants | COMEORN |  |  |  | Lame droite haut. 200 mm Supports en tube dia 50 mm pour réglage horizontal et vertical de la lame Trémie de récupération des flottants larg. 800 mm Sortie tube DN150 avec colerette de scellement, 0,5 m ext. Voile, bout lisse Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_06 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Racle de fond | COMEORN |  |  |  | Lame haut. totale 300 mm par secteur en V Fixée sur tubes suceurs par colliers avec réglage en hauteur Bavette néoprène épaisseur 10 mm pour raclage sur toute la longueur de la lame Matériau : inox 316L Trémie de récupération des flottants larg. 800 mm Sortie tube DN150 avec colerette de scellement, 0,5 m ext. Voile, bout lisse Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_07 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Bac de reprise des boues (recirculation) | COMEORN |  |  |  | Fixé sous la passerelle Tôle épaisseur 3 mm Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 avec bague en PE | 2012
STEPCLA_08 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | 4 Tubes suceurs | COMEORN |  |  |  | Fixés à la passerelle DN150 Réglage du débit depuis le plancher de la passerelle par vis et clé de manoeuvre Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 avec bague en PE | 2012
STEPCLA_09 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Siphon de transfert des boues | COMEORN |  |  |  | Suspendu par tige filetée à la passerelle avec réglage en hauteur Dispositif d'amorçage par turbine à vide (turbine en atelier) Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_10 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Clifford | COMEORN |  | Diamètre 3,20 m Hauteur 0,8 m |  | Tôle ép. 2 mm avec plats raidisseurs sup. et inférieurs Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_11 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Cloison périphérique | COMEORN |  | Lames déversantes haut 320 mm en tôle ép. 2 mm Lames siphoïdes haut. 300 mm et tôle ép. 2 mm |  | Entretoise largeur 200 mm au pas de 0,50 m et pattes de fixation Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_12 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Brosse de goulotte périphérique | COMEORN |  | Brosse poils Nylon en U sur 3 côtés, sur bras articulé |  |  | 2012
STEPCLA_13 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Racleur de surface | COMEORN |  | bras de raclage diamétral Génie Civil dia 4 m |  | 2 racles articulées avec bavettes néoprène sur 3 côtés Boulonnerie A4 | 2013
STEPCLA_14 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Racleur de surface | COMEORN |  | Trémie de récupération des flottants |  | Largeur 400 mm en inox 316L Sortie DN150 avec collerette de scellement, 0,5 m à l'ext. du voile, bout lisse Boulonnerie A4 | 2013
STEPCLA_15 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Motoréducteur | SEW USOCOME | SA67 R37 |  | 0.12 | 0,2 tr/mn Support motorisation : alu5084 | 2013 | Changement arbre/clavette/rondelle/support + maintenance double réducteur en 2017
STEPCLA_16 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Pompe à écumes | CPI |  | MC3 | 2.2 | 15 mCE max 16 m3/h | 2023 | pompe à membrane autoamorçante à sec
STEPPBO_00 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe de recirculation
STEPPBO_01 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe de d'extraction
STEPPBO_02 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 de recirculation | XYLEM | 1240446 | NP 3127.181 LT3 - 422 21-10-4AL-W | 4.7 | Q 225 m3/h HMT 2,7 m dont géo 1,8 m | 2012
STEPPBO_03 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°2 de recirculation | XYLEM | 1240447 | NP 3127.181 LT425 | 4.7 | Q 225 m3/h HMT 2,7 m dont géo 1,8 m | 2021
STEPPBO_04 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 d'extraction des boues | XYLEM | 1260453 | N 3102.181 MT3 - 464 18-11-4AL-W | 3.1 | Q 40 m3/h HMT 4,6 m dont géo 2,8 m | 2012
STEPPBO_05 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°2 d'extraction des boues | XYLEM | 1260452 | N 3102.181 MT3 - 464 18-11-4AL-W | 3.1 | Q 40 m3/h HMT 4,6 m dont géo 2,8 m | 2012
STEPPBO_06 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Instrumentation | Régulateur de niveau | GRUNDFOS |  | Poire |  | Avec câble de 10 m 10 A / AC 250 V IP68 | 2012
STEPCEN_00 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe d'extraction des boues (du silo)
STEPCEN_01 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Unité de forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse sous centrifugeuse (Motoréducteur)
STEPCEN_02 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Unité de forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse vers benne à boues (Motoréducteur)
STEPCEN_03 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Pompe n°1 d'extraction des boues (du silo) | SEEPEX | 244757 | BN 35-6L / A1-C1-C6-F0-GA-X | 7.5 | Poids : 325 kg av motovariateur Q 30 m3/h (8 - 39) P 2 bars | 2011
STEPCEN_04 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Pompe n°2 d'extraction des boues (du silo) | SEEPEX | 244758 | BN 35-6L / A1-C1-C6-F0-GA-X | 7.5 | Poids : 325 kg av motovariateur Q 30 m3/h (8 - 39) P 2 bars | 2011
STEPCEN_05 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Motovariateur pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX (MOTOVARIO) | BN 35-6L | SRF100/1/M132/B5-R | 7.5 |  | 2011
STEPCEN_06 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Déshydratation | Centrifugeuse | ANDRITZ | 131967550 | D3LLC30CHP | 7,5 / 30 | 15 m3/h / 450 kgMS/h / siccité 25% | 2011
STEPCEN_07 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Vis convoyeuse sous centrifugeuse | ANDRITZ | 131986225 | RST-320-2, 419-C LG 2400 | 0.55 | 21 tr/mn | 2011
STEPCEN_08 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Motoréducteur vis convoyeuse | NORDREDUCTEUR | 43212097 / 13018221 | SK 2282AFB - 80S/4 KB DR | 0.55 | A arbres parallèles monobloc | 2011
STEPCEN_09 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Vis convoyeuse vers benne | SODIMATE |  | CS328 | 2.2 | 1450 / 28 tr/mn 1 m3/h - siccité 20% Long 4700/6500 Moteur tirant Inclinaison 30° Filet dia 300 mm au pas de 230 mm ép. 100 * 15 mm Auge 304L dia 328 mm ép 3 mm Rotor décapé et peint Fond d'auge en UHMWPE ép 10 mm (résistance 60 shore D) 1 boite d'entrée / 1 boite de sortie 3 pieds supports inox 304L Haut. réglable env 1000 mm | 2020 | a remplacé la bande transporteuse pré-existante
STEPCEN_10 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Electricité | Variateur de fréquence n°1 | ANDRITZ |  | VACON | 7.5 | pour centrifugeuse |  | DANFOSS
STEPCEN_11 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Electricité | Variateur de fréquence n°2 | ANDRITZ |  | VACON | 30 | pour centrifugeuse |  | DANFOSS
STEPCEN_12 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe n°1 polymère | MILTON ROY | 201011100087 | GA45V4H3V VARIPULSE | 0.12 | Q 50 l/h P 10 bars | 2010
STEPCEN_13 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe n°2 polymère | MILTON ROY |  | GA45V4H3V VARIPULSE | 0.12 | Q 50 l/h P 10 bars | 2010 | non alimenté (Secours)
STEPCEN_14 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère - Instrumentation | Détecteur de niveau | MILTON ROY |  | SS2KW-5 |  |  | 2010
STEPCEN_15 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère - Instrumentation | Contrôleur de niveau | MILTON ROY |  | Manostat 368 2 contacts |  |  | 2010
STEPCEN_16 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Agitateur | MILTON ROY |  |  | 0,37 ou 0,55 | Dia 160 mm double hélice | 2010
STEPCEN_17 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe doseuse polymère émulsion | NOV | CGH233R1/Z | MONO | 0.75 |  | 2021 | a remplacé pompe Seepex
STEPCEN_18 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Variateur Pompe doseuse polymère émulsion | NORD DRIVESYSTEM | 31S304838203 | SK200E-750-340-A-C | 0.75 |  | 2021 | a remplacé pompe Seepex
STEPCEN_19 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Centrale polymère | MILTON ROY | AE3000 | POLYPACK |  | Polymère liquide 3 compartiments | 2010
|  | STEP | 11-ATELIER
STEPBAT_00 | 1 | STEP | 12-BATIMENT D'EXPLOITATION | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S550 |  |  |  | compris programmation
STEPUV_00 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | sonde US : capteur | ECHOTREK STA | [5 empty] | Comptage CCI
STEPUV_01 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | sonde US : transmetteur | BAMOPHAR 759M | [5 empty] | Comptage CCI
STEPUV_02 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | Détecteur de niveau | [6 empty] | 1 poire aval traitement UV
STEPUV_03 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | Détecteur de niveau | [6 empty] | 2 capteurs sur alimentation UV
STEPUV_04 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Traitement UV | Compresseur d'air | MONTECARLO |  | L20 50L |  | Q 13 m3/h - 2 bars | 2022 | 230 V
STEPUV_05 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Traitement UV | Vanne pneumatique
STEPPRET_00 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPPRET_01 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
STEPPRET_02 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°1 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_03 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°1 | DANFOSS VLT AQUADRIVE | 012911G200 | FC-202P45KT4P55H1 |  |  | 2025
STEPPRET_04 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°2 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_05 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°2 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_06 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°3 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_07 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°3 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_08 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°4 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_09 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°4 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_10 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Instrumentation | Sonde US
STEPPRET_11 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Instrumentation | Détecteur de niveau
STEPBEQ_00 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S50 |  |  |  | compris programmation |  | A modifier en S4W
STEPBEQ_01 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Instrumentation | Détecteur de niveau
STEPBEQ_02 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Instrumentation | Sonde US
STEPBEP_00 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe
STEPBEP_01 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Relèvement | Pompe de vidange | KSB | 9971372326/100 | KRT F 100-250/54 UG-S | 5.5 | Q 74 m3/h - HMT 7,3 mCE
STEPPTE_00 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Unité de forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPPTE_01 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pompe n°1 | FLYGT |  | N 3085 | 2 | Q 30 m3/h HMT env 8 mCE | 2025
STEPPTE_02 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pompe n°2 | FLYGT |  | N 3085 | 2 | Q 30 m3/h HMT env 8 mCE | 2025
|  | STEP | 18-POSTE EID | Poste eau industrielle | [7 empty] | Abandonné
STEPBRE_00 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Unité de forfait de diagnostic sur la pompe
STEPBRE_01 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Relèvement | Pompe de vidange | GRUNDFOS |  | AP50 |  |  | 2021 | bassin partagé METEX/CCI Volume 500 m3 TP PR eaux traitées
Coefficient de majoration sur le prix unitaire pour intervention urgente (CCTP chapitre 4.1.3)
Coefficient de minoration ou majoration sur le prix du fabricant pour réparation en atelier (CCTP chapitre 4.1.5)
Coefficient de minoration ou majoration sur le prix du fabricant pour réparation en atelier (CCTP chapitre 5.1)