## PdG
MARCHE PUBLIC DE SERVICES
OPERATION
Maintenance électromécanique des équipements industriels sur les installations de l’eau potable et de l’assainissement de l’Espace Industriel Nord d’Amiens
Station d'épuration
LISTE DES EQUIPEMENTS
Pouvoir adjudicateur
Etablissement public de l'Etat
JANVIER 2026 - VERSION 2

## Liste
Réf. Prix | Quantité | SITE | OUVRAGE | SOUS-OUVRAGE | EQUIPEMENT | MARQUE | N° SERIE | TYPE | PUISSANCE INSTALLEE en kW | AUTRES CARACTERISTIQUES | DATE D'INSTALLATION | OBSERVATIONS
CAPTAGE DE BREILLY I : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRI_00 | 1 | BREILLY I |  | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de forage
BRI_01 | 1 | BREILLY I |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
BRI_02 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal
BRI_03 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Anti-bélier | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 40 bars
BRI_04 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S550
BRI_05 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Pompe n°1 | GRUNDFOS |  | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_06 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°1 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_07 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Pompe n°2 | GRUNDFOS | 200206A6 | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304
BRI_08 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°2 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_09 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Chloration | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 16 bars |  | Injection chlore au refoulement
BRI_10 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°1 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2018 | Variateur 90 kW
BRI_11 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°2 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2017 | Variateur 90 kW
BRI_12 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | JUMO | 987882-003 | 4390 - 242 |  | Régulation (Automatisation de démarrage des pompes 1 et 2) Etendue de mesure : 0 - 20 mCE | 2004
BRI_13 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Détecteur de niveau résistif | BAMO |  |  |  | compris relais amplificateur | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_14 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Instrumentation | Mesure de pression | DANFOSS |  |  |  | compris transmetteur | 2004
BRI_15 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Local d'exploitation | Convecteur |  |  |  | 1
BRI_16 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  |  |  | 1 000 L | 2003 | Montage horizontal
BRI_17 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Anti-bélier | Manomètre |  |  |  |  | 0 - 40 bars
BRI_18 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Captage | Pompe n°3 | GRUNDFOS | 200206A6 | SP 160-6-A | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_19 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°3 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_20 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Captage | Pompe n°4 |  |  |  | 75 | Q 160 m3/h HMT 115 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2020
BRI_21 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°4 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_22 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Chloration | Surpresseur d'eau | GRUNDFOS | 96447696 / 96446922?? | CR3-17 | 1.5 | Q 3 m3/h HMT 82,8 mCE Centrifuge multicellulaire verticale | 2004 | CRI-3?
BRI_23 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Chloration | Moteur Surpresseur d'eau | GRUNDFOS |  | 90SA 2900 tr/mn | 1.5 |  | 2004
BRI_24 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°3 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA |  | Variateur 75 kW | 2004
BRI_25 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Ventilateurs (2) sur variateur de fréquence Pompe n°3 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA
BRI_26 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°4 | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | FC202 - 177 A | 2020 | Variateur 90 kW
BRI_27 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | JUMO | 689935-003 | 4390 - 242 |  | Régulation (Automatisation de démarrage des pompes 3 et 4) Etendue de mesure : 0 - 20 mCE | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_28 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Niveau bas Puits n°2 |  |  |  |  | Sécurité | 2004
BRI_29 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Captage | Pompe n°5 | GRUNDFOS | 15A21912 | SP 46-12 | 18.5 | Q 46 m3/h HMT 105 mCE Pompe immergée multicellullaire Pompe et roues en inox304 | 2004
BRI_30 | 1 | BREILLY I | PUITS 1 | Captage | Tuyau de refoulement Pompe n°5 | WELLMASTER |  | WELLMASTER 250 6 pouces |  | Env 45 m | 2004 | Certificat ACS non valide A remplacer le moment venu par un autre matériau
BRI_31 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA |  | Variateur 75 kW | 2004
BRI_32 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Electricité | Ventilateurs (2) sur variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 8000 AQUA
BRI_33 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | HITEC |  | CP5210 |  | Régulation (Automatisation de démarrage de la pompe 5) | 2004 | Profondeur forage env 45 m
BRI_34 | 1 | BREILLY I | PUITS 3 | Instrumentation | Niveau bas Puits n°3 |  |  |  |  | Sécurité | 2004
BRI_35 | 1 | BREILLY I | PUITS 2 | Instrumentation | Transmetteur de pression | DANFOSS
CAPTAGE DE BREILLY II : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
BRII_00 | 1 | BREILLY II |  | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de forage
BRII_01 | 1 | BREILLY II |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
BRII_02 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Pompe n°1 (A) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_03 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°1 (A) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  | Variateur 110 kW | 2019
BRII_04 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | Inconnu |  | Analogique 4-20 mA |  |  | 2019 | Profondeur forage env 30 m
BRII_05 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Pompe n°2 (B) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_06 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°2 (B) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE |  |  | 2019 | Variateur 110 kW
BRII_07 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  | HYDROFORT |  | 1 500 L | 2019 | Montage horizontal
BRII_08 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Anti-bélier | Manomètre |  |  | 0-16b |  |  | 2019
BRII_09 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Captage | Manomètre | CITEC |  | 0-16b |  |  | 2019 | sur refoulement toute pompe
BRII_10 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Chloration | Surpresseur d'eau | GRUNDFOS |  |  | Voir plaque |  | 2019 | eau motrice chlore
BRII_11 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Chloration | Manomètre | CITEC |  | 0-40b |  |  | 2019 | amont/aval surpresseur d'eau
BRII_12 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL |  | S550 |  |  | 2019
BRII_13 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Electricité | Onduleur | EATON |  | PS800 |  |  | 2019
BRII_14 | 1 | BREILLY II | FORAGE 1 | Local électrique | Extracteur d'air chaud | France Air |  |  | Inconnu |  | 2019
BRII_15 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Pompe n°3 (C) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_16 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°3 (C) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE | 110 |  | 2019
BRII_17 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Instrumentation | Transmetteur de niveau pour forage | Inconnu |  | Analogique 4-20 mA |  |  | 2019 | Profondeur forage env 30 m
BRII_18 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Pompe n°4 (D) | GRUNDFOS |  | SP 160-7-A | 92 | Q 160 m3/h - HMT 127 mCE | 2019 | Tube d'exhaure GWE EcoConnect 6'' Moteur 8''
BRII_19 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Electricité | Variateur de fréquence pour pompe n°4 (D) | DANFOSS |  | VLT AQUADRIVE | 110 |  | 2019
BRII_20 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Anti-bélier | Ballon | CHARLATTE |  | HYDROFORT |  | 1 500 L | 2019 | Montage horizontal
BRII_21 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Anti-bélier | Manomètre |  |  | 0-16b |  |  | 2019
BRII_22 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Captage | Manomètre | CITEC |  | 0-16b |  |  | 2019 | sur refoulement toute pompe
BRII_23 | 1 | BREILLY II | FORAGE 2 | Local électrique | Extracteur d'air chaud | France Air |  |  | Inconnu |  | 2019
CAPTAGE DE LONGPRE : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
LO_00 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°1
LO_01 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°2
LO_02 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°3
LO_03 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°4
LO_04 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°5
LO_05 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur la pompe n°6
LO_06 | 1 | LONGPRE |  | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
LO_07 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 1 | Pompe n°1 - groupe | KSB/ABB | 1-T11-646193 / 9973154249-000100-01 | UPA 250B-250/5E / ?? | 110 | Dia ref : 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2902 tr/mn
LO_08 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 1 | Pompe n°1 - partie moteur | ABB | 9973154249-000100-01 |  | 110 | Moteur IP68 - 120 A | 2016 | Moteur 2916 tr/mn
LO_09 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | Electricité | Démarreur pour pompe n°1 | ABB |  |  | 110
LO_10 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 1 | Pompe n°1 - partie hydraulique | KSB | 1-T11-646193 | UPA 250B-250/5E |  | Q 295 (50 - 330) m3/h - HMT 90 (68 - 158) mCE
LO_11 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°2 - groupe | XYLEM (FLYGT-LOWARA) | 20211011 - 00127 |  | 93 | INOX AISI304 Dia ref 400 mm | 2021 | Pompe verticale centrifuge immergée - pompe de forage / Moteur 2915 tr/mn
LO_12 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°2 - partie moteur | LOWARA |  | L8W930T405/C-SD HT | 93 | IP68 - 170 A | 2021 | Moteur 2915 tr/mn
LO_13 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°2 - partie rebobinage moteur | LOWARA |  | L8W930T405/C-SD HT | 93 | IP68 |  | Moteur 2915 tr/mn
LO_14 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°2 - partie hydraulique | LOWARA |  | Z10220 04/2A-8 | / | Q 215 m3/h - HMT 117 mCE Hydraulique immergée 10'' Accouplement norme NEMA 8'' 1 chemise 330 * 2000 L8W | 2021 | Pompe verticale centrifuge immergée
LO_15 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - groupe | GUINARD / E.Electric Company Belgium | ? / 202002651001 | ? / MOV110B4T250PI-IE3 | 110 | Moteur IP23 / 610 kg Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1480 tr/mn - B5 - 660/600/550 - arbre 75*140 mm - Montage V1 - Roulements 7317 + 6317
LO_16 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - partie moteur | E.Electric Company Belgium | 202002651001 | MOV110B4T250PI-IE3 | 110 | Moteur IP23 / 610 kg / 168 A | 2020 | Moteur 1480 tr/mn - B5 - 660/600/550 - arbre 75*140 mm - Montage V1 - Roulements 7317 + 6317
LO_17 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - partie hydraulique | GUINARD | inconnu | inconnu | / | inconnu | inconnu | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre
LO_18 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - doigts d'accouplement |  |  |  |  | Q 280 m3/h - HMT 80 mCE
LO_19 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°3 - presse-étoupe
LO_20 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - groupe | GUINARD / Atelier d'Orléans (Compagnie Générale d'Electricité) |  |  | 110 | Dia ref 400 mm |  | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 1460 tr/mn
LO_21 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - partie moteur | Atelier d'Orléans (Compagnie Générale d'Electricité) | 307107271 | P280/R4 | 110 |  |  | Moteur 1460 tr/mn
LO_22 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - partie hydraulique | GUINARD | inconnu | inconnu | / | Q 310 m3/h - HMT 80 mCE | inconnu | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre
LO_23 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - doigts d'accouplement
LO_24 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°4 - presse-étoupe
LO_25 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°5 - groupe | KSB |  |  | 90 | Dia ref 300 mm |  | Pompe centrifuge immergée / Moteur 2915 tr/mn
LO_26 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°5 - partie moteur |  | 9972377395-000900-01 |  | 90 | 247 kg - IP68 |  | Moteur 2915 tr/mn
LO_27 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°5 - partie hydraulique | KSB |  |  |  | Q 280 m3/h - HMT 80 Mce
LO_28 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - groupe | GUINARD / Leroy Somer | ? / 122601/01 | ? / P200LP-T | 55 | Dia ref 300 mm | Moteur 1994 | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre / Moteur 2950 tr/mn - Roulements 6313 C3 + 6212ZC3
LO_29 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - partie moteur | Leroy-Somer | 122601/01 | P200LP-T | 55 |  |  | Moteur 2950 tr/mn - Roulements 6313 C3 + 6212ZC3
LO_30 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - partie hydraulique | GUINARD | inconnu | inconnu | / | Q 150 m3/h - HMT 80 mCE | inconnu | Pompe verticale centrifuge immergée sur ligne d'arbre
LO_31 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - doigts d'accouplement
LO_32 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | PUITS 2 | Pompe n°6 - presse-étoupe
LO_33 | 1 | LONGPRE | CAPTAGE | Instrumentation | Capteur de pression | inconnu |  | Pressostat |  | sur refoulement pompes n°2,3 et 4 |  | 3 capteurs dont 1 HS
LO_34 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Variateur de fréquence pompe n°4 | DANFOSS | 003304H305 | VLT AQUADRIVE FC202N132 | 110/132 |  | 2023
LO_35 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Variateur de fréquence pompe n°5 | DANFOSS | 010009H161 | VLT AQUADRIVE FC202N110 | 90/110 |  | 2021
LO_36 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°2 |  |  |  | 93
LO_37 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°3 |  |  |  | 110
LO_38 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Démarreur pour pompe n°6 | LEROY-SOMER |  | DIGISTART STV 2313 | 55
LO_39 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Ventilateurs pour démarreur pour pompe n°6 | LEROY-SOMER |  |  | 55 | sur LS-STV2313-14-633A
LO_40 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Ballon n°1 | CHARLATTE | 2000SV1347 | Catégorie IV - 10/15 bars |  | 2 000 L | 2016 | Montage vertical
LO_41 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Ballon n°2 | CHARLATTE | 2000SV1348 | Catégorie IV - 10/15 bars |  | 2 000 L | 2016 | Montage vertical
LO_42 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Anti-bélier | Compresseur d'air | Creyssensac/Leroy-Somer | 204236 / 90179 | CV 70 / Moteur LS90L3 | 2.2 | Gonflage vessie ballon |  | bi-cylindre en V / Entrainement par courroie
LO_43 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL |  | S550
LO_44 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Electricité | Filtre de sortie variateurs | DANFOSS | 000159-091 | MCC 101 - 130B3185 |  |  |  | pour VF Danfoss 90 et 100 kW
LO_45 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Ventilation | Extraction mécanique | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |  |  | Renouvellement air du local puits 2
LO_46 | 1 | LONGPRE | LOCAL TECHNIQUE | Ventilation | Extraction mécanique | CASALS | inconnu | inconnu | inconnu |  |  | Renouvellement air du local puits 1
POSTE DE RELEVEMENT BOASSO GLOBAL : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRBG_00 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
PRBG_01 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pompe n°1 | FLYGT | 0780134 | CP 3152.181 | 9 | IP68 |  | Profondeur : 6 m
PRBG_02 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pied d'assise Pompe n°1 | FLYGT
PRBG_03 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Barres de guidage Pompe n°1 | FLYGT |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
PRBG_04 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pompe n°2 | FLYGT | 0780015 | CP 3152.181 | 9 | IP68
PRBG_05 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Pied d'assise Pompe n°2 | FLYGT
PRBG_06 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Barres de guidage Pompe n°2 | FLYGT |  |  |  | Matériau : inox 304L
PRBG_07 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Relèvement | Panier de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L
PRBG_08 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Electricité | Télésurveillance | SOFREL |  | S510
PRBG_09 | 1 | PRBG | BOASSO GLOBAL | Instrumentation | Niveau (Poire) | [6 empty] | 3 poires
POSTE DE RELEVEMENT YNSECT : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
PRYN_00 | 1 | PRYN | YNSECT | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
PRYN_01 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Poste préfabriqué | [6 empty] | PR préfabriqué WATERLIFT 1400 Polyester armé fibre de verre Profondeur 5,75 m
PRYN_02 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pompe n°1 | GRUNDFOS | 9922744010000001 | SLV.80.100.60.2.51D.C.Z | 6 | Qmax 96 m3/h - HMTmax 26,5 mCE 1 pompe 54 m3/h HMT 12,5 mCE 2 pompes : Q 82 m3/h - HMT 17 mCE dont Hgéo 9 mCE | 2019 | Fonctionnement 1 pompe 55 m3/h Fonctionnement 2 pompes en parallèle 80 m3/h
PRYN_03 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pied d'assise Pompe n°1 | GRUNDFOS
PRYN_04 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Barres de guidage Pompe n°1 | GRUNDFOS |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur 5,75 m
PRYN_05 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pompe n°2 | GRUNDFOS | 9922744010000002 | SLV.80.100.60.2.51D.C.Z | 6 | Qmax 96 m3/h - HMTmax 26,5 mCE 1 pompe 54 m3/h HMT 12,5 mCE 2 pompes : Q 82 m3/h - HMT 17 mCE dont Hgéo 9 mCE | 2019 | Fonctionnement 1 pompe 55 m3/h Fonctionnement 2 pompes en parallèle 80 m3/h
PRYN_06 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Pied d'assise Pompe n°2 | GRUNDFOS
PRYN_07 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Barres de guidage Pompe n°2 | GRUNDFOS |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur 5,75 m
PRYN_08 | 1 | PRYN | YNSECT | Relèvement | Panier de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L | 2019
PRYN_09 | 1 | PRYN | YNSECT | Electricité | Télésurveillance | SOFREL |  | S550 |  |  | 2019 | Carte GSM 3 intégrée en 2021 avec modification automatisme et câblage instrumentation
PRYN_10 | 1 | PRYN | YNSECT | Instrumentation | Niveau (Poire) | [5 empty] | 2019 | 3 poires
PRYN_11 | 1 | PRYN | YNSECT | Instrumentation | Transmetteur de pression immergé (capteur) | WIKA |  | LS-10 |  |  | 2019 | Mesure de niveau
STATION D'EPURATION : FORFAIT POUR REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU DE MARQUE EQUIVALENTE (Maintenance de niveau 4 ou 5)
STEPBT_00 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de relèvement en tête
STEPBT_01 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 pompe vidange BT
STEPBT_02 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 hydroéjecteur
STEPBT_03 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
STEPBT_04 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur le tamis rotatif
STEPBT_05 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Forfait de diagnostic sur le compacteur à déchets
STEPBT_06 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Automatisme | Télésurveillance | Sofrel S510 |  |  |  | compris programmation | 2021
STEPBT_07 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Matières de vidange | Filtre de dégrillage |  |  |  |  | Matériau : inox 304L
STEPBT_08 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°1 | KSB | 9971845890/200 | KRT.F 100-254/11 4 UG - S | 11.8 | Q 130 m3/h HMT 12 mCE dont géo 3,1 m | 2017 | Plaque signalétique
STEPBT_09 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pied d'assise : Pompe n°1 | KSB
STEPBT_10 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Barres de guidage : Pompe n°1 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur : 6 m
STEPBT_11 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°2 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 249 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 12 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_12 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pied d'assise : Pompe n°2 | KSB
STEPBT_13 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Barres de guidage : Pompe n°2 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur : 6 m
STEPBT_14 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°3 | SULZER |  | XFP100C-CB1.2-PE29/4-D01*10 | 2.9 |  | 2021
STEPBT_15 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pied d'assise : Pompe n°3 | SULZER
STEPBT_16 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Barres de guidage : Pompe n°3 | SULZER |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur : 6 m
STEPBT_17 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pompe n°4 | SULZER |  | XFP100C-CB1.2-PE29/4-D01*10 | 2.9 |  | 2021
STEPBT_18 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Pied d'assise : Pompe n°4 | SULZER
STEPBT_19 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement en tête | Barres de guidage : Pompe n°4 | SULZER |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage |  | Profondeur : 6 m
STEPBT_20 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US Pompe PR tête | Milltronics |  | SIEMENS HYDRORANGER |  |  |  | Compris affichage déporté
STEPBT_21 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Poire de niveau Pompe PR tête | E&H
STEPBT_22 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Sonde US bassin tampon | Milltronics | [5 empty] | Compris affichage déporté
STEPBT_23 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | Poire de niveau bassin tampon
STEPBT_24 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Instrumentation | mesure pH bassin tampon | [6 empty] | Hors service
STEPBT_25 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Tamis rotatif | ANDRITZ |  | GIRAPAC GP 2500 type 4 | 0.55 | Matériau : inox 316L Dia 628 mm Longueur 2 507 mm Maille 2 mm | 2002 | Intervention programmé en 2023 pour panier rotatif compris arbre principal
STEPBT_26 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Motoréducteur Tamis rotatif | Sew-Usocome |  | SA67p/T DRN80MK4/Z/DH | 0.55 |  | 2022
STEPBT_27 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Compacteur à déchets | ANDRITZ |  | ROTOPRESS | 0.55 | Matériau : inox 316L Longueur 3,15 m | 2022
STEPBT_28 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Dégrillage | Motoréducteur Compacteur à déchets | Sew-Eurodrive |  | FAF47/DR2S71M4/DH | 0.55 |  | 2018 | Usinage arbre entrainement de la vis en 2019
STEPBT_29 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Agitation | Hydroéjecteur n°1 | KSB |  | AMAJET. VX 100-260/114 UG | 11.8 | avec aspiration d'air Q 160 m3/h | 2023
STEPBT_30 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Agitation | Hydroéjecteur n°2 | KSB |  | AMAJET. VX 100-260/114 UG | 11.8 | avec aspiration d'air Q 160 m3/h | 2002 | A l'arrêt
STEPBT_31 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°5 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002 | Profondeur BT : 5 m
STEPBT_32 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pied d'assise : Pompe n°5 | KSB
STEPBT_33 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Barres de guidage : Pompe n°5 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPBT_34 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_35 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°5 : remplacement d'un ventilateur | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_36 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°6 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_37 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pied d'assise : Pompe n°6 | KSB
STEPBT_38 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Barres de guidage : Pompe n°6 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPBT_39 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°6 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_40 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°6 : remplacement d'un ventilateur | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_41 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pompe n°7 | KSB |  | KRT.F 100-250/74 UG - 237 | 7.5 | Q 130 m3/h HMT 5 mCE dont géo 3,1 m | 2002
STEPBT_42 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Pied d'assise : Pompe n°7 | KSB
STEPBT_43 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Poste de relèvement vidange BT | Barres de guidage : Pompe n°7 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPBT_44 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°7 | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_45 | 1 | STEP | 01-BASSIN TAMPON | Electricité | Variateur de fréquence Pompe n°7 : remplacement d'un ventilateur | DANFOSS |  | VLT 6000 HVAC |  |  | 2002
STEPBT_46 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Forfait de diagnostic sur le dégrilleur
STEPBT_47 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Canal de comptage | Sonde US |  |  |  |  | Comptage type venturi
STEPBT_48 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Dégrillage | Dégrilleur |  |  |  | 0.18 | Courbe maille 15 mm Largeur 40 cm Profondeur (Arase canal) 90 cm |  | Secours si tamis en panne
STEPBT_49 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Dégrillage | Moteur Dégrilleur | Sew-Eurodrive | 05.7974400201.0001X21 |  | 0.18 | 1375 tr/mn ; 1,3 870 Nm | 2021
STEPBT_50 | 1 | STEP | 02-DEGRILLEUR | Dégrillage | Réducteur Dégrilleur | Sew-Eurodrive | 05.7974400201.0001X21 | SA67 R37 DRN63M4 |  | 1375 tr/mn ; 1,3 max 570 Nm | 2021 | double réducteur
STEPDES_00 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Forfait de diagnostic sur le classificateur
STEPDES_01 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Forfait de diagnostic sur le racleur de surface
STEPDES_02 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Forfait de diagnostic sur l'aéroflot
STEPDES_03 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Extraction des sables | Compresseur à palette | BECKER | C3758124 | DT4.25K | 1.1 | Q 25 m3/h P 1 bar | 2025
STEPDES_04 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Classificateur | EMO |  | OMEGA CS ?? | 0.25 | Matériau : inox 304L | 2010
STEPDES_05 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Moteur | NORD REDUCTEUR | 32211000 /13915727 | SK 71S/4 | 0.25 |  | 2011
STEPDES_06 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Réducteur | NORD REDUCTEUR | 200607761-100 13063378 | SK 12080 AF - 71S/4 |  |  | 2011
STEPDES_07 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Spire | EMO |  |  |  |  | 2010
STEPDES_08 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Auge | EMO |  |  |  |  | 2010
STEPDES_09 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Classificateur | Revêtement Fond d'auge | EMO |  | PEHD |  |  | 2010
STEPDES_10 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Racleur de surface | COMEORN |  | bras de raclage diamétral Génie Civil dia 5,4 m |  | bras en tube carré de 80 mm 2 racles articulées entièrement relevable avec bavettes néoprène sur 3 côtés Boulonnerie A4 | 2014
STEPDES_11 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Racleur de surface | COMEORN |  | Trémie de récupération des flottants |  | Largeur 500 mm en inox 316L Sortie DN150 Raccordement par manchon sur tube existant Boulonnerie A4 | 2014
STEPDES_12 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Réducteur | SEW USOCOME | 05.1936348601.0001.14 | SA77 R37 DFR63M4 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | 1270 Nm tr/mn 1320/0,25
STEPDES_13 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Moteur | SEW USOCOME | 05.1971967701.0001.14 | SA77 R37 | 0.18 | 0,1 tr/mn ; arbre d'entrainement dia 50 mm en inox 304L Support motorisation : alu5084 Palier flasque à billes avec graisseur pour arbre dia 50 mm | 2014 | tr/mn 1320/1620
STEPDES_14 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Aéroflot |  |  | F321K+L | 2.2 |  | 2019
STEPDES_15 | 1 | STEP | 03-DESSABLEUR-DESHUILEUR | Déshuileur | Moteur aéroflot |  |  |  | 2.2 |  | 2019
STEPDEC_00 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Entrainement)
STEPDEC_01 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Pivot central)
STEPDEC_02 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Forfait de diagnostic sur 1 pompe à boues primaires
STEPDEC_03 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pont racleur dia 19,5 m | COMEORN |  | radial | 0.5 | Largeur de passerelle 0,83 m Plancher en caillebotis résine polyester garde-corps alu qualité marine Boulonnerie A4 avec bague en PE Matériau : inox 316L | 2006
STEPDEC_04 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pivot central | DELACHAUX |  |  |  | Collecteur électriques avec 18 bagues + 1 terre | 2006
STEPDEC_05 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pivot central | JOST |  |  |  | Butée à bille DN500 2 graisseurs sur passerelle | 2006
STEPDEC_06 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Motoréducteur | Sew-Usocome |  | R67 |  |  | 2006 | Double réducteur
STEPDEC_07 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Roue d'entrainement | COMEORN |  |  |  | Dia 300 mm | 2006
STEPDEC_08 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Roue guide | COMEORN |  |  |  | Dia 300 mm | 2006
STEPDEC_09 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Instrumentation | Détecteur d'obstacle | COMEORN |  |  |  | Devant la roue motrice | 2006
STEPDEC_10 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Chauffage chemin de roulement | COMEORN |  |  | 1 | Lampe infrarouge | 2006
STEPDEC_11 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Plaque chemin de roulement | COMEORN |  | Largeur 200 mm Ep 8 mm |  | Plaque acier galvanisé à chaud S235 JR | 2006
STEPDEC_12 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Chasse-neige et bavette néoprène | COMEORN |  |  |  | Devant roue motrice | 2006
STEPDEC_13 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Tirant tube Dia 60 mm | COMEORN |  | Long moyenne 3 m |  |  | 2006
STEPDEC_14 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Lame de fond | COMEORN |  | Haut. 200 mm |  | avec bavette caoutchouc | 2006
STEPDEC_15 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Clifford | COMEORN |  | Diamètre 2,40 m Hauteur 1 m |  | Tôle ép. 2 mm avec plats raidisseurs sup. et inférieurs Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2006
STEPDEC_16 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Lame déversoir | COMEORN |  | Haut. 250 mm Cranté haut. 40 mm |  | avec crapaud au pas de 500 mm | 2006
STEPDEC_17 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pompe n°1 boues primaires | SULZER |  | XFP 80C CB 1.4 PE 22/4C50 | 2.2 | Roue fonte 175 mm Coulisseau ABS/FLYGT DN80 compris | 2025 | Poste accolée au décanteur
STEPDEC_18 | 1 | STEP | 04-DECANTEUR PRIMAIRE | Décanteur primaire | Pompe n°2 boues primaires | SULZER |  | XFP 80C CB 1.4 PE 22/4C50 | 2.2 | Roue fonte 175 mm Coulisseau ABS/FLYGT DN80 compris | 2016 | Poste accolée au décanteur
STEPSILO_00 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Forfait de diagnostic sur l'agitateur
STEPSILO_01 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Agitation | Agitateur | FLYGT |  | S 4650 | 5.5 |  | 2017
STEPSILO_02 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Agitation | Agitateur : barre de guidage | FLYGT |  | S 4650 |  | Matériau : inox 304L |  | Simple barre carrée
STEPSILO_03 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Agitation | Rembobinage moteur | FLYGT |  | S 4650 | 5.5 |  | 2019
STEPSILO_04 | 1 | STEP | 05-SILO A BOUES | Agitation | Agitateur : 2 supports de barre de guidage | FLYGT |  | S 4650 | 5.5 | Matériau : inox 304L
STEPFB_00 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPFB_01 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°1 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct | 2017
STEPFB_02 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pied d'assise : Pompe n°1 PR STEP | XYLEM
STEPFB_03 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Barres de guidage : Pompe n°1 PR STEP | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPFB_04 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°2 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct | 2017
STEPFB_05 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pied d'assise : Pompe n°2 PR STEP | XYLEM
STEPFB_06 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Barres de guidage : Pompe n°2 PR STEP | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPFB_07 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pompe n°3 PR STEP | XYLEM |  | NP3127 MT3 roue 437 | 5.9 | Démarrage direct
STEPFB_08 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Pied d'assise : Pompe n°3 PR STEP | XYLEM
STEPFB_09 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Poste de relèvement intermédiaire | Barres de guidage : Pompe n°3 PR STEP | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPFB_10 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Instrumentation | Mesure de niveau US
STEPFB_11 | 1 | STEP | 06-FILTRE BACTERIEN | Instrumentation | Poires de niveau PR STEP
STEPBA_00 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Forfait de diagnostic sur 1 agitateur
STEPBA_01 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Forfait de diagnostic sur 1 turbine (Motoréducteur)
STEPBA_02 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°1 | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ | 5.5 | Dia hélice 580 mm Poids : 150 kg | 2022
STEPBA_03 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°1 : Barre de guidage | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ |  | Matériau : inox 304L Simple barre section carrée
STEPBA_04 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°1 : 2 supports de barre de guidage | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ |  | Matériau : inox 304L
STEPBA_05 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°2 | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ | 5.5 | Dia hélice 580 mm Poids : 150 kg | Moteur 2018 Hélice 2013
STEPBA_06 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°2 : Barre de guidage | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ |  | Matériau : inox 304L Simple barre section carrée
STEPBA_07 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Agitation | Agitateur n°2 : 2 supports de barre de guidage | FLYGT |  | SR 4650 125811 SJ |  | Matériau : inox 304L
STEPBA_08 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 Rotor | Inconnu |  |  |  |  | 2024
STEPBA_09 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 moteur | E. Electric Company |  | 200L-4 V1 | 30 |  |  | Roulement 6312 C3
STEPBA_10 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 réducteur | Hansen-SIT | 1RC 117 01 A | RNC 36AN 27,969 | 30
STEPBA_11 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°1 : jupe | Inconnu |  |  |  | Diamètre : 6,30 m Hauteur : 1,10 m
STEPBA_12 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 Rotor | Inconnu
STEPBA_13 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 moteur | E. Electric Company |  | 200L-4 V1 | 30 |  |  | Roulement 6312 C3
STEPBA_14 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 réducteur | Hansen-SIT | 1RC 117 01 B | RNC 36AN 27,969 | 30
STEPBA_15 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Aération | Turbine n°2 : jupe | Inconnu |  |  |  | Diamètre : 6,30 m Hauteur : 1,10 m
STEPBA_16 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Cuve avec rétention | Plastique de l'Aisne | [5 empty] | compris instrumentation
STEPBA_17 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Pompe doseuse n°1 | MILTON ROY | série G
STEPBA_18 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Pompe doseuse n°2 | MILTON ROY | série G
STEPBA_19 | 1 | STEP | 07-BASSIN D'AERATION | Injection Al(SO4)2 | Détection de niveau |  |  |  |  | 2 capteurs de position
STEPCLA_00 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Entrainement)
STEPCLA_01 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Forfait de diagnostic sur le pont racleur (Pivot central)
STEPCLA_02 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Forfait de diagnostic sur le racleur du dégazeur (Motoréducteur)
STEPCLA_03 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Pont racleur sucé Génie Civil dia 25 m | COMEORN |  | radial |  | Largeur de passerelle 0,83 m Plancher en caillebotis résine polyester garde-corps alu qualité marine Portillon d'accès sur charnière à ressort et verrou manuel alu qualité marine Boulonnerie A4 avec bague en PE Matériau : inox 316L | 2012
STEPCLA_04 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Pivot central | JOST |  | HE 4 |  | Couronne d'orientation avec plaque d'assise 15 mm Oscillation verticale reprise par 4 ressorts en Uréthane Compris 2 flexibles de graissage reliés à la passerelle Matériau : alu qualité marine | 2012
STEPCLA_05 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Pivot central | DELACHAUX |  |  |  | Collecteur électriques avec 18 bagues + 1 terre Pivot Dia 40 mm | 2024
STEPCLA_06 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Motoréducteur | SEW USOCOME |  | R77 à arbre sortant | 0.25 |  | 2012
STEPCLA_07 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Roue d'entrainement | COMEORN |  | à bandage polyuréthane |  | Claveté sur motoréducteur Dia 300 mm Chassis support alu qualité marine | 2012
STEPCLA_08 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Chasse-pierre et bavette néoprène | COMEORN |  |  |  | Devant roue motrice | 2012
STEPCLA_09 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Roue guide | COMEORN |  |  |  | Monté sur roulement à billes étanches Dia 300 mm Chassis support qualité marine | 2012
STEPCLA_10 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Dispositif anti-obstacle avec détecteur de position | COMEORN |  |  |  | Devant la roue motrice | 2012
STEPCLA_11 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Lame de surface et récupération des flottants | COMEORN |  |  |  | Lame droite haut. 200 mm Supports en tube dia 50 mm pour réglage horizontal et vertical de la lame Trémie de récupération des flottants larg. 800 mm Sortie tube DN150 avec colerette de scellement, 0,5 m ext. Voile, bout lisse Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_12 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Racle de fond | COMEORN |  |  |  | Lame haut. totale 300 mm par secteur en V Fixée sur tubes suceurs par colliers avec réglage en hauteur Bavette néoprène épaisseur 10 mm pour raclage sur toute la longueur de la lame Matériau : inox 316L Trémie de récupération des flottants larg. 800 mm Sortie tube DN150 avec colerette de scellement, 0,5 m ext. Voile, bout lisse Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_13 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Bac de reprise des boues (recirculation) | COMEORN |  |  |  | Fixé sous la passerelle Tôle épaisseur 3 mm Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 avec bague en PE | 2012
STEPCLA_14 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | 4 Tubes suceurs | COMEORN |  |  |  | Fixés à la passerelle DN150 Réglage du débit depuis le plancher de la passerelle par vis et clé de manoeuvre Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 avec bague en PE | 2012
STEPCLA_15 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Siphon de transfert des boues | COMEORN |  |  |  | Suspendu par tige filetée à la passerelle avec réglage en hauteur Dispositif d'amorçage par turbine à vide (turbine en atelier) Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_16 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Turbine à vide | COMEORN |  |  |  |  | 2012
STEPCLA_17 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Clifford | COMEORN |  | Diamètre 3,20 m Hauteur 0,8 m |  | Tôle ép. 2 mm avec plats raidisseurs sup. et inférieurs Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_18 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Cloison périphérique | COMEORN |  | Lames déversantes haut 320 mm en tôle ép. 2 mm Lames siphoïdes haut. 300 mm et tôle ép. 2 mm |  | Entretoise largeur 200 mm au pas de 0,50 m et pattes de fixation Matériau : inox 316L Boulonnerie A4 | 2012
STEPCLA_19 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Brosse de goulotte périphérique | COMEORN |  | Brosse poils Nylon en U sur 3 côtés, sur bras articulé |  |  | 2012
STEPCLA_20 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Clarificateur | Dispositif de dégivrage | COMEORN |  | Radiant infrarouge | 1.5 | Monophasé Monté à plat devant la roue motrice Support et capot de protection en alu qualité marine Sonde de température et thermostat pour mise en marche auto | 2012
STEPCLA_21 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Racleur de surface | COMEORN |  | bras de raclage diamétral Génie Civil dia 4 m |  | 2 racles articulées avec bavettes néoprène sur 3 côtés Boulonnerie A4 | 2013
STEPCLA_22 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Racleur de surface | COMEORN |  | Trémie de récupération des flottants |  | Largeur 400 mm en inox 316L Sortie DN150 avec collerette de scellement, 0,5 m à l'ext. du voile, bout lisse Boulonnerie A4 | 2013
STEPCLA_23 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Motoréducteur | SEW USOCOME | SA67 R37 |  | 0.12 | 0,2 tr/mn Support motorisation : alu5084 | 2013 | Changement arbre/clavette/rondelle/support + maintenance double réducteur en 2017
STEPCLA_24 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Réducteur | SEW USOCOME | R37 |  | 0.12 |  | 2013
STEPCLA_25 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Réducteur | SEW USOCOME | SA67/A |  | 0.12 |  | 2017
STEPCLA_26 | 1 | STEP | 08-CLARIFICATEUR | Dégazeur | Pompe à écumes | CPI |  | MC3 | 2.2 | 15 mCE max 16 m3/h | 2023 | pompe à membrane autoamorçante à sec
STEPPBO_00 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de recirculation
STEPPBO_01 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe de d'extraction
STEPPBO_02 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 de recirculation | XYLEM | 1240446 | NP 3127.181 LT3 - 422 21-10-4AL-W | 4.7 | Q 225 m3/h HMT 2,7 m dont géo 1,8 m | 2012
STEPPBO_03 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pied d'assise : Pompe n°1 de recirculation | XYLEM
STEPPBO_04 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Barres de guidage : Pompe n°1 de recirculation | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPPBO_05 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°2 de recirculation | XYLEM | 1240447 | NP 3127.181 LT425 | 4.7 | Q 225 m3/h HMT 2,7 m dont géo 1,8 m | 2021
STEPPBO_06 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pied d'assise : Pompe n°2 de recirculation | XYLEM
STEPPBO_07 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Barres de guidage : Pompe n°2 de recirculation | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPPBO_08 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°1 d'extraction des boues | XYLEM | 1260453 | N 3102.181 MT3 - 464 18-11-4AL-W | 3.1 | Q 40 m3/h HMT 4,6 m dont géo 2,8 m | 2012
STEPPBO_09 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pied d'assise : Pompe n°1 d'extraction des boues | XYLEM
STEPPBO_10 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Barres de guidage : Pompe n°1 d'extraction des boues | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPPBO_11 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pompe n°2 d'extraction des boues | XYLEM | 1260452 | N 3102.181 MT3 - 464 18-11-4AL-W | 3.1 | Q 40 m3/h HMT 4,6 m dont géo 2,8 m | 2012
STEPPBO_12 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Pied d'assise : Pompe n°2 d'extraction des boues | XYLEM
STEPPBO_13 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Poste de recirculation | Barres de guidage : Pompe n°2 d'extraction des boues | XYLEM |  |  |  | Matériau : inox 304L |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage
STEPPBO_14 | 1 | STEP | 09-PUITS A BOUES | Instrumentation | Régulateur de niveau | GRUNDFOS |  | Poire |  | Avec câble de 10 m 10 A / AC 250 V IP68 | 2012
STEPCEN_00 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur 1 pompe d'extraction des boues (du silo)
STEPCEN_01 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse sous centrifugeuse (Motoréducteur)
STEPCEN_02 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Forfait de diagnostic sur la vis convoyeuse vers benne à boues (Motoréducteur)
STEPCEN_03 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Pompe n°1 d'extraction des boues (du silo) | SEEPEX | 244757 | BN 35-6L / A1-C1-C6-F0-GA-X | 7.5 | Poids : 325 kg av motovariateur Q 30 m3/h (8 - 39) P 2 bars | 2011
STEPCEN_04 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Pompe n°2 d'extraction des boues (du silo) | SEEPEX | 244758 | BN 35-6L / A1-C1-C6-F0-GA-X | 7.5 | Poids : 325 kg av motovariateur Q 30 m3/h (8 - 39) P 2 bars | 2011
STEPCEN_05 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Motovariateur pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX (MOTOVARIO) | BN 35-6L | SRF100/1/M132/B5-R | 7.5 |  | 2011
STEPCEN_06 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Réducteur pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX | BN 35-6L | SRF100/1/M132/B5-R |  |  | 2011
STEPCEN_07 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Rotor pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX | BN 35-6L |  |  |  | 2011
STEPCEN_08 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Stator pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX | BN 35-6L |  |  |  | 2011
STEPCEN_09 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Alimentation | Anti-marche à sec pour pompe n°1 ou n°2 | SEEPEX | BN 35-6L |  |  |  | 2011
STEPCEN_10 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Déshydratation | Centrifugeuse | ANDRITZ | 131967550 | D3LLC30CHP | 7,5 / 30 | 15 m3/h / 450 kgMS/h / siccité 25% | 2011
STEPCEN_11 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Déshydratation | Control Panel COVISTAR | ANDRITZ |  | D3LLC30CHP | 7,5 / 30 | Afficheur | 2011
STEPCEN_12 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Vis convoyeuse sous centrifugeuse | ANDRITZ | 131986225 | RST-320-2, 419-C LG 2400 | 0.55 | 21 tr/mn | 2011
STEPCEN_13 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Motoréducteur vis convoyeuse | NORDREDUCTEUR | 43212097 / 13018221 | SK 2282AFB - 80S/4 KB DR | 0.55 | A arbres parallèles monobloc | 2011
STEPCEN_14 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Spire | ANDRITZ |  | RS-320 |  | Matériau : E24-2 | 2011
STEPCEN_15 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Auge | ANDRITZ |  | RS-320 |  | Matériau : inox 304L | 2011
STEPCEN_16 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Plaque d'usure | ANDRITZ |  |  |  | Matériau : PEHD 1000 | 2011
STEPCEN_17 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Convoyage des boues | Vis convoyeuse vers benne | SODIMATE |  | CS328 | 2.2 | 1450 / 28 tr/mn 1 m3/h - siccité 20% Long 4700/6500 Moteur tirant Inclinaison 30° Filet dia 300 mm au pas de 230 mm ép. 100 * 15 mm Auge 304L dia 328 mm ép 3 mm Rotor décapé et peint Fond d'auge en UHMWPE ép 10 mm (résistance 60 shore D) 1 boite d'entrée / 1 boite de sortie 3 pieds supports inox 304L Haut. réglable env 1000 mm | 2020 | a remplacé la bande transporteuse pré-existante
STEPCEN_18 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Electricité | Variateur de fréquence n°1 | ANDRITZ |  | VACON | 7.5 | pour centrifugeuse |  | DANFOSS
STEPCEN_19 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Electricité | Variateur de fréquence n°2 | ANDRITZ |  | VACON | 30 | pour centrifugeuse |  | DANFOSS
STEPCEN_20 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe n°1 polymère | MILTON ROY | 201011100087 | GA45V4H3V VARIPULSE | 0.12 | Q 50 l/h P 10 bars | 2010
STEPCEN_21 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Moteur Pompe n°1 polymère | MILTON ROY | 004758/29-10 | LS56/T | 0.12 | Triphasé | 2010
STEPCEN_22 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe n°2 polymère | MILTON ROY |  | GA45V4H3V VARIPULSE | 0.12 | Q 50 l/h P 10 bars | 2010 | non alimenté (Secours)
STEPCEN_23 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Moteur Pompe n°2 polymère | MILTON ROY | 004758/29-10 | LS56/T | 0.12 | Triphasé | 2010 | non alimenté (Secours)
STEPCEN_24 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère - Instrumentation | Détecteur de niveau | MILTON ROY |  | SS2KW-5 |  |  | 2010
STEPCEN_25 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère - Instrumentation | Contrôleur de niveau | MILTON ROY |  | Manostat 368 2 contacts |  |  | 2010
STEPCEN_26 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Agitateur | MILTON ROY |  |  | 0,37 ou 0,55 | Dia 160 mm double hélice | 2010
STEPCEN_27 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Pompe doseuse polymère émulsion | NOV | CGH233R1/Z | MONO | 0.75 |  | 2021 | a remplacé pompe Seepex
STEPCEN_28 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Motoréducteur Pompe doseuse polymère émulsion | NOV |  | SA67R37DRN63M4 | 0.18 |  | 2021 | a remplacé pompe Seepex
STEPCEN_29 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Variateur Pompe doseuse polymère émulsion | NORD DRIVESYSTEM | 31S304838203 | SK200E-750-340-A-C | 0.75 |  | 2021 | a remplacé pompe Seepex
STEPCEN_30 | 1 | STEP | 10-CENTRIFUGEUSE | Station polymère | Centrale polymère | MILTON ROY | AE3000 | POLYPACK |  | Polymère liquide 3 compartiments | 2010
|  | STEP | 11-ATELIER
STEPBAT_00 | 1 | STEP | 12-BATIMENT D'EXPLOITATION | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S550 |  |  |  | compris programmation
STEPUV_00 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | sonde US : capteur | ECHOTREK STA | [5 empty] | Comptage CCI
STEPUV_01 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | sonde US : transmetteur | BAMOPHAR 759M | [5 empty] | Comptage CCI
STEPUV_02 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | Détecteur de niveau | [6 empty] | 1 poire aval traitement UV
STEPUV_03 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Instrumentation | Détecteur de niveau | [6 empty] | 2 capteurs sur alimentation UV
STEPUV_04 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Traitement UV | Compresseur d'air | MONTECARLO |  | L20 50L |  | Q 13 m3/h - 2 bars | 2022 | 230 V
STEPUV_05 | 1 | STEP | 13-TRAITEMENT UV - CANAL DE COMPTAGE | Traitement UV | Vanne pneumatique
STEPPRET_00 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPPRET_01 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Forfait de diagnostic sur 1 variateur de fréquence
STEPPRET_02 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°1 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_03 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pied d'assise Pompe n°1 | KSB |  |  |  |  | 2020
STEPPRET_04 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Barres de guidage Pompe n°1 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2020
STEPPRET_05 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°1 | DANFOSS VLT AQUADRIVE | 012911G200 | FC-202P45KT4P55H1 |  |  | 2025
STEPPRET_06 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°1 : ventilateurs | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | AFB0624EH |  |  |  | 2 par variateur
STEPPRET_07 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°2 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_08 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pied d'assise Pompe n°2 | KSB |  |  |  |  | 2020
STEPPRET_09 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Barres de guidage Pompe n°2 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2020
STEPPRET_10 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°2 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_11 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°2 : ventilateurs | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC100/200 - 37/45 kW |  |  |  | 2 par variateur
STEPPRET_12 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°3 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_13 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pied d'assise Pompe n°3 | KSB |  |  |  |  | 2020
STEPPRET_14 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Barres de guidage Pompe n°3 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2020
STEPPRET_15 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°3 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_16 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°3 : ventilateurs | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC100/200 - 37/45 kW |  |  |  | 2 par variateur
STEPPRET_17 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pompe n°4 | KSB |  | KRTK 150-403/374UEG-S | 38 | Q 380 m3/h HMT 27 mCE dont Hgéo 20 mCE | 2020 | 74 A
STEPPRET_18 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Pied d'assise Pompe n°4 | KSB |  |  |  |  | 2020
STEPPRET_19 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Barres de guidage Pompe n°4 | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2020
STEPPRET_20 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°4 | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC-202
STEPPRET_21 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | PR eaux traitées | Variateur de fréquence pompe n°4 : ventilateurs | DANFOSS VLT AQUADRIVE |  | FC100/200 - 37/45 kW |  |  |  | 2 par variateur
STEPPRET_22 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Instrumentation | Sonde US
STEPPRET_23 | 1 | STEP | 14-STATION DE RELEVEMENT EAUX TRAITEES | Instrumentation | Détecteur de niveau
STEPBEQ_00 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Automatisme | Télésurveillance | SOFREL S50 |  |  |  | compris programmation |  | A modifier en S4W
STEPBEQ_01 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Instrumentation | Détecteur de niveau
STEPBEQ_02 | 1 | STEP | 15-BASSIN D'EQUILIBRE | Instrumentation | Sonde US
STEPBEP_00 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Forfait de diagnostic sur la pompe
STEPBEP_01 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Relèvement | Pompe de vidange | KSB | 9971372326/100 | KRT F 100-250/54 UG-S | 5.5 | Q 74 m3/h - HMT 7,3 mCE
STEPBEP_02 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Relèvement | Pied d'assise : Pompe de vidange | KSB
STEPBEP_03 | 1 | STEP | 16-BASSIN EAUX PLUVIALES | Relèvement | Barres de guidage : Pompe de vidange | KSB |  |  |  | Matériau : inox 304L
STEPPTE_00 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Forfait de diagnostic sur 1 pompe
STEPPTE_01 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pompe n°1 | FLYGT |  | N 3085 | 2 | Q 30 m3/h HMT env 8 mCE | 2025
STEPPTE_02 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pied d'assise : Pompe n°1 | FLYGT |  |  |  |  | 2009
STEPPTE_03 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Barres de guidage : Pompe n°1 | FLYGT |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2009
STEPPTE_04 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pompe n°2 | FLYGT |  | N 3085 | 2 | Q 30 m3/h HMT env 8 mCE | 2025
STEPPTE_05 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Pied d'assise : Pompe n°2 | FLYGT |  |  |  |  | 2009
STEPPTE_06 | 1 | STEP | 17-POSTE TOUTES EAUX | Poste toutes eaux | Barres de guidage : Pompe n°2 | FLYGT |  |  |  | Matériau : inox 304L Double barre de guidage | 2009
|  | STEP | 18-POSTE EID | Poste eau industrielle | [7 empty] | Abandonné
STEPBRE_00 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Forfait de diagnostic sur la pompe
STEPBRE_01 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Relèvement | Pompe de vidange | GRUNDFOS |  | AP50 |  |  | 2021 | bassin partagé METEX/CCI Volume 500 m3 TP PR eaux traitées
STEPBRE_02 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Relèvement | Pied d'assise : Pompe de vidange | GRUNDFOS
STEPBRE_03 | 1 | STEP | 19-BASSIN DE RETENTION | Relèvement | Barres de guidage : Pompe de vidange | GRUNDFOS |  |  |  | Matériau : inox 304L