## LOT 1
ANNEXE 2 à l'Acte d'engagement - Questionnaire technique - DAF _2025_000876
Acquisition de concentrateurs d’oxygène portables 10 l/min - 50Hz et 10 l/min - 60Hz, accessoires et consommables associés
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE -LOT 1 CONCENTRATEUR O2-50Hz
Critères | Sous-critères | Eléments évalués | Réponse | Justification (ex pag du manuel technique ou brochure produit)
Qualité technique | Performances techniques | Poids du concentrateur d'oxygène (kg).
Volume du concentrateur (m3).
Niveau sonore [db(A)].
Concentration en oxygène delivré par l'appareil à 10l/min (%).
Nombre d'allarmes (sonores et/ou visuelles) capables d'allerter l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.
Consommation électrique (Watt).
Présence d'une batterie de secours intégrée au système permettant d'assurer une continuité de service en cas de défaillance de l'alimentation principale.
Plage de température de fonctionnement (°C).
Roulettes avec de freins.
| Maintenance | Durée de validité de la formation technique (année).
Lieu de stockage de pièces détachées.
Délai de fourniture des pièces détachées (jours ouvrés).
Extension de la garantie sur le système (en mois).

## LOT 2
ANNEXE 2 à l'Acte d'engagement - Questionnaire technique- DAF _2025_000876
Acquisition de concentrateurs d’oxygène portables 10 l/min - 50Hz et 10 l/min - 60Hz, accessoires et consommables associés
QUESTIONNAIRE TECHNIQUE -LOT 2 CONCENTRATEUR O2-60Hz
Critères | Sous-critères | Eléments évalués | Réponse | Justification (ex pag du manuel technique ou brochure produit)
Qualité technique | Performances techniques | Poids du concentrateur d'oxygène (kg).
Volume du concentrateur (m3).
Niveau sonore [db (A)].
Concentration en oxygène delivré par l'appareil à 10l/min (%).
Nombre d'allarmes (sonores et/ou visuelles) capables d'allerter l'utilisateur en cas de dysfonctionnement.
Consommation électrique (Watt).
Présence d'une batterie de secours intégrée au système permettant d'assurer une continuité de service en cas de défaillance de l'alimentation principale.
Plage de température de fonctionnement (°C).
Roulettes avec freins.
| Maintenance | Durée de validité de la formation technique (année).
Lieu de stockage de pièces détachées.
Délai de fourniture des pièces détachées (jours ouvrés).
Extension de la garantie sur le système (en mois).