## Note TCE
CHÂTEAU D'IF | 2026-02-25
Réhabilitation du restaurant de l’île du château d’if | DCE
Ind. 2
NOTE TOUS CORPS D'ETAT
Les entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement répondre suivant la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) jointe.
Le présent cadre de D.P.G.F. est donné à titre indicatif aux Entreprises qui ont la faculté de le compléter et de rectifier les quantités sans en changer les unités ; toute remarque sera faite à l'aide d'une note explicative en annexe à la soumission et comprendra son estimation.
Les entrepreneurs devront tenir compte dans leurs prix unitaires de tous les frais divers et obligatoires. Il en sera de même des frais d'installation et de repliement de chantier, clôture et signalisations particulières.
Les quantités et les prix seront calculés à la valeur affichée
Les entreprises établierons leurs prix unitaires tels que prévus à la DPGF en respectant les unités de prix unitaires demandées
Conformément aux prescriptions du CCTP, les entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement se rendre sur place pour évaluer eux-mêmes la nature des travaux par rapport à leur implantation et leur environnement.
Il ne sera accepté aucun supplément au prix global et forfaitaire pour raison d'omissions ou erreurs constatées après passation des marchés.
Les prix devront tenir compte des dispositions à prendre dans le cadre de la Coordination Sécurité et Protection de la Santé.

## Récap TCE
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If |  | 2026-02-25
DCE
Ind. 2
RECAPITULATIF ESTIMATION RESERVEE TCE
N° Lot | Désignation des lots | SOUS-TOTAL HT | MONTANT TOTAL HT
01 | TOUS CORPS D'ETAT |  | 0
CHAPITRE 01.1 - DEMOLITIONS / GROS-ŒUVRE
CHAPITRE 01.2 – CHARPENTE
CHAPITRE 01.3 - COUVERTURES EN ZINC ET TUILES CANAL
CHAPITRE 01.4 - MENUISERIES EXTERIEURES
CHAPITRE 01.5 - SERRURERIE – METALLERIE
CHAPITRE 01.6 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
CHAPITRE 01.7 - MENUISERIES INTERIEURES
CHAPITRE 01.8 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
CHAPITRE 01.9 - PEINTURES – NETTOYAGES
CHAPITRE 01.10 - CVC – PLOMBERIE
CHAPITRE 01.11 - ELECTRICITE - CFO-CFA
| MONTANT TOTAL H.T. TCE |  | 0
| T.V.A. : 20.0 % |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. TCE |  | 0

## 0.1.1 GO
| CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - CHÂTEAU D'IF |  |  |  |  | 2026-02-25
DCE
| Réhabilitation du restaurant |  |  |  |  | Ind. 2
LOT 01 - CHAPITRE 01 - ESTIMATION
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés | P.Unit | Montant | S/total
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
5.1 | Travaux préliminaires
| Installations de chantier | ens | 1
| Etudes exécution | ens | 1
Sous-total
5.2 | Démolitions et curage
5.2.1 | Démolitions et curage
| Curage général | ens | 1
| Dépose de la toiture terrasse extérieure | ens
| Dépose de la terrasse existante | ens
| Démolitions de tous les éléments bâtis non conservés | ens
| Dépose des équipements techniques non conservés | ens
| Evacuation des mobiliers non conservés | ens
| Démolition du dallage existant | ens
| Etêtement du mur existant | ens
| Dépose de tous les éléments non conservés | ens
| Démolition des emmarchements et de la dalle existante façade Est | ens
5.2.2 | Constat d'huissier | ens
Sous-total
5.3 | Terrassements
| Terrassements pour nouvelle plateforme | m3 | 190
| Terrrassements pour fondations structure métallique | m3 | 2
| Terrassements pour plots terrasses extérieures | m3 | 3
| Terrassements pour tranchées extérieurs réseaux lots techniques et remblaiement | ens | 1
Sous-total
5.4 | Fondations
5.4.1 | Semelles isolées sous poteaux métalliques | m3 | 1
5.4.2 | plots BA (terrasse extérieure) | m3 | 2
Sous-total
5.5 | Réseaux sous dallage
| Tranchées, réservations et rebouchages | ml | 80
Sous-total
5.6 | Ouvrages en béton armé
5.6.1 | Dallage BA | m² | 190
5.6.2 | Radier BA et rampe BA | m² | 12
5.6.3 | Chape béton cirée | m² | 115
5.6.4 | Chaînage béton | m3 | 5
Sous-total
5.7 | Travaux de maçonnerie
5.7.1 | Reprises des maçonneries existantes | ens | 1
5.7.2 | Appuis de fenêtre et seuils | U | 14
5.7.3 | Souches maçonnées | U | 2
Sous-total
5.8 | Travaux divers
5.8.1 | Réservations | ens | 1
5.8.2 | traitement des réservations | ens | 1
Sous-total
5.9 | Travaux sur façades existantes
5.9.1 | Reprises façades existants en enduit | m² | 105
5.9.2 | Revêtement d'enduit
| Façades | m² | 105
| Murs intérieurs | m² | 60
Sous-total
5.10 | Nettoyage de chantier
| Nettoyage de chantier | ens | 1
Sous-total
MONTANT TOTAL H.T LOT
T.V.A: 20,00 %
MONTANT TOTAL T.T.C LOT

## 01.2 CHARP
| CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - CHÂTEAU D'IF |  |  |  |  | 2026-02-25
DCE
| Réhabilitation du restaurant |  |  |  |  | Ind. 2
LOT 01 - CHAPITRE 02 - ESTIMATION
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés | P.Unit | Montant | S/total
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | Ouvrages en structure métallique
3.1.1 | Structure métallique extension restaurant
| Poteaux métalliques ronds | U | 6
| HEA200 | ml | 33
| HEA200 + PRS | ml | 53
| HEA160 | ml | 20
| IPE160 | ml | 60
| IPE120 | ml | 20
| UPE220 | ml | 32
| Contreventement | ens | 1
| Traitement + peinture | PM
Sous-total
3.1.2 | Structure métallique local technique
| Poteaux métalliques | U | 4
| Poutres tubes métalliques | ml | 9.5
| Contreventement | ens | 1
| Traitement + peinture | PM
Sous-total
3.1.3 | Bardage de façade en lames de bois en chêne | m² | 23
Sous-total
3.2 | Charpente bois
| Traitement des bois de charpente existants | ens | 1
| Chevrons | m² | 84
Liteaux
Voliges
Sous-total
MONTANT TOTAL H.T LOT
T.V.A: 20,00 %
MONTANT TOTAL T.T.C LOT

## 01.3.Couv
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.3 - COUVERTURES EN ZINC ET TUILES CANAL
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.2 | COUVERTURES |  |  |  |  | 0
2.2.1 | Couverture en Zinc prépatiné à joint debout isolée y/c support bac acier perforé et isolant laine de roche | m² | 132
2.2.2 | Couverture en terre cuite de type Canal | m² | 95
Sous-total 2.1
2.3 | ISOLATION THERMIQUE
2.3.1 | Ecran de sous toiture | m² | 95
2.3.2 | Isolant thermique en laine de roche
| - Salle restaurant : isolation des poutres périphériques extérieures | ml | 32
| - Couverture en tuile : isolation en sous-face des rampants | m² | 95
Sous-total 2.2
2.4 | OUVRAGES DIVERS
2.4.1 | Chéneau en zinc support maçonnerie | ml | 21
2.4.2 | Naissances eaux pluviales | ens | 2
2.4.3 | Ouvrages divers | ens | 1
Sous-total 2.3
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 3
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 3

## 01.4.Men.Ext
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.4 - MENUISERIES EXTERIEURES
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.1 | GENERALITES |  |  |  |  | 0
2.2 | PRECADRES |  |  |  |  | 0
2.3 | CONSTITUTION DES MENUISERIES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0
0
2.4 | NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES
2.4.1 | Ensembles menuisés en acier
| - MEX 03-04 : Ens. de 5.75 x 2.51 / 2.75 ht avec 4 fixes, 1 porte à 1 vtl OA de 1.14 ,ferme-porte, bâtons de maréchal, barre anti-panique | ens | 2
| - MEX 05 à 07 : Ens. de 20.67 x 2.69 ht avec 10 fixes, 1 porte à 2 vtx égaux OC de 7.80 x 2.69 ht | ens | 1
Sous-total 2.4
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 4
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 4

## 01.5.Serr
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.5 - SERRURERIE
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.1 | PORTES METALLIQUES
2.1.1 | Porte métallique coupe-feu
| - MEX 01 : Porte intérieure EI 30 de 1.00 x 2.16 ht à 1 vtl OA (PL de 0.93 x 2.04 ht) + ferme-porte | u | 1
Sous-total 2.1
2.2 | PERGOLA
2.2 1 | Pergola en aluminium thermolaqué | m² | 52
Sous-total 2.2
2.3 | OUVRAGES DIVERS
2.3.1 | Echelle en alumimium | u | 1
2.3.2 | Etagères inox
| - Caisson inox petit modèle | u | 2
| - Caisson inox grand modèle | u | 3
2.3.3 | Passe-plat inox | u | 2
Sous-total 2.3
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 5
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 5

## 01.6.Cloi.Doub.FP
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.6 - CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE METALLIQUE
2.1.2 | Cloisons 98/62 EI 120 avec laine minérale et plaques hydrofuges | m² | 10
2.1.3 | Cloisons 98/48 avec laine minérale et plaques hautement hydrofuges | m² | 43
2.1.4 | Encoffrements et doublages acoustiques des gaines et chutes
| - Gaines techniques de 98 mm EI 60 | cps
2.1.5 | Habillage en plaque de plâtre ép. 18 mm sur ossature
| - Plaque hautement hydrofuge | m² | 200
2.1.6 | Habillage bâti support pour WC suspendus | m² | 7
Sous-total 2.1
2.2 | FAUX-PLAFONDS
2.2 1 | Isolant thermique en laine de roche et habillage plaque de plâtre | ml | 32
2.2.2 | Faux plafond hygièene acoustique hygiène et lessivable en dalles de 600 x 600 en laine de roche | m² | 42
2.2 3 | Faux-plafond R 60 en plaques de plâtre hydrofuge | m² | 22
2.2.4 | Faux-plafond R 120 en plaques de plâtre hydrofuge | m² | 3
Sous-total 2.2
2.3 | OUVRAGES DIVERS
2.3 1 | Coffres et habillages divers | ens | 1
2.3 2 | Pose huisseries - Bâtis intérieurs | cps
2.3 2 | Nettoyage | cps
Sous-total 2.3
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 6
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 6

## 01.7.Men.Int
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.7 - MENUISERIES INTERIEURES
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.1 | OUVRAGES EXTERIEURS |  |  |  |  | 0
0
2.1.1 | PORTES EXTERIEURES |  |  |  |  | 0
2.1.1 1 | Porte extérieure en bois EI 30
| - MEX 02 - Porte extérieure EI 30 de 0.80 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.73 x 2.04 ht) à lames en chêne massif + ferme-porte | u | 1
Sous-total 2.1
2.2 | PORTES DE DISTRIBUTION
2.2.1 | Huisseries bois | PM
2.2.2 | Porte à âme pleine à 1 vantail à peindre
| - MIN 01 - Porte de 0.83 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.70 x 2.04 ht) à âme pleine à peindre | u | 5
| - MIN 02 - Porte EI 30 de 0.91 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.83 x 2.04 ht) à âme pleine à peindre avec ferme-porte | u | 2
| - MIN 04 - Porte EI 30 de 1.01 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.93 x 2.04 ht) à âme pleine à peindre avec ferme-porte | u | 1
| - MIN 06 - Porte EI 30 de 1.01 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.93 x 2.04 ht) à âme pleine à peindre avec ferme-porte | u | 1
| - MIN 07 - Porte EI 60 de 1.01 x 2.16 ht à 1 vtl (PL de 0.93 x 2.04 ht) à âme pleine à peindre avec ferme-porte | u | 1
2.2.3 | Portes de cuisine à 1 vantail va-et-vient
| - MIN 03 - Porte EI 30 de 0.91 x 2.16 ht à 1 vtl va-et-vient en tôle d'acier + oculus | u | 2
Sous-total 2.2
2.3 | CHASSIS VITRES
2.3.1 | Châssis bois vitrés
| - MIN 05 - Châssis bois vitrés EI 30 de 0.80 x 0.81 ht | u | 1
Sous-total 2.3
2.4 | MOBILIER - MEUBLES - EQUIPEMENT DIVERS
2.4.1 | Ensemble bar | ens | 1
2.4.2 | Estrade bois | m² | 14
Sous-total 2.4
2.5 | OUVRAGES DIVERS
2.5.1 | Platelage terrasse en lames bois massif sur lambourdes | m² | 129
2.5.2 | Profils d'angle têtes de murs et cloisons | ens | 1
2.5.3 | Miroirs | u | 2
2.5.4 | Plinthes en médium à peindre | ml | 19
2.5.5 | Organigramme des clés | ens | 1
Sous-total 2.5
2.6 | SIGNALETIQUE
2.6.1 | Signalétique extérieure | ens | 1
2.6.2 | Signalétique intérieure | ens | 1
Sous-total 2.4
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 7
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 7

## 01.8.Rev.Sol.Mur
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.8 - REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.1 | IMPERMEABILISATION ET ETANCHEITE
2.1.1 | Etanchéité par natte sous carrelage
| - murs | m² | 83
| - sols | m² | 56
2.1.2 | Protection à l’eau (SPEC) sous carrelage
| - murs | m² | 25
| - sols | m² | 12
Sous-total 2.1
2.2 | CARRELAGES
2.2.2 | Carrelage grès émaillé
2.2.2.1 | Carrelage grès émaillé anti-dérapant 30 x 60 | m² | 18
2.2.2.2 | Plinthes assorties
| - Plinthes à talon pour carrelage grès émaillé | ml | 22
| - Plinthes à gorges pour carrelage grès émaillé | ml | 12
2.2.3 | Carrelage grès cérame
2.2.3.1 | Carrelage grès cérame anti-dérapant 30 x 60 | m² | 50
2.2.3.2 | Plinthes assorties
| - Plinthes à gorges pour carrelage grès émaillé | ml | 57
Sous-total 2.2
2.3 | REVETEMENTS MURAUX
2.3 1 | Grès cérame et grès émaillé
2.3.1.1 | Revêtement mural grès cérame 10 x 20 | m² | 180
2.3.1.2 | Revêtement céramique artisanale émaillée hexagonale | m² | 17
Sous-total 2.3
2.4 | OUVRAGES DIVERS
2.4 1 | Barres de seuil inox | ml | 5
2.4 2 | Siphons et bacs de récupéraion pose seule | ens | 6
2.4 3 | Socles béton | cps
2.4 4 | Nettoyage - Protection | cps
Sous-total 2.4
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 8
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 8

## 01.9.Peint.Nett
| Réhabilitation du restaurant de l'île du Château d'If | [5 empty] | 2026-02-25
DCE
| LOT N° 01 - TOUS CORPS D'ETAT | [5 empty] | Ind. 2
CHAPITRE 01.9 - PEINTURE - NETTOYAGE
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
0
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | 0
0
2.3 | PEINTURE SUR MURS ET PLAFONDS |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.3.1 | Enduit GS | cps |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
2.3.2 | Peinture acrylique
2.3.2.1 | Murs peinture alkyde pièces sèches
| - Retombées de poutres en plaques de plâtre | ml | 32
2.3.2.2 | Murs et plafonds peinture acrylique velouté semi-tendu lisse
| - Murs | m² | 49
| - Plafonds | m² | 3
2.3.2.3 | Plafonds peinture alimentaire acrylique satinée poché fin
| - Plafonds | m² | 22
Sous-total 2.3
2.4 | PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS
2.4.1 | Peinture laque finition satinée
| - Portes bois à peindre | m² | 31
| - Huisseries bois à peindre | ml | 30
| - Plinthes bois à peindre | ml | 19
| - Cornières d'angle en bois à peindre | ens | 1
| - Tous les ouvrages bois à peindre non décrit par ailleurs | Ft | 1
Sous-total 2.4
2.5 | PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES
2.5.1 | Peinture laque satinée
| - Tous les ouvrages métalliques à peindre non décrits par ailleurs | Ft | 1
2.5.2 | Peinture spéciale résistante à la chaleur | Ft | 1
Sous-total 2.5
2.6 | PEINTURE SUR OUVRAGES PVC
2.6.1 | Peinture laque satinée | Ft | 1
Sous-total 2.6
2.7 | NETTOYAGE ET RACCORDS
2.7.1 | Nettoyage des locaux
| - Nettoyage avant OPR | Ft | 1
| - Nettoyage avant réception | Ft | 1
| - Nettoyage avant livraison | Ft | 1
2.7.2 | Raccords | Cps
Sous-total 2.7
MONTANT TOTAL H.T. LOT N° 01 - CHAP 9
T.V.A. : 20.0 %
MONTANT TOTAL T.T.C. LOT N° 01 - CHAP 9

## 01.10.CVC-PB
| CHÂTEAU D'IF | [5 empty] | 2026-02-25
| Réhabilitation du restaurant de l’île du château d’if | [5 empty] | DCE
Ind. 2
LOT01 - Chapitre 01.10 - CVC Plomberie Sanitaires
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
6 | TRAVAUX DE VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
6.1 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose de l'ensemble des équipemnts existants | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.2 | VENTILATION HYGIENIQUE SALLE DE RESTAURANT
Centrale de traitement d'air et raccordement
| 'centrale de traitement d'air CAD HR SLIM E 15 HLD | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement aeraulique | ens | 4 |  |  | 0
| 'Plots anti-vibratil | ens | 1 |  |  | 0
| BASL EI 16 SD Caisson Bat électrique 7,5kW Tri CAD HR SLIM en gaine | ens | 1 |  |  | 0
| Supportage | pm
| Boîtier de régulation | pm
| Manchette d’adaptation à la gaine de soufflage | pm
Réseau de soufflage
| semble de gaines de soufflage réalisées en acier galvanisé rigide | ens | 1 |  |  | 0
| pièces de transformation | pm
| cadres et raccordements | pm
| support à coupure phonique | pm
| module de régulation de débit | pm
Réseau de reprise
| semble de gaines de soufflage réalisées en acier galvanisé rigide | ens | 1 |  |  | 0
| pièces de transformation | pm
| cadres et raccordements | pm
| support à coupure phonique | pm
| module de régulation de débit | pm
Diffuseurs
| Diffuseur LAC 30 en auminium peint 300x100 mm | u | 5 |  |  | 0
Bouche de reprise
| bouche de reprise France AIR DAU 525x525 mm | u | 1 |  |  | 0
| plénum de raccordement PFU 40 575x575mm piquage circ 353 mm | u | 1 |  |  | 0
Prise d'air neuf extérieure
| ensemble de gaine de section rectangulaire y/c cadre de raccordement et supports coupure phonique | ens | 1 |  |  | 0
| grillage anti-volatiles | u | 1 |  |  | 0
rejet d'air vicié
raccordement sur la centrale avec :
| ensemble de gaine de section rectangulaire y/c cadre de raccordement et supports coupure phonique | ens | 1 |  |  | 0
| grillage anti-volatiles | u | 1 |  |  | 0
pièges à son
| pièges à son | ens | 4 |  |  | 0
capteur CO2
| capteur de CO2 | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.3 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
bouches d'extraction
| bouches de marque Aldes type BAP SI ou Série BIP BIO | u | 5 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.4 | CLIMATISATION
| Groupe compresseur | u | 1 |  |  | 0
| Condenseur | u | 1 |  |  | 0
| Accessoire VRV | u | 1 |  |  | 0
| Gainable VRV | u | 6 |  |  | 0
| Télécommande | u | 3 |  |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.5 | EXTRACTION CUISINE
réseau d'extraction cuisine
| gaine en acier galvanisée circulaire de DN 355 mm y/c cadre de raccordement et supports à coupure phonique | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
6.6 | PRODUCTION ECS
Production ECS cuisine
| ballon d'eau chaude ATLANTIC ZENEO 300L installation sur socle | u | 1 |  |  | 0
| raccordement eau froide | pm
| raccordement EU | pm
| groupe de sécurité | pm
Production ECS sanitaires
| ballon d'eau chaude ATLANTIC ZENEO 50L installation sur socle | u | 2 |  |  | 0
| raccordement eau froide | pm
| raccordement EU | pm
| groupe de sécurité | pm
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
6.7 | ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Raccordement général - panoplie AEP
| vanne d'isolement générale | u | 1 |  |  | 0
| disconnecteur controlable de type BA | u | 1 |  |  | 0
| détendeur / régulateur | u | 1 |  |  | 0
| robinet de vidange | u | 1 |  |  | 0
| manomètre de contrôle | u | 1 |  |  | 0
| compeur d'eau froide | u | 1 |  |  | 0
| raccordement depuis l'arrivée principale | u | 1 |  |  | 0
Réseau de distribution d'eau froide
depuis le raccordement général d'eau froide:
alimentation des sanitaires
alimentation des ballons d'eau chaude ECS
alimentation de la cuisine et retaurant avec attente selon le besoin des équipements cuisiniste
alimentation point de puisage extérieur
Canalisations
| réseau de distribution multi-couche | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
6.8 | ALIMENTATION EN EAU CHAUDE SANITAIRE
principe
Depuis la production ECS , il sera prévu:
alimentation des équipments du cuisiniste
alimenattion des équipements sanitaires
Canalisations
| réseau de distribution multi-couche | ens | 1 |  |  | 0
| rebouchages | pm
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
6.9 | APPAREILS SANITAIRES
| Rapid SL set WC F | u | 2 |  |  | 0
| Skate air plaque de commande verticale blanc | u | 2 |  |  | 0
| PAL 12 Pack BAU WC susp ss bride | u | 2 |  |  | 0
| Essentials dérouleur de papier | u | 2 |  |  | 0
| BAUClassic 210 syst. De douche THM 9,5 F | u | 1 |  |  | 0
| Tablette de douche Euphoria System | u | 1 |  |  | 0
| Essentials coupelle incl. Support | u | 1 |  |  | 0
| Essential patère murale | u | 1 |  |  | 0
| PAL 18 Bau Ceramic lavabo 65 | u | 1 |  |  | 0
| Eurosmart 2021 mit. Lavabo S CH3 | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
6.10 | EVACUATION DES EU ET EV
Principe
| raccordement des siphons des appareils et réseau d'évacuation | ens | 1 |  |  | 0
| vérification et mise en service poste de relevage existant | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.11 | SEPARATEUR DE GRAISSES
Séparateur de graisses
| Séparateur de graisses avec débourbeur et colonne de vidange Type SG2/6630/01 de marque Gedo ou équivalent et bidon | u | 1 |  |  | 0
| Accessoires de raccordement | u | 1 |  |  | 0
| sonde de niveau et boitier d'alarme | u | 1 |  |  | 0
| event en PVC Ø100 jusqu'en toiture | ml | 2 |  |  | 0
| Canne d'aspiration des boues en DN 80 | ml | 2 |  |  | 0
| raccordement sur arrivée eau froide à proximité | ens | 1 |  |  | 0
evacuation des eaux grasses
Principe
| mise en place des attentes eaux usées et eaux grasses | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture au lot CVC PLB des siphon type plastique. | pm
| Raccordement des siphon au lot CVC PLB | pm
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.12 | EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
| Descente et collecteur d'eaux pluviales en tube PVC NF Me avec: | ens | 1 |  |  | 0
| colliers isophoniques | pm
| raccords supports et accessoires | pm
| fourreaux aux trversées de murs et de planchers | pm
| tampon de visite | pm
| protection mécanique pour les parties accessibles | pm
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.13 | DESINFECTION DES RESEAUX ET ANALYSE DE L'EAU
| Rinçage préalable, injection de produit, désinfection, analyses | ens | 1 |  |  | 0
0
Sous-total 6
6.14 | REGULATION - GESTION DES EQUIPEMENTS
Centrale de traitement d'air double flux
| Régulateur VIM type RMEC | u | 1 |  |  | 0
| Télécommande | u | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.15 | ELECTRICITE
Armoires et coffrets
| Armoire de ventilation | u | 1 |  |  | 0
racccordements électriques
| Raccordement de l'armoires depuis l'attente lot électricité | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement des équipements depuis les attentes lot électricité | u | 3 |  |  | 0
| Raccordement des équipements depuis l'armoire | u | 4 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.16 | ESSAIS ET REGLAGE DES INSTALLATIONS
| Essais et réglage des installations | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
6.17 | CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
| calculs et plans d'exécution | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
| Sous-total 6 | [5 empty] | 0
7 | TRAVAUX DE VENTILATION CUISINE
7.1 | COMPENSATION CUISINE
CTA compensation cuisine
| centrale de compensation cuisine 2250 m3/h KSCR 28 EXD COORIGO batterie élec. Tri 15 kW | u | 1 |  |  | 0
| brides circulaires | pm
| manchettes souples M0 | pm
| Plots anti-vibratoires | pm
bouches de soufflage compensation cuisine
| grille de marque France Air et de type GAP 88 2500 m3/h NR 21 600X600 mm | u | 1 |  |  | 0
| plénum de raccordement PFU 600/88 KIT 600X600 mm avec 2 piquages D250 | u | 1 |  |  | 0
prise d'air neuf extérieur
| gaine en acier galvanisée circulaire de DN 355 mm y/c cadre de raccordement et supports à coupure phonique | ens | 1 |  |  | 0
| grillage anti-volatiles | ens | 1 |  |  | 0
réseau de soufflage compensation cuisine
| gaine en acier galvanisée circulaire de DN 355 mm y/c cadre de raccordement et supports à coupure phonique | ens | 1 |  |  | 0
pièges à son
| pièges à son | ens | 2 |  |  | 0
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
| Sous-total 7 | [5 empty] | 0
8 | TRAVAUX DE VENTILATION CUISINE |  |  |  | 0
l'entreprise devra prévoir un chiffrage pour 25 ml
| Matériaux cuivre | ens | 1 |  |  | 0
| Isolation | ens | 1 |  |  | 0
| Condensats et évacuation sol | ens | 1 |  |  | 0
| Main d’œuvre | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 8 | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL H.T. LOT 01 - CHAPITRE 01.10 BASE | [5 empty] | 0
| T.V.A. : 20.0 % | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 01 - CHAPITRE 01.10 BASE | [5 empty] | 0

## 01.11.CFO-CFA
| CHÂTEAU D'IF | [5 empty] | 2026-02-25
| Réhabilitation du restaurant de l’île du château d’if | [5 empty] | DCE
Ind. 2
LOT01 - Chapitre 01.11 - Electricite CFO CFA
N° art. | Désignation des ouvrages | U | Qtés Moe | Qtés Ets | P.Unit | Montant | S/total
1.10 | ETUDE ET PLAN
| Etude | ens | 1
2 | TRAVAUX COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
2.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS | [5 empty] | 0
| Déplacement comptage ENEDIS C5 36 Kva | ens | 1
Sous-total 2
2.2 | DEPOSE
| Ensemble des déposes de l'installation existante | ens | 1 |  |  | 0
| Installation de chantier | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 2 |  |  |  |  | 0
2.3 | RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
| Refection de la terre | ens | 1
| Barrette de terre y compris cablage jusqu'au TGBT | ens | 1
Sous-total 2
2.4 | TGBT
| TGBT de forne 1 complet, y compris cablage | ens | 1
| Sous-total 2 |  |  |  |  | 0
2.5 | ECLAIRAGE
| Luminaire de TYPE 1 | ens | 21
| Luminaire de TYPE 2 | u | 6
| Luminaire de TYPE 3 | ens | 3
| Luminaire de TYPE 4 | ens | 6
| Luminaire de TYPE 5 et 6 (longueur 3m) | u | 18 |  |  | 0
| Luminaire de TYPE 7 | ens | 4
Sous-total 3
2.6 | ECLAIRAGE de SECURITE
| Ensemble eclairage de sécurité comprenant BAES et cablage | ens | 1
Sous-total 3
0
2.7 | APPAREILLAGE
2.7.1 | Appareillage | ens | 1
2.7.2 | Commande d'éclairage par détection | ens | 1 |  |  | 0
2.7.3 | Generateur | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation depuis Tableau électrique | ens | 1
| Système de câbles/tige en inox ou Bezinal diamètre 2mm, avec support | ml | 90
| Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
0
2.8 | CABLAGE
| Ensemble Cablage | ens | 1
Sous-total 3
0
2.9 | ATTENTES ELECTRIQUES |  |  |  |  | 0
| Ensemble Attentes divers | ens | 1
| Ensemble Attentes CVC | ens | 1
| Ensemble Attentes CUISINE | ens | 1 |  |  | 0
| coupure d'urgence | ens | 1
Sous-total 3
0
2.10 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE | [5 empty] | 0
| Panneau rayonnant 500w | ens | 3
| cablage | ens | 1
Sous-total 2
0
3 | TRAVAUX COURANTS FAIBLES | [5 empty] | 0
3.1 | ALARME INCENDIE
| Ensemble alarme incendie type 4 | ens | 1
| Essais, test, recette | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
3.2 | Reprise Précâblage VDI |  |  |  |  | 0
| Prises RJ45 C6a intégrées y compris Câblage interne C7 avec écran général (F/FTP) 1000MHz | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, test, recette | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. LOT 01 - CHAPITRE 01.11 | [5 empty] | 0
| T.V.A. : 20.0 % | [5 empty] | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. LOT01 - CHAPITRE 01.11 | [5 empty] | 0