## 1-Calques
Catégorie | Nom du calque | Couleur | Couleur Plume | Epaisseur du trait (en mm) | Type de ligne | Définition/Doit contenir
Calque zéro | 0 | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ne doit rien contenir.
01-Structure | 01-Acrotère | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-BA 13 | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | plaque de plâtre épaisseur 13 mm
01-Structure | 01-Bardages | 8 | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Cloison | 50 | dito Couleur | 0.13 | Continue
01-Structure | 01-Couverture | 42 | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Dalle | blanc | dito Couleur | 0.13 | Continue | dalle béton, chappe
01-Structure | 01-Enduits | 9 | dito Couleur | Par défaut | Continue | tous types d’enduits et crépis
01-Structure | 01-Escaliers | 9 | dito Couleur | Par défaut | Continue | trémie d'escalier, parcours d'escalier
01-Structure | 01-Faux plafonds | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Fenêtre | 150 | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Isolation | 40 | dito Couleur | 0.13 | ISOLATION
01-Structure | 01-Murs | blanc | dito Couleur | 0.25 | Continue
01-Structure | 01-Plafonds | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Portes | 92 | dito Couleur | Par défaut | Continue
01-Structure | 01-Poteaux | 251 | dito Couleur | 0.25 | Continue
01-Structure | 01-Poutres | 252 | dito Couleur | 0.09 | ACAD ISO 08W100
01-Structure | 01-Structure de toiture | 34 | dito Couleur | Par défaut | Continue | bois, acier
01-Structure | 01-Strucuture ossature Bois | 33 | dito Couleur | 0.15 | Continue | Tous composants de la structure en ossature bois
01-Structure | 01-Terrasses - sols ext. | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
02-Annotations | 02-Annotations | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | dimensions de passages de portes, de menuiseries extérieures, hauteurs d'allèges, hauteur sous plafond, etc.
02-Annotations | 02-Cotes | 151 | dito Couleur | Par défaut | Continue
02-Annotations | 02-Légendes | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Contient les informations apparaissant en légende dans le plan. Attention, le gabarit contient déjà certains éléments de légende. Il appartient aux prestataires de compléter les légendes afin de les rendre exhaustives.
02-Annotations | 02-Num-pièce | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Contient les numéros de pièces respectant la nomenclature de l'Université (voir Chapitre « Règle de nommage des espaces et des pièces »)
02-Annotations | 02-Signalétique | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | signalétique PMR (cercle de retournement, matérialisation de place PMR) et autres
02-Annotations | 02-Surface | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Indique les surfaces en m² (ce calque est aussi utilisé pour tracer les polylignes de contour permettant le calcul de la surface de pièce)
02-Annotations | 02-Symboles | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Contient les symboles nécessaires à la compréhension du plan, placés dans ce calque sous la forme d’un bloc (exemple : indication du Nord géographique)
03-Courants forts | 03-Alimentation source | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Blocs secours | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Chemins de câble | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Commandes éclairages | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Distribution alimentation | 40 | dito Couleur | Par défaut | ALIM_CFO
03-Courants forts | 03-Distribution DALI | 90 | dito Couleur | Par défaut | ALIM_DALI
03-Courants forts | 03-Distribution luminaires | Vert | dito Couleur | Par défaut | ALIM_ECLAIRAGE
03-Courants forts | 03-Distribution PCN | rouge | dito Couleur | Par défaut | Distribution_PCN | Prises de courant normales
03-Courants forts | 03-Distribution PCO | 11 | dito Couleur | Par défaut | Distribution_PCO | Prises de courant ondulées
03-Courants forts | 03-Distribution volets roulants | 21 | dito Couleur | Par défaut | AXESX2
03-Courants forts | 03-Équipements DALI | 71 | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Équipements luminaires | 50 | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Équipements PCN | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Équipements volets roulants | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Goulottes | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Prises de courant pilotées | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
03-Courants forts | 03-Tubes IRL | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Réseau audiovisuel | blanc | dito Couleur | Par défaut | Réseau_TV
04-Courants faibles | 04-Équipements alarmes techniques | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements audiovisuels | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements contrôle d’accès | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements GTB | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements intrusion | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements télécom cuivre | 30 | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Équipements télécom fibre | 100 | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Prise RJ 45 | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
04-Courants faibles | 04-Réseau RJ 45 | blanc | dito Couleur | Par défaut | Réseau_RJ45
04-Courants faibles | 04-Réseau télécom cuivre | 30 | dito Couleur | Par défaut | Réseau_tel_cuivre
04-Courants faibles | 04-Réseau télécom fibre | 100 | dito Couleur | Par défaut | Réseau_fibre
05-Sécurité incendie | 05-Centrale incendie | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Cheminement | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Déclencheurs manuels | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Détecteurs incendie | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Diffuseurs sonores | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Equipements SSI – autres | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Extincteurs
05-Sécurité incendie | 05-Extraction-désenfumage | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Trappes de désenfumage, arrivées AF, extraction des fumées…
05-Sécurité incendie | 05-Portes coupe-feu | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
05-Sécurité incendie | 05-Réseau SSI | 10 | dito Couleur | Par défaut | Réseau_SSI
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements terminaux de chauffage | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution chauffage | 50 | dito Couleur | Par défaut | Distrib_Chauffage
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements ECS | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution ECS | 170 | dito Couleur | Par défaut | EAU_CHAUDE_SANITAIRE
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements eau froide | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution eau froide | 130 | dito Couleur | Par défaut | Réseau _EF
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements eau adoucie | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution eau adoucie | 151 | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements eaux pluviales | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution eaux pluviales | 243 | dito Couleur | Par défaut | Réseau _EP
06-CVC-Plomberie | 06-Équipement eau osmosée | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution eau osmosée | 151 | dito Couleur | Par défaut | Distrib_EO
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements E.U | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Distribution E.U | 14 | dito Couleur | Par défaut | Réseau _EU
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements laboratoires | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Ventilation | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements sanitaires | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
06-CVC-Plomberie | 06-Équipements laboratoires spécifiques | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
07-Gaz & Fluides spéciaux | 07-Distribution gaz naturel | 50 | dito Couleur | Par défaut | GAZ
07-Gaz & Fluides spéciaux | 07-Équipements gaz naturels | 50 | dito Couleur | Par défaut | Continue
07-Gaz & Fluides spéciaux | 07-Distribution autres fluides | 51 | dito Couleur | Par défaut | AXESX2
07-Gaz & Fluides spéciaux | 07-Équipements autres fluides | 51 | dito Couleur | Par défaut | Continue
08-Equipements | 08-Equipements spécifiques ESR | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | équipements mobiliers fixe spécifiques à l'enseignement supérieur et la recherche (exemple : paillasses)
08-Equipements | 08-Mobilier | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | mobilier général (tables, bureaux, comptoirs, fauteuils, etc.)
08-Equipements | 08-Equipements PMR | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Tous types d'équipement PMR (barre de maintien, monte-escalier, ascenseurs spéciaux PMR)
08-Equipements | 08-Machineries ascenseurs | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Machinerie ascenseurs et monte charge
09-Réseaux extérieurs | 09-AEP-classe A | 5 | dito Couleur | Par défaut | AEP-A | Réseau d'Aduction d'Eau Potable - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-AEP-classe B | 150 | dito Couleur | Par défaut | AEP-B | Réseau d'Aduction d'Eau Potable - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-AEP-classe C | 150 | dito Couleur | Par défaut | AEP-C | Réseau d'Aduction d'Eau Potable - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-AEP dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | AEP-Dés | Réseau d'Aduction d'Eau Potable désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-AEP-Annotations | 5 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-EP-Annotations | 14 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-EP-classe A | 14 | dito Couleur | Par défaut | EP-A | Réseau Eaux Pluviales - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-EP-classe B | 15 | dito Couleur | Par défaut | EP-B | Réseau Eaux Pluviales - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-EP-classe C | 15 | dito Couleur | Par défaut | EP-C | Réseau Eaux Pluviales - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-EP dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | EP-Dés | Réseau Eaux Pluviales désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-EU-A | 36 | dito Couleur | Par défaut | EU-A | Réseau Eaux Usées - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-EU-B | 35 | dito Couleur | Par défaut | EU-B | Réseau Eaux Usées - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-EU-C | 35 | dito Couleur | Par défaut | EU-C | Réseau Eaux Usées - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-EU-dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | EU-Dés | Réseau Eaux Usées désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-EU-Annotations | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-BT-CFA-A | 1 | dito Couleur | Par défaut | BT-A | Réseau électrique Basse Tension - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-BT-CFA-B | 11 | dito Couleur | Par défaut | BT-B | Réseau électrique Basse Tension - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-BT-CFA-C | 11 | dito Couleur | Par défaut | BT-C | Réseau électrique Basse Tension - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-BT-CFA-Equipements | 1 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-BT-CFA dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | BT-Dés | Réseau électrique Basse Tension désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO-A | 1 | dito Couleur | Par défaut | HTA-A | Réseau électrique Haute Tension - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO-B | 11 | dito Couleur | Par défaut | HTA-B | Réseau électrique Haute Tension - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO-C | 11 | dito Couleur | Par défaut | HTA-C | Réseau électrique Haute Tension - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | HTA-Dés | Réseau électrique Haute Tension désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO-Equipements | 1 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-HT-CFO-ENEDIS | 1 | dito Couleur | Par défaut | HTA-EDF | Réseau électrique Haute Tension - EDF
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-ECLAIRAGE-A | 1 | dito Couleur | Par défaut | ECL-A | Réseau électrique éclairage - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-ECLAIRAGE-B | 11 | dito Couleur | Par défaut | ECL-B | Réseau électrique éclairage - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-ECLAIRAGE-C | 11 | dito Couleur | Par défaut | ECL-C | Réseau électrique éclairage - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-ECLAIRAGE dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | ECL-Dés | Réseau électrique éclairage désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-ECLAIRAGE-Equipements | 1 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-ELEC-annotations | 1 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU-A | 202 | dito Couleur | Par défaut | RCU-A | Réseau de Chauffage Urbain-classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU-B | 201 | dito Couleur | Par défaut | RCU-B | Réseau de Chauffage Urbain-classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU-C | 200 | dito Couleur | Par défaut | RCU-C | Réseau de Chauffage Urbain-classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | RCU-Dés | Réseau de Chauffage Urbain désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU-Equipements | 202 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-RCU-Annotations | 202 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ-A | 2 | dito Couleur | Par défaut | GAZ-A | Réseau Gaz - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ-B | 40 | dito Couleur | Par défaut | GAZ-B | Réseau Gaz - classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ-C | 41 | dito Couleur | Par défaut | GAZ-C | Réseau Gaz - classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | GAZ-Dés | Réseau Gaz désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ-Equipements | 2 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Equipement réseau gaz
09-Réseaux extérieurs | 09-GAZ-Annotations | 2 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM-Annotations | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM-Equipements | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM-A | vert | dito Couleur | Par défaut | TCOM-A | Réseau Télécom - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM-B | 81 | dito Couleur | Par défaut | TCOM-B | Réseau Télécom - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM-C | 71 | dito Couleur | Par défaut | TCOM-C | Réseau Télécom - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-TELECOM dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | TCOM-Dés | Réseau Télécom - classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX-A | 250 | dito Couleur | Par défaut | MRSX-A | Multiréseaux -classe A
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX-B | 251 | dito Couleur | Par défaut | MRSX-B | Multiréseaux -classe B
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX-C | 252 | dito Couleur | Par défaut | MRSX-C | Multiréseaux -classe C
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX dés | 253 | dito Couleur | Par défaut | MRSX-Dés | Multiréseaux désaffecté
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX-Equipements | 250 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-MULTI RSX-Annotations | 250 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-A | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-B | 81 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-C | 81 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-Dés. | 253 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-Equipements | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-FIBRE-Annotations | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-EAU GLACÉ | 150 | dito Couleur | Par défaut | EG | Réseau Eau Glacé
09-Réseaux extérieurs | 09-AIR COMP. | 141 | dito Couleur | Par défaut | AC | Réseau d'Air Comprimé
09-Réseaux extérieurs | 09-DIVERS-annotations | 250 | dito Couleur | Par défaut | Continue
09-Réseaux extérieurs | 09-DIVERS-Equipements | 250 | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Bordures-Revet divers | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Clotures-murs ext. | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Equipements sportifs | 92 | dito Couleur | Par défaut | Continue | terrains de sports, pistes d’athlétisme, parcours de santé, etc.
10-Extérieurs | 10-Equipements techniques | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | barrières automatiques ou manuelles, équipements de parking vélos, etc.
10-Extérieurs | 10-Escaliers extérieurs | 252 | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Espaces vert | 100 | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Mobilier urbain | 252 | dito Couleur | Par défaut | Continue | bancs, tables de pique-nique, etc
10-Extérieurs | 10-Parkings extérieurs | 252 | dito Couleur | 0.09 | Continue
10-Extérieurs | 10-Plateforme surélevées | 252 | dito Couleur | Par défaut | Continue
10-Extérieurs | 10-Voirie | 252 | dito Couleur | 0.09 | Continue | dessin des voies carrossables comprenant les espaces de manœuvre et les espaces de stationnement
11-Foncier | 11-Carroyage | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue
11-Foncier | 11-Emprise bâtiments | 254 | dito Couleur | Par défaut | Continue
11-Foncier | 11-Limites de parcelles cadastrales | 210 | dito Couleur | Par défaut | CENTER
11-Foncier | 11-Relevés topographiques | 130 | dito Couleur | Par défaut | Continue | points de relevés topographiques, avec altimétrie (NGF).
11-Foncier | 11-Talus | 64 | dito Couleur | Par défaut | Continue
97-Mise en page | 97-Cartouche | blanc | dito Couleur | 0.09 | Continue | ne doit contenir que les informations du cartouche ainsi que le cartouche comprenant le logo de l'université ou de l’entreprise
97-Mise en page | 97-Présentation | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Calque contenant la polyligne de présentation de la mise en page, invisibilisé une fois tracée
98-Autres calques | [5 empty] | Section libre - Cette catégorie existe pour accueillir tous les calques ne correspondant pas aux calques décrit plus haut. Ils restent sauvegardés et ne sont effacés que s’ils sont vides. Attention, ils ne doivent servir que si aucun autre calque prévu ne peut contenir les éléments dessinés
99-ABYLA | ABY_Contour_Facade | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_Equipement | blanc | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_Etage | vert | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_Ouverture | 124 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_ZONE_ _E | 70 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_ZONE_ _P | 30 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_ZONE_ _T | 50 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici
99-ABYLA | ABY_ZONE_ _V | 10 | dito Couleur | Par défaut | Continue | Ce calques est propre au système d’information de l’Université. Ne rien mettre ici