## A0 - Définitions formules
Hospices Civils de Lyon Département des Ressources Matérielles Direction de l'Ingénierie Biomédicale et des Equipements DIBE |  |  | A0 - Définition des formules de maintenance
Formule | Description | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Pièces détachées | Contrôle réglementaire | Télémaintenance | Ordre de service / Facturation
0 | Contrôle réglementaire seul |  |  |  | Inclus |  | Ordre de service, facturation à service fait*
1 | Préventif forfaitaire, correctif à l'attachement | Réalisée par le titulaire, pièces détachées incluses | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière |  |  | Ordre de service non proratisé pour la maintenance préventive, facturation à service fait. Intervention à l'attachement à facturer à service fait*
2 | Préventif et correctif forfaitaires | Réalisée par le titulaire, pièces détachées incluses | Réalisée par le titulaire | Inclues dans le contrat |  | La demande de mise en œuvre de télémaintenance doit satisfaire aux exigences de la Direction des Services Numériques des HCL | Ordre de service au pro-rata temporis de la période couverte sur l'année civile, facturation trimestrielle à terme échu
3 | interventions à l'attachement | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière |  |  | Pas d'ordre de service, facturation à service fait* ou pièces détachées réceptionnées**
4 | Maintenance interne | Réalisée par l'atelier biomédical | Réalisée par l'atelier biomédical, le titulaire peut intervenir sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière |  |  | Pas d'ordre de service, facturation à service fait* ou pièces détachées réceptionnées**
5 | Préventif et correctif forfaitaires, maintenance partagée | Réalisée par le titulaire, pièces détachées incluses | Réalisée par l'atelier biomédical pour le diagnostic de panne, par le titulaire au-delà. | Inclues dans le contrat |  | La demande de mise en œuvre de télémaintenance doit satisfaire aux exigences de la Direction des Services Numériques des HCL | Ordre de service au pro-rata temporis de la période couverte sur l'année civile, facturation trimestrielle à terme échu
6 | Préventif forfaitaire, correctif en interne | Réalisée par le titulaire, pièces détachées incluses | Réalisée par l'atelier biomédical, possibilité de faire intervenir le titulaire sur bon de commande | Sur bon de commande, suivant les prix déposés à l'annexe financière
MAD | Prise en charge totale dans le cadre d'une mise à disposition. | Réalisée par le titulaire, pièces détachées incluses | Réalisée par le titulaire | Inclues dans le contrat |  | La demande de mise en œuvre de télémaintenance doit satisfaire aux exigences de la Direction des Services Numériques des HCL | Pas de facturation
Le code peut être suivi de -O si l'équipement en question est en fin de support technique.
Dans ce cas, les prix du contrat sont réévalués pour prendre en compte cette spécificité
* service fait : le rapport d'intervention fait office de preuve
** pièces détachées réceptionnées : le bon de livraison contre-signé fait office de preuve

## A1- Organisation SAV
A1 - Organisation du SAV
Nom de la Société Prestataire :
Contact référent administratif de la société avec les HCL (gestion administrative du marché)
Nom
Fonction
n° tél
mail
Contact référent technique de la société avec les HCL (gestion technique du marché)
Nom
Fonction
n° tél
mail
Organisation du SAV au niveau national
Nom du responsable technique national :
Adresse
n° tél
Site Internet
mail
Succursale dont dépendent les HCL
Nom du responsable technique local
Adresse
n° tél
mail
Informations générales sur la prise en charge des demandes et la réalisation des interventions
CENTRALE D'APPEL ("call center") pour l'ouverture d'un dossier SAV
N° Tel
Mail
Horaires de réponse technique téléphonique aux appels
SUPPORT TECHNIQUE ("Hot-Line") pour une réponse technique directe
N° Tel
Mail
Horaires de réponse téléphonique aux appels
SUPPORT TECHNIQUE pour une intervention technique
Horaires d'intervention du lundi au vendredi
Autres Référents (adresses génériques)
Qualité - mail
RSSI - mail
Matériovigilance - mail

## A2 - Obligations de résultats
A2 - OBLIGATIONS DE RESULTATS
Candidat :
Intitulé (voir onglet A0) | Formule 2 - MAD
Complet
Les délais seront mentionnés en jours ouvrés (c'est-à-dire hors samedi, dimanche et jours fériés) | cible HCL | Engagement de la société
maintenance préventive
Délai minimum de prise de rdv | 2 mois / début d'année
Exigence d'intervention sur site | oui
Délai d'intervention sur site (maintenance préventive supplémentaire non prévue)
Délai maximum de fourniture du rapport définitif | 5 jours ouvrés
Délai maximum de fourniture d'un devis de maintenance préventive
Délai maximum de fourniture d'un devis de maintenance corrective si besoin (exclusions uniquement) | 2 jours ouvrés
Maintenance corrective
Exigence d'intervention sur site | oui
Délai d'intervention sur site (forfait) à partir de l'appel | 1 jour ouvré
Télémaintenance * | non
Délai de réception du devis (exclusions). Précisez le point de départ du délai (appel, intervention, réception de l'équipement…) | 2 jours ouvrés à partir de l'appel
Délai d'intervention sur site (exclusions). Précisez le point de départ du délai (appel, bon de commande, …) | 1 jour ouvré à partir du bon de commande
Délai maximum de correction de défaut y compris délais d'acheminement en cas de maintenance en atelier | 3 jours ouvrés
Prêt d'un équipement équivalent en cas d'immobilisation dépassant le délai de correction de défaut | oui
Durée de garantie de l'intervention curative pour exclusions (minimum 1 an cf article 7 du CCP) | 12 mois
Nombre maximum d'arrêt bloquant par an | 2
Taux minimal de disponibilité par an (en % par rapport à l'horaire d'exploitation du matériel) | 98%
Fourniture de pièces détachées (exclusions uniquement)
Délai maximum de fourniture du devis | 2 jours ouvrés
Délai maximum de fourniture des pièces détachées après réception de la commande | 2 jours ouvrés
Durée de garantie des pièces détachées (minimum 1 an cf article 7 du CCP) | 12 mois
* télémaintenance : sous réserve de l'accord de la Direction des Services Numériques des HCL
CACHET DU CANDIDAT (obligatoire)
Fait à, le (1):
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## A3 - préventif
A3 - Maintenance Préventive
Prestataire
Marque - Type Modèle
Prestations de maintenance préventive
Référence de la procédure de maintenance préventive (joindre la procédure)
Temps total nécessaire à la réalisation de la maintenance préventive annuelle (h)
Réinstallation et Mise à Jour des logiciels |  |  | Faisabilité? | Inclus aux forfaits ?
Réinstallation des logiciels avec licences d'origine (dans leur dernière version installée sur l'équipement) ? |  |  | OUI / NON | OUI / NON (prix à préciser à l'annexe financière)
Fourniture et mise à jour régulière des upgrades système (Cybersécurité) |  |  | OUI / NON | OUI / NON
Mise à jour (up dates) des logiciels ? |  |  | OUI / NON | OUI / NON
Maintenance SYSTEMATIQUE : Kit Préventif Systématique et pièces détachées (inclus dans le forfait)
Ref | Désignation |  |  | Périodicité du changement | Quantité
Maintenance CONDITIONNELLE : Pièces détachées complémentaires exclues du forfait - prix à inclure dans l'annexe financière
Ref | Désignation
CACHET DU CANDIDAT (obligatoire)
|  | Fait à : |  | le (1) :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## A4 - curatif
A4 - Maintenance Curative
Prestataire
Marque - Type Modèle
Réinstallation et Mise à Jour des logiciels |  |  | Faisabilité? | Inclus aux forfaits ?
Réinstallation des logiciels avec licences d'origine (dans leur dernière version installée sur l'équipement) ? |  |  | OUI / NON | OUI / NON (prix à préciser à l'annexe financière)
Fourniture et mise à jour régulière des upgrades système (Cybersécurité) |  |  | OUI / NON | OUI / NON
Mise à jour (up dates) des logiciels ? |  |  | OUI / NON | OUI / NON
Pièces Détachées Complémentaires exclues du forfait - prix à inclure dans l'annexe financière
Ref | Désignation
PRESTATIONS - EXCLUSIONS DE LA FORMULE 2 (complet préventif et correctif) - prix à inclure dans l'annexe financière
Référence | désignation
Desscription de l'organisation (A expliciter)
Stock Pièces détachées (à décrire): • Stock en propre : description du magasin de pièces détachées courantes (quantité, volume, type de pièces détachées, valeurs) • Stock affecté aux techniciens (quantité, volume, type de pièces détachées, valeurs) • Dans le cas d’une formule 5 de maintenance (maintenance partagée), préciser si le prestataire met à disposition sur le site des HCL un stock a disposition (stock de consignation). Lister dans ce cas les pièces concernées dans un fichier annexé au présent document.
Accès aux pièces détachées d'origine et/ou attestation de compatibilité des pièces détachées utilisées (A expliciter)
Accès aux outils spécifiques dont les logiciels de maintenance du constructeur (A expliciter)
CACHET DU CANDIDAT (obligatoire)
|  | Fait à : |  | le (1) :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## A5 - Logistique
A5 - Logistique
Titulaire
Prestations en atelier : enlèvement et retour de l'équipement
Enlèvement de l'équipement par le titulaire
Modalités de demande d'enlèvement de l'équipement (téléphone, fax, mail)
Description du processus logistique d'enlèvement de l'équipement
Délai d'enlèvement à compter de la demande (en jours ouvrés)
Retour de l'équipement par le titulaire
Description du processus logistique de retour de l'équipement
Délai de retour de l'équipement après intervention
Cas du prêt de matériel
Préciser le processus d'envoi du prêt vers le service biomédical
Préciser le processus de récupération du prêt
Préciser le parc d’équipements de prêt potentiels dont vous disposez.
en cas de contrat F2 (incluant location et MAD), le titulaire est systématiquement responsable de l'acheminement, pas d'action HCL
CACHET DU CANDIDAT (obligatoire)
Fait à : le (1) :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales

## A6 - Support Clinique
SUPPORT CLINIQUE
Contacts référent avec les HCL
Nom
Fonction
n° tél
mail
Réferents France Support Clinique
Nom
Fonction
n° tél
mail
délai de Transmission du programme opératoire
délai de Réception des scanners patients
Plages horaires de couverture clinique
Niveau de formation du personnel Stryker
CACHET DU CANDIDAT (obligatoire)
Fait à : le (1) :
Le candidat (représentant habilité pour signer le marché), signature (1) :
(1) Date et signature originales