## A1 Descriptif
HOSPICES CIVILS DE LYON
DIRECTION DES RESSOURCES MATERIELLES
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
A remplir obligatoirement en respectant les directives du règlement de la consultation, et compléter par les documents demandés (voir récapitulatif en fin de cahier de réponse).
En particulier (pour chaque onglet) :
. ne pas ajouter, supprimer ou décaler des lignes (ou des cellules)
. inscrire les réponses uniquement dans la colonne de droite (colonne B).
La hauteur et la mise en forme des cellules peuvent être modifiées.
CAHIER de REPONSE
Lot 2 : MAD d’équipements pour l’ablation de tumeurs rénales et pulmonaires et endométriose et métastases notamment osseuse par la technique de cryothérapie
Descriptif technique
CARACTERISTIQUES GENERALES | REPONSE DU FOURNISSEUR
Contact commercial fournisseur : Nom
N° de téléphone
Adresse e-mail
Marque (constructeur)
Pays constructeur
Type ou model de l'équipement
Marquage CE dispositifs médicaux du système
Organisme notifié
joindre copies des certificats et attestations
Date de première commercialisation
Nombre d'appareils installés en France
CONTRAINTES D'INSTALLATION
Dimensions extérieures (encombrement) HxLxP en cm
Masse en kg
Alimentation électrique :
Tension avec tolérances en V
Nombre de phases
Puissance en W
Nombre de prises de courant normal
Nombre de prises de courant ondulé
Autres alimentations
Nombre de prises RJ45
Eaux (qualité, débit, pression, consommation)
Gaz (qualité, débit, pression, comsommation)
. Autres, à préciser
Evacuations
Effluents (qualité, volume, traitement)
Gaz (qualité, volume, traitement)
Consommables
. Autres, à préciser
Dissipation calorifique (BTU/h)
- En stand-by,
- En cycle
Niveau sonore maximal (db)
- En stand-by,
- En cycle
Environnement éxigé (si particulier):
. Température de fonctionnement
. Variation de t° à l'heure
. Taux d'hygrométrie
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA MACHINE PROPOSEE
Correspondance au besoin exprimé dans le CCTP | réponse
gamme d'aiguille en spécifiant les diamètres exprimés en gauge/millimètres (au besoin multiplier les lignes par famille d'aiguille)
longueur des aiguilles
Reproductibilité de la taille de l'ablation (préciser les publications)
possibilité de régler la taille du glaçon selon la taille de la tumeur (préciser quelles sondes sont compatibles)
Eléments complémentaires d'appréciation de la solution
forme d'ablation des glaçons selon les familles de sonde
Courbe d'apprentissage : Nombre de procédure évaluée comme nécessaire pour l'autonomie de l'équipe.
Logiciel de planification /prédiction inclus ou pas dans l'offre, (S'il n'est pas mis à disposition, le prix devra être détaillé dans le BPU).
système de réchauffement des aiguilles (Gaz/électrique)
Indiquer les limites éventuelles pour l'ensemble des tumeurs envisagée décrite au CCTP
RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR EN ANNEXE DU CAHIER DE REPONSE :
Copies de certificats ou attestations de marquage CE

## A2 Services
HOSPICES CIVILS DE LYON
DIRECTION DES RESSOURCES MATERIELLES
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
A remplir obligatoirement en respectant les directives du règlement de la consultation, et compléter par les documents demandés (voir récapitulatif en fin de cahier de réponse).
CAHIER de REPONSE
Lot 2 : MAD d’équipements pour l’ablation de tumeurs rénales et pulmonaires et endométriose et métastases notamment osseuse par la technique de cryothérapie
Services
REPONSE DU FOURNISSEUR
Contact commercial fournisseur : Nom
N° de téléphone
Adresse e-mail
LIVRAISON ET INSTALLATION
Délai maximal de livraison à compter de réception de commande
ORGANISATION DU SERVICE APRES VENTE
Contact référent administratif de la société avec les HCL (gestion administrative du marché)
Nom
Fonction
N° tél
e-mail
Contact référent technique de la société avec les HCL (gestion technique du marché)
Nom
Fonction
N° tél
e-mail
Organisation du SAV au niveau national
Responsable technique national
Adresse
n° tél
e-mail
Nombre de techniciens au niveau national
Localisation des stocks de pièces détachées Préciser : local, régional, national, international …
Succursale dont dépendent les HCL
Responsable technique local
Adresse
n° tél
e-mail
Nombre de techniciens
Niveau de formation
Qualification (joindre les attestations de formation)
Localisation des techniciens
Localisation des stocks de pièces détachées : local, régional, national, international …
Autres succursales susceptibles d'intervenir
Responsable technique local
Adresse
n° tél
e-mail
Moyens humains (nombre, qualification par machine, niveau, localisation)
Informations générales sur la prise en charge des demandes et la réalisation des interventions
Certification du secteur concerné par cette consultation, Préciser le référentiel et joindre les attestations.
Jours et horaires de réception téléphoniques des demandes d'intervention
Gestion des appels en dehors des horaires d'ouverture
Jours et horaires d'intervention des techniciens
Accès téléphonique à un Centre d'appel et horaires d'ouverture
Si oui, n° de téléphone du centre d'appel
Accès téléphonique à un support technique, une assistance technique ou hot line et horaires d'ouverture
Si oui, n° de téléphone de l'assistance technique
MAINTENANCE
Maintenance préventive
Mensuelle | Oui / Non
Décrire,
Maintenance sur site?
Durée approximative,
Pièces, consommables nécessaires ?
Incluse dans le contrat de maintenance : Si oui: décrire les modalité de mise en place Si non: coût, etc. | Oui / Non
Trimestrielle :
Décrire,
Maintenance sur site?
Durée approximative,
Pièces, consommables *nécessaires ?
Incluse dans le contrat de maintenance : Si oui: décrire les modalité de mise en place Si non: coût, etc. | Oui / Non
Annuelle :
Décrire,
Maintenance sur site?
Durée approximative,
Pièces, consommables nécessaires ?
Incluse dans le contrat de maintenance : Si oui: décrire les modalité de mise en place Si non: coût, etc.
Intégration des évolutions logicielles dans la préventive?
Préciser les limites de mise à jour des logiciels
Maintenance corrective
Délai garanti d'intervention sur site
Délai garanti de remise en ordre de marche
Nombre d'arrêt bloquant par an
Taux maximal d'immobilisation par an (en % par rapport à l'horaire d'exploitation du matériel)
MTBF de l'instrument
Délai maximum de fourniture de devis y compris le délai d'intervention (prestation hors forfait)
Modalités de réparations si aucune intervention sur site possible
Modalités de prêt d'un appareil en cas d'immobilisation
Possibilité de stocker des pièces détachées chez le client | Oui / Non
Possibilité de télémaintenance
MAINTENANCE UTILISATEUR
Après utilisation : | Oui / Non
Si oui, décrire la maintenance,
Si oui, : décrire la durée approximative,
Journalière : | Oui / Non
Décrire,
Durée approximative,
Consommables nécessaires ?
Hebdomadaire : | Oui / Non
Décrire,
Durée approximative,
Consommables nécessaires ?
Mensuelle : | Oui / Non
Décrire,
Durée approximative,
Consommables nécessaires ?
Trimestrielle : | Oui / Non
Décrire,
Durée approximative,
Consommables nécessaires ?
Annuelle : | Oui / Non
Décrire,
Durée approximative,
Consommables nécessaires ?
FORMATION et DOCUMENTATION
Formation des utilisateurs
Lieu (site HCL, hors HCL, …) Précisez
Durée
Nombre de personnes
Contenu de cette formation
Manuel d'utilisation en langue française
Modalité de prise en charge, si lieu hors HCL
RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR EN ANNEXE DU CAHIER DE REPONSE :
Procédure de maintenance préventive
catalogue et les tarifs de pièces détachées

## A3 Consommables
HOSPICES CIVILS DE LYON
DIRECTION DES RESSOURCES MATERIELLES
DIRECTION DE L'INGENIERIE BIOMEDICALE ET DES EQUIPEMENTS
A remplir obligatoirement en respectant les directives du règlement de la consultation, et compléter par les documents demandés (voir récapitulatif en fin de cahier de réponse).
CAHIER de REPONSE
Lot 2 : MAD d’équipements pour l’ablation de tumeurs rénales et pulmonaires et endométriose et métastases notamment osseuse par la technique de cryothérapie
Consommables
REPONSE DU FOURNISSEUR
Contact commercial fournisseur : Nom
N° de téléphone
Adresse e-mail
Fournir la liste chiffrées des consommables captifs
RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR EN ANNEXE DU CAHIER DE REPONSE :
liste chiffrées des pièces détachées et préciser celles qui sont exclusives
liste chiffrées des consommables captifs