## pdg
PROJET GENIUS Travaux de construction d’une plateforme d’essais à l’échelle 1 de gestion intelligente des énergies vertes sur le site de l’Ecole Centrale de Nantes
Référence du marché : PA 2026-05 DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(DPGF)
Lot n° 01 – VRD
1 | 2
2 | ARCHITECTES : |  |  |  | BUREAU D'ETUDES :
3
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION/VERIFICATION |  | APPROBATION | N° AFFAIRE : | 24010490 | Page : | 1/3
| 0 | 2026-03-12 | DPGF | OTE - SSA |  | VJ
| 1 | 2026-03-24 | DPGF | OTE - SSA |  | VJ
[7 empty] | Phase : | DCE
Nombre d'intervenants :

## CADRE
PROJET GENIUS Travaux de construction d’une plateforme d’essais à l’échelle 1 de gestion intelligente des énergies vertes sur le site de l’Ecole Centrale de Nantes
Lot n° 01 – VRD
N° 01 | [7 empty] | €
Article | Objet |  |  |  | Unité | Quantités MOE | Quantités | Prix unitaire | Prix total
Référence du marché : PA 2026-05 DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
La numérotation dans le présent document correspond exactement à la numérotation du chapitre Description Détaillée du C.C.T.P.
Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot.
Aucune modification ne devra être apportée au présent document (ajout de ligne, suppression de ligne, etc.). L'entrepreneur pourra compléter ce bordereau s'il le souhaite dans le limite des lignes prévues à cet effet.
NE RENSEIGNER QUE LES CASES BLANCHES !
D1 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
D.1.1 |  |  | Signalisation, barrierage et plateformes de travail propres au lot |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.1.2 |  |  | Constat d'huissier |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.1.3 |  |  | Libération d'emprises |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.1.4 |  |  | Marquage et piquetage des réseaux (y/c branchements) |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.1.5 |  |  | Géolocalisation de réseaux souterrains |  | ml | 20 |  |  | PM
D.1.6 |  |  | Sondage des réseaux |  | m³ | 20 |  |  | PM
D.1.7 |  |  | Propreté du chantier |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.1.8 |  |  | Abattage d'arbres |  | pce | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D1 TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
D2 |  | TERRASSEMENTS GENERAUX
D.2.1 |  |  | Démolition de surfaces |  | m² | 220 |  |  | 0
D.2.2 |  |  | Décapage de la terre végétale |  | m² | 640 |  |  | 0
D.2.3 |  |  | Fouille en pleine masse |  | m³ | 660 |  |  | 0
D.2.4 |  |  | Plus-value pour terrassement dans la roche |  | m³ | 60 |  |  | PM
D.2.5 |  |  | Plus-value pour évacuation |  | m³ | 660 |  |  | 0
D.2.6 |  |  | Purges |  | m³ | 40 |  |  | 0
D.2.7 |  |  | Sondages |  | m³ | 30 |  |  | PM
D.2.8 |  |  | Drainage en fond de plateforme |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.2.9 |  |  | Cloutage |  | m² | 370 |  |  | PM
D.2.10 |  |  | Géotextile |  | m² | 625 |  |  | 0
D.2.11 |  |  | Couche de forme
D.2.11.1 |  |  |  | GNT 0/63 | m³ | 265 |  |  | 0
D.2.11.2 |  |  |  | GNT 0/31,5 | m³ | 40 |  |  | 0
D.2.12 |  |  | Remblais périphérique |  | m³ | 10 |  |  | 0
D.2.13 |  |  | Reprise sur stock et mise en œuvre de terre végétale |  | m² | 270 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D2 TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  |  | 0
D3 |  | VOIRIE
D.3.1 |  |  | Couche d'assise en GNT
D.3.1.1 |  |  |  | GNT 0/31,5 | m³ | 30 |  |  | 0
D.3.1.2 |  |  |  | GNT 20/40 | m³ | 60 |  |  | 0
D.3.2 |  |  | Couche de roulement en BBSG 0/10 drainant ép. 6cm |  | m² | 205 |  |  | 0
D.3.3 |  |  | Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 6cm |  | m² | 50 |  |  | 0
D.3.4 |  |  | Bande d'éveil à la vigilance |  | ml | 5 |  |  | 0
D.3.5 |  |  | Bordures T2 |  | ml | 10 |  |  | 0
D.3.6 |  |  | Marche-bloc |  | ml | 8 |  |  | 0
D.3.7 |  |  | Mise à niveau des éléments de voirie |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.3.8 |  |  | Fermeture des joints |  | ml | 45 |  |  | 0
D.3.9 |  |  | Réfection de voirie
D.3.9.1 |  |  |  | Zone logistique | m² | 110 |  |  | 0
D.3.9.2 |  |  |  | Stationnements sous les ombrières | m² | 100 |  |  | 0
D.3.10 |  |  | Engazonnement |  | m² | 270 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D3 VOIRIE |  |  |  |  | 0
D4 |  | ASSAINISSEMENT
D.4.1 |  |  | Tranchées pour collecteurs |  | ml | 100 |  |  | 0
D.4.2 |  |  | Remblais |  | ml | 100 |  |  | 0
D.4.3 |  |  | Canalisations circulaires
D.4.3.1 |  |  |  | Canalisations en PVC CR8 Ø160 mm | ml | 40 |  |  | 0
D.4.3.2 |  |  |  | Canalisations en PVC CR8 Ø200 mm | ml | 65 |  |  | 0
D.4.3.4 |  |  |  | Drain Ø 160 mm | ml | 25 |  |  | 0
D.4.4 |  |  | Regards de branchement |  | pce | 1 |  |  | 0
D.4.5 |  |  | Croisement et longement de conduite |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.4.6 |  |  | Raccordement sur sorties des réseaux sous dallage |  | pce | 2 |  |  | 0
D.4.7 |  |  | Regards de visite |  | pce | 2 |  |  | 0
D.4.8 |  |  | Tampons de fermeture |  | pce | 2 |  |  | 0
D.4.9 |  |  | Dauphins fonte |  | pce | 3 |  |  | 0
D.4.10 |  |  | Regard de pied de chute |  | pce | 3 |  |  | 0
D.4.11 |  |  | Caniveau grille en béton |  | ml | 10 |  |  | 0
D.4.12 |  |  | Fouille en pleine masse pour massif enterré |  | m³ | 60 |  |  | 0
D.4.13 |  |  | Géotextile |  | m² | 120 |  |  | 0
D.4.14 |  |  | Matériaux drainants |  | m³ | 50 |  |  | 0
D.4.15 |  |  | Raccordement sur réseau existant |  | pce | 4 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D4 ASSAINISSEMENT |  |  |  |  | 0
D5 |  | ALIMENTATION EN EAU POTABLE
D.5.1 |  |  | Fouilles en tranchées |  | ml | 50 |  |  | 0
D.5.2 |  |  | Remblais |  | ml | 50 |  |  | 0
D.5.3 |  |  | Canalisations |  | ml | 50 |  |  | 0
D.5.4 |  |  | Raccordement sur conduite existante |  | pce | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D5 ALIMENTATION EN EAU POTABLE |  |  |  |  | 0
D6 |  | GENIE-CIVIL POUR RESEAUX SECS (CFO + CFA + ECLAIRAGE)
D.6.1 |  |  | Tranchées pour pose de gaines |  | ml | 20 |  |  | 0
D.6.2 |  |  | Remblais des tranchées |  | ml | 20 |  |  | 0
D.6.3 |  |  | Fourniture et pose de gaines TPC Ø63 |  | ml | 65 |  |  | 0
D.6.4 |  |  | Chambres de tirage L2T + tampon classe C250 KN |  | pce | 2 |  |  | 0
D.6.5 |  |  | Raccordement sur chambre de tirage |  | pce | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D6 GENIE-CIVIL POUR RESEAUX SECS |  |  |  |  | 0
D7 |  | ESSAIS, CONTROLES, GESTION DES DECHETS ET DOE
D.7.1 |  |  | Etudes d'exécution et dossier des ouvrages exécutés |  | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.2 |  |  | Essai de sol et contrôles
D.7.2.1 |  |  |  | Portance sur fond de forme | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.2.2 |  |  |  | Portance sur couche de forme | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.3 |  |  | Essais et contrôles sur canalisations d'eau potable
D.7.3.1 |  |  |  | Essai d'étanchéité | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.3.2 |  |  |  | Contrôle du compactage | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.3.3 |  |  |  | Désinfection | forfait | 1 |  |  | 0
D.7.4 |  |  | Essais et contrôles sur canalisations d'assainissement
D.7.4.1 |  |  |  | Essai d'étanchéité | forfait | 2 |  |  | 0
D.7.4.2 |  |  |  | Contrôle du compactage | forfait | 2 |  |  | 0
D.7.4.3 |  |  |  | Inspection télévisée | forfait | 2 |  |  | 0
D.7.5 |  |  | Gestion des déchets de chantier |  | forfait | 1 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T. D7 ESSAIS, CONTROLES, GESTION DES DECHETS ET DOE |  |  |  |  | 0
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES
L'entreprise peut apporter des précisions dans son chiffrage dans la limites des 5 lignes présentées ci-dessous.
1
2
3
4
5

## RECAP
PROJET GENIUS Travaux de construction d’une plateforme d’essais à l’échelle 1 de gestion intelligente des énergies vertes sur le site de l’Ecole Centrale de Nantes
Lot n° 01 – VRD
0
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
DE LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ : PA 2026-05 DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
|  |  | TOTAL H.T. D1 TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D2 TERRASSEMENTS GENERAUX |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D3 VOIRIE |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D4 ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D5 ALIMENTATION EN EAU POTABLE |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D6 GENIE-CIVIL POUR RESEAUX SECS |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL H.T. D7 ESSAIS, CONTROLES, GESTION DES DECHETS ET DOE |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  | 0
|  |  | T.V.A. | 20% |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL
|  |  | TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  | 0
En toutes lettres :
|  | Document chiffré à |  |  |  | , le | 0
L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -