## pdg
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(DPGF)
Lot n° 07 - ELECTRICITE
1 | 2
2 | ARCHITECTE MANDATAIRE : |  |  |  |  | INGENIERIE :
3
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION/VERIFICATION |  |  | APPROBATION |  | N° AFFAIRE :
| 0 | 2026-03-07 | Appel d'Offres | OTE - | SGO | SGO | SGO | VJU | 24010490
| 1 | 2026-03-19 | Nbre lecteur de badge revu | OTE- VJ |  | SGO | SGO | VJU
| 2 | 2026-03-31 | Récap ajouté | OTE- VJ |  | SGO | SGO | VJU | Phase : | DCE
| #NAME? | Les révisions sont indiquées par une marque de révision notée en marge
Nombre d'intervenants :

## CADRE
| !! Ne renseignez que les cases blanches !! | NOM ENTREPRISE
24010490 | PROJET GENIUS - ECN |  |  |  | € HT
§CCTP | Lot ÉLECTRICITÉ | Unité | Qté Entreprise | Qté MOE | Prix unitaire | Prix total
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
L'entrepreneur a l'obligation de réaliser son chiffrage selon le cadre de bordereau ci-après et fournira le fichier Excel au maître d'œuvre lors de la remise de son offre. Toute offre présentée sur un document informatisé autre que celui-ci sera automatiquement rejetée. Aucune modification ne devra être apportée au présent document (ajout de lignes, suppression de lignes etc). L'entrepreneur pourra compléter ce bordereau s'il le souhaite dans la limite des lignes prévues à cet effet.
| Chaque article du cadre de bordereau correspond aux descriptions du CCTP. L'entrepreneur devra signaler, avant passation des marchés, toute anomalie sur la base du cadre de bordereau d'appel d'offres. L'ensemble des études d'exécutions sont comprises dans les prix unitaires, ainsi en cas de travaux supplémentaires, les frais d'études seront considérés comme intégrés aux prix. Les prix comprennent la fourniture, la pose et les raccordements électriques des équipements. | Légende: . PM: Pour Mémoire (à ne pas chiffrer) . u: unité -> indiquer la quantité exacte . ens: ensemble -> quantité: 1 . ml: mètre linéaire -> indiquer la quantité . SO: Sans objet . Inc: Inclus
L'entrepreneur a pour obligation de chiffrer les matériels dont les références et marques sont indiquées au CCTP. Il peut proposer des matériels équivalents uniquement sur un bordereau séparé et en présenter l'incidence financière éventuelle. La participation au compte prorata est incluse dans les prix unitaires
B | PRESCRIPTIONS GENERALES |  |  |  |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés | PM |  |  |  | 0
| Essais et mise en service | PM |  |  |  | 0
| Formation | PM |  |  |  | 0
| Consuel | PM |  |  |  | 0
0
C | COURANTS FORTS |  |  |  |  | 0
0
C.1 | HYPOTHESES DE CALCULS | PM |  |  |  | 0
0
C.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | PM |  |  |  | 0
0
C.3 | ALIMENTATION GENERALE |  |  |  |  | 0
| Alimentation TG genius depuis TGBT bâtiment existant | ens |  | 1 |  | 0
0
C.4 | TRAVAUX DANS BATIMENT EXISTANT | PM |  |  |  | 0
0
C.5 | RESEAU DE TERRE |  |  |  |  | 0
| Prise de terre - fond de fouille | ens |  | 1 |  | 0
| Borne principale de terre - Local TGBT | u |  | 1 |  | 0
| Borne principale de terre - Local VDI | u |  | 1 |  | 0
| Borne principale de terre - salle expérimentation 1 | u |  | 1 |  | 0
| Borne principale de terre - salle expérimentation 2 | u |  | 1 |  | 0
| Borne principale de terre - Local hydrogène | u |  | 1 |  | 0
| Mise à la terre des masses | ens |  | 1 |  | 0
0
C.6 | TABLEAU GENERAL GENIUS |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM |  |  |  | 0
| Description technique du TG GENIUS | PM |  |  |  | 0
| Fourniture, pose, câblage et raccordement du TG GENIUS | u |  | 1 |  | 0
| Repérage | PM |  |  |  | 0
0
C.7 | BUS COURANT CONTINU |  |  |  |  | 0
| Bus courant continu | ml |  | 55 |  | 0
0
C.8 | COMPTAGE DE L'ENERGIE | PM |  |  |  | 0
| Centrale de mesure intégrée au TGBT - serveur web embarqué |  |  |  |  | 0
0
C.9 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE | PM |  |  |  | 0
| Parafoudres inclus dans les armoires électriques |  |  |  |  | 0
0
C.10 | CHEMINS DE CABLES |  |  |  |  | 0
| Les prix des chemins de câbles comprennent la fourniture et pose de ceux-ci y compris l'ensemble des supports et fixations. Il s'agit d'un prix moyen de chemins de câbles, indépendamment de leur largeur/hauteur. |  |  |  |  | 0
| Chemins de câbles CFO normal | ml |  | 150 |  | 0
| Chemins de câbles CFA normal | ml |  | 130 |  | 0
| Chemin de câble en réserve process | ml |  | 30 |  | 0
0
C.11 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE |  |  |  |  | 0
| Les prix comprennent la fourniture et pose des câbles, y compris accessoires de cheminement: gaines ICTA, boîtes de dérivation, tubes IRL, moulures, guides câbles, pots d'encastrement, percements, calfeutrements, repérage etc |  |  |  |  | 0
0
| TGBT |  |  |  |  | 0
| Câbles de distribution pour l'éclairage intérieur en 1.5mm² minimum | ens |  | 1 |  | 0
| Câbles de distribution pour les prises de courants en 2.5mm² minimum | ens |  | 1 |  | 0
| Baie VDI | u |  | 1 |  | 0
| Centrale incendie | u |  | 1 |  | 0
| Centrale de détection de gaz | u |  | 2 |  | 0
0
| Sèche-main | u |  | 1 |  | 0
| CTA | u |  | 1 |  | 0
| Extracteur ATEX | u |  | 1 |  | 0
| VMC | u |  | 1 |  | 0
| PAC eau glacée en toiture | u |  | 1 |  | 0
| PAC chauffage en toiture | u |  | 1 |  | 0
| Pompe départ cassette | u |  | 1 |  | 0
| Cassettes CVC | ens |  | 1 |  | 0
0
| Câble d'alimentation du canalis 400V salle hydrogène | u |  | 2 |  | 0
| Câble d'alimentation du Canalis 400V salle exp 1 | u |  | 2 |  | 0
| Câble d'alimentation du Canalis 400V salle exp 2 | u |  | 2 |  | 0
0
| Canalis 4400V salle hydrogène | ens |  | 1 |  | 0
| Canalis 4400V salle exp 1 | ens |  | 1 |  | 0
| Canalis 4400V salle exp 2 | ens |  | 1 |  | 0
0
| Modules EZ PATH ou éq - à chffrier par ensemble par localisation | u |  | 2 |  | 0
| Fourreaux sous dalle / en dalle à prévoir par le présent lot | PM |  |  |  | 0
| Boîtes de dérivation | PM |  |  |  | 0
| Repérage | PM |  |  |  | 0
| Fixations - scellements - réservations | PM |  |  |  | 0
| Calfeutrements | PM |  |  |  | 0
0
C.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR |  |  |  |  | 0
| Généralités | PM |  |  |  | 0
| Définition des matériels | PM |  |  |  | 0
| TYPE 01: 600X600 | u |  | 21 |  | 0
| TYPE 02: Downlight Led | u |  | 2 |  | 0
| TYPE 03: Etanches Led | u |  | 24 |  | 0
| TYPE 04: Etanches ATEX | u |  | 2 |  | 0
| Principe de commande de l'éclairage | PM |  |  |  | 0
0
C.13 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
| Type EXT01: Etanche 3000K | u |  | 6 |  | 0
| Câblage et raccordements éclairage extérieur | ens |  | 1 |  | 0
| Principe de commande de l'éclairage | PM |  |  |  | 0
0
C.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
| BAES normaux | u |  | 5 |  | 0
| BAES étanches (escalier) | u |  | 1 |  | 0
| Blocs d'ambiances | u |  | 2 |  | 0
| Câblage et raccordements éclairage de sécurité | ens |  | 1 |  | 0
| Programmation et mise en service | ens |  | 1 |  | 0
0
C.15 | PETITS APPAREILLAGES |  |  |  |  | 0
| Prises de courants: |  |  |  |  | 0
| Prises de courants 16A normales encastrée/en goulotte - 230V | u |  | 88 |  | 0
| Prise de courant 16A étanches - 230V | u |  | 6 |  | 0
| Prise de courant 32A étanche - 400V | u |  | 1 |  | 0
| Prise de courant 63A étanche - 400V | u |  | 2 |  | 0
| Coffret étanche en toiture pour mat météo et Lidar avec trappe pour pénétration des câbles en partie basse | ens |  | 1 |  | 0
0
| Commandes manuelles d'éclairage: |  |  |  |  | 0
| Interrupteur lumineux à voyant étanche | u |  | 3 |  | 0
| Bouton poussoir | u |  | 12 |  | 0
| Bouton poussoir lumineux | u |  | 2 |  | 0
0
| Détecteurs de présence: |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence | u |  | 15 |  | 0
0
C.16 | GOULOTTES |  |  |  |  | 0
| Goulottes standard 3 compartiments | ml |  | 60 |  | 0
0
C.17 | COUPURES D'URGENCES |  |  |  |  | 0
| Local pilotage: |  |  |  |  | 0
| Coupure d'urgence générale photovoltaique | u |  | 1 |  | 0
| Coupure d'urgence salle hydrogène | u |  | 1 |  | 0
| Coupure d'urgence salle EXP1 | u |  | 1 |  | 0
| Coupure d'urgence salle EXP2 | u |  | 1 |  | 0
| Lotal TGBT: |  |  |  |  | 0
| Coupure d'urgence générale | u |  | 1 |  | 0
| Extérieur local TGBT: |  |  |  |  | 0
| Coupure d'urgence générale photovoltaique | u |  | 1 |  | 0
| Salles d'expérience: |  |  |  |  | 0
| Coupure d'urgence salle hydrogène | u |  | 1 |  | 0
| Coupure d'urgence salle EXP1 | u |  | 1 |  | 0
| Coupure d'urgence salle EXP2 | u |  | 1 |  | 0
|  | u |  | 1 |  | 0
| Câblage en câble CR1-C1 | ens |  | 1 |  | 0
0
| PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CFO |  |  |  |  | 0
L'entreprise peut apporter des précisions dans son chiffrage dans la limite des 30 lignes présentées ci-dessous. Les lignes ci-dessus ne doivent pas être modifiées.
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
D | COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
0
D.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  |  | 0
| Centrale incendie type 1 compris AES (fourniture MOA) | PM |  |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | u |  | 12 |  | 0
| Dispositifs sonores et lumineux incendie | u |  | 5 |  | 0
| Dispositifs lumineux incendie | u |  | 1 |  | 0
| Détecteurs automatiques de fumées | u |  | 11 |  | 0
| Tableau de report local pilotage | u |  | 1 |  | 0
| Arrêts techniques: coupure hydrogène | ens |  | 1 |  | 0
| Câblage et raccordements des DM / DAI | ens |  | 1 |  | 0
| Câblage et raccordements des diffuseurs sonores / lumineux | ens |  | 1 |  | 0
| Programmation, essais, mise en service incendie | ens |  | 1 |  | 0
0
D.2 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE |  |  |  |  | 0
| Baies informatiques: |  |  |  |  | 0
| Les prix des baies inclus l'ensemble des équipements de la baie, hormis les onduleurs et les noyaux RJ45 (comptés sur la ligne "Prises RJ45"): guides cordons, bandeaux PC, tiroirs et connecteurs optiques, plateaux étagères, passes câbles etc |  |  |  |  | 0
| Baie répartiteur général GENIUS | u |  | 1 |  | 0
0
| Rocades optiques: y compris connecteurs, soudures, recettage etc: |  |  |  |  | 0
| Liaison RG -> Bâtiment D | ens |  | 1 |  | 0
| Liaison RG -> Bâtiment Parmatac | ens |  | 1 |  | 0
0
| Prises RJ45 : |  |  |  |  | 0
| Le prix des prises RJ45 comprennent la fourniture et pose des prises RJ45 dans les locaux, du câble jusqu'à la baie y compris gaines et cheminement, identification, noyau en baie, raccordements et recettage informatique |  |  |  |  | 0
| Prise RJ45 seule | u |  | 71 |  | 0
| Prises RJ45 étanche en toiture pour équipements du lot CVC | u |  | 4 |  | 0
| Prise RJ45 Wifi | u |  | 2 |  | 0
0
| Cordons de brassages | u |  | 77 |  | 0
| Cordons utilisateurs | u |  | 77 |  | 0
0
D.3 | CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  |  | 0
| Centrale de contrôle d'accès / UTL | ens |  | 1 |  | 0
| Modules déportés | ens |  | 1 |  | 0
| Lecteurs de badges | u |  | 8 |  | 0
| Badges | SO |  |  |  | 0
| Boutons poussoirs | SO |  |  |  | 0
| DM vert | SO |  |  |  | 0
| Encodeur / enrôleur | SO |  |  |  | 0
| Câblage et raccordements contrôle d'accès | ens |  | 1 |  | 0
| Programmation des badges | PM |  |  |  | 0
| Essais et mise en service contrôle d'accès | PM |  |  |  | 0
0
D.4 | GTC | PM |  |  |  | 0
| Automate GTC | ens |  | 1 |  | 0
| Câblage de l'ensemble des points | ens |  | 1 |  | 0
| Programmation, mise en service | ens |  | 1 |  | 0
0
| PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CFA |  |  |  |  | 0
L'entreprise peut apporter des précisions dans son chiffrage dans la limite des 20 lignes présentées ci-dessous. Les lignes ci-dessus ne doivent pas être modifiées
1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL BASE EN € HT |  |  |  |  | 0
E | TRANCHE OPTIONNELLE: PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | 0
| Réalisation des fondations de l'ombrière | ens |  | 1 |  | 0
| Structure / charpente métallique | ens |  | 1 |  | 0
| Ossature secondaire | ens |  | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des panneaux photovoltaiques | ens |  | 1 |  | 0
| Réalisation du câblage photovoltaiques | u |  | 1 |  | 0
| Fourniture, pose, raccordement des onduleurs | u |  | 2 |  | 0
| Fourniture et pose du commutateur photovoltaique | u |  | 1 |  | 0
| Raccordement des strings sur commutateurs | ens |  | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre le commutateur et l'onduleur | ens |  | 1 |  | 0
| Câbles de liaisons entre le commutateur et le convertisseur DC/DC | ens |  | 1 |  | 0
| Mise en service | u |  | 1 |  | 0
L'entreprise peut apporter des précisions dans son chiffrage dans la limite des 20 lignes présentées ci-dessous. Les lignes ci-dessus ne doivent pas être modifiées
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
0
| TOTAL GENERAL (BASE + OPTIONS) EN € HT |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF PAR POSTE |  |  | NOM ENTREPRISE | 0 | % CFO/CFA | % TOTAL
B | PRESCRIPTIONS GENERALES |  | 0 | #REF! |  | #REF!
C | COURANTS FORTS |  | 0 | 0 |  | #REF!
C.1 | HYPOTHESES DE CALCULS |  |  | 0
C.2 | INSTALLATION DE CHANTIER |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.3 | ALIMENTATION GENERALE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.4 | TRAVAUX DANS BATIMENT EXISTANT |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.5 | RESEAU DE TERRE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.6 | TABLEAU GENERAL GENIUS |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.7 | BUS COURANT CONTINU |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.8 | COMPTAGE DE L'ENERGIE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.9 | PROTECTION CONTRE LA FOUDRE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.10 | CHEMINS DE CABLES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.11 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.12 | ECLAIRAGE INTERIEUR |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.13 | ECLAIRAGE EXTERIEUR |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.14 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.15 | PETITS APPAREILLAGES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.16 | GOULOTTES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
C.17 | COUPURES D'URGENCES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
- | PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CFO |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
D | COURANTS FAIBLES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
D.1 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
D.2 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
D.3 | CONTRÔLE D'ACCES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
D.4 | GTC |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF!
- | PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CFA |  | 0 | 0
- | TOTAL GENERAL BASE EN € HT |  | 0 | #REF!
[5 empty] | Surface | 309
[5 empty] | Ratio: | 0
NOTICE "MODE DPGF":
- Ne jamais supprimer un sous-total
- Ne jamais insérer une ligne de manière "classique". Toujours procéder de la sorte pour ajouter une ligne:
- Sélectionner une ligne "classique" (contenant des formules )
- CTRL + C
- Clique droit sur la ligne où l'on veut insérer la nouvelle ligne
- CTRL +V
=> De la sorte, toutes les formules ont été bien copiées
- Penser à verrouiller le DPGF afin de rendre impossible les modifications par l'entreprise.
NOTICE "MODE ACT":
- Supprimer les entreprises "vides". Le nombre de colonnes doit être égal au nombre d'entreprises.
- Pour "remplir" le contenu d'une entreprise, par exemple "l'entreprise 1":
- S'assurer que l'entreprise n'a ajouté aucune ligne
- Attention aux lignes rouge "prestations ajoutées". Bien recopier les libellés de l'entreprise
- Dans le DPGF de l'entreprise, sélectionner les 3 colonnes "Unité/Quantité/P.U"
- Dans le présent tableau, coller uniquement les valeurs, surtout ne pas faire un CTRL+V "classique"
afin de ne pas effacer les formules

## RECAP
ECN NANTES PROJET GENIUS
LOT N° 07 - ELECTRICITE
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES
|  |  | T.V.A. | 20% |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES TAXES COMPRISES
TRANCHE OPTIONNELLE PHOTOVOLTAÏQUE
|  |  | T.V.A. | 20%
TOTAL TO TTC
En toutes lettres :
|  | Document chiffré à |  |  |  | , le | 0
L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -