## pdg
PROJET GENIUS
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(DPGF)
Lot n° 08 – CVC/PB/FS
1 | 2
2 | ARCHITECTES : |  |  |  | BUREAU D'ETUDES :
3
| REV | DATE | DESCRIPTION | REDACTION/VERIFICATION |  | APPROBATION | N° AFFAIRE : | 24010490 | Page : | 1/3
| 0 | 2026-03-06 | DPGF | OTE - HSA |  | VJ
| 1 | 2026-03-31 | Récap ajouté | OTE - HSA |  | VJ
[7 empty] | Phase : | DCE
Nombre d'intervenants :

## CADRE
| !! Ne renseignez que les cases blanches !! | NOM ENTREPRISE
24010490 | PROJET GENIUS - ECN |  |  |  | € HT
§CCTP | Lot CVC/PB/FS | Unité | Qte MOE | Qté Entreprise | Prix unitaire | Prix total
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
L'entrepreneur a l'obligation de réaliser son chiffrage selon le cadre de bordereau ci-après et fournira le fichier Excel au maître d'œuvre lors de la remise de son offre. Toute offre présentée sur un document informatisé autre que celui-ci sera automatiquement rejetée. Aucune modification ne devra être apportée au présent document (ajout de lignes, suppression de lignes etc). L'entrepreneur pourra compléter ce bordereau s'il le souhaite dans la limite des lignes prévues à cet effet.
| Chaque article du cadre de bordereau correspond aux descriptions du CCTP. L'entrepreneur devra signaler, avant passation des marchés, toute anomalie sur la base du cadre de bordereau d'appel d'offres. L'ensemble des études d'exécutions sont comprises dans les prix unitaires, ainsi en cas de travaux supplémentaires, les frais d'études seront considérés comme intégrés aux prix. Les prix comprennent la fourniture, la pose et les raccordements électriques des équipements. | Légende: . PM: Pour Mémoire (à ne pas chiffrer) . u: unité -> indiquer la quantité exacte . ens: ensemble -> quantité: 1 . ml: mètre linéaire -> indiquer la quantité . SO: Sans objet . Inc: Inclus
L'entrepreneur a pour obligation de chiffrer les matériels dont les références et marques sont indiquées au CCTP. Il peut proposer des matériels équivalents uniquement sur un bordereau séparé et en présenter l'incidence financière éventuelle. La participation au compte prorata est incluse dans les prix unitaires
E. | Description détaillée lot CVC
E.1. | Production d’eau Glacée
E.1.1. | Groupe d’eau Glacée | u | 1 |  |  | 0
E.1.1.1. | Performances |  |  |  |  | 0
E.1.1.2. | Descriptif technique |  |  |  |  | 0
E.1.2. | Ballon tampon | u | 1 |  |  | 0
E.1.3. | Distribution |  |  |  |  | 0
E.1.3.1. | Conduite de distribution en acier noir |  |  |  |  | 0
| DN 65 | ml | 20 |  |  | 0
| DN 50 | ml | 30 |  |  | 0
| DN 40 | ml | 40 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 30 |  |  | 0
| Dn 25 | ml | 50 |  |  | 0
E.1.3.2. | Calorifuge |  |  |  |  | 0
| DN 65 | ml | 10 |  |  | 0
| DN 50 | ml | 30 |  |  | 0
| DN 40 | ml | 40 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 30 |  |  | 0
| Dn 25 | ml | 50 |  |  | 0
| Finition Isoxal extérieur | ml | 10 |  |  | 0
E.1.4. | Pompes de circulation |  |  |  |  | 0
E.1.4.1. | Synthèse des besoins |  |  |  |  | 0
E.1.4.2. | Pompes EG |  |  |  |  | 0
| Pompe ventilo convecteur | u | 1 |  |  | 0
| Pompe CTA | u | 1 |  |  | 0
| Pompe process | u | 1 |  |  | 0
| Ens accessoires (clapet, filtre, manometre, thermometre) | ens | 3 |  |  | 0
E.1.5. | Remplissage | u | 1 |  |  | 0
E.1.6. | Vanne d’arrêt | ens | 1 |  |  | 0
E.1.7. | Vanne de reglage 4 fonction | u | 4 |  |  | 0
E.1.8. | Module de desembouage | u | 1 |  |  | 0
E.1.9. | Expansion reseau Eau Glacée | u | 1 |  |  | 0
E.1.10. | Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
0
0
0
E.2. | Production d’eau chaude chauffage |  |  |  |  | 0
E.2.1. | Principe |  |  |  |  | 0
E.2.2. | PAC Air/Eau | u | 1 |  |  | 0
E.2.2.1. | performances |  |  |  |  | 0
E.2.2.2. | Descriptif technique |  |  |  |  | 0
E.2.3. | Pompes chauffage |  |  |  |  | 0
E.2.3.1. | Synthèse des besoins |  |  |  |  | 0
E.2.3.2. | Pompe chauffage |  |  |  |  | 0
| Pompe CTA | u | 1 |  |  | 0
| Pompe Chauffage VC + rad | u | 1 |  |  | 0
| Ens accessoires (clapet, filtre, manometre, thermometre) | ens | 2 |  |  | 0
E.2.4. | Ballon Tampon | u | 1 |  |  | 0
E.2.5. | Distribution tuyauteries |  |  |  |  | 0
E.2.5.1. | Conduite de distribution en acier noir |  |  |  |  | 0
| DN 40 | ml | 30 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 30 |  |  | 0
| Dn 25 | ml | 60 |  |  | 0
E.2.5.2. | Calorifuge |  |  |  |  | 0
| DN 40 | ml | 15 |  |  | 0
| DN 32 | ml | 15 |  |  | 0
| Dn 25 | ml | 60 |  |  | 0
| Finition Isoxal extérieur | ml | 60 |  |  | 0
E.2.6. | Vannes de sectionnement | ens | 1 |  |  | 0
E.2.7. | Vanne de reglage | u | 2 |  |  | 0
E.2.8. | Raccords souples | ens | 1 |  |  | 0
E.2.9. | Fourreaux | ens | 1 |  |  | 0
E.2.10. | Module de desembouage | u | 1 |  |  | 0
E.2.11. | Expansion | u | 1 |  |  | 0
0
E.3. | Terminaux de chauffage rafraichissement |  |  |  |  | 0
E.3.1. | Repartition des terminaux |  |  |  |  | 0
E.3.2. | Salle Hydrogène |  |  |  |  | 0
E.3.2.1. | Centrales de traitement d’air | u | 1 |  |  | 0
| Marque: Type: |  |  |  |  | 0
E.3.2.2. | Gaine de distribution |  |  |  |  | 0
E.3.2.2.1 | Gaine |  |  |  |  | 0
| Ø 630 | ml | 25 |  |  | 0
| Ø 500 | ml | 10 |  |  | 0
| Ø 355 | ml | 6 |  |  | 0
| Calorifuge |  |  |  |  | 0
| Ø 630 | ml | 25 |  |  | 0
| Ø 500 | ml | 10 |  |  | 0
| Ø 355 | ml | 6 |  |  | 0
| Finition isoxal extérieur Ø 630 | ml | 15 |  |  | 0
E.3.2.3. | Diffusion |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 3 |  |  | 0
E.3.2.4. | Grille Reprise | u | 3 |  |  | 0
E.3.2.5. | Clapet coupe feu Ø 630 |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 2 |  |  | 0
E.3.2.6. | Trappes de nettoyage | ens | 1 |  |  | 0
| Pieges a son | u | 2 |  |  | 0
E.3.3. | Ventilo-convecteurs |  |  |  |  | 0
E.3.3.1. | Répartitions |  |  |  |  | 0
E.3.3.2. | Cassettes |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: |  |  |  |  | 0
| Taille 624 | u | 4 |  |  | 0
| Taile 924 | u | 2 |  |  | 0
E.3.3.3. | Regulation Ventilo convecteur | u | 6 |  |  | 0
E.3.3.4. | Evacuations des condensats | u | 6 |  |  | 0
E.3.4 | Radiateurs | u | 2 |  |  | 0
0
E.4. | Renouvellement d’air |  |  |  |  | 0
E.4.1. | principe |  | PM |  |  | 0
E.4.2. | Double Flux |  |  |  |  | 0
E.4.2.1. | CTA DF |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 1 |  |  | 0
E.4.2.2. | Réseau de distribution |  |  |  |  | 0
E.4.2.2.1 | Gaine |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 30 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 10 |  |  | 0
| Ø 125 | ml | 30 |  |  | 0
E.4.2.2.2 | Gaine flexible isophonique | ens | 1 |  |  | 0
E.4.2.2.3 | Calorifuge |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml | 30 |  |  | 0
| Ø 160 | ml | 10 |  |  | 0
| Ø 125 | ml | 30 |  |  | 0
E.4.2.2.4 | Trappes d'acces | ens | 1 |  |  | 0
E.4.2.2.5 | Test etanchéité | u | 1 |  |  | 0
E.4.2.2.6 | Registre de reglage | ens | 1 |  |  | 0
E.4.2.2.7 | bouches salle H2 avec CCF |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 2 |  |  | 0
| Bouches autres salles |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 6 |  |  | 0
E.4.2.2.8 | Poiege a son Ø 250 | u | 4 |  |  | 0
E.4.3. | Commande d’arrêt d’urgence | u | 1 |  |  | 0
E.4.4. | Prise Air neuf et rejet DF |  |  |  |  | 0
| Edicule | u | 1 |  |  | 0
| grille | u | 1 |  |  | 0
0
E.5. | Ventilation Mecanique Controlée |  |  |  |  | 0
E.5.1. | caisson d’extraction |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: |  |  |  |  | 0
| Local sanitaire | u | 1 |  |  | 0
| local ménage | u | 1 |  |  | 0
E.5.2. | Gaine |  |  |  |  | 0
E.5.2.1. | Gaine Circulaire Ø 125 | ml | 10 |  |  | 0
E.5.2.2. | Gaine flexible Isophonique | ml | 4 |  |  | 0
E.5.2.3. | Bouche d’Extraction Autoreglable | u | 2 |  |  | 0
E.5.2.4. | Exutoire de toiture | u | 2 |  |  | 0
0
E.6. | Ventilation specifique local hydrogene |  |  |  |  | 0
E.6.1. | Contraintes |  |  |  |  | 0
E.6.2. | Extracteur ATEX 2 vitesses avec variateur + pressostat |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 1 |  |  | 0
E.6.3. | Gaine |  |  |  |  | 0
E.6.4. | hotte de captation avec registre |  |  |  |  | 0
| Hotte 1 | u | 1 |  |  | 0
| Hotte 2 | u | 1 |  |  | 0
E.6.5. | Grille de reprise sur gaine | u | 3 |  |  | 0
E.6.6. | Compensation grande vitesse |  |  |  |  | 0
E.6.6.1. | Grille intérieure motorisée | u | 1 |  |  | 0
| Grille coupe feu | u | 1 |  |  | 0
E.6.6.2. | Grille extérieure | u | 1 |  |  | 0
0
E.7. | Securite salle hydrogene |  |  |  |  | 0
E.7.1. | principe |  |  |  |  | 0
E.7.2. | CENTRALE |  |  |  |  | 0
| Marque: Type: | u | 1 |  |  | 0
E.7.3. | DETECTEUR |  |  |  |  | 0
E.7.3.1. | Sonde H2 | u | 7 |  |  | 0
E.7.3.2. | Sonde O2 | u | 2 |  |  | 0
E.7.3.3. | Sonde COV | u | 1 |  |  | 0
E.7.3.4. | Sonde CO2 | u | 1 |  |  | 0
E.7.4. | AFFICHEUR | u | 4 |  |  | 0
E.7.5. | Alarme sonore et lumineuse | u | 3 |  |  | 0
E.7.6. | DETECTEUR DE FLAMME | u | 2 |  |  | 0
E.7.7. | RACCORDEMENT ELECTRIQUE | ens | 1 |  |  | 0
E.7.8. | Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
0
E.8. | Fluide speciaux |  |  |  |  | 0
E.8.1. | Principe de distribution |  |  |  |  | 0
E.8.2. | Hydrogène |  |  |  |  | 0
E.8.2.1. | Centrale de distribution | u | 1 |  |  | 0
E.8.2.2. | Vanne d’arrêt motorisée | u | 1 |  |  | 0
E.8.2.3. | Vannes d’arrêt en ligne | u | 5 |  |  | 0
E.8.2.4. | Canalisation de Distribution | ml | 20 |  |  | 0
E.8.2.5. | Détendeur terminal 10-3 Bars | u | 1 |  |  | 0
E.8.3. | AZOTE N2 |  |  |  |  | 0
E.8.3.1. | Centrale de distribution | u | 1 |  |  | 0
E.8.3.2. | Vannes d’arrêt en ligne | u | 5 |  |  | 0
E.8.3.3. | Canalisation de Distribution | ml | 20 |  |  | 0
E.8.3.4. | Détendeur terminal 10-3 Bars | u | 1 |  |  | 0
E.8.4. | METHANE CH4 |  |  |  |  | 0
E.8.4.1. | Centrale de distribution | u | 1 |  |  | 0
E.8.4.2. | Vannes d’arrêt en ligne | u | 3 |  |  | 0
E.8.4.3. | Canalisation de Distribution | ml | 15 |  |  | 0
E.8.4.4. | Détendeur terminal 10-3 Bars | u | 1 |  |  | 0
E.8.5. | DIOXYDE DE CARBONE CO2 |  |  |  |  | 0
E.8.5.1. | Centrale de distribution | u | 1 |  |  | 0
E.8.5.2. | Vannes d’arrêt en ligne | u | 3 |  |  | 0
E.8.5.3. | Canalisation de Distribution | ml | 15 |  |  | 0
E.8.5.4. | Détendeur terminal 10-3 Bars | u | 1 |  |  | 0
E.9. | AIR COMPRIME |  | PM |  |  | 0
0
F. | Description détaillée lot PLOMBERIE |  |  |  |  | 0
F.1. | Evacuations et Chutes |  |  |  |  | 0
F.1.1. | raccordement des naissances EP | ens | 1 |  |  | 0
F.1.2. | Evacuations en PVC | ens | 1 |  |  | 0
F.1.3. | Ventilation des chutes | ens | 1 |  |  | 0
0
F.2. | DISTRIBUTION DE PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
F.2.1. | Raccordement sur existant | ens | 1 |  |  | 0
F.2.2. | Robinet d'arret + filtre | ens | 1 |  |  | 0
F.2.3. | compteur | u | 1 |  |  | 0
F.2.4. | Tube temoin + robinet prelevement | ens | 1 |  |  | 0
F.2.5. | Disconnecteur | u | 1 |  |  | 0
F.2.6. | Reducteur de pression | u | 1 |  |  | 0
F.2.6. | Robinet d'arret | u | 2 |  |  | 0
F.2.8. | DISTRIBUTION ET DE RACCORDEMENT EN CUIVRE | ens | 1 |  |  | 0
F.2.9. | CALORIFUGE | ens | 1 |  |  | 0
F.2.10. | CONDUITES EN POLYETHYLENE RETICULE | ens | 1 |  |  | 0
F.2.11. | DISPOSITIF ANTIBELIER | u | 1 |  |  | 0
F.2.12. | PRODUCTION PONCTUELLE D’EAU CHAUDE | u | 2 |  |  | 0
0
F.3. | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
F.3.1. | Generalites |  |  |  |  | 0
F.3.2. | INSTALLATION D’UN WC PMR | u | 1 |  |  | 0
F.3.3. | INSTALLATION D'UN LAVE-MAINS ACCESSIBLE PMR | u | 1 |  |  | 0
F.3.4. | INSTALLATION D’UN BAC A LAVER | u | 1 |  |  | 0
0
G. | Gestion Technique du batiment (GTB) |  |  |  |  | 0
G.1. | PRINCIPE GENERAL ET OBJECTIFS DE LA GTB |  | PM |  |  | 0
G.1.1. | PRINCIPE GENERAL |  |  |  |  | 0
0
H. | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  | 0
H.1. | GESTION DES DECHETS DE CHANTIER | ens | 1 |  |  | 0
H.2. | PERCEMENTS ET REBOUCHAGES | ens | 1 |  |  | 0
H.3. | REPERAGE DE L’INSTALLATION | ens | 1 |  |  | 0
H.4. | ESSAIS ET MISE EN ROUTE | ens | 1 |  |  | 0
H.5. | RINÇAGE DES RESEAUX | ens | 1 |  |  | 0
H.6. | DOSSIER DOE | ens | 1 |  |  | 0
0
Total lot CVC HT | [5 empty] | 0
TVA 20 % | [5 empty] | 0
Total lot TTC | [5 empty] | 0
| PRECISIONS COMPLEMENTAIRES CVC |  |  |  |  | 0
L'entreprise peut apporter des précisions dans son chiffrage dans la limite des 30 lignes présentées ci-dessous. Les lignes ci-dessus ne doivent pas être modifiées.
1 | [5 empty] | 0
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
22 | [5 empty] | 0
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
NOTICE "MODE DPGF":
- Ne jamais supprimer un sous-total
- Ne jamais insérer une ligne de manière "classique". Toujours procéder de la sorte pour ajouter une ligne:
- Sélectionner une ligne "classique" (contenant des formules )
- CTRL + C
- Clique droit sur la ligne où l'on veut insérer la nouvelle ligne
- CTRL +V
=> De la sorte, toutes les formules ont été bien copiées
- Penser à verrouiller le DPGF afin de rendre impossible les modifications par l'entreprise.
NOTICE "MODE ACT":
- Supprimer les entreprises "vides". Le nombre de colonnes doit être égal au nombre d'entreprises.
- Pour "remplir" le contenu d'une entreprise, par exemple "l'entreprise 1":
- S'assurer que l'entreprise n'a ajouté aucune ligne
- Attention aux lignes rouge "prestations ajoutées". Bien recopier les libellés de l'entreprise
- Dans le DPGF de l'entreprise, sélectionner les 3 colonnes "Unité/Quantité/P.U"
- Dans le présent tableau, coller uniquement les valeurs, surtout ne pas faire un CTRL+V "classique"
afin de ne pas effacer les formules

## RECAP
ECN NANTES PROJET GENIUS
LOT N° 08 - CVC PB FS
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES
|  |  | T.V.A. | 20% |  |  | 0
TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES TAXES COMPRISES
En toutes lettres :
|  | Document chiffré à |  |  |  | , le | 0
L'Entreprise
« complété, lu et approuvé »
(mention manuscrite)
- cachet et signature -