ANNEXE II

COMPOSITION DE LA CENTRALE

- COMPRESSEURS :

| Marque | Type | Année | N° de série | Heures relevées | Date de relevé | Pression Machine ( bar ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAESER | AS 36 | 1994 | 3610165 | 29 526 | 26/01/2023 | 9,5 |
| KAESER | ASK 34 SFC | 2022 |  |  |  | 8,5 |

- SÉCHEURS:

| Marque | Type | Année | N° de série |
| --- | --- | --- | --- |
| BEKO | RA 330 | 2018 | 18R0022335 |
| BEKO | RA 330 | 2012 | 12N008520/12 |

- RESERVOIRS:

| Marque | Capacité |  | Pression | Modèle | Référence | Année | N° de série |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAUCHARD | 800 L |  | 10 bar | XP 04.14 | RA 330 | 1994 | 47 F 011 |
| PAUCHARD | 800 L |  | 10 bar | XP 04.14 | RA 330 | 1994 | 47 F 017 |

- AUTRES EQUIPEMENTS :

| Marque | Quantité | Type | Marque |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtre réseau | 2 | micronique | IROS |
| Filtre réseau | 2 | submicronique | IROS |
| Débitmètre | 1 | 4-20 ma |  |
| Capteur de pression | 1 | 4-20 ma |  |
| Capteur température | 1 | PT 100 |  |
| Armoire | 1 | vertical | SUDAC |