## CART LOT 1
10/04/2026
DETAIL DES QUANTITES ESTIMEES (D.Q.E)
DCE
2
LOT 1 - VRD
MT4
CREC
CREC-DCE4-PE-012

## Sous Détail-SIGNA déviation (hidden)
Déviation Bretelle A86
05.16 | Signalisation horizontale
05.16.1 | Ligne axiale chaussée et ligne stationnements (continue ou discontinue) - largeur 0.10 m | ml | 1.8 | 0 | 0
05.16.2 | Ligne axiale chaussée continue ou discontinue largeur 0.18 m | ml | 3 | 925 | 2775
05.16.3 | Ligne positionnement feux largeur 0.20 m | ml | 3.5 | 30 | 105
05.16.4 | Ligne contour ilot largeur 0.15 m | ml | 2.5 | 0 | 0
05.16.5 | Bande Cédez le passage largeur 0,50 m | ml | 5 | 45 | 225
05.16.6 | Bande STOP largeur 0,50 m | ml | 5 | 0 | 0
05.16.7 | Flèches directionnelles / bi-directionnelles | u | 75 | 9 | 675
05.16.8 | Dents de requin | m² | 25 | 0 | 0
05.16.9 | Zebras | m² | 25 | 100 | 2500
05.16.10 | Zone réservée - LIVRAISON | u | 150 | 0 | 0
05.16.11 | Passage piéton | ens | 300 | 3 | 900
05.16.12 | Marquage ilot | m² | 50 | 20 | 1000
05.16.13 | Dalles podotactiles béton 40 * 60 * ép. 8 cm, coloris blanc quartz | ml | 180 | 0 | 0 | 8180 | 8589
05.17 | Signalisation verticale
05.17.1 | Panneau de police type autoroutier,sur mât simple, y compris pannonceau et génie civil associé | u | 320 | 14 | 4480
05.17.2 | Panneau de police type Triflache, y compris génie civil associé | u | 1500 | 0 | 0
05.17.3 | Panneau déviation Type KD | u | 800 | 2 | 1600 | 6080 | 6384
| Dalle béton armé, y compris câble de terre et liaison équipotentielle (25m²) | m² | 90
| Amenée, installation, câblage et raccordements HTA, frais de location 24 mois |  | 35000
Dépose en fin de chantier
03.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et/ou sous fourreaux de câbles BTA, y compris raccordements dans les postes DP, coffrets en façade des lots, REMBT, câble BTA et équipements divers. | ml | 35
Câble 3×240 mm² aluminium + 1×95 mm² - pour alimentation des Lots
03.2 | Fourniture et pose de coffret type REMBT, y compris réhausse | u | 1200
03.3 | Etude art. 2 - contrôles divers | F | 900
Fourniture et tirage sous fourreaux de câble hti et bta, y compris raccordements amont et aval
04.1.1 | Câble hti HT SENEROP 3×1×25 mm² |  | 20
04.1.2 | Câble bta 4x16 mm² Cu
04.2 | Fourniture et pose dans chambre de transformateur hti de type Drop Abel, y compris raccordements | u | 6000
04.3 | Massif béton pour encrage des appareils d'éclairage y compris reprise fourreaux et terre
04.3.1 | Mât aiguille |  | 350
04.3.2 | Mâts 8 m et 9 m, avec ou sans crosse
04.3.3 | Mâts jusqu'à 6,5m, avec ou sans crosse |  | 280
04.3.4 | Borne 1 m |  | 150
y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements (reprise fourreaux et terre)
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.5 | Raccordement hti / bta au réseau existant | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
04.6 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## DQE DCE MT-4 ind 2
F
U | N° | Désignation | [10 empty] | TOTAL
ML |  |  | Unité | Prix Unitaire | Quantité | Montant | Quantité | Montant | Quantité | Montant | Quantité | Montant | Quantité | Montant
M²
M3
T
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES
| 1.1 | Installations de chantier | F |  | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0
| 1.2 | Exploitation sous chantier | F |  | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0
| 1.3 | Etudes d'exécution | F |  | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0
| 1.4 | Coordination et synthèse avec les lots 02, 03, 04 et 05 | F |  | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0
| 1.5 | Dossier des Ouvrages Exécutés | F |  | 0.85 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0
|  | SOUS TOTAL 01. DISPOSITION GENERALES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
| 2.1 | Nettoyage du terrain | M² |  | 24308 | 0 | 823 | 0 | 2513 | 0 | 187 | 0 | 27831 | 0
| 2.2 | Abattage et essouchage d'arbres
| 2.2.1 | Diamètre de tronc inférieur à 20cm | U |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 2.2.2 | Diamètre de tronc compris entre 20cm et 40cm | U |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 2.2.3 | Diamètre de tronc supérieur à 40cm | U |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
| 2.3 | Protection d'arbre existant | U |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
| 2.4 | Reprofilage de voirie | M² |  | 4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4512 | 0
| 2.5 | Débroussaillage et arrachage d'arbustes | M² |  | 4800 | 0 | 77 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 6802 | 0
| 2.6 | Dépose de bordures et caniveaux
| 2.6.1 | Bordures | ML |  | 2240 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 0
| 2.6.2 | Bordures hautes et Bordures autonor | ML |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0
| 2.6.3 | GBA et blocs lego | ML |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
| 2.6.4 | Blocs anti-stationnement ou chasse-roues | U |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
| 2.7 | Démolition d'emérgences réseaux
| 2.7.1 | Chambre de tirage | U |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| 2.7.2 | Regard de grille d'assainissement | U |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
| 2.8 | Démolition de trottoir de toute nature hors béton (y/c structure) | M²
| 2.8.1 | Y compris structure | M² |  | 3449 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 3988 | 0
| 2.8.2 | Décroutage simple | M² |  | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 539 | 0
| 2.9 | Démolition de muret ou petit genie civil en béton | M3 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 2.10 | Démolition de voirie (y/c structure) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10.1 | Sur une épaisseur de 25 cm | M² |  | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0
| 2.10.2 | Sur une épaisseur de 45 cm | M² |  | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0
| 2.11 | Rabotage de voirie
| 2.11.1 | Rabotage sur une épaisseur de 6cm | M² |  | 8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8223 | 0
| 2.11.1 | Rabotage sur une épaisseur de 10cm | M² |  | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0
| 2.12 | Dépose de mobiliers urbains et panneau(x) de signalisation
| 2.12.1 | Potelets | U |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
| 2.12.2 | Barrières | U |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
| 2.12.3 | Pannneau(x) de signalisation routière y compris poteau support | U |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 2.12.4 | Pannneau(x) de signalisation directionnelle y compris poteau support | U |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 2.13 | Dépose de clôtures | ML |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
| 2.14 | Dépose de portails et portillons | U |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 2.15 | Mise à la côte des émergences existantes | U |  | 108 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0
| 2.16 | Abandon de réseaux d'assainissement | ML |  | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0
| 2.17 | Fourniture et pose de GBA
| 2.17.1 | Amenée et mise en place de GBA | ML |  | 914 | 0 | 111 | 0 | 210 | 0 | 21 | 0 | 1256 | 0
| 2.17.2 | Déplacement de GBA au cours du chantier | ML |  | 2721 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 21 | 0 | 2847 | 0
| 2.17.3 | Pose de GBA fournie par la MOA et entretien | ML |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0
|  | SOUS TOTAL 02. TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | TRAVAUX PROVISOIRES DE CONTOURNEMENT DU PONT W
| 3.1 | Abattage et essouchage d'arbres
| 3.1.1 | Diamètre de tronc supérieur à 40cm | U |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 3.2 | Protection d'arbre existant | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.3 | Débroussaillage et arrachage d'arbustes | M² |  | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0
| 3.4 | Dépose de mobiliers urbains et panneau(x) de signalisation
| 3.4.1 | Potelets | U |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 3.4.2 | Barrières | U |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 3.4.3 | Pannneau(x) de signalisation routière y compris poteau support | U |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 3.5 | Dépose de bordures et caniveaux
| 3.5.1 | Bordures | ML |  | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0
| 3.5.2 | Bordures hautes et Bordures autonor | ML |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
| 3.5.3 | GBA et blocs lego | ML |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
| 3.5.4 | Blocs anti-stationnement ou chasse-roues | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 3.6 | Démolition de trottoir de toute nature hors béton (y/c structure) | M² |  | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0
| 3.7 | Démolition d'emérgences réseaux
| 3.7.1 | Chambre de tirage | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.7.2 | Regard de grille d'assainissement | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 3.8 | Terrassements en déblais | M3 |  | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0
| 3.9 | Evacuation des matériaux excédentaires ou impropres à la mise en remblais y compris frais de décharge ISDI | T |  | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0
| 3.10 | Plus-value au prix 3.2 pour évacuation dans une autre filière que ISDI
| 3.10.1 | Filière ISDND | T |  | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0
| 3.11 | Mise en stock des terres du site | M3 |  | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0
| 3.12 | Piste de chantier provisoire pour démolition du pont | M² |  | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0
| 3.13 | Voies provisoires
| 3.13.1 | Géotextile | M² |  | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 0
| 3.13.2 | Grave recyclée 0/31,5 | M3 |  | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0
| 3.13.3 | GRAVE BITUME CLASSE 3 (GB3) 0/14 | M3 |  | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0
| 3.14 | Elargissement de trottoir existant
| 3.14.1 | Géotextile | M² |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
| 3.14.2 | GNT 0/31,5 | M3 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
| 3.14.3 | BETON BITUMINEUX (BB) 0/6 noir | M² |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0
| 3.15 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON
| 3.15.1 | Profil P1 | ML |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
| 3.15.2 | Profil T3 | ML |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
| 3.15.3 | Profil I1 | ML |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 3.16 | Mise à la côte des émergences existantes | U |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 3.17 | Démolition de voiries et trottoirs provisoires | M² |  | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0
| 3.18 | Fourniture et pose de palissade bardage plein | ML |  | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0
| 3.19 | Fourniture et pose de portillon de chantier | U |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 3.20 | Fourniture et pose de portail de chantier à double vantaux | U |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | SOUS TOTAL 03. TRAVAUX PROVISOIRES DE COUNTERNEMENT DU PONT W |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | TERRASSEMENTS
| 4.1 | Terrassements en déblais | M3 |  | 897 | 0 | 102 | 0 | 1080 | 0 | 78 | 0 | 2157 | 0
| 4.2 | Evacuation des matériaux impropres à la mise en remblais y compris frais de décharge ISDI | T |  | 420 | 0 | 143 | 0 | 1512 | 0 | 110 | 0 | 2185 | 0
| 4.3 | Plus-value au prix 3.2 pour évacuation dans une autre filière que ISDI
| 4.3.1 | Filière ISDI + | T |  | 168 | 0 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
| 4.3.2 | Filière ISDI SR | T |  | 110 | 0 | 12 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0
| 4.3.3 | Filière ISDND | T |  | 84 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 4.4 | Mise en stock des terres du site | M3 |  | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0
| 4.5 | Terrassement en remblais du site | M3 |  | 2080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0
| 4.6 | Terrassement en remblais d'apport |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Au Compacteur Traditionnel | M3 |  | 3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893 | 0
|  | Au compacteur de hauteur réduite | M3 |  | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0
| 4.7 | Terrassement complémentaire pour noues | M3 |  | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484 | 0
| 4.8 | Matériau autocompactant reéxcavable | M3 |  | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0
| 4.9 | Blindage | M² |  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0
| 4.10 | Ancrage du caniveau | F |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 4.11 | Reprise de remblais et compactage après démolition | M3 |  | 3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024 | 0
| 4.12 | Décapage de terre végétale | M3 |  | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0
| 4.13 | Fourniture et mise en œuvre du complexe d'étanchéité | M² |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
|  | SOUS TOTAL 04. TERRASSEMENTS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | VOIRIE
| 5.1 | Géotextile | M² |  | 9042 | 0 | 415 | 0 | 454 | 0 | 110 | 0 | 10021 | 0
| 5.2 | GNT 0/31,5 | M3 |  | 3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074 | 0
x
| 5.3 | Grave recyclée 0/31.5 | M3 |  | 839 | 0 | 126 | 0 | 102 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 0
| 5.4 | GNT poreuse d'apport 5/40 | M3 |  | 66 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 116 | 0
| 5.5 | MTLH | M3 |  | 543 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 619 | 0
| 5.6 | Béton BC3 | M3 |  | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
| 5.7 | ENROBE A MODULE ELEVE (EME2) 0/14 | M3 |  | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0
| 5.8 | Plus-value au prix 5.6 pour intervention de nuit | M3 |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
| 5.9 | Couche d'imprégnation sur graves | M² |  | 8690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8690 | 0
| 5.10 | Couche d'accrochage | M² |  | 16235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16235 | 0
| 5.11 | BETON BITUMINEUX A MODULE ELEVE (BBME) 0/10
| 5.11.1 | BBME 0/10 | M3 |  | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0
| 5.11.2 | BBDr 0/10 | M3 |  | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 5.12 | Plus-value au prix 5.10 pour intervention de nuit sur voirie circulée | M3 |  | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0
| 5.13 | BETON BITUMINEUX (BB) 0/6
| 5.13.1 | BB 0/6 noir | M3 |  | 122 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 160 | 0
| 5.13.2 | BB 0/6 rouge | M3 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 5.13.3 | BB 0/6 beige | M3 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0
| 5.14 | FOURNITURE ET POSE DE PAVES GRANIT BEIGE 20x20 ép.10cm
| 5.14.1 | A joints sable | M² |  | 40 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0
| 5.14.2 | A joints enherbés | M² |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
| 5.15 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES GRANIT DITO CHU
| 5.15.1 | Bordure droite | ML |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
| 5.15.2 | Bordure courbe
| 5.15.3 | BC - R1 | ML |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| 5.15.4 | BC - R4 | ML |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
| 5.15.5 | BC - R12 | ML |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
| 5.16 | FOURNITURE ET POSE DE BORDURES BETON
| 5.16.1 | Profil P1 | ML |  | 385 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0
| 5.16.2 | Profil P3 | ML |  | 1184 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 0
| 5.16.3 | Profil T2 | ML |  | 48 | 0 | 217 | 0 | 58 | 0 | 32 | 0 | 355 | 0
| 5.16.4 | Profil T3 | ML |  | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717 | 0
| 5.16.5 | Profil T4 | ML |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| 5.17 | FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX BETON
| 5.17.1 | Profil CS2 | ML |  | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0
| 5.18 | FOURNITURE ET POSE DE BANDES D'EVEIL A LA VIGILANCE
| 5.18.1 | Dalles podotactiles en béton
| 5.18.1.1 | Béton blanc | ML |  | 105 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0
| 5.18.1.2 | Béton noir | ML |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
| 5.19 | TROTTOIR PROVISOIRE EN ENROBE | M3 |  | 302 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0
|  | SOUS TOTAL 05. VOIRIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | ASSAINISSEMENT
| 6.1 | Tranchées y compris réseau
| 6.1.1 | Ø200 CR16 - Profondeur <2m | ML |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
| 6.1.2 | Plus-value au prix 5.1.1 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0
| 6.1.3 | Ø315 CR16 - Profondeur <2m | ML |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0
| 6.1.4 | Plus-value au prix 5.1.3 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
| 6.1.5 | Ø400 béton - Profondeur <2m | ML |  | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0
| 6.1.6 | Plus-value au prix 5.1.5 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0
| 6.1.7 | Ø800 béton - Profondeur <2m | ML |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 6.1.8 | Plus-value au prix 5.1.7 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 6.1.9 | Ø200 Fonte - Profondeur <1m | ML |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 6.2 | Regards et boites
| 6.2.1 | Regard de visite Ø1000 y compris tampon fonte D400kN - Profondeur <2m | U |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0
| 6.2.2 | Plus-value au prix 5.2.1 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
| 6.2.3 | Boite de branchement 40x40 y compris tampon fonte C250kN - Profondeur <2m | U |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 6.2.4 | Plus-value au prix 5.2.3 par mètre de profondeur supplémentaire | ML |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 6.2.5 | Regard avaloir avec grille en fonte C250kN, articulée, profil T, y compris décantation 50 cm - 75x30 | U |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
| 6.2.6 | Regard déporté | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 6.4 | Grille avaloir en fonte | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 6.5 | Ouvrage de régulation | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 6.6 | Ouvrage de rejet sur noue | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 6.7 | Ouvrage de rejet sur noue avec régulation | U |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 6.8 | Chemisage de réseau existant | ML |  | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0
|  | SOUS TOTAL 06. ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | RESEAUX SECS ET HUMIDES
| 7.1 | OUVERTURE DE TRANCHEE
| 7.1.1 | TRANCHEE DE LARGEUR DE FOND DE FOUILLE INFERIEURE OU EGALE A 1,0M
| 7.1.1.1 | TRANCHEE DE PROFONDEUR INFERIEURE OU EGALE A 1,3M | ML |  | 1155 | 0 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0
| 7.1.1.2 | TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,3M | ML |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 7.1.1.3 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.1 POUR TRANCHEE SOUS CHAUSSEE EXISTANTE | ML |  | 126 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0
| 7.1.1.4 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.1 POUR PONTAGE DES TRANCHEES | M²/JOUR |  | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0
| 7.1.1.5 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.1 POUR TRAVAUX DE NUIT | ML |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 7.1.2 | TRANCHEE DE LARGEUR DE FOND DE FOUILLE COMPRISE ENTRE 1,0M ET 2,0M
| 7.1.2.1 | TRANCHEE DE PROFONDEUR INFERIEURE OU EGALE A 1,3M | ML |  | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0
| 7.1.2.2 | TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,3M | ML |  | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
| 7.1.2.3 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.2 POUR TRANCHEE SOUS CHAUSSEE EXISTANTE | ML |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
| 7.1.2.4 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.2 POUR PONTAGE DES TRANCHEES | M²/JOUR |  | 4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 0
| 7.1.2.5 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.1.2 POUR TRAVAUX DE NUIT | ML |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
| 7.1.3 | OUVERTURE DE FOUILLE | M3 |  | 36 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
| 7.2 | REMBLAIEMENT DE TRANCHEE
| 7.2.1 | TRANCHEE DE LARGEUR DE FOND DE FOUILLE INFERIEURE OU EGALE A 1,0M
| 7.2.1.1 | TRANCHEE DE PROFONDEUR INFERIEURE OU EGALE A 1,3M | ML |  | 1155 | 0 | 90 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 0
| 7.2.1.2 | TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,3M | ML |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 7.2.1.3 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.2.1 POUR TRAVAUX DE NUIT | ML |  | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 7.2.2 | TRANCHEE DE LARGEUR DE FOND DE FOUILLE COMPRISE ENTRE 1,0M ET 2,0M
| 7.2.2.1 | TRANCHEE DE PROFONDEUR INFERIEURE OU EGALE A 1,3M | ML |  | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0
| 7.2.2.2 | TRANCHEE DE PROFONDEUR SUPERIEURE A 1,3M | ML |  | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0
| 7.2.2.3 | PLUS VALUE AUX PRIX 7.2.2 POUR TRAVAUX DE NUIT | ML |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0
| 7.2.3 | REFECTION DE CHAUSSEE SUR TRANCHEE | M² |  | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
| 7.2.4 | FERMETURE DE FOUILLE | M3 |  | 36 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
| 7.3 | ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE
| 7.3.1 | FOURNITURE ET POSE DE RESEAU AEP
| 7.3.1.1 | PEHD DN40 | ML |  | 21 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
| 7.3.1.1 | FONTE DUCTILE DN100 | ML |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0
| 7.3.1.1 | FONTE DUCTILE DN150 | ML |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
| 7.3.1.1 | FONTE DUCTILE DN200 | ML |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0
| 7.3.2 | POTEAU INCENDIE | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 7.4 | FOURNITURE ET POSE DE FOURREAUX
| 7.4.1 | PVC Ø42/45 | ML |  | 2124 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0
| 7.4.2 | PVC Ø75/80 | ML |  | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0
| 7.4.3 | TPC Ø63 (couleur suivant type de réseau) | ML |  | 2169 | 0 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2228 | 0
| 7.4.4 | TPC Ø90 (couleur suivant type de réseau) | ML |  | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0
| 7.4.5 | TPC Ø110 (couleur suivant type de réseau) | ML |  | 3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902 | 0
| 7.4.6 | TPC Ø160 (couleur suivant type de réseau) | ML |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0
| 7.4.7 | TPC Ø200 (couleur suivant type de réseau) | ML |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
| 7.5 | FOURNITURE ET POSE DE CABLETTE DE CUIVRE - CU 25mm² | ML |  | 1367 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | 0
| 7.6 | FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRES
| 7.6.1 | CHAMBRES L0T | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 7.6.2 | CHAMBRES L1T | U |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 7.6.3 | CHAMBRES L2T | U |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 7.6.4 | CHAMBRES L3T | U |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| 7.6.5 | CHAMBRES 30X30 | U |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
| 7.6.6 | CHAMBRES EP80 | U |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
| 7.6.7 | CHAMBRES EP100 | U |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 7.6.8 | CHAMBRES EP120 | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | SOUS TOTAL 07. RESEAUX SECS ET HUMIDES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | SIGNALISATION HORIZONALE ET VERTICALE
| 8.1 | SIGNALISATION HORIZONTALE
| 8.1.1 | LIGNES DE MARQUAGE
| 8.1.1.1 | LIGNE CONTINUE BLANCHE | ML |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0
| 8.1.1.2 | LIGNE DISCONTINUE BLANCHE | ML |  | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0
| 8.1.2 | FLÈCHES – SIGLES – PICTOGRAMMES
| 8.1.2.1 | PASSAGE PIETONS | M² |  | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0
| 8.1.2.2 | FLECHE UNIDIRECTIONNELLE | U |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
| 8.1.2.3 | FLECHE BIDIRECTIONNELLE | U |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| 8.1.2.4 | PICTOGRAMME VELO | U |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0
| 8.1.2.5 | DOUBLE CHEVRON | U |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 8.1.2.6 | PICTOGRAMME PMR | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 8.1.2.7 | MARQUAGE LIVRAISONS | U |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 8.1.2.8 | MARQUAGE DIVERS | L |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
| 8.1.2.7 | ZEBRA | M² |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
| 8.1.2.8 | DENTS DE REQUIN | M² |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0
| 8.2 | SIGNALISATION VERTICALE
| 8.2.1 | POTEAU SUPPORT | U |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
| 8.2.2 | PANNEAU DE SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE | U |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
| 8.2.3 | PANONCEAU DE TYPE M | U |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| 8.2.4 | PLUS VALUE AU PRIX 8.2.2 POUR GAMME NORMALE | U |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 8.2.5 | Repose de panneau directionnel existant | U |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | SOUS TOTAL 08. SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | MOBILIER
| 9.1 | POTELETS
| 9.1.1 | POTELET FIXE | U |  | 48 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
| 9.1.2 | POTELET AMOVIBLE | U |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 9.1.3 | POTELET FIXE PMR | U |  | 71 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0
| 9.1.4 | POTELET AMOVIBLE PMR | U |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| 9.2 | BARRIERES | U |  | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
| 9.3 | BANCS | U |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 9.4 | CORBEILLES | U |  | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| 9.5 | ACCROCHES VELOS | U |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
|  | SOUS TOTAL 08. MOBILIER |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | GENIE CIVIL
| 10.1 | PETIT GENIE CIVIL
| 10.1.4 | POINT D'APPORT VOLONTAIRE
| 10.1.4.1 | PAVE déchets 5 M3 | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| 10.1.4.2 | PAVE verre 3 M3 | U |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 10.1.4.3 | PAVE emballages 5 M3 | U |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | SOUS TOTAL 09. GENIE CIVIL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | CLOTURE
| 11.1 | Clôture grillagée souple, hauteur 1,50m | ML |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
| 11.2 | Cloture treillis soudé, hauteur 2,0 m | ML |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0
|  | SOUS TOTAL 10. SERRURERIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| RECAPITULATIF |  |  |  |  | BASE |  | TO1 |  | TO2 |  | TO3
| 1 | DISPOSITIONS GENERALES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | TRAVAUX PROVISOIRES DE CONTOURNEMENT DU PONT W |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4 | TERRASSEMENTS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | VOIRIE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 6 | ASSAINISSEMENT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7 | RESEAUX SECS ET HUMIDES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 8 | SIGNALISATION HORIZONALE ET VERTICALE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 9 | MOBILIER |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 10 | GENIE CIVIL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 11 | CLOTURE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL BASE H.T. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | T.V.A. à 20 % |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | TOTAL BASE T.T.C. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0