## CART LOT 3
06/03/2026
DETAIL DES QUANTITES ESTIMEES (D.Q.E)
DCE
1
LOT 3 - RCU
MT4
CREC
CREC-DCE4-PE-014

## Sous Détail-SIGNA déviation (hidden)
Déviation Bretelle A86
05.16 | Signalisation horizontale
05.16.1 | Ligne axiale chaussée et ligne stationnements (continue ou discontinue) - largeur 0.10 m | ml | 1.8 | 0 | 0
05.16.2 | Ligne axiale chaussée continue ou discontinue largeur 0.18 m | ml | 3 | 925 | 2775
05.16.3 | Ligne positionnement feux largeur 0.20 m | ml | 3.5 | 30 | 105
05.16.4 | Ligne contour ilot largeur 0.15 m | ml | 2.5 | 0 | 0
05.16.5 | Bande Cédez le passage largeur 0,50 m | ml | 5 | 45 | 225
05.16.6 | Bande STOP largeur 0,50 m | ml | 5 | 0 | 0
05.16.7 | Flèches directionnelles / bi-directionnelles | u | 75 | 9 | 675
05.16.8 | Dents de requin | m² | 25 | 0 | 0
05.16.9 | Zebras | m² | 25 | 100 | 2500
05.16.10 | Zone réservée - LIVRAISON | u | 150 | 0 | 0
05.16.11 | Passage piéton | ens | 300 | 3 | 900
05.16.12 | Marquage ilot | m² | 50 | 20 | 1000
05.16.13 | Dalles podotactiles béton 40 * 60 * ép. 8 cm, coloris blanc quartz | ml | 180 | 0 | 0 | 8180 | 8589
05.17 | Signalisation verticale
05.17.1 | Panneau de police type autoroutier,sur mât simple, y compris pannonceau et génie civil associé | u | 320 | 14 | 4480
05.17.2 | Panneau de police type Triflache, y compris génie civil associé | u | 1500 | 0 | 0
05.17.3 | Panneau déviation Type KD | u | 800 | 2 | 1600 | 6080 | 6384
| Dalle béton armé, y compris câble de terre et liaison équipotentielle (25m²) | m² | 90
| Amenée, installation, câblage et raccordements HTA, frais de location 24 mois |  | 35000
Dépose en fin de chantier
03.1 | Fourniture et pose en tranchée ouverte et/ou sous fourreaux de câbles BTA, y compris raccordements dans les postes DP, coffrets en façade des lots, REMBT, câble BTA et équipements divers. | ml | 35
Câble 3×240 mm² aluminium + 1×95 mm² - pour alimentation des Lots
03.2 | Fourniture et pose de coffret type REMBT, y compris réhausse | u | 1200
03.3 | Etude art. 2 - contrôles divers | F | 900
Fourniture et tirage sous fourreaux de câble hti et bta, y compris raccordements amont et aval
04.1.1 | Câble hti HT SENEROP 3×1×25 mm² |  | 20
04.1.2 | Câble bta 4x16 mm² Cu
04.2 | Fourniture et pose dans chambre de transformateur hti de type Drop Abel, y compris raccordements | u | 6000
04.3 | Massif béton pour encrage des appareils d'éclairage y compris reprise fourreaux et terre
04.3.1 | Mât aiguille |  | 350
04.3.2 | Mâts 8 m et 9 m, avec ou sans crosse
04.3.3 | Mâts jusqu'à 6,5m, avec ou sans crosse |  | 280
04.3.4 | Borne 1 m |  | 150
y compris toutes sujétions de fourniture, pose et raccordements (reprise fourreaux et terre)
04.4.1
04.4.2
04.4.3
04.5 | Raccordement hti / bta au réseau existant | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
04.6 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## DQE DCE MT-4 ind 1
N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire de référence | Référence Projet | Prix Unitaire | Quantité brute | Quantité majorée | Quantité | Montant
1 | INSTALLATION DU CHANTIER
1.1 | Installations de chantier | Ft | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.2 | Signalisation de chantier | Ft | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
²
1.3 | Plus-value pour travaux de nuit | U | 0 |  |  | 1 | 1 | 15 | 0
²
| SOUS TOTAL 01. INSTALLATION DU CHANTIER | [7 empty] | 0
2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 | Indications des points de sondages à réaliser | Ft | 0 |  | 0 | 2693 | 1 | 1 | 0
2.2 | Instruction des DICT | Ft |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
2.3 | Plans d'exécution, profils | Ft | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0
2.4 | Planning d'exécution | Ft | 0 |  | 0 | 325 | 1.1 | 1 | 0
2.5 | Constat préventif avant travaux | Ft | 0 |  | 0 | 780 | 1.1 | 1 | 0
2.6 | Piquetage de l'ensemble des ouvrages | Ft | 0 |  | 0 | 1127 | 1.1 | 1 | 0
| SOUS TOTAL 02. TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
3 | TERRASSEMENTS - GENE CIVIL
3.1 | Tranchée Chauffage Urbain sur toutes profondeurs, sous RD existant | ml | 0 |  | 0 | 28.08 | 1.2 | 360 | 0
3.2 | Regards de visite Ø1000, y compris tampon fonte pour vannes de sectionnement et/ou vidange et/ou purge en limite de lots | u | 0 |  | 0 | #REF! | 1.2 | 8 | 0
3.3 | Chambre de purge ou de vidange 2 m x 2 m x 2 (profondeur) | u |  |  | 0 |  |  | 2 | 0
3.4 | Chambre de tirage type L1C | u | 0 |  | 0 | #REF! | 1.2 | 11 | 0
3.5 | Chambre de tirage type L1T | u | 0 |  | 0 | #REF! | 1.2 | 2 | 0
3.6 | Fourreaux PVC 2 Ø42/45 | ml | 0 |  | 0 | #REF! | 1.2 | 363 | 0
| SOUS TOTAL 03. TERRASSEMENTS - GENIE CIVIL | [7 empty] | 0
4 | TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES
4.1 | Fourniture, mise en œuvre canalisations tuyauterie aller ou retour en DN 250 intérieur et DN 400 Extérieur en Acier pré-isolé | ml | 0 |  | 0 | 3315 | 1.1 | 110 | 0
4.2 | Fourniture, mise en œuvre canalisations tuyauterie aller ou retour en DN 200 intérieur et DN 315 Extérieur en Acier pré-isolé | ml | 0 |  | 0 | 592 | 1.1 | 508 | 0
4.3 | Fourniture, mise en œuvre canalisations tuyauterie aller ou retour en DN 100 intérieur et DN 200 Extérieur en Acier pré-isolé | ml | 0 |  | 0 | 171 | 1.1 | 64 | 0
4.4 | Fourniture, mise en œuvre canalisations tuyauterie aller ou retour en DN 65 intérieur et DN 140 Extérieur en acier pré-isolé | ml | 0 |  | 0 | 21 | 1.1 | 28 | 0
4.5 | Fourniture, mise en œuvre des coudes aller ou retour DN 250 intérieur et DN 400 Extérieur en Acier pré-isolé | u | 0 |  | 0 | 476 | 1.1 | 6 | 0
4.6 | Fourniture, mise en œuvre des coudes aller ou retour DN 200 intérieur et DN 315 Extérieur en Acier pré-isolé | u | 0 |  | 0 | 834 | 1.1 | 26 | 0
4.7 | Fourniture, mise en œuvre des coudes aller ou retour DN 100 intérieur et DN 200 Extérieur en Acier pré-isolé | u |  |  | 0 |  |  | 2 | 0
4.8 | Fourniture, mise en œuvre des coudes aller ou retour DN 65 intérieur et DN 140 Extérieur en Acier pré-isolé | u | 0 |  | 0 | 101 | 1.1 | 2 | 0
4.9 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN250/65/250 en acier pré-isolé pour piquage | u | 0 |  | 0 | 10 | 1.1 | 2 | 0
4.10 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN200/100/200 en acier pré-isolé pour piquage | u | 0 |  | 0 | 30 | 1.1 | 2 | 0
4.11 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN100/65/100 en acier pré-isolé pour piquage | u | 0 |  | 0 | 366 | 1.1 | 2 | 0
4.12 | Fourniture et pose des Vannes d'isolement aller ou retour DN 65 en acier pré-isolé en limite de lot | u |  |  | 0 |  |  | 4 | 0
4.13 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN250/50/250 en acier pré-isolé pour vidange/purge | u |  |  | 0 |  |  | 2 | 0
4.14 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN200/50/200 en acier pré-isolé pour vidange/purge | u |  |  | 0 |  |  | 8 | 0
4.15 | Fourniture, mise en œuvre de Tés aller ou retour DN100/50/100 en acier pré-isolé pour vidange/purge | u |  |  | 0 |  |  | 4 | 0
4.16 | Fourniture et pose de Vannes de purge ou de vidange | u |  |  | 0 |  |  | 14 | 0
4.17 | Remplissage et rinçage du réseau | Ft |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
4.18 | Essai mise en service et épreuve réseau de chaleur | Ft |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 0
4.19 | DOE réseau principal/antennes, plan de recollement, rapports d'essais, PV d'épreuves | Ft |  |  | 0 |  |  | 1 | 0
| SOUS TOTAL 04. TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES | [7 empty] | 0
RECAPITULATIF BASE
1 | INSTALLATION DU CHANTIER | [7 empty] | 0
2 | TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
3 | TERRASSEMENTS - GENE CIVIL | [7 empty] | 0
4 | TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES | [7 empty] | 0
| TOTAL BASE H.T. | [7 empty] | 0
| T.V.A. à 20 % | [7 empty] | 0
| TOTAL BASE T.T.C. | [7 empty] | 0
Note on H34: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour les quantités de déblais/remblais, voir l'Excel et le dwg nommés Hypothèses terr