## BPU PLB
Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U) les prix sont réputés "fournis posés"
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE DES SITES DE LA CGSS GUYANE
N° | Désignation | Unité | Prix H.T
Travaux en hauteur |  |  | LOT 1 | LOT 2
| Location de nacelle automotrice pour une hauteur entre 3m et 9m, y compris le prix de déplacement aller/retour et la mise en place. | J
RESEAUX DE DISTRIBUTION
FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE CUIVRE
Fourniture, façon et pose d'un mètre de cuivre, comprenant trous, chevilles, colliers, avec joints de dilatation, tés et panoplie de raccords de toute nature, baillonette, chapeau de "gendarme" à la cintreuse ou à chaud dans une pièce ou caniveau brasure y compris dégraissage, mise en peinture et toutes sujétions de préparation et de pose y compris passage en fourreau pour les traversées de paroi. Essai d'étanchéité comprise
| Tube cuivre ø 8/10 en apparent | m
| Tube cuivre ø 10/12 | m
| Tube cuivre ø 12/14 | m
| Tube cuivre ø 14/16 | m
| Tube cuivre ø 16/18 | m
| Tube cuivre ø 20/22 | m
| Tube cuivre ø 26/28 | m
| Tube cuivre ø 8/10 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 10/12 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 12/14 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 14/16 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 16/18 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 20/22 encastré avec protection de gaine | m
| Tube cuivre ø 26/28 encastré avec protection de gaine | m
TUYAUTERIE - PER (Polyéthylène Réticulé)*
| PER ø 10/12 mm | m
| PER ø 13/16 mm | m
| PER ø 16/20 mm | m
| PER ø 20/25 mm | m
| PER ø 10/12 mm pré-gainé | m
| PER ø 13/16 mm pré-gainé | m
| PER ø 16/20 mm pré-gainé | m
| PER ø 20/25 mm pré-gainé | m
(*) L'ensemble des raccords sont compris, fournis et posés y compris préparation d'assemblage (sertissage)
MULTICOUCHE*
| Tube multicouche nu ø 16 | m
| Tube multicouche nu ø 20 | m
| Tube multicouche nu ø 26 | m
| Tube multicouche nu ø 16 gainé | m
| Tube multicouche nu ø 20 gainé | m
| Tube multicouche nu ø 26 gainé | m
(*) L'ensemble des raccords sont compris, fournis et posés y compris préparation d'assemblage (sertissage)
FOURNITURE ET POSE DE TUYAUTERIE GALVANISE*
Fourniture, pose, supports d'un mètre de tube galvanisé avec façon d'un coude à la cintreuse ou raccords, filetage, y compris toute sujétion d'assemblage* et autre ingrédients compris vidange, remplissage et essai y compris passage en fourreau
| Tube galvanisé ø 12/17 | m
| Tube galvanisé ø 15/21 | m
| Tube galvanisé ø 20/27 | m
| Tube galvanisé ø 26/34 | m
| Tube galvanisé ø 33/42 | m
| Tube galvanisé ø 40/49 | m
| Tube galvanisé ø 50/60 | m
| Tube galvanisé ø 66/76 | m
(*) Raccords fournis et posés par brasure ou filetage et joint par filasse
Fourniture et pose d'isolant mousse synthétique souple
Fourniture et pose de calorifuge sur canalisations comprenant le jointoiement de l'isolant par bande autocollante de même nature pour tuyaux de :
| Isolant mousse synthétique ep. 13mm DN15 à DN32 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 13mm DN40 à DN50 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 19mm DN15 à DN32 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 19mm DN40 à DN50 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 19mm DN60 à DN90 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 32mm DN15 à DN32 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 32mm DN40 à DN60 | m
| Isolant mousse synthétique ep. 32mm DN65 à DN100 | m
PIQUAGE D'EAU
Prises d'eau d'une colonne en charge, verticale ou horizontale
Fourniture et mise en place d'un arrêt après dépose du bouchon vanne ou raccord comprenant :
- mamelon coude MF
- vanne à "bille", union droit ou coude, union bronze,
- joints correspondants à la filasse ou au téflon (y compris vidange et remplissage et essai)
Diamètre, vanne et raccords
| Piquage eau ø 12/17 | m
| Piquage eau ø 15/21 | m
| Piquage eau ø 20/27 | m
| Piquage eau ø 26/34 | m
| Piquage eau ø 33/42 | m
| Piquage eau ø 40/49 | m
| Piquage eau ø 50/60 | m
REMPLACEMENT DE VANNE SUR INSTALLATION EXISTANTE
Fourniture, remplacement d'une vanne sphérique et union droit fonte malléable ou bronze sur canalisation en place (y compris vidange, remplissage et essai) comprenant :
- dépose de l'ancienne vanne,
- coupes du tuyau,
- façon des filetages sur place,
- mise en place de la vanne et union joint de vis compris,
Diamètre de la vanne et du tube
| Remplacement vanne ø 12/17 | u
| Remplacement vanne ø 15/21 | u
| Remplacement vanne ø 20/27 | u
| Remplacement vanne ø 26/34 | u
| Remplacement vanne ø 33/42 | u
| Remplacement vanne ø 40/49 | u
| Remplacement vanne ø 50/60 | u
Petites fournitures fournies posées y compris petites modification de tuyauterie
Fourniture et pose d'une vanne à boisseau sphérique 1/4 tr dans le parcours ou en fin de circuit
| Fourniture et pose vanne boisseau sphérique ø 12/17 | u
| Fourniture et pose vanne boisseau sphérique ø 15/21 | u
| Fourniture et pose vanne boisseau sphérique ø 20/27 | u
| Fourniture et pose vanne boisseau sphérique ø 26/34 | u
| Fourniture et pose vanne boisseau sphérique ø 33/42 | u
Fourniture et pose d'un réducteur de pression y compris raccords union et modification sur tuyauterie d'alimentation existante
| Réducteur de pression réglable de 1 à 7 bars en 15x21 à 20x27 | u
| Réducteur de pression réglable de 1 à 7 bars en 26x34 à 33x42 | u
| Réducteur de pression réglable de 1 à 7 bars en 40x49 | u
| Réducteur de pression réglable de 1 à 7 bars en 50x60 | u
| Réducteur de pression réglable de 1 à 7 bars en 66x76 | u
DISCONNECTEUR ET CLAPET ANTI POLLUTION
| Disconnecteur contrôlable type BA 15x21 | u
| Disconnecteur contrôlable type BA 20x27 | u
| Disconnecteur contrôlable type BA 26x34 | u
| Disconnecteur contrôlable type BA 33x42 | u
| Disconnecteur non contrôlable type CA 15x21 à 20x27 | u
| Fourniture et pose disconnecteur contrôlable type BA DN100 | u
| Fourniture et pose disconnecteur contrôlable type BA DN150 | u
| Clapet anti pollution type EA 20x27 | u
| Clapet anti pollution type EA 26x34 | u
| Clapet anti pollution type EA 33x42 | u
| Clapet anti pollution DN 60/65 | u
| Clapet anti pollution DN 80 | u
| Clapet anti-retour type EA DN100 | u
| Clapet anti-retour type EA DN150 | u
MANCHONS ANTIVIBRATILES - COMPENSATEUR DE DILATATIONS
| Manchons anti vibratile DN 32 | u
| Manchons anti vibratile DN 40 | u
| Manchons anti vibratile DN 50 | u
| Manchons anti vibratile DN 65 | u
CLAPETS ANTI RETOUR
| Clapet anti-retour DN15 | u
| Clapet anti-retour DN20 | u
| Clapet anti-retour DN25 | u
| Clapet anti-retour DN32 | u
| Clapet anti-retour DN40 | u
| Clapet anti-retour DN50 | u
| Clapet anti-retour DN65 | u
Clapet anti-retour DN100
FILTRE A TAMIS
| Filtre à tamis DN20 | u
| Filtre à tamis DN25 | u
| Filtre à tamis DN32 | u
| Filtre à tamis DN40 | u
| Filtre à tamis DN50 | u
| Filtre à tamis DN65 | u
| Filtre à tamis DN100 | u
COLLECTEUR SANITAIRE
| Collecteur à 2 circuits 15x21 à 20x27 | u
| Collecteur à 3 circuits 15x21 à 20x27 | u
| Collecteur à 4 circuits 15x21 à 20x27 | u
ANTI-BELIERS
| Anti-bélier à ressort 15x21 à 20x27 | u
| Anti-bélier à ressort 26x34 à 33x42 | u
| Anti-bélier à ressort 40x49 | u
| Anti-bélier à ressort 50x60 | u
| Anti-bélier en ligne 20x27 | u
FLEXIBLES DE RACCORDEMENT
| Flexible Di 8mm long 30cm raccord 12x17 à 15x21 | u
| Flexible Di 8mm long 50cm raccord 12x17 à 15x21 | u
| Flexible Di 8mm long 80cm raccord 12x17 à 15x21 | u
| Flexible Di 8mm long 100cm raccord 12x17 à 15x21 | u
| Flexible Di 13mm long 30cm raccord 15x21 à 20x27 | u
| Flexible Di 13mm long 50cm raccord 15x21 à 20x27 | u
| Flexible Di 13mm long 80cm raccord 15x21 à 20x27 | u
| Flexible Di 13mm long 100cm raccord 15x21 à 20x27 | u
ROBINETTERIE DIVERSE
| Robinet d'arrêt avec écrou pour collet battu 10x12 à 14x16 | u
| Robinet d'arrêt 2 bout soudés laiton brossé 10x12 à 14x16 y/c purge | u
| Robinet d'arrêt 2 bout soudés laiton brossé 16x18 / 20x22 y/c purge | u
| Robinet à bec lisse 12x17 à 15x21 | u
| Robinet à boisseau sphérique avec raccord au nez et poignée 15x21 | u
| Robinet à boisseau sphérique avec raccord au nez et poignée 20x27 | u
| Robinet à tête cache entrée y compris raccord au nez et clé en 15x21 | u
EAUX PLUVIALES, EAUX VANNES, EAUX USEES conduites verticales ou horizontales (y compris percement de plancher et rebouchage)
Fourniture et pose d'un ml de chutes EP, EU, EV comprenant : 1 ml de tuyaux, supporté par collier et tige filetée, support en U ou en T, té multiple ou tampon hermétique, coupes et chanfreinages, emboitages, collages.(tranchée à reprendre en complément si enterré).Essai compris etc.. joints de ciment.
| Tuyau PVC NF ø 32 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 40 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 50 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 63 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 75 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 80 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 100 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 110 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 125 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 140 mm | m
| Tuyau PVC NF ø 160 mm | m
Modification au mètre linéaire
Modification de chutes EP, EU et EV apparentes dans des pièces et tampons hermétiques tés simples ou multiples, essai compris etc… comprenant :
- dépose du tronçon et enlèvement
- mise en place d'un autre avec pose de tés, ou tampons hermétiques et coulisses : joints ciment, percement de trous pour colliers fournis, posés,
| Modification chute PVC ø 40 mm | m
| Modification chute PVC ø 50 mm | m
| Modification chute PVC ø 63 mm | m
| Modification chute PVC ø 75 mm | m
| Modification chute PVC ø 80 mm | m
| Modification chute PVC ø 100 mm | m
| Modification chute PVC ø 110 mm | m
| Modification chute PVC ø 125 mm | m
| Modification chute PVC ø 140 mm | m
RACCORDS PVC, emboitage, collage et toutes sujétion de mise en œuvre
Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 32 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 40 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 50 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 63 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 75 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 80 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 100 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 110 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 125 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 140 mm | u
| Coude 87°30 ou 45°, manchon, coulisse, tampon ø 160 mm | u
Coude 67°30 ou 30°, culotte
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 32 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 40 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 50 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 63 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 75 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 80 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 100 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 110 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 125 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 140 mm | u
| Coude 67°30 ou 30°, culotte ø 160 mm | u
Aérateur membrane
| Aérateur membrane ø 32/40 mm | u
| Aérateur membrane ø 50/63 mm | u
| Aérateur membrane ø 75/80 mm | u
| Aérateur membrane ø 100/110 mm | u
Raccordement de petites évacuations aux descentes eaux vannes et eaux usées
Raccordement des évacuations PVC ou vulcathène, eaux vannes et eaux usées en service par raccords BOURDIN ou similaire comprenant :
- percement de la fonte sur tuyau en place,
- fourniture et pose du raccord et pièces de jonction pour attente de 1 ml pour tuyaux PVC ou vulcathène.
| Raccord de diamètre 40 mm | u
| Raccord de diamètre 50 mm | u
| Dépose et repose encoffrement chutes intérieures en bois peint avec laine de verre autour de la tuyauterie. | ens
SIPHON DE SOL
Fourniture et pose de siphon de sol comprenant :
- fourniture et mise en place et scellement au sol par du ciment,
- tuyaux PVC ou vulcathène supporté et raccordé sur 1 ml en sous face du siphon
| siphon de sol en fonte sortie diam 75 mm | u
| siphon de sol en fonte sortie diam 100 mm | u
| siphon de sol en PVC sortie diam 40 mm | u
| siphon de sol en PVC sortie diam 63 mm | u
| siphon de sol en PVC sortie diam 90 mm | u
| siphon de sol en INOX sortie diam 40 mm | u
| siphon de sol en INOX sortie diam 63 mm | u
| siphon de sol en INOX sortie diam 90 mm | u
DEPOSE DE RESEAUX - chauffage, sanitaire, évacuations
| Dépose de réseau cuivre diam <ou= 26/28 | m
| Dépose de réseau cuivre 30/32 à 50/52 | m
| Dépose de réseau cuivre diam >50/52 | m
| Dépose de réseau acier diam <ou=20/27 | m
| Dépose de réseau acier diam de 26/34 à 50/60 | m
| Dépose de réseau acier diam > 50/60 | m
| Dépose de réseau PVC pression diam <ou= 50 mm | m
| Dépose de réseau PVC pression diam > 50 | m
| Dépose de réseau PER diam <ou= 20/25 | m
| Dépose de réseau PE diam <ou= 50 | m
| Dépose de réseau PE diam > 50 | m
| Dépose de réseau plomb diam < DN50 | m
| Dépose de réseau fonte < DN100 | m
| Dépose de réseau fonte de DN 100 à DN 150 | m
| Dépose de réseau fonte > DN150 | m
| Dépose de réseau PVC diam <ou= 63 | m
| Dépose de réseau PVC diam 75 à 140 | m
| Dépose de réseau PVC diam > 140 | m
Réalisation de tranchée pour mise en place de canalisation d'assainissement, d'adduction d'eau ou recherche
Ce prix comprend :
- les implantations, piquetage et sondages nécessaires,
- les terrassements nécessaires en terrain de toute nature pour une pose aux profondeurs définies au projet, suivant les méthodes choisies par l'entreprise, jusqu'à une profondeur de 1,00m
- les épuisements éventuels quels que soient les débits et la provenance de l'eau,
- le réglage et le compactage du fond de fouille,
- le remblaiement des fouilles en sablon compacté à 95 % de l'OPN par couches,
- la fourniture de grillage avertisseur
- l'évacuation des matériaux excédentaires ou de mauvaise qualité en décharge publique y compris droits de décharge,
| Le mètre linéaire | m
APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS
DEPOSE D’APPAREILS SANITAIRE
| Dépose et repose baignoire ou ensemble douche yc robinetterie | u
| Dépose et repose de lavabos, vasque, lave main, WC, urinoir, auge évier avec sous meuble yc robinetterie | u
DEPOSE DE LA ROBINETTERIE
| Dépose de robinetterie encastrée | u
| Dépose de robinetterie sur appareils sanitaires | u
Appareils sanitaires et équipements (toutes marques)
Fourniture et pose, raccordements en eau froide eau chaude et évacuation sur 1 mètre à partir de l'appareil sanitaire, vidange, fixations, joints sur canalisation, étanchéité de la robinetterie, cordon silicone d'étanchéité y compris toutes sujétions de raccordement et d'ajustement.
Douches / Baignoires
| Receveur modèle surélevé de dim. 80X80cm | u
| Receveur modèle surélevé de dim. Au delà de 80x80 et jusqu'à 100x100cm | u
| Receveur modèle plat de dim. Au delà de 80x80et jusqu'à 100x100cm | u
| Robinet mitigeur de douche | u
| Robinetterie de douche temporisée | u
| Colonne de douche avec pomme de douche et flexible de douche | u
| Bonde avec siphon et grille | u
Lavabos
| Lavabo, dim. Jusqu'à 60x45 avec consoles | u
| Lavabo, dim. Jusqu'à 60x45 avec colonne | u
| Vasque à encastrer porcelaine largeur 55cm | u
Lave-mains d'angle et de face
| Lave-mains d'angle avec attaches, percé 1 trous central ou latéral avec trop plein | u
| Lave-mains de face avec attaches, percé 1 trous central ou latéral avec trop plein | u
Robinetteries et équipements pour lavabos, laves-mains et postes d'eau
| Robinet mitigeur mono-commande, à bec fixe lavabo | u
| Robinet mitigeur mono-commande, à bec orientable lavabo | u
| Vidange, bonde et siphon lavabo | u
Poste d'eau
| Fourniture et pose d'un poste d'eau en fonte émaillé de couleur blanche avec siphon en fonte comprenant : | ens
- fixation du poste d'eau au mur avec vis cache-tête,
- robinet de puisage chromé avec paterre, réf. 30.0.84,
- alimentation en cuivre 12/14 mm sur une longueur de 1m,
- évacuation après le siphon PVC de diamètre 40 sur 1m.
| Robinet de puisage sur applique | u
| Bonde à grille avec siphon | u
| Grille porte seau avec fixations | u
Urinoirs
| Urinoir de face, de type coquille ou similaire, évacuation en PVC alimentation en tube cuivre sur 1 ml | u
| Robinet poussoir y compris tubulure pour urinoir | u
| Bonde siphoide avec ses raccords pour urinoir | u
| Séparateur d'urinoir mural céramique | u
| Séparateur d'urinoir mural matériaux de synthèse | u
Cuvette de WC
Fourniture, mise en place de cuvette porcelaine blanche à sortie arrière, côté ou dessous :
- fixation au sol par ciment et vis cache-tête,
- raccordement à la fonte ou tuyau PVC supposés en attente à moins d'un mètre.
| Cuvette WC céramique indépendante | u
| Cuvette WC avec réservoir attenant avec mécanisme à poussoir économiseur d'eau 3L/6L. | u
| Cuvette WC suspendue seule | u
| Réservoir de chasse 3/6 l intégré sur bâti support mural ou auto portant pour cuvette suspendue y compris plaque de commande blanc ou chrome et exécution de la réservation | u
| Robinet d'arrêt de diam. 12 à 15 mm | u
| Robinet de chasse pour cuvette infantine | u
| Abattant simple démontable, thermodur ou thermoplastique | u
| Abattant double démontable, thermodur ou thermoplastique | u
| Réservoir de chasse complet avec mécanisme à poussoir non interrompable | u
| Réservoir de chasse complet avec mécanisme économiseur d'eau | u
| Réservoir de chasse suspendue de 10 litres avec déclenchement à chaînette y compris tube de chasse | u
| Fourniture et pose joint entre cuvette et réservoir | u
| Fourniture et pose descente plastique de réservoir wc haut | u
| Fourniture et pose d'un réservoir Gébérit ou similaire | u
| Fourniture et pose d'un joint pipe | u
| Fourniture et pose d'une pipe en plastique | u
| Séparation WC et cloisonettes matériaux synthétique | u
Appareils sanitaires pour personne à mobilité réduite
| Lavabo (70x51,5 cm) autoportant, prépercé 5 trous type « handilav » des ets jacob delafon ou équivalent | u
| Bonde à surverse pour dito en polypropylène | u
| Cuvette de WC sur pied indépendante surélevée à sortie horizontale avec abatant thermodur démontable, charnières métal et réservoir complet avec mécanisme à bouton poussoir économiseur d'eau 3/6 litres | u
| Cuvette de WC suspendue PMR avec bâti-support équipé réservoir de chasse, plaque de commande blanc ou chromé, abattant, toutes sujétions de pose et de raccordement comprises. | u
ACCESSOIRES POUR WC PMR
| Barre de relèvement coudée 135° D30mm | u
| Barre de relèvement droite 40cm D25mm | u
| Barre d'appui relevable L 60cm | u
| Siège de douche scellé et escamotable 48x36 | u
| Ensemble main courante pour douche | u