## Clim Raban
RABAN Siege-Extension
Bâtiment | Étage | Type de zone | Nb CASSETTE | Référence | Marque | TYPE
Production froid
Local GF | Annexe | GROUPE FROID | 2 | 20240890067 | KEYTER | KWA2270RNP3C
Local GF | Annexe | POMPE CIRCULATEUR | 4 |  | GRUNDFOS
Emetteurs froid
SIEGE | RDC |  | 41 | Skystar SK taille SK12 | SABIANA | CASSETTE
EXTENTION | RDC |  | 1 | PLAFONNIER | a verifier | VC
EXTENTION | RDC |  | 26 | MAJOR2 432 NCH I | CIAT | VC
SIEGE | R+1 |  | 71 | Skystar SK taille SK12 | SABIANA | CASSETTE
EXTENTION | R+1 |  | 5 | CARISMA CRSO1 | SABIANA | VC
EXTENTION | R+1 |  | 1 | CARISMA CRSO4 | SABIANA | VC
EXTENTION | R+1 |  | 26 | MAJOR2 432 NCH I | CIAT | VC
SIEGE | R+2 |  | 7 | Skystar SK taille SK12 | SABIANA | CASSETTE
EXTENTION | R+2 |  | 25 | MAJOR2 432 NCH I | CIAT | VC
Groupe détente directe
SIEGE | RDC
|  |  | 1 | VRV | DAIKIN | RXQ18P7W18A
|  |  | 13 | UNITE INTERIEUR | DAIKIN
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | MIDEA | MOX1-12HFN8DE
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | WESTPOINT | WM-092116LHE
|  |  | 2 | GROUPE MONO SPLIT | HAIER | 1U160S25P1FB
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | MIDEA
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | JOHNSON CONTROLS | JEHJXH024BAM1-FX
|  |  | 2 | GROUPE MONO SPLIT | AIRWELL | AW-YKD012-H91
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | AIRWELL | YDAA-035H-09M25
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | PANASONIC | CU-FZ50WKE
EXTENTION | RDC |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | JOHNSON CONTROLS | JHKF12YBEDHJO-X
|  |  | 2 | GROUPE MONO SPLIT | AIRWELL | AW-YKD012-H91
|  |  | 2 | GROUPE MONO SPLIT | WESTPOINT | WIZ-12318-MH
|  |  | 2 | GROUPE MONO SPLIT | PANASONIC | U-71PZ3ESA
SIEGE | R+1 |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | AIRWELL | à verifier
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | …... | à verifier
|  |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | HITACHI | à verifier
EXTENTION | R+1
SIEGE | R+2 |  | 1 | GROUPE MONO SPLIT | MITSUBISHI | MSZ-HR25VF
Rideaux d'air - Déshumidificateurs
SIEGE | RDC | RIDEAU D'AIR | 2 |  | WESTPOINT
SIEGE | RDC | RIDEAU D'AIR | 1 |  | WESTPOINT
EXTENTION | RDC | Déshumidificateur midea | 3 |  | MIDEA
CTA - Extracteurs - Bouches
SIEGE | RDC | EXTRACTEUR SANITAIRE | 1 |  | VORTICE
EXTENTION | RDC | EXTRACTEUR SANITAIRE | 1 |  | VORTICE
SIEGE | R+1 | EXTRACTEUR SANITAIRE | 1 |  | VORTICE
SIEGE | R+3 | CTA | 1 | ….. | TUVACO
SIEGE | R+3 | CTA | 1 | OET1601010A001 | TUVACO
EXTENTION | RDC | BOUCHE DE VMC | 8
| R+1 | BOUCHE DE VMC | 8
| R+2 | BOUCHE DE VMC | 8

## Clim Baduel
Forum BADUEL
Étage | Type de zone | Nb CASSETTE | Référence | Marque | TYPE
R+1 | Toiture terrasse | 1 | VRV | DAIKIN
R+5 | Toiture terrasse | 7 | VRV | DAIKIN
Rdc | Bureaux | 17 | Unité intérieure | DAIKIN
R+1 | Bureaux | 14 | Unité intérieure | DAIKIN
R+2 | Bureaux | 12 | Unité intérieure | DAIKIN
R+3 | Bureaux | 16 | Unité intérieure | DAIKIN
R+4 | Bureaux | 15 | Unité intérieure | DAIKIN
Groupes détente directe
Rdc | Salle onduleur TGBT | 1 | GROUPE MONO SPLIT | Unité intérieure
R+2 | Salle serveur | 1 | GROUPE MONO SPLIT | Unité intérieure
R+3 | Salle serveur | 1 | GROUPE MONO SPLIT | Unité intérieure
Rooftop - Extracteurs - Bouches
R+5 | Toiture terrasse | 1 | EXTRACTEUR SANITAIRE
R+5 | Toiture terrasse | 1 | EXTRACTEUR VERRIERE
RDC | Sanitaires | 4 | BOUCHE DE VMC
R+1 | Sanitaires | 3 | BOUCHE DE VMC
R+2 | Sanitaires | 3 | BOUCHE DE VMC
R+3 | Sanitaires | 3 | BOUCHE DE VMC
R+4 | Sanitaires | 3 | BOUCHE DE VMC
R+5 | Toiture terrasse | 1 | ROOFTOP

## Atlantis
Liste
N° plan | Bâtiment | Étage | DESIGNATION | NOMBRE | TYPE | marque
Suivi de chantier / Généralités
1 |  | RDC | CASSETTE | 1 | MURAL | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | RDC | VC GROUPE 1 | 1 | VC | ATLANTIC
1 |  | TOITURE | GROUPE 1 | 1 | GROUPE | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | RDC | VC GROUPE 2 | 1 | VC | ATLANTIC
|  | TOITURE | GROUPE 2 | 1 | GROUPE | ATLANTIC
|  | RDC | BOUCHE VMC | 2
Total
TEST REGLEMENTAIRE A COMPLETER

## Montjoly
Bâtiment | Étage | DESIGNATION | NOMBRE | TYPE | marque
Montjoly Plaza |  | Mono-split |  |  | AIRWELL
| R+1 | Unité intérieure | 17
| Toiture | Unité extérieure | 17
Bâtiment
Montjoly Plaza