## BPU Curatif lot 1
Bordereau des prix unitaires - maintenance curative - lot 1
PRESTATIONS DE CLIMATISATION-VENTILATION
BPU Les prix sont fournis posés
Désignation des équipements | Unité | Prix
Clim détente directe 9 000 BTU EER jusqu'à 3,90 et COP jusqu'à 4,81 avec évaporateur mural, boitier de commande et de régulation | U
Clim détente directe 12 000 BTU EER jusqu'à 3,90 et COP jusqu'à 4,81 avec évaporateur mural, boitier de commande et de régulation | U
Clim détente directe 18 000 BTU EER jusqu'à 3,90 et COP jusqu'à 4,82 avec évaporateur mural, boitier de commande et de régulation | U
Clim détente directe 24 000 BTU EER jusqu'à 3,90 et COP jusqu'à 4,83 avec évaporateur mural, boitier de commande et de régulation | U
Clim détente directe 36 000 BTU EER jusqu'à 3,90 et COP jusqu'à 4,84 avec K7 en faux-plafond, boitier de commande et de régulation | U
Liaison frigorifique cuivre + isolant | ml
Goulotte en PVC blanc | ml
Raccord électrique | ml
Télécommande | U
Evacuation en tube et raccord PVC Blanc | ml
Pompe de relevage pour 9 000 BTU | U
Pompe de relevage pour 12 000 BTU | U
Pompe de relevage pour 18 000 BTU | U
Pompe de relevage pour 24 000 BTU | U
Pompe de relevage pour 36 000 BTU | U
Supports de fixation sur chassis | U
GROUPES FROID
Condenseur pour les groupes froid | U
pompe primaire à eau glacée | U
Pompe secondaire | U
Vanne de détente | U
Evaporateur | U
Compresseur | U
Coefficient de vente | Coefficient
Coût horaire de la main d'œuvre | U