## Page de garde
Transfert provisoire du service d'hématolgie vers le 7 AN BG Travaux d'accompagnement
3 Boulevard Alexandre Fleming 25000 Besançon
MAITRE D'OUVRAGE CHU Besançon Franche Comté 3 boulevard A. Fleming 25030 BESANÇON Cedex
Lot n°2.1
CVC Equipement de ventilation
DPGF
|  | Dossier | 11924
MAITRE D'OEUVRE : BET BELLUCCI 4, rue du Gay ZI THISE BP902 25220 CHALEZEULE Fax : 03 81 60 70 75
|  | Date | 27/03/2026
|  | Phase | PRO
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°2.1 |  | CVC Equipement de ventilation
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 2.1.4 |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
4 | 4.1.2 |  | TRAVAUX DIVERS
6 | 4.1.2.2 |  | Intervention dans chaque chambre
9 | 4.1.2.2.1 |  | - Réalisation d'un joint d'étanchéité à l'air en silicone sur le pourtour du coffre de volet roulant |  |  | U | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.2.2.1 |  | - Réalisation d'un joint d'étanchéité à l'air en silicone au droit des raccordements du lavabo (eau froide, eau chaude et eau usée) |  |  | ENS | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.2.2.1 |  | - Réalisation d'un joint d'étanchéité à l'air en silicone sur fourreaux "electricité" dans le plénum du faux plafond de la salle de bain |  |  | ENS | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.2.2.3 |  | - Vérification complète de l'étanchéité à l'air dans le plénum de faux plafond de la salle de bain avec réalisation des compléments de rebouchage et joints silicone si nécessaire |  |  | U | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.2.2.3 |  | - Reprise des rebouchages au droit des canalisations de chauffage en traversée de sol |  |  | ENS | 7 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
9 | 4.1.2.2.3 |  | - Reprise des rebouchages au droit des canalisations de chauffage en traversée de plafond |  |  | ENS | 7 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
9 | 4.1.2.2.3 |  | - Reprise des rebouchages au droit des canalisations de chauffage en traversée de cloison |  |  | ENS | 13 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
6.&
4.&
4 | 4.1.3 |  | EQUIPEMENT DE TRAITEMENT D'AIR
4.T
6 | 4.5.3 |  | Bouche de soufflage
8 | 4.5.3.2 |  | Petit terminaux métallique à noyau centrale réglable
8.T
8.T
8.A
9 | 4.5.3.2.2 |  | - Ø 160 |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.3.4 |  | Accessoires
8 | 4.4.7.5 |  | Registre d'isolement
8.T
8.T
8.T
8.A
9 | 12.17.3.4 | 33.6.8.1.4 | - Ø 125 |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 12.17.3.7 | 33.6.8.1.7 | - Ø160 |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 4.5.4.4 |  | Module auto-régulant
8.A
8.T
8.T
8.T
9 | 4.5.4.4.2 |  | - Ø 125 - débit réglable de 50 à 130 m3/h |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.5.4.4.3 |  | - Ø 160 - débit réglable de 80 à 220 m3/h |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.3.5 |  | Gainage
8 | 4.1.3.5.1 |  | Divers
9 | 4.1.3.5.1.1 |  | - Dépose des bouches d'insufflation des chambres et évacuation des tronçons de gaines obsolètes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.3.5.1.1 |  | - Dépose des bouches d'extraction des circulations et évacuation des tronçons de gaines obsolètes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 4.1.3.5.3 |  | Gainage en tôle galvanisée circulaire spiralée
9 | 4.1.3.5.3.2 |  | - Ø 125 |  |  | ML | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.3.5.3.3 |  | - Ø 160 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.M.Z
9.&
9 | 4.1.3.5.3.9 |  | - création de piquage Ø 160 sur conduit existant |  |  | U | 9 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.3.5.3.9 |  | - bouchonnage de conduit Ø 125 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.3.5.3.9 |  | - bouchonnage de conduit Ø 160 |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 4.1.3.5.3 |  | Conduit semi-rigide en acier galvanisé M0
9 | 4.1.3.5.3.3 |  | - Ø 160 |  |  | ML | 12 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
8 | 4.1.3.5.3 |  | Flexible de raccordement M0
8.T
8.T
9 | 4.1.3.5.3.2 |  | - Ø 125 |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
9 | 4.1.3.5.3.3 |  | - Ø 160 |  |  | ENS | 10 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.3.6 |  | Dépoussiérage et désinfection du réseau aéraulique
6.T
6.T
9 | 4.1.3.6.1 |  | Opération de dépoussiérage et de désinfection |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
6.&
4.&
4 | 2.1.4.8 |  | MISE EN SERVICE – ESSAIS
9 | 2.1.4.8.2 |  | Essais préalable à la réception des installations de chauffage ventilation |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
9 | 2.1.4.8.3 |  | Procès-verbaux d'essais et vérification d'autocontrôle à joindre au DOE |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
4.&
4 | 2.1.4.9 |  | REPERAGES – INSTRUCTION
9 | 2.1.4.9.1 |  | Rédaction et diffusion du DOE, en 1 exemplaires + 1 informatique (support clé USB) |  |  | FT | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.T
9.&
9 | 2.1.4.9.4 |  | Mise en place de pastille sur les plaques de plafond ou trappe pour repérage des organes de réglage, de coupure |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20%
9.&
4.&
3.&
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
RECAPITULATIF Lot n°2.1 CVC Equipement de ventilation
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 2.1.4 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS |  |  | 0
|  |  | - 4.1.2 - TRAVAUX DIVERS |  |  | 0
|  |  | - 4.1.3 - EQUIPEMENT DE TRAITEMENT D'AIR |  |  | 0
|  |  | - 2.1.4.8 - MISE EN SERVICE – ESSAIS |  |  | 0
|  |  | - 2.1.4.9 - REPERAGES – INSTRUCTION |  |  | 0
Total du lot CVC Equipement de ventilation
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro Euro
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement : Par virement à 30 j

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro Euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Transfert provisoire du service d'hématolgie vers le 7 AN BG Travaux d'accompagnement |  | 0
0
3. | Code du dossier | 11924 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°2.1 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | CVC Equipement de ventilation |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 27/03/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | PRO |  | 0
0
8. | Indice : |  |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 3 Boulevard Alexandre Fleming
11. | Code postal et ville du dossier | 25000 Besançon
12. | Parcelle du dossier
zéro
Euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro Euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total