## DQE Fosse Plastique
Le présent DQE est fourni à titre indicatif et non contractuel. Il a pour seul objet l'analyse des offres dans le cadre de la procédure de passation de l'accord-cadre. Les quantités et solutions techniques présentées ne constituent ni un engagement du maitre d'ouvrage, ni une prévision des prestations réellement commandées. Les prestations exécutées dans le cadre des marchés subséquents seront rémunérées exclusivement sur la base du BPU ou des quantités réellement exécutées
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - FOSSE PLASTIQUE
Scenario Type: Assainissement non collectif d'une habitation
Hypothèse générale
1 habitation inidividuelle existante
zone littorale à enjeu environnemental
réhabilitation complète du système ANC
Réseau EU existant partiellement à reprendre
Hypothèse moyenne, destinée uniquement à l'analyse de offres
N° | Nature des prestations | U | P.U | Quantité | total
0 - DIVERS
0.1 | Installation de chantier par habitation | F |  | 1
0.2 | Repli des installations de chantier par habitation | F |  | 1
0.3 | Signalisation temporaire de chantier | J |  | 3
1 - TERRASSEMENTS
1.1 | Ouverture et fermeture de tranchées <1,30 m de profondeur | ML |  | 25
1.2 | Ouverture et fermeture système de pré-traitement (fosse/ fosse béton/microstation) | M3 |  | 12
1.3 | Ouverture et fermeture système de post-traitement (Lit d'infiltration) | M3 |  | 20
1.4 | Terrassement à la main | M3 |  | 3
1.5 | Plus value pour croisement réseau existant | U |  | 1
2 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD
2.1 | Fourniture et pose canalisations EU (CR8) en PVC
2.1.1 | Ø100 | ML |  | 25
2.1.1 | Ø160 | ML |  | 5
3 - TRAVAUX DIVERS (scenario de référence)
3.1 | Dépose du réseau existant | F |  | 1
3.2 | Curage fosse existante via Circo, y compris sont ouverture | F |  | 1
3.3 | Remblai de la fosse existante avec les déblais du terrassement, y compris sécurisation après remblai | F |  | 1
3.4 | Mise en oeuvre d'un lit d'infiltration 20m² conforme au CCTP, y compris fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile, matériaux d'infiltration, matériaux de pose, regards, drains PVC, toutes sujetions. | M2 |  | 1
4 - Pré-traitement
4.1 | Fourniture fosses toutes eaux plastique 3000 L | U |  | 1
4.2 | Pose fosses toutes eaux plastique 3000 L (raccordement et mise en service) | U |  | 1
5 - OUVRAGES EN BETON ET REGARDS
5.1 | Regard de visite en béton coulé en place ou préfabriqué 400 X 400 | U |  | 2
5.2 | Tampon étanche fonte C250 400x400 ou équivalent | U |  | 2
6 - DOSSIER DE RECOLEMENT
6.1 | Dossier de recolement du réseau format papier | F |  | 1
TOTAL
Signature de l'entreprise

## DQE Fosse béton armé (2)
Le présent DQE est fourni à titre indicatif et non contractuel. Il a pour seul objet l'analyse des offres dans le cadre de la procédure de passation de l'accord-cadre. Les quantités et solutions techniques présentées ne constituent ni un engagement du maitre d'ouvrage, ni une prévision des prestations réellement commandées. Les prestations exécutées dans le cadre des marchés subséquents seront rémunérées exclusivement sur la base du BPU ou des quantités réellement exécutées
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - Fosse béton armé
Scenario Type: Assainissement non collectif d'une habitation
Hypothèse générale
1 habitation inidividuelle existante
zone littorale à enjeu environnemental
réhabilitation complète du système ANC
Réseau EU existant partiellement à reprendre
Hypothèse moyenne, destinée uniquement à l'analyse de offres
N° | Nature des prestations | U | P.U | Quantité | total
0 - DIVERS
0.1 | Installation de chantier par habitation | F |  | 1
0.2 | Repli des installations de chantier par habitation | F |  | 1
0.3 | Signalisation temporaire de chantier | J |  | 3
1 - TERRASSEMENTS
1.1 | Ouverture et fermeture de tranchées <1,30 m de profondeur | ML |  | 25
1.2 | Ouverture et fermeture système de pré-traitement (fosse/ fosse béton/microstation) | M3 |  | 12
1.3 | Ouverture et fermeture système de post-traitement (Lit d'infiltration) | M3 |  | 20
1.4 | Terrassement à la main | M3 |  | 3
1.5 | Plus value pour croisement réseau existant | U |  | 1
2 - CANALISATIONS ET PIECES DE RACCORD
2.1 | Fourniture et pose canalisations EU (CR8) en PVC
2.1.1 | Ø100 | ML |  | 25
2.1.1 | Ø160 | ML |  | 5
3 - TRAVAUX DIVERS (scenario de référence)
3.1 | Dépose du réseau existant | F |  | 1
3.2 | Curage fosse existante via Circo, y compris sont ouverture | F |  | 1
3.3 | Remblai de la fosse existante avec les déblais du terrassement, y compris sécurisation après remblai | F |  | 1
3.4 | Mise en oeuvre d'un lit d'infiltration 20m² conforme au CCTP, y compris fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile, matériaux d'infiltration, matériaux de pose, regards, drains PVC, toutes sujetions. | M2 |  | 1
4 - Pré-traitement Fosse béton armé (préfabrication ou coulage sur site)
4.3 | Fourniture de fosse toutes eaux en béton armé 3000 L | U |  | 1
4.4 | Pose de fosse toutes eaux en béton armé 3000 L | U |  | 1
5 - OUVRAGES EN BETON ET REGARDS
5.1 | Regard de visite en béton coulé en place ou préfabriqué 400 X 400 | U |  | 2
5.2 | Tampon étanche fonte C250 400x400 ou équivalent | U |  | 2
6 - DOSSIER DE RECOLEMENT
6.1 | Dossier de recolement du réseau format papier | F |  | 1
TOTAL
Signature de l'entreprise