## Générale
Système de protection des nourrissons | Nom du candidat
Question | Réponse
INFORMATIONS GENERALES
Certification du système qualité du fabricant (ISO 9001, ISO 13485, etc.) Joindre le document de preuve
Certification du système qualité du candidat (ISO 9001, ISO 13485, etc.) Joindre le document de preuve
LIVRAISON ET INSTALLATION
Délai de livraison à réception du bon de commande
Durée d'installation et de mise en service
Durée de garantie
CARACTERISTIQUES GENERALES
Fabricant
Modèle
Lieu de fabrication de l'équipement
Lieu de production des produits consommables associés
Date de 1ère commercialisation
date de disponibilité de pieces détachées
Classe du marquage CE Directive européenne 93/42/CEE
Numéro du marquage CE
L'interface de votre système est proposé en langue française ?

## Equipements
Système de protection des nourrissons | Nom du candidat
Question | Réponse
Mode dégradé
Votre système possède-t-il un mode dégradé en cas de défaillance du réseau informatique ? Oui / Non ?
Si oui :
Permet-il de maintenir le contrôle d’accès ?
Permet-il d'assurer l’admission et la protection des nourrissons ?
Permet-il de rester opérationnel jusqu’au retour à la normale ?
Quel est le délai d’activation de ce mode ? Temps nécessaire pour le passage en mode dégradé.
Comment votre dispositif bascule-t-il automatiquement en mode dégradé et quelles sont les conditions techniques nécessaires pour garantir ce basculement ?
Où sont stockés les données enregistrées pendant ce mode ? Et quelles sont les données qui devront être enregistrées localement ?
Comment est gérée la resynchronisation des données après le retour du réseau ? Et quel est le délai de cette resynchronisation ?
Le système permet-il l’admission d’un nouveau bébé si le réseau est indisponible ?
Interfaçage
Votre dispositif est-il compatible avec les interfaces demandées (SIH, SSO, AD (active directory), systèmes de sécurité de l’AP-HP) ?
Votre produit permet-il un interfaçage avec les ascenseurs ?
Baby Tag
Quel est la porté de détection des tags ?
Comment le tag est reconnu par le système lors de l’admission d'un bébé ?
Quelle est la procédure à suivre si l’admission échoue ?
Le temps de surveillance est-il continue, c’est-à-dire 24h/24 -7j/7 ?
L’appariement bébé/maman est-il possible ? Si oui, permet-il à la mère de se déplacer librement avec son bébé sans déclencher d’alarme dans les zones protégées ?
Le bracelet de la mère dispose-t-il d’un bouton d’appel pour demander de l’aide ?
Les tags sont-ils rechargeables, remplaçables ou jetables ? Quelles est leur durée de vie ?
Système
Comment le système vérifie-t-il la correspondance bébé/maman ? Comment gère-t-il la non concordance bébé/maman ?
Comment le système détecte-t-il un bracelet coupé ?
Comment le système gère-t-il le déverrouillage temporaire des accès lorsqu’un nourrisson doit quitter l’unité ? Peut-on paramétrer la durée ?
Comment sont détectées les sorties non autorisées ? Et comment les alertes sont-elles transmises au poste de soins ?
Comment sera effectuée la traçabilité des données ?
Comment sont gérés les accès et les permissions ?
Bornes
Quelle est la portée de détection des bornes ?
Quelles sont les attentes techniques à prévoir (alimentation électrique, câble réseau POE) ?
Ecrans
Est-il possible de le configurer comme écran de rapport ?
Quelles sont les attentes techniques à prévoir (alimentation électrique, câble réseau POE) ?
Une variante mobile d’écran est-elle possible (tablette Wi-Fi) ?
L’écran de report permet-il d’acquitter les alarmes ?
Réseau
Préciser la matrice des flux UPD/TCP à ouvrir.
Votre système nécessite-t-il la mise à disposition d'une machine virtuelle (VM) ?
Si oui :
Système d'exploitation
Processeur
Mémoire
Compatibilité avec l'antivirus institutionnel (CORTEX Anti-Virus), distribué par Paloalto
Un accès pour la télémaintenance est-il à prévoir ?

## Maintenances
Système de protection des nourrissons | Nom du candidat
Question | Réponse
GENERALITES
Localisation du SAV et de la Hotline
Votre contrat de maintenance inclus-t-il :
Maintenance préventive
Maintenance curative
Formation
Maintenances préventive / corrective
La maintenance préventive est-elle réalisé sur site ? A quelle fréquence ? Le nombre d'intervention par an ?
Y a-t-il une permanence téléphonique (Hotline) pour aider à la résolution des dysfonctionnements ?
Si oui, quelles sont les horaires d'ouverture ?
Quel est le délai d'intervention en cas de panne ?
Existe-t-il un guide de maintenance spécifique ?
Quelles pièces détachées sont disponibles ?
Détaillez les pièces remplacées lors des maintenances préventives
Disposez-vous de pièces en stocks ?
Existe-t-il des procédures internes pour la maintenance des bornes ?
Quels sont vos délais de livraison en cas de pièce défectueuse ?
Maintenance logicielle
Est-il possible de planifier les mises à jour logicielles ?
La mise à jour est-elle incluse et prend-elle en compte les évolutions techniques et réglementaires ?
Les mises à jour nécessitent-elles une interruption du service ? Si oui, veuillez préciser les modalités
Consommable
Donnez le détail des consommables disponibles (bracelets, etc...)
Traçabilité des maintenances
Pour tous les types de maintenance, préciser :
Comment et où sont tracées ces maintenances ?
Un rapport d'intervention est-il systématiquement transmis à l'hôpital ? Sous forme dématérialisée ?