## Feuil1
N° | Désignation | Uté | Quantité MOE | Prix Unitaire | Prix Total
0
2 | LOT COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, ECLAIRAGE, SSI, CONTRÔLE D'ACCES
0
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 | Consignation électrique de la zone chantier | ens. | 1 |  | 0
3.1.2 | Installation de chantier : Coffrets de chantier
| RDC | u | 2 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.1.2 |  |  |  | 0
.1.3 | Installation de chantier : Base vie | ens. | 1 |  | 0
3.1.4 | Installation de chantier : Eclairage provisoire de chantier
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.1.4 |  |  |  | 0
3.1.5 | Réalisation et fourniture des études d'exécution | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
3.2 | PRESTATIONS COURANTS FORTS
3.2.1 | Remaniement des tableaux électriques courant normal des plateaux
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 bureaux | ens. | 1 |  | 0
| R+2 technique | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.2.1 |  |  |  | 0
3.2.2 | Dépose des équipements CFO non conservés
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.2.2 |  |  |  | 0
3.2.3 | Fourniture, pose et raccordement d'alimentations spécifiques
| CTA | u | 1 |  | 0
| Unités extérieures de climatisation | u | 4 |  | 0
| Unités intérieures de climatisation | u | 97 |  | 0
| Baie informatique | u | 2 |  | 0
| Micro-ondes | u | 4 |  | 0
| Frigo | u | 4 |  | 0
| Fontaine à eau | u | 2 |  | 0
| BECS | u | 2 |  | 0
| Vidéoprojecteur | u | 7 |  | 0
| Rideau blanc motorisé | u | 7 |  | 0
| Contrôle d'accès (UTL) | u | 6 |  | 0
| Clapet coupe-feu | u | 44 |  | 0
| Registre motorisé ventilation | u | 20 |  | 0
| Sonde CO2 ventilation | u | 8 |  | 0
| Boitier de sélection VRV CVC | u | 8 |  | 0
| Sous-total 3.2.3 |  |  |  | 0
3.2.4 | Mise en place de goulotte triple compartiments
| RDC | ml | 40 |  | 0
| R+1 | ml | 85 |  | 0
| R+2 | ml | 135 |  | 0
| Sous-total 3.2.4 |  |  |  | 0
3.2.5 | Mise en place de goulotte simple compartiment
| RDC | ml | 15 |  | 0
| R+2 | ml | 3 |  | 0
| Sous-total 3.2.5 |  |  |  | 0
3.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de PCN en cloison pour les postes de travail
| RDC | u | 56 |  | 0
| R+1 | u | 21 |  | 0
| R+2 | u | 24 |  | 0
| Sous-total 3.2.6 |  |  |  | 0
3.2.7 | Fourniture, pose et raccordement de PCN en cloison pour les copieurs
| RDC | u | 2 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.2.7 |  |  |  | 0
3.2.8 | Fourniture, pose et raccordement de PCN ménage en cloison
| RDC | u | 41 |  | 0
| R+1 | u | 48 |  | 0
| R+2 | u | 36 |  | 0
| Sous-total 3.2.8 |  |  |  | 0
3.2.9 | Fourniture, pose et raccordement de PCN en crédence
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.2.9 |  |  |  | 0
3.2.10 | Fourniture, pose et raccordement de PCN en goulotte
| RDC | u | 25 |  | 0
| R+1 | u | 31 |  | 0
| R+2 | u | 38 |  | 0
| Sous-total 3.2.10 |  |  |  | 0
3.2.11 | Mise en place de chemin de câble pour la distribution courant fort et mise à la terre
| RDC | ml | 95 |  | 0
| R+1 | ml | 100 |  | 0
| R+2 | ml | 95 |  | 0
| Sous-total 3.2.11 |  |  |  | 0
3.2.12 | Mise en place de chaussette tressée avec scratch
| RDC | ml | 45 |  | 0
| R+1 | ml | 45 |  | 0
| R+2 | ml | 60 |  | 0
| Sous-total 3.2.12 |  |  |  | 0
3.2.13 | Fourniture, pose et raccordement de nourrice 5 PCN
| RDC | u | 30 |  | 0
| R+1 | u | 48 |  | 0
| R+2 | u | 63 |  | 0
| Sous-total 3.2.13 |  |  |  | 0
3.2.14 | Fourniture et pose de passage de sol
| RDC | u | 8 |  | 0
| R+1 | u | 11 |  | 0
| R+2 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.2.14 |  |  |  | 0
3.2.15 | Fourniture, pose et raccordement de bandeaux rackables 9 PCN
| R+2 | u | 4 |  | 0
3.2.16 | Mise à la terre des baies
| R+2 | ens. | 2 |  | 0
3.2.17 | Fourniture, pose et raccordement d'écran motorisé
| Elite Screens série Saker Tab-Tension SKT100XHW2-E10 ou équivalent | u | 3 |  | 0
| Elite Screens série Saker Tab-Tension SKT120XHW2-E10 ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Elite Screens série Saker Tab-Tension SKT150XHW2-E10 ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.2.17 |  |  |  | 0
3.2.18 | Fourniture, pose et raccordement de vidéoprojecteur
| EPSON Série EB-L420U ou équivalent | u | 3 |  | 0
| EPSON Série EB-L520U ou équivalent | u | 2 |  | 0
| EPSON Série EB-L730U ou équivalent | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.2.18 |  |  |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COURANTS FORTS |  |  |  | 0
3.3 | PRESTATIONS COURANTS FAIBLES
3.3.1 | Repérage, test et recette après interventions, certifications | ens. | 1 |  | 0
3.3.2 | Dépose des équipements CFA non conservés
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.2 |  |  |  | 0
3.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de baies serveurs 800 x 1000 42U
| R+2 | u | 2 |  | 0
3.3.4 | Fourniture, pose et raccordement de bandeau de brassage | u | 26 |  | 0
3.3.5 | Mise en place de tiroir optique | u | 1 |  | 0
3.3.6 | Mise en place de jarretière optique | ens. | 1 |  | 0
3.3.7 | Mise en place de chemin de câble pour la distribution courant faible
| RDC | ml | 90 |  | 0
| R+1 | ml | 105 |  | 0
| R+2 | ml | 85 |  | 0
| Sous-total 3.3.7 |  |  |  | 0
3.3.8 | Fourniture, pose et raccordement des nourrices 1RJ45 et liaisons F/FTP catégorie 6a pour les postes de travail
| RDC | u | 30 |  | 0
| R+1 | u | 48 |  | 0
| R+2 | u | 63 |  | 0
| Sous-total 3.3.8 |  |  |  | 0
3.3.9 | Fourniture, pose et raccordement de RJ45 en cloison et liaisons F/FTP catégorie 6a pour les postes PILA
| RDC | u | 7 |  | 0
3.3.10 | Fourniture, pose et raccordement de RJ45 en goulotte
| RDC | u | 7 |  | 0
| R+1 | u | 6 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.3.11 |  |  |  | 0
3.3.11 | Fourniture, pose et raccordement de prises murales 2 RJ45 pour les copieurs
| RDC | u | 2 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.3.12 |  |  |  | 0
3.3.12 | Fourniture, pose et raccordement des attentes WIFI
| RDC | u | 10 |  | 0
| R+1 | u | 10 |  | 0
| R+2 | u | 10 |  | 0
| Sous-total 3.3.13 |  |  |  | 0
3.3.13 | Pose et raccordement des bornes WIFI
| RDC | u | 10 |  | 0
| R+1 | u | 10 |  | 0
| R+2 | u | 10 |  | 0
| Sous-total 3.3.14 |  |  |  | 0
3.3.14 | Fourniture, pose et raccordement de liaison HDMI 2.0 male/male
| RDC | u | 4 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.15 |  |  |  | 0
3.3.15 | Mise en place de prise HDMI 2.0 femelle/femelle
| RDC | u | 4 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.16 |  |  |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
3.4 | PRESTATIONS ECLAIRAGE
3.4.1 | Dépose des équipements d'éclairage non conservés
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.4.1 |  |  |  | 0
3.4.2 | Fourniture, pose et raccordement de dalle LED 600 x 600 DALI
| RDC : en faux-plafond | u | 60 |  | 0
| RDC : suspendu | u | 31 |  | 0
| R+1 : en faux-plafond | u | 80 |  | 0
| R+1 : suspendu | u | 4 |  | 0
| R+2 : en faux-plafond | u | 58 |  | 0
| R+2 : suspendu | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.4.2 |  |  |  | 0
3.4.3 | Fourniture, pose et raccordement de spot LED downlight en faux-plafond
| RDC | u | 14 |  | 0
| R+1 | u | 45 |  | 0
| R+2 | u | 45 |  | 0
| Sous-total 3.4.3 |  |  |  | 0
3.4.4 | Fourniture, pose et raccordement de spot LED downlight suspendu
| RDC | u | 28 |  | 0
| R+1 | u | 33 |  | 0
| R+2 | u | 27 |  | 0
| Sous-total 3.4.4 |  |  |  | 0
3.4.5 | Fourniture, pose et raccordement de downlight linéaire LED DALI
| R+2 | u | 18 |  | 0
| Sous-total 3.4.5 |  |  |  | 0
3.4.6 | Fourniture, pose et raccordement de suspension LED DALI
| R+1 | u | 8 |  | 0
| R+2 | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.4.6 |  |  |  | 0
3.4.7 | Fourniture, pose et raccordement de suspension composition accueil
| RDC | ens. | 1 |  | 0
3.4.8 | Fourniture, pose et raccordement de Linear Diffuser composition couloir
| RDC | ens. | 1 |  | 0
3.4.9 | Fourniture, pose et raccordement de suspension composition escalier
| RDC / R+1 / R+2 | ens. | 1 |  | 0
3.4.10 | Fourniture, pose et raccordement de luminaires encastrés pour la grande salle de formation au RDC
| Pyramyd LFO | u | 64 |  | 0
| Pyramyd Deco 5 | u | 32 |  | 0
| Pyramyd Deco 8 | u | 32 |  | 0
| Sous-total 3.4.14 |  |  |  | 0
3.4.11 | Asservissement du circuit d'éclairage et adressage des luminaires
| RDC | ens. | 1 |  | 0
| R+1 | ens. | 1 |  | 0
| R+2 | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.4.10 |  |  |  | 0
3.4.12 | Mise en place de détecteur de présence et de luminosité
| RDC | u | 18 |  | 0
| R+1 | u | 13 |  | 0
| R+2 | u | 12 |  | 0
| Sous-total 3.4.11 |  |  |  | 0
3.4.13 | Fourniture, pose et raccordement de bouton poussoir
| RDC | u | 27 |  | 0
| R+1 | u | 35 |  | 0
| R+2 | u | 26 |  | 0
| Sous-total 3.4.12 |  |  |  | 0
3.4.14 | Fourniture, pose et raccordement de BAES drapeaux et étiquetage
| RDC | u | 28 |  | 0
| R+1 | u | 21 |  | 0
| R+2 | u | 15 |  | 0
| Sous-total 3.4.13 |  |  |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS ECLAIRAGE |  |  |  | 0
3.5 | PRESTATIONS SSI
3.5.1 | Remaniement de détecteurs automatiques optiques
| RDC | u | 9 |  | 0
| R+1 | u | 5 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.5.1 |  |  |  | 0
3.5.2 | Fourniture, pose et raccordement de détecteurs automatiques optiques complémentaires
| RDC | u | 13 |  | 0
| R+1 | u | 12 |  | 0
| R+2 | u | 10 |  | 0
| Sous-total 3.5.2 |  |  |  | 0
3.5.3 | Dépose de diffuseur sonore existant
| RDC | u | 1 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.5.3 |  |  |  | 0
3.5.4 | Fourniture, pose et raccordement de duffiseur sonore et lumineux
| RDC | u | 7 |  | 0
| R+1 | u | 7 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.5.4 |  |  |  | 0
3.5.5 | Fourniture, pose et raccordement d'indicateur d'action
| RDC | u | 1 |  | 0
| R+1 | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.5.5 |  |  |  | 0
3.5.6 | Remaniement de déclencheur manuel rouge
| RDC | ens. | 1 |  | 0
3.5.7 | Fourniture, pose et raccordement de déclencheur manuel rouge
| RDC | u | 1 |  | 0
3.5.8 | Mise en place de chemin de câble pour la distribution SSI et mise à la terre
| RDC | ml | 90 |  | 0
| R+1 | ml | 95 |  | 0
| R+2 | ml | 95 |  | 0
| Sous-total 3.5.8 |  |  |  | 0
3.5.9 | Raccordement et asservissement des portes motorisées DAS
| RDC | u | 2 |  | 0
3.5.10 | Reparamétrage CMSI | ens. | 1 |  | 0
3.5.11 | Tests et programmation SSI | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS SSI |  |  |  | 0
3.6 | PRESTATIONS CONTRÔLE D'ACCES
3.6.1 | Mise en place de fourreaux vides aiguillés en cloison
| RDC | u | 5 |  | 0
| R+1 | u | 6 |  | 0
| R+2 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.6.1 |  |  |  | 0
3.6.2 | Fourniture, pose et raccordement de DCMIS
| RDC | u | 6 |  | 0
| R+1 | u | 8 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.6.2 |  |  |  | 0
3.6.3 | Fourniture, pose et raccordement de bouton poussoir de sortie
| RDC | u | 8 |  | 0
| R+1 | u | 8 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.6.3 |  |  |  | 0
3.6.4 | Raccordement électrique des organes de verrouillage de contrôle d'accès
| RDC | u | 6 |  | 0
| R+1 | u | 8 |  | 0
| R+2 | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.6.4 |  |  |  | 0
3.6.5 | Fourniture, pose et raccordement de gâche électrique sur porte existante
| RDC | u | 2 |  | 0
| R+2 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.6.4 |  |  |  | 0
3.6.6 | Fourniture, pose et raccordement de demi-bandeau ventouse 300 kg sur porte existante
| R+1 | u | 1 |  | 0
| R+2 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.6.4 |  |  |  | 0
3.6.7 | Fourniture, pose et raccordement de bandeau ventouse 600 kg sur porte existante
| R+1 | u | 1 |  | 0
| Sous-total 3.6.4 |  |  |  | 0
| Sous-total PRESTATIONS CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0
3.7 | DOE, FORMATIONS
3.7.1 | Formations | ens. | 1 |  | 0
3.7.2 | DOE | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total DOE, FORMATIONS |  |  |  | 0
| Sous-total LOT COURANTS FORTS, COURANTS FAIBLES, ECLAIRAGE, SSI, CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0
| Total devis H.T |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20,00% |  | 20 |  | 0
| Total T.T.C. |  | 0 |  | 0