## Feuil1
N° | Désignation | Uté | Quanité MOE | Prix Unitaire | Prix Total
0
3 | LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRES
0
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 | Etudes, état des lieux et repérage des installations existantes compris études acoustiques | ens. | 1 |  | 0
3.1.2 | Réalisation et fourniture des études d’exécution | ens. | 1 |  | 0
3.1.3 | Consignation et déconsignation des équipements et des réseaux aérauliques | ens. | 1 |  | 0
3.1.4 | Consignation et déconsignation des réseaux hydrauliques | ens. | 1 |  | 0
3.1.5 | Dépose des groupes VRV existants en toiture | ens. | 1 |  | 0
3.1.6 | Dépose des cassettes de climatisation existantes | ens. | 1 |  | 0
3.1.7 | Dépose des réseaux aérauliques existants | ens. | 1 |  | 0
3.1.8 | Grutage des équipements en toiture | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.2.1 | Mise en place d'une CTA en toiture compris accessoires | ens. | 1 |  | 0
3.2.2 | Mise en place d'une gaine d'air rejeté pour la CTA | ens. | 1 |  | 0
3.2.3 | Mise en place de boites à débits variables |  |  |  | 0
| Boites à débits variables non isolées | u | 10 |  | 0
| Boites à débits variables isolées | u | 10 |  | 0
| Sous-total 3.2.3 |  |  |  | 0
3.2.4 | Mise en place de sonde murale CO2 | u | 8 |  | 0
3.2.5 | Mise en place de réseaux aérauliques de soufflage et de reprise |  |  |  | 0
| Réseaux et colonnes en intérieur : |  |  |  | 0
| Ø125 | ml | 116 |  | 0
| Ø160 | ml | 17 |  | 0
| Ø200 | ml | 21 |  | 0
| Ø250 | ml | 18 |  | 0
| Ø315 | ml | 62 |  | 0
| Ø355 | ml | 35 |  | 0
| 400x150 | ml | 25 |  | 0
| 450x150 | ml | 40 |  | 0
| 550x150 | ml | 20 |  | 0
| 650x150 | ml | 15 |  | 0
| 800x150 | ml | 17 |  | 0
| 500x200 | ml | 5 |  | 0
| 400x300 | ml | 4 |  | 0
| 500x300 | ml | 4 |  | 0
| 550x300 | ml | 10 |  | 0
| 400x350 | ml | 4 |  | 0
| 550x350 | ml | 15 |  | 0
| Ø125 isolé | ml | 135 |  | 0
| Ø160 isolé | ml | 16 |  | 0
| Ø200 isolé | ml | 23 |  | 0
| Ø250 isolé | ml | 10 |  | 0
| Ø315 isolé | ml | 49 |  | 0
| Ø355 isolé | ml | 39 |  | 0
| 400x150 isolé | ml | 25 |  | 0
| 450x150 isolé | ml | 10 |  | 0
| 500x150 isolé | ml | 20 |  | 0
| 550x150 isolé | ml | 20 |  | 0
| 650x150 isolé | ml | 25 |  | 0
| 750x150 isolé | ml | 8 |  | 0
| 900x150 isolé | ml | 12 |  | 0
| 550x200 isolé | ml | 5 |  | 0
| 350x300 isolé | ml | 17 |  | 0
| 500x300 isolé | ml | 9 |  | 0
| 550x300 isolé | ml | 13 |  | 0
| 600x300 isolé | ml | 2 |  | 0
| 550x350 isolé | ml | 15 |  | 0
| Réseaux en toiture : |  |  |  | 0
| Ø355 | ml | 7 |  | 0
| Ø710 | ml | 24 |  | 0
| 500x300 | ml | 7 |  | 0
| 550x300 | ml | 10 |  | 0
| 350x300 | ml | 5 |  | 0
| 600x300 | ml | 7 |  | 0
| 700x400 | ml | 7 |  | 0
| 750x400 | ml | 8 |  | 0
| Ensemble des pièces de transformations | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.2.5 |  |  |  | 0
3.2.6 | Fourniture, pose et raccordement de diffuseur de soufflage
| Diffuseur de soufflage carré | u | 10 |  | 0
| Diffuseur de soufflage circulaire Ø125 | u | 68 |  | 0
| Diffuseur de soufflage circulaire Ø160 | u | 2 |  | 0
| Diffuseur de soufflage circulaire Ø200 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.2.6 |  |  |  | 0
3.2.7 | Fourniture, pose et raccordement de grilles et bouches de reprise
| Grille de reprise carré | u | 10 |  | 0
| Bouche circulaire de reprise Ø125 | u | 68 |  | 0
| Bouche circulaire de reprise Ø160 | u | 2 |  | 0
| Bouche circulaire de reprise Ø200 | u | 3 |  | 0
| Sous-total 3.2.7 |  |  |  | 0
3.2.8 | Fourniture, pose et raccordement de bouches coupe-feu | u | 2 |  | 0
3.2.9 | Fourniture, pose et raccordement de clapet coupe-feu
| Clapet coupe-feu circulaire Ø125 | u | 10 |  | 0
| Clapet coupe-feu circulaire Ø200 | u | 4 |  | 0
| Clapet coupe-feu circulaire Ø250 | u | 2 |  | 0
| Clapet coupe-feu circulaire Ø315 | u | 8 |  | 0
| Clapet coupe-feu circulaire Ø355 | u | 6 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 450x150 | u | 4 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 500x150 | u | 2 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 800x150 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 900x150 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 500x200 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 550x200 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 500x300 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 400x350 | u | 1 |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire 550x350 | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.2.9 |  |  |  | 0
3.2.10 | Fourniture et pose de régulateurs de débits constants | u | 146 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
3.3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION
3.3.1 | Fourniture, pose et raccordement d'unité extérieure VRV pour les plateaux de bureaux
| RDC : REYA 28 A (12+16) | ens. | 1 |  | 0
| R+1 : REYA 28 A (12+16) | ens. | 1 |  | 0
| R+2 : REYA 24 A (8+16) | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.1 |  |  |  | 0
3.3.2 | Fourniture, pose et raccordement d'unité extérieure mono-split pour le local serveur
| RZAG 50 A | ens. | 1 |  | 0
3.3.3 | Fourniture, pose et raccordement de boitiers de sélection VRV
| Boitier de sélection VRV BS4A14AV1B | u | 1 |  | 0
| Boitier de sélection VRV BS6A14AV1B | u | 1 |  | 0
| Boitier de sélection VRV BS8A14AV1B | u | 1 |  | 0
| Boitier de sélection VRV BS12A14AV1B | u | 5 |  | 0
| Sous-total 3.3.3 |  |  |  | 0
3.3.4 | Fourniture, pose et raccordement d'unité intérieure de type 1
| FXZA15A | u | 62 |  | 0
| FXZA20A | u | 4 |  | 0
| FXZA25A | u | 22 |  | 0
| FXZA32A | u | 2 |  | 0
| FXZA40A | u | 6 |  | 0
| Façade Design blanche FXZA BYFQ60C4W | u | 96 |  | 0
| Raccordement contact de feuillure existant | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.4 |  |  |  | 0
3.3.5 | Fourniture, pose et raccordement d'unité intérieure de type 2
| FTXM 50 N | u | 1 |  | 0
3.3.6 | Fourniture, pose et raccordement de télécommande
| Télécommande filaire MAKODA (BRC1H52W7) | u | 75 |  | 0
3.3.7 | Fourniture et pose d'un réseau frigorifique
| Réseau frigorifique 3 tubes | ml | 245 |  | 0
| Réseau frigorifique 2 tubes | ml | 1160 |  | 0
| Calorifuge réseaux frigorifiques | ml | 1405 |  | 0
| Ensemble des accessoires | ens. | 1 |  | 0
| Percement de la toiture et reprise d'étanchéité | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.7 |  |  |  | 0
3.3.8 | Mise en œuvre et garantie | ens. | 1 |  | 0
3.3.9 | Mise en place d'un réseau d'évacuation des condensats pour les unités intérieures
| Réseau d'évacuation des condensats | ml | 550 |  | 0
| Collier intumescent | u | 37 |  | 0
| Percement | ens. | 1 |  | 0
| Raccordement sur réseaux EU existants | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.3.9 |  |  |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE GTB
3.4.1 | Reparamétrage de la GTB | ens. | 1 |  | 0
3.4.2 | Raccordement de la nouvelle CTA sur la GTB du bâtiment | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DE GTB |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
3.5.1 | Consignation et dépose de réseaux EF/EU existants | ens. | 1 |  | 0
3.5.2 | Mise en place d'un réseau EFS/ECS pour tisanerie
| Réseau EFS en tube PVC pression isolé | ml | 55 |  | 0
| Réseau EFS et ECS en tube multicouche | ml | 10 |  | 0
| Piquage sur réseau EFS existant | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total 3.5.2 |  |  |  | 0
3.5.3 | Mise en place d'un réseau d'EU/EV pour tisanerie | ml | 5 |  | 0
3.5.4 | Raccordement des équipements fournis par la MOA | ens. | 1 |  | 0
3.5.5 | Fourniture, pose et raccordement d'évier et mitigeur
| Evier | u | 2 |  | 0
| Mitigeur thermostatique | u | 2 |  | 0
| Sous-total 3.5.5 |  |  |  | 0
3.5.6 | Fourniture, pose et raccordement de ballon d'eau chaude sanitaire | u | 2 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
3.6 | PRESTATIONS TEST, REGLAGES, ESSAIS ET FORMATION
3.6.1 | Tests, réglages, essais et formation
| Essais des réseaux hydrauliques | ens. | 1 |  | 0
| Essais des réseaux aérauliques | ens. | 1 |  | 0
| Essais régulation et asservissements | ens. | 1 |  | 0
| Formations | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total TRAVAUX DE PRESTATIONS TEST, REGLAGES, ESSAIS ET FORMATION |  |  |  | 0
3.7 | DOE
3.7.1 | Rédaction et fourniture des DOE | ens. | 1 |  | 0
| Sous-total DOE |  |  |  | 0
| Sous-total LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE SANITAIRES |  |  |  | 0
| Total devis H.T |  | 0 |  | 0
| T.V.A. 20,00% |  | 20 |  | 0
| Total T.T.C. |  | 0 |  | 0