## DPGF-MOE
ANNEXE 1 à l'Acte d'Engagement - Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires - DPGF - ETUDES
Maître d'Ouvrage : | UNIVERSITE DE MAYOTTE
Objet du marché : | Conception et réalisation de la reconstruction post-cyclone Chido du bâtiment F de l'Université de Mayotte
N° marché: | UMAY-2026-02
Montant des travaux HT : | 0
Article | Mission Bâtiment | Abréviation | Temps à passer en heures | % (Mt partiel/Mt Trvx) | Montant global HT |  | Répartition entre cotraitants conjoints
[5 empty] | Partiel | Cumulé | Cotraitant 1 |  | Cotraitant 2 |  | Cotraitant 3 |  | Cotraitant 4 |  | Cotraitant 5 |  | Cotraitant 6
[7 empty] | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant
A | MISSION DE BASE
A1 | Etudes de diagnostic et d’Avant-Projet | DIAG/AVP |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A2 | Etudes de Projet | PRO |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A3 | Assistance à la passation des contrats de travaux | ACT |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A4 | Visa des études partiellement ou totalement réalisées par l'entreprise titulaire (VISA) | VISA |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A5 | Les études d'exécution | EXE |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A6 | Direction de l'exécution des travaux | DET |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
A7 | Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement | AOR |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL A | TOTAL A |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
B | MISSION COMPLEMENTAIRE
B1 | Ordonnancement et Pilotage de Chantier | OPC |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B2 | Etudes de Synthèse | SYNTH. |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B3 | Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie | CSSI |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B4 | Démarche Qualité Environnementale du Bâtiment | QEB |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
B5 | Coordination Environnementale du Chantier | CEC |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
TOTAL B | TOTAL B |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
TOTAL (A+B) | MISSION DE BASE + MISSION COMPLEMENTAIRE |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
Date :
Signature et cachet du candidat

## DPGF-TRVX
ANNEXE 2 à l'Acte d'Engagement - Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires - DPGF - TRAVAUX
Maître d'Ouvrage : | UNIVERSITE DE MAYOTTE
Objet du marché : | Conception et réalisation de la reconstruction post-cyclone Chido du bâtiment F de l'Université de Mayotte
N° marché: | UMAY-2026-02
Article | Mission Bâtiment | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total HT | Répartition entre cotraitants conjoints
[6 empty] | Montant Cotraitant 1 | Montant Cotraitant 2 | Montant Cotraitant 3 | Montant Cotraitant 4 | Montant Cotraitant 5 | Montant Cotraitant 6 | Montant Cotraitant 7 | Montant Cotraitant 8 | Montant Cotraitant 9 | Montant Cotraitant 10 | Montant Cotraitant 11
[6 empty] | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT | Montant HT
C | TRAVAUX
C1 | TRAVAUX GÉNÉRAUX
C1.1 | L’installation et repliement de chantier | Ens. |  |  | 0
C1.2 | Traitement anti-termites curatif et préventif | Ens. |  |  | 0
C1.3 | Sécurité du chantier y compris PPSPS | Ens. |  |  | 0
C1.4 | Contrôle et remise en état éventuelle de la structure porteuse et des plots béton y compris sondages, traitement antirouille,…. | Ens. |  |  | 0
C1.5 | Tri sélectif et évacuation des déchets de chantier en décharge publique agréée | Ens. |  |  | 0
| TOTAL C1 - TRAVAUX GÉNÉRAUX |  |  |  | 0
C2 | CHARPENTE - COUVERTURE
C2.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité de la couverture en tôle existante, | m² |  |  | 0
C2.2 | Préparation de la charpente métallique : redressement des morceaux de charpente touchés par la force du vent, remplacement d'éléments ponctuels sur la charpente métallique, peinture antirouille sur charpente métallique,… | m² |  |  | 0
C2.3 | Nouvelle couverture en tôle bac acier nervuré cintrée sans Isolant | m² |  |  | 0
C2.4 | Lambris bois ajouré ou vaigrage vertical ajouré en bois, avec grille anti-nuisibles sous débords de toiture et en plafond des coursives ; | m² |  |  | 0
C2.5 | Bandeaux de rive cylindrique et couvertine | ml |  |  | 0
C2.6 | Gouttière EP en aluminium laqué | ml |  |  | 0
C2.7 | Descente EP en aluminium laqué y compris protection en pied | ml |  |  | 0
C2.8 | Ligne de vie sur toiture | ml |  |  | 0
| TOTAL C2 - CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  | 0
C3 | HABILLAGE - BARDAGE
C3.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité des panneaux sandwichs du bâtiment, | m² |  |  | 0
C3.2 | Dépose et évacuation de l’ensemble des montants et des traverses en bois, | Ens. |  |  | 0
C3.3 | Dépose des habillages métalliques supérieurs, | Ens. |  |  | 0
C3.4 | Fourniture et pose de nouveaux panneaux préfabriqués isolés ou dressage d’un mur en ossature bois ou bien tout autre procédé avec une résistance thermique minimale de 5 m².K/W de la paroi quel que soit le procédé choisi y compris installation de nouveaux montants et traverses. | m² |  |  | 0
| TOTAL C3 - HABILLAGE - BARDAGE |  |  |  | 0
C4 | MENUISERIES EXTÉRIEURES - METALLERIE - SERRURERIE
C4.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité des menuiseries extérieures vitrées et non vitrées, | U |  |  | 0
C4.2 | Dépose et repose des grilles de défense suivant leur état y compris mise en peinture, | U |  |  | 0
C4.3 | Fourniture et pose de nouvelles fenêtres vitrées en menuiserie Aluminium à double vantaux avec une ouverture à la française et un coefficient UW minimal de 1,8 W/m².K. | U |  |  | 0
C4.4 | Réalisation d'une porte pleine en profils aluminium pré laqué à rupture de pont thermique de sections, formes et profils appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges et recouvrements nécessaires y compris tout autre accessoire comme :  Béquilles et plaques en aluminium pré laqué  Fermeture 3 points avec serrure encastrée pour cylindre européen de sécurité sur  organigramme.  Ferme porte à glissière avec régulateur de fermeture  A âme isolante d’un coefficient de transmission thermique Uw= 1,50 W/m2.°K.  Le sens d’ouverture existant des portes sera conservé. | U |  |  | 0
C4.5 | Vérification et remise en état des coursives, garde-corps et mains-courantes y compris revissage, soudure, traitement antirouille, peinture antirouille,… | Ens. |  |  | 0
| TOTAL C4 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - METALLERIE - SERRURERIE |  |  |  | 0
C5 | MENUISERIES INTÉRIEURES
C5.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité des portes intérieures bois | U |  |  | 0
C5.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée des plinthes, | ml |  |  | 0
C5.2 | Fourniture et pose de nouvelles portes intérieures en bois à âme pleine et pré-peintes entre les salles de classe. | U |  |  | 0
C5.3 | Fourniture et pose de nouvelles plinthes en bois | ml |  |  | 0
C5.4 | Fourniture et pose de nouveaux tableaux blancs. | U |  |  | 0
| TOTAL C5 - MENUISERIES INTÉRIEURES |  |  |  | 0
C6 | PLATERIE
C6.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité des cloisons interclasses existantes, | m² |  |  | 0
C6.2 | Nouvelles cloisons acoustiques en lieu et place des cloisons existantes, | m² |  |  | 0
C6.3 | Cloisons CF 1h pour le recoupement coupe-feu de la charpente métallique, | m² |  |  | 0
| TOTAL C6 - PLATERIE |  |  |  | 0
C7 | FAUX-PLAFOND
C7.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité des faux-plafond existants | m² |  |  | 0
C7.2 | Fourniture et pose de nouveaux faux-plafonds dans toutes les salles y compris ossature primaire et secondaire | m² |  |  | 0
C7.3 | Isolation thermique des combles perdus avec de la laine minérale d’une résistance thermique minimale de 8 m².K/W. | m² |  |  | 0
| TOTAL C7 - FAUX-PLAFOND |  |  |  | 0
C8 | CARRELAGE
C8.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de la totalité du carrelage existant | m² |  |  | 0
C8.2 | Fourniture et pose d’un nouveau carrelage au rez-de-chaussée et à l’étage y compris chape, colle,… | m² |  |  | 0
| TOTAL C8 - CARRELAGE |  |  |  | 0
C9 | PEINTURE
C9.1 | Mise en peinture des cloisons intérieures | m² |  |  | 0
C9.2 | Mise en peinture des portes intérieures en bois | m² |  |  | 0
C9.3 | Mise en peinture avant leur pose des nouvelles plinthes en bois | ml |  |  | 0
C9.4 | Mise en peinture des éléments métalliques extérieurs y compris peinture et traitement antirouille | Ens. |  |  | 0
C9.5 | Nettoyage de l’intérieur des locaux en fin de chantier y compris sol, murs et menuiseries, | Ens. |  |  | 0
C9.6 | Nettoyage extérieur de fin de chantier au nettoyeur haute pression : les abords immédiats du bâtiment, les coursives, les façades,… | Ens. |  |  | 0
| TOTAL C9 - PEINTURE |  |  |  | 0
C10 | ÉLECTRICITÉ
C10.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de l’ensemble des appareillages électriques : luminaires, interrupteurs, prises, déclencheurs manuels, sirènes, baie de brassage,… | Ens. |  |  | 0
C10.2 | Dépose de l'armoire électrique existante | U |  |  | 0
C10.3 | Dépose de câbles et de la distribution secondaire | Ens. |  |  | 0
C10.4 | Fourniture et pose d'une nouvelle armoire électrique dimensionnée suivant les nouveaux besoins électriques | U |  |  | 0
C10.5 | Distribution secondaire y compris chemins de câbles, goulottes,… | Ens. |  |  | 0
C10.6 | Fourniture et pose de nouveaux luminaires LED encastrés en faux-plafond des salles de type pavés 60x60 cm y compris interrupteurs, | U |  |  | 0
C10.7 | Fourniture et pose de hublots étanches LED en plafond des coursives munis de détecteurs de présence intégrés ou à poser en plafond, | U |  |  | 0
C10.8 | Interrupteurs | U |  |  | 0
C10.9 | Prises électriques au nombre minimum égal à l'existant | U |  |  | 0
C10.10 | Déclencheurs manuels et sirènes pour le système d’alarme incendie | U |  |  | 0
C10.11 | Blocs autonomes d’éclairage de sécurité | U |  |  | 0
C10.12 | Attentes électriques en plafond et à proximité du bureau professeur pour les vidéoprojecteurs (PC et HDMI) | U |  |  | 0
C10.13 | Attentes électriques pour les unités de climatisations à proximité de leurs emplacements | U |  |  | 0
C10.14 | Pose des vidéoprojecteurs remis par le maître d’ouvrage | U |  |  | 0
C10.15 | Essais et mise en service | Ens. |  |  | 0
| TOTAL C10 - ÉLECTRICITÉ |  |  |  | 0
C11 | CLIMATISATION
C11.1 | Dépose pour évacuation en décharge publique agréée de l’ensemble des unités intérieures et extérieures de climatisation existantes y compris alimentations électriques, liaisons frigorifiques et réseaux de condensats | U |  |  | 0
C11.2 | Fourniture et pose d’une unité extérieure de type DRV y compris dalle béton ou fixation en façade suivant la taille de l’unité à dimensionner suivant le CCTP | U |  |  | 0
C11.3 | Fourniture et pose d’unités intérieures de climatisation DRV de type cassettes 4 voies 60x60 cm encastrées en plafond avec un minimum de 2 cassettes par salle, | U |  |  | 0
C11.4 | Lisons frigorifiques et réseaux d’évacuation condensats y compris goulottes et chemins de câbles,… | ml |  |  | 0
C11.5 | Fourniture et pose de télécommandes filaires dans chaque salle | U |  |  | 0
C11.6 | Fourniture et pose dans la M1 d’une télécommande centralisée munie d’un écran tactile avec au minimum une programmation journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. | U |  |  | 0
C11.7 | Alimentations électriques des unités intérieures et extérieures sur attentes | U |  |  | 0
C11.8 | Essais et mise en service et formation des agents techniques sur l’utilisation des nouveaux équipements (1 journée de formation minimum). | Ens. |  |  | 0
| TOTAL C11 - CLIMATISATION |  |  |  | 0
TOTAL C = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 | TOTAL C |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Date :
Signature et cachet du candidat

## DPGF-RECAP
ANNEXE 3 à l'Acte d'Engagement - Décomposition des Prix Globaux et Forfaitaires - DPGF - RECAPITULATIF
Maître d'Ouvrage : | UNIVERSITE DE MAYOTTE
Objet du marché : | Conception et réalisation de la reconstruction post-cyclone Chido du bâtiment F de l'Université de Mayotte
N° marché: | UMAY-2026-02
Article | Mission Bâtiment | Montant total HT
A | MISSION DE BASE | 0
B | MISSION COMPLEMENTAIRE | 0
| ETUDES | 0
C | TRAVAUX | 0
| TOTAL GLOBAL HT | 0
Date :
Signature et cachet du candidat