CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

DE PARIS

50 rue du Docteur Finlay

75750 PARIS CEDEX 15

MA 02/2026

PRESTATIONS DE SURETE

ET DE SECURITE INCENDIE

SUR L’ENSEMBLE DES SITES

DE LA C.A.F. DE PARIS

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

S O M M A I R E

ARTICLE 1 : GENERALITES	3

a.1.	Objet	3

a.2.	Définitions	3

a.3.	Objectifs généraux	3

a.4.	Définition des prestations	4

ARTICLE 2 - REGLEMENTATION ET NORMES APPLICABLES	7

ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION	7

3.1 Décomposition des lots	7

3.2 Articulation des prestations	8

3.3 Horaires et jours de prestation	9

3.4 Modification des conditions de réalisation et/ou d’exécution de la prestation	11

3.5 Moyens mis à disposition du titulaire par la C.A.F. de Paris	11

3.6 Moyens à fournir par le titulaire commun aux deux lots	12

3.7 Supervision et suivi de la prestation	13

3.8 Contrôle et suivi de la prestation	14

3.9 Gestion documentaire	15

3.10 Planning	15

ARTICLE 4 - PERSONNELS CHARGES DE LA PRESTATION	16

4.1 Carte professionnelle	16

4.2 Qualification et habilitation professionnelles des agents	16

4.3 Tenue vestimentaire	17

4.4 Formation et affectation des agents	17

4.5 Remplacement	18

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES	19

5.1 Obligations générales de moyens	19

5.2 Permanence et astreinte	19

5.3 Encadrement et contrôle	19

5.4 Confidentialité et devoir de réserve	19

5.5 Respect des consignes	20

5.6 Devoir de conseil et d’information	20

5.7 Assurances	21

5.8	Sécurité	22

ARTICLE 6 - DEFAUTS DE PRESTATIONS POUVANT ENTRAINER DES PENALITES OU LA RESILIATION DU CONTRAT	23

6.1	Défauts pouvant entrainer des pénalités ou la résiliation du contrat	23

6.2	Contestations	24

# ARTICLE 1 : GENERALITES

## Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la définition des besoins en sécurité privée de l’ensemble des immeubles de la C.A.F. de Paris.

Ces besoins se définissent en deux lots, le premier ayant pour objet des prestations de sûreté, le second des prestations de sécurité incendie.

L’organisation de la C.A.F de Paris assure une présence sur la Ville de Paris (75) et se compose de :

- 4 sites ;

- 4 centres sociaux ;

- 1 espace Tier-Lieu

Le présent accord-cadre s’inscrit dans une stratégie de prévention et de protection ; la C.A.F. de Paris met en œuvre une approche globale de sûreté et de sécurité sur son réseau et fait appel à des agents de sécurité de sociétés privées dans les emprises de ses ensembles immobiliers. La liste de ces emprises se décline ci-après.

## Définitions

- Par entreprise, titulaire, prestataire ou fournisseur, il faut entendre entreprise répondant ou ayant répondu au présent Cahier des charges.

- Par pouvoir adjudicateur ou C.A.F.75, il faut entendre Caisse d’Allocations Familiales de Paris.

- Le chef d’équipe sûreté coordonne et encadre une équipe d'agents de sécurité en vue d'assurer la protection des personnes et des biens, ainsi que la sécurité et sûreté d'un site.

- L'agent de sécurité a pour fonction d'assurer la sécurité des personnes, ainsi que des biens meubles et immeubles (définition en France par le livre 6 du Code de Sécurité Intérieure ou CSI).

- L'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes est titulaire du diplôme SSIAP1 et met en œuvre les activités de prévention et de traitement du risque incendie. Il assure la sécurité des personnes et des biens et surveille les accès et les déplacements dans un établissement.

## Objectifs généraux

Lot 1 – Sûreté

L’accord-cadre a pour objet le recensement, des prestations suivantes :

- la surveillance physique (gardiennage et contrôle Vigipirate) ;

- le contrôle d’accès du personnel C.A.F. de Paris et l’accueil des publics (distribution, contrôle du port du badge et remontée des anomalies sur le dispositif du contrôle d’accès et les badges) ;

- l’accueil des publics, des tiers hébergés et personnels C.A.F. de Paris ;

- la vérification et la gestion de systèmes de sécurité et techniques ;

- la gestion de conflits ;

- l’assistance à personnes en danger ;la réception des livraisons et du courrier ;

- l’accueil des visiteurs, prestataires et l’accès des véhicules au parking ;

- la mise en sécurité des abords des bâtiments de la C.A.F ;

- l’appel aux services de secours au besoin en cas d’incendie (pompiers) ;

- l’appel aux forces de l’ordre (police) après accord du responsable de l’accueil ;

- l’intervention sur un incendie naissant en utilisant un moyen d’extinction approprié ;

- le suivi et la gestion des horaires d’entrée et de sortie des prestataires.

Lot 2 – Sécurité incendie

L’accord-cadre a pour objet le recensement, pour le site de Finlay et de l’espace Tiers-Lieu, des prestations suivantes :

- la gestion de la sécurité incendie ;

- la gestion de la sécurité des personnes et des biens ;

- l’assistance à personnes en danger ;

- la surveillance physique (gardiennage et contrôle Vigipirate) ;

- la gestion du contrôle d’accès (réalisation, distribution, contrôle du port du badge et remontée des anomalies sur le dispositif du contrôle d’accès et les badges, statistiques des badges, suppression des badges) ;

- l’accueil des publics, des tiers hébergés ou associations, et personnels C.A.F. de Paris ;

- la vérification et la gestion de systèmes de sécurité et techniques (dont le réarmement des dispositifs actionnés de sécurité) ;

- la gestion de conflits ;

- la réception des livraisons et du courrier ;

- l’accueil des visiteurs, prestataires et l’accès des véhicules au parking ;

- le suivi et la gestion des horaires d’entrée et de sortie des prestataires.

## Définition des prestations

Lot 1 – Sûreté

Cet accord-cadre est à bons de commande basé sur des prix unitaires.

Le titulaire a pour mission la mise à disposition d’agents de sécurité et de sûreté diplômé d’un CQP/APS (Certificat Qualification Professionnelle) et formé SST (Sauveteur Secouriste au Travail) chargés de :

- la surveillance contre les incivilités, les agressions de toute personnes physique ou morale, le vol, l’intrusion, l’effraction et les dégradations des pièces et objets confiés. Elle s’exerce notamment en donnant l’alerte au plus tôt auprès des correspondants désignés de la C.A.F. de Paris et/ou auprès des forces de l’ordre sur demande ou consigne des correspondants désignés par la C.A.F. de Paris, en facilitant l’accès et en accompagnant sur demande les forces de l’ordre lors de leurs interventions sur sites ;

- l’ouverture et la fermeture des sites et applications de consignes de rondes ;

- le titulaire s’engage à prévenir en amont et le plus rapidement possible, la responsable sécurité sûreté, son adjoint ou le responsable immobilier le cas échéant, de tout retard ou absence d’un agent sur une vacation planifiée ;

- en cas d’absence, ou d’un retard de plus de 2 heures, le titulaire s’engage à mettre un agent de remplacement à la disposition de la C.A.F.. A défaut des pénalités peuvent être appliquées conformément à l’article 16 du CCAP ;

- la réalisation de rondes de sécurité ;

- l’accueil des visiteurs, prestataires et l’accès des véhicules au parking ;

- la gestion du public (file d’attente interne et externe, accueil interne pour l’espace numérique ainsi que les rendez-vous planifiés) ;

- le contrôle de la validité des rendez-vous des publics ;

- le chef de poste ne pourra terminer sa vacation et quitter son poste qu’après le départ de l’ensemble du public présent ;

- le chef de poste contrôle et veille à l’étanchéité entre la partie publique et l’emprise du personnel de la C.A.F. ;

- il procède à l’allumage de l’éclairage et au déverrouillage des portes et autres volets pour l’ouverture du site ;

- il contrôle l’extinction de l’éclairage et le verrouillage de toutes les portes et issues de secours donnant sur l’extérieur et des volets à la fin du service et avant de quitter son poste ;

- le contrôle visuel des sacs et bagages, des poches et tous contenants des personnes accédant aux bâtiments et emprises de la C.A.F. de Paris ;

- la confiscation de tout objet jugé dangereux et sa restitution lors du départ de la personne externe ;

- la gestion des conflits entre publics présents dans les bâtiments et les emprises ;

- la surveillance et la première intervention incendie ainsi que l’appel aux secours ;

- la mise à disposition de moyens de prévention adéquats en cas de pandémie (exemple : Covid-19) ;

- l’assistance à personnes ;

- la vérification des systèmes de sécurité électroniques et/ou mécaniques mis à disposition ;

- la surveillance de systèmes intrusion, vidéosurveillance et vidéoprotection, ainsi que l’appel aux forces de l’ordre si nécessaire ;

- le contrôle intégral de l’emprise ou de la partie géographique désignée ;

- la tenue du registre de main courante électronique et papier de chaque poste ;

- La gestion des alarmes techniques ;

- la passation des consignes entre les agents en poste et la relève ;

- la réception des livraisons et du courrier ;

- la mise en sécurité des abords des bâtiments de la C.A.F. (fauteurs de trouble, salage,..) ;

- et toute activité autorisée et confiée par la C.A.F. de Paris dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 et de ses décrets d’application ;

- le Livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (consolidé au 1er juillet 2016).

Si un établissement de la C.A.F. de Paris ne peut être ouvert par un agent de sécurité, le titulaire s’engage à assurer la prise en compte et le transport des moyens d’ouverture et de fermeture du site, afin que l’opération puisse être réalisée aux horaires habituels et cela dans le cadre du plan de continuité des activités (PCA).

La mission détaillée fera l’objet d’un document de consignes réalisé préalablement par le titulaire retenu et validé formellement par la C.A.F. de Paris. Ce document restera la propriété de la C.A.F. de Paris à l’issue de la prestation. Les consignes doivent être expliquées aux agents pour application sans dérogation, sauf cas exceptionnel validé en amont avec la responsable de sécurité sûreté, son adjoint ou le responsable immobilier le cas échant.

Lot 2 – Sécurité incendie (Finlay et Tiers-Lieu uniquement)

Cet accord-cadre est à prestations forfaitaires accompagnées de bon de commande pour les prestations de nuit, du week-end et des jours fériés ainsi que pour toute prestation supplémentaire.

Le titulaire a pour mission la mise à disposition d’agents de SSIAP1 (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne). Cette mission s’exerce notamment en donnant l’alarme au plus tôt si nécessaire, auprès des correspondants désignés de la C.A.F. de Paris et/ou auprès des forces de l’ordre sur demande ou consigne des correspondants désignés par la C.A.F. de Paris. Les agents doivent en outre, faciliter l’accès et accompagner sur demande les forces de l’ordre lors de leurs interventions sur sites. Le titulaire s’engage :

- à les prévenir en amont de tout retard ou absence d’un agent ;

- à mettre un agent de remplacement à la disposition de la C.A.F. en cas d’absence, ou retard de plus de 2 heures d’un agent. A défaut des pénalités peuvent être appliquées conformément à l’article 16 du CCAP.

Selon leurs fonctions les agents sont chargés de :

- l’ouverture et la fermeture des sites et l’application de consignes de rondes ;

- la réalisation de rondes de sécurité ;

- l’accueil des visiteurs, prestataires et l’accès des véhicules au parking ;

- la surveillance, la première et seconde intervention d’assistance à personnes et incendie ;

- la vérification du fonctionnement de tous les équipements de sécurité désignés par la C.A.F. de Paris :

système de sécurité incendie ;

système de désenfumage naturel ou mécanique ;

compartimentage,  portes coupe-feu et des rideaux d’eau ;

éclairage de sécurité ;

extincteurs ;

colonnes sèches ;

- locaux techniques ;

systèmes de sécurité électroniques et/ou mécaniques mis à disposition ;

la surveillance de systèmes d’intrusion, de vidéosurveillance et de vidéoprotection ainsi que l’appel aux forces de l’ordre si nécessaire ;

contrôle intégral de l’emprise ou de la partie géographique désignée ;

tenue du registre de main courante électronique et papier de chaque poste.

- la passation des consignes entre les agents en poste et la relève ;

- les alarmes techniques ;

- la gestion du logiciel de contrôle d’accès (création, impression, suppression de badges) sur consigne de la responsable sécurité sûreté, de son adjoint, du service du personnel ou de responsables de la C.A.F. désignés ;

- la mise à disposition de moyens de prévention adéquats en cas de pandémie (exemple : Covid-19) ;

- la gestion des conflits entre publics présents et les agents C.A.F. ;

- la réception des livraisons et du courrier ;

- la mise en sécurité des abords des bâtiments de la C.A.F. (fauteurs de trouble, salage,..) ;

- et toute activité autorisée et confiée par la C.A.F. de Paris dans le cadre de la loi du 12 juillet 1983 et de ses décrets d’application ;

- le livre VI du Code de la Sécurité Intérieure (consolidé au 1er juillet 2016).

La mission détaillée fera l’objet d’un document de consignes réalisé préalablement par le titulaire retenu et validé formellement par la C.A.F de Paris. Ce document restera la propriété de la C.A.F. de Paris à l’issue de la prestation.

# ARTICLE 2 - REGLEMENTATION ET NORMES APPLICABLES

- Textes réglementaires parus ou à paraître fixant les prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (décret n°77-1321 du 29 novembre 1977) ;

- Code de l’entrée, du séjour et du droit d’asile relatif aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et textes parus ou à paraître relatifs au même objet, en application de l’ordonnance du 24 novembre 2004 ;

- Réglementation relative au travail clandestin du Code du travail et les lois du 31 décembre 1991 et du 11 mars 1997 relatives au travail dissimulé, ainsi que leurs textes d’application parus ou à paraître ;

- Livre VI du Code de la sécurité intérieure (consolidé au 1er juillet 2016) ;

- Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et ses arrêtés d’extension parus ou à paraître ;

- Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéo protection ;

- Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, ainsi que le Code qui lui est annexé.

# ARTICLE 3 – MODALITES D’EXECUTION

## 3.1 Décomposition des lots

La présente procédure adaptée est passée en application des articles L2123-1 et R2123-1-3° du code de la commande publique. Elle est décomposée en deux lots correspondants chacun à une prestation distincte demandée par la C.A.F. de Paris.

Lot 1 : Sûreté

Sites des prestations permanentes :

Site de Finlay                        50 rue du Docteur Finlay75015 PARIS

Site de Jaurès			67/69 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

Site de Nationale		101 rue Nationale 75013 PARIS

Site de La Chapelle		47 rue de le Chapelle 75018 PARIS

Sites des prestations éventuelles :

Centre social ANNAM 		4 rue d’Annam 75020 PARIS

Centre social CHARENTON 		295 rue de Charenton 75020 PARIS

Centre social CHEVALERET 	1-9 rue Chevaleret 75013 PARIS

Centre social REGAUD 		21 avenue Claude Regaud 75013 PARIS

Espace Tiers-Lieu			44 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS

Et tout autre établissement, pour des prestations permanentes ou occasionnelles, pour le compte de la C.A.F. de Paris.

Lot 2 : Sécurité Incendie

Sites des prestations permanentes :

Site de Finlay	 48 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS

Espace Tiers-Lieu 44 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS

Et tout autre établissement, pour des prestations permanentes ou occasionnelles, pour le compte de la C.A.F. de Paris.

## 3.2 Articulation des prestations

L’articulation technique et les horaires des prestations seront définis par la C.A.F. de Paris.

En fonction de la prestation, le titulaire devra pouvoir mettre en place des agents qualifiés comme suit :

Lot 1 – Sûreté

Le chef d’équipe de sûreté

▪ Agent de sécurité Chef de poste – minimum coefficient 140

▪ Agrément valide délivré par le CNAPS

▪ Qualification Sauveteur Secouriste du Travail

▪ Coordonne les missions des agents de sûreté

Gestion du système de sécurité incendie (pour le chef d’équipe du PC de sécurité)

▪ Encadre l’équipe des agents de sûreté

▪ Rédige la main courante

▪ Manipulation des éléments techniques concourant à la sécurité des bâtiments (barrières, PTI,…)

▪ Sens de l’observation et de l’analyse, bonne connaissance de la gestion de conflits entre individus ;

▪ Bonne compréhension et élocution de la langue française ;

▪ Bonne capacité de rédaction ;

▪ Assure toutes les missions et tâches des agents de sûreté

▪ Habilitation électrique H0-B0 ;

▪ Désincarcération de personnes bloquées dans les ascenseurs.

L’agent de sûreté

▪ Agrément valide délivré par le CNAPS ;

▪ Agent de sécurité confirmé – minimum coefficient 130 ;

▪ Qualification Sauveteur Secouriste du Travail ;▪ Manipulation des éléments techniques concourant à la sécurité des bâtiments (barrières…)

▪ Sens de l’observation et de l’analyse, bonne connaissance de la gestion de conflits entre individus ;

▪ Bonne compréhension et élocution de la langue française ;

▪ Bonne capacité de rédaction ;

▪ Habilitation électrique H0-B0 ;

▪ Désincarcération de personnes bloquées dans les ascenseurs.

Lot 2 - Sécurité Incendie SSIAP

▪ Diplôme SSIAP 1 ;

▪ Agrément valide délivré par le CNAPS ;

▪ Agent de sécurité – minimum coefficient 140 ;

▪ Qualification Sauveteur Secouriste du Travail ;

▪ Habilitation électrique H0-B0 ;

▪ Manipulation des éléments techniques concourant à la sécurité des bâtiments (barrières…) ;

▪ Sens de l’observation et de l’analyse, bonne connaissance de la gestion de conflits entre individus ;

▪ Bonne compréhension et élocution de la langue française ;

▪ Bonne capacité de rédaction ;

▪ Gestion de systèmes de vidéosurveillance, de détection d’intrusion, de contrôle d’accès, de   sécurité incendie, d’alarmes techniques ;

▪ Désincarcération de personnes bloquées dans les ascenseurs.

La réalisation des missions du lot 1 et du lot 2 implique que les agents de sécurité et de sûreté :

- connaissent les risques liés à leurs activités ;

- connaissent l’ensemble des procédures liées au domaine ;

- soient attentifs et vigilants en tout temps ;

- communiquent efficacement avec l’équipe, la responsable d’accueil, la responsable de sécurité sûreté, son adjoint ou le responsable immobilier le cas échant ;

- maitrisent les techniques de 1er secours,

- respectent les consignes données par les supérieurs ;

- gèrent avec calme et maitrise les situations d’urgence ;

- maintiennent la confidentialité des informations sensibles ;

- soient formés pour actualiser leurs compétences ;

## 3.3 Horaires et jours de prestation

La C.A.F. de Paris se réserve le droit de modifier le nombre et les horaires de toutes les prestations des agents sur l’ensemble de ses établissements.

En cas de grève de transport, la société attributaire fera son affaire personnelle de la prise de fonction et du rapatriement de ses personnels et ce, sans supplément de prix.

Il appartient à la société titulaire de l’accord-cadre d’examiner au regard des textes législatifs et réglementaires, ainsi que la Convention collective nationale, si la prestation peut ou non être effectuée par un seul et même agent, sachant qu’en principe, ce dernier peut bénéficier d’un dégagement de 30 minutes non rémunéré pour la prise d’un repas.

Toutefois, dans un objectif d’amélioration et d’optimisation continu de la prestation, le titulaire peut proposer à la C.A.F de Paris des suggestions d’organisation des horaires et prestations.

Lot 1 – Sûreté

| sites | jours | fonctions | nombre | horaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINLAY | Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) + 1 mercredi par mois : Mercredi accueil inconditionnel | Chef d’équipe ADS1 (accueil) ADS2 (accueil) ADS3 (accueil) | 1 1 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 08h30 – 14h00 12h00 – 17h00 |
|  | TOTAL |  | 4 |  |
|  | Mercredi (accueil sur rdv uniquement) | Chef d’équipe ADS2 (accueil) | 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 |
|  | TOTAL |  | 4 |  |
| JAURES | Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) + 1 mercredi par mois : Mercredi accueil inconditionnel | Chef d’équipe ADS1 (Accueil) ADS2 (Accueil) Agent1 du PCS Agent2 du PCS | 1 1 1 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 08h30 – 16h30 07h00 – 14h30 12h00 – 19h00 |
|  | TOTAL |  | 5 |  |
|  | Mercredi (accueil sur rdv uniquement) | Chef d’équipe ADS1 (Accueil) Agent1 du PCS Agent2 du PCS | 1 1 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 07h00 – 14h30 12h00 – 19h00 |
|  | TOTAL |  | 4 |  |
| NATIONALE | Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) + 1 mercredi par mois : Mercredi accueil inconditionnel | Chef d’équipe ADS1 (Accueil) ADS2 (Accueil) Agent1 du PCS Agent2 du PCS | 1 1 1 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 08h30 – 16h30 07h00 – 14h30 12h00 – 21h00 |
|  | TOTAL |  | 5 |  |
|  | Mercredi (accueil sur rdv uniquement) | Chef d’équipe ADS1 (Accueil) Agent1 du PCS Agent2 du PCS | 1 1 1 1 | 08h00 – 17h00 08h30 – 17h00 07h00 – 14h30 12h00 – 21h00 |
|  | TOTAL |  | 4 |  |
| LA CHAPELLE | Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) + 1 mercredi par mois : Mercredi accueil inconditionnel | Chef d’équipe ADS1 (accueil) ADS2 (accueil) ADS3 (accueil) | 1 1 1 1 | 07h00 – 17h00 08h30 – 17h00 08h30 – 14h00 12h30 – 19h00 |
|  | TOTAL |  | 4 |  |
|  | Mercredi (accueil sur rdv uniquement) | Chef d’équipe ADS3 (accueil) | 1 1 | 07h00 – 17h00 08h00 – 19h00 |
|  | TOTAL |  | 2 |  |

Lot 2 – Sécurité incendie

| sites | jours | fonctions | nombre | horaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège Finlay et Espace Tiers-Lieu | Du lundi au vendredi | SSIAP1(Accueil jour) SSIAP1 (PC jour) SSIAP1 (PC nuit) | 1 1 1 | 07h00 – 19h00 07h00 – 19h00 19h00 – 07h00 |
|  | TOTAL |  | 3 |  |
|  | Samedis, Dimanches et jours non-occupation des locaux par la C.A.F. | SSIAP1 (PC jour) SSIAP1 (PC nuit) | 1 1 | 07h00 – 19h00 19h00 – 07h00 |
|  | TOTAL |  | 2 |  |

## 3.4 Modification des conditions de réalisation et/ou d’exécution de la prestation

La C.A.F. de Paris se réserve le droit de faire effectuer toute extension ou modification d’installation technique liée à la prestation ou au site par le personnel ou l’entreprise qualifiée de son choix et en avertira le titulaire.

De même, elle se réserve le droit de modification de la prestation, suite à une nouvelle politique sécurité et/ou travaux.

Dans un délai de 15 jours après information, le titulaire peut formuler par écrit d’éventuelles objections relatives à ces transformations, sans toutefois pouvoir refuser la prestation.

## 3.5 Moyens mis à disposition du titulaire par la C.A.F. de Paris

La C.A.F. de Paris mettra à disposition du titulaire :

▪ des sanitaires ;

▪ un local pouvant servir à la conservation, à la prise de repas et au réchauffage de plats ou bien donnera accès à celui utilisé par ses salariés ;

▪ un local ou espace vestiaires avec placards sans cadenas ou donnera accès à celui utilisé par ses salariés ;

▪ le matériel informatique.

Il appartient au titulaire d’en assurer la surveillance et le maintien en état de propreté et de rangement compatibles avec l’exploitation et la destination du local.

Ces locaux ne peuvent être utilisés que pour l’exécution du présent accord-cadre. La C.A.F. de Paris se réserve le droit d’accès à ces locaux. Elle se réserve également la possibilité de les remplacer par d’autres locaux satisfaisant aux exigences réglementaires.

Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tous matériels et/ou objets qui lui sont confiés, tant qu’il en a la possession. Il ne peut en disposer qu’aux fins du présent accord-cadre. Si le titulaire n’est pas en mesure de restituer un matériel ou un objet, pour quelque motif que ce soit, la C.A.F. de Paris décide de son remplacement ou de sa remise en état, aux frais du titulaire.

Quand cela s’avère nécessaire dans le cadre de la mission, la C.A.F. de Paris dote le titulaire de clefs, de badges ou de dispositifs équivalents, permettant l’accès aux locaux et espaces concernés par les prestations.

En cas de perte ou de vol, le titulaire en avise immédiatement la C.A.F. de Paris par courriel et appel téléphonique. Leur remplacement fait l’objet d’une facturation au titulaire, au tarif en vigueur. Pour les clés de type Pass ou dispositifs équivalents, le titulaire assure le remplacement, à ses frais.

Le montant de l’ensemble des travaux de serrurerie et préjudices éventuels qui pourraient résulter de pertes, vols de clés de type Pass pourra être déduit en totalité des règlements effectués au titulaire au titre des prestations.

En fin de prestations, le titulaire est tenu de restituer à la C.A.F. de Paris les clés initialement confiées par elle pour l’exécution de la prestation.

Par ailleurs, la Caf créera une adresse mail nominative pour chaque agent. Chaque agent pourra se connecter soit sur un ordinateur fourni par la Caf soit via l’équipement mobile fourni par le titulaire.

## 3.6 Moyens à fournir par le titulaire commun aux deux lots

Chaque agent disposera :

▪ d’un émetteur récepteur calé sur une fréquence autorisée et permettant la communication avec les autres agents, équipé d’une oreillette permettant d’avoir les mains libres. Ces postes auront une autonomie suffisante pour fonctionner pendant toute une vacation et la puissance nécessaire pour émettre sur tous les sites, sous-sols compris. Ils seront munis des chargeurs correspondants.

Les postes de sécurité ou assimilés auront à disposition :

▪ deux lampes torches de type professionnel d’une autonomie suffisante pour fonctionner pendant toute une vacation et munies des chargeurs correspondants ;

▪ un téléphone portable de type GSM-PTI permettant à minima de joindre les interlocuteurs de la C.A.F. de Paris, les forces de l’ordre et les services de secours extérieurs, ou d’être joints. Ce PTI doit être configuré pour recevoir une carte SIM fournie par la C.A.F de Paris. Ainsi l’agent pourra recevoir certaines alarmes techniques pendant les rondes.

Le titulaire fournira en outre :

▪ une main courante au format électronique (accessible depuis tout poste informatique par les encadrants sécurité de la C.A.F de Paris) et papier qui restera propriété de la C.A.F. de Paris. Les caractéristiques de la main courante électronique sont détaillées à l’article 3.9 du présent document.

▪ les équipements de conservation et de réchauffage des repas. Il est responsable de leur conformité, de leur mise en place et de leur retrait, excepté pour les missions de courte durée.

▪ des armoires-vestiaires et des dispositifs de fermeture.

Le titulaire précisera dans son mémoire technique tous les autres équipements qu’il envisage de fournir dans le cadre de la prestation.

## 3.7 Supervision et suivi de la prestation

- Démarrage de la prestation

Pour la première prise de fonction et durant une semaine, la mise en œuvre de la prestation sera réalisée en présence d’un encadrant du titulaire, désigné en tant qu’interlocuteur et, d’un représentant de la C.A.F. de Paris.

L’interlocuteur et son remplaçant seront nommément désignés dans le mémoire technique et seront les correspondants privilégiés de la C.A.F. de Paris pendant toute l’exécution de la prestation.

- Réunion annuelle : bilan de fin d’année

La direction d’exploitation du titulaire assistera à une réunion annuelle en présence des interlocuteurs de la C.A.F. de Paris afin de faire un bilan de l’exercice échu, des actions correctives attendues et des éventuelles évolutions du ou ds contrats.

A la suite de cette réunion, le titulaire devra adresser à la C.A.F. de Paris un compte-rendu sous format dématérialisé qui devra recenser l’ensemble des points abordés et des actions correctives à entreprendre. La présence à cette réunion est obligatoire et le coût inclus dans la proposition financière du titulaire.

- Réunion trimestrielle : contrôle qualité

Une réunion se tiendra trimestriellement entre les contrôleurs du titulaire, tous les chefs d’équipe, les référents sécurité et la responsable sécurité sûrté de la C.A.F. de Paris et/ou son adjoint. Cette réunion aura pour objet la qualité, le suivi des prestations, les échanges entre les participants, en vue de l’amélioration continue des services rendus.

A la suite de cette réunion, le titulaire devra adresser à la C.A.F. de Paris un compte-rendu sous format dématérialisé qui devra recenser l’ensemble des points abordés et les actions correctives à mettre en place ainsi que leurs délais d’exécution et/ou de mise en place associés.

- Réunion mensuelle : suivi de la prestation

Le titulaire de l’accord-cadre participera mensuellement (obligatoire), selon un calendrier fixé par la C.A.F. de Paris, à une réunion qualité et suivi avec responsable sécurité sûrté de la C.A.F. de Paris et/ou son adjoint..

A la suite de cette réunion, le titulaire devra adresser à la C.A.F. de Paris un compte-rendu sous format dématérialisé qui devra recenser l’ensemble des points abordés et les actions correctives à mettre en place ainsi que leurs délais d’exécution et/ou de mise en place associés. .

La C.A.F de Paris se réserve le droit d’appliquer des pénalités en cas de non-respect des délais indiqués dans les comptes-rendus.

Le titulaire adressera le compte-rendu de chacune de ces réunions dans un délai de sept (7) jours ouvrables au plus tard.

Le coût de ces réunions mensuelles, à savoir 12 par an, sera inclus dans la proposition financière du titulaire.

## 3.8 Contrôle et suivi de la prestation

La C.A.F. de Paris effectuera des contrôles de la prestation, notamment sur les thématiques suivantes :

▪ prise et fin de service ;

▪ respect des horaires ;

▪ disponibilité et bon fonctionnement des matériels ;

▪ tenue des agents ;

▪ réalisation des rondes ;

▪ gestion des matériels techniques de sécurité ;

▪ connaissance des consignes et procédures.

Si la C.A.F. de Paris considère qu’un agent a une connaissance incomplète du matériel technique de sécurité, des consignes et/ou des procédures, le titulaire, après en avoir été avisé, aura obligation de le remettre à niveau sous 72 heures. Une nouvelle évaluation sera alors effectuée par la C.A.F. de Paris en présence d’un superviseur du titulaire. Si ce nouveau test n’est pas concluant, la C.A.F. de Paris remettra l’agent à disposition du titulaire.

Chaque agent sera évalué une fois par trimestre à minima. Si la formation de l’agent entraine son absence, celui-ci doit être remplacé par un agent ayant les connaissances complètes de la gestion des sites de la C.A.F.

Des contrôles qualité auront lieu dans chaque site de la C.A.F. de Paris, au moins une (1) fois par semaine par un contrôleur du titulaire, de jour comme de nuit.

Lors de cette prestation, le superviseur contrôlera :

▪ la prise et la fin de service ;

▪ le respect des horaires ;

▪ la disponibilité et le bon fonctionnement des matériels ;

▪ la tenue des agents ;

▪ réalisation des rondes ;

▪ gestion des matériels techniques de sécurité ;

▪ la connaissance des consignes et procédures.

Lors de chaque réunion mensuelle prévu à l’article 3.7 et pour chaque site, le titulaire remettra à la C.A.F. de Paris un compte-rendu papier et sous format Word recensant tous les contrôles effectués, reprenant les dates, les noms et le bilan des agents contrôlés, l’ensemble des points supervisés ainsi que les actions correctives mises en place sur le mois précédent.

## 3.9 Gestion documentaire

Les agents en poste devront tenir une main courante électronique et papier à renseigner au fil de l’eau. Cette main courante devra être disponible sur site et tenue hors de portée du public et des personnes non habilitées.

Cette main courante électronique doit être atteignable depuis un navigateur web ou d’un téléphone portable par chacun des agents. Tout accès via navigateur sera réalisé via un ordinateur mis à disposition par la C.A.F. de Paris. Pour chaque événement enregistré, un rapport sera envoyé sous forme de notification aux représentants de la C.A.F. de Paris.

Cette main courante sera également tenue à disposition de l’interlocuteur de la C.A.F. de Paris. Enfin, elle devra être lisible, avoir des pages indexées et comprendre au minimum les informations suivantes :

▪ horaires d’ouverture et de fermeture du site et/ou PC sécurité, prise et fin de services horodatés des agents avec nom, prénom, qualification, fonction, heure d’arrivée et de départ et signature (si possible) ;

▪ vérification et prise en compte des matériels (listing du matériel du PC sécurité) ;

▪ prise en compte des procédures et consignes ;

▪ état des lieux succinct à la prise et à la fin de service ;

▪ description compréhensible et horodatée de tous les événements, rondes, permis feu, visites, livraisons, et autres (identification de personnes ou véhicules suspects, pannes, déclenchements d’alarmes intrusion – incendie – sureté, comptes rendus sur le déroulement des interventions des agents de sécurité et/ou des secours extérieurs, horaires d’appels des secours extérieurs, consignes particulières, et plus généralement, toutes situations inhabituelles ou non conformes) ;

▪ les actions réalisées ou mises en place suite à un événement ou une anomalie ainsi que les personnes contactées et les commentaires associés ;

▪ rapport très détaillé des rondes (nom du site, le nom et prénom de l’agent, l’heure de départ et de fin de ronde, durée estimée, durée réelle, le listing des pointeaux, le nombre de pointeaux lu ou manqué, pourcentage de conformité etc…) ;

▪ les horaires de pause des agents.

## 3.10 Planning

Le planning mensuel nominatif des agents sera présenté par courriel à l’interlocuteur de la C.A.F. de Paris de chacun des sites, au plus tard le dernier vendredi du mois ’avant le commencement effectif de la période concernée, et ce pour toutes les missions supérieures à une semaine.

Toute modification de planning ou d’agents dans le cadre de remplacements devra intervenir dans le respect de la Convention collective et être signalée avant tout début d’exécution par le titulaire à l’interlocuteur de la C.A.F. de Paris, à minima par courriel et par tous autres moyens nécessaires au regard de l’urgence.

Tout agent ou contrôleur intervenant sur un site, en toutes circonstances, devra être obligatoirement formé préalablement au fonctionnement, consignes et procédures du site et aura capacité à remplir l’intégralité des missions qui lui seront demandées.

Le titulaire produira un exemple de planning dans son mémoire technique.

# ARTICLE 4 - PERSONNELS CHARGES DE LA PRESTATION

## 4.1 Carte professionnelle

L’ensemble des agents affectés sur le poste sera titulaire d’une carte professionnelle valide délivrée par le CNAPS, autorisant l’intéressé à exercer les fonctions d’Agent de sécurité privée.

Dans le cadre des missions pour le compte de la C.A.F. de Paris, les agents de sécurité incendie de type SSIAP ne sont pas dispensés de la détention de la carte professionnelle, ces derniers assurant également des missions de sûreté.

Les cartes professionnelles devront être présentées à la prise de service, et ce non pas sous forme dématérialisée. Chaque agent de l’entreprise devra être à jour de son agrément et de ses formations obligatoires, conformément aux textes en vigueur.

En cas de changement d’un agent, le dossier du nouvel agent sera adressé au représentant de la C.A.F de Paris à minima, dès la connaissance de sa prise de fonction. Il doit avoir des connaissances techniques et formations à jour et équivalentes à l’agent remplacé.

## 4.2 Qualification et habilitation professionnelles des agents

Lot 1 – Sûreté

Tous les agents seront titulaires du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) conformément à l’arrêté du 27 juin 2017 (JORF n°151 du 29 juin 2017), à jour du maintien des acquis et des compétences (MAC) CQP APS et Sauveteur Secouriste du Travail, ainsi que de l’habilitation électrique H0-B0.

Aucun stagiaire ne pourra être affecté sur cette prestation, à quelque titre que ce soit, sans un accord express de la C.A.F. de Paris.

A des fins de contrôle, le titulaire fournira chaque année la liste des agents affectés à chaque site et l’ensemble de leurs qualifications/ certifications et habilitation à jour.

Lot 2 – Sécurité incendie

Tous les agents seront titulaires du SSIAP 1, du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) conformément à l’arrêté du 27 juin 2017 (JORF n°151 du 29 juin 2017), à jour du maintien des acquis et des compétences (MAC) CQP APS et Sauveteur Secouriste du Travail, ainsi que de l’habilitation électrique H0-B0.

Aucun stagiaire ne pourra être affecté sur cette prestation, à quelque titre que ce soit, sans un accord express de la C.A.F. de Paris.

A des fins de contrôle, le titulaire fournira chaque année la liste des agents affectés à chaque site et l’ensemble de leurs qualifications/certifications et habilitation à jour.

## 4.3 Tenue vestimentaire

La C.A.F. de Paris accorde un intérêt tout particulier à la tenue des agents de sûreté, qui sont les premières personnes représentant l’institution au contact des publics dès leur entrée dans ses établissements.

Une tenue exemplaire renforce la notion de prestance que doivent avoir les agents et contribue ainsi à renforcer le climat de sérénité générale.

Cette tenue sera clairement distincte de celle des services officiels et comportera en toute circonstance un insigne distinctif et visible faisant état de la qualité d’agent de sécurité.

Tous les matériels doivent être propres et en bon état de fonctionnement.

Le port d’écouteurs de musique ou assimilés et formellement interdit.

Les tenues doivent être maintenues en bon état, repassées, nettoyées, voire renouvelées. Leur entretien est à la charge du titulaire.

Lot 1 – Sûreté

La tenue des agents de sûreté doit comprendre :

▪ un blazer et un pantalon de «ville» de couleur noire ou anthracite avec, sur le blazer, un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ;

▪ une ceinture de couleur noire ;

▪ une chemise blanche (manches longues en hiver et courtes en été) et une cravate société avec un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ;

▪ une parka société avec un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise ;

▪ un bonnet, des gants, un tour-de-cou (si nécessaire) de couleur noire ou anthracite ;

▪ une paire de chaussures noires à lacets renforcée si possible ;

▪ des chaussettes noires ;

▪ aucun bijou (gourmette, chaîne de cou, boucles d’oreilles, bague, sauf alliance).

Lot 2 – Sécurité incendie

La tenue des agents de sécurité incendie doit se composer de :

▪ un pantalon de type intervention ;

▪ un polo, un pull et/ou une veste de type intervention avec la mention «sécurité incendie» ;

▪ une paire de chaussures de sécurité, de type intervention.

Le port d’écouteurs de musique ou assimilés et formellement interdit.

## 4.4 Formation et affectation des agents

Tout agent prenant son poste doit obligatoirement avoir été formé et ses connaissances validées, tel que décrit ci-dessous, sur le site où il assure sa prestation.

4.4.1 Formation des agents

Avant chaque formation d’un nouvel agent, le titulaire avisera la C.A.F. de Paris et fournira le nom, le prénom, les diplômes, les qualifications, certifications et habilitations de l’agent, ainsi qu’une copie conforme de sa carte professionnelle. Sans l’ensemble de ces éléments, l’agent se verra refuser l’accès aux sites de la C.A.F. de Paris.

Le titulaire devra assumer, sans supplément de prix et pendant 35 heures, la formation sur le site concerné de ses personnels, afin que ces derniers aient une connaissance complète des procédures, consignes, équipements, matériels et dispositions des locaux.

A la fin de la formation, l’agent sera évalué sur ses connaissances par un contrôleur du titulaire. Le contrôle fera valoir la compétence de l’agent à prendre ses fonctions. L’évaluation sera transmise à la C.A.F. de Paris qui se réserve le droit de demander, sans supplément de prix, une période de formation supplémentaire ou de refuser l’affectation de l’agent. Tous les agents de sécurité doivent suivre obligatoirement des formations et recyclages à la désincarcération de personnes dans les ascenseurs. Le titulaire devra prendre à sa charge le coût des formations. Le titulaire devra assumer, sans supplément de prix, le temps de formation des agents sur les sites de la C.A.F. de Paris.

4.4.2 Affectation des agents

A chaque affectation et avant sa première prestation, l’agent de sûreté et/ou de sécurité incendie-sûreté certifiera avoir reçu toutes les informations et/ou les formations à la tenue de son poste, sur les thèmes suivants :

▪ présentation de l’agent à la responsable sécurité sûreté de la C.A.F. de Paris ou à son représentant ;

▪ présentation générale de la mission ;

▪ présentation des agents en poste (poste sûreté et PC Sécurité) ;

▪ présentation des règles de conduite et de sécurité ;

▪ présentation des risques et menaces ;

▪ présentation des règles de tenue du poste d’accueil des publics et du PC Sécurité ;

▪ présentation des règles d’attitude générale et de confidentialité ;

▪ visite complète du site à l’intérieur et à l’extérieur ;

▪ connaissance des procédures et consignes liées à son poste ;

▪ formation à tous les équipements et matériels de sécurité incendie et sûreté du site et connaissance de la fonction des agents C.A.F. liée à son poste.

Le titulaire adressera un document reprenant l’ensemble des éléments ci-dessus, confirmant leur prise en compte par la signature et la mention «lu et approuvé» de l’agent. Il adressera également trimestriellement une liste des agents en poste sur chacun des sites de la C.A.F. de Paris.

## 4.5 Remplacement

Les agents peuvent être remplacés à la demande motivée de la C.A.F. de Paris.

Ce retrait peut être demandé sans délai ni préavis, en cas de risque important pour la C.A.F., son personnel et le patrimoine qui lui a été confié.

Le remplacement doit être réalisé dans les deux (2) jours qui suivent la demande. Passé ce délai et sans réponse recevable du titulaire, les pénalités sont applicables.

Tout agent remplaçant prenant son poste doit obligatoirement avoir été formé et ses connaissances validées, tel que décrit ci-dessous, sur le site où il assure sa prestation.

S’agissant de remplacements ponctuels, ils pourront être demandés par téléphone, confirmés par courriel le même jour pour la mise en place d’un agent dans les délais d’intervention renseignés à l’Acte d’engagement.

# ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES PARTIES

## 5.1 Obligations générales de moyens

Le titulaire a une obligation de moyens dans l’exécution de la mission, conformément au présent Cahier des charges et à ses annexes actuelles ou à venir. Cela implique qu’une mauvaise évaluation de la mission par le titulaire ne pourra faire l’objet d’une modification de moyens, sauf modifications de la mission. Aussi, les moyens présentés dans la réponse et validés dans le contrat ne pourront faire l’objet de coûts supplémentaires.

## 5.2 Permanence et astreinte

Le titulaire doit faire en sorte d’assurer une permanence joignable 24 heures/24 et 7 jours/7 par l’interlocuteur de la C.A.F. de Paris.

Le titulaire s’engage au remplacement d’un agent absent ou défectueux par un contrôleur, dans un délai d’une heure pour assurer la vacation et par un agent titulaire dans un délai maximum de 2 heures, à compter de la demande de la C.A.F. de Paris.

Le titulaire devra donc disposer d’une permanence opérationnelle, afin de procéder à ce remplacement. Il communiquera aux représentants de la C.A.F. de Paris le numéro d’astreinte sur lequel il reste joignable durant la permanence.

Des moyens d’ouverture mécaniques (clés) et/ou électroniques (badges) ainsi que les codes de déverrouillage des alarmes anti-intrusion de chaque site seront remis au titulaire pour la réalisation de la mission ou pour une intervention commandée par la C.A.F. de Paris.

En cas de personnes restées à l’intérieur, après la fermeture du site, la société devra intervenir sur appel téléphonique, afin de permettre à celles-ci de pouvoir quitter les locaux et ce, sans supplément de prix.

## 5.3 Encadrement et contrôle

Le personnel du titulaire reste sous le contrôle exclusif de celui-ci qui doit mettre en œuvre l’encadrement nécessaire. Le titulaire détaillera dans le mémoire technique son organisation générale, ainsi que l’organisation nominative de la prestation.

Le titulaire s’engage à mettre en place un système de contrôle hebdomadaire de chacun des agents en poste et d’en faire un compte rendu mensuel au représentant de la C.A.F. de Paris.

## 5.4 Confidentialité et devoir de réserve

Le personnel du titulaire est tenu à une obligation de réserve et de discrétion pleine et entière, conformément à l’article R.631-9 du Code de la Sécurité Intérieure relative à la sécurité privée et de ses décrets d’application. Tout empreint de documents du titulaire, toute consultation de documents confiés doivent être préalablement autorisés par écrit par la C.A.F. de Paris.

La possibilité de faire apparaître la C.A.F. de Paris ou le site sur une plaquette publicitaire ou des références à des fins commerciales est subordonnée à l’accord écrit de la C.A.F. de Paris.

## 5.5 Respect des consignes

Le titulaire s’engage sans réserve à exécuter les prestations demandées dans les conditions précisées dans le présent CCTP. L’application des consignes relève d’une obligation de moyens.

La société prestataire décrit dans son mémoire technique les consignes d’application générales qu’elle compte mettre en œuvre.

La C.A.F. de Paris, quant à elle, remettra un ensemble de consignes spécifiques au titulaire pour mise en application par les agents.

Pendant la durée de sa mission, le personnel reste sous l’autorité du titulaire.

La C.A.F. de Paris s’interdit de confier aux agents de sécurité l’exécution de tâches supplémentaires qui n’auraient pas fait l’objet préalablement de l’élaboration d’une consigne client acceptée par le titulaire et délivrée à son personnel.

## 5.6 Devoir de conseil et d’information

De manière générale, le titulaire doit informer la C.A.F. de Paris de tous les problèmes rencontrés par lui dans l’exécution de la prestation.

Le titulaire signale également à la C.A.F. de Paris toute anomalie de fonctionnement ou d’organisation, et principalement tout incident susceptible d’affecter la sécurité des personnes, des locaux et des biens, en lui exposant les conséquences qui pourraient en résulter dans le cas où il n’y serait pas porté remède.

Si les installations mises à disposition du titulaire venaient à ne plus être conformes à la réglementation, il est tenu d’en informer par écrit et sans délai la C.A.F. de Paris, à qui il appartient de prendre rapidement les dispositions nécessaires en vue de leur mise en conformité.

Le titulaire doit assistance à la C.A.F. de Paris, soit :

▪ par téléphone ou courriel pour tout complément d’information ;

▪ lors de réunions provoquées par la C.A.F. de Paris si nécessaire ;

▪ en transmettant à la C.A.F. de Paris les textes nouveaux relatifs à ses prestations accompagnés d’une note expliquant l’influence de ces textes sur son activité.

Dans le cas d’un incident ou d’un dysfonctionnement de son fait, le titulaire s’engage à établir et à remettre à la C.A.F. de Paris, dans un délai de 48 heures en jour ouvré, un rapport circonstancié et détaillé expliquant les causes des défaillances. Ce rapport doit être complété par un état décrivant les mesures correctives qui ont été prises et/ou conseillant des nouveaux moyens à mettre en place afin de palier ce type de carence à l’avenir, ainsi que le calendrier de mise en place des mesures.

## 5.7 Assurances

Le titulaire doit disposer d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile exploitation et professionnelle qu’il peut encourir au titre contractuel, délictuel ou quasi délictuel en cas de dommages corporels, matériels ou immatériels causés lors de l’exécution des prestations, objets du présent contrat.

Le maintien en tout temps de la couverture assurance définie ci-après est une obligation absolue de la C.A.F. de Paris. Toute interruption de celle-ci est susceptible d’entraîner la résiliation immédiate de l’accord-cadre.

De même, l’entreprise s’engage à souscrire une police d’assurance à effet de la date de départ du contrat, couvrant tous les risques dont elle pourrait être tenue pour responsable dans les conditions du droit commun, notamment accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux et autres conséquences d’un défaut de fonctionnement de ses installations ou d’une mauvaise exécution de ses prestations.

Ces garanties couvrent :

▪ son activité tant sur les lieux de travail que pendant les trajets et déplacements vers les sites, entre sites, ou requis par ses prestations au titre des missions afférentes au contrat ;

▪ les dommages causés aux tiers, en particulier aux immeubles avoisinants ;

▪ les matériels et objets qui lui sont confiés dès leur mise à disposition et tant qu’elle en dispose.

De plus, le titulaire s’engage à souscrire une police d’assurance spécifique et adaptée à la perte de clés, passes partiels ou passes généraux, à effet de la date de départ du contrat, couvrant tous les risques dont il pourrait être tenu responsable dans les conditions du droit commun, notamment pertes et vols de clés, de passes généraux ou partiels, de badges et autres conséquences en découlant.

Ces garanties couvrent :

▪ la perte et le vol des clés, des badges qui lui sont confiés ponctuellement ou de façon permanente au titre de sa mission ;

▪ la remise en ordre de l’organigramme des clés dans un système hiérarchisé à l’identique ;

▪ le remplacement de toutes les serrures et canons le nécessitant.

La garantie concernant le préjudice de la C.A.F. de Paris resterait acquise dans les cas où l’entreprise pourrait s’exonérer de sa responsabilité en cas de vol de clés, passes, badges et tous moyens matériels d’ouverture.

Le titulaire renonce à tous recours en responsabilité ou réclamation contre la C.A.F. de Paris, les utilisateurs des sites et leurs assureurs et s’engage à obtenir les mêmes renonciations de tous ses assureurs pour :

▪ les vols, les tentatives de vols, tous actes délictueux, toutes voies de fait, dont l’entreprise peut être victime dans les locaux mis à sa disposition pour son personnel, son matériel, etc...

▪ les dégâts causés auxdits locaux ou à tous éléments de mobilier ou matériel s’y trouvant et dont il est propriétaire, par suite d’accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux, etc...

Le titulaire peut à tout moment devoir présenter ses contrats d’assurance à la C.A.F. de Paris.

Dans le cas où le contrat d’assurance du titulaire est revu, en cours de prestation, en réduisant le montant ou la nature des garanties y figurant initialement, celui-ci est tenu d’en aviser  sans délai par lettre recommandée et courriel la C.A.F. de Paris et d’envoyer le détail exhaustif des modifications, ainsi que les raisons qui les ont motivées.

Les clauses d’assurance résultant d’une modification de police sont soumises à la C.A.F. de Paris qui peut demander une extension de garantie après concertation avec l’entreprise et éventuellement son assureur (montant des garanties, durée, franchise éventuelle).

En aucun cas le défaut, l’insuffisance d’assurance ou de limite de garanties du titulaire, ne constitue une limite d’engagement de la responsabilité civile de celle-ci vis-à-vis des préjudices que pourraient subir la C.A.F. de Paris ou les tiers.

## Sécurité

5.8.1 Règles générales de sécurité

Le titulaire devra maintenir les matériels lui appartenant ou mis à disposition par la C.A.F. de Paris, en bon état de marche et les contrôler régulièrement. L’entreprise devra prendre toutes les dispositions pour que les matériels restent conformes aux règles de sécurité en vigueur.

Le titulaire prendra toutes les précautions pour que l’état des meubles, immeubles, aménagements, installations techniques, équipements des locaux, etc… ne soit pas altéré par ses interventions.

Il est rigoureusement interdit au personnel du titulaire de manipuler, pour quelque raison que ce soit, les appareils et matériels se trouvant dans les locaux et ne faisant pas l’objet des prestations du présent accord-cadre.

Le titulaire instruit son personnel sur les règles de sécurité au travail, tant générales que particulières. Il veillera à faire observer, par son personnel, les règles de sécurité au travail, notamment en ce qui concerne :

▪ les alarmes de sécurité ;

▪ le travail en hauteur ;

▪ l’encombrement des passages ;

▪ les zones interdites ;

▪ l’utilisation de sources d’énergie ;

▪ les tenues vestimentaires de sécurité ;

▪ les équipements de protection individuelle ;

▪ les règles régissant le travail isolé ;

▪ les moyens de prévention des risques collectifs ou individuels.

Le titulaire s’engage à faire respecter auprès de son personnel les règlements intérieurs et de sécurité propres aux sites.

A titre indicatif et non limitatif, il est interdit au personnel du titulaire :

▪ de prendre des repas sous quelque forme que ce soit à l’intérieur des locaux ou espaces non affectés à cet effet, et notamment à un poste de surveillance, sauf nécessité de service ;

▪ de fumer en dehors des espaces réservés à cet effet ;

▪ d’introduire ou de consommer des produits illicites et des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que d’y pénétrer en état d’ivresse ou d’ébriété ;

▪ de provoquer du désordre, d’une façon quelconque, sur les lieux du travail et leurs dépendances ;

▪ de tenir des réunions dans l’enceinte des locaux ;

▪ de se faire aider, dans l’exécution de son travail, par une personne étrangère à l’entreprise du titulaire ;

▪ de tutoyer les personnels de la C.A.F. de Paris, les allocataires, et plus généralement toutes les personnes avec lesquelles l’Agent de sécurité pourrait être en contact ;

▪ d’introduire ou de laisser introduire des personnes étrangères au site.

5.8.2 Plan de prévention

Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont appliquées conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992.

Le titulaire devra se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le code du travail et par la réglementation en vigueur à la date d’exécution des prestations, l’application desdites dispositions lui étant destinées relevant totalement de la responsabilité du soumissionnaire.

Le titulaire organisera la visite d’inspection préalable avec la C.A.F. de Paris (ou son représentant) et rédigera, assisté de cette dernière, le plan de prévention.

Il indiquera de façon précise et détaillée :

▪ les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l’égard des principaux risques courus par le personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d’exécution des travaux. Le plan de prévention explicite en particulier les moyens de prévention concernant, d’une part, les chutes de personnel et de matériaux, et d’autre part, les circulations verticales et horizontales ;

▪ les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Par ailleurs, dans le cas où les prestations sont effectuées en milieu «travaux», le titulaire fournira un plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) au Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), de façon à être intégré au plan général de coordination du site en travaux.

# ARTICLE 6 - DEFAUTS DE PRESTATIONS POUVANT ENTRAINER DES PENALITES OU LA RESILIATION DU CONTRAT

## Défauts pouvant entrainer des pénalités ou la résiliation du contrat

Les défauts qui peuvent entraîner des pénalités ou la résiliation du contrat du titulaire sont notamment les suivants :

- retards répétés, départs anticipés ;

- non-respect des procédures et consignes ;

- non-respect de la réglementation propre à la sécurité privée ;

- absence de procédures et consignes ;

- perte ou dégradation de la main courante,

- introduction ou consommation des produits illicites et des boissons alcoolisées dans les locaux ;

- état d’ivresse ou d’ébriété ;

- envoi tardif du planning général et des comptes-rendus des réunions ;

- port d’écouteur pour de la musique ;

- et, de manière générale, tous écarts aux présentes consignes.

## Contestations

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque motif que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre la C.A.F. de Paris et le titulaire ne pourront être invoquées par ce dernier comme cause d’arrêt ou de suspension, même momentanée des prestations à effectuer.