## Sheet1
NOM DE L'EQUIPEMENT | CRITICITE | CLASSE | REMARQUE / Maintenance préventive obligatoire
Analyseur de CO | STANDARD |  | OUI
Appareil de massage | STANDARD |  | NON
Appareil de test de la vision | STANDARD |  | OUI
Aspirateur à mucosités | CRITIQUE | BF | OUI
Aspirateur médico-chirurgical | CRITIQUE | BF | OUI
Aspiration et récupérateur d'amalgame | CRITIQUE
Audiomètre | STANDARD
Bras aspiration court fauteuil dentaire | STANDARD | I
Centrale oxygène | LOURD |  | OUI
Chariot brancard | STANDARD | I | OUI
Colposcope | STANDARD | B | OUI
Compresseur avec dessiccateur | CRITIQUE
Défibrillateur Moniteur | CRITIQUE | CF | OUI
Défibrillateur Semi Automatique | CRITIQUE | CF | OUI
Détartreur | STANDARD
Doppler de poche | STANDARD |  | OUI
DSA de formation | STANDARD
Dynamomètre | STANDARD
Echographe | LOURD | BF
Echographe de volume vésical | STANDARD | BF
Echographe portable | STANDARD | BF
Eclairage fauteuil dentaire | STANDARD | I
Electrocardiographe | STANDARD | CF | OUI
Electrocardiographe 3 Pistes | STANDARD | CF | OUI
Electrocardiographe télétransmetteur | CRITIQUE | CF | OUI
Electrochoc ECG / EEG | CRITIQUE | CF | OUI
Electroencephalographe | CRITIQUE |  | OUI
Ethylomètre | STANDARD
Fauteuil de pesée | STANDARD | I | OUI
Fauteuil de soins et d'examens | STANDARD | I
Fauteuil dentaire | CRITIQUE |  | OUI
Fauteuil rTMS | CRITIQUE
Fronto focomètre | STANDARD
Javal | STANDARD
Lampe à fente | STANDARD | I | OUI
Lampe à photopolymériser | STANDARD | I | OUI
Lampe de kiné Infra Rouge | STANDARD | I | OUI
Laveur de pièces à main | STANDARD | I | OUI
Lecteur pour écran à mémoire de plaque | LOURD |  | OUI
Lève malade | STANDARD |  | OUI
Lève malade avec système de pesée | STANDARD |  | OUI
Lit électrique | STANDARD |  | OUI
Localisateur d'apex | CRITIQUE
Micromoteur PAM et contre-angle | STANDARD
Moniteur de curarisation | CRITIQUE | CF | OUI
Moniteur ECG/ SpO2/ PNI | CRITIQUE | CF | OUI
Moniteur PNI | STANDARD | BF | OUI
Moniteur PNI / SPO2 | STANDARD | BF | OUI
Moniteur SpO2 | STANDARD | BF | OUI
Moteur podologique | STANDARD | I
Nébuliseur | STANDARD | BF | OUI
Négatoscope | STANDARD | I | NON
Neuronavigation | LOURD | IIB | OUI
Otoscope | STANDARD | I | NON
Panoramique dentaire | LOURD | BF | OUI
Pèse-bébé | STANDARD | I | OUI
Pèse-personne | STANDARD | I | OUI
Pèse-personne électronique | STANDARD | I | OUI
Pièce à main | STANDARD | I
Pousse seringues | CRITIQUE | CF | OUI
Projecteur de test | CRITIQUE
Radiologie retro alvéolaire | LOURD |  | OUI
Réfrigérateur de pharmacie | STANDARD | I | OUI
Respirateur de transport | CRITIQUE | CF | OUI
Sevrage narcotique | CRITIQUE
Spiromètre | STANDARD | I
Stimulateur magnétique transcranien | LOURD | BF | OUI
Table d'examen | STANDARD | I | NON
Table d'examen gynécologique | STANDARD | I | OUI/NON
Table d'examen ophtalmo électrique | STANDARD | I | OUI
Tensiomètre électronique | STANDARD | BF | OUI
Tensiomètre électronique poignet | STANDARD | BF | OUI
Tensiomètre manuel | STANDARD | I | OUI
Thermomètre sans contact | STANDARD | I | NON
Thermomètre temporal | STANDARD | I | NON
Tire lait manuel | STANDARD | I | NON
Unité dentaire à fouet 4 instruments | CRITIQUE | BF | OUI
Unité d'examen ophtalmo | CRITIQUE | I | OUI
Urostimulateur | STANDARD | BF | OUI
Vibreur à capsules d'amalgame | CRITIQUE