PRESTATIONS D’ANALYSES CHIMIQUES D’ECHANTILLONS DE SOLS POUR L’OFFICE NATIONAL DES FORETS

APPEL D'OFFRES OUVERT EUROPEEN (passé en application des articles L.2124-2 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique)

Accord-cadre n° 2026-9280-002

cadre de mémoire technique (CMT)

Objet de la consultation

Le présent marché porte sur le traitement d’échantillons d’humus et de sol minéral collectés sur plus d’une centaine de sites répartis en France métropolitaine. La collecte des échantillons et leur envoi sont effectués par l’ONF.

Identification des pouvoirs adjudicateurs, membres du groupement de commandes

OFFICE NATIONAL DES FORETS

2bis, avenue du Général Leclerc

94700 Maisons-Alfort

Personne signataire de l’accord-cadre

La personne signataire de l’accord-cadre est Madame Valérie METRICH-HECQUET, Directrice générale de l’Office national des forêts en qualité de coordinatrice du groupement de commandes.

AVERTISSEMENT

Les candidats devront établir leur mémoire technique en respectant strictement l'organisation du présent cadre (respect de l'ordre et du titrage des chapitres et articles).

Ils pourront ajouter tous renseignements complémentaires qu'ils jugeraient utiles en fin de document.

Ce document contractuel servira au jugement de l'offre.

Le candidat est évalué sur 50 points dont la répartition est détaillée ci-après.

| Sous critère n°1 : Pertinence des matériels et méthodes employés pour le traitement et l’analyse d’échantillons de sol | # 20 POINTS |
| --- | --- |
| Le candidat détaillera les matériels et méthodes employés pour la prise en charge, la préparation et l’analyse des échantillons : principes et références des méthodes, limites de quantification, masse minimum nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations prévues pour chaque type d’échantillon collecté. |  |
| Sous critère n°2 : Qualité des analyses | # 25 POINTS |
| SC2.1 : Pertinence des procédures mises en œuvre pour assurer la qualité des analyses – 15 points Le candidat explicitera, dans le cadre des méthodes utilisées, les procédures mises en œuvre pour assurer la justesse et la fidélité des méthodes employées pour les analyses, et pour les vérifier. Il étayera ses performances analytiques : fidélité obtenue sur des échantillons de contrôle intercalés régulièrement dans les séries d’analyse et étayée par des cartes de contrôle, résultats éventuels de tests inter-laboratoires portant sur les paramètres d’analyse prévus dans ce marché et si possible sur des échantillons de sols forestiers SC2.2 : Pertinence des dispositions prises pour éviter les risques de contamination – 10 points Le candidat précisera les dispositions mises en œuvre pour éviter les risques de contamination pouvant biaiser les résultats, en particulier pour les d’analyses d’éléments traces métalliques |  |
| Sous critère n°3 : Qualité environnementale | # 5 POINTS |
| Le candidat présentera les actions mises en œuvre dans le cadre de l’exécution des prestations en matière de développement durable et de RSE, notamment pour lutter contre l’émission de CO2 et réduire les déchets |  |

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires pour répondre aux critères de notation ci-dessus :

SC1 : Pertinence des matériels et méthodes employés pour le traitement et l’analyse d’échantillons de sol

- le candidat devra indiquer ses méthodes d’analyse utilisée pour chaque type de prestation de préparation et d’analyse des échantillons. Lorsqu’il s’agit de variantes par rapport aux normes requises (cf. tableau 2 du CCTP), il précisera de quelle manière elles diffèrent, et dans quelle mesure les résultats obtenus sont comparables à ceux obtenus en appliquant ces normes, en s’appuyant sur des tests de comparaison de méthodes.

- limites de quantification : Les laboratoires candidats dont les matériels et méthodes d’analyse ne répondent pas actuellement aux exigences requises pour l’un ou l’autre des paramètres à mesurer doivent expliquer les dispositions techniques qu’ils comptent prendre pour être en mesure de satisfaire à ces exigences avant la réception des premiers échantillons à analyser.