## BPU
Prestations à bons de commande à prix unitaires
Référence CCTP | UO | Désignation | Unité | Montant HT | Montant TTC
§3.4.1 | UO-DC1-PEC | Mise à disposition et raccordements initiaux (baies / bandeaux xCo / PDUs alimentés / accès) selon le contenu décrit au CCTP et le peuplement convenu | UO forfaitaire
§3.4.1 | UO-DC2-PEC | Mise à disposition et raccordements initiaux (baies / bandeaux xCo / PDUs alimentés / accès) selon le contenu décrit au CCTP et le peuplement convenu | UO forfaitaire
Capacité d'hébergement
§3.3.1 | UO-DC1-BAIE42 | Mise à disposition d’une baie complète (42U utiles) conforme au CCTP | UO mensuelle
§3.3.1 | UO-DC1-DEMIBAIE | Mise à disposition d’une demi-baie (21U utiles) conforme au CCTP | UO mensuelle
§3.3.1 | UO-DC2-BAIE42 | Mise à disposition d’une baie complète (42U utiles) conforme au CCTP | UO mensuelle
§3.3.1 | UO-DC2-DEMIBAIE | Mise à disposition d’une demi-baie (21U utiles) conforme au CCTP | UO mensuelle
L’occupation des unités de hauteur (U) au sein d’une baie ne donne lieu à aucune facturation unitaire. La facturation est réalisée exclusivement à la baie ou demi-baie.
Puissance électrique
§3.3.2 | UO-DC1-CONSOPREV | Consommation électrique prévisionnelle (1 UO = 1 kWh) | UO mensuelle
§3.3.2 | UO-DC1-REGUL | Régularisation de consommation électrique (1 UO = 1 kWh) | UO unitaire
§3.3.2 | UO-DC2-CONSOPREV | Consommation électrique prévisionnelle (1 UO = 1 kWh) | UO mensuelle
§3.3.2 | UO-DC2-REGUL | Régularisation de consommation électrique (1 UO = 1 kWh) | UO unitaire
Le prix unitaire de la régularisation est identique à celui de la consommation prévisionnelle.
Cross-Connect
§3.3.3 | UO-DC1-FASXCOFO | Mise en place d'un cross connect fibre inter-baie | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC1-FASXCORJ | Mise en place d'un cross connect rj45 inter-baie | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC1-FASXCOOP | Mise en place d'un cross connect fibre avec un tiers | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC1-XCOFO | Cross connect d'une paire de fibres inter-baies | UO mensuelle
§3.3.3 | UO-DC1-XCORJ | Cross connect d'un port rj45 inter-baies | UO mensuelle
§3.3.3 | UO-DC1-XCOOP | Cross connect d'une paire de fibres avec un tiers | UO mensuelle
§3.3.3 | UO-DC2-FASXCOFO | Mise en place d'un cross connect fibre inter-baie | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC2-FASXCORJ | Mise en place d'un cross connect rj45 inter-baie | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC2-FASXCOOP | Mise en place d'un cross connect fibre avec un tiers | UO unitaire
§3.3.3 | UO-DC2-XCOFO | Cross connect d'une paire de fibres inter-baies | UO mensuelle
§3.3.3 | UO-DC2-XCORJ | Cross connect d'un port rj45 inter-baies | UO mensuelle
§3.3.3 | UO-DC2-XCOOP | Cross connect d'une paire de fibres avec un tiers | UO mensuelle
Réversibilité
§3.4.3 | UO-DC1-REVERS | Prestation de réversibilité | UO forfaitaire
§3.4.3 | UO-DC2-REVERS | Prestation de réversibilité | UO forfaitaire
Gestes de proximité
§3.4.4 | UO-DC1-PROX | Prestation ponctuelle de geste guidé (redémarrage électrique du ou des équipements désignés, retrait bande robot, etc.) | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC1-CTRL | Prestation ponctuelle de contrôle visuel et/ou auditif (voyant, signal sonore, état de branchements) | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC1-STK | Prestation ponctuelle de réception et stockage de matériels expédiés par transporteur au datacenter pour un jour | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC1-ACC | Prestation ponctuelle accueil et ouverture des accès pour intervention d’expertises externes | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC1-COFR | Prestation de stockage d'une bande dans un coffre sécurisé ignifugé | UO mensuelle
§3.4.4 | UO-DC2-PROX | Prestation ponctuelle de geste guidé (redémarrage électrique du ou des équipements désignés, retrait bande robot, etc.) | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC2-CTRL | Prestation ponctuelle de contrôle visuel et/ou auditif (voyant, signal sonore, état de branchements) | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC2-STK | Prestation ponctuelle de réception et stockage de matériels expédiés par transporteur au datacenter pour un jour | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC2-ACC | Prestation ponctuelle accueil et ouverture des accès pour intervention d’expertises externes | UO unitaire
§3.4.4 | UO-DC2-COFR | Prestation de stockage d'une bande dans un coffre sécurisé ignifugé | UO mensuelle
Mise à disposition à la demande de locaux
§3.4.5 | UO-DC1-REU01 | Mise à disposition d’un local de crise ou atelier (1 jour) | UO unitaire
§3.4.5 | UO-DC2-REU02 | Mise à disposition d’un local de crise ou atelier (1 jour) | UO unitaire
Gouvernance courante
§4.5 | UO-GOUV | Gouvernance courante des prestations (forfait mensuel) | UO forfait mensuel
Gouvernance de crise
§4.6 | UO-CRISE-ACTIVATION | Activation de la gestion de crise | UO unitaire
§4.6 | UO-CRISE-JOUR | Gestion de crise (par jour calendaire) | UO journalière