Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), établissement public à caractère administratif, dont le siège se situe 2 rue Antoine Charial - 69426 Lyon Cedex 03, Ci-après désigné "l’acheteur"

Prestations d’hébergement externalisé d’infrastructure et de services

Cadre de Réponse Technique (CRT)

Référence : 26-045

Sommaire

A.	Introduction	3

B.	Présentation générale de l’offre	5

C.	Localisation et caractéristiques des sites	7

D.	Architecture et infrastructure	9

	Type d’infrastructure et capacité	9

	Alimentation électrique	11

	Connectivité réseau et opérateurs	13

	Climatisation	16

	Sécurité incendie	17

	Sécurité physique	18

E.	Services et exploitation	19

	Mise en œuvre et installation	19

	Gestes de proximité	20

	Réversibilité	21

F.	Gouvernance	22

G.	Disponibilité et SLA	23

H.	Conformité aux référentiels	25

I.	Performance environnementale	26

J.	Critères de sélection du titulaire	29

# Introduction

Le présent document constitue la trame obligatoire du mémoire technique. Les candidats sont tenus de respecter scrupuleusement ce cadre. Toute réponse s’en écartant ou ne respectant pas la structure de cadre de réponse imposée pourra être sanctionnée lors de l’évaluation des offres.

Les développements doivent être suffisamment explicites pour permettre une analyse autonome, sans recours systématique à des documents externes. Si des annexes sont fournies (schémas, fiches techniques, certifications), elles ne servent qu'à illustrer la réponse et ne peuvent s'y substituer. Le candidat devra impérativement y faire référence de manière précise dans le corps du tableau.

Enfin, tout écart par rapport aux exigences minimales du CCTP doit être explicitement signalé et justifié.

Le mémoire technique comprendra obligatoirement les éléments suivants qui seront validés lors de la réunion de lancement du marché :

- Le calendrier prévisionnel.

- Le PAQ (Plan d’Assurance Qualité) :

  - Les noms et responsabilités des intervenants, responsables désignés et les modalités de suivi du marché,

  - L’organisation des relations entre le Cerema et le Titulaire pour permettre la bonne réalisation, le pilotage par le Titulaire et le contrôle par le Cerema des prestations,

  - L’échéancier du marché, le planning, les réunions et les livrables nécessaires à l’exécution du marché, et toute prolongation accordée par le Cerema,

  - La description des dispositions prises par le Titulaire pour répondre aux attentes du Cerema,

  - Les délais de remise des livrables,

  - Les indicateurs Qualité et autres indicateurs,

  - Toute autre information, actions et documents utiles à l’exécution du marché,

- Le PAS (Plan d’Assurance Sécurité) décrivant les dispositions de sécurité liées à l’exécution de la prestation, ainsi que les conditions de gestion et de sécurisation (liste non exhaustive).

- Le plan de réversibilité dressant la liste des modalités et éléments transmis dans le cadre de la réversibilité, et tenant compte des faits suivants :

  - Les documents/ configurations/ livrables produits par le Titulaire tout au long du marché sont la propriété du Cerema, et doivent être transmis au Cerema ou à tout autre prestataire désigné par le Cerema,

  - Tout élément de paramétrage et dispositif nécessaire à l’administration, l’exploitation et la maintenance doit être formalisé et partagé au Cerema ou à tout autre prestataire désigné par le Cerema.

Les réponses doivent tenir compte de toutes les informations fournies dans le CCAP et le CCTP.

Conformément au règlement de consultation, le mémoire technique sera évalué selon cette pondération :

| Critères d’attribution | Pondération |
| --- | --- |
| Prix jugé au travers du montant du devis quantitatif estimatif (DQE) basé sur le bordereau des prix unitaires (BPU) | 40% |
| Valeur technique évaluée sur la base du mémoire | 60% |

# Présentation générale de l’offre

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | §1.2 | Présentez votre compréhension du contexte et des objectifs du projet d’hébergement du Cerema. |  |
| 2 | §1.4 | Présentez l’organisation proposée pour assurer l’exécution du marché (organisation, interlocuteur principal, structure de pilotage). |  |
| 3 | §2.2.1 | Précisez les dispositions mises en œuvre pour garantir l’usage de la langue française dans l’exécution du marché. |  |

# Localisation et caractéristiques des sites

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | §2.3 | Indiquez la localisation précise du datacenter proposé pour le site DC1. |  |  |
| 5 | §2.3 | Indiquez la localisation précise du datacenter proposé pour le site DC2. |  |  |
| 6 | §2.3 | Indiquez le temps d’accès moyen depuis le Cerema Bron vers chacun des sites proposés. |  |  |
| 7 | §2.3 | Précisez les modalités garantissant une intervention possible sur site en moins de 60 minutes depuis le Cerema Bron. |  |  |

# Architecture et infrastructure

## Type d’infrastructure et capacité

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | §3.3.1 | Décrivez les caractéristiques générales de l’infrastructure proposée (type de datacenter, niveau de redondance, organisation des salles) sur chaque site. |  |  |
| 9 | §3.3.1 | Indiquez la capacité totale disponible en baies et en U sur chaque site. |  |  |
| 10 | §3.3.1 | Précisez les caractéristiques des baies mises à disposition (dimensions, charge admissible, équipements associés) sur chaque site. |  |  |

## Alimentation électrique

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | §3.3.2 | Décrivez l’architecture d’alimentation électrique de chaque datacenter (schéma de redondance, UPS, groupes électrogènes). |  |  |
| 12 | §3.3.2 | Indiquez la puissance maximale disponible par baie et par salle, pour chaque site. |  |  |
| 13 | §3.3.2 | Précisez l’autonomie électrique garantie en cas de coupure réseau pour chaque site. |  |  |
| 14 | §3.3.1 / 3.3.2 / 4.6 | Décrivez votre compréhension et votre mise en œuvre du modèle d’unités d’œuvre du marché, notamment : - modalités de mise à disposition des baies (capacité, densité, évolutivité) - modalités de fourniture et de suivi de la consommation électrique (kWh) - modalités de régularisation de la consommation - modalités de mise en œuvre des unités d’œuvre de gouvernance - • modalités de mise en œuvre des unités d’œuvre de gestion de crise. |  |  |
| 15 | §3.3.2 | Décrivez les outils et méthodes permettant le suivi mensuel des consommations énergétiques et leur restitution au Cerema. |  |  |

## Connectivité réseau et opérateurs

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | §3.3.3 | Décrivez l’architecture des arrivées opérateurs sur chaque site. |  |  |
| 17 | §3.3.3 | Indiquez le nombre de points de pénétration opérateurs disponibles pour chaque site. |  |  |
| 18 | §3.3.3 | Indiquez le nombre de salles d’interconnexion (MMR) sur chaque site. |  |  |
| 19 | §3.3.3 | Décrivez les modalités de mise en œuvre des cross-connects sur chaque site. |  |  |
| 20 | §3.3.3 | Indiquez les délais moyens et maximaux de mise en œuvre d’une nouvelle liaison opérateur ou d’un cross-connect. |  |  |

## Climatisation

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | §3.3.4 | Décrivez l’architecture du système de refroidissement sur chaque site. |  |  |
| 22 | §3.3.4 | Indiquez les niveaux de redondance et les conditions environnementales garanties (température, hygrométrie) pour chaque site. |  |  |

## Sécurité incendie

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | §3.3.5 | Décrivez les dispositifs de détection et d’extinction incendie présents dans chaque datacenter. |  |  |

## Sécurité physique

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | §3.3.6 | Décrivez les dispositifs de contrôle d’accès physique au site et aux salles d’hébergement pour chaque site. |  |  |
| 25 | §3.3.6 | Précisez les modalités d’accès pour les personnels du Cerema et pour les intervenants externes sur chaque site. |  |  |

# Services et exploitation

## Mise en œuvre et installation

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | §3.4.1 | Décrivez les modalités de prise en charge et d’installation initiale de l’architecture du Cerema pour chacun des sites. |  |  |
| 27 | §3.4.1 | Fournissez un planning indicatif de mise en service. Indiquez les délais moyens et maximaux pour la mise en service |  |  |
| 28 | §3.3 / §4 | Décrivez votre compréhension et votre mise en œuvre du modèle d’unités d’œuvre du marché, notamment : - mise à disposition des baies et gestion de la capacité - gestion de la consommation électrique (kWh) - modalités de régularisation - articulation entre les différentes unités d’œuvre. |  |  |

## Gestes de proximité

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | §3.4.4 | Décrivez les prestations de gestes de proximité proposées et leurs délais d’intervention moyens et maximaux pour chaque site. |  |  |

## Réversibilité

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | §3.4.3 | Décrivez les modalités de réversibilité proposées en fin de marché. |  |

# Gouvernance

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | §4 | Décrivez l’organisation de la gouvernance du marché et les modalités de pilotage. Décrivez en détail : l’organisation des COPIL ; - les modalités de reporting, - le suivi du PAQ et du PAS, - les modalités de mise à jour de ces documents, - les outils utilisés. |  |
| 32 | §4.6 | Décrivez les modalités de gestion de crise proposées, notamment : - modalités d’activation, - organisation de la cellule de crise, - ressources mobilisées, - modalités de suivi et de reporting, - modalités de production du rapport de crise. |  |

# Disponibilité et SLA

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | §5.1 | Indiquez le taux de disponibilité constaté sur les 5 dernières années pour chaque site. |  |  |
| 34 | §5.1 | Indiquez le taux de disponibilité garanti contractuellement pour chaque site. |  |  |
| 35 | §5.1 | Décrivez les modalités d’alerte en cas de défaillance de service pour chaque site. |  |  |
| 36 | §5.1 | Indiquez les délais moyens d’intervention en cas d’incident pour chaque site. |  |  |
| 37 | §5.1 | Décrivez précisément les modalités de calcul du SLA, incluant : - la définition des indisponibilités, - les méthodes de mesure, - les outils utilisés, - les éventuelles exclusions. |  |  |
| 38 | §5.2 | Décrivez votre contribution aux dispositifs de PCA/PRA, notamment : - les éléments techniques fournis au Cerema ; - les modalités d’accompagnement des tests ; - les modalités d’analyse et d’amélioration - • l’articulation avec la gouvernance. |  |  |

# Conformité aux référentiels

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | §6 | Décrivez les dispositions mises en œuvre pour respecter les référentiels mentionnés dans le CCTP. |  |  |

# Performance environnementale

| N° | Référence CCTP | Question / élément attendu | Réponse du candidat (DC1 / DC2 si case divisée) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | §7.2 | Indiquez le PUE moyen annuel constaté de chaque datacenter sur les 3 dernières années. |  |  |
| 41 | §7.2 | Indiquez le PUE cible ou garanti pour la durée du marché pour chaque site. |  |  |
| 42 | §7.2 | Précisez la méthodologie de calcul du PUE utilisée (référence méthodologique, période de mesure, périmètre) pour chaque site. |  |  |
| 43 | §7.2 | Indiquez la part d’énergie renouvelable utilisée pour l’alimentation de chaque datacenter. |  |  |
| 44 | §7.2 | Décrivez les dispositifs mis en œuvre pour optimiser l’efficacité énergétique (free cooling, confinement, etc.) sur chaque site. |  |  |

# Critères de sélection du titulaire

- Valeur technique de l’offre - 60% - appréciée suivant les sous-critères suivant :

  - Qualité de l’infrastructure : 25%

    - Robustesse des dispositifs de sécurité physique et incendie ;

    - Résilience réelle des infrastructures (alimentation électrique, refroidissement, redondance) ;

    - Capacité d’interconnexion et connectivité opérateurs ;

    - Cohérence globale de l’architecture proposée au regard des exigences de disponibilité.

  - Organisation de l’exploitation et de la qualité de service : 20%

    - Organisation des services (exploitation, supervision, support, gestes de proximité) ;

    - Qualité et structuration de la gouvernance (comités, reporting, indicateurs) ;

    - Modalités de gestion de la disponibilité (SLA), de supervision et d’alerte ;

    - Gestion des incidents et des situations de crise ;

    - Pertinence des dispositifs de PCA et de PRA ;

    - Qualité du PAQ et PAS ;

    - Modalités de mise en œuvre et de migration initiale.

  - Performance énergétique et environnementale : 15%

    - Efficacité énergétique des infrastructures (PUE ou indicateur équivalent) ;

    - Modalités de suivi et de pilotage des consommations énergétiques ;

    - Part d’énergie renouvelable utilisée ;

    - Dispositifs d’optimisation et de valorisation énergétique.

  - Prix des prestations 40% apprécié au regard du montant total du DQE