## RECAP
UNIVERSITÉ DE LORRAINE |  |  |  |  | Le : | 2026-04-10
AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE LA DIRECTION DU NUMÉRIQUE |  |  |  |  | Version : | PRO - avril 2026
RECAPITULATIF GLOBAL
N° Lot | POSTES | Montant HT | Tranche optionnelle 1 | Tranche optionnelle 2 | TVA | Montant TTC
20%
0 | PREAMBULE COMMUN
1 | DEMOLITION / GROS ŒUVRE (cis Installations de chantier) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MENUISERIES EXTERIEURES | 0 |  |  | 0 | 0
3 | PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / ISOLATION | 0 |  |  | 0 | 0
4 | MENUISERIES INTERIEURES / SERRURERIE / SIGNALETIQUE | 0 |  |  | 0 | 0
5 | REVETEMENTS DE SOLS | 0 |  |  | 0 | 0
6 | ELECTRICITE | 0 |  |  | 0 | 0
7 | CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE | 0 |  |  | 0 | 0
8 | REVETEMENTS MURAUX | 0 | 0 |  | 0 | 0
Montant global |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 01 DEMOL_GROS OEUVRE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
1 - DEMOLITION / GROS ŒUVRE (cis Installations de chantier)
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Sous total HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | ETUDES D’EXECUTIONS | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER | ens |  |  | 0
2.2.1 | Signalisation de sécurité de chantier
2.2.2 | Clôture de chantier
2.2.3 | Adductions fluides
2.2.4 | Base vie
2.2.5 | Installations de chantier propres au présent lot
2.2.6 | Sujétions particulières d'exécution des ouvrages | cis |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | cis |  |  | 0
2.4 | CURAGE
2.4.1 | Démolition d'ouvrage non porteurs | ens |  |  | 0
2.4.2 | Dépose cloisons interieures, y compris menuiseries | m2 |  |  | 0
2.4.3 | Dépose doublages interieurs | m2 |  |  | 0
2.4.4 | Dépose sols existants | m2 |  |  | 0
2.4.5 | Dépose habillage bois | U |  |  | 0
2.4.6 | Dépose toile de verre/ tapisserie | m2 |  |  | 0
2.4.7 | Dépose faux-plafonds | m2 |  |  | 0
2.4.8 | Dépose menuiseries exterieures | U |  |  | 0
2.5 | REPRISES EN SOUS-ŒUVRE DEMOLITION
2.5.1 | Frangement murs porteurs interieurs | ens |  |  | 0
2.5.2 | Tremie dans plancher bois | U |  |  | 0
2.5.3 | Chevêtres en toiture | U |  |  | 0
2.5.4 | Carottage dans mur/plancher
| - 150 mm < D < 250 mm | U |  |  | 0
| - 250 mm < D < 350 mm | U |  |  | 0
| - 250 mm < D < 450 mm | U |  |  | 0
2.5.5 | Création d'ouvertures dans voutes en pierre | ens |  |  | 0
2.6 | RESEAU SOUS DALLAGE
2.6.1 | Création de saignée dans dallages pour passage de réseau | ml |  |  | 0
2.6.2 | Tranchée et lit de pose | ml |  |  | 0
2.6.3 | Réseaux EU/EV sous dallage | ml |  |  | 0
2.6.4 | Siphon de sol | U |  |  | 0
2.6.5 | Test d'étanchéité | CIS |  |  | 0
2.6.6 | Rebouchage des dallages | ml |  |  | 0
2.7 | OUVRAGES INTERIEURS
2.7.1 | Reprise joints sur pierre apparente | m2 |  |  | 0
2.7.2 | Seuils en beton arme | ml |  |  | 0
2.7.3 | Tableaux de menuiserie | ml |  |  | 0
2.7.4 | Chape multicouche | m2 |  |  | 0
2.7.5 | Trappe de sol dans chape | U |  |  | 0
2.7.6 | Socle anti-vibratile | m2 |  |  | 0
2.8 | OUVRAGES EXTERIEURS
2.8.1 | Traitement des murs peripheriques exterieures (tranche ferme) | ml |  |  | 0
2.8.2 | Pentage enrobée vers entrée | ens |  |  | 0
2.8.3 | Dessableur gravitaire | U |  |  | 0
2.8.4 | Puits perdu | U |  |  | 0
2.8.5 | Rampes pmr | ml |  |  | 0
2.8 | COUVERTURE
2.8.1 | Sortie de toiture avec chapeau
| - D125 mm | U |  |  | 0
| - D250 mm | U |  |  | 0
| - D315 mm | U |  |  | 0
| - D450 mm | U |  |  | 0
2.9 | NETTOYAGE
2.9.1 | Nettoyage propre a son lot | CIS |  |  | 0
| PRORATA | % | 0.015 |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 1 - DEMOLITION / GROS ŒUVRE (cis Installations de chantier) |  |  | MONTANT TTC | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1 - TRAITEMENT ETANCHEITE
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire
Sous total HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.11 | TRANCHE OPTIONNELLE - TRAITEMENT ETANCHEITE
2.11.1 | Traitement des murs peripheriques exterieures (tranche optionnelle) | ml |  |  | 0
2.11.2 | Dessableur gravitaire | U |  |  | 0
2.11.3 | Raccordement sur puits perdu | ens |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
|  | 1 - DEMOLITION / GROS ŒUVRE (cis Installations de chantier) |  | MONTANT TTC | 0
Note on B42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Yc reprise structure (HEA) ?

## 02 MENUISERIES EXTERIEURES
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
2 - MENUISERIES EXTERIEURES
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | ETUDES D’EXECUTION | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier propre au présent lot | CIS |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Réception des supports | CIS |  |  | 0
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | CIS |  |  | 0
2.4 | TYPE DE MENUISERIE
2.4.1 | Porte d'entree 1 vantail | ens |  |  | 0
2.4.2 | Porte d'entrée 1 vantail principal + porte tiercé | ens |  |  | 0
2.5 | FINITIONS APRÈS POSE | CIS |  |  | 0
2.6 | DIVERS
2.6.1 | Cylindre et organigramme | ens |  |  | 0
2.6.2 | Ventouses electromagnetiques | ens |  |  | 0
2.7 | REGLAGE DES MENUISERIES EXTERIEURES | U |  |  | 0
2.8 | ESSAI & CONTRÔLE | CIS |  |  | 0
2.9 | NETTOYAGE
2.9.1 | Nettoyage propre à son lot | CIS |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 2 - MENUISERIES EXTERIEURES |  |  | MONTANT TTC | 0
VARIANTE TRANCHE XX
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire | Montant HT
2.3 | TRAVAUX XX
2.3.1 | Prestation XX | ens |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 2 - MENUISERIES EXTERIEURES |  |  | MONTANT TTC | 0

## 03 PLA_FP-ISO
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
3 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / ISOLATION
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | ETUDES D’EXECUTION | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier propre au présent lot | CIS |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Réception des supports | CIS |  |  | 0
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | CIS |  |  | 0
2.4 | PLACOPLATRE
2.4.1 | Doublage type fermacell | m2 |  |  | 0
2.4.2 | Doublage type placo sur ossature metallique | m2 |  |  | 0
2.4.3 | Doublage acoustique | m2 |  |  | 0
2.4.4 | Cloison sèches type placostil 120/70 | m2 |  |  | 0
2.4.5 | Cloisons seches type placostil 98/48 | m2 |  |  | 0
2.4.6 | Cloison seche type placoplatre 72/48 | m2 |  |  | 0
2.4.7 | P.V. plaque de platre hydrofuge | m2 |  |  | 0
2.4.8 | Renfort de cloison | ml |  |  | 0
2.4.9 | PV ouverture cintrée dans placoplatre | U |  |  | 0
2.5 | PLAFONDS
2.5.1 | Dalle de faux plafonds 60x60 (compris repose dalles existantes) | m2 |  |  | 0
2.5.2 | Faux plafonds autoportant en dalle | m2 |  |  | 0
2.5.3 | Faux plafonds CF1h | m2 |  |  | 0
2.5.4 | Faux plafonds acoustiques | m2 |  |  | 0
2.5.5 | Barrière acoustique complémentaire en plénum | ml |  |  | 0
2.6 | OUVRAGE DIVERS
2.6.1 | Encoffrement CF des gaines techniques verticales et horizontales | m2 |  |  | 0
2.6.2 | Placard technique coupe-feu | m2 |  |  | 0
2.6.3 | Encoffrement bâti support en placo | ens |  |  | 0
2.6.4 | Retombée placo | ml |  |  | 0
2.6.5 | Pose des huisseries | U |  |  | 0
2.6.6 | Reprise de support | ft |  |  | 0
2.6.7 | Incorporation divers | CIS |  |  | 0
2.6.8 | Raccords et calfeutrements | CIS |  |  | 0
2.6.9 | Rebouchages plafond extension | ft |  |  | 0
2.7 | ACOUSTIQUES
2.7.1 | Baffles acoustiques existantes | ft |  |  | 0
2.7.2 | Dalle acoustiques laine de bois suspendus | m2 |  |  | 0
2.7.3 | Panneaux acoustiques | m2 |  |  | 0
2.8 | ETANCHEITE ET ISOLATION
2.8.1 | Etanchéité liquide sur embrasure | m² |  |  | 0
2.8.2 | Complément d'isolation des combles du corps historique | m² |  |  | 0
2.9 | ESSAIS & CONTRÔLE | CIS |  |  | 0
2.10 | NETTOYAGE
2.10.1 | Nettoyage propre à son lot | CIS |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 3 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / ISOLATION |  |  | MONTANT TTC | 0
VARIANTE TRANCHE XX
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire | Montant HT
2.3 | TRAVAUX XX
2.3.1 | Prestation XX | ens |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 3 - PLATRERIE / FAUX PLAFONDS / ISOLATION |  |  | MONTANT TTC | 0

## 04 MEN_INT-SERRU_SIGN
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
4 - MENUISERIES INTERIEURES / SERRURERIE / SIGNALETIQUE
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | ETUDES D’EXECUTION | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier propre au présent lot | CIS |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Réception des supports | CIS |  |  | 0
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | CIS |  |  | 0
2.4 | BLOCS PORTES
2.4.1 | POSE DES HUISSERIES ET BATIS | U |  |  | 0
2.4.2 | BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION
| Porte P1 | U |  |  | 0
| Porte P2a | U |  |  | 0
| Porte P2b | U |  |  | 0
| Porte P2c | U |  |  | 0
| Porte P3 | U |  |  | 0
| Porte P5 | U |  |  | 0
| Porte P7 | U |  |  | 0
| Porte P8 | U |  |  | 0
| Porte P9 | U |  |  | 0
| Porte P10 | U |  |  | 0
2.4.3 | DETALONNAGE DES PORTES | CIS |  |  | 0
2.4.4 | CYLINDRE ET ORGANIGRAMME | ft |  |  | 0
2.5 | ESCALIER
2.5.1 | Escalier droit 3 marches | U |  |  | 0
2.5.2 | Escatrappe | U |  |  | 0
2.5.3 | Cheminement technique | m² |  |  | 0
2.6 | MOBILIERS
2.6.1 | Pateres | U |  |  | 0
2.6.2 | Petite cuisine | P.M. |  |  | 0
2.6.3 | Autre mobilier | P.M. |  |  | 0
2.7 | OUVRAGES DIVERS
2.7.1 | Trappe CF1h | U |  |  | 0
2.7.2 | Tablette bois | U |  |  | 0
2.7.3 | Baguette, moulure et champlat | ens |  |  | 0
2.7.4 | Extincteurs | P.M. |  |  | 0
2.8 | SERRURERIE
2.8.1 | Garde-corps interieurs | ml |  |  | 0
2.8.2 | Mains courantes interieures | ml |  |  | 0
2.8.3 | Main courante extérieure | ml |  |  | 0
2.9 | SIGNALÉTIQUE
2.9.1 | Identification du bâtiment | U |  |  | 0
2.9.2 | Identification des locaux | U |  |  | 0
2.9.3 | Panneau directionnel | U |  |  | 0
2.9.4 | Pictogramme | U |  |  | 0
2.9.5 | Affichage des consignes de securite et plan d'evacuation | P.M. |  |  | 0
2.10 | ESSAIS & CONTRÔLE | CIS |  |  | 0
2.11 | NETTOYAGE
2.11.1 | Nettoyage propre à son lot | CIS |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 4 - MENUISERIES INTERIEURES / SERRURERIE / SIGNALETIQUE |  |  | MONTANT TTC | 0
VARIANTE
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire | Montant HT
2.3 | TRAVAUX XX
2.3.1 | Prestation XX | ens |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 4 - MENUISERIES INTERIEURES / SERRURERIE / SIGNALETIQUE |  |  | MONTANT TTC | 0

## 05 REV. DE SOL
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
5 - REVETEMENTS DE SOLS
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | ETUDES D’EXECUTION | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier propre au présent lot | CIS |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Réception des supports | CIS |  |  | 0
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | CIS |  |  | 0
2.3.3 | Etanchéité liquide | m2 |  |  | 0
2.4 | REVETEMENTS DE SOLS
2.4.1 | Moquette sur plancher technique | m2 |  |  | 0
2.4.2 | Moquette sur chape | m2 |  |  | 0
2.4.3 | Revêtement linoléum sur chape | m2 |  |  | 0
2.4.4 | Tapis essuis-pied - coco | m2 |  |  | 0
2.4.5 | Reprises diverses | ft |  |  | 0
2.4.6 | Peinture de propreté | m2 |  |  | 0
2.5 | FAIENCE MURALE
2.5.1 | Faïence | m2 |  |  | 0
2.6 | TRAVAUX DIVERS
2.6.1 | Joint d'étanchéité | CIS |  |  | 0
2.6.2 | Barres de seuil | ml |  |  | 0
2.6.3 | Bande visuelle en interieur | ml |  |  | 0
2.6.4 | Nez de marche aluminium en interieur | ml |  |  | 0
2.6.5 | Dalle podotactile en interieur | ml |  |  | 0
2.6.6 | Contre-marches rigide exterieur | ml |  |  | 0
2.6.7 | Nez de marche extérieur | ml |  |  | 0
2.6.8 | Clous podotactiles extérieur | ml |  |  | 0
2.6.9 | Ligne de guidage | ml |  |  | 0
2.7 | ESSAIS & CONTRÔLE | CIS |  |  | 0
2.8 | NETTOYAGE
2.8.1 | Nettoyage propre à son lot | CIS |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 5 - REVETEMENTS DE SOLS |  |  | MONTANT TTC | 0
VARIANTE TRANCHE XX
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire | Montant HT
2.3 | TRAVAUX XX
2.3.1 | Prestation XX | ens |  |  | 0
|  |  |  | MONTANT HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 5 - REVETEMENTS DE SOLS |  |  | MONTANT TTC | 0

## 06 ELECTRICITE
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
6 - ELECTRICITE
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
3 | GENERALITES
3.6 | PLANS D'ENTREPRISES et NOTES DE CALCULS
| - Réalisation des plans de fabrication et des notes de calculs des installations | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.6 |  |  | 0
3.7 | CONTRÔLE DES INSTALLATIONS - ESSAIS - CONSIGNES
| - Exécution des différents contrôles de l'installation réalisée. | ens |  |  | 0
3.10 | DEMARCHES ADMINISTRATIVES
| - Passage du bureau de contrôle. | ens |  |  | 0
| Sous-total | 3.10 |  |  | 0
5 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
5.1 | MISE HORS TENSION, DEPOSE, MAINTIEN DES INSTALLATIONS
| - Mise hors tension de la zone restructurés tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
| - Maintien des installations courants forts et courants faibles sur le reste du site en fonction du phasage, tel que décrit dans le CCTP, y compris dévoiement des installations courants forts et courants faibles si nécessaire, | ens |  |  | 0
| - Dépose et repose des luminaires de la partie extension, tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.1 |  |  | 0
5.2 | BRANCHEMENT DE CHANTIER
| - coffrets de chantier | u |  |  | 0
| - Liaisons câbles | ml |  |  | 0
| - Disjoncteurs de branchements | u |  |  | 0
| - Eclairage des circulations | ens |  |  | 0
| - Eclairage de sécurité | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.2 |  |  | 0
5.3 | BILAN DE PUISSANCE
| - Etablissement d'un bilan de puissance, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.3 |  |  | 0
5.4 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION EXISTANT
| - Condanation et retrait des protections impactées par les travaux, tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
| - Ajout d'une nouvelle protection dans le TGBT RDC existant pour la TD, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.4 |  |  | 0
5.5 | TABLEAU DIVISIONNAIRE (TD RDC)
| - TD RDC, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.5 |  |  | 0
5.6 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
Chemins de câbles courants forts
| - Dalle de 500 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 300 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 200 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 150 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 100 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 50 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Consoles, éclisses, boulonnerie, accessoires | ens |  |  | 0
| - Cuivre nu 25 mm² | ml |  |  | 0
Chemins de câbles courants faibles/informatiques
| - Dalle de 500 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 300 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 200 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 150 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 100 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Dalle de 50 x 50 perforée | ml |  |  | 0
| - Consoles, éclisses, boulonnerie, accessoires | ens |  |  | 0
| - Cuivre nu 25 mm² | ml |  |  | 0
| Sous-total | 5.6 |  |  | 0
5.7 | CANALISATIONS SECONDAIRES
a) Canalisations éclairage
| - Câble FR N1X1G1 | ml |  |  | 0
| - Accessoires de câblage | ens |  |  | 0
b) Canalisations prises
| - Câble FR N1X1G1 | ml |  |  | 0
| - Accessoires de câblage | ens |  |  | 0
| c) Canalisations force dans chapitres spécifiques | PM |  |  | 0
| e) Fourniture et pose des fourreaux mis en œuvre à l'intérieur du bâtiment | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.7 |  |  | 0
5.8 | APPAREILLAGE
| a) Appareillage simple encastré | u |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage | u |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage déco, | u |  |  | 0
| - Interrupteur va et vient | u |  |  | 0
| - Interrupteur va et vient déco, | u |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage lumineux | u |  |  | 0
| - Interrupteur va et vient lumineux | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir déco, | u |  |  | 0
| - PC 2P+T 10 / 16 A | u |  |  | 0
| - PC 2P+T 10 / 16 A déco, | u |  |  | 0
| - Détecteur infrarouge 360° encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur infrarouge 360° encastré spécial couloir | u |  |  | 0
| - PT | u |  |  | 0
| - PT 1 | u |  |  | 0
b) Appareillage étanche en saillie
| - Interrupteur simple allumage lumineux | u |  |  | 0
| - Interrupteur va et vient lumineux | u |  |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux | u |  |  | 0
| - PC 2P+T 10/16A | u |  |  | 0
c) Arrêts d'urgence
| - Arrêt d'urgence | u |  |  | 0
d) Goulottes
| - Plinthe PVC, 3 compartiments | ml |  |  | 0
| - Accessoires | ens |  |  | 0
e) Télécommande des détecteurs de présence
| - télécommande détecteur de présence, | u |  |  | 0
f) Equipement de vidéoprojection
| - prise VGA, HDMI et RL45 , | ens |  |  | 0
| - PC 10/16A+T , | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.8 |  |  | 0
5.9 | ECLAIRAGE
| - Luminaire - type A | u |  |  | 0
| - Luminaire - type B | u |  |  | 0
| - Luminaire - type C | u |  |  | 0
| - Luminaire - type D | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.9 |  |  | 0
5.10 | FORCE MOTRICE
| - Câble FR N1X 3G1,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 3G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 3G6 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G6 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G10mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G16 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G25 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G35 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble FR N1X 5G50 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble CR1 3G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble CR1 5G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble CR1 5G4 mm² | ml |  |  | 0
| - Raccordements et accessoires | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.10 |  |  | 0
5.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité sur blocs autonomes
Canalisations
| - Câble FR N1X 5G1,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Accessoires de câblage | ens |  |  | 0
Luminaires
| - Bloc 45 lumens à LED BAES drapeaux | u |  |  | 0
| - Bloc 45 lumens à LED BAES | u |  |  | 0
| - Bloc 45 lumens à LED étanches saillies | u |  |  | 0
| - Bloc de télécommande | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.11 |  |  | 0
5.12 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| - Protection et commande dans la TD RDC | PM |  |  | 0
| - Cellule photoélectrique | u |  |  | 0
Canalisations
| - Câble FR N1X 5G2,5 mm² | ml |  |  | 0
| - Accessoires de câblage | ens |  |  | 0
Appareils d'éclairage
| - Luminaire - type AA | u |  |  | 0
| - Luminaire - type BB | u |  |  | 0
| Sous-total | 5.12 |  |  | 0
5.13 | ALARME INCENDIE
Tableau de signalisation existant
| - reprogrammation en fonction de tous les éléments ajoutés dans la zone de travaux | ens |  |  | 0
Détecteurs
| - Fourniture, pose et raccordement des détecteurs, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
Déclencheurs manuels
| - Fourniture, pose et raccordement des déclencheurs manuels, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
Diffuseurs sonores
| - Fourniture, pose et raccordement des diffuseurs sonores, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
Diffuseurs lumineux
| - Fourniture, pose et raccordement des diffuseurs lumineux, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
Asservissements
| - Fourniture, pose et raccordement des câbles pour les asservissements, tel que décrit dans le CCTP, | u |  |  | 0
CABLES ET CANALISATIONS
| - Accessoires de câblage | u |  |  | 0
| - Fourniture et pose des canalisations ( fourreaux, moulures, accessoires de pose, etc… ) | ens |  |  | 0
| - Câble FR N1X xGx mm² | ml |  |  | 0
| - Câble CR1 xGx mm² | ml |  |  | 0
Essais et mise en service
| - Programmation, mise en service, autocontrôles et essais du Système de Sécurité Incendie | ens |  |  | 0
FORMATION
| - Formation, tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
Documentation
| - Fourniture des documents tel que décrit dans le CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.13 |  |  | 0
5.14 | PRECABLAGE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Besoins
| - Reprise de tous les câblages déjà existants de la partie extension et les recâbler sur la nouvelle baie du RDC, tel que décrit dans le CCTP | ens |  |  | 0
| - Reprise de tous les câblages déjà existants du R+1 et les recâbler sur la nouvelle baie du R+1, tel que décrit dans le CCTP | ens |  |  | 0
Baie
| - Fourniture, montage et pose des baies 19 pouces 42U (H=2000mm, L=800mm, P=800mm), telle que décrit dans le C.C.T.P | u |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des panneaux de brassage 24 ports | u |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des tiroirs optiques | u |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des bandeaux de 6 prises | u |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement d'une protection dans la TD R+1 | u |  |  | 0
Cordons de brassage
| - Fourniture des cordons de brassage RJ45/RJ45 de longueur 1 mètres | u |  |  | 0
| - Fourniture des cordons de brassage RJ45/RJ45 de longueur 3 mètres | u |  |  | 0
| - Fourniture des cordons de brassage fibre optique | u |  |  | 0
Points de travail
| - Fourniture, pose et raccordement des prises terminales RJ45 | u |  |  | 0
| - Fourniture, pose des accessoires pour plinthe | ens |  |  | 0
WIFI
| - Fourniture, pose et raccordement des prises terminales RJ45 pour WIFI | u |  |  | 0
Câbles de distribution
| - Fourniture et pose des câbles 1x4paires F/FTP catégorie 6 EA | ml |  |  | 0
| - Fourniture et pose des câbles 2x4paires F/FTP catégorie 6 EA | ml |  |  | 0
Fibre optique
- Fourniture et pose de la fibre optique entre la baie du R+1 et la nouvelle baie du RDC
Identification du repérage
| - Repérage | ens |  |  | 0
Canalisations
| - Fourniture et pose des fourreaux, des moulures, des boîtes de dérivation, des accessoires de pose, … | ens |  |  | 0
Mise à la terre
| - Mise à la terre des baies de câblage | ens |  |  | 0
| - Mise à la terre des câbles | ens |  |  | 0
Recettes de l'installation
| - Recette cuivre de l'installation | ens |  |  | 0
| - Recette fibre optique de l'installation | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.14 |  |  | 0
5.15 | AUTOCOMMUTATEUR
- S.O.
| Sous-total | 5.15 |  |  | 0
5.16 | TELEPHONIE DIRECTE
- S.O.
| Sous-total | 5.16 |  |  | 0
5.17 | ALARMES TECHNIQUES
- S.O.
| Sous-total | 5.17 |  |  | 0
5.18 | CONTRÔLE D'ACCES
| - Dévoiement des deux UTL du contrôle d’accès de la barrière extérieure, tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
| - Fourniture, pose et raccordement des équipements (alim, BG vert, BP de sortie, asservissement SSI, éssais et mise en service), tel que décrit dans le CCTP, | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.18 |  |  | 0
5.19 | DETECTION INTRUSION
| - Mise en place d'un report d'alarme sur la GTC (à voir avec le Lot CVC). | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.19 |  |  | 0
5.20 | NETTOYAGE
| Nettoyage propre à son lot | ens |  |  | 0
| Sous-total | 5.20 |  |  | 0
6 | ECOCONTRIBUTION
| Partcipation aux frais d'écocontribution lampes leds, matériel électronique, etc,,, | ens |  |  | 0
| Sous-total | 6 |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 6 - ELECTRICITE |  |  | MONTANT TTC | 0

## 07 CVP
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
7 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
4.2 | Travaux de chauffage Ventilation
4.2.1 | Travaux préparatoires
4.2.1.1 | Zone Agorae | Ens |  |  | 0
4.2.1.2 | Zone BATIMENT HISTORIQUE | Ens |  |  | 0
4.2.1.3 | Zone EXTENSION | Ens |  |  | 0
| Sous-total 4.2.1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
4.2.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
4.2.2.1 | Zone AGORAE
4.2.2.1.1 | Réseaux de chauffage
Panoplie CTA
| Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 15 | ml |  |  | 0
| Points de vidange DN 15 avec bouchons | ens |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Compteur d'énergie communiquant | ens |  |  | 0
| Pompe simple électronique 300 l/h – 3 m CE | ens |  |  | 0
| Clapet anti-retour DN 15 | u |  |  | 0
| Vanne d’équilibrage DN 15. | u |  |  | 0
| Vanne deux voies en dérivation DN 15 – KVS 0.5 | u |  |  | 0
| Bypass de dérivation DN 15. | u |  |  | 0
| Sondes de température | u |  |  | 0
| Thermomètres | u |  |  | 0
| Purgeurs DN 15 | u |  |  | 0
| Calorifuge LDR finition PVC | ml |  |  | 0
4.2.2.1.2 | Calorifugeage des réseaux de chauffage
| Reprise des réseaux existants | ml |  |  | 0
| Finition PVC | ml |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2.1 Zone AGORAE |  |  |  | 0
4.2.2.2 | Zone BATIMENT HISTORIQUE
4.2.2.2.1 | Réseaux de chauffage
Réseaux radiateurs
| Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 15 | ml |  |  | 0
| Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 20 | ml |  |  | 0
| Points de vidange DN 15 avec bouchons | ens |  |  | 0
| Purgeurs DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 20 | u |  |  | 0
| Vannes d’équilibrage DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’équilibrage DN 20 | u |  |  | 0
4.2.2.2.2 | Pose des radiateurs
| Pose des radiateurs récupérés après peinture | u |  |  | 0
| Pose des corps thermostatiques DN 15 | u |  |  | 0
| Pose des têtes thermostatiques | u |  |  | 0
| Pose bouchons et purgeur | ens |  |  | 0
| Pose té de réglage DN 15 | u |  |  | 0
4.2.2.2.3 | Calorifugeage des réseaux de chauffage
| Reprise des réseaux existants | ml |  |  | 0
| Calorifugeage des réseaux neufs | ml |  |  | 0
| Finition PVC | ml |  |  | 0
| Finition Isoxal | ml |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2.2 Zone BATIMENT HISTORIQUE |  |  |  | 0
4.2.2.2 | Zone EXTENSION
4.2.2.2.1 | Réseaux de chauffage
Réseaux radiateurs
| Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 15 | ml |  |  | 0
| Conduites de raccordement en acier noir filetable, tarif 3 DN 20 | ml |  |  | 0
| Purgeurs DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 20 | u |  |  | 0
| Vannes d’équilibrage DN 20 | u |  |  | 0
4.2.2.2.2 | Pose des radiateurs
| Pose des corps thermostatiques DN 15 | u |  |  | 0
| Pose des têtes thermostatiques | u |  |  | 0
| Pose bouchons et purgeur | ens |  |  | 0
| Pose té de réglage DN 15 | u |  |  | 0
4.2.2.2.3 | Calorifugeage des réseaux de chauffage
| Calorifugeage Armaflex ép, 25 mm | ml |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2.3 Zone EXTENSION |  |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2 TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4.2.3 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.2.3.1 | Zone AGORAE
4.2.3.1.1 | Mise en œuvre de la CTA
| CTA double flux avec récupérateur rotatif enthalpique - 2770 m3/h | ens |  |  | 0
4.2.3.1.2 | Option Rafraichissement adiabatique
| Plus value pour caisson rafraichissement adiabatique | ens |  |  | 0
| Raccordement EF sur vanne en attente | ens |  |  | 0
| Conduites en cuivre ø 14/16 | ml |  |  | 0
| Clapet anti-pollution NF EA DN 15 | u |  |  | 0
| Filtre en laiton à tamis inox 300 microns DN 15 | u |  |  | 0
| Electrovanne à solénoïde DN 15 | u |  |  | 0
| Vanne d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Raccordement de l’alimentation au caisson | ens |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation ép. 19 mm | ens |  |  | 0
| Raccordement électrique | ens |  |  | 0
| Régulation de la température de soufflage avec température minimum de 19°C | ens |  |  | 0
| Calorifugeage des gaines de soufflage dans le LT CT et les habillages CF, avec matelas de LDV ép 25 mm. | ens |  |  | 0
| Total option - non comptabilisé |  |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2.1 Zone AGORAE |  |  |  | 0
4.2.3.2 | Toute Zone
4.2.3.1.2 | Réseaux de gaine
Air neuf
| Chapeau de toiture Air neuf - ø 450 | u |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 450 | ml |  |  | 0
| Piège à son 1 ml - ø 450 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 450 | u |  |  | 0
Air rejeté
| Chapeau de toiture Air neuf - ø 450 | u |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 450 | ml |  |  | 0
| Piège à son 1 ml - ø 450 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 450 | u |  |  | 0
Réseau d’air soufflé et de reprise
| Gaine circulaire - ø 450 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 400 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 355 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 315 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 250 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 200 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 160 | ml |  |  | 0
| Gaine circulaire - ø 125 | ml |  |  | 0
| Gaine souple circulaire - ø 250 | ml |  |  | 0
| Gaine souple circulaire - ø 200 | ml |  |  | 0
| Gaine souple circulaire - ø 160 | ml |  |  | 0
| Gaine souple circulaire - ø 125 | ml |  |  | 0
| Piège à son 1 ml - ø 355 | u |  |  | 0
| Piège à son 1 ml - ø 250 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 355 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 315 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 250 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 125 | u |  |  | 0
| Registre - ø 355 | u |  |  | 0
| Registre - ø 315 | u |  |  | 0
| Registre - ø 250 | u |  |  | 0
| Registre - ø 200 | u |  |  | 0
| Registre - ø 160 | u |  |  | 0
| Registre - ø 125 | u |  |  | 0
| MR - ø 125 | u |  |  | 0
| BDV - ø 250 | u |  |  | 0
| BDV - ø 200 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage plafonnier 30-90 m3/h - ø 125 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage mural 30-90 m3/h - ø 125 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage plafonnier 100-150 m3/h - ø 160 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage mural 100-150 m3/h - ø 160 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage plafonnier 180-250 m3/h - ø 200 | u |  |  | 0
| Diffuseur soufflage plafonnier 260-360 m3/h - ø 250 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise plafonnière 30-90 m3/h - ø 125 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise murale 30-90 m3/h - ø 125 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise plafonnière 100-150 m3/h - ø 160 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise murale 100-150 m3/h - ø 160 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise plafonnière 180-250 m3/h - ø 200 | u |  |  | 0
| Bouche de reprise plafonnière 260-360 m3/h - ø 250 | u |  |  | 0
Réseau d’air extrait (sanitaires)
| Gaine circulaire - ø 125 | ml |  |  | 0
| Gaine souple circulaire - ø 125 | ml |  |  | 0
| Piège à son 1 ml - ø 125 | u |  |  | 0
| Clapet CF 2H - ø 125 | u |  |  | 0
| Registre - ø 125 | u |  |  | 0
| Bouche d'extraction autoréglable 45 m3/h - ø 125 | u |  |  | 0
4.2.3.2.2 | Accessoires réseaux - INCLUS 4.2.3.2.1
4.2.3.2.3 | Calorifugeage des réseaux de gaines
Air neuf
| Calorifuge LDV+Alu ép 50 mm | ml |  |  | 0
Air rejeté
| Calorifuge LDV+Alu ép 50 mm | ml |  |  | 0
| Calorifuge LDV+Alu ép 25 mm | ml |  |  | 0
Soufflage et reprise
| Calorifuge LDV+Alu ép 25 mm | ml |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2.2 Toute Zone |  |  |  | 0
| Sous-total 4.2.2 Ventilation |  |  |  | 0
| Sous-total 4.2 Travaux Chauffage Ventilation |  |  |  | 0
4.3 | Travaux de Plomberie
4.3.1 | Travaux préparatoires
| Dépose des réseaux | ens |  |  | 0
| Mise en place de vannes d'isolement DN 20 | ens |  |  | 0
| Mise en place de vannes en attente DN 20 | ens |  |  | 0
| Dépose des appareils sanitaires | ens |  |  | 0
| Dépose des ballons ECS | ens |  |  | 0
| Passage caméra | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.1 Travaux préparatoires |  |  |  | 0
4.3.2 | Travaux Plomberie
4.3.2.1 | Réseaux EF et EC
Modification de l'AEP
Panoplie EF
| Raccordement sur réseau EFS cuivre Ø32 existant | ens |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 25 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 32 | u |  |  | 0
| Compteur EF avec télérelève GTC Mbus DN 20 | u |  |  | 0
| Clapet Antipollution EA NF DN 25 | u |  |  | 0
| Régulateur de pression DN 25 | u |  |  | 0
| Robinet de prélèvement DN 12 | u |  |  | 0
| Conduites cuivre 14/16 | u |  |  | 0
| Conduites cuivre 26/28 | u |  |  | 0
| Conduites cuivre 30/32 | u |  |  | 0
| Manomètre 0-10 bars | u |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation des conduites EFS ép 25 mm | ml |  |  | 0
Attente EF
| Raccordement sur réseau EFS cuivre Ø32 existant | ens |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 20 | u |  |  | 0
| Clapet Antipollution EA NF DN 20 | u |  |  | 0
| Bouchon laiton DN 20 | u |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation des conduites EFS | ens |  |  | 0
Réseaux intérieurs
Réseaux EF
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Vannes d’arrêt DN 20 | u |  |  | 0
| Collecteur 5 départs en gaine technique du Sanitaire 01 | u |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 12 (WC) | ml |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 15 (lavabo, évier, déversoir) | ml |  |  | 0
| Conduites PER gainé DN 15 en cloison ou dans le dallage | ml |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 15 en plafond et gaine technique. | ml |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 20 en plafond et gaine technique. | ml |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation des conduites EFS ép 19 mm | ml |  |  | 0
| Calorifuge anti-condensation des conduites EFS existantes ép 25 mm | ml |  |  | 0
| Finition calorifuge PVC | ml |  |  | 0
| Finition calorifuge Isoxal | ml |  |  | 0
Réseaux EC
| Vannes d’arrêt DN 15 | u |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 15 (lavabo, évier, déversoir) | ml |  |  | 0
| Conduites PER gainé DN 15 en cloison ou dans le dallage | ml |  |  | 0
| Conduites cuivre DN 15 en plafond et gaine technique. | ml |  |  | 0
| Calorifuge des conduites ECS ép 25 mm | ens |  |  | 0
| Finition calorifuge PVC | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.2.1 Réseaux EF et EC |  |  |  | 0
| Sous-total 4.3.2 Travaux plomberie |  |  |  | 0
4.3.3 | Réseaux EU
| Réfection du raccordement de la chute du local Réunion (Coworking) | Ens |  |  | 0
| Raccordement des WC - PVC ø 100/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement des lavabo - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement du déversoir - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement du PECS - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement de l'évier - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement de l'attente LV - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Raccordement du PECS - PVC ø 40/110 | ml |  |  | 0
| Sous-total 4.3.3 Réseaux EU |  |  |  | 0
4.3.4 | Production ECS
PECS instantanée
| Fourniture et pose d'un CE électrique instantané 6 kW | ens |  |  | 0
| Pose d'un CE électrique instantané 6 kW récupéré | ens |  |  | 0
PECS 50 litres
| Fourniture et pose d'un CE 50 litres | ens |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un CE 50 litres récupéré | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.4 Production ECS |  |  |  | 0
4.3.5 | Appareils sanitaires
4.3.5.1 | WC Standard
| Bati support | u |  |  | 0
| Cuvette WC | u |  |  | 0
| Abattant double amorti | u |  |  | 0
| Raccordements EF et EU | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.1 WC Standard |  |  |  | 0
4.3.5.2 | WC PMR
| Bati support | u |  |  | 0
| Cuvette WC | u |  |  | 0
| Abattant double amorti | u |  |  | 0
| Raccordements EF et EU | ens |  |  | 0
| Barre d'appui PMR 400x400 135° | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.2 WC PMR |  |  |  | 0
4.3.5.3 | Lavabo PMR
| Bati support | u |  |  | 0
| Lavabo PMR 500x600 | u |  |  | 0
| Robinet électronique | u |  |  | 0
| Raccordements EF/EC et EU | ens |  |  | 0
| Mirroir 600x600 | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.3 Lavabo PMR |  |  |  | 0
4.3.5.3 | Lave main
| Bati support | u |  |  | 0
| Lave mains 500x200 | u |  |  | 0
| Robinet électronique - récupéré | u |  |  | 0
| Robinets d'arrêt | u |  |  | 0
| Raccordements EF/EC et EU | ens |  |  | 0
| Mirroir 600x600 | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.4 Lavabo PMR |  |  |  | 0
4.3.5.5 | Déversoir
| Renforts | u |  |  | 0
| Déversoir récupéré | u |  |  | 0
| Robinet mélangeur/mitigeur - récupéré | u |  |  | 0
| Raccordements EF/EC et EU | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.5 Lavabo PMR |  |  |  | 0
4.3.5.6 | Evier
| Evier inox 1 bac avec égoutoir 100x500 | u |  |  | 0
| Robinet mitigeur | u |  |  | 0
| Raccordements EF/EC et EU | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.6 Evier |  |  |  | 0
4.3.5.7 | Meuble Cuisine
Meubles Bas
| Meuble bas 60x55 | u |  |  | 0
| Meuble évier 120x55 | u |  |  | 0
| Plan de travail 38mm 240x60 | u |  |  | 0
| Crédence 240x40 | ens |  |  | 0
| Accessoires | ens |  |  | 0
Meubles haut
| Meuble haut 60x38 | u |  |  | 0
| Accessoires | u |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.7 Meuble Cuisine |  |  |  | 0
4.3.5.8 | Attentes
Attente lave vaisselle
| Attente EF, avec robinet à nez de raccordement 1/2" | u |  |  | 0
| Attente EU siphonée ø 40 | u |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.8 Attentes |  |  |  | 0
4.3.5.9 | Station de désinfection
| Unité de désinfection récupérée | ens |  |  | 0
| Raccordement EF selon CCTP | u |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5.9 Station de désinfection |  |  |  | 0
| Sous-total 4.3.5 Appareils sanitaires |  |  |  | 0
| Sous-total 4.3.Travaux Saniatires |  |  |  | 0
4.4 | ELECTRICITE, REGULATION ET GTC
4.4.1 | Electricité
| Travaux de câblage et de raccordement | ens |  |  | 0
| Armoire de protection et de commande | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.4.1 Electricités |  |  |  | 0
4.4.2 | Régulation
| Travaux de câblage et de raccordement | ens |  |  | 0
| Armoire de régulation (incorporée à l'armoire de protection et de commande) | ens |  |  | -
| Régulation de la CTA | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.4.2 Régulation |  |  |  | 0
4.4.3 | GTC
| Travaux de câblage et de raccordement | ens |  |  | 0
| Intégration des modules à l'armoire de régulation | ens |  |  | 0
| Modules de communication GTC | ens |  |  | 0
| Intégration des points GTC selon liste | ens |  |  | 0
| Programmation et imagerie | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.4.3 GTC |  |  |  | 0
| Sous-total 4.4. ELECTRICITE, REGULATION, GTC |  |  |  | 0
4.5 | TRAVAUX DIVERS
4.5.1 | Raccordement de la base vie
| Travaux de raccordement de la base vie EF et EU/EV (à la charge du lot GO) | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.1 Raccordement de la base vie |  |  |  | 0
4.5.2 | Etanchéité à l'air
| Traitement des passages de membrane et infiltrations d'air liées au travaux du lot CV PB | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.2 Etanchéité à l'air |  |  |  | 0
4.5.3 | Percements rebouchages
| Réalisation des percements et travaux de rebouchage | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.3 Percements rebouchages |  |  |  | 0
4.5.4 | Etiquetage et répérages
| Réalisation des répérages des réseaux, des équipements | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.4 Etiquetage et répérages |  |  |  | 0
4.5.5 | Essais mise en service
| Essais et mise en service CTA | ens |  |  | 0
| Essais et mise en service Régulation GTC | CIS |  |  | -
| Essais des réseaux et des appareils selon CCTP | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.5 Essais mise en service |  |  |  | 0
4.5.6 | Analyses
| Analyses d'eau en début de chantier | ens |  |  | 0
| Analyse d'eau en fin de chantier | ens |  |  | 0
| Sous-total 4.5.6 Analyses |  |  |  | 0
4.5.7 | Etudes, DOE
| Réalisation des études | CIS |  |  | -
| Réalisation dossier DOE | ENS |  |  | 0
| Sous-total 4.5.7 Etudes, DOE |  |  |  | 0
| Sous-total 4.4. ELECTRICITE, REGULATION, GTC |  |  |  | 0
| Total 4. Travaux Chauffage Ventilation Plomberie |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 7 - CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION / PLOMBERIE SANITAIRE |  |  | MONTANT TTC | 0

## 08 REV. MURAUX
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
ALCEANE
8 - REVETEMENTS MURAUX
N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Montant HT
L'entrepreneur devra prendre connaissance de l'ensemble des Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP) constituant le Dossier de Consultation des Concepteurs (DCE) pour être parfaitement au courant de l'ensemble de la construction, mode, nature et particularités. L’entrepreneur devra à ce titre prévoir tous les travaux accessoires et sujétions nécessaires au parfait achèvement de son ouvrage, même si certains éléments ne sont pas explicitement mentionnés ou sont décrits de manière partielle.
2.1 | GENERALITES | CIS |  |  | 0
2.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
2.2.1 | Installation de chantier propre au présent lot | CIS |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX PREPARATOIRES
2.3.1 | Réception des supports | CIS |  |  | 0
2.3.2 | Protection des zones adjacentes | CIS |  |  | 0
2.4 | PEINTURE INTERIEURE
2.4.1 | Peinture a la chaux sur placo | m2 |  |  | 0
2.4.2 | Peinture a la chaux sur fermacell | m2 |  |  | 0
2.4.3 | Peinture sur voûtes en pierre déjà peintes | m2 |  |  | 0
2.4.4 | Peinture sur plafonds plâtre | m2 |  |  | 0
2.4.5 | Peinture sur menuiseries bois intérieures | m2 |  |  | 0
2.4.6 | Peinture sur canalisations | ml |  |  | 0
2.4.7 | Peinture sur ouvrages métalliques int | ml |  |  | 0
2.4.8 | Peinture des radiateurs en fonte existants | U |  |  | 0
2.5 | PEINTURES EXTERIEURES
2.5.1 | Peinture sur ouvrage métallique ext | ml |  |  | 0
2.6 | OUVRAGE DIVERS
2.6.1 | Joints acryliques | CIS |  |  | 0
2.6.2 | Calfeutrement / Raccords techniques | CIS |  |  | 0
2.7 | NETTOYAGE
2.7.1 | Nettoyage de reception | ens |  |  | 0
2.7.2 | Nettoyage de livraison et de mise en service | ens |  |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 8 - REVETEMENTS MURAUX |  |  | MONTANT TTC | 0
VARIANTE
N° | Désignation | U | Prix Unitaire | Prix Unitaire | Montant HT
2.9 | VARIANTE
2.9.1 | Décapage des voutes en pierre et reprise des joints | ens | 0 |  | 0
|  |  |  | Montant HT | 0
|  |  | TVA | 20% | 0
| 8 - REVETEMENTS MURAUX |  |  | MONTANT TTC | 0