## Feuil1
localisation | dénomination | total HT travaux base | total PSE 1 | total PSE2 | total PSE3 | luminaire led 600² | spot encatsré LED | luminaire étanche saillie | BP | DA | SA | VV | BAES | PC ménage | PCN | PCO | RJ | Goulotte 3C | alim CVC | contrôle d'accès | divers
Cadre de décomposition
LAM .S.0.013 | responsable CISS | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1
LAM .S.0.015 | bureau 2P CREC CIGD | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1
LAM .S.0.017 | bureau 5P CREC CIGD | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18 | 10 | 10 | 17 | 1
LAM .S.0.019 | responsable CREC /CIGD | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1
LAM .S.0.021 | Bureau 6 personnes CREC/CIGD | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 20 | 12 | 12 | 16 | 2
LAM .S.0.023 | Bureau 4P CISS/CAEU | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 12 | 8 | 8 | 16 | 1
LAM .S.0.025 | bureau SSI 5P | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 18 | 10 | 10 | 10 | 1
LAM .S.0.027 | bureau 7 personnes CISS/CAEU | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 24 | 12 | 14 | 30 | 2
LAM.S.00.35,37,39 | phone box et meeting box | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3
LAM .S.0.030 | stock | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | chiffrage lecteur double technologie +ventouse en PSE3
LAM.S.0.028A&B | bureau gen 3P/SAV | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 12 | 10 | 12 | 14 | 1 | 3 | contrôle d'accès en PSE 3 pour les deux portes
LAM.S.0.028 | zone d'identification | 0 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | contrôle d'accès en PSE 3 , automatisation de la porte sectionnelle en base
LAM .S.0.026 | bureau AST 5P | 0 |  |  |  | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 18 | 10 | 10 | 16 | 1
LAM .S.0.026A | bureau proxi AST | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 10 | 16 | 16 | 14 | 1
LAM .S.0.026A | bureau proxi AST | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 | 16 | 16 | 14 | 1
LAM .S.0.020A | responsable AST | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1
LAM .S.0.018A | responsable CD | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1
LAM .S.0.018 | bureau CD 8P | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 24 | 30 | 30 | 30 | 2 |  | prévoir colonne type DLPsur banc de masterisation
LAM .S.0.022 | stockage projet | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |  | 1 | chiffrage lecteur double technologie +ventouse en PSE3
LAM .S.0.024A/024 | stockage et proxi | 0 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | chiffrage lecteur double technologie +ventouse en PSE3
LAM .S.0.029 | salle de reunion | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |  | fourniture pose et raccordement d'un lien HDMI mur/plafond y compris alimentation videoprojecteur
LAM .S.0.31/33 | salle PC de test et intégration switch | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 | 8 | 20 | 2
LAM.S.0.01 à 11(hors sanitaires) | bureaux existants | 0
| circulations | 0 |  |  |  |  | 25 |  |  | 14 |  |  | 12 | 7 |  |  | 22 |  |  |  | dont 2 installées au niveaux des entréees pour le raccordement des pointeuses
| divers 1 (TG/TD) | 0 | [18 empty] | modification , intégration des TG et TD
| divers 2(onduleur) | 0 | [18 empty] | intégration onduleur 30kva 30min
| divers 3(contrôle d'accès SUD) | 0 | [18 empty] | voir CCTP
| divers 4(contrôle d'accès nord) | 0 | [18 empty] | voir CCTP
| divers 5 | 0 | [18 empty] | tranchées, fourreaux caniveaux
| divers 6 | 0 | [18 empty] | alimentation 30kw depuis TGBT
| divers 7 | 0 | [18 empty] | DAD dans stockage
| divers 8 | 0 | [17 empty] | 1 | fourniture et pose d'un dispositif complet de gestion d'accès dans la salle de restauration (phase 1 des travaux du site )
| total estimatif HT | 0 |  |  |  | 43 | 31 | 13 | 20 | 14 | 7 | 6 | 18 | 28 | 212 | 164 | 204 | 263 | 23 | 10
| total estimatif HT PSE1 |  | 0
| total estimatif HT PSE2 |  |  | 0
| total estimatif HT PSE3 |  |  |  | 0