## DPGF
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire Lot CVC
Lot N°9 Chauffage – ventilation – Climatisation
Code article | Désignations | Marque descriptif CCTP | Moldèle descriptif CCTP | Marque | Modèle | U | Quantité simulation | PU | Total | Quantité Chantier | PU | Total
CHAPITRE 1 : PRESTATIONS GENERALES
| Etudes | [9 empty] | 0 | 0
| Réalisation de notes de calculs |  |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Réalisation de plans d'exécution et schéma de principe |  |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | 0 | 0
| DOE | [9 empty] | 0 | 0
| Fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés |  |  |  |  | ens |  |  | 0
Nettoyage de chantier
| Nettoyage et dépoussiérage aspirateur avec filtre HEPA |  |  |  |  | m² |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Percements matériau tendre | [9 empty] | 0 | 0
| Diamètre < ou égal à 50 mm |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre entre 50 et 200 mm |  |  |  |  | u |  |  | 0
| Percements matériau dur | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Diamètre < ou égal à 50 mm |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre entre 50 et 200 mm |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
Rebouchages
| Rebouchage à la mousse polyuréthane |  |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Calfeutrement à la mousse CF 2h |  |  |  |  | ens |  |  | 0
| CHAUFFAGE RAFRAICHISSEMENT VENTILATION | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Consignations et déposes | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Dépose de l'ensemble de l'équipement de ventilation process |  |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Dépose des équipements CVC |  |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Production | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Pompe à chaleur réversible, compris raccordement |  |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Partie rafraîchissement | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Tube en inox à sertir | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Diamètre 15 x 1 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 18 x 1 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 22 x 1,2 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0
| Diamètre 28 x 1,2 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 35 x 1,5 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 42 x 1,5 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 54 x 1,5 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 76 x 2 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 89 x 2 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Diamètre 108 x 2 | GEBERIT | MAPRESS |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Isolation Classe 4 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Isolation pour tubes diamètre inférieur à 20 | STYROMAT |  |  |  | ml |  |  | 0
| Isolation pour tubes diamètre 25 à 80 | STYROMAT |  |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Supportage | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Supportage du réseau change-over | COMAP | MULTISKIN |  |  | ens |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Robinetteries | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Robinets à boisseau sphérique | [9 empty] | #REF! | #REF!
| DN 12 | SFERACO |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 15 | SFERACO |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 20 | SFERACO |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 26 | SFERACO |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 32 | SFERACO |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
Vannes d'équilibrage indépendante de la pression
| DN 12 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 15 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 20 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 26 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0
| DN 33 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 40 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 50 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 65 | IMI HYDRONIC | PIBCV |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Séparateur d'air combiné (air_boues) | [9 empty] | #REF! | #REF!
| DN 40 | FLAMCO | FLAAMCOVENT CLEAN SMART |  |  | u |  |  | 0
| Terminaux eau glacée | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Cassette eau glacée 2 tubes | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Puissance rafraichissement < 3000 W | FLÄCKGROUP | HYCASSETTTE GEKO II |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Puissance rafraichissement entre 3000 et 5000 W | FLÄCKGROUP | HYCASSETTTE GEKO II |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Puissance rafraichissement > 5000 W | FLÄCKGROUP | HYCASSETTTE GEKO II |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
Régulation
| Vannes motorisables | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Vannes deux voies à boisseau sphérique | [9 empty] | #REF! | #REF!
| DN 20 | BELIMO | BS |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 25 | BELIMO | BS |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 32 | BELIMO | BS |  |  | u |  |  | 0
| Servomoteurs | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Servomoteur 0 - 10 V pour vannes 2 ou 3 voies boisseau sphérique | [9 empty] | #REF! | #REF!
| DN 15 à DN 32 | BELIMO | ROTATIF |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Tube PVC d'évacuation | [9 empty] | #REF! | #REF!
| DN 32 | NICOLL |  |  |  | ml |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| DN 40 | NICOLL |  |  |  | ml |  |  | 0
| Gestion Technique Centralisée | [9 empty] | #REF! | #REF!
| Bus de terrain catégorie 6a et passerelle | SIEMENS |  |  |  | ens |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Télécommande | SIEMENS |  |  |  | u |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| Provision aléas de chantier: 3% du montant global HT |  |  |  |  | ens |  |  | 0
PSE 1 - Détente directe - Banc de masterisation
| Système à détente directe (unités intérieures et extérieures) |  |  |  |  | ens |  |  | 0
| Télécommande |  |  |  |  | u |  |  | 0
PSE 2 - Détente directe - Salles de test
| Système à détente directe (unités intérieures et extérieures) |  |  |  |  | ens |  |  | 0
| Télécommande |  |  |  |  | u |  |  | 0
TOTAL HT, sans PSE | [7 empty] | 0
Provision aléas de chantier: 3% du montant global HT, sans PSE | [7 empty] | 0
TOTAL HT (incluant aléas) | [7 empty] | 0
TVA 20 % | [7 empty] | 0
Total TTC, sans PSE | [7 empty] | 0
Total TTC, avec PSE1 | [7 empty] | 0
Total TTC, avec PSE2 | [7 empty] | 0
Total TTC, avec PSE1 et PSE2 | [7 empty] | 0
A Dijon, le
L'Entrepreneur,