## critères
MATRICE DE CONFORMITE ET D'EXIGENCE -MUR DE VENT INCLINABLE
Références : LVL-MATRICE-VV-01 - Edition du 09/04/2026
Acronyme Fonction | Désignation Fonction | Acronyme Critère | Critère | Niveau du critère | Niveau Flexibilité | Flexibilité | Priorité | Pondération | Note (sur 5) | Détails attendus | Justification candidat
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA1 | Uniformité sur S0 | ±10 % max | F1 | Flexibilité faible | EI min | 5 | sur 5 | Cartographie vitesse ou CFD
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA2 | Vitesse maximale | ≥ 10 m/s | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Courbes constructeur
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA3 | Surface active | ≥ 3,30 m² | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Plan surface active
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA4 | Taux de turbulence | ≤ 5 % | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Mesure anémométrique
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA5 | Stabilité temporelle | Vitesse moyenne maintenue sur 1 h d’essai | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA6 | Qualité du flux | Absence de structures tourbillonnaires dominantes dans la zone utile | F2 | Flexibilité bonne | ES | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA7 | Position de la zone de travail en aval | La position visée de la zone de travail est de l’ordre de 4 m en aval du plan de sortie, sans caractère impératif | F3 | Flexibilité forte | ES | 2 | sur 5 | Courbes/cartos vs distance (mesures/CFD), protocole & incertitudes
FsA | Imposer champ de vitesse | CsA8 | Distance au sol en position verticale | Distance au sol de la sortie des actuateurs à 2 m lorsqu’en soufflage vertical | F3 | Flexibilité forte | ES | 5 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsB | Orienter le plan | CsB1 | Basculement plan | Horizontal ↔ Vertical | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description mécanique
FsB | Orienter le plan | CsB2 | Verrouillage mécanique | Sans dérive mesurable | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsB | Orienter le plan | CsB3 | Respect des autres critères | Respect des critères CsA1 à CsA6 dans les deux positions | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsC | Pilotage système | CsC1 | Commande numérique | Consigne stabilisée | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description contrôle
FsC | Pilotage système | CsC2 | Interface de communication | Interface documentée (Ethernet, USB ou série) | F0 | Flexibilité faible | EI |  |  | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsC | Pilotage système | CsC3 | Compatibilité Python | API Python ≥ 3.8 | F1 | Flexibilité faible | EI min | 4 | sur 5 | Doc API + exemple
FsC | Pilotage système | CsC4 | Retour d’état | Accès aux mesures et états système | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsD | Rafales | CsD1 | Modulation temporelle | Variation programmable de la vitesse entre 0 et la consigne | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsD | Rafales | CsD2 | Contrôle individuel modules | Indépendant par module | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Arch. contrôle distribué
FsD | Rafales | CsD3 | Compatibilité Python | Import ou définition de lois de variation personnalisées | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsD | Rafales | CsD4 | Retour d’état | Répétabilité des profils de rafales | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsD | Rafales | CsD5 | Résolution temporelle | Pas de mise à jour ≤ 100 ms | F2 | Flexibilité bonne | ES | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcE | Intégration en environnement intérieur | CcE1 | Structure | Système autoportant | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Plan implantation
FcE | Intégration en environnement intérieur | CcE2 | Installation | Sans génie civil lourd | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcE | Intégration en environnement intérieur | CcE3 | Compatibilité environnement | Adapté à un usage en laboratoire intérieur | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcE | Intégration en environnement intérieur | CcE4 | Alimentation | Compatible réseau électrique industriel standard | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcF | Architecture modulaire | CcF1 | Modules remplaçables | Unitaire | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Procédure maintenance
FcF | Architecture modulaire | CcF2 | Facilité de démontage/remontage | Maintenance locale sans démontage complet | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcF | Architecture modulaire | CcF3 | Permettre l’évolutivité de la surface active | Permettre le remplacement des actuateurs par d'autres variantes | F3 | Flexibilité forte | ES | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcF | Architecture modulaire | CcF4 | Garantir l’accessibilité des modules | Démontage d’un module en moins de deux heures à deux personnes maximum | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsG | Granularité spatiale | CsG1 | Pilotage individuel des actuateurs | Pilotage individuel | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsG | Granularité spatiale | CsG2 | Résolution spatiale | ≤ 0,25 m × 0,25 m | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Description matrice
FsG | Granularité spatiale | CsG3 | Permettre l’évolutivité de la surface active | Création de zones pilotées par consigne commune | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsG | Granularité spatiale | CsG4 | Garantir l’accessibilité des modules | Pas de mise à jour ≤ 100 ms | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FsG | Granularité spatiale | CsG5 | Continuité du champ | Transition stable entre zones adjacentes | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcH | Déplaçabilité | CsH1 | Mobilité | Déplacement possible sur le sol plan atelier/laboratoire | F0 | Flexibilité nulle | EI |  |  | Notice manutention
FcH | Déplaçabilité | CsH2 | Manutention | Déplacement réalisable par ≤ 2 opérateurs ou dispositif intégré équivalent | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcH | Déplaçabilité | CsH3 | Intégrité structurelle | Aucun réglage structurel requis après déplacement | F1 | Flexibilité faible | EI min | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance
FcH | Déplaçabilité | CsH4 | Remise en fonction | Reprise de fonctionnement nominal ≤ 15 min | F2 | Flexibilité bonne | ES | 3 | sur 5 | Description technique détaillée + plans + justificatifs de performance

## fonctions
Acronyme | Désignation | Définition
FsA | Fonction d’usage A | IMPOSER UN CHAMP DE VITESSE D’AIR DANS LA ZONE D’EXPÉRIMENTATION
FsB | Fonction d’usage B | ORIENTER LE PLAN DE SOUFFLAGE
FsC | Fonction d’usage C | PILOTER LE SYSTÈME
FsD | Fonction d’usage D | GÉNÉRER DES PROFILS DE VITESSE VARIABLES (RAFALES)
FcE | Fonction contrainte E | INTEGRATION EN ENVIRONNEMENT INTERIEUR
FcF | Fonction contrainte F | ARCHITECTURE MODULAIRE
FsG | Fonction d’usage G | GRANULARITÉ SPATIALE DU SOUFFLAGE
FcH | Fonction contrainte H | DÉPLAÇABILITÉ DU SYSTÈME

## flexibilité
Type de flexibilité | Désignation | Définition | Type de priorité | Désignation | Définition priorité
F0 | Flexibilité nulle | L’exigence a un caractère impératif. L’exécution doit la respecter, sinon la prestation ne sera pas admise. Une fois le marché attribué, l’engagement du titulaire doit être respecté. | EI | Exigence Impérative | Exigence ou spécification nécessaire pour répondre au besoin et dont l'existence et le niveau minimal ne peuvent être négociées. Toutefois une valeur peut être fournie si elle "surperforme" le critère exigé
F1 | Flexibilité faible | L’exigence a un caractère impératif minimum, l’exécution doit respecter le minimum fixé par le présent document, la STB. La réponse du titulaire est valorisée en point de notation pour l’attribution du marché. Une plus‐value est recherchée sur cette exigence. Une fois le marché attribué, l’engagement du titulaire doit être respecté. | EI min | Exigence Impérative minimale | Fonction importante mais non essentielle/indispensable pour répondre au besoin.
F2 | Flexibilité bonne | L’exigence est négociable. C’est-à-dire qu’elle peut ne pas être respectée à condition qu’il y ait une contrepartie sur une autre exigence. | ES | Exigence Souhaitable (ou modulable) | L'exigence est souhaitable. L'ONERA attribuera de plus une note sur 1, 2, 3, 4, ou 5 à la solution proposée par le candidat et valorisera notamment une solution proposée qui permet éventuellement d'atteindre de meilleures performances que celles exigées.
F3 | Flexibilité forte | L’exigence n’a pas un caractère obligatoire. La réponse du titulaire est valorisée en point de notation pour l’attribution du marché. Une plus‐value est recherchée sur cette exigence. Une fois le marché attribué, l’engagement du titulaire doit être respecté. | ES | Exigence Souhaitable (ou modulable) | L'exigence est souhaitable. L'ONERA attribuera de plus une note sur 1, 2, 3, 4, ou 5 à la solution proposée par le candidat et valorisera notamment une solution proposée qui permet éventuellement d'atteindre de meilleures performances que celles exigées.

## priorité
Type de priorité | Désignation | Définition
EI | Exigence Impérative | Exigence ou spécification nécessaire pour répondre au besoin et dont l'existence et le niveau minimal ne peuvent être négociées.
ES | Exigence Souhaitable (ou modulable) | Fonction importante mais non essentielle/indispensable pour répondre au besoin.
EI min | Exigence Impérative minimale | Exigence ou spécification nécessaire pour répondre au besoin et dont l'existence et le niveau minimal ne peuvent être négociées. L'ONERA attribuera de plus une note sur 1, 2, 3, 4, ou 5 à la solution proposée par le candidat et valorisera notamment une solution proposée qui permet éventuellement d'atteindre de meilleures performances que celles exigées.