## Page de garde
Office National des Forêts
Unité territoire Charente / Deux Sèvres
389 avenue de Nantes
86000 POITIERS
REHABILITATION ET CREATION
D'UN ESPACE D'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LA FORÊT DE CLEDOU
16320 COMBIERS
Cadre DPGF
LOT 01 - DEMOLITION / GROS ŒUVRE
LOT 02 - CHARPENTE BOIS / ZINGUERIE
LOT 03 - ENDUITS
LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES / MENUISERIE BOIS / AGENCEMENT
LOT 05 - ELECTRICITE CFO / CFA
SAS XODO |  | Architecte DE HMONP
25 rue d'Angoulême |  | tél : 06 77 27 43 41
16220 MONTBRON |  | e.mail : architecture@xodo.eu
2026-03-01

## LOT 01 - DEMOL-GO
N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT n° 01 - DEMOLITION / GROS ŒUVRE
01.01 | Curetage des existants
| Curetage et dépose d'ouvrages existants sur l'ensemble du batiment | ens | 1 |  | 0
| Evacuation des déchets | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL DEMILITION |  |  | 0
01.02 | Installation de chantier
| panneau de chantier | U | 1 |  | 0
| bureau et sanitaire de chantier | Ens | 1 |  | 0
| clôture de chantier | U | 1 |  | 0
| plans d'exécution des ouvrages et honoraires BE | Ens | 1 |  | 0
| fourniture des DOE en 3 exemplaires | Ens | 1 |  | 0
01.03 | Travaux préparatoires
| Implantation des ouvrages | ens | 1 |  | 0
| Terrassement intérieur pour égalisation des niveaux | m² | 50.23 |  | 0
| Terrassement extérieure pour extension | m² | 136.64 |  | 0
01.04 | Terrassement pour l'ensemble des fondations | m3 | 9.94 |  | 0
01.05 | Gros béton dosé à 200 kg de CPJ pour l'ensemble des fondations | m² | 12.43 |  | 0
01.06 | Béton armé classe c 25/30 en fondation pour l'ensemble des fondations | m3 | 5.68 |  | 0
01.07 | Murets de fondation en agglos pleins de 0.2 hourdés au mortier bâtard | m² | 4.08 |  | 0
pour libages et surbots extension locaux techniques
01.08 | Remblaiement avec les terres provenant des fouilles | m3 | 3.64 |  | 0
01.09 | Remblai sous dalle pour mise à niveau pour l'ensemble du projet | m3 | 23.6 |  | 0
01.10 | Dalle sur terre plein finition quartzé | m² | 59.56 |  | 0
| application bouche pore | m² | 59.56 |  | 0
| SOUS TOTAL GROS ŒUVRE |  |  | 0
01.11 | Traitement des sols
| Fourniture et pose d'un film anti-termites type TERMIFILM | m² | 59.56 |  | 0
| complément par granulés TERMIGRANULS | ens | 1 |  | 0
01.12 | Fourniture et pose d’une trappe de fermeture de conduits de cheminée | ens | 1 |  | 0
01.13 | Ouverture de baie 4,50x2,10 (ht) dans un mur moellon et parpaing | ens | 1 |  | 0
01.14 | Ouvrage divers travaux de pierre
| fourniture et pose d'1 plaquette de rejingot pr ttes fenêtres RDC | ens | 1 |  | 0
| Contrôle des feuillures et/ou cueillie pr ttes fenêtres RDC | ens | 1 |  | 0
| déplacement du tirant existant au-dessus de la porte d'entrée | ens | 1 |  | 0
| réalisation socle de cheminée en briques réfractaires + pierre calcaire | ens | 1 |  | 0
| création sommiers bétons pour support de la charpente de l'auvent et les 2 extensions | U | 23 |  | 0
| SOUS TOTAL DIVERS |  |  | 0
ASSAINISSEMENT / RESEAUX
01.15 | Fourniture et pose d'un réseau EP par tuyau PVC pour rejet des eaux de pluie vers la marre | ml | 30.87 |  | 0
01.16 | Fourniture et pose de caniveau en béton polyester avec grilles verrouillées ou équivalent + drain d’infiltration
| caniveau + grille | ml | 6.1 |  | 0
| tranchée drainante | m3 | 2.2 |  | 0
| grave | m3 | 1.1 |  | 0
| géotextile | m² | 7.32 |  | 0
| drain PVC | ml | 9 |  | 0
| SOUS TOTAL ASSAINISSEMENT RESEAUX |  |  | 0
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
01.17 | Mur de soutènement
| Terrassement terrain par décapage de terre végétale | m3 | 5.78 |  | 0
| Fouille pour fondation du mur de soutènement | m3 | 5.78 |  | 0
| Fondation en béton armé | m² | 4.82 |  | 0
| Mur maçonné + enduit face vue + tête de mur | m² | 8.43 |  | 0
| Structure de parvis géotextile | m² | 12.01 |  | 0
| calcaire en 20/40 ép 20 cm | m3 | 2.4 |  | 0
01.18 | Réalisation de rampe d'accès
| terrassement terrain | m3 | 12.94 |  | 0
| géotextile type Bidim | m² | 16.17 |  | 0
| calcaire 20/40 ep 20cm | m3 | 3.23 |  | 0
| coffrage provisoire | ens | 1 |  | 0
| dalle béton armé ep 12cm finition désactivé concassé agrégat marron sur base béton blanc | m² | 16.17 |  | 0
| réalisation rampe PMR | m² | 12.07 |  | 0
01.19 | Réalisation parvis sous auvent
| Terrassement | m3 | 60.49 |  | 0
| Géotextile type Bidim | m² | 57.76 |  | 0
| Calcaire 20/40 ep 20cm | m3 | 71.55 |  | 0
| SOUS TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEURS |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
VARIANTE 1 Lot 1
01.20 | en remplacement du poste 10
| dalle sur terre plein en béton de chaux | m² | 59.56 | 95 | 5658.2
| SOUS TOTAL options |  |  | 5658.2
L'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations nécéssaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra se prévaloir d'une omission de ce document. TRAVAUX A REALISER SUIVANT CCTP - Lorsque l'entrepreneur déroge aux marques indiquées par le le prescripteur , il indiquera la marque du produit équivalent

## LOT 02 - CHARP. BOIS
N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT n° 02 - CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / ZINGUERIE
CHARPENTE BOIS
02.01 | Bois de charpente pour auvent
| 4 arbalétriers de 2,80 ml 200x80 | m3 | 0.18 |  | 0
| 2 poinçons de 0.95 ml en 150x150 | m3 | 0.04 |  | 0
| 4 contre-fiches de 0.80 ml en 80x80 | m3 | 0.02 |  | 0
| 2 pannes sablières de 5,50 ml 300x80 | m3 | 0.26 |  | 0
| 2 pannes intermédiares de 5,50 ml220x80 | m3 | 0.19 |  | 0
| 1 panne faitière de 5,50 ml 300x80 | m3 | 0.13 |  | 0
| 20 chevrons de 3,30 ml 80x80 | m3 | 0.42 |  | 0
| 2 muralière de 2,80 ml 220x50 fixation mécanique | m3 | 0.06 |  | 0
| 4 poteaux bois 160x160 lg mini 2,10 ml et maxi 2,40 ml | m3 | 0.23 |  | 0
| tirants métalliques diam 30mm lg 5,50 ml | U | 2 |  | 0
| traitement des bois | ens | 1 |  | 0
02.02 | Bois de charpente pour murs ossature bois
| ossature porteuse 145/45 entre axe de 0,60 | m² | 7.31 |  | 0
| lame bardage chataignier 20cm large et 24mm ep | m² | 10.78 |  | 0
| encadrement de baie planches en chataignier 30mm ep | m² | 1.07 |  | 0
| barrière de capillarité par bande bitumeuse | ml | 6.84 |  | 0
| chevrons 80x80 | m² | 4.34 |  | 0
| traitement des bois | ens | 1 |  | 0
02.03 | Charpente de l'auvent
| Plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
| assemblage et mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
| fourniture étriers, visseries, goujons | ens | 1 |  | 0
| assemblage tenons, mortaires, fixations | ens | 1 |  | 0
02.04 | Murs ossature bois et charpente
| plans d'exécution et assemblages | ens | 1 |  | 0
| assemblage et mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
| fourniture étriers, visseries, goujons | ens | 1 |  | 0
| assemblage tenons, mortaires, fixations | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL CHARPENTE BOIS |  |  | 0
COUVERTURE
02.05 | Fourniture tuiles type Double Canal 12 de chez TERREAL teinte Panaché
foncé
| Double litonnage traité classe 2 | m² | 34.51 |  | 0
| Tuile courante double canal 12 | m² | 34.51 |  | 0
| Tuiles de rives Bardelis, rabat équerre | ml | 6.84 |  | 0
| tuiles de ventilation | ens | 1 |  | 0
| tuiles doubles de rives | ml | 6.84 |  | 0
| faitières et abouts de faitère pureau variable | ml | 5.17 |  | 0
02.06 | Panneau de couverture type panneau sandwich
| bac acier Authentique 2.500.58T - RAL 4807 SIENNA | m² | 4.86 |  | 0
| closoir de finition pour égout | ml | 5.17 |  | 0
| façon de solin | ml | 5.17 |  | 0
| SOUS TOTAL COUVERTURE |  |  | 0
ZINGUERIE
02.07 | Fourniture et pose descente EP en zinc | ml | 10.55 |  | 0
02.08 | Fourniture et pose dalle pendante en zinc | ml | 33.73 |  | 0
02.09 | Fourniture et pose dauphins fonte prépeints 1m ht | U | 4 |  | 0
02.10 | Façon de couloir zinc | ml | 6.84 |  | 0
02.11 | Fourniture et pose cuves de récupération EP
| cuve plastique moulé 650L diam 600x600x2000 | U | 2 |  | 0
| raccordement sur réseau d e récupération EP de toiture | ens | 1 |  | 0
| Couplage cuves | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ZINGUERIE |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
L'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations nécéssaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra se prévaloir d'une omission de ce document. TRAVAUX A REALISER SUIVANT CCTP - Lorsque l'entrepreneur déroge aux marques indiquées par le le prescripteur , il indiquera la marque du produit équivalent

## LOT 3- ENDUITS
N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT n° 3 - ENDUITS / RAVALLEMENTS
ENDUITS INTERIEURS
03.01 | Enduits intérieur chaux chanvre
| Protection partielle des sols, menuiseries | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un échafaudage | ens | 1 |  | 0
| Préparation des supports et piquages | m² | 74.1 |  | 0
| Descellement ou suppression éléments métalliques | ens | 1 |  | 0
| Réalisation gabetis d'accrochage en mortier chaux et chanvre 3cm ep | m² | 74.1 |  | 0
| Réalisation corps enduit en mélange chaux et chanvre 5cm ep | m² | 74.1 |  | 0
| Réalisation enduit finition en mortier chaux grasse et chènevotte 2cm ep | m² | 74.1 |  | 0
03.02 | Remise en état de la cheminée
| Protection partielle des sols, menuiseries | ens | 1 |  | 0
| Mise en place d'un échafaudage | ens | 1 |  | 0
| Préparation des supports eet piquages | m² | 5.37 |  | 0
| Descellement ou suppression éléments métalliques | ens | 1 |  | 0
| Aérogommage des pierres | ens | 1 |  | 0
| Rejointement avec application d'un coulis de chaux | m² | 5.37 |  | 0
| SOUS TOTAL ENDUITS INTERIEURS |  |  | 0
ENDUITS EXTERIEURS (PSE 1 Lot 3)
03;03 | Enduit de restauration chaux hydraulique
| Mise en place échafaudage | ens | 1 |  | 0
Piquage
| préparation support conforme DTU 26.1 | m² | 91.62 |  | 0
| Piquage enduit existant | m² | 91.62 |  | 0
| Descellement et suppression élément métalliques | ens | 1 |  | 0
| Réalisation enduit à pierre au mortier chaux | m² | 91.62 |  | 0
| Aérogommage blocs de pierre et rejointement par coulis chaux | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage en fin de travaux | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL ENDUITS EXTERIEURS |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
L'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations nécéssaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra se prévaloir d'une omission de ce document. TRAVAUX A REALISER SUIVANT CCTP - Lorsque l'entrepreneur déroge aux marques indiquées par le le prescripteur , il indiquera la marque du produit équivalent

## LOT 04 MEN EXT-MEN BOIS-AGENCM
N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT n° 4 MEN. EXT. / MEN. BOIS / AGENCEMENT
MENUISERIE EXTERIEURE
04.01 | Porte vitrée 1 vantail 114x228 ht | U | 1 |  | 0
04.02 | Esemble menuisé vitré 449x210ht avec:
| Porte vitrée 1 vantail 93x210 ht | U | 1 |  | 0
| Coulissant 4 vantaux 346x210 ht | U | 1 |  | 0
04.03 | Chassis vitré ouvrant à la francaise 1 vantail
| * dim. 100x169 ht | U | 1 |  | 0
| * dim. 100x167 ht | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL MENUISERIE EXTERIEURE |  |  | 0
OCCULTATION
04.04 | Fourniture et pose volets bois massifs neufs
| 0,95x1,55 ht | U | 2 |  | 0
| 1,07x2,20 ht | U | 1 |  | 0
04.05 | Fourniture et pose volet bois massif neuf coulissant 4,49x2,10 ht | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL OCCULTATION |  |  | 0
SERRURERIE
04.06 | Fourniture et pose chassis métal perforé
| 140x210 ht | U | 1 |  | 0
| 200x210 ht | U | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL SERRURERIE |  |  | 0
MENUISERIE BOIS
04.07 | Fourniture et pose plafonds lambris ep 20mm | m² | 51.52 |  | 0
| Isolation 300mm ep laine de bois | m² | 59.32 |  | 0
04.11 | Fourniture et pose banc bois massif chataignier ou chêne | ens | 1
| SOUS TOTAL MENUISERIE BOIS |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)
04.08 | Fourniture et pose pavé bois massif en robinier 10x10x8 (PSE 2 Lot 4) | m² | 56.09 |  | 0
04.09 | Fourniture et pose d’un meuble bas de rangement (PSE 3 Lot 4) | ens | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL OPTIONS |  |  | 0
VARIANTE (2 lot 4)
04.10 | Fourniture et pose plancher bois chataignier | m² | 56.09 |  | 0
| SOUS TOTAL VARIANTES |  |  | 0
L'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations nécéssaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra se prévaloir d'une omission de ce document. TRAVAUX A REALISER SUIVANT CCTP - Lorsque l'entrepreneur déroge aux marques indiquées par le le prescripteur , il indiquera la marque du produit équivalent

## LOT 05 ELECTRCITE
N° | Désignation | U | Qté | P.U. HT | P.T. HT
LOT n° 05 - ELECTRICITE
05.01 | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
05.02 | Kit de maison autonome
| panneaux solaire 3000w | ens | 1 |  | 0
| onduleur 5KW | ens | 1 |  | 0
| batterie 9,6kWh | ens | 1 |  | 0
| coffret de protection AC | ens | 1 |  | 0
| coffret de protection AD | ens | 1 |  | 0
| Câbles | ens | 1 |  | 0
| Câblettes terre | ens | 1 |  | 0
05.03 | Fourniture et pose du TGBT | ens | 1 |  | 0
05.04 | Mise à la terre | ens | 1 |  | 0
05.05 | parafoudre | ens | 1 |  | 0
05.06 | arrêt d'urgence | ens | 1 |  | 0
05.07 | distribution | ens | 1 |  | 0
05.08 | Appareil d'éclairage
| type 1 | U | 3 |  | 0
| type 2 | U | 3 |  | 0
| type 3 | U | 3 |  | 0
05.09 | appareillage | ens | 1 |  | 0
05.10 | éclairage de sécurité | ens | 1 |  | 0
05.11 | Alarme Type IV ( corne de brume dans coffret) | ens | 1 |  | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
L'entrepreneur devra chiffrer toutes les prestations nécéssaires au bon achèvement de l'ouvrage et ne pourra se prévaloir d'une omission de ce document. TRAVAUX A REALISER SUIVANT CCTP - Lorsque l'entrepreneur déroge aux marques indiquées par le le prescripteur , il indiquera la marque du produit équivalent
Prestation supplémentaire éventuelle 5400 W